行政院所屬各機關因公出國報告書

（出國類別：實習）

赴加拿大、美國實習

「GSM交換機XA-Core軟硬體技術訓練實習」

報告

服務機關：中華電信長途及行動通信分公司

台北營運處     高雄營運處

出 國 人 職   稱：  助理工程師     助理工程師

姓   名：   莊 正 雄       邱 崇 朝

出國地區：加拿大、美國

出國期間：自90年10月16日至90年10月28日

報告期間： 91年6月

系統識別號：C09005448

公  務  出  國  報  告  提  要

報告名稱：

參加「GSM交換機XA-Core軟硬體技術訓練實習」

頁數：125含附件：否

主辦機關：

中華電信長途行動分公司

聯絡人/電話：

陳月雪/23442808

出國人員：

莊正雄  中華電信長途行動分公司  台北營運處  助理工程師

邱崇朝  中華電信長途行動分公司  高雄營運處  助理工程師

出國類別：實習

出國地區：加拿大、美國

出國期間：民國 90年10月16日 -民國 90年10月28日

報告日期：民國 91年6月

分類號/目：H6 /電信/

關鍵詞：北電網路公司，XA-Core軟硬體實習

內容摘要：職等二人奉中華電信公司核准，赴加拿大多倫多及美國RALEIGH北電網路公司公共十四天，研習該公司行動電話交換機DMS Super-Node XA-Core軟硬體實習課程，本次由北電網路公司所提供之行動電話交換系統課程內容及實習相關資料，其目的在使參加本課程人員，藉著與系統廠商研討及學習，增進了解DMS Super-Node之XA-Core結構、性能及維護工作相關指令之操作及步驟，以其對行動電話交換機之XA-Core能有進一步之維運能力。本報告內容由DMS Super-Node XA-Core與DMS Super-Node CM/SLM之差異開始，再介紹XA_Core慨說及硬體架構，然後說明XA-Core MAP狀態顯示、系統維運指令介紹與使用，再解說XA-Core Table、LOG及OM紀錄，最後談到軟體障礙資料之收集與分析。

摘要

職等二人奉中華電信公司核准，赴加拿大多倫多及美國RALEIGH北電網路公司公共十四天，研習該公司行動電話交換機DMS Super-Node XA-Core軟硬體實習課程，本次由北電網路公司所提供之行動電話交換系統課程內容及實習相關資料，其目的在使參加本課程人員，藉著與系統廠商研討及學習，增進了解DMS Super-Node之XA-Core結構、性能及維護工作相關指令之操作及步驟，以其對行動電話交換機之XA-Core能有進一步之維運能力。

本報告內容由DMS Super-Node XA-Core與DMS Super-Node CM/SLM之差異開始，再介紹XA-Core慨說及硬體架構，然後說明XA-Core MAP狀態顯示、系統維運指令介紹與使用，再解說XA-Core Table、LOG及OM紀錄，最後談到軟體障礙資料之收集與分析。

目    錄

目的及過程------------------------------------------------------------------------5

第一章：DMS SuperNode XA-Core與CM/SLM之差異--------------------6

1.1核心模組與處理器話務處理能力

1.2各項設備軟硬體之差異

第二章：XA-Core簡介-----------------------------------------------------------16

2.1 XA-C ore主要功能

2.2 XA-Core主要元件

2.3 XA-Core信號流程

第三章：XA-Core硬體設備----------------------------------------------------26

第四章：XA-Core MAP指令指引及狀態顯示-------------------------------36

第五章：XA-Core MAP指令操作及查詢-------------------------------------65

第六章：XA-Core Data Table------------------------------------------------74

第七章：XA-Core OM and Logs----------------------------------------------76

第八章：XA-Core Storage Device Utilities and Commands-------78

第九章：XA-Core Reset Terminal原理-----------------------------------83

第十章：XA-Core Software Data Collection---------------------------96

縮寫字一覽表---------------------------------------------------------------------123

心得與建議------------------------------------------------------------------------125

目的及過程

職等二人奉中華電信公司核准，赴加拿大多倫多及美國RALEIGH北電網路公司公共十四天，研習該公司行動電話交換機DMS Super-Node XA-Core軟硬體實習課程，其目的在使參加本課程人員，藉著與系統廠商研討及學習，增進了解DMS Super-Node之XA-Core結構、性能及維護工作相關指令之操作及步驟，以其對行動電話交換機之XA-Core能有進一步之維運能力。

第一章DMS SuperNode XA-Core與CM/SLM之差異

1.1核心模組與處理器話務處理能力

在DMS SuperNode交換機的核心包含下列模組:（如圖1.1-1）

Computing Module (CM)

System Load Module (SLM)

DMS SuperNode XA-Core交換機架構：（如圖1.1-2）

XA-Core代表eXtended Architecture，它擴充原先SuperNode的話務處理能力及磁碟機、磁帶機功能。

除下列所述之外，DMS SuperNode XA-Core所有結構與原有CM/SLM相同

--DMS-Core組件

- XA-Core處理元件取代CM(Computing Module)

- XA-Core磁碟機、磁帶機(XAC D&T) 取代SLM(System Load Module)

--不支援JNET

圖1.1-1 CM/SLM交換機架構

圖1.1-2 XA-Core交換機架構

圖1.1-3   各類交換機話務處理能力比較圖

原有CM交換機由單一處理器處理所有話務，另一處理器為備援。

Release 1 XA-Core由二個處理器以串接模式輪流處理所有話務。

Release 2 XA-Core & Release 3 XA-Core：

多個處理器以並接模式同時處理所有話務，處理器之數目取決於交換機性能需求，要增加交換機性能，只要增加處理器數目而不需以新元件取代原有元件（如圖1.1-3）。

1.2各項設備軟硬體之差異

1.2.1冷卻風扇之差異：（如圖1.2.1）

CM：三個可更換式風扇提供一般冷卻能力

XA-Core：三個抽取式風扇提供更有效率的冷卻能力

圖1.2.1 CM與XAC冷卻風扇之差異

1.2.2磁碟機(Disk driver)之差異：

|  | SLM Disk | XA-Core Disk |
| --- | --- | --- |
| Size | 5.5inch | 3.5inch |
| Capacity | 1.5 – 2 GB | 8.4 GB |
| Maintenance | Disk-Oriented* | Volume-Oriented * |
| Volume Type | Standard | Fault Tolerant File System (FTFS)* |

*Disk-Oriented：在SLM Disk中，若要修改Volume，必須先在          DISKADMIN 功能下，busy Disk driver。

*Volume-Oriented：在XA-Core Disk中，可直接修改Volume，不必先

busy Disk driver。

*FTFS Volume比一般Standard Volume具有以下優點：

更健全的檔案系統

更大的容量

具磁碟機快取能力，性能更佳

目錄式檔案系統(支援計費伺服器及一些未來發展之功能)

1.2.3磁帶機(Tape driver)之差異：

|  | SLM Tape | XA-Core Tape |
| --- | --- | --- |
| Size | 7.5 inch | 3.5inch |
| Capacity | 1.5 GB | 1.3 – 4 GB |
| Format | DC3 | DAT |

XA-Core Tape 遠較 SLM Tape小，存取速度快，由於SLM Tape為DC3 Format，而XA-Core Tape為DAT(Digital Audio Tape) Format，無法替代使用。

1.2.4 MS processor電路板及Links之差異：(如圖1.2.3-1及圖1.2.3-2)

CM與MS間以DS512為Link；XA-Core與MS間以OC-3為Link，頻寬增加很多，因此MS必須更換DS512背板為OC-3背板(9X63AA)。相對OC-3背板位置之前板必須為4-port interface card(9X17AD)原MS processor (9X13)並無可下載的軔體，無法與新的OC-3背板作溝通，因此必須更換包含此軔體的新MS processor電路板(NT9X13DG)。

圖1.2.3-1 Links差異

圖1.2.3-2 MS Processor電路板差異

1.2.5 CMIC之差異：(如圖1.2.4-1)

CMIC在原CM稱謂是”CM Interface Circuit”，由Message Controller介接MS來的CMIC link。

CMIC在XA-Core稱謂是”Core-to-MS Interconnect”由母板上一個CMIC packlet介接MS來的CMIC link。

圖1.2.4-1 CMIC差異

1.2.6障礙容忍度(Fault tolerance)之差異：

CM具有二組相同的實體plane，一組處理話務(active)，另一組處於備援狀態(inactive)，若active plane無法正常工作，便會切換至另一組(inactive變成active)。

XA-Core不用redundant planes，其保持可靠性之策略如下：

Release 1:二個處理器輪流處理話務(serial mode)，一個處理器失效，話務理器仍然繼續進行。

Release 2&3:多個處理器同時處理話務(parallel mode)，只要至少有一

個處理器正常工作，話務理器仍可繼續進行。當然，話務處理能力將減低。

動態映射複製記憶體(Dynamically duplicated memory):資料寫入配對的記憶體位址，若有記憶體失效，仍可由配對的記憶體取得資料。

1.2.7 Hardware Tables之差異:

CM/SLM Table: Table CMSHELF(Computing Module Shelf)、Table SLM(System Load Module).

XA-Core Tables : Table XASHELF(XA-Core shelf)、Table XACINV (XAC-Core Inventory).

在Table MSCDINV(MS Card Inventory)中，Type of CMIC paddle board不同(DS512或OC-3)；MS processor Firmware也不同。

1.2.8 Log之差異：

CM logs以CM100系列表示，SLM logs以SLM200或SLM400系列表示 。

XA-Core系統logs以下列方式編號：

XAC300系列：alarm conditions

XAC600系列：cleared alarms

XAC400系列：REX testing

XAC800系列：TRAP threshold data

CM logs有但XA-Core logs不提供者如下：

Mismatches

Sync status

Planes and mates

Jamming

Message Controller(MC) and Peripheral Message Controller (PMC)

1.2.9 OM(Operational Measurement)之差異：

CM/SLM和XA-Core有不同的OM Groups及OM Registers。

1.2.10磁碟機和檔案系統功能不同項目：

DISKADMIN

DISKUT

EDIT

CI之下處理檔案的命令(COPY,PRINT,READ)

新增磁碟機和檔案系統功能：

ITOCCI

SCANF

DISKADMIN之差異：

在XA-Core DISKADMIN中，可於磁碟機in service狀態create新的volume或改變一個現存volume的大小(SLM DISKADMIN須BUSY磁碟機)，參照下表：

| SLM | XA-Core |
| --- | --- |
| 進入DISKADMIN前須先BUSY DISK(out of service) | 進入DISKADMIN時 DISK須為in service |
| Volume type = Standard | Volume type = FTFS |
| CERTIFY | 無CERTIFY功能 |
| FORMAT | DISKADMIN無FORMAT功能 (移至MAPCI;MTC;XAC;DISK) |

DISKUT之差異：

刪除一個disk volume中所有檔案：

在SLM，可使用以下二種指令：

CLEARVOL

REINTVOL(in DISKADM)

在XA-Core disk，可使用如下指令：

REINTVOL(in DISKADM)

備份一個disk Volume至Tape：

在SLM disk，使用BACKUP指令

在XA-Core disk，使用新增SCANF+COPY(option)指令

回復(restore) Tape中的檔案至Disk：

在SLM disk，使用MFRESTORE指令

在XA-Core disk，使用新增SCANF+COPY(option)指令

複製檔案之檔名：

因為XA-Core disk及tape不允許檔案使用相同的檔名，故當copy file時，必須將相同檔名的檔案重新予以命名

檢視Volume詳細資料：

在XA-Core，使用新增VOLINFO指令，可於仍在DISKUT功能之下，檢

視Volume詳細資料；在CM/SLM，必須進入DISKADM，busy disk後才行

ITOCCI，SCANF，EDIT，及CI之檔案處理指令之不同：

ITOCCI(新增)：list boot file; clear boot file; set boot file;

SCANF(新增)：list、copy、delete符合特定條件的檔案(delete不適用於tape)

EDIT、COPY、PRINT、READ：

上述指令在XA-Core和CM/SLM並無不同，只是在CM/SLM不適用於

tape，而在XA-Core則適用於tape

1.2.11 MS及處理核心軟體之差異：

除了MS及處理核心外，CM和XA-Core各部位之軟體均相同

| SLM/CM | XA-Core |
| --- | --- |
| 二只處理器以active、inactive模式運作 | 多只處理器以parallel模式運作 |
| PASCAL-based PROTEL | PROTEL2 |
| 88100/88200 BRISC處理器及OPT code | 166MHz power-PC 處理器及OPT code |
| DS512 protocol for messaging | OC-3 (ATM) for messaging |

1.2.12儲存裝置名稱之不同：

SLM磁碟機為S00D、S01D，磁帶機為S00T、S01T：

S表SLM、D表DISK和T表TAPE

XA-Core磁碟機為F02L、F17L，磁帶機為F02UTAPE、F17UTAPE：

F表Front of the shelf，02、17表slot number，U、L表Upper or Lower packlet position within the motherboard

1.2.13系統備份程序之差異：

CM/SLM系統備份程序：

1.MS image file

2.CM image file

XA-Core系統備份程序：

## 1.XA-Core image file

2.MS image file

1.2.14 RTIF指令和螢幕顯示之差異：

CM/SLM：

每個CM的CPU都有專屬RTIF背板

每個RTIF背板連接一對Reset Terminal(one local and one remote)

每對Reset Terminal指令和螢幕顯示只針對特定CPU

相對Inactive CPU之Reset Terminal用來閉塞(jam)此CPU

Reset Terminal無指令翻譯(command interpreter)之功能

XA-Core：

一個RTIF packlet(另有一個備份)可適用於所有CPU

每個RTIF packlet連接一對Reset Terminal(one local and one remote)

所有Reset Terminal不專屬於任何CPU

由於XA-Core並無inactive CPU，所以Reset Terminal並無jam指令；在Cutover期間，Reset Terminal可提供指令翻譯(CI)之功能，唯其並無類似MAP Menu式CI。

1.2.15卡板更換/升級之差異：

一般而言CM之卡板更換/升級較XA-Core需更多步驟，一些XA-Core

新增功能如下：

LED顯示每一個FRU(Field Replaceable Unit)運作狀態使用MAP command INDICATE可以讓FRU之LED閃爍，以便確認此FRU位置。

因具有Hot insertion功能，省卻關閉Shelf電源之麻煩。

Downloadable firmware可於升級時download新firmware而不是更換卡板。

未來將提供Autoprovisioning功能，更換卡板時可省去datafill手續。

第二章XA-Core簡介

2-1 XA-Core的主要功能

圖2-1

XA-Core的主要功能為：

- 監視交換機其他子系統，確保整體工作正常

- 執行交換機系統診斷

- 回應使用者介面送來之命令

- 控制呼叫處理及信息發送

- 控制軟體程式的loading and downloading

- 儲存交換局之備分資料及系統資料

圖2-1為XA-Core交換機系統方塊圖，由於MS(Message Switch)控制data flow，如果二個MS同時故障，XA-Core將無法與任何其他子系統溝通訊息，因此將MS置於方塊圖的最上方。

圖2-2

XA-Core各項元件均位於同一框架

XA-Core延伸架最遠可置放於離DMS Super Node 300 feet處

因RS-232的限制，從local reset terminal到XA-Core的距離最遠為50 feet

RS-232若使用current loop，則最遠為2000 feet

2-2 XA-Core主要元件簡介

圖2-3

下列FRU(Field Replaceable Unit)提供XA-Core處理、儲存、介接之功能(如圖2-3)

- PE(processor element)：處理程式儲存及動態資料

- SM(shared memory )：存取動態資料

- IOP(input/output processor)：處理、傳送其相關外接電路板(packlet)與SM間的動態資料；IOP有下列packlet：

－CMIC(Core-to-MS Interconnect)將CMIC links介接至MS

－RTIF(Reset Terminal Interface)接至Reset Terminal，可於下列時機讓使用者進入XA-Core

-緊急修復

-加新軟體

-由CM/SLM Cutover至XA-Core

－硬碟

－DAT磁帶機(Digital audio tape driver)

於XA-Core Release 3版本時，其處理能力和可靠度都可藉由增加PE、SM、IOP Cards來達成需要的目標。

圖2-4 XA-Core主要元件機架位置配置

電力供應元件：

- 二個SIM(Shelf Interface Module)供應shelf 48V電源，包含穩壓，濾波及告警指示

- 每個XA-Core FRU單體都有一個PUP(point-of-use power supply)用來分配電源及確保電源穩定

外露LED顯示各FRU單體之狀況及告警

Hot Insertion－PE、SM、IOP cards均可於XA-Core電源供應不中斷及系統正常運作狀況下進行單體抽換；但SIM不適用(註：IOP內各pcklet可適用hot insertion；

然而技術手冊聲明IOP必須於抽換前予以manually busied)

PE(processing elements)：(如圖2-5)

- Processing－XA-Core使用多個PE，Release 1使用二個PE執行serial processing，Release 2使用多個PE執行parallel processing

- Symmetric Processing－每個PE硬體均相同，一個code sequence可由任何PE執行

- Shared Access/Dynamic Load Distribution－所有PE均可獨立接取分享記憶體(SM)，不論load type、交換機組態或軟體變更，工作負荷會平均分配至每個PE

- Checkpoint and Rollback－PE的checkpoint或bookmark，即工作已完成部分會送至記憶體，若其中一個PE故障，此PE執行中的工作將會回到最後的checkpoint並由另一個PE執行後續工作

- Reliability－XA-Core以n+m表示，n PE表容量，另加m PE以增加可靠性

- Maintenance－每個PE可維持獨立的工作狀態，個別的PE可單獨更換或升級而不會使系統中斷

圖2-5 PE(processing elements)

SM(Shared Memory)：(如圖2-6)

- Purpose－分享記憶體儲存、取回動態資料

- Fault tolerance－XA-Core使用多個SM card以－提供及確保容量和可靠度，相同的複製資料可經由不同的SM card取得，所以當一個記憶體故障時，PE仍可接取另一正常SM card裡的資料

- Memory Cards－每個SM card包含12個邏輯記憶體模組，每個模組又包含32MB記憶體，因此每個SM card擁有384MB記憶體(如圖2-5)

- Independently Mated Pairs－每筆資料均複製儲存於成對的logical memory modules，這些成對的logical memory modules均位於不同的SM card，所以當一個SM card故障時，並不會造成資料丟失

- Triplex Modules－多出的memory modules(也稱為reliability modules)聯接至成對的SM modules，可提供額外的可靠度

- Scalable－XA-Core release 1& release 2組態為固定的，要到release 3才能予以規劃，最高可支援10個SM card

- Maintenance－memory module並無法個別更換，需更換整塊SM card

圖2-6-1 SM(Shared Memory)

圖2-6-2 SM(Shared Memory)

圖2-6-3 SM(Shared Memory)

IOP(input/output processor)：(如圖2-7)

Purpose－IOP傳送及處理其所屬各packlet及SM間的動態資料

硬碟(disk packlet)及磁帶機(tape packlet)為資料儲存裝置

CMIC及RTIF packlet提供XA-Core通信之介面

Scalable－XA-Core release 1& release 2組態為固定的，至release 3，可增設額外的一組IOP以增強其功能。

Fault tolerance－IOP及其所屬packlet採用1+1方式的可靠度，每個paklet指配至固定的通信路由或其終端儲存裝置。

圖2-7 IOP(input/output processor)

2-3 XA-Core信號流程

Data flow－任一元件(Component)面向MS的一面稱為此元件之C-side或Central side，另外遠離MS的一面稱為P-side或Peripheral side。

Data由交換機的某元件之P-side進入並借由此元件之C-side流向MS，MS再將此data傳送到另一個元件，然後data從此元件之C-side流向P-side；如圖2-8所示，XA-Core是MS的P-side，MS是XA-Core的C-side。

例如有一data從VDU進入流經IOC，IOC再將資料送至MS，MS再將此data經由OC-3 link送至XA-Core處理(如圖2-8)，此data在IOP裡經由CMIC再到SM card，資料儲存於此處；當PE需從SM取資料時，PE將可認得此儲存的資料並執行必要之動作(如圖2-8-1)。

資料經由CMIC及OC-3 link離開XA-Core到達MS，MS將資料回送至正確的IOC及VDU。整個資料信號傳送路徑流程如圖2.8、圖2.8-1、圖2.8-2、圖2.8-3所示。

圖2-8

圖2-8-1

圖2-8-2

圖2-8-3

第三章XA-Core之硬體設備

圖3.1

框架設計－XA-Core shelf可裝在DMS SuperNode、DMS SuperNode SE(SNSE)及XA-Core機架上，如圖3.1。

單體－XA-Core shelf收容下列單體：Processor Element(PE)、Share Memory(SM)、Input/Output Processor(IOP)、Shelf Interface Module(SIM)及Terminal Cards；除了IOP具有二倍寬度之外，所有前後單體型式及尺寸都相同。

單體位置－XA-Core shelf有32個卡板插槽，在MAP(Maintenance and Administration Position)，以插槽位置號碼加上’F’表前面卡板，加’R’表示後面卡板，前插槽編號為01-18，後插槽編號為03-16；另外，IOP有上下位置之packlet，以’U’、’L’表示。磁碟機和磁帶機屋位於前面雙倍寬IOP上，SIM則位於03R及16R，MAP無法顯示SIM。

FRU(Field Replaceable Unit)－除了Midplane之外，所有單體均可以現場更換，此外，PE、SM、IOP卡版可以不用關電源直接更換(hot insertion)；Midplane故障(包含connector不良)則需更換XA-Core框架，Paklet及SIM並不支援Hot insertion。

Midplane－XA-Core midplane提供前後面板接點之連接。

LED－XA-Core利用各卡板前面板LED之亮滅及閃爍來指示其運作狀態。

Processor Element(PE)：

框架位置－在release 1之XA-Core，二個PE分別位於04F及16F，release 2可支援多種固定組態，到release 3則最多可規劃16個前後插槽供PE及IOP使用。

Central Processing Unit(CPU)－每個PE由二個商業用PowerPC 604E superscalar RISC處理器執行中央處理工作，此二CPU以sync-match mode運作，若其中一個CPU故障，另一CPU會將此PE切離service狀態，不再執行處理工作；CPU速率為166MHz。

PE Memory－CPU接取之內部記憶體有二種型態，DRAM用於系統及應用程式之運作，flash memory用於PE firmware 所有PE之flash memory及DRAM都相同，二者均能update。

PE之運作－每個PE以simplex mode運作並維持獨立之工作狀態，使用的硬體、軟體及firmware也相同。

PE Provisioning－XA-Core PE以n+m表可靠度：”n”表規劃之容量，”m”表用於增進可靠度所增加之PE數量；一個額外的PE就足夠應付大部分情況下可靠度之需求；也可將所有PE規劃成工作狀態，分享處理工作，無任何PE用於增進可靠度。

LED指示：

Red on/Green off       表示Fault－可拔去單體

Red flashing/Green off   表示Path finding－指引單體位置，可拔除單體

Red off/Green on       表示Operational－不可拔除單體

Red on/Green on        表示剛開啟電源及自我測試中－不可拔除單體

Shared Memory(SM)

Shelf location－在Release 1 XA-Core中，SM card分別位於下列5個位置：07F、08F、10F、11F、07R，到Release 3時最多可裝10個SM card

LED指示：

Red            表示Fault－可拔去單體

Red flashing     表示Path finding－指引單體位置，可拔除單體

Green on        表示Operational－不可拔除單體

Red and Green   表示剛開啟電源及自我測試中－不可拔除單體

SM Operation－SM以Duplex模式運作以增進可靠度，所有PE都可接取SM card

SM Fault tolerance

SM容量－每個SM card包含12個32MB的logical module(如圖3-2)，共384MB記憶體

SM Provisioning－SM以2n+m方式達成穩定度

“n” SM cards提供規劃之容量，因duplex之故，需2n SM card

系統仍需一個額外的SM card(“m”)，由軟體機動規劃為reliability card

XA-Core至少需5塊SM card以達到基本要求

規劃之SM card數量如下：

Release 1：4+1或6+1，固定組態

Release 2：多種固定組態

Release 3：最多可到9+1(SuperNode)

圖3-2

SM Fault Tolerance－由於記憶體儲存的任一筆資料均以duplex方式分別儲存於不同的SM card上，所以若有其中一個記憶體故障，資料並不會丟失。

在SM duplex運作模式裡，二個logical memory module 工作於相同的位址範圍，儲存相同的資料，且不斷的彼此同步更新；只要任何二個logical memory module位於不同的SM card，均可成為一對(duplex pair)。

每一塊SM card獨立工作並經由parity code及EDC(error detection and correction) code來確認記憶體及內部data path，PE於讀取記憶體時，可偵測memory module間是否有mismatch。

如圖3-3之例子，一對memory module位於不同的SM card，card X memory module E和card Y memory module E成為duplex

圖3-3 duplex operation

Triplex為SM reliability card之功能，由軟體機動指配；此card裡的memory module稱為reliability memory module，自動連結到成對的duplex記憶體模組，若其中一個logical memory損壞，XA -Core軟體將此記憶體內容複製到正常狀態之triplex SM cards內一個module後，恢復成duplex之狀態，如圖3-4。

圖3-4 Triplex operation

IOP(Input/Output Processor)

Communication and Storage －IOP及其所屬packlet共同提供：

OC-3 CMIC link至MS供DMS系統通信用

RS-232及current loop供local Reset Terminal用

RS-232供remote Reset Terminal用

Disk和Tape儲存設備

Shelf location－IOP card可裝設於XA-Core之任何插槽，disk和tape packlet IOP為二倍寬度，佔用二個插槽，所屬packlet位於框架前方之上、下位置(02F-03F and 17F-18F)，CMIC和RTIF packlet IOP為正常寬度，位於框架後方之上、下位置(04R and 15R)。

IOP Processor－就像PE一樣，IOP為simplex裝置，IOP和其packlet間通信由一個標準的Peripheral Component Interconnect(PCI) bus所提供

IOP Provisioning－IOP以1+1方式保持可靠度，每一packlet指配至通信通道或其終端設備：

XA-Core Release 1需有二個IOP收容disk和tape packlet，另需二個IOP收容CMIC和RTIF packlet

XA-Core Release 2一樣需有4個IOP

XA-Core Release 1 可支援額外的IOP以應付功能之增進

Packlet之狀態由其所屬IOP之狀態而定，因此CMIC及IOP packlets必須分別收容於不同之IOP，若一個IOP故障，才不會造成所有CMIC或RTIF無法使用。

圖3-5

IOP 2-slot double-width card

LED指示：

Red            表示  Fault－可拔去單體

Red flashing   表示  Path finding－指引單體位置，可拔除單體

Green          表示  Operational－不可拔除單體

Red and Green  表示  剛開啟電源及自我測試中－不可拔除單體

Disk Drive Packlet（圖3-6）

磁碟機容量為8.4GB

LED指示：

Red            表示  Fault－可拔去單體

Red flashing   表示  Path finding－指引單體位置，可拔除單體

Green on       表示  Operational－不可拔除單體

Red and Green  表示  剛開啟電源及自我測試中－不可拔除單體

DAT Drive Packlet（圖3-7）

磁帶機容量由1.3GB到4.0GB，建議使用Maxell廠牌之DAT磁帶

LED指示：

Red            表示  Fault－可拔去單體

Red flashing   表示  Path finding－指引單體位置，可拔除單體

Green on       表示  Operational－不可拔除單體

Red and Green   表示   剛開啟電源及自我測試中－不可拔除單體

圖3-6

圖3-7

IOP 1-slot single-width card（圖3-8）

位於框架後方(04R and 15R)，CMIC及RTIF packlet分別位於此單體之上、下位置。

圖3-8

CMIC packlet（圖3-9）

CMIC之功能－CMIC提供Core-to-MS之通信交連，每個CMIC packlet有二個OC-3 port終接MS0、MS1來的OC-3 link，此port需用SC-type接頭；每個CMIC packlet也提供time of day(TOD)功能。

LED指示：

Red           表示  Fault－可拔去單體

Amber         表示  Loss of external signal－不可拔除單體

Red flashing  表示  Path finding－指引單體位置，可拔除單體

Green         表示  Operational－不可拔除單體

Green，Amber  表示  Fault in link between CMIC and MS－不可拔除單體

Amber，Red and Green  表示  剛開啟電源及自我測試中－不可拔除單體

RTIF packlet

RTIF之功能－RTIF packlet以RS-232串列接頭提供進接XA-Core管道，較上方接頭接到remote terminal，下方接頭接到local terminal。

Shelf location－RTIF及CMIC同樣一起位於框架後方

LED指示－RTIF和CMIC相同

圖3-8

圖3-9

XA-Core Midplane

Midplane具有前後接點，所以二邊均可插入單體，若midplane損壞，必須更換整組框架

Extended Architecture Interconnect(XAI)

Communication Network－XAI乃內部通訊網路，提供IOP、PE進接SM card，XAI提供所有SM的通訊，SM card間並無任何通訊；附加一點，IOP與PE間無直接之通訊，而是經由SM card裡的路由器銜接。

Fault Tolerance－XAI使用CRC偵測錯誤，XAI至每個單體都有專屬link，所以一但有錯誤，只有影響一個單體；PE及IOP故障會影響這些link，但不會影響interconnect，以上特性使得PE、IOP、SM可以有hot insertion功能。

XAI Terminator Card

功能－terminator card將由midplane來的信號終端掉，若沒有安裝足夠的terminator card或由運作中系統拔掉terminator card，將產生traps、SWERRS及偏高的誤碼率。

Shelf location－除了01F之外，terminator card必須插滿所有空的插槽。

LED－terminator card無LED

Shelf Interface Module(SIM)（圖3-10）

功能－由二個SIM供應XA-Core shelf所需之電源以保持電源供應之穩定、濾波及告警指示，若需更換SIM，一次可更換一個SIM，至少需一個SIM正常工作以確保電源正常供應

LED指示－

Amber   表示一或二個供電路由中斷

Red     表示所有三個供電路由中斷

圖3-10

第四章XA-Core MAP指令指引及狀態顯示

本章使用之狀態代碼如下：

Status Code        涵義                    適用於

Blank          無此設備                      Slot

Dash           尚未裝設                      Slot

Dot            正常運作                      FRU、port、TOD、link

I              工作中，但部分功能不正常      FRU、port

S              System busy(SysB)             FRU、port、TOD

M              Manual busy(ManB)             FRU、port

C              C-side busy                Packlet、port、TOD、link

T              Under test                    FRU、port、TOD、link

F              IOP有一個packlet不正常(I、S、M或C)

圖4-1

在MAPCI;MTC;XAC之MAP(Maintenance and Administration Position)層次所不包含的CA-Core元件如下：

Shelf Interface Module(SIM)

XA-Core Interconnect(XAI)

Terminator card

圖4-2

MAP的構造型態

與MAPCI不同，XAC系統之MAP結構為扁平式，以便導引檢視；話雖如此，IOP和其所屬packlet仍存有相依關係，例如若二倍寬IOP故障，則：

Disk和tape工作狀態變成Cbsy

以下各MAP層次會顯示錯誤訊息

－IO

－Disk

－Tape

圖4-3

圖4-4

圖4-5

圖4-3至圖4-5為XA-Core release 1、release 2、release 3框架硬體組態，往後MAP螢幕顯示係基於release 3 shelf(圖4-5)，為了幫助了解，特地製造IOP system-busy環境供爾後課程研究。

圖4-6

圖4-7

在CI層次鍵入以下指令：

MAPCI;MTC;XAC

螢幕顯示如圖4-6，現在所在層次為XAC

圖4-7左側反白部分導引指令3-10可進接相關MAP層次，直接輸入編號或文字指令均可，但若從其他非XAC層次則必須輸入指令而不能只輸入代號。

圖4-8

CARD指令

如圖4-8所示，假設

你發現後側slot 4之FRU system busy

你並不知道此單體是什麼

你需進入此單體的MAP層次去針對此單體busy、test and return to service

則可使用CARD指令：Card 4 R

語法：Card  nn(slot#)  s(side)  p(position)

其中nn為1或2位數字，s為”F”或”R”，p為”U”或”L”

圖4-9

如圖4-9所示，位於前側slot 8，SM上方之packlet故障，要顯示其障礙情況可鍵入：Card  8  F

圖4-10

如圖4-10所示，位於前側slot 17，IOP上方之packlet故障，要顯示其障礙情況可鍵入：Card  17  F  U

圖4-11

IO MAP Level顯示各IOP及其所屬CMIC、RTIF、DISK、TAPE之狀態，並以圖4-11之障礙情形為例，探討IO MAP Level之螢幕顯示；障礙狀況為一IOP因內部問題導致單邊運轉(Single-width)之system busy障礙，此時下列元件會因而變成Cbsy：

一個CMIC packlet和其TOD

二條CMIC link

RTIF packlet

二個RTIF port

此時XA-Core對MS、RTIF之通訊已剩單一路由

圖4-12

由CI Level鍵入

MAPCI;MTC;XAC;IO

可看到圖4-12之螢幕顯示，現在位置為XAC子系統底下之IO level

圖4-13

Alarm Banner

位於螢幕最上方三列

第一列列出DMS SuperNode標題

第二列顯示告警代碼(alarm code)，若有多種告警，只會顯示最嚴重告警

第三列顯示告警嚴重性代碼(alarm severity code)，可能的代碼如下：

－空白(blank)=minor alarm或no alarm

－M=major alarm

－C=critical alarm

圖4-13顯示XA-Core系統有Mscomm Major alarm，XA-Core Maintenance Manual(NTP-297-8991-510)說明書包含所有告警代碼的說明清單

圖4-14

如圖4-14所示

SSSF(Subsystem Status Summary Field)Area

第一列列出四個FRU種類－SM、PE、IOP、Packlet

第二列顯示單體狀況資訊：

一點(dot)－表示單體正常工作

告警代碼(alarm code)－有單體告警，若有多種告警，只會顯示最重要之告警

第三列顯示out-of-service(OOS)之單體數目

此例顯示：

無任何PE或SM為OOS

一個IOP為OOS，alarm code：IOPfl

二個packlet OOS，每個packlet各有其SSSF alarm code，但只有最重要的alarm code顯示：Xaisol

圖4-15

Shelf Layout Area(如圖4-15)

Status and Dependency Field：

第一列為Status(Sta) field，此欄並不及於packlet，其status code值有下列幾種：

－Blank=此slot無法安裝任何單體，例如double-width IOP之第二個slot

－Dot=單體正常工作

－Dash=尚未安裝單體

－I=單體in-service-trouble

－S=單體system busy

－M=單體manually busy

第二列為Dependency(Dep) field，此欄提供IOP所屬packlet之相關資訊，其值如下：

－F=此slot有一個或更多IOP packlet有不正常的工作狀態(packlet為I、C、S、M)

－T=此slot有一個或更多IOP packlet為測試中

－Blank=下列情形之一：

-此slot所有IOP packlet均正常工作

-此slot無packlet

此例中，後側slot 4之單體為system busy，有一個或更多所屬packlet不常

，此單體必為IOP，乃因IOP為XA-Core唯一擁有packcklet之單體

Type field：

第三列為Type(Typ) field，其值包含：

－星號(*)=現在MAP層次之單體(此例中為IO)就在此插槽

－空白=此插槽無現在MAP層次之單體(此例中為IO)

此例中4個星號表示IOP所在位置：

－前側slot 2及slot 17

－後側slot 4及slot 15

圖4-16

IOP Status

IO Level包含IOP及其相關packlet狀態之資訊，每列有7個欄位：

－IOP所在之slot number

－IOP所在之側(前後側)

－IOP之狀態

－IOP之上方packlet名稱

－IOP之上方packlet狀態

－IOP之下方packlet名稱

－IOP之下方packlet狀態

下列狀況導致XA-Core FRU變成in-service trouble：

－Firmware errors

－CRC errors

－Module Information Memory(MIM) Failure，MIM為ROM的大部分，記載FRU的序號、PEC及個別單體資料

－失去雙路由電源供應

－間歇性的錯誤

－錯誤情況到達起算點

－SM card裡有故障之memory module

圖4-16所示：

－顯示的4個IOP有三個正常工作

－前側slot 2及slot17之IOP正常工作，這些IOP上方收容Tape packlet，下方收容Disk packlet，均正常工作

－後側slot 4之IOP為system busy，引起收容於上方之RTIF packlet及下方之CMIC變成Cbsy

－後側slot 15之IOP及所屬RTIF、CMIC均正常工作

圖4-17

圖4-18

CMIC MAP Level(如圖4-17、圖4-18)

CMIC MAP Level包含：CMIC、CMIC link、TOD

障礙情景：

延續前述之障礙狀況，因IOP system busy使得下列元件成為Cbsy

－1個CMIC packlet及其TOD

－2條CMIC link(到MS0及MS1)

－1個RTIF packlet

－2個RTIF port

在CI之下鍵入

### MAPCI;MTC;XAC;CMIC

可呈現圖4-19之螢幕顯示，不同的地方為：

－Shelf Layout Area之Type欄，CMIC位於後側slot 4及slot 15

－CMIC及其設備之資訊(圖4-19中下方之方框)

圖4-19

圖4-20

Packlet and device status

如圖4-20，在CMIC MAP level底下，有一些包含CMIC packlet及其device的資訊，共有7個欄位，包含：

Slot number

Side (front or rear)

Packlet位置(upper or lower)

Packlet狀態(dot , I , S , C , M)

至MS的link 0狀態(dot or C)

Link由CMIC packlet裡的CMIC port、CMIC光纖及相對的MS paddle board所組成

至MS的link 1狀態(dot or C)

TOD狀態(dot , I , S , C)

每個CMIC packlet裡都有一個TOD，而每個MS paddle board裡也有二個TOD，任合一個TOD出現問題都會產生XA-Core TOD alarm，CMIC MAP level可指示是否為XA-Core TOD之問題

圖4-21

在圖4-21之故障情景：CMIC裡的TOD為system busy

一個packlet 裡的device system busy時並不會改變下列元件之工作狀態

－Packlet

－此packlet裡其他device

－收容此packlet之IOP

圖4-22

圖4-22乃TOD故障時在CMIC MAP level的螢幕顯示

1個TOD system busy

Alarm banner出現TOD alarm

Shelf Layout Area顯示後側slot 4一個packlet 為Fault

SSSF area出現TODfl

此TOD fault並不影響其他硬體

－CMIC packlet仍為in service

－SSSF area之out-of-service單體數目仍然為0

圖4-23

就如本章一開始所模擬的障礙情景，在CI之下鍵入

MAPCI;MTC;XAC;RTIF

MAP顯示如圖4-23，除了最下方Packlet Status區塊之外，與前面敘述雷同

RTIF Packlet and Device Status共有6個欄位：

Slot number (收容此RTIF之IOP所在slot位置)

Side (收容此RTIF之IOP所在位置：front or rear)

Packlet position(RTIF在IOP之位置：upper or lower)

Status (RTIF)

Status of local port(接至local reset terminal：dash,dot, I, S, C and M)

Status of remote port(接至remotel reset terminal：dash,dot, I, S, C and M)

此例中，RTIF位於後側slot4及slot 15，slot 4上方RTIF packlet及其local port、remote port為Cbsy

圖4-24

CI之下鍵入

MAPCI;MTC;XAC;DISK

MAP顯示如圖4-24，DISK位於前側slot 2及slot 17(＊所在位置)，另由最下方區塊可獲得disk status information：2個disk狀況正常，位於slot2 and 17之下方

圖4-25

CI之下鍵入

MAPCI;MTC;XAC;TAPE

MAP顯示如上圖，TAPE位於前側slot 2及slot 17(＊所在位置)，另由最下方區塊可獲得tape status information：2個tape狀況正常，位於slot2 and 17之上方，slot 2之tape由使用者XMAP0執行下述工作：

－實體插入磁帶(physically mounted)

－軟體控制之下預備執行(mounted)磁帶

圖4-26

MAP PE level螢幕顯示如圖4-26、4-27，前側slot 4、slot 12、slot 14及後側slot 6、slot 13各有一個PE(＊所在位置)，記得這是release 3之XA-Core，若是release 1，則只在前側slot 4、slot 16有PE

圖4-27

圖4-28

MAP SM level部分螢幕顯示如上圖，前側slot 7、slot 8、slot 9及後側slot 8、slot 9、slot 10、slot11各有一個SM(＊所在位置)，這是release 3之XA-Core，若是release 1，則只在前側slot 7、slot 8、slot 10、slot 11及後側slot 7有SM(目前因GSM 12昇版，已增至7塊SM)

SM Status Information

上圖放大之方框顯示SM之狀態資訊：

Physical memory＝384MB×SM cards not OOS(上圖=384MB×7)

Usable memory＝32MB×SM modules not OOS, faulty or split

Available memory＝Usable NB－MB not used for fault tolerance, the image, and call processing

Sync state

－Simplex：1個以上的memory module無redundancy

－Duplex

圖4-29

圖4-29為所有SM card均正常工作之情況

Physical＝384 MB per SM card×7 SM card＝2688 MB

Useable＝2688 MB(無故障或split之module)

Available：

－Memory used for reliability＝12 module×32 MB per module＝384 MB

－Memory used for redundancy＝(2688－384)/2＝1152 MB

－Memory used for image＝320 MB(估計值，依image大小而定)

－Memory used for call processing＝320 MB(估計值，依實際情形而定)

Available＝2688(Useable)－384－1152－320－320＝512 MB

Sync state：duplex表示每一個memory module均有位於另一SM card 之redundant mate

圖4-30

圖4-30為7塊SM card均in service，但有1個故障之memory module：

Physical＝384 MB×7＝2688 MB

Useable＝2688 MB－32 MB(1個memory module)＝2656 MB

Sync state之變化：

－若此故障之memory module為triplex module，則仍維持duplex

－若此故障之memory module為triplex module，因需指定1個triplex module接替此故障之memory module，並將simplex module內容copy至新mate，Sync state暫時變成simplex

更換SM card時，系統約需20分鐘來copy 12 module內容至新module，在此過程中，Useable memory以32 MB幅度增加。

圖4-31

XACMtc MAP Level

XACMtc MAP Level提供下列運作之資訊：

Trap status－當軟體處理程序因硬體或軟體錯誤而無法完成，會產生trap。

Image test－目前儲存於記憶體中的軟體稱為image，軟硬體錯誤會使記體效能降低，image test決定image是否為restartable；系統會於相當等級之REX test時自動執行image test，也可手動啟動image test。

Routine Exercise (REX) test－REX test可辨識出發展中的障礙狀況，執行項目視REX test等級而定，REX test等級有6種；系統可以訂定那一天自動執行REX test，也可手動啟動REX test

XACMtc MAP Level螢幕顯示如圖4-31：

Trap status－Total數值為累積數，每24小時更新一次(起算時間為上次restart時間)

Image test－Restart type(reload, warm, or cold)，Result(pass or fail)

REX test－Type of test(base, full, all, SM, PE, or IO)，Result(pass or fail)

圖4-32

圖4-32為規劃中之Release 3 XA-Core Shelf構造，其中：

－以圓圈標示之slot無法使用，MAP status為空白(blank)

－以三角形標示之slot可使用但尚未插入單體，MAP status為－(dash)

－以四方形標示之slot(SIM)無法顯示在MAP上

第五章 XAC MAP操作及查詢指令

圖5-1

圖5-1顯示Alarm、Indicate、Query指令可於MAP XAC所有Menu執行

Alarm指令：

－查詢造成alarm之原因，例：alarm mscomm

－將顯示之alarm disable以檢視下一個被覆蓋之alarm (alarm在MAP上只能顯示1個)，例：alarm mscomm disable

－查詢是否有disabled alarm，例：alarm raised

－將disabled alarm enable，例：alarm mscomm enable

－查看所有XA-Core alarm清單：alarm all

Indicate指令：

目的：

－使單體上紅色LED閃爍以指引單體位置，例：indicate card 4 r l

－測試單體上之LED，例：indicate test 4 r l；indicate clear 4 r l

限制：標的單體必須為OOS，閃爍時間最少1分鐘，最多999分鐘，預設值120分鐘

Query指令：

目的：列出單體之下列資訊

－Product Engineering Code(PEC)及序號

－Firmware version(若單體有加firmware)

－相關插槽位置(使用type參數時)

範例：

－找出所有CMIC packlet位置：query type io

－找出slot 15 CMIC packlet之PEC：query card 15 r l

限制：標的單體不可為OOS；使用type參數時，不可用packlet(如例1)

圖5-2

Bsy、Tst、Rts指令可執行層次如圖5-2

Bsy指令

目的：手動busy單體或port，例如：bsy 4 r l (force)

限制：

－無法busy link及TOD

－當下列單體為最後一個in service時，無法予以busy：

SM card、PE card、IO card、CMIC packlet、RTIF packlet、Disk packlet、Tape packlet

Tst指令

目的：Test單體或Device(port, link, or TOD)；當標的物為in service時，執行non-destructive test，若為OOS，則執行較全面的測試

範例：tst 4 r l

Rts指令

目的：對單體或port執行測試及return to service；例：rts 4 r l

圖5-3

Bsy、Tst、Rts指令用於Troubleshooting：

若FRU為in-service trouble

－先執行in-service test(Tst command)

－若test failed，則

-Manually busy the FRU(Bsy command)

-執行OOS test(Tst command)

-嘗試使此FRU return to service(Rts command)

－若障礙仍在，參照card replacement procedure更換單體

若FRU為system busy

－Manually busy the FRU(Bsy command)

－執行OOS test(Tst command)

－嘗試使此FRU return to service(Rts command)

－若障礙仍在，參照card replacement procedure更換單體

圖5-4

對DMS SuperNode之System Busy(SysB)元件作troubleshooting時，一般執行下列步驟以產生card list，再根據card replacement procedure更換單體：

－Busy此元件(Bsy command)

－Run an OOS test(Tst command)

但於XAC subsystem執行同樣步驟卻不會產生card list，此乃因XAC MAP level已提供足夠的資訊

圖5-5

Trnsl Command at the SM Level

功能：顯示SM card每個memory module之起始位址(16進位)

範例：trnsl 7 f

若將所有SM card作trnsl，可找出包含triplex memory module之SM card

Trnsl Command at the PE Level

功能：顯示PE操作和應用程式之memory usage

若用CARD參數，可顯示8個memory module(module 0－7)之起始、結束位址(16進位)及狀態(in use or spare)

範例：trnsl card 4 f

Trnsl Command at the CMIC Level

功能：顯示相關CMIC link之MS configuration data

範例：trnsl 4 r l

限制：若將Trnsl用於OOS CMIC packlet，將顯示固定而非實際之連接組態

圖5-6

上圖為CMIC packlet與MS OC-3 paddle board間之實體連接，Trnsl指令可顯示每個CMIC link：

－該link連至MS 0或MS 1

－介接此kink之MS OC-3 paddle board位置(螢幕顯示為logical slot number，實體位置為logical number加6)

－Fixed configuration data：原規劃之組態(CMIC packlet OOS時之顯示)

－Actual configuration data：實際之組態(CMIC packlet 不是OOS時之顯示)

MS shelf永遠為0(只有一個shelf )

MS OC-3 paddle board只接port 0，port 1不使用

Route Command at the CMIC Level

功能：顯示CMIC link哪一個為primary或secondary，primary link傳送計費資料，secondary link傳送maintenance and link audit message

範例：route 4 r l

限制：使用Route指令時CMIC packlet必須為in service

Image test

Image為現存於記憶體之軟體，image test可確定image是否健全及restartable

執行image test時，XA-Core分開為virtual active and inactive sides，過程如下：

－成對的memory module分開為active及inactive module，SM以simplex mode運作

－1組PE指配給inactive SM module，組成virtual inactive side，另1組PE及active SM module組成virtual active side

Image test只在inactive side進行，此時：

－inactive side進行restart(warm or cold or reload)

－inactive side將image test結果送至active side，再由active side傳送至XACMtc MAP level

執行image test時SM modules必須為duplex

Image Command at the XACMtc Level

功能：

－顯示下次預計執行image test之restart type

－更改下次預計執行image test之restart type

－啟動手動image test(必須選擇restart type)

範例：image query

RExTst Command at the XACMtc Level

功能：

－顯示上次REX test之結果

－顯示上次REX test發現之error數

－清除REX error count

－啟動手動REX test，必須選擇REX test type：

-Base

-All

-PE

-Full

-SM

-IO

限制：

－再REX test之前，系統自動執行pre-check，若CMIC link不穩或CPU loading超過40﹪，REX test將不會執行

－REX test一次只對一個OOS單體進行測試

範例：

－檢查上次REX test之結果：rextst lastresult

－找出REX test threshold：rextst threshold

－檢查上次REX test之error count：rextst count

－執行full REX test以清除REX test failure alarm：rextst run full

－執行IO class REX test以發現障礙：rextst run io

RExInt Command at the XACMtc Level

功能：

－顯示每週REX test schedule之結果

－更改schedule REX test class

－重置schedule REX test class為預設值

限制：

－無法更改REX test 起始或結束之時間(可更改table ofcvar之noderexcontrol參數)

－無法在REX test開始前暫停REX test(可使用CI-level指令rextest)

－無法Disable or enable node REX test(可更改table rexsched)

範例：

－找出下次Full REX test 時間：rexint status

－更改某日REX test之class：rexint setday mon full

－重置某日REX test之class為預設值：rexint clearday mon

Format Command at the Disk Level

功能：

－Format disk

－若所format之disk含有volume或ITOC(Image Table of Contents)資料，會顯示告警訊息

範例：format 17 f l

限制：使用Route指令之前

－刪除disk內所有volume

－Manually busy the disk

第六章 XA-Core Data Tables

相關於XA-Core之table有二個：table XASHELF及table XACINV，分別敘述如下：

Table XASHELF

圖6-1

Table xashelf如圖6-1所示，各欄敘述如下：

XASHELFK－shelf key

FLOOR－所在樓層

ROW－所在的排

FRAMEPOS－機架在排的位置

FRTYPE－機架形式，此例為DPCX(Dual-Plane Combined XA-Core Cabinet)

FRAMENO－DPCC機架編號

SHELFHT－shelf position

Table XACINV

圖6-2

Table XACINV如圖6-2所示，各欄顯示資料為

Slot number and position

Type of card or packlet

Product engineering codes(PECs)

第七章 XA-Core OM and Logs

Operational Measurememt

DMS SuperNode系統靠內部2種型態記錄器(peg and usage counters)收集Operational Measurement(OM) data：

Peg counter記錄事件發生次數以便找出不良單體，例如：

－XAPE(XA-Core PE fault)

－XAIOP(XA-Core IOP fault)

－XAMWINI(XA-Core Manual Warm Restart)

Usage counter記錄事件發生時間有多長以便找出交換機之弱點，例如：

－XAPEMAJU(XA-Core LowPE Major Usage)

－XASSMPXU(XA-Core System Simplex Usage)

－XASMCRIU(XA-Core LowSM Critical Usage)

於MAP下，鍵入omshow xacore holding可看到關於XA-Core的OM

XA-Core OM分為四種型態：

單體障礙，例如：

－XAIOP(XA-Core IOP Fault)

－XADISK(XA-Core Disk Fault)

－XAPE(XA-Core PE Fault)

系統啟動，例如：

－XASWINI(XA-Core System Warm Restart)

－XASCINI(XA-Core System Cold Restart)

REX test，例如：

－XARXRTIF(XA-Core REX RTIF)

－XARXTAPE(XA-Core REX TAPE)

系統工作於告警狀態之時間，如：

－XASMCRIU(XA-Core SM Critical usage)

－XASSMPXU(XA-Core System Simplex usage)

－XAPEMAJU(XA-Core PE Major usage)

Log reports

XAC Log有2種 ：

Information log－提供事件發生時之資訊，包含alarm clearing、configuration change、status report等

Action log－當告警發生時會產生action log，提供故障原因及推薦對策等相關資訊，以星號表示其嚴重性：

-Critical alarm condition***

-Major alarm condition**

-Minor alarm condition*

-No alarm condition   No asterisks

於MAP下，鍵入logutil;open xac可檢視xac logs，其中：

-300序列為trouble logs

-400序列為service summary logs

-600序列為other information

-800序列為threshold logs

第八章 XA-Core Storage Device Utilities and Commands

DISKADM指令

功能：啟動、規劃及管理DISK(以volum為基礎)

語法範例：DISKADM  F17L(對F17L磁碟機執行DISKADM指令)

DISKADM指令只能使用於in-service disk，並不包含volume name，XA-Core volume狀態不受收容disk之狀態影響

DISKADM下之指令：DISPLAYDISK(DD)、CREATEVOL(CV)、DISPLAYVOL(DV)、DELETEVOL(DDV)、REINITVOL(RV),分述如下：

DISPLAYDISK(DD)：列出disk之資訊

DD  F17L

CREATEVOL(CV)：在disk裡創造volume

CV  NEWVOL  100  FTFS   (FTFS：Fault Tolerance File Structure)

DISPLAYVOLS(DV)：列出所有volume之資訊

DV  F17L

DELETEVOL(DDV)：從in-service disk裡刪除volume

DDV  NEWVOL

REINITVOL(RV)：將volume內所有檔案消除以備妥此volume供儲存新檔案

RV  NEWVOL

圖8-1

DISKUT File Commands

以下為DISKUT底下檔案處理指令，對象為最後使用之裝置(device)，使用這些指令前先執行List File(LF)指令已確定工作於正確的裝置；有星號之指令只適用於DISK：

DELETEFL (DDF)*

RENAMEFL (RNF)*

BACKUP FILE (BA)

DUPLICATE (DUP)*

RESTORE FILE (RE)

DISKUT Tape Command

INSERTTAPE指令：將磁帶置入磁帶機並使磁帶機為可用狀態

範例：IT  F17UTAPE  WRITELABLE  NEWFILES

執行上述指令可：

-Mount F17UTAPE

-在tape加上NEWFILES標題

-清除tape上所有檔案

-容許將檔案copy至tape

INSERTTAPE指令參數預設值為READLABLE，使tape內之檔案為可讀，使用LISTFILE (LF)或SCANF指令以便使用裡面的檔案

實例介紹：

- 將工作對象移至volume f17ltrain1，並列出其內容：lf  f17ltrain1

- 將檔案exercise1 copy至volume f17train2：copy  exercise1  f17train2

- 將此檔案複製並命名為exercise2：lf  f17ltrain2;  dup  exercise1           exercise2

- 將exercise2備份至tape f17u：lf  f17ltrain2; it  f17utape;  ba  file exercise2  f17utape

- 將exercise2由volume f17ltrain中刪除：lf f17ltrain2; ddf exercise2

- 將exercise2回復至volume f17ltrain1：re file f17train1 f17utape exercise2

CI之檔案處理及編輯指令

檔案處理指令

- copy：將檔案copy至不同的device或同一device之不同volume

- print：顯示檔案內容

- read：執行檔案

編輯指令

- change：變更檔案之內容

- delete：刪除檔案之內容

- edit：指定要編輯或新建之檔案

- file：儲存並離開檔案

- input：在檔案中加入一行

- save：儲存剛改變的檔案

- top, end, up, down, find, line, type：檔案中指引位置的指令

SCANF Command

SCANF為新增功能更強的指令，與operation參數及option參數組合，可同時處理多個檔案

Operational parameter：

brief：列出所選檔案之簡述資料

full：列出所選檔案之詳細資料

copy：將一個或多個檔案copy至其他volume

delete：刪除一個或多個檔案

Option parameter：

fromi：選擇從index號碼開始之檔案

toi：選擇至index號碼(含)結束之檔案

noprompt：不必對每個檔案進行確認

prompt：執行前須確認

match：僅對符合特定名稱之檔案執行

nomatch：未來之功能，僅對不符合特定名稱之檔案執行

name：僅對符合特定名稱條件之檔案執行，此名稱條件以單引號標示

notname：僅對不符合特定名稱條件之檔案執行，此名稱條件以單引號標示

語法

SCANF FULL

scanf  f17limage  full：列出volume f17limage內檔案之詳細資料

scanf  f17utape  full：列出磁帶機f17utape內檔案之詳細資料(執行前須於DISKUT之下執行inserttape指令且須為同一user)

SCANF BRIEF(預設值)

Scanf  f17limage：列出volume f17limage內檔案及16進位index

SCANF COPY

Scanf  f17lpmloads  copy f17ltrain1  fromi  #0  toi  #7：將volume f17lpmloads內index #0至#7連串檔案copy至volume f17ltrain1(#表16進位數字)

SCANF DELETE

Scanf  f17ltrain1  delete：刪除volume f17ltrain1內檔案

SCANF with NAME OPTION

Scanf  f17lpmloads  copy  f17ltrain1  name  ‘s980221*’：將f17lpmloads內以s980221為開頭之檔案copy至f17ltrain1

note：若name後為‘?FGH*’，? 可為任一個字，* 可為任何一串字

ITOCCI Command

LISTBOOTFILE(LBF)：列出登入XA-Core ITOC或MS ITOC(Image Table of

Contents)之所有image檔案

SETBOOTFILE(SBF)：將image檔登入ITOC

SETALR(SA)：將image檔設定為自動載入之image file(ALR：Autoload Registered)

LEARBOOTFILE(CBF)：將ITOC內之image file移除，此檔案仍留在原volume，但已不再式指定的boot file

語法：(先進入ITOCCI)

lbf  xa：列出XA-Core之bootfile

lbf  ms：列出MS之bootfile

sbf  xa  xaim6082197_cm  0：將xaim6082197_cm檔登入XA-Core

ITOC，0表示放在ITOC第一個位置(成為ALR file)

sa  ms  xaim6082197_ms：將xaim6082197_ms檔設定為MS ITOC自動載入之image file

cbf  xa  file  xaim6082197_cm：移除XA-Core ITOC中之xaim6082197_cm(需先至此檔案儲存裝置執行list file)

cbf  ms  file  xaim6082197_ms：移除MS ITOC中之xaim6082197_ms(需先至此檔案儲存裝置執行list file)

註：XA-Core ITOC或MS ITOC中以星號標示者為ALR image file，當XA-Core

或MS啟動(boot)時，ALR image file為首先載入之檔案，若無法由ALR

image file啟動，系統會依序嘗試以下一個ITOC內non-ALR image file來啟動

第九章 XA-Core Reset Terminal

圖9-1

XA-Core reset terminal數量最多可到4個：local & remote reset terminal各2個，其功能有4項：

- 顯示XA-Core綜合處理狀態

- 在緊急復原時擔任主要的人機介面角色

- 提供障礙處理所需之資訊

- 在從CM/SLM轉成XA-Core之cut over期間擔任人機介面角色

功能一：顯示XA-Core綜合處理狀態

沒有任一個Reset terminal專屬於某個PE，Reset terminal介接整個處理綜合體，所以單一PE故障並不會也不需要在reset terminal產生alarm

圖9-2

功能二：在緊急復原時擔任主要的人機介面角色

吾人可從MAP或Reset terminal執行restart，但只能從Reset terminal執行Boot

不管執行restart或boot，記得聯絡上一級支援單位，並參照Emergency Recovery Procedure

圖9-3

當我們由MAP執行restart指令時，此指令由VDU(Virtual Display Unit)行經IOC，IOC在將此指令送至MS，MS再將它經由OC-3 link送至XA-Core處理

圖9-4

在XA-Core內部，restart指令行經CMIC packlet到達SM card，再由其中一個PE執行適當的工作

當需要執行restart時，吾人並無法保證這些流程正常工作，此時無法從MAP執行restart，必須從reset terminal執行restart

圖9-5

當我們由Reset terminal執行restart指令時，此指令由Reset terminal cable行經RTIF packlet(IOP內)，再由IOP到達SM card，再由其中一個PE執行適當的工作

圖9-6

功能三：提供障礙處理所需之資訊

模擬障礙狀況：

- 二個MS變成SysB

- XA-Core嘗試將這些MS reset

- XA-Core執行restart（包含下一個MS restart）

- 在restart期間，無法從MAP終端機進入XAC MAP level

此時XA-Core與MS間無法通訊，通常會產生Mscomm之Critical alarm，雖然MAP無法使用，我們還是可由Reset terminal獲得一些有用的資訊

圖9-6

上圖為Reset terminal顯示有關MS之資訊，它會列出可能不良之card list，此例中，4個MS 0 card與訊息處理(messaging)有關：

－Card 24、25為OC-3背板(paddle board)，介接CMIC link

－Card 5為mapper

－Card 3為processor

功能四：在從CM/SLM轉成XA-Core之cut over期間擔任人機介面角色

從CM/SLM轉成XA-Core之cut over最常使用PC當成reset terminal，一般而言，工作項目如下：

- 使XA-Core正常運轉

- 執行MS boot測試（包含在cut over前XA-Core是否能將每個MS boot起來）

- 將CM/SLM data轉移至XA-Core（包含將SLM disk內容copy至XA-Core disk）

圖9-7

Reset Terminal Display

Hex Field－’00A1’表示XA-Core整體資訊處理工作正常，其數值在boot或restart期間會有變化

Node Field－’XAC’表示Reset terminal介接對象為XA-Core

Load Name Field－指示目前載入軟體名稱

Input Area－顯示鍵盤鍵入內容

圖9-8

Reset terminal指令之使用（注意每個指令前都要加\）

\Override－容許執行boot或restart

\Boot－可選擇指定device，使用此device內之boot file啟動，若不選擇device，系統將使用ITOC內之autoload file啟動，例：\boot（使用ITOC）或

\boot 2 f u（使用tape）

\Restart－將系統restart，預設值為warm restart

\Disable－將現有功能Disable，例：\disable autoclr

\Enable－將先前disabled功能Ensable，例：\enable autoclr

圖9-9

模擬啟動

當我們從reset terminal輸入\override、\boot、\yes一連串指令後，系統開始進行boot，此時螢幕顯示過程如下：

- Hex field變成空白，Load name消失，此現象維持約45秒不變

- Hex field出現變化之數字(progress indicator)，指示boot過程

- Status information出現，由於在boot process期間不會產生log，若boot失敗，這些資訊對障礙處理有所幫助，它們的型態包含：

-Boot控制之PE及其firmware版本

-已發現ITOC檔案之數目

-用來啟動之boot file（其中Device 0=disk；Device 1=tape）ㄖ

-送至MS之Out of Band(OOF) reset

-已boot之PE清單

-載入軟體名稱

-用來啟動MS之檔案

-與MS通訊之建立

-每個MS boot成功與否

-軟體restart之執行

圖9-10

於reset terminal鍵入倒斜線” \ ”，再按下return，若反應”RTIF IS ACTIVE”，則這個終端機可接受以倒斜線開頭的指令，一般而言，每個reset terminal都可接受以倒斜線開頭的指令且顯示一樣的內容；唯有在cutover期間，有一部reset terminal可接受CI指令，吾人可於reset terminal鍵入CI指令，唯有一部有反應

圖9-11 Reset terminal硬體連接圖

圖9-12

Reset Terminal障礙處理

| Reset terminal現象 | 可能原因 | 建議之動作 |
| --- | --- | --- |
| 螢幕無顯示，MAP有RTIF alarm | OOS RTIF packlet or port | 依照alarm clearing程序處理（包含更換單體） |
| 螢幕無變化，REX test failure | Cable不良 | 更換Cable |
| 螢幕無變化，REX test failure | Modem功能失常 | 更換或修復modem |
| 鍵盤輸入無反應 | Hold key被按下過 | 再按一次hold key |
| 打開電源時螢幕無顯示或無變化 | 終端機功能失常 | 更換或修復終端機 |
| 螢幕顯示垃圾訊息 | Baud rate不對 | 更改baud rate，預設值為9600 baud |

第十章：DMS-100 Family Software 簡介

10.1 Software Organization

PCL

圖 10-1-1 CM Software Hierarchy

PCL:

Sofeware 由 Product Computing-module Loads(PCL)來建置完成，其包含了廣泛有效的功能集.PCL 允許快速啟用新功能且不需載入基本(base)或服務軟體(service Software)

區域(Areas)與子系統(Subsystems):

DMS SuperNode Software 分為數個 Areas，且每個 Areas又分為數個Subsystems，Subsystems 為 Areas 之logic divisions 。

圖10-1-2 Modules

模組(Module) :

每一子系統(Subsystems)由一或多個模組(Module)組成，模組(Module)為一群 執行多樣功能之Procedure 所組成。

模組(Module)為軟體(Software)中最小的可載入單元(unit)，DMS軟體(Software) 包含超過 7000 Modules且分為三種類型:

- DEFINITIONS Modules: DEFINITIONS Modules無data store or program store allocated， DEFINITIONS  Modules 包含了 type definition、declaration、及 Modules 之 常數(contants)。

- PERPROCESS Modules: PERPROCESS Modules 專屬於 per-process 為主。

- SWAPPABLEModules:既不屬於DEFINITIONSModules也不屬於PERPROCESS Modules則通稱為SWAPPABLE Modules。

Sections:

每一Module可由一或多個Sections組成，Software Sections為最基本之編輯單元其由一連串之declaration組成，DMS軟體為上千萬之Sections，

且其分為兩種基本類型:

- Interface Sections: Interface Sections包含有 declaration of procedure、types、data access by other modules且通常有三種類型:

  - Global interface (GI)

  - Area interface

  - Subsystem interface

- Implementation Sections: Implementation Sections為 Sofeware Module之結構性組成份子其包含程式碼(code)用來執行Module功能，且包含已於Interface 宣告(declaration )之procedure的主體。

USER List: 模組(Module)不能被翻譯(compiled)直到Module之所有interface Sections之”USES”已經被翻譯，此種Module間之翻譯時間(compile-time)之關聯性稱為” USES ”。

綜觀以上之簡述可知CM Software 階層關係為:

圖10-1-3

圖10-1-4

圖10-1-5

圖 10-1-6

Data Store Allocation :CM 之作業系統允許資料的儲存(Data Store)可以被當成 共同資源(Common Resource Pool)來管理，因此系統之處理程序(Processes)在程式執行時可從未使用之資料儲存區段(Segments)動態的配置資料的儲存，當此儲存之配置不再需要時系統將儲存配置歸還Common Resource Pool以供其他Processes來使用。

Store Types:大約有將近27種不同Store Types最常見有三種Types:

- Protected Data Store (DSPROT):

Protected Data Store具有硬體防寫保護(hardware write protect)，DSPROT保持資料的配置且其內容即使系統經WARM、COLD、RELOAD restarts依舊保持不變，一般而言DSPROT 只依據man-machine interface command

而改變，DSPROT之內容儲存於sofeware image load。

- Permanent Data Store(DSPERM):

DSPERM不具有硬體防寫保護(hardware write protect)，其內容經WARM、COLD restarts 後依舊存在，但經RELOAD restarts後即清除且重新啟動，DSPERM是用來儲存控制訊息或長期的統計資訊，例如控制訊息有呼叫的資訊、不同輸出入設備(I/O Device)狀態，長期的統計資訊有OM(o、perational measurement)、call statistics、log report data。

- Temporary Data Store(DSTEMP):

DSTEMP不具有硬體防寫保護(hardware write protect)，其內容經各種類型之restarts皆會被清除且重新配置，DSTEMP使用於儲存短期間、暫存型

之資料。

圖 10-1-7

CM工具(Tool)command:Imagename、Query

1. Imagename:於CI執行Imagename命令可顯示sofeware之layer

圖 10-1-8

CI:

>imagename

XAGSM BCS 49 BG built on 2001-MAY-07 at 15:49:00 using pgmscstpc13bj

PRODUCT: GMSO.130

LOAD: GMSO0.130

LAYER: BAS.15.0.BG

LAYER: TL.14.0.BG

LAYER: SHR.14.0.AA

LAYER: GSM.13.0.BJ

圖 10-1-9

2. Query: 於CI執行Query命令可顯示相關於modules、procedures、processes之資訊。

圖 10-1-10

圖 10-1-11

>query modcount

10250 modules: 1002 perprocess, 0 fast, 9026 swappable, 222 definitions.

10250 permanent, 0 temporary.

圖 10-1-12

圖 10-1-13

上圖例中 EC=Edition Code、CPIOUI=Module name

10.2 CM and XPM Call Processing 概述

呼叫處理(Call Processing)大致可分為四個階段(phases)

- Call origination

- Establishing the call

- Answer the call

- Call disconnect

當呼叫處理(Call Processing)在進行中不同的系統元件將被使用

圖 10-2-1 DMS System Components

Phase 1:Call Origination

圖 10-2-2 Call Origination

Transactions in PHASE 1:

- Transaction 1:Call initialization

Transactions 1 Phase 1 啟始於LCM 檢測到off-hook信號，傳送至XPM，XPM 轉譯成incoming origination message 格式(form)再傳送至CM，CM以outgoing message 向XPM 做確認(Acknowledges)再繼續後續動作。

- Transaction 2:Digit collection supervision

在Transactions 2 Phase 1期間CM 要求Host XPM 收集撥號號碼，XPM再轉送此要求至LCM ，由LCM來執行收集撥號號碼之動作。

- Transaction 3:Digit collection and translations

Host XPM收到撥號號碼的資訊，將其轉譯傳送至CM，CM分析此資訊(incoming message)來決定呼叫路徑的建立。

圖 10-2-3 Call Origination

Phase 2: Establishing the Call

圖 10-2-4 Establishing the Call

Transactions in PHASE 2:

- Transaction 1:Translations and termination supervision

CM 驅使被叫端XPM 產生接續並使被叫者振鈴，且XPM監測被叫者。

- Transaction 2:Origination supervision

一但被叫者監測已建立，CM要求主叫端XPM也對主叫者建立監測。

- Transaction 3:Integrity

CM驅使兩端之XPM作一致性之掃瞄，若具一致性，則CM驅使主叫端XPM對主叫者送回鈴音(audible ringing back )，對被叫者送振鈴音(ringing)。

圖 10-2-5 Establishing the Call

Phase 3:Answering the call

圖 10-2-6 Answering the call

Transactions in PHASE 3:

- Transaction 1:Terminator off-hook

被叫端Host XPM檢測到從LCM 來之off-hook信號，且scan是否有on-hook信號產生，Host XPM 送出incoming answer message，CM 處理此message且通知Originating host XPM 此呼叫已經應答了，兩端之XPMs完成語音路徑(speech path)之接續。

圖 10-2-7 Answering the call

Phase 4: Call Disconnect

圖 10-2-8 Call Disconnect

Transactions in PHASE 4:

- Transaction 1:First Agent On-hook

當任一LCM檢測到On-hook信號，一disconnect message送至XPM且pass至CM，CM 通知其他XPM此呼叫已離線(Disconnect)，並驅使XPM閒置(idle)其線路(line)。

- Transaction 2:Second Agent On-hook

當另一LCM檢測到On-hook信號，一disconnect message送至對應之XPM再轉知CM。

圖 10-2-9 Call Disconnect

圖 10-2-10 Complete Call Flow Message Chat

10.3 Software-Related Log

軟體的問題可以系統產生的Log report 來分類，以下將探討兩種與軟體有關聯之Log report:

- Software error report (SWER)

- Trap reports

- Software error report (SWER):

SWER為軟體設計者插入程序(procedure)中之一種旗標(Flag)，當系統執行某程序(procedure)時，在特定的條件情況下以產生SoftWare ERror Report (SWERR).

SWER 如同其他類型之Log report一樣可指出系統運轉時某些事件(event)的產生，某些SWER reports在條件情況下產生則可被修正，其他些SWER reports則可能由不可修正的錯誤(uncorrectable error)而導至.

圖 10-3-1 Example of SWER Report

SWER Report 的第一行

圖 10-3-2

SWER Report 的第一行內容包含了下列資訊:

- SWER Report產生之日期、時間

- Log Report 之 global sequence number(01~99):此號碼為系統順序指配給與每一Log Report.

- Log Report 之 device sequence number(01~99):此號碼為系統順序指配給與每一Log Report輸出至一特定之設備(device)、若其值為00則表示此Log Report 乃是輸出至系統之Log buffer.

SWER Report 的第二行

圖 10-3-3

SWER Report 的第二行內容包含了下列資訊:

- Reason Code:

－可分類出不同之SWER Reports，為了要找出此欄位真正的意義、有必要分析負責呼叫產生此SWER Report之procedure的procedure.

－產生此SWER Report之procedure或許不會出現在SWER Report之traceback portion內，若有則下一行之procedure為呼叫之procedure，若無則最後一行之procedure為呼叫之procedure (at the top of traceback).

- Process Identification Number(PROCID):

－Process Identification Number記載當產生SWER Report 正在running 之Process，Process name 相當於Process module 之名稱.

- Text Field:

－第二行之最後一個欄位為Text Field，有時為空白，內含各種不同之訊息，必須分析產生此output procedure 之 procedur才能了解此欄位之意義.

Traceback information

SWER Report其他的部分提供了產生此SWER Report之process其內含procedures 之traceing.

圖 10-3-4

每一Traceback 顯示下列資訊:

- Absolute program store address of the return offset

- The module name

- The edition code

- The procedure name

- The return offset

Types of SWER Reports:

SWER Reports 大致可分為兩大類:

- 由呼叫處理(call process)導致的(CALLP related)

- 由其他類型處理(process)導致的(non- CALLP related)

CALLP SWER Reports

CALLP related SWER 由特別的呼叫處理相關procedure產生，這些procedure一般都已宣告於modules CPIOUI and CPTABUI如下:

- CALL_ERROR_PROC

- CALL_ERROR_PROCVAR

- CALL_ERROR

- CALLERRORINT

一般CALLP SWER Reports都會伴隨著AUD log reports如下:

AUD395-CCB dump(always generated)

AUD398-CCB dump(always generated)

AUD443-associated agents(sometimes generated)

Non-CALLP SWER Reports:

Non-CALLP SWER Reports由宣告於module SWER中四個Procedure之任一個Procedure產生，其格式如下:

- DCL SWERROR PROC() IS FORWARD

- DCL SWERRORINT PROC(REASON INT) IS FORWARD

- DCL SWERRDATA PROC (DATA $REFDESC) IS FORWARD

- DCL SOFTW_ERR PROC (CLASS SOFTW_ERR_CLASS, TEXT DESC OF CHAR,REASON INT) IS FORWARD.

SWER Report 之障礙排除(Troubleshooting a SWER Report)

SWER Report 之障礙排除步驟:

- Determine which procedure called the SWER report output procedure and determine the offset in the procedure where the SWER report output procedure was called.

- Locate the calling procedure in the PROTEL listing and ,if necessary,dump the object code for the procedure.Does it have parameters ? If it does ,it may be that the parameters are bad and the calling routine is the culprit .Look at the calling procedure.Determine why the SWER was called

- 若SWER Report為CALLP related,dump 相關之AUT log reports

－＞LOGUTIL

－＞OPEN SWER

－＞OPEN AUT{395,398,433}

－＞SHOWAUT＜filename＞

- 如果有必要,分析REASON與TEXT 欄位代表的意義.由Routine傳遞來的參數(parameter)是否正確，追蹤程式碼找出參數傳遞是否正確.

- 使用PROTEL listings ,目的碼載出(object code dump),及AUD reports來找出何種錯誤條件導致SWER Report產生.

- 使用PROTEL listings及其他軟體工具(software tools),為何有錯誤條件產生.

- Trap reports

硬體(hardware)或軟體(sofeware)的錯誤(errors)都可能造成Traps,DMS 軔體(firmware),硬體(hardware),或軟體(sofeware)都可檢測到因Trap而引起的插斷(interrupt).

軟體(sofeware)的Traps一般由下列條件引起:

- 處理器(processor)被指示執行一個不可能的任務(impossible task)，例如除以零、在只有32通道(channel)之語音鏈路上指配通道(channel)43.

- 處理器(processor)被指示執行一個違反作業系統規則的指令(instruction) 例如 非法寫入防寫儲存(protected store).

- 處理(process)失去控制(如使用太大CPU real time 資源).

Trap report 由作業系統(operation system)產生並提供關於處理(process) 不正常運作之訊息. Trap report 指出當Trap產生時那個procedure 正在running 、其亦提供procedure traceback 、故引起Trap之事件可被分析.

下列圖 10-3-5及圖 10-3-6 為Trap report之範例

圖 10-3-5 Trap Report

圖 10-3-6 Trap Report(contiunted)

Trap Summary: First part of the trap report

圖 10-3-7

這個部分概要總結了trap report其包含了下列資訊:

- 在何處產生了trap

－於圖 10-3-7中trap的產生是因為執行了module CLLI_UI之procedure CLLI_READ，trap產生於procedure offset #9c處，為了找出當trap產生時執行碼發生何情況，須找出offset #9c處之原始碼.

- Trap的型態

－於圖 10-3-7中trap的型態為Descriptor range check，為了查明發生何情況，需找出此table 索引的識別器度(identifier).

- Traceback

－從頂行到底行順序為最近執行之procedure到最先前執行之procedure

READ_DAT被CLLI_READ呼叫，GET_CURRENT2被READ_DAT呼叫，GET_CURRENT2被GET_CURRENT呼叫，GET_NEXT被GET_CURRENT呼叫.

- 錯誤索引(Fault index)

－錯誤索引(Fault index)顯示曾經不明或不知的index被使用.

- 硬體暫存器(Hardware registers)

－Trap summary 最後的部分顯示硬體暫存器之內容當Trap產生時.

Trapinfo Header:重覆Trap Summary來之資訊

圖 10-3-8 Trapinfo Header

Instructions Around Trapped PC:

顯示Trap產生Trapped PC(program counter)前後指令之內容

圖 10-3-9 Instructions Around Trapped PC

Process Control Block

CP=N 時表示無任何Call Processing繼續執行，當Trap產生後.

圖 10-3-10 Process Control Block

Regsavearea

Regsavearea data 是使用於當Trap產生於正在作呼叫處理時，Datareg012將會儲存CCB、CDB、EXTCCB之 address.

圖 10-3-11 Regsavearea

PermRegs

USP 是 引起Trap 的Procedure之frame pointer address

圖 10-3-12 PermRegs

Interrupt Prefix Information

於圖 10-3-12中此Trap 為level 4 Interrupt，亦顯示Trap產生後其stack pointer(SP)、frame pointer(FP)之address.

圖 10-3-12 Interrupt Prefix Information

Come-From Registers:顯示之前的16個transfer points.

圖 10-3-13 Come-From Registers

Register

暫存器區顯示暫存器之值當trap產生時.

圖 10-3-14 Register

暫存器的數值可能有效或無效取決於trap產生於procedure之何處及是否

有效的數據在trap產生之前已被更換.

Traceback

圖 10-3-15例中為節錄的一段Traceback，注意只有frame pointer(FP) address顯示於Traceback，frame pointer(FP)與stack pointer一般都是相同的.

圖 10-3-15 Traceback

Trap Types

如同SWER reports Trap reports分為兩大類

- 由呼叫處理(call process)導致的(CALLP related)

- 由其他類型處理(process)導致的(non- CALLP related)

兩種類型之Trap reports有不同的資料格式，但CALLP related traps俱有更多的資訊，因為他們通常都伴隨數筆AUD log reports.

Trap Report 之障礙排除(Troubleshooting a Trap Report)

Trap Report 之障礙排除步驟:

- 找出當trap發生時那個procedure 正在執行，並找出此procedure之offset.

- 確定此procedure於PROTEL 列表之位置，如有必要載出(dump) 此procedure之目的碼(object).

- 如果此trap與呼叫處理有關則載出(dump)相關之AUD logs

－＞LOGUTIL

－＞OPEN TRAP

－＞OPEN AUD{395,398,433}

－＞SHOWAUD<filename>

- 使用PROTEL listings ,目的碼載出(object code dump),及AUD reports來找出何種錯誤條件導致Trap Report產生.

- 使用PROTEL listings及其他軟體工具(software tools),為何有錯誤條件產生.

結語

心得與建議

本次奉派至北電網路公司接受二星期之XA-Core軟硬體實習，內容包括DMS Super-Node XA-Core與DMS Super-Node CM/SLM之差異、XA-Core MAP狀態顯示、系統維運指令與操作步驟，以及XA-Core Table、LOG及OM紀錄之解說，相信對維護行動電話交換系統工作同仁是個很好的參考，期望有助於對Super-Node XA-Core深一層了解，以提升交換機之日常維運能力。

# Text boxes

SSSF Area

Shelf Layout Area

Twelve
32 MB modules  
per SM card

32 MB X SM modules not OOS or Split

384 MB X SM cards not OOS

Physical

Useable

All 7 SM cards 
are in service; no faulty modules

Area

Subsystemm

Module

##### Layer

Section