行政院所屬各機關出國報告書

(出國類別：出席國際會議)

出席2001年Bruker歐洲年會及MRI/MRS使用者應用研討會報告

服務機關： 行政院國軍退除役官兵輔導委員會

台北榮民總醫院

出國人 職    稱： 技術員

姓    名： 周  志  哲

出國地區： 德國 Karlsruhe

出國期間： 九十年十月十五日 至 十月二十日

報告日期： 九十年十月二十九日

前言與摘要：

近年來國際上在腦部造影的研究焦點與發展趨於使用高磁場(3.0Tesla或以上)磁振造影(MRI)設備從事腦部功能性研究(functional MRI，fMRI)，有鑑於此，本院於八十八年三月五日啟用超高磁場3Tesla磁振造影系統迄今，除了從事臨床功能腦圖、認知神經科學腦功能實驗外，亦致力於功能性磁振造影和磁振方法學之改進，並執行國科會計畫及榮陽合作之卓越計畫。

本院使用之3T Bruker系統，其原廠於十月十五至十八日於德國Karlsruhe舉行Bruker歐洲年會及MRI/MRS使用者會議，由於類似會議只在歐洲及美洲舉辦，故而極力爭取，並感謝院方、何部主任及整合性腦功能小組謝大夫和葉大夫的支持。

此行之主要目的包括：

(一)了解原廠磁振造影作業系統(ParaVIsion)於個人電腦的Linux版的發展現況，並評估現行系統由SGI工作站轉移於個人電腦之必要性和穩定性，以增加儀器使用效率、減少維修成本。

(二)了解原廠於磁振系統軟體與硬體的最新研究發展和應用，並評估適用目前本院3T系統的需求和問題。

與會觀察過程及心得：

參與本次歐洲大會者約六十人，含蓋奧國、瑞士、德國、法國、英國、捷克、義大利、美國、波蘭、日本、韓國和台灣等國，個人覺得最值得注意的兩項報告為：

(壹) 瑞士F. Hoffmann-La Roche研究部門成功建構商業化動物磁振系統(7T Parmascan)，應用非侵害性動物磁振影像及頻譜分析(MRI/MRS)於製藥工業上，以評估各式疾病對藥物治療效果或藥物於活體上吸收分布情況，並克服以往動物藥物磁振造影實驗低生產量的問題，每天分別可完成(一)八隻狗的19F磁振頻譜分析膽囊對藥物吸收分布的定量。(二)十六隻老鼠接受肥胖治療後全身磁振造影評估療效。(三)三十二隻老鼠的高解析度磁振血管攝影，評估狹窄撐開術治療效果。(四)四十隻老鼠的腓肌31P磁振頻譜，藉肌肉能量消耗情況評估週邊血管阻塞治療效果。

(貳) 蘇格蘭丹地大學(University of Dundee, Scotland UK)生命科學院利用磁振造影微成像(Magnetic Resonance Micro-imaging)監測小雞胚胎在各個時期因骨髂鈣化多寡不同，使週邊磁化率(susceptibility effect)改變，而影響組織的T1和T2值，藉由不同組織的T1和T2值預測小雞胚胎是否會有多肢翼畸形產生，希望未來可以應用到胎兒胚胎多指畸形的預測診斷。

此行目的之解決建議：

(一) 評估作業系統(ParaVision)由工作站(SGI)的Unix系統轉移到個人電腦(PC)的Linux系統的穩定性和可行性

原廠經二年的研發和測試，正式對外宣布Linux系統的ParaVision3.0Beta版將於明年三至五月於部份實驗室進行測試使用，我們將向原廠爭取為Beta版測試實驗室之一，而ParaVision3.0版將於七月正式發行，原廠測試作業系統的軟硬體規格如表一。藉由個人電腦較快的中央處理器(SGI (400 MHz): PC (1 GHz))和較大的記憶體(SGI (128 MRAM): PC (512 MRAM))，將加速影像重組和資料的輸入輸出，可大幅提升系統效率，利於即時功能性磁振造影(real time fMRI)。在操控磁振掃描檢查上，原廠設計新舊系統可藉由集線器(HUB)同時並行操控磁振儀器，如此可避免因使用者對於新系統的不熟悉造成新系統的不穩定，進而影響磁振掃描檢查，且亦使舊系統能發揮最大的使用效率。在新舊系統的相容性上，對於資料結果、脈衝程序、電磁波檔案和巨集程式集都可以互相支援使用。在操作軟體系統上，由PVM (ParaVision Method Manager)系統取代舊有的IMND (Image N-dimension)系統，由於PVM系統屬於C程式編譯的機器語言，並操控所有的掃描參數，對於不同系統將易於安裝，且易於使用者操作實驗進行，但在磁振方法學上的自行研發將增加困難度，對於BRUKER PVM系統的電腦程式原始碼和脈衝程序須更加深入研究。

(二) 原廠於磁振系統軟體與硬體的最新研究發展和應用

(壹)背景噪音解決之近況：

鑑於磁振掃描檢查時，梯度磁場線圈(gradient coil)產生的背景噪音，經常造成病人或受試者的不適感，而採用快速成像的功能性磁振檢查，背景噪音更顯嚴重，可達120-130分貝，造成執行聽覺功能性磁振檢查(audotory fMRI)上的困難。雖然本院系統已成功改良成像方式以利聽覺功能性磁振檢查進行，但背景噪音依然存在，為解決噪音問題，原廠設計出聽覺監測隔離系統 (Acoustic Monitor System)，將吸音棉材料和Barrier`s space設計成中空圓柱狀將受試者和梯度磁場線圈區隔，經原廠提供資料背景噪音可下降達90 %以上，(如圖一)。為減底受試者因背景噪音的不適，且在有限經費下，本院系統應先自行尋找適合的吸音材料，自行設計類似原廠的聽覺監測隔離系統，並評估測量背景噪音淢少程度。

(貳)相位陣列線圈(phase-array coil)發展之現況：

利用相位陣列線圈可以增加磁振掃描的時間解析度(二個線圈可增加二倍時間解析度、三個線圈可增加三倍時間解析度…)，在執行功能性磁振造影時，有利我們觀察血液動力反應(hemo-dynamic response)和功能性時序上的改變。但原廠在本次使用者會議中對於相位陣列線圈並沒有太多著墨，僅在硬體模組中說明使用陣列線圈必須安裝相對應數目的接收 (Receiver Control Unit, RCU)，在本院系統僅具一個接收訊號控制單位的形況下，未來如欲使用相位陣列線圈，則必須增購相對應敗目的接收訊號控制單位。在作業系統軟體中則提供了多掃描控制工具(Multiple Scan Control tools, MSC)來執行交替式多核種(interleaved multinuclear acquisition)的訊號接收，在本院系統配備有雙調頻的探頭(dual-tune probe, 13C&1H, 31P&1H)，將更易執行同時觀察雙核種的分布或頻譜的實驗；MCE未來亦支援相位陣列線圈使用。

感謝：

感謝教學研究部整合性腦功能研究小組全體同仁的支持，因為此會議非國際學術會議，感謝何部主任及本小組謝仁俊醫師和葉子成醫師的大力支持，得以申請公假前往，於此致謝，並希望帶回的訊息能有助於本院之精進。

表一：

(硬體規格)

- HP Visualize Workstation

- Pentium III, 1 GHz

- 3Com Network Adapter Boards

- Matrox G450 Dualhead Graphics Board

(軟體規格)

- RedHat 7.1 Linux

KDE Desktop Environment

圖一：

# Text boxes

+: only 1st layer

*: 15 mm 1st layer + 2rd layer

×: 15 mm 1st layer + 5 mm layer + 3rd layer