行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：台中電廠九、十號機鍋爐及附屬設備相關技術研習報告

頁數 45  含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

陳文欽/台電台中施工處/主機股長/04-26396002分機351

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間： 91.06.09~91.06.23    出國地區：英國

報告日期：91.07.21

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：

台中電廠九、十機號鍋爐由英國Mitsui Babcock設計製造，該鍋爐為次臨界壓力、自然循環、最大連續蒸汽產生量1,830,000kg/hr，本報告為赴MB公司實習該型式鍋爐及附屬設備相關技術之研習心得，主要內容分為兩大項目，一、鍋爐本體安裝，包括吊桿(sling)、集管箱(header/manifold)、管排(panel)、背樑(buckstay)等設備之安裝、改良型9Cr-1Mo(P/T91)材料銲接及水壓試驗等施工程序與注意事項。二、鍋爐冷機起動運轉程序，分為三階段：1、鍋爐起動前相關設備之檢查及準備工作。2、鍋爐起動開始升壓至併聯之程序。3、併聯升載至100%MCR運轉程序。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）