行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別： 實習 )

參加GPS時頻追溯實習

服務機關：中華電信研究所

出國人 職    稱：助理研究員

姓    名：陳商銜

出國地區：英國

出國期間：91年11月10日至15日

報告日期：92年1月13日

摘 要

NPL(National Physical Laboratory)為英國量測標準實驗室，其在各種量測單位之維持與追溯技術方面具有領導的水準，值得觀摩與學習，並可作為本實驗室相關研究方向之參考與借鏡。本次NPL主要研習GPS時頻之追溯技術，對本實驗室追溯系統之建設有相當幫助。並可向參與研習之他國代表述說本實驗室之發展現況。GPS時頻追溯技術為目前最通用之傳時技術，其方法是利用GPS共同觀測的方式來完成時間追溯的工作。GPS共同觀測的儀器為TTR-6，為目前最通用之時間追溯設備，具有隨時序設定接收對應之GPS衛星訊號，並產生CCTF格式之檔案，方便做時間追溯之檔案交換與數據處理。目前各國皆使用這台機器作為維持國家時間與頻率標準的監測與追溯的參考依據。而NPL進行此課程的目的在於可以交換各國在處理TTR-6機器時所遇到的問題與心得，從儀器安裝與機器架設到軟體處理，都有一些經驗的交換。而在數據的異常現象所導致的原因，如電離層異常區也做了一些探討，對本實驗室在相關的實驗設備之使用上有相當的幫助。最後也對GPS用來作為傳時的發展做一些討論。

目 錄

1. 目的	1

2. 過程	2

3. 建議	6

4. 附錄	6

# 1. 目的

本次在NPL主要研習GPS時頻之追溯技術，對本實驗室追溯系統之建設有相當幫助。並可向參與研習之他國代表述說本實驗室之發展現況。GPS時頻追溯技術為目前最通用之傳時技術，其方法是利用GPS共同觀測的方式來完成時間追溯的工作。GPS共同觀測的儀器為TTR-6，為目前最通用之時間追溯設備，具有隨時序設定接收對應之GPS衛星訊號，並產生CCTF格式之檔案，方便做時間追溯之檔案交換與數據處理。目前各國皆使用這台機器作為維持國家時間與頻率標準的監測與追溯的參考依據。而NPL進行此課程的目的在於可以交換各國在處理TTR-6機器時所遇到的問題與心得，從儀器安裝與機器架設到軟體處理，都有一些經驗的交換。最後也對GPS用來作為未來傳時的發展做一些討論。

# 2. 過程

在英國NPL實習總共為兩天，在兩天的過程中主要是實習以GPS共同觀測法來進行時間追溯，並將GPS傳時之相關領域知識做一些整理。在第一天的課程中，先從時間定義之發展說起，時刻的演進由沙漏、日晷等早期先民用來計時的工具，隨科技的進步與工商界對時間、時刻的標準要求越來越高，到目前為止世界上已公認以銫原子鐘所產生之原子時為時刻原級標準，且各國皆維持其國家母鐘之時間追溯至國際度量衡局(BIPM)。銫原子鐘其精確度可達每秒5E-13，每天1E-14的水準。各國維持時間追溯的方式可以靠GPS共同觀測法與衛星雙向傳時技術來達成精確追溯的目的。以較為經濟並且各國較能互通並且能互相交換資訊的方式則以GPS共同觀測法較為可行。

在使用GPS傳時技術又可分為單機時間追溯與雙機共同觀測的方法來進行。在單機的做法上是以接收GPS訊號，並以GPS位置固

Fig 1. 單機GPS時間追溯技術

定法(Position Hold Mode)處理，天線中心的位置必需視為已知，而精確的天線中心位置可以靠加入IGS (International GPS Service) 組織或適當的衛星追蹤點追溯得到。如此只需要一顆衛星即可得到追溯至GPS時序的能力。但因為衛星訊號在傳遞過程中，會受到電離層與對流層的影響，這些誤差量會造成接收機計算時序時在短時間內之穩定度較差，經過長時間之平均後可獲得較佳之穩定度。這項技術已廣泛的利用在GPSDO (GPS Disciplined Oscillator)上，即使用此技術產生之時序訊號來訓練振盪器。以一般產品而言，振盪器為爐溫控制石英振盪器，如此GPSDO可達到每秒1E-10與每天1E-13之頻率穩定度，而時間追溯的精確度也可達與UTC相差20奈秒的水準。如此之產品已在業界廣泛的使用，本單位也發展出許多相關的演算法。

而在GPS共同觀測法上，是採用兩台GPS接收機，將其安裝在兩地之母鐘上，並分別將兩地之時頻訊號輸入至個別之GPS接收機上，而兩接收機之天線相位中心必需視為已知，並共同隨著BIPM公佈之GPS衛星追溯時間表來進行共同觀測，如果兩地在區域的範圍中(100公里以內)，電離層與對流層的影響可以使用共同觀測法消除大部分的誤差，進而得到較佳的追溯結果，一般可達5奈秒以內，但如果以國際之間追溯往往超過100公里，如此電離層與對流層的影響必需以世界各地的接收機接收的資料分析整理而得，經過處理的結果，追溯的精確度可在10奈秒以內。本實驗室也使用TTR-6接收機加入BIPM的時間追溯計畫中。在隔天的實習中將以TTR-6來實際進行追溯實驗。而目前各時頻研究室也開始進行以測地型GPS接收機來進行傳時的工作，測地型接收機具有較高的精確度並有載波相位觀測量，期望能將時間追溯精確度推進至0.1奈秒。Fig 3.中為本實驗室利用測地型接收機進行頻率同步之量測結果。

Fig 2. GPS共同觀測法時間追溯技術

在第二天的研習中，我們討論了傳時接收機之誤差統計，也實際量測天線同軸電纜所造成之傳時誤差，並以網路分析儀量測其時間延遲，也以時間計數器量測母鐘1PPS(1 Pulse Per Second)之同軸電纜延遲。為了比較各時頻實驗室之偏差，可使用一組GPS接收機來進行遊校的方式來完成。這台接收機輪流在各實驗室並量測一段時間得到之數據與其所安裝的實驗室之接收機資料作比較，可得到各實驗室相對的偏差值。如此可使誤差更為降低，也可使各國藉由此方式進行國際交流。最後舉辦單位安排我們實際操作TTR-6來進行共同觀測實習，我們安裝儀器並實際輸入GPS時間表，觀察其輸出資料，討論

Fig 3. 以測地型接收機進行頻率同步之穩定度

其原理。在實習完後，舉辦單位安排了座談會，進行心得交流，並說明將來傳時系統之發展，討論中包含引進WAAS、EGNOS 和MSAS 等擴增系統加入傳時的可行性，值得我們以後作為發展系統之參考。

# 3. 建議

此次實習因為時間較短，課程較為簡潔，但對於本所時頻追溯上仍有可作為參考的地方，藉由實習的交流可使技術上與其他國家一致，也可增進國際交流。希望以後能在舉辦研習時能同時舉辦研討會，可使研習更多元，也能吸收更多國家的經驗。而在使用GPS作為未來傳時的發展上也提供一些意見，對本實驗室在傳時領域發展上有相當的幫助。

# 4. 附錄

Fig 4. 本所TTR-6接收機

Fig 5. TTR-6天線單元

Fig 6. 測地型接收機

Fig 7. 測地型接收機天線單元

MJD= 52648  YR=03 MONTH=01 DAY=09 HMS=02:20:48 (UT)

GGTTS GPS DATA FORMAT VERSION = 01

REV DATE = 2003-01-09

RCVR =  k 2J       0020001012...

CH = 01

IMS = 99999

LAB = TL02

X = -2994432.28 m

Y = +4951308.50 m

Z = +2674493.90 m

FRAME = ITRF97

COMMENTS =                     .....

INT DLY = 50.0 ns

CAB DLY = 0308.0 ns

REF DLY = 0005.0 ns

REF =

CKSUM = 18

PRN CL MJD  STTIME TRKL ELV   AZTH  REFSV SRSV REFGPS SRGPS DSG  IOE MDTR SMDT MDIO SMDI CK

hhmmss  s .1dg .1dg   .1ns      .1ps/s .1ns   .1ps/s .1ns     .1ns  .1ps/s .1ns  .1ps/s

30 34 	52644  002200 570 65  460   -5244205  +89  +194  +215  138    089  664  +501  331  +68 1D

6 34 	52644  014200 675 41  383   +21982   -136  +221  -136   90    195   997  +1086 425  +69 0D

3 AC	52644  023000 780 754 2020  -944180   -7    +257  +25    43    095   83   -3   157   +0 B2

25 3C	 52644  030200 780 332 1214  -373932   +196  +598  +201  124    069  146  +22  277  +38 3E

15 34 	52644  042200 780 78  409   -562614   -157  +52   -110   90    133   565  +299 486  +46 0B

8 A0 52644  054200 780 371 3126   -1236796  -235  +115   +8  100     004  132  -19   319  -34 0D

8 A1 52644  055800 780 427 3065   -1237044  -236  +100   +7   81     004  118  -12   291  -25 FA

Fig 8. TTR-6輸出之觀測量(CCTF 格式)

GPS Schedule no 37 (30 October 2001)

*** E. North America ***     *** W. North America ***        *** East Asia ***

Class PRN Start  Connects    Class PRN Start  Connects     Class PRN Start  Connects

h   m                            h    m                           h    m

Fig 9. BIPM公佈之GPS衛星追溯時間表