行政院所屬各機關因公出國人員報告書

（出國類別：實習）

鈔券紙品管檢驗實務實習心得報告

|  | 服務機關：中央印製廠 出 國 人：職 稱：管制科管理師 姓 名：陳玉瑛 出國地區：英國倫敦 出國期間：九十二年八月十六日至八月三十日 報告日期：九十二年十月 |
| --- | --- |

鈔券紙品管檢驗實務實習心得報告

摘     要

鈔券與人們生活息息相關，自個人的日常生活至經濟的發展，鈔券在現代經濟中，扮演著不可或缺的交易媒介。

鈔券紙的品質水準，對鈔券印製和發行後的耐流通性，有直接和密切的關係。檢驗設備和檢驗方法的標準化，是品質管制的基礎。由於鈔券紙的品質決定於原料、造紙過程、管理制度、檢驗設備及方法、包裝、運送、儲存…等各種因素，故所有因素都必須配合，才能有完美品質的產生。

為擷取歐美先進紙廠之品管檢驗經驗和技術，此次赴英國倫敦Portals紙廠，實際瞭解鈔券紙之生產製程及品管實務，希望所得的資訊與經驗，能對本廠鈔券紙品管檢驗工作提供實務上的助益。

目　　　　　次

頁次

摘 要--------------------------------------------------------------------------2

壹、前言-----------------------------------------------------------------------4

貳、造紙過程-----------------------------------------------------------------5

參、品質管理-----------------------------------------------------------------8

一、製程控管-------------------------------------------------------------9

二、檢驗--------------------------------------------------------------------9

﹙一﹚調製------------------------------------------------------------10

﹙二﹚物性檢驗------------------------------------------------------11

﹙三﹚化性檢驗------------------------------------------------------17

﹙四﹚耐流通試驗---------------------------------------------------18

肆、印前紙張的處理與準備--------------------------------------------23

伍、結論----------------------------------------------------------------------25

# 壹、前言

Portals紙廠創立於西元1712年，西元1724年正式取得英格蘭銀行合約，並於西元1995年與De La Rue 集團合併。由Portals紙廠專司鈔券紙之製造，De La Rue 集團負責鈔券設計及印製工作。Portals員工計有527人，與De La Rue 集團合計全球員工超過7000名，目前業務來往的國家超過百餘個。

Portals紙廠﹙Overton Mill﹚用電最高需求量為一千萬瓦特，相當於一個小鎮的供電量；每日用水量約一萬五千公噸，源自地下水供應。使用過的廢水，經由廢水處理設備處理後，提供再利用或放流至河川。為確保環境保護政策之落實，將廢水處理設置於廠區管制外的開放區域，以利環境保護單位隨時抽查。該廠生產線運作採全天候24小時開機，人員分三班日夜操作，全年有計畫性的休機37天，以配合機器設備的保養與人員的休假。且聘請29位科學家專心致力於印刷及造紙的研究與發展。

Portals將影響鈔券紙品質的原因分成：1、生產設備  2、原料  3、製程控管  4、紙張完成至印前的管理  四大因素。標榜以先進的機械設備、自然的純棉原料、科技控管的造紙過程及成品包裝、貯存的管理，生產高品質的鈔券紙，以供應客戶的需求。

# 貳、造紙過程

Portals紙廠現有三線全自動作業造紙系統，原料以原棉、棉線、全棉乾燥紙漿為主。為防範海關有罷工等情事之發生，而耽誤生產作業，倉庫一定維持生產線所需三個月的原料存量。

造紙過程及裁切作業採完全自動化生產，包裝的材料與方式，是經專人參考各個產品的規格、送貨目的地的氣候、運送的方式，分別研究、設計包裝而成。Portals更建立了一個包裝材料的歷史檔案儲存室，將每一次出貨所使用的包裝材料加以存檔並記錄包裝方式，作為日後資料的調閱與查詢。

其自動化造紙過程，以表列方式表示如下：

| 加入材料 ﹙INPUT MATERIALS﹚ | 過 程 ﹙PROCESS﹚ | 產 物 ﹙RESULTING MATERIAL﹚ |
| --- | --- | --- |
| 原 棉 → ﹙COTTON﹚ 水、鹼﹙NaOH﹚、過氧化物﹙H2O2﹚→ 水 → 水 → 短棉纖﹙LINTER﹚、顏料、二氧化鈦﹙TiO2﹚ → 濕抗張劑 → 水 → 水 → 安全線及﹙或﹚螢光絲 → PVOH → | 鬆 棉 ﹙BREAK BALES﹚ ↓ 去除雜物 清潔、蒸煮 ﹙CLEANING SYSTEM﹚ 打漿 ﹙BREAKER﹚ 精製機精煉 ﹙REFINERS﹚ 混合槽中混合 ↓ 抄紙機紙漿槽中再次清潔與精煉 ↓ ↓ ↓ 抄紙機抄紙 利用重力、真空、壓力滾去除水份 ↓ 乾燥 ↓ 表面塗佈 ↓ 乾燥 ↓ ↓ 壓光 裁切 ﹙SLITTER﹚ 全自動裁切 ﹙自動檢查﹚ 最後的檢查與包裝 | →不含異物且鬆散的原棉 ← →清潔、白色的棉纖 ← →大量短的游離棉纖 ← →準紙漿 ← ﹙紙漿中棉纖含量約0.25％﹚ →濕鈔紙﹙水份含量約95％﹚ ← ﹙水份含量約65％﹚ ﹙水份含量約0％﹚ ﹙鈔紙表面仍然粗糙，水份含量約6％﹚ →捲筒鈔紙﹙製成品為三張紙的寬幅﹚ ← →捲筒鈔紙﹙製成品為單張紙的寬幅﹚ ← →正確尺寸及切口的鈔券紙 ← →成品﹙等待發送﹚ |

# 參、品質管理

現今的市場競爭已由價格取勝轉變為品質取勝的趨勢，產品品質的好壞，攸關公司的存亡。而如何滿足顧客需求的品質與降低業者製造的成本，這就有賴『品質管理』。

在美國，許多公司常使用相當於總營業額15％到20％的費用在測試、檢驗、變更設計、整修、售後服務、售後保證、退貨處理，以及其他與品質有關的成本上，所以真正花費不貲的主因是因為產品的品質低劣；如果我們可以在第一時間就把事情做對，那些浪費在補救工作上的時間、金錢和精力就可避免。

同理建立正確的觀念並且執行有效的品質管理計劃，就能預防不良品產生，並發揮高度生產力，而不必再為整天層出不窮的品質問題頭痛不已。

品質應包括：產品品質﹙Quality of Product﹚、過程品質﹙Quality of Process﹚、環境品質﹙Quality of Environment﹚、管理品質﹙Quality of Management﹚，故現代的品質提昇工作，不僅是注重產品品質的保證制度，更進入到注重過程、注重環境及注重管理的全面品質保證系統。

Portals的品管工作由原料進廠至成品完成，均加以嚴密之製程控管。其中包含過程、環境、安全等方面之管理，實驗室之檢驗工作除了瞭解其產品的品質外，更對產品提供相當程度的品質保證。

一、製程控管

制定各項品質作業流程與標準，設備定期檢查、保養，操作過程遵照作業規定，嚴禁省略任何步驟。自動化的造紙系統，提供鈔紙由原料至成品發送等一貫性作業，機器操作人員幾乎只要在控制室中監控流程，即可進行紙張的抄造工作。製成品在各個加工製造的階段都被機器自動檢測、控制並且處理，而工作人員亦定時加以抽檢生產中的製成品，使整個作業過程合乎標準，令產品達到標準品質。

環境及安全管理方面則嚴格規定物品堆放的位置，區域以外必須淨空。工作人員一律行走於人行區，以確保人、機安全。至於門禁管制措施，除了監視攝影設備外，在所有出入口，皆有刷卡機及密碼鎖的設定，更於重要的入口，裝置雙重刷卡設備，以確保產品生產的安全管制。

二、檢驗

工廠經過品管的程序後，一定要對自己的產品品質有某種程度的把握，或須對其顧客提供某個程度的保證。這些把握與保證，就須靠「檢驗」來瞭解其產品所擁有的品質。

紙張檢驗測試項目極為繁多，大部分紙張廠商均擁有完善、精密的產品測試實驗室，同時在製造過程中，依批次不同採取抽樣檢驗，而有產品檢驗報告。

Portals的檢驗員於每一大捲捲筒鈔紙﹙三張紙的寬幅﹚成品完成後，抽取部分紙樣做為例行檢驗之用。而於正式出貨前，再依製造批次抽樣檢驗，確定品質後才裝櫃出貨。其檢驗項目與步驟如下：

﹙一﹚調製

紙張的平衡相對溼度﹙eRH﹚、倉庫或工作廠所的相對溼度﹙rH﹚與溫度都是造成紙張水份含量改變的主要原因。

因為紙張的主要成份為吸濕性的植物纖維，這些纖維會隨著周圍空氣中所含水蒸氣量的多寡，或吸收水份，或放出水份，而達到平衡狀態，也就是空氣的相對溼度和紙張的平衡相對溼度會趨於一致。溫度亦是影響空氣中的相對溼度的主要原因之一，溫度每相差±1℃時，會使相對溼度改變±3％。

所以檢驗時，必需要在具有標準溫溼度控制的檢驗室中進行檢驗工作，且先做好調製的工作，使紙張與檢驗室的環境溫溼度達到平衡後，方可進行檢驗工作。

1、名稱：Conditioning of Samples

標準：ISO 187：1990, BSEN 20187：1993

設備：

方法：將紙樣或測試片吊置於50％rH±2％，23℃±1℃之密閉空調室中，調製24小時以上。﹙製程中的例行測試片以風扇調製15分鐘即可進行測試。﹚

﹙二﹚物性檢驗

操作儀器時，容易發生誤差的原因可分為不確定性﹙例如：檢測方法、人員技術。﹚與系統性﹙例如：儀器未經校正或校正不確實、儀器老舊或性能不穩定。﹚二方面。

因此，建立標準檢驗的方法與程序，人員專業的加強與進修，儀器的保養、校正與汰換式確保檢驗結果正確的必要條件。且紙樣在裁取時，應儘量避開水印與安全線，以免影響檢驗數據而無法達到檢驗的目的。

1、名稱：基重﹙Grammage﹚

標準：ISO 536：1995

設備：Oertling Balance

方法：以專用裁紙器將紙樣裁成面積100平方公分的圓形測試片2張，放在天平上秤量，並將讀取的數據乘以50即可得知基重值。

2、名稱：厚度﹙Thickness﹚

標準：ISO 534：1998

設備：Messmer Digital Micrometer

方法：先將儀器校正歸零，再將測試頭上方圓盤提高，將測試片放在下方圓盤上，然後以50kPa之壓力，徐徐放下上方圓盤，進行測試。其測試各點須距離紙邊至少6mm，至少測取6點厚度並加以平均，始得厚度值。

3、名稱：抗張強度【Tensile Strength﹙Dry﹚】

標準：ISO 1924/1：1992

設備：Testometric 220D

方法：準備15×140mm的長條測試片，絲流方向縱向﹙MD﹚、橫向﹙CD﹚各三張，將測試片兩端分別夾在儀器鋏頭上，中間測試距離為100mm，以每分鐘下降100mm速度的力量往下拉，至測試片斷裂為止，讀取儀器顯示之數據。

三次測試所得之值，加以平均即得MD、CD之抗張強度值。

4、名稱：濕抗張強度【Tensile Strength﹙Wet﹚】

標準：ISO 3781：1983

設備：Testometric 220D

方法：準備三張15×140mm的長條MD測試片，將測試片完全浸入純水中30分鐘後取出，以吸水紙吸去多餘的水份，再將測試片兩端分別夾在儀器鋏頭上，中間測試距離為100mm，以每分鐘下降100mm速度的力量往下拉，至測試片斷裂為止，讀取儀器顯示之數據。

三次測試所得之值，加以平均，再除以MD乾抗張強度值，乘上100％，即得濕抗張強度比值。

5、名稱：撕裂強度

標準：ISO 1974：1990﹙Elmendorf Method﹚

設備：Lorentzen & Wettre

方法：以專用裁紙器將紙樣裁成62﹙L﹚×50﹙W﹚mm的測試片MD、CD各4張，並將4張測試片一齊夾在儀器測試區上，並以儀器上之剖紙刀，預先將測試片剖成19mm之裂口，使其準備撕開之距離長度為43mm。

啟動儀器測試，讀取指針顯示之值乘上2，即得撕裂強度值。﹙Portals使用Type A測試擺，因此讀值乘2即可；若是讀值超過800時，則應改用Type B 測試擺測試，且讀值乘4，是為撕裂強度值。﹚

6、名稱：耐折度 ﹙Folding Endurance﹚

標準：ISO 5626：1993﹙Schopper Method﹚

設備：Frank Twin Folding Head

方法：準備100×15mm的長條測試片，MD、CD各三張，將測試片兩端分別夾在儀器鋏頭上，中間測試距離約為100mm，兩端各以1000g的力量往左右方向拉，直到中間的折刀將測試片折斷為止，讀取儀器所計之次數，並平均6張測試片所得之值，即得紙張之耐折度。

7、名稱：吸水度﹙Cobb﹚

標準：ISO 535：1991

設備：Lorentzen & Wettre Cobb Rings

方法：準備兩張120mm×120mm面積的測試片並秤其重量﹙M1﹚，然後將兩張測試片﹙一正面、一反面﹚一齊夾入金屬環及底座中鎖緊，注入100ml之蒸餾水，45秒後將環中之水倒出，取出測試片，上、下皆覆以多層吸水紙，並用金屬滾軸﹙10Kg﹚輕滾壓紙層兩次，一次向前，一次向後，以吸去測試片表面多於之水份。

將測試片儘速置於天平上秤量其吸水後之重量﹙M2﹚，且整個實驗過程應在60秒內完成。

吸水度為：﹙M2–M1﹚×100

8、名稱：透氣度﹙Plain Porosity﹚

標準：ISO 5636/3：1992

設備：Bendtsen smoothness and Porosity Teater

方法：將紙樣裁成67mm×67mm之正方形測試片，利用儀器測出於1分鐘之時間內，150mm水柱高之超壓空氣，透過10平方公分面積紙張之空氣量。換句話說，透氣度之表示方法是以cm3/min為單位。

9、名稱：透氣度﹙Crumpled Porosity﹚

標準：Based on ISO 5636/3：1992

設備：Bowyer I.G.T Crumple Device & Bendtsen smoothness and Porosity Teater

方法：將紙樣裁成67mm×67mm之正方形測試片，用打皺器﹙壓力10Kg﹚以紙樣正、反的四個方向各打皺一次，共計八次。

攤開測試片，同樣利用儀器測定之。

10、名稱：不透明度﹙Opacity﹚

標準：Tappi T425 om 91

設備：Eel Opacimeter

方法：先將儀器校正歸零，然後將測試片放在測試口上，覆蓋上標準白色背襯，並將儀表讀值調整至100。

以標準黑色背襯取代標準白色背襯，測定測試片在固定位置之讀值。繼續測定其他測試片，至5張測試片全部測完為止。

11、名稱：破裂強度﹙Bursting Strength﹚

標準：BS 3137：1972

設備：Messmer﹙Mullen Tester﹚

方法：裁四張100mm×100mm之正方形測試片，測試時以單張測試片頰於儀器上、下兩夾面間，夾緊使不會滑脫，然後慢慢增加壓力，直到橡皮環所形成之圓球頂破測試片為止，記錄頂破時之最低壓力﹙Kpa﹚，以公式Kgf=Kpa/9.81換算，即為破裂強度﹙Kgf﹚。

12、名稱：色度﹙Colour﹚

標準：

設備：Macbeth 3000 CE

方法：先將儀器校正歸零，然後將8張測試片疊在一齊放在測試口上，測定測試片在固定位置之讀值，及旋轉測試片90°角度再測其讀值。

重複測定其他測試片﹙頂端之測試片測完後，移至最下層，繼續測定所露出之新測試片之讀值。﹚，至8張測試片全部測完為止。

除了列印機列印出之數據外，亦可由電腦螢幕直接觀看數據顯示的座標位置，即可看出紙樣顏色與標準紙色之偏差程度及方向。

13、名稱：三色螢光絲﹙Determination of Silk Density & Colours﹚

標準：The German Method

設備：Dark Room、UV Light 365nm Peak Emission Wavelength、10cm×10cm Template

方法：先將暗房裡的UV燈打開暖機5分鐘，然後以金屬標準板畫記下10cm×10cm 的測試區域，並記數各色螢光絲的數量，且重覆測定其他區域總計10次﹙正面5次，背面5次﹚。

平均各色螢光絲的數量，即得檢驗結果。

﹙三﹚化性檢驗

1、名稱：酸鹼度﹙pH﹚

標準：Tappi T428 om 99

設備：燒杯、加熱器、溫度計、pH計

方法：秤取1克的紙樣，且將紙樣剪裁成每片面積1平方公分以下之碎片，裝入燒杯內，加入50ml之熱蒸餾水，並立即再加熱燒杯，直至杯內水沸騰3分鐘，再將燒杯移入冰箱中冷卻45分鐘。

拿出燒杯放於室中，待其溫度與室溫相同時，以pH計測定其pH值。

﹙四﹚耐流通試驗

為得知一般人使用紙鈔的習慣，是否會影響鈔紙的壽命，特別設計於日常生活中，接觸較為頻繁的化學藥劑、物品及使用習慣等項目之實驗，以便瞭解其對安全線、珠光墨、箔膜及鈔紙表面產生變化的情形與程度。

1、藥品：乙醇﹙95％﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，在抽氣櫃內，室溫下，完全浸泡在濃度95％的乙醇中；30分鐘後，以夾子夾出，並用吸水紙將多餘的乙醇吸乾。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱﹙OVEN﹚中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣﹙STD﹚比較之。

2、藥品：Xylene﹙100％﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，在抽氣櫃內，室溫下，完全浸泡在濃度100％的Xylene中；30分鐘後，以夾子夾出，並用吸水紙將多餘的Xylene吸乾。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

3、藥品：Acetic Acid﹙20％﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，在抽氣櫃內，室溫下，完全浸泡在濃度20％的Acetic Acid中；30分鐘後，以夾子夾出，放入流動的清水中，沖洗5分鐘，再用吸水紙將多餘的水份吸乾。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

4、藥品：Hydrochloric Acid﹙5％﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，在抽氣櫃內，室溫下，完全浸泡在濃度5％的Hydrochloric Acid中；30分鐘後，以夾子夾出，放入流動的清水中，沖洗5分鐘，再用吸水紙將多餘的水份吸乾。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

5、藥品：Hot Water﹙60℃﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，在保溫箱內，完全浸泡在60℃的熱水中；30分鐘後，以夾子夾出，並用吸水紙將多餘的水份吸乾。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

6、藥品：Tetrachloroethylene﹙100％﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，在抽氣櫃內，室溫下，完全浸泡在濃度100％的Tetrachloroethylene中；30分鐘後，以夾子夾出，並用吸水紙將多餘的Tetrachloroethylene吸乾。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

7、名稱：Wet Crumple﹙×4﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，於室溫下，完全浸泡在蒸餾水中；15分鐘後，以夾子夾出，並用吸水紙將多餘的水份吸乾，用打皺器﹙壓力10Kg﹚以紙樣的四個方向各打皺一次。

攤開測試片，上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

8、名稱：磨擦試驗﹙Abrasion﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，於室溫下，以膠帶固定在磨擦試驗器之測試位置上，倒入1ml的蒸餾水，使測試片濕潤，再放入230克的小玻璃珠，打開振動裝置，令小玻璃珠在測試片上彈跳；30分鐘後，取出紙樣。

測試片上、下以濾紙覆蓋住，放入乾燥箱中，以40℃烘乾20分鐘後取出再與標準樣比較之。

9、名稱：膠帶試驗﹙Adhesive Tape﹚

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，於室溫下，以膠帶﹙tesa德製﹚黏貼在欲測試的部位上，立即撕除，再與標準樣比較之。

10、名稱：Ironing

方法：將紙樣所欲測試的部分裁下，紙樣上、下以濾紙覆蓋住，用熨斗熨燙5分鐘﹙溫度設在cotton的位置﹚，再與標準樣比較之。

各項檢驗結果評定﹙Evaluation﹚依照紙樣的變化程度，共分為五級：

4：no change at all

3：minor change

2：considerable change

1：major change

0：element disappeared

# 肆、印前紙張的處理與準備

雖說紙張纖維容易吸濕，可經由調製使其恢復原本的特性，但其變化有一定的限度；當溼度上下不斷地發生膨脹及收縮，最後導致紙張內部張力鬆弛，或因紙張曾經被烘烤或浸濕過，則雖經調製的過程，亦無法恢復其原本之特性，而使紙張呈現永久性的尺寸變化。

因此紙張成品於包裝後，須儲存在有溫溼度控制的庫房中，維持紙張的平衡相對溼度，以保持紙張的平整。若是以海運方式運送，則應該將貨櫃放置於船艙中，儘量避免溫度過大的變化。並建議運送到時，立刻至海關提貨且放入有空調設備的房舍內。且當紙張和空氣之間有溫差存在時，就不可以打開紙張的外包裝。

由於運輸的關係，無論在冬天或夏天，紙張溫度與周圍空氣溫度，很容易發生較大幅度的差異。尤其在夏天時，如果工作廠所或庫房沒有加裝空調系統，溫度在20℃至30℃之間是會經常發生的。而紙張在適應如此的溫度下較為緩慢，例如在45％rH時，在紙張和空氣之間溫度相差5℃時，在紙堆周圍的空氣溼度將達到60％rH，如此大的差異下，已經超過10％rH的最大極限。

再則，每個地域的地理位置、氣候不同，所採用的標準溫溼度環境條件也有所不同。若是紙廠採用50％rH±2％，23℃±1℃的環境條件，而印刷單位採用65rH±3％，20℃±3℃的環境條件。紙張經由外界的轉運過程送至印刷單位時，此時的溫溼度差異可能過大，若是立即給與拆封，可能會令紙張產生波浪狀而不利印刷。正確的處理方式應該是將未拆封的紙張，連同包裝一起放入有溫溼度控制的紙庫中存放，而其存放的環境溫溼度應與印刷時之環境溫溼度相同。

存放的時間為4至7天左右，存放的位置不可緊貼靠牆，角落更需以風扇維持空氣的流暢，待其溫溼度徹底達到平衡後，方可印製。拆封時應立即點數、發印，且每次拆封的量，最好不要超過一天印製的量。

若是拆封後發現紙張尚未調製完成，或有任何eRH之問題時，應用防水的材料重新給與包封，再次放在紙庫中調製。發現空調設施故障時，應用防水紙蓋在已拆封之紙上，空調若是長時間故障，則需將紙張移入另一正常紙庫存放，並儘早完成印製。

另則，確保設備的正常與定時的保養也是保持紙張平整與印刷工作順利的重要因素之一；維持設備正常的運作，才可避免工作人員可能因為工作環境之不適﹙例如：噪音、太冷、太熱…等﹚，而未按標準調整庫房或工作廠所之溫溼度，甚至關掉空調系統而造成印刷時的困難。

# 伍、結論

紙張與印刷彼此間已有一段很長的歷史一直維持著連續發展的關係。為因應世界防偽技術不斷創新及自動化生產時代來臨，Portals近年來引進最新生產技術與設備，希望做到以紙張的防偽功能，配合或甚至取代印刷技術的防偽功能，發展更新、更利於使用的紙張，以達到企業永續發展之目標。

感謝本廠提供此次的進修研習，使研習者有增進業務智能，拓展視野的機會。亦感謝實習單位課程的安排與講授，使研習者瞭解鈔券紙製造廠實際生產製程及品管實務，希望能將本次實習經驗帶回本廠作為參考，並對未來業務執行提供服務。