行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：汽輪及氣渦輪機組運轉模態分析技術之研究	頁數  38   含附件：口是否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/黃貞誠/（04）7363666~323

出國類別：口1考察  口2進修  口3研究  4實習  口5其他

出國期間：92年8月5日至8月16日      出國地區：德國、比利時

報告日期：92年9月16日

分類/號目

關鍵詞：汽機、振動量測、高速平衡、模態分析

內容摘要：

此次出國主要研習本次研究主題配合實際工作，以汽輪機及複循環氣渦輪機運轉振動模態分析的探討為主，因汽機及複循環氣渦輪機屬多軸聯結組合結構複雜，不允許多次之測試。故研習藉由起動過程或負載變化下量測及軟體計算，測試轉子於運轉中之動態行為，諸如自然頻率、振動型態、轉子運轉軌跡，並可驗證靜態測試之模態參數及有限元素分析模型；希望藉由學習國外廠家在振動量測方面之技術與經驗，藉以提昇本處的振動量測技術，可對各電廠之大修試驗工作提供更高品質之服務。

本報告首先就B&K Vibro公司線上振動分析監測系統做說明，此系統主要係利用Enthnet網路傳送電廠汽機發電機各項資料至監控中心，並提供電廠異常狀況之分析及必要之建議，對此等系統制度的發展瞭解，可做為制定相關振動監測計劃之參考；接著是SCHENCK公司之高速轉子平衡機及其操作軟體，藉著模擬及配合實驗可建立各機組之影響係數，確實掌握轉子之動態分析技術，以及LMS 公司之轉子模態測試分析系統，除傳統hammer敲擊或shocker激振之模態分析法外，Operation Modal Analysis(OMA)運轉模態分析技術可針對大型設備或結構做有效的測試分析。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http//report.gsn.gov.tw）