行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：核能電廠防護塗裝之相關建材及施工技術

頁數     含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

吳佳欣/台灣電力公司/龍門施工處/八等土木工程師/02-24902401-2248

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間：92.10.21~92.11.15              出國地區：美國

報告日期：93.01.15

分類號/目

關鍵詞：防護塗裝

內容摘要：（二百至三百字）

龍門(核四)計畫工程中之防護塗裝其主要係防止暴露於環境之碳鋼材料表面遭受腐蝕，同時亦防範碳鋼與混凝土表面受放射性物質之輻射污染，並滿足清除容易之功能。尤依目前(或法規)對於圍阻體內防護塗裝之安全顧慮，乃基於在Design Basis Accident時擔心防護塗料(油漆)剝落，以致堵塞ECCS Sump 而造成ECCS Sump NPSH降低，取水不足而影響爐心長期冷卻功能。因此，對於圍阻體內有可能會影響ECCS取水功能之防護塗裝工程列為Service Level I。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）