行政院及所屬各機關赴大陸報告

（赴大陸類別：開會、考察）

參加「2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會及考察」暨參訪中國科技大學報告

服務機關：內政部建築研究所

人     員：陳建忠  組長

張尚文  助理研究員

地     點：中國大陸

期     間：92年10月13日至10月22日

報告日期：中華民國九十二年十一月

行政院及所屬各機關赴大陸報告摘要

赴大陸報告名稱：參加「2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會及考察」暨參訪中國科技大學報告

頁數  130  含附件：□ 是 □ 否

赴大陸計畫主辦機關：內政部建築研究所/聯絡人：陳蘅如/

電話：02-27362389轉341

赴大陸人員姓名：(1)陳建忠(2)張尚文

/服務機關：內政部建築研究所

/單位：(1)(2)安全防災組

/職稱：（1）組長(2)助理研究員

/電話：06-2392755轉1203

赴大陸類別：□1.考察□2.進修□3.研究□4.實習□5.其他（開會）

分類號/目：

關鍵詞：建築防火、防災科技

內容摘要：

本次係赴中國大陸安徽省參加「2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會及考察」以及參訪中國科技大學內的「火災科學重點實驗室」。本會議約300位相關人士參加，內容涵蓋衛星遙感領域應用及防災、滅災等議題，本所代表在大會報告有關「都市空間地震後火災及避難防制策略之研究」專題。此外並參訪中國科技大學「火災科學重點實驗室」，蒐集大陸地區建築消防領域火災實驗及設計規範最新動態，除積極宣揚台灣經驗外並與大陸專家學者進行交流。綜合本次參加會議及參訪歷程提出心得與建議。

目  次

報告提要………………………………………………………………... 2

壹、目的………………………………………………………………….5

貳、過程………………………………………………………………….6

一、計劃行程表……………………………………………………….6

二、2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會內容……….7

三、參訪中國科技大學─火災科學重點實驗室……………………..8

四、大陸最新的建築防火與消防法規制度─性能法規的推動……42

參、心得與建議…………………………………………………………59

一、參加2003年第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會….59

二、參訪中國科技大學─火災科學重點實驗室……………………59

附錄

一、研討會會議日程表、發表論文摘要

二、研討會論文摘錄

三、活動紀錄

四、中國科技大學火災科學重點實驗室簡介

壹、目的

本計畫係依本所九十二年度派員赴大陸計畫預算，奉准派遣人員二名赴大陸地區參加「2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會及考察」並參訪中國科技大學，於九十二年十月執行。

本次計畫工作內容有二：（1）參加「2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會」論文發表會。（2）拜訪安徽省之大陸防火科技重鎮中國科技大學火災科學重點實驗室收集大陸最新火災實驗研究及設計規範等資料。預期達成目的有以下二項：

（一）就我近年防火研究成果與大陸地區相關專家交流，並建立未來兩岸防火安全及防災研究交流聯繫管道。

（二）蒐集瞭解大陸地區火災實驗及設計規範最新動態及實地考察，供未來有關法令研訂之參考。

貳、過程

一、計畫行程表

| 日期 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 10月13日（一） | 路程 參加2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會報到 | 台灣 香港 安徽 |
| 10月14日（二） | 參加2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會及考察行程 |  |
| 10月15日（三） |  |  |
| 10月16日（四） |  |  |
| 10月17日（五） |  |  |
| 10月20日（一） | 參訪中國科技大學 |  |
| 10月21日（二） |  |  |
| 10月22日（三） | 路程 | 安徽 廈門 香港 台灣 |

二、2003第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會內容

本次會議由「中國遙感應用協會」主辦，邀請海峽兩岸專家約300餘人與會，針對衛星遙感領域應用及防災等議題徵文並召開本次研討會議進行學術交流，於2003年3月發出徵文通知，截至2003年7月底，共收到論文47篇，其中：綜述7篇，遙感應用14篇，防災遙感應用與環境與城市遙感應用16篇，技術方法10篇，並自論文中擇優選取14篇進行三個場次的發表與討論，其第二場次由本部建研所陳建忠組長擔任主持人，本部奉派人員張尚文助理研究員並於第三場次發表「都市空間地震後火災及避難防制策略之研究」一文，會議議程表及發表論文如附錄一。

空間科技包含了衛星遙感、衛星通信定位等等。衛星遙感科技可以從太空中觀測到地球的各種數據，隨著科技的進步，它的應用也越來越廣，從天氣觀測預報、國土利用與資源調查、到災害監測與救援等等。

藉由這次會議，我們瞭解到了目前二岸衛星遙感產業化的發展與應用的情形、利用衛星熱紅外遙感與地震預報有關研究、震害遙感快速識別與損失評估以及震害分析有關研究、衛星動態監測有關研究等等。

有關「都市防災」與「建築火災」的防制研究，一向為本部建築研究所安全防災組的工作重點，關於地震的預測技術、地震後都市火災的救助、地震後損壞情形與人員避難救助的即時研判、山坡地災害的觀測等等議題，如何應用空間科技的技術於災害前提供輔助預測的工具並在災害發生後能夠提供即時的資訊以利救災來提升防災救災的效能，確實有值得思考研究的空間。僅選錄衛星熱紅外遙感與地震預報研究、震害遙感快速識別與損失評估系統的開發研究、滑坡大比例尺寸紅外航空遙感綜合調查、中國航太技術的發展與應用等四篇論文於附錄二，可作為有關研究之參考。

三、參訪中國科技大學─火災科學重點實驗室

(一)、實驗室介紹

1-1、概況

火災科學重點實驗室范維澄教授為亞澳火災科學技術學會主席、國際火災安全科學學會常務理事、曾任中國科技大學副校長；火災科學重點實驗室是利用世界銀行貸款和國內配套投資興建的，為大陸火災科學基礎研究領域唯一的國家級研究機構。1989年通過認證，1992年獲准邊建設邊開放，1995年通過驗收。實驗室現有固定人員33人，其中研究人員28人，技術人員3人，管理人員2人。實驗室學術委員會由14名專家學者組成。包含六個研究室，其組織圖如下：

實驗室主任 Directors

學術委員會 Academic Committee

辦公室 Office

實驗條件部 Branch of Experimental Apparatus

《火災科學》學報 Fire Safety Science Journal

建築火災研究室 Building Fire Section

森林火災研究室 Forest Fire Section

工業火災研究室 Industrial Fire Section

火災化學研究室 Fire Chemistry Section

計算機模擬研究室 Computer Modeling Section

火災探測研究室 Fire Detection Section

1-2、主要研究方向與目標

1.實驗室宗旨

為火災安全重大需求和世界火災學科前途，研究火災動力學演化規律和火災防治關鍵技術，培養優秀人才，攀登世界火災科學高峰，為火災安全不斷做出基礎性、戰略性和前瞻性的創新貢獻。

2.研究方向

針對危害人類社會、自然資源和生態環境的火災問題，集中深入研究其共性基礎，即火災發生、發展的機理和規律以及防治工程技術基礎。
    火災科學是自1985年以來國際上興起的一門新興交叉學科，火災的孕育、發生和蔓延過程包含流體流動、相變、傳熱傳質和化學反應，是涉及物質、動量、能量和化學組分在複雜多變的環境條件下相互作用的三維、多相、多尺度、非定常、非線性、非平衡態的動力學過程；災害的規律涵蓋確定性和隨機性；火災防治的基礎研究涉及火災因素與人、材料、環境、以及干預因素的相互影響。火災科學是一個科學問題集中、創新與經濟建設、社會發展及科技進步密切相關的有長期生命力的研究方向。其領域方向整理如下：

（1）火災動力學演化

※ 可燃物表面及空間火災的發生與蔓延

※ 火災煙氣及其有毒物質的生成與傳輸

（2）火災防治關鍵技術

※ 綜合性能優化的清潔高效阻燃技術

※ 火災早期的多信號感知與智慧識別

※ 物理化學複合作用下的清潔高效滅火原理

（3）火災安全工程理論及方法學

※ 基於火災動力學與統計理論耦合的火災風險評估方法學

※ 火災安全性能化設計方法學

3.研究目標

建立體現火災複燃性與雙重性（確定性和隨機性）規律的理論模型，實現阻燃、探測與滅火等火災防治關鍵技術的持續創新；發展火災安全工程理論及方法學；成為具有國際水平的火災安全基礎研究和技術創新基地、火災和安全生產科技工作的重要思想庫，為火災防治工程共創“技術先進、設計安全合理、管理和應急預案科學化”的局面提供可靠的科學支撐。

(1) 深刻認識火災

主要包括：著火、火災蔓延和煙氣傳播；火災與環境或系統的相互作用；建立和發展火災過程的三維、多相、非定常、非線性、湍流、傳熱傳質和燃燒相互耦合的數學物理模型、電腦類比軟體和實驗裝置。
(2) 科學防治火災

將火災科學的理論與現代高新技術相結合，依據傳感技術獲得的火災資訊，運用體現火災規律性的智慧識別手段，判斷火災類型、規律和發展趨勢，做出火災防治技術實施的相應決策，實現無污染的智慧滅火。

通過研究火災發生、發展及防治機理和規律，建立起中國“火災科學”的學科體系，火災防治的新思想、理論、方法和系統，同時培養和造就一批從事火災科學研究的高水準人才，與中國火災防治部門攜手，使中國的火災防治工作達到有效性、合理性和經濟性的統一，抑制火災代價。

4.主要研究成果

實驗室著力將火災動力學演化理論和防治技術的研究服務於國家火災安全的科技創新，已有豐厚的研究成果。

實驗室在大陸獲得多項科研成果獎勵，如：《大空間早期火災智慧監測與電氣火災隱患檢測系統》獲國家科技進步二等獎；《火災與燃燒的計算機模擬》和《林火行為規律的實驗模擬和計算機模擬研究》獲中科院自然科學二等獎；《二維拋物和橢圓形燃燒的理論模型》獲中科院科技進步二等獎；《油罐揚沸火災機理及其預測的研究》和《常規和微重力條件下火災過程的計算機模擬》獲中科院自然科學三等獎；《計算燃燒學通用程式》獲中科院科技進步三等獎。此外，還有多項成果獲得省部級科技進步獎。近6年來，在國際重要刊物上發表論文405篇，其中SCI收錄132篇，EI收錄29篇，申請發明專利29項，其中授權3項，申請實用新型專利16項，其中授權10項。實驗室在火災科學基礎研究方面步入世界前列，近5年發表的SCI收錄論文數在世界火災科研機構中排名第二。

5.實驗室的靈魂人物

（1）范維澄 教授

博士生導師，中國工程院院士，實驗室主任

研究方向：火災與燃燒的理論模型和數值模擬；火災科學的雙重性模型；非線性火災動力學；火災風險評估；火災安全性能化設計方法學；火災的阻燃與探測。

（2）廖光煊 教授

博士生導師，實驗室副主任

研究方向：工業火災動力學演化機理及預防控制方法；清潔高效滅火原理與技術；計算機輔助熱安全設計。

（3）袁宏永 教授

博士生導師，實驗室副主任

研究方向：大空間火災探測警報技術；圖像感煙技術和電氣線路與設備故障隱患在診斷技術等新型探測控制技術。

（4）霍然 教授

博士生導師，建築火災研究室負責人

研究方向：建築火災的發展與防治規律；煙氣的流動與控制；性能化建築防火設計。

（二）、各研究室介紹

根據災害發生的場所、起因及災害防治的環節，實驗室分設建築火災、森林火災、工業火災、火災化學、計算機模擬、火災探測等六個研究室。

2-1、建築火災研究室 Building Fire

1.實驗室的規劃研究內容

研究建築物內表面及空間火災的發生及蔓延，包含可燃物的熱解及著火、火災增長與煙氣流動規律、閃燃、回燃等特殊火行為、火災煙氣毒性及對人員疏散影響、性能化設計方法。

另外，大空間火災綜合實驗平臺為中國科學技術大學與香港理工大學共同投資建造，實驗平臺目前有煙氣控制系統、火災探測系統、噴水滅火系統、實驗量測系統以及小實驗室系統五大部分。其主要功能如下：

（1）研究方面：提供火災安全工程研究的基礎設施；進行大型排煙、通風、火災探測、自動噴水滅火系統的研究。

（2）教學方面：提高學生的實驗水平及科研能力；進行實驗教學。

（3）社會技術服務方面：評估大空間建築火災安全工程設計和技術的有效性；發展大空間建築的通風及排煙設計。

2.研究方向

建築火災研究室主要針對與室內火災相關的應用基礎研究和技術開發。目前本室的主要研究方向包括：建築火災安全評估方法的研究、大空間建築火災規律與防治技術的研究、特殊火災現象的機理研究、火災蔓延的隨機性分析、可燃材料火災危險性評估、火災煙氣成分及毒性的研究、火與結構的相互作用以及火災早期特性研究等。

3.研究領域

建築火災研究室以實驗研究爲主，電腦類比分析爲輔。從本研究室主要從事的研究方向來看，需要解決的主要科學問題涉及的研究領域比較廣泛。其中主要包括工程熱物理、電腦科學、安全工程、自動控制、應用化學等。

4.近幾年來本研究室研究的課題

（1）北京隆福大廈火災安全分析

提供了分析報告，並編制火災危險分析軟體。

（2）中國火災趨勢的若干分析

中國人民保險公司委託課題，提供了完成的分析報告。

（3）火災煙氣流動水力模擬研究

爲公安部科研課題，本研究室與上海消防科研所共同承擔，建立實驗台，開展若干典型試驗，提供了研究報告。

（4）賓館式高層建築火災過程類比軟體

爲中國人民武警學院委託課題，參考火災類比計算的結果，編制了該建築的火災過程類比軟體。

（5）火災過程和防治中的熱物理問題研究

國家自然科學基金重點專案

（6）火災中若干特殊火行爲的研究

國家自然科學基金重點專案

（7）大空間公用建築消防工程新技術綜合應用

國家“九五”科技攻關專案

（8）中庭煙氣充填規律研究

香港理工大學委託專案

（9）中庭內小室火災特性研究

香港理工大學委託專案

（10）熱安全工程技術中心建設

香港理工大學合作專案

（11）在空間火災煙氣控制研究

臺灣中山大學委託專案

（12）城市火災演化機理與防治高技術

中科院高水準大學建設專案

（13）火災煙氣運動及有害組分遷移規律

國家重點基礎研究專項經費資助專案

（14）中庭式建築性能化防火設計方法及其應用的研究

國家“十五”科技攻關專案

（15）奧運體育場館防火系統設計技術研究

科技部科技奧運專案

5.技術優勢與特色

（1）建立一套完整的建築火災安全評估方法，擁有若干較爲成熟的計算程式，獨立編制大空間火災過程的計算與動態顯示軟體、建築火災過程常用計算軟體和建築物火災中物品釋熱速率資料庫。

（2）研究室負責的大空間火災實驗廳已建立了機械排煙、噴水滅火及火災探測系統，可開展大空間內火災燃燒特性和煙氣流動與控制的研究。

（3）研究室具有標準房間實驗台、五層建築模型樓、走廊模型、小室等多種建築形式的實驗裝置，可進行單室、多室、側室、走廊等多種不同建築結構內的火災蔓延和煙氣運動特點的研究。

（4）可進行火災早期特性研究：由本研究室完全自行設計研製的“火災早期特性實驗台”特色鮮明。整套實驗裝置包括：輻射加熱器、煙氣收集系統、測試系統、試樣盒等。其中輻射加熱裝置爐體均分爲兩半，在加熱完畢後，爐體能向上對開，功率在0~45千瓦範圍連續可調。實驗操作期間，所有步驟均可遙控完成。與國際上同類型的實驗台相比較，具有實驗測試樣品量大、測試參數多等特點，更加接近於真實火災的情況，因而對早期火災的特徵描述更爲準確。

研究室所採用的測試手段也很先進。包括有惠普高速資料獲取

儀、高速圖形採集卡、熱像儀等。獨特的實驗裝置加上先進的測試手段，保證了研究室研究高水平。

6.可提供的技術服務及感興趣的研究開發方向
（1）可爲企事業單位進行火災安全狀況諮詢，提供專項分析報告。
（2）可與建築防火和消防等部門配合，對火災事故進行調查分析。
（3）可承擔有關研究單位的建築火災試驗專案。
（4）可爲有關部門提供火災安全方面的教育、培訓及基礎試驗方法

的指導。
（5）目前比較感興趣的研究開發方向包括：

- 大空間內及超規建築物的火災發展規律的研究以及此類建築中的性能化防火安全設計。

- 建築物所用可燃材料的早期火災特性研究。在建築物中，要廣泛的使用各種高分子材料。因此在考慮減少其火災危險性的時候，必須要對這些材料的火災早期特徵進行大量的研究。本研究室可以利用火災早期特性實驗台，測試諸如火焰面積、燃料失重、火焰溫度、煙氣溫度以及煙氣流量等，從而獲得早期火災特性的表徵參數，建立相應的資料庫，爲建築物火災安全性能設計提供參考依據。

- 煙氣毒物隨空間變化規律的研究，爲火災人員的逃生提供科學的依據。

2-2、森林火災研究室 Forest Fire

1.實驗室的規劃研究內容

生物質材料熱解動力學、森林火行為動力學模型、森林火災中阻燃現象及其向明火轉化的機理、森林火災系統的自組織臨界性和複燃性、森林火災中特殊火現象的非線性動力學機理、基於地理資訊系統的森林火災撲救決策支援系統。

2.主要研究方向、目標和內容

森林火災研究室的研究方向爲研究森林火災發生和蔓延的動力學演化機理與規律，以及森林火災撲救輔助決策關鍵技術基礎。
研究目標爲建立和發展中國森林火災大尺度預報、火行爲預測和撲救決策支援的理論體系和技術基礎，爲森林火災防治高新技術的研究開發提供可靠的科學支撐。主要研究內容爲：
（1）森林火行爲及動力學模型。重點研究不同燃料條件、來流條件

和坡度條件下火蔓延動力學行爲及熱量輸運過程的物理作用機

制，建立火行爲預測模型。
（2）森林可燃物熱解動力學。主要研究森林可燃物熱解動力學類比

和熱解尺度效應，以及相關熱解動力學分析方法。
（3）森林火災的自組織臨界性。重點研究森林火災與環境因素、森

林特徵和人爲因素的相互耦合作用而産生自組織臨界性的機

制。
（4）森林火災中陰燃現象的規律，重點解決陰燃向明火轉化過程的

條件和機理。
（5）森林火災中特殊火現象的非線性動力學機理。重點是火旋風的

非線性動力學機理的初步揭示。
（6）森林火災撲救輔助決策支援系統。在上述理論模型的基礎上，

以地理資訊系統爲平臺，建立林火撲救決策支援模型和方法。
3.承擔課題情況
在研專案：

（1）森林草原火災辨識、預測與火行爲，973火災課題

（2）火災中若干特殊火行爲的研究，國家自然科學重點基金

（3）森林火災中地下火的陰燃特性研究，國家自然科學基金

（4）山地林火蔓延的複雜性研究，國家自然科學基金

（5）森林可燃物燃燒性與火燒技術實驗研究，十五攻關

（6）生物質熱解過程實驗研究，安徽省優秀青年科技基金

（2002-2004）

已完成專案：

（1）林火行爲規律的實驗類比和電腦類比研究，國家森林防火滅火

基金

（2）火災過程和防治中的熱物理問題研究，國家自然科學重點基金

（3）生物防火林帶的防火機理研究，九五攻關

（4）森林火災早期特性與控制技術的研究，科技部中國-希臘政府合

作專案 （2000-2002）

（5）森林火災撲救決策支援系統，安徽省自然科學基金

（6）高山林火行爲規律的研究，教育部

（7）平原丘陵林火行爲與撲救輔助決策系統，林業部重點課題

（8）森林防火的投資效益分析，林業部委託橫向專案

（9）水陸兩棲飛機滅火的經濟效益分析，林業部委託橫向專案

（10）齊雲山風景區森林火災預測預報系統，橫向專案

4.技術優勢與特色
（1）森林火災研究室共有教授2人，博士後2人，具有博士學位的

青年研究骨幹5人，擁有一支年富力強、具有開拓創新精神的

科研與教學隊伍。
（2）在林火行爲規律與預測預報研究方面已有相當的積累，取得了

豐碩的成果。其中代表性成果有：

- 針對生物質燃燒的先導過程—生物質熱解失重過程進行動力學類比，建立了描述恒升溫速率下森林可燃物熱解過程的“雙組分分階段一級反應模型”，並研究了可靠的熱解分析方法，在國際上首次證明近幾十年來廣泛應用的Freeman-Carroll熱解失重動力學分析方法在確定反應級數參數方面不穩定性的根源，並給出了改進模型。

- 研究林火宏觀規律的自組織臨界性森林火災模型，綜合了真實森

林火災系統的外界因素，構造出具有一般性的森林火災模型；對

中國森林火災資料進行分析，首次證實了中國真實森林火災系統

滿足自組織臨界性，並獲得了臨界性參數；發展了利用自組織臨

界性森林火災模型類比防火隔離帶阻隔效果的數值方法，量化得

到了防火隔離帶引起的有限尺度效應及其對火災分佈的影響規律。

- 實驗得出了森林地表火行爲與各種參數（包括可燃物的體積密度、來流風速、火焰高度、傾角以及火災焰溫度）之間的定量關係，建立了涉及流動、傳熱、傳質及化學反應的林火蔓延模型；創新構建“綜合點源模型”，發展出一整套估算森林地表火行爲特徵量的數值預測模型。

（3）所取得的省部級科研成果

- 林火行爲規律的實驗類比和電腦類比研究，中科院自然科學二等獎

- 林火行爲預測預報電腦圖形顯示、專家系統和專用計算器

- 木荷防火林帶的防火性能

- 安徽省生物防火工程體系建設及綜合效益研究

- 森林火災撲救決策支援系統

（4）擁有一批自行研製的先進的實驗設備與配套測試儀器，包括大

型燃燒風洞、多坡段變坡度火蔓延實驗台、峽穀類比實驗台、陰燃實驗台等。利用這些設備可以在實驗室內全面類比林區地形的坡度變化、風速的變化等因素對森林林火行爲的影響，還可對一些特殊火行爲如火旋風、地表火向樹冠火轉化進行類比研究。

（5）擁有世界最先進的GIS系統平臺Arc GIS和國內最優秀的GIS開發平臺Super Map等多套地理資訊系統軟體，可建立森林火災的預測預報系統。同時還可以利用GIS強大的空間資料處理功能，進行森林防火管理規劃，包括生物防火帶規劃、林火監測規劃、資源優化配置、火災撲救調度指揮等決策支援模組的開發。

研究成果可望從宏觀尺度對中國森林火災發生的頻率與面積進行早期預報。

5.可提供的技術服務

在Internet環境中建立以Web GIS爲平臺的森林防火地理資訊管理系統，在資料庫的支援下實現林火資訊及其森林防火的各類事物的空間屬性和特徵屬性的結合，將極大的提高森林防火管理各環節的資訊查詢、檢索，製圖、標圖工作的速度和質量，進而實現電腦輔助決策，提高森林防火的管理水平。

地理資訊系統不僅爲森林防火的日常管理提供服務，而且當一旦發生森林火災，能夠實現森林火災的快速定位，及時瞭解詳實的火場及其周圍的地理和資源環境。在輔助決策系統的支援下，對火災發展趨勢、速度、強度進行準確預測預報，由此制定合理的撲火方案，實現撲火力量的最優配置，縮短撲火出動時間，提高撲火效率，把森林火災造成的損失盡可能地減少到最低限度。

系統的建立和使用將使得森林防火工作從傳統的經驗型的定性管理轉化爲自動化、標準化、規範化的定量管理，極大的提高森林防火管理的效率和現代化水平，進一步提高森林防火決策的科學性、合理性。

2-3、工業火災研究室 Industrial Fire

1.實驗室的規劃研究方向

研究工業火災動力學演化機理，構建重大危險源辨識模型，發展具有創新特色的熱災害控制技術，實現工業熱安全系統的優化設計。包括典型工業火災現象的模擬、熱災害診斷方法、清潔高效滅火原理與技術、計算機輔助熱安全設計。

2.研究方向

工業火災研究室主要從事工業熱災害（工業火災及有害氣體洩漏等）機理及預防控制技術的基礎與應用研究，包括：工業熱災害事故過程類比仿真、電腦輔助工業熱安全性能設計、熱災害實驗診斷技術以及熱災害預防控制關鍵技術的研究與工程應用。
3.承擔的課題
（1）油罐揚沸火災預防對策
（2）新型快裝防火水幕技術
（3）工業現場高溫油品洩漏火災早期預警系統研製
（4）可燃氣體洩漏安全預警技術
（5）大型儲油罐區消防安全工程及系統技術論證
（6）作業場所火災過程類比仿真技術及管理軟體設計
（7）細水霧與氣體滅火技術的研究
（8）工業作業場所火災防治的類比研究
（9）自動定位水系滅火系統的研究
（10）粒子圖像全場資訊診斷系統的研究
（11）反應性化學物質熱自燃危險性評價
（12）BLEVE(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions)災害

的動力演化機理和防治技術
4.技術特色和技術優勢

近十年來連續得到來自國家科技部、國家自然科學基金、中科院以及石油、石油化工、有色冶金等重要工業部門支援的科研專案，取得了一系列重要的科研成果，諸如：研究和發展了具有創新特色的油罐揚沸火災預測方法及早期診斷預報系統，可燃氣體洩漏安全預警技術、新型防火水幕技術、清潔高效細水霧滅火技術以及自動定位水系滅火技術與系統等，對推動中國工業熱災害防治技術的進步有重要作用。同時，在工業事故的危險性評估方面也做了大量的科學研究工作，諸如危險隱患的辯識、事故發生的可能性分析以及事故後果分析，反應性化學物質在生産、運輸、儲存等過程的熱自燃危險性評估等。並且已建立了一套完整、直觀的常見可燃混合物火災爆炸事故後果的類比分析系統（包括毒物洩漏、可燃爆氣體洩漏等），其對工業過程的安全生産具有指導作用。

三維粒子動態分析儀（PDA-phase_Doppler analysis）系統，該系統基於多普勒頻移和多普勒相位差原理，可以自適應地進行微粒大小的測量及三維流場速度的測量。
數位粒子圖像測速系統（DPIV-Digital Particle Image velocimetry），該系統利用自相關和互相關理論，可以即時獲取流場的全場速度資訊。
5.可提供的技術服務及感興趣的研究開發方向

面向國家重大需求開展應用基礎及應用技術研究；可爲有關工業部門提供相應技術服務，諸如，可應用於工業熱災害機理及預防控制技術的研究（工業熱災害事故過程類比仿真、工業熱安全性能設計、細水霧滅火技術、清潔高效氣體滅火技術、工業熱災害預警技術、反應性化學物質的熱危險性參數的確定、危險化學品火災爆炸事故後果評價及應急預案、化學工業重大危險源GIS管理系統、熱災害實驗診斷技術的研究與工程應用）。此外，PDA技術及DPIV技術也可廣泛應用於能源、石油化工、交通、航空、航太、環保等領域的應用研究。

2-4、火災化學研究室 Chemistry Fire

1.實驗室的規劃研究內容

本研究室致力於研究新型、綠色、高效阻燃劑和阻燃納米複合材料。主要研究方向包括：阻燃聚合物/無機物納米複合材料以及新型無鹵阻燃劑的分子設計、制備方法、結構控制、阻燃機理和綜合性能優化的研究；滅火技術及滅火機理的研究等。

2.研究方向

火災化學主要研究火災過程中的化學問題。研究：納米複合材料、無鹵阻燃材料的製備、機理及性能；從納米尺度和分子水平上進行材料設計，建立阻燃納米複合材料分子設計模型和結構控制方法；綜合性能優化的清潔阻燃聚合物納米複合材料。
3.承擔過的課題
（1）清潔聚合物/層狀無機物納米複合材料阻燃機理的研究。
（2）阻燃聚合物（工程塑料）/層狀無機物納米複合材料的研究。
（3）電纜防火材料（電纜防火塗料、防火堵料和防火包）的研製。
（4）超薄型鋼結構防火塗料、透明防火塗料的研製。
（5）阻燃中密度纖維板的研製。
（6）阻燃刨花板的研製。
（7）蛋白質泡沫滅火劑的研製。
4.技術特色及優勢

火災化學研究室針對現有聚合物材料易燃燒的特性，研究開發複合阻燃劑（基料），其主要特點在於：

（1）利用化學方法將磷、氮、矽等元素有機結合起來，形成一種無機和有機相結合的高效阻燃劑，以及有良好的理化性能的複合阻燃基料；可以應用於聚合物材料的阻燃處理和防火塗料中。

（2）以水爲溶劑，減少環境污染和降低産品價格。

（3）非鹵體系，減少材料燃燒過程的“二次危害”。

目前實驗室擁有根據國家標準設計的各類阻燃材料燃燒性能測試的儀器（如：氧指數、垂直水平測試儀器、點著溫度、防火塗料測試儀等）、德國Netzsch公司的STA490綜合熱分析儀、德國西門子公司的在線氣體分析儀、美國惠普公司的HP5890A氣相色譜儀、英國Rhenometic的熱釋放速率儀（錐形量熱計）。同時實驗室擁有常規的合成儀器及分析儀器。
5.可以提供技術服務領域及感興趣的研究開發方向
(1) 阻燃塑膠、阻燃橡膠、阻燃纖維。
(2) 阻燃木材、刨花板、中密度纖維板。
(3) 含磷、氮等元素阻燃劑的研製，阻燃劑的超細化及微膠囊化包裹。
(4) 無鹵阻燃材料（如：電纜等）。
(5) 各類防火塗料（如：鋼結構、透明、木結構等）。
(6) 阻燃劑納米聚合物/無機複合材料的研製。
(7) 阻燃材料的阻燃性能測試（如：防火塗料的防火性能、氧指數的

測定、垂直和水平燃燒性能的測定、材料的熱分析、熱釋放速率

的測定、氣體成分的分析等）。
(8) 相關防火材料的研製及毒性分析。
(9) 耐溫塗料及功能性塗料的研製。
(10)滅火劑的研製。

2-5、計算機模擬研究室 Simulation and Modeling

1.實驗室的規劃研究內容

研究火災與燃燒過程計算基本方程、理論模型、數值方法、化學反應動力學、計算程式和仿真技術及其在科學、工程、環境和災害研究等方面的應用。包括：先進的湍流反應流數值預測技術；建築防火數值預報專家系統；火災的場模擬、區域模擬和場、區、網複合模擬；體現火災確定性和隨機性規律相結合的非線性複合系統分析；可視化仿真及虛擬現實技術。

2.研究方向

建立典型場所火災環境下人群疏散的理論模型及數值方法，探討疏導技術和疏導方式等因素對人員疏散規律的影響；研究小樣本火災事件的統計理論和典型場所火災動力學，發展基於火災動力學和統計理論耦合的風險評估方法和應用技術。火災與燃燒過程電腦類比是火災和燃燒科學研究的重要內容之一。

3.研究領域

本研究室強調學科的系統性和完整性、基礎研究和應用研究相結合。側重研究有較大通用性的方程、模型、方法和程式。在火災和燃燒研究領域中，主要研究：建築防火專家系統；火災的場類比、區域類比、場區類比和場區網類比；林火和油火的多維數值類比；體現火災規律確定性和隨機性相結合的火災危險度評估及火災防治的經濟性分析，數值計算的視覺化仿真及虛擬現實技術。
4.承擔課題情況

目前正在承擔的課題有：國家重點基礎研究專項經費資助專案子課題：
（1）火災動力學演化與防治基礎－煙氣運動和燃燒毒物遷移規律研

究。
（2）火災中聯合條件/標量與條件矩封閉類比。
（3）建築火災煙氣剪切流運動過程的研究。
（4）城市建築室內火災過程數值預測技術。
（5）奧運體育場館防火系統設計技術研究。
（6）濟南姚墻國際機場候機室煙氣蔓延場類比。

近年來已完成的研究課題主要有：高等學校博士學科點專項科研基金：建築火災煙氣剪切流運動過程的機理研究；江蘇省汽車工程重點實驗室開放基金：低碳烷烴湍流燃燒仿真技術；電站鍋爐燃燒過程的數值分析；0.5大氣壓衛星對流流場分析比較，化學組分濃度分佈分析，航太飛行器座艙火災過程及其抑制的類比研究，空間站防火技術概念論證。
5.技術特色和核心技術優勢

在火災與燃燒過程的電腦類比方面，實驗室自行編制了具有國際先進水平的能體現三維數值計算的場類比程式FAC3和場區類比程式LFZN，其程式功能較強，通用性較好。目前，該程式能類比定常或非定常、二維或三維、直角或圓柱坐標系、層流或湍流的，並能體現流體流動、傳熱傳質、化學反應及其相互作用的火災與燃燒過程，其應用範圍較廣。同時，並擁有一批國際著名的計算流體PHOENICS等大型通用程式和虛擬現實建模工具軟體。在長期的科研工作中積累了豐富的經驗，具有一支高水準的科研隊伍。
6.可爲企業提供的技術服務

在火災與燃燒過程的數值計算方面，可爲企事業單位提供計算分析、教育培訓，以及相關的諮詢服務。在能源利用等領域的燃燒器設計和研究方面提供諮詢服務。提供火災安全性能設計的諮詢服務以及虛擬現實的建模和軟體環境方面提供技術支援。
7.近年來已完成的主要研究成果

火災與燃燒過程的電腦類比                         中科院自然科學二等獎

二維燃燒過程的理論模型與數值計算          中科院自然科學二等獎

計算燃燒學通用計算和繪圖程式                  中科院自然科學三等獎

常規和微重力條件下火災過程的電腦類比 中科院自然科學三等獎

2-6、火災探測研究室 Fire Detection

1.實驗室的規劃研究方向

火災探測基礎理論研究、火災自動報警系統傳感技術研究、過程安全監控傳輸技術研究、自動滅火控制技術、消防通訊指揮系統、大尺度遙感火災監控技術。

火災探測研究室瞄準國內外火災探測研究的前沿，發揮國家重點實驗室先進的儀器裝置和技術優勢，結合多項國家級、省部級和企事業單位的科研專案，致力於早期火災探測基礎研究和工程技術産品的開發與應用，將基礎研究和工程應用有機結合，形成富有朝氣、充滿活力的火災探測技術研究與高層次人才培養基地。
2.研究方向

本研究室根據國民經濟和社會發展的需要，針對國家經濟發展中的重大關鍵性、先進性和共性的熱安全工程技術問題，著重研究火災早期各種特徵參量的變化規律和探測機理，積極開發新型探測控制技術並進行系統化、配套化和工程化創新性研究和系統集成，努力探索火災探測基礎研究上的創新和突破，爲相關行業、領域發展中的重大關鍵技術問題尋求解決措施。研究室自成立以來一直致力於火災探測中的高新技術研究，包括火災探測技術及火災信號處理，火災科學多媒體仿真系統、CCD圖像探測報警技術、圖像感煙技術、鐳射探測技術、紅外在線診斷技術、大型遠端複雜監控網的硬軟體的研究、水利系統大壩的安全反饋分析系統、科學視覺化在大壩等複雜大型建設系統中的應用。研究領域涉及火災探測技術、火災信號處理技術以及多媒體仿真技術、圖像型火災智慧探測報警技術、電氣線路及設備安全檢測技術、鐳射探測技術、紅外在線診斷技術、現代智慧控制原理、方法及其在火災安全中的應用，從事單片機開發系統設計，遠端分散式控制系統，大型水壩安全監控系統研究。
3.技術優勢與特色

本研究室以大空間建築火災的早期智慧探測和電氣線路及熱設備故障隱患在線診斷爲主攻方向，以現代高新技術爲研究手段，在CCD圖像探測報警技術、圖像感煙技術、熱安全診斷技術和智慧監測技術等領域均取得了可喜的成果，其中大空間火災探測報警技術、圖像感煙技術和電氣線路和設備故障隱患在線診斷技術均達到了國際先進水平，大型水壩安全分析系統也具有國際先進水平，在現場匯流排的大型遠端監控網研究和實踐中有一定的技術優勢。
4.承擔課題情況
（1）二灘高拱壩安全監控及反饋分析系統
（2）新拓撲結構監控網可行性機理及可靠性和安全性研究
（3）IDL科學視覺化應用
（4）長沙五強溪水電站有線和無線的通訊系統、複費率電錶系統和

單片機應用
（5）生産廠火災安全評估與防治技術
（6）高層建築火災類比軟體
（7）森林資源及防火規劃資訊系統
（8）鐳射型圖像早期火災探測特性研究
（9）Windows版火災安全監控系統軟主控制項開發
（10）光電探測器燃燒特性分析
（11）大型聲、光、電監控仿真培訓系統
（12）智慧型火災圖像監控系統
（13）多通道火災圖像監控報警切換器
（14）自動定向滅火的複合式探測器
（15）基於燃燒學的煙草特性評價和炭化過程識別
（16）火災探測原理研究與實驗平臺
（17）智慧煙霧識別型火災探測新技術的研究與開發
（18）光聲火災氣體探測技術研究
（19）奧運體育場館防火系統設計技術研究
（20）吸氣式煙霧探測及工業CCD高溫測溫新技術研究
（21）火災早期的多信號感知與智慧識別
5.研究成果

火災探測技術研究室自成立以來，積極履行實驗室制定的“立足基礎，注意應用，加強轉化”研究宗旨，先後承擔了國家科技攻關、國家部委委託專案、973高技術專案以及知識創新及奧運體育場館等科研專案近20項。近幾年以來，申請專利9項，已獲授權證書5項；鑒定成果5項，發表了研究論文50多篇，完成2項安徽省地方標準，編寫教材1本，國家科技進步二等獎1項，中國科學院科技進步三等獎1項，其他國內獎勵十餘項。其中“大空間內早期火災的智慧監測與聯動撲救系統”專案於1995年通過了安徽省科委組織的成果鑒定，鑒定委員會一致認爲“該系統的設計思想和多項高新技術的集成方面屬國際首創，整體水平處於國際先進水平”，得到了公安部門的認可，並發文推廣該項技術。2001年度“大空間早期火災智慧監測與電氣火災隱患檢測系統”通過多位元院士在內的專家組鑒定，該成果實現了大空間火災早期快速可靠報警和防火防盜監控一體化，對現行接觸式和強度型大空間火災探測技術産生重大創新，有效解決了大空間火災探測中嚴重誤報、遲報和漏報這一世界性難題，“整個系統在設計思想和多項高新技術集成方面屬國內首創，整體上處於國際先進水平”並榮獲2001年度國家科技進步二等獎。研究室在成果轉化上作出積極的努力，多項研究技術被應用於工程實踐中，致力於高大空間和特種場所的火災自動報警及防火滅火技術、熱安全診斷與防範技術等多個方面的研究開發和工程應用，成功地解決了包括中央電視臺和人民大會堂在內的許多國家級企事業單位的早期火災探測和自動監控問題，取得了良好的社會效益和經濟效益。
6.可提供的技術服務及感興趣的研究開發方向
（1）大空間及惡劣環境場所的火災探測報警技術。
（2）安全防範(防盜、監控)報警技術。
（3）電氣線路及設備安全檢測技術或檢測服務。
（4）火災及安全防範、熱安全診斷的軟體發展。
（5）現場匯流排大型控制系統的理論和實際應用研究。
（6）在複雜即時多工作業系統平臺基礎的16位元嵌入式微處理器應

用的研究。
（7）大型水壩及遠端供水系統控制的研究。
（8）火災探測技術的研究及各種火災探測器性能的檢測。
（9）多媒體系統的研製開發。
（10）智慧煙霧識別型火災探測新技術的研究與開發。
7.技術支援

研究室現有研究人員19人，其中教授2人，副教授2人，博士研究生5名，碩士研究生7名。除了實驗室的實驗設備，如大型的五層模型樓、火災早期特性實驗台、3 MW釋熱速率實驗台、80 W輻射引燃實驗台、全尺寸典型客房火災實驗台、利用世行貸款和“211工程”專案建設經費購置的三維鐳射粒子動態分析儀、340S單色儀系統、錐型量熱計、紅外熱像儀、熱分析儀、熱通量計和燃燒成分分析系統等儀器設備之外，光電研究室的科研人員還自行研製多套火災探測實驗儀器，如火災探測實驗台爲火災探測的機理研究提供實驗平臺，FE/DE火災探測綜合類比實驗台爲火災探測器的性能測試與評價提供實驗條件，高溫實驗爐是研究輻射測溫和燃燒火焰流場測試的必備實驗工具，與香港理工大學合作共建的全尺寸七層樓大空間火災實驗廳是大空間火災探測與滅火技術的重要實驗基地，此外超級小型機及電腦工作站使所有電腦都可以快速聯通國際通訊網絡，通訊設施非常便利。

（三）、主要儀器設備

（因圖片檔案太大無法上傳，本節從略）

四、大陸最新的建築防火與消防法規制度─性能法規的推動（自中國科技大學霍然教授談大陸性能法規之推動整理）

在大陸開展性能化防火設計並制訂相應的防火設計規範是必然的趨勢，尤其是加入WTO之後，在建築防火設計方面，推行性能化設計方法也面臨著激烈的挑戰。但在實際開展這項工作的過程中，還應當採取積極而謹慎的態度，避免出現因兩種規範銜接不當或某些操作不當而出現影響建築消防工程質量的問題。性能化防火設計方法具有相當大的靈活性，掌握恰當的尺度是一項科學性和合理性都很强的事情，為此應當認真研究適用於具體情况的切實可行的操作規程，且應建立强有力的監督機制。制訂大陸的性能化防火設計規範也應當是一個循序漸進的過程，為此在防火設計的工程工具、技術法規、監督管理及廣大設計人員的設計思想和理論知識等方面都需要進行大的革新，需要開展大量的基礎性研究。以下對在大陸發展性能化防火設計規範的進程做了初步分析，對如何建立性能化防火分析與設計的規程提出了一些建議。

（一）大陸性能化防火設計的研究現狀

國際上對性能化建築防火設計方法的研究與討論，對大陸的消防安全管理部門、建築設計部門和火災科研機構已產生了重大影響。

在火災安全工程學和性能化設計方法提出的初期，大陸的一些火災科研工作者便給予了密切關注。他們一方面對火災過程的計算機模擬、火災風險分析及性能化設計方法本身的研究進展及時地進行了介紹；另一方面也認真研究與探索如何在大陸發展性能化設計方法及制訂相應的規範。

1986年，公安部天津消防科學研究所編寫了“火災模擬方法的發展”譯文集，較全面地介紹了當時國際上幾種有影響的火災計算機程式，並對美國建築與火災研究所編制的FAST程式在中國的應用作了一些探討。在大陸的“九五”期間，天津消防科學研究所在分析國外有關程式的基礎上，開發了主要針對大型地下商場人員疏散的模型FEgress，該模型在考慮人流方面具有一些突出的特點。

中國科學技術大學火災科學重點實驗室充分發揮了高校的特點，在火災科學的基礎理論和防治原理方面開展了深入研究，將計算燃燒學的思想應用於火災過程的模擬研究，在建築火災的計算機模擬方面,率先提出了場、區、網綜合模擬新方法，並成功編制出場、區模擬方法相結合的綜合模型。該實驗室還與國際上多個著名的火災研究機構進行了廣泛溝通聯系，在1987~1993年連續召開了多次火災科學與消防技術的國際(或多邊)研討會，大大推進了大陸關於火災過程計算模擬和火災危險評估方面的研究。

在過去的十幾年間，曾多次召開關於消防新技術的國際討論會和報告會，這些會議的重要主題之一就是性能化防火設計，尤其是近幾年，北京、上海、合肥等地也舉辦了有關建築火災危險分析和性能化防火設計的專題研討會，並邀請了多名外國專家來華邊行學術交流。

大陸的一些學術刊物在宣傳性能化設計方法方面也做了大量工作，例如《消防科學與技術》、《火災科學》、《消防技術與產品信息》、《中國安全科學》其他一些相關刊物也對性能化防火設計方法做了不少介紹。

公安部消防局和中國消防協會在組織領導消防科研與法規建設方面做了大量工作。1996年，“重大工業事故和特殊建築火災預防與控制技術研究”列入“九五”科技攻關項目計劃，對於其中的火災防治部分，公安部消防局組織了天津、瀋陽、四川、上海等四個消防科學研究所、中國科學技術大學火災科學重點實驗室和中國建築科學研究院防火研究所等單位參加，圍繞地下建築與大空間建築火災特性與控制技術研究、消防工程新產品新技術的開發及其在實際工程中的綜合應用等課題進行聯合攻關。這種合作研究的形式有力地推進了大陸性能化防火設計方法的發展。

近幾年，大陸內部不少專家對“超規”建築的消防設計問題開展了大量討論，大家普遍希望國家有關部門能夠對如何處理此類問題給出一定的說法。為適應這種要求，1997年公安部發布了《建築工程消防監督審核管理規定》(公安部第30號令)。其中第十七條指出：“對於大陸消防技術標準尚未規定的消防設計內容和新材料、新技術帶來的有關消防安全問題，應當由省一級消防監督機構或者公安消防局會同同級建設主管部門組織設計、施工、科研等部門的專家論證提出意見，作為消防設計審核的依據。”這實際上也為在目前情況下採用性能化分析與設計方法創造了條件。

為了跟踪該領域的國際發展動態、及時制定大陸的對策，在2000年，根據第三屆全國消防標準化技術委員會的决定，成立了全國性的“消防安全工程學”工作組，並下設若干任務組。該工作組的主要任務是：

- 收集、整理、分析國外相關資料。

- 研究、提出中國消防安全工程標準的發展規劃。

- 推進相關的火災基礎科學研究，開發建築物消防安全性能評估方法，建立基礎數據庫。

- 研究制度性能化設計方法及相關標準。

這種協調機制使大陸性能化防火設計方法的研究又大大前進一步。

大陸“十五”科技攻關項目亦對大型複雜建築性能化設計方法的研究給予了更加有力的支援，與此相關的基礎研究工作必將得到較

大的加强，有望提出一套初步適應中國國情的性能化防火分析與設

計的規程。

大陸加入WTO後，火災防治事業也將面臨巨大的挑戰。大陸將在加入WTO的3年後，將向外商開放建築設計的部分領域；5年後，將允許外資在大陸獨資開辦建築師事物所。屆時，國外的一些大型建築設計和火災安全諮詢公司勢必會大量湧進大陸，他們也必然會採用性能化防火設計方法來進行大型複雜建築的防火設計。北京成功申辦2008年奧運會也對中國經濟和科技的發展起了巨大的推動作用，其中最明顯的是對大陸建築業發展具有重要的直接影響。一批新興的體育場館正在籌建之中，性能化防火設計肯定要在奧運場館的建設中發揮作用。大陸的火災科研與消防工程方面的人員，應當積極參與到這些大型建築工程項目的競爭中去，並在其中盡量發揮更大的作用。

總之，在大陸性能化防火設計方法已受到越來越多人的重視，發展與採用性能化防火設計已成為人們的共識，制定性能化防火設計規範也成為許多人談論的重要話題。現在已經到了認真研究在中國如何組織實施性能化防火設計與怎樣著手制定性能化防火設計規範的時候了。

（二）發展大陸性能化防火設計規範的幾個問題

作為一種新的保証建築物防火安全的設計方法，性能化設計已經被很多國家廣泛使用，在大陸採用性能化設計方法也已成為大勢所趨。不過推行性能化防火設計是一項龐大而複雜的系統工程，涉及的面很寬，影響的因素很多，應當採取積極而又慎重、穩妥的態度。在充分肯定這種新設計方法的優點的同時，還應仔細分析當前建築防火設計中出現問題的類型、性質以及性能化防火設計方法的適用條件，避免盲目追隨、倉促鋪開應用。在這一過程中，應當注意以下一些問題：

1.正確認識現行規範的地位

大陸建築防火設計規範的研究起步比許多發達國家晚，不少國  家級的規範是最近二十年間才制定出來的，這些規範對改進大陸建築物的防火安全發揮了巨大的作用。大陸幅員廣大，不同地區的經濟發展水平差別很大，而且不少區域的建築業又是從較低的水平起步的，絕大部分建築設計涉及的是普通民用建築和一般性的工業建築物，而對於這些建築來說，規格式防火設計方法仍然是適用的。

此外，還應注意到大陸的建築防火設計規範工作走上正軌的時  間並不長，廣大建築防火設計人員，瞭解這種規範體系的時間尚短。  因此目前對於大部分建築防火設計來說，重要的是應當强調嚴格執  行現行規範，而不是急於用目前尚不夠完備的性能化設計方法全面  取代規格式設計規範。輕易削弱現行規範的權威性和降低防火安全  要求的做法都是不可取的。即使今後在大陸制訂出了性能化防火設  計規範；但在一段相當長的時間內，規格式防火設計方法，還將存下去。

2.客觀地認識兩種規範的優缺點

不可否認，規格式防火設計規範存在著不少缺點，主要表現在：

（1）規範中有些規定過於死板，難以適應不同地區的具體要求。

大陸地域遼闊，東西南北差別較大，要求某些條文在各地都非常適用顯然不切實際。

（2）這種規範不利於及時運用先進的消防技術。由於任何新技術的運用均需要經嚴格的論証和鑑定後才可投入市場，故而在規範上反映出這些技術的優點不可避免會有較長時間的滯後。

（3）規格式規範中不少規定不適用於許多特殊建築，有些矛盾還相當明顯。

此外，建築物是多種多樣的，不同的建設單位對所建項目均有其特殊的要求，不同的工程項目亦有自己特定的內部使用功能。按照規格式設計規範的條文要求，某些差別較大的建築可能採取幾乎一模一樣的防火要求，顯然這不符合火災防治的科學性、有效性和投資合理的統一。

但規格式設計規範也有許多突出的優點，規範的很多條文是根據大量經驗教訓或試驗數據總結出來的，在其規定的範圍內具有很强的可靠性，而且具有設計簡單、便於操作的優點。從某些方面來說，“照方抓藥”的方式是一種缺點，但從另一方面來說也不見得就完全是壞事，它可使設計過程相對簡化，而實際上在防火設計過程中很多細節問題是不需要逐一考慮的。這種設計方式的確限制了一些設計人員的創意自由，但也有效地約束了某些設計人員和承險人降低建築物消防要求的隨意性，尤其是制約了某些人擅自降低防火安全設計標準的傾向。

事實上，現行的性能化防火設計規範也存在一定的缺點和不足，例如由於要求進行大量的定量計算，設計者必須具備相當堅實的關於火災安全的基礎知識，有些設計部分的計算所需要的時間較長，工作量大，設計方法不夠方便。因此，不能片面突出性能化設計的優點而忽略其存在的問題。

3.進一步分析消化國外的性能化防火設計方法和規範

火災安全工程學是當前國際火災科研領域的一個十分活躍的方面，每年都有許多新的論文或專著發表。同時，隨著大量新的建築工程項目的實施，性能化防火設計方法和步驟也日趨完善。因此，應當密切關注國外性能化防火設計的發展，系統收集與分析相關資料。對於某些國家頒布的性能化防火設計指南或規範，可組織有關專家翻譯出版，以供人們學習參考。此外，還應當有針對性地分析消化國外一些比較成熟的程式，以便更詳細、更全面地瞭解與吸取他們的經驗和教訓，探索在大陸實行性能化防火設計方法與制定規範過程中應選擇的最合適的途徑。

4.積極而慎重地支援性能化防火設計方法的應用

在大陸建築業的發展過程中，已經暴露出大量的使用規格式防

火設計規範無法解决的問題。有的是正在設計的新型或特殊建築中

出現的問題，有的是對已有建築的防火安全檢查中發現的問題，也有

的是建築物改造或重修過程中發生的問題。而這些超規範的防火設

計均需要盡快解決，否則便會對工程的實施產生廣大的影響。

對於這類暴露出來的問題，可以根據情况分別列案處理。目前各地普遍採取的方法是召開專家論証會解决。的確，這是一種切實可行的解決方式，不過這種形式也要不斷改進。由於參加論證的專家的經驗和知識面均有一定的局限性，並且他們的知識還有一個不斷提高的過程，也就是說，進行火災危險評估時，不能單靠以往的經驗作判據(毫無疑問，他們的經驗是非常寶貴的)，還需要運用定量分析的手段，以求提高火災危險評估的科學性和準確性。

如何對待新建“超規”建築的防火設計是應用性能化防火設計方法的重要方面。實際上很多這類建築已經按規格式方法進行了設計，只是在建築防火審查過程中發現了問題或提出了問題。對此應當根據建築物的特點，選用合適的火災危險分析方法，採用典型示例論証的方式，建立工程設計要點，同時選用一些比較成熟的火災危險分析方法進行定量評估，並按嚴格的程式進行設計和審核以取得一些有益的運作經驗。

5.制定適應現階段需要的性能化防火設計指南

性能化防火設計具有很大的靈活性，其設計質量無法用一些明確的條文來檢查和衡量，處理不好就可能使消防系統的質量難以控制。因此在大力支持採用性能化防火設計的同時，行政主管部門還應當制定一些適用的監督、檢查和管理辦法，或稱之為“性能化防火設計指南”，作為現階段開展性能化設計的技術指導。採用性能化防火設計的問題是無法迴避的，對其採取積極引導的方式一定會更有利於這一工作的開展。

6.為制定大陸的性能化設計規範做好準備

在大陸發展性能化設計規範需要相當長的時間，有關專家估計需要10年左右。從現在開始的過渡時期的各項準備工作便顯得十分重要。隨著火災科學和火災安全工程學研究的深入，以及大量實際建築工程經驗的積累，火災危險分析方法和性能化設計程式將會越來越完善、越來越實用，將這些工作認真組織好、規劃好，將有助於把中國的建築物火災危險評估工作提高到一個新階段，性能化設計方法也會很快為廣大，建築防火設計人員和火災安全管理人員所熟悉。在此基礎上，編制性能化防火設計規範便是水到渠成的事。

（三）性能化防火設計體系的基本模型

在發展性能化防火設計時，一個非常重要的問題是需要研究適應大陸國情的性能化規範模型框架和基礎數據庫。

進行性能化防火設計離不開準確可靠的定量分析數據，而火災過程的計算機模擬是一種主要的定量分析手段。性能化防火設計應當建立一個以計算機模擬分析為核心的綜合性的軟件體系，主要包括適用的定量計算工具及進行定量分析所需的數據庫，並且應當包括若干子模型(如下圖)。下面對各個子模型所涉及的內容分別做些討論。

1.防火安全目標評價模型

在不同國家及不同歷史時期中，建築物的防火安全目標是有較大差別的。應當在借鏡國外的性能化防火設計工程經驗的基礎上，設定適合本土化的防火安全目標，包括確定性能化設計的工程目標和性能判據、確定可接受火災風險水平、評估可能火災中的人員傷亡和財產損失，並對火災的發生概率和危害性、消防安全措施的有效性和經濟性評價(財產、人員、間接損失、火災代價)及依靠科技進步防災减災的效益做出分析。

性能化防火設計體系的基本模型

2.火災場景模型

設置合理的火災場景是開展定量分析的基礎，需要系統研究火  災孕育、發生和發展過程的理論模型，並將其與計算機模擬仿真技術  (即虛擬現實技術)密切結合起來，以便人們能夠更直觀地瞭解火災的發展過程與特點。對於重要火災危險源的辨識應當進行更深入的研究，以便恰當地設定火災的熱釋放速率。此外還需客觀分析建築物的各種因素(如防火分隔、煙氣控制和滅火方式等)對火災發展過程的影響。

3.消防設施響應模型

為了確保各種消防設施能夠及時發揮應有的作用，還應分別研究火災監控系統(包括火災探測和報警系統、安全監控系統)、滅火系統(包括撒水或特殊滅火系統)和煙氣控制系統(包括送風、排煙、隔離等)的響應特性及作用，以及相關消防新技術的特殊響應模式等。        4.建築材料與構件反映模型

研究常用建築材料、建築構件及室內常用物體的火災安全性能，包括易燃易爆與有毒的物質、阻燃劑與滅火劑的性能，以及樑、柱、等建築構件的力學特性，尤其要仔細研究它們在火災環境中的性能變化。

5.火災中的人員行為模型

目前大陸在火災中人員行為的研究方面比較薄弱，需要大力加強。主要包括：研究不同群體的人對火災報警信號的響應模式、火災過程中個人及人群的疏散規律、不同疏散誘導技術(聲、光)、不同疏導方式對人員疏散速度的影響以及人體的中毒極限和耐熱極限等。

6.城市的消防行為模型

增強城市對火災等突發事件的反應能力是降低災害損失的重要保証。現在應重點研究基於計算機網絡技術、圖像傳輸技術、地理信息系統(GIS)和全球定位系統(CH)等現代化的消防通信指揮系統，並將其與消防隊在火災過程中的響應、滅火和救援行為的研究相結合，以大大提高城市預防火災與滅火救援的水平。

（四）編制性能化防火設計規範的一些基礎工作

性能化防火設計是全新的建築防火設計方法。要使這項工作正常開展，需要許多的技術支援，尤其是在火災數據和計算工具方面需要有足夠堅實的基礎，否則難以進行深入的火災危險分析。綜合目前的研究進展，當前我們應當重點做好以下一些基礎性的工作。

1.建立基礎數據庫

數據庫的作用是為風險分析與計算軟件提供必要的基礎數據。對於火災危險分析和性能化設計來說，尤其需要建築物內各類可燃物的燃燒特性和火災過程的數據庫。例如設定火災的熱釋放速率是進行模擬計算的主要輸入數據，只有當這一參數設定得合理時，才可能得到可信的結果。雖然現在已有不少試驗數據，但它們比較零散，而且如何結合建築物的情况進行應用也有待研究。又如新型火災探測和滅火裝置或系統的功能參數、建築使用者的特徵參數等。與模擬軟件本身相比，數據庫有較大的動態性和實效性，因此應當注意隨時收錄新的設計參數和統計數據，而不必去改變整個數據庫的結構。

2.研究方便適用的火災過程模擬程式

性能化設計的關鍵步驟是對建築物的防火安全目標進行量化的工程分析和計算，因此所選用的工程分析方法和用來進行分析計算的設計工具是性能化設計規範體系的重要組成部分。圍繞建築物的火災危險分析，國外已開發出相當數量的以計算機模擬和工程計算軟件為代表的分析設計工具，例如美國的FPETOOL、ASET、CFAST、FDS程式，英國的JASMINE程式和日本的BRI程式等；此外還有一些與性能化設計配套使用的綜合程式，如加拿大的FIRECAM程式、澳大利亞的CESARE-RISK程式及美國的HAZARDl程式等。這些程式為定量計算火災過程創造了條件。ASET程式和CFAST程式等都是區域型模擬程式，計算功能主要局限在煙氣的蔓延方面，應用範圍也有一定限制，例如在計算大空間、大面積的建築火災時存在較大的誤差，而這類建築恰恰是需要根據火災性能進行設計的重點建築工程。

雖然大陸的一些科研部門對火災模擬進行了不少研究，在模擬思想的某些方面也有突破，但總的來說還沒有發展出完整的可供工程應用的程式。這種情况勢必會影響中國性能化設計的發展，今後需要加强這方面的研究。

3.建立適用的火災危險分析方法數據庫

性能化防火分析實際上是一種類型的危險分析，需要發展適用的分析方法。在航空、軍工、化工等行業，危險分析的研究工作開展得較早，並發展出多種分析方法，例如事故數、事件數、原因結果分析、危險與可操作分析、危險度分析等。這些方法對於辨識重點危險區域的分佈、瞭解危險源的特點及確定危險程度很有幫助。有的方法已在火災危險分析中得到了較好的應用，不過有些現成的方法對火災問題的針對性不夠強。因此應吸取其他行業的那些比較成熟的危險分析方法，並結合火災問題的特點，發展出更實用、更方便的火災危險分析方法，並建立相應的配套文件和使用說明資料。

4．組建重點研究組及專家指導委員會

現在大陸很多人已認識到發展性能化防火設計的必要性，有些單位已投入一定力量開展有關研究，也有的單位開始在一些實際工程中應用這種方法。但應當注意到，目前相當一部分研究尚處於初期階段。這種情况長期存在下去顯然不利於性能化分析與設計研究的深入。主管部門宜有選擇地重點支援一些實力較强的研究組開展持續深入的研究。可以以重大科研項目為主軸，將有關力量組織調動起來，協同發展，以便在一些關鍵技術上盡快取得突破性進展。

同時主管部門還應組建權威的專家組或專家委員會對性能化防火設計的研究和應用加以指導和監督，以推進性能化設計研究和應用的順利開展。

參、心得與建議

一、參加2003年第六屆海峽兩岸空間資訊與防災科技研討會

透過本次會議的交流討論，讓雙方對於衛星遙感技術與防災科學的應用有進一步的認識，衛星熱紅外線的技術可以應用於地震的預報、衛星也可以用來連續監測山坡地層移動情形、利用衛星照相可以於地震後立即評估交通狀況以及建築物受損的情形、利用衛星即時監測也可以在發生森林火災或者是地震後都市火災時提供最新的情報資料。這些技術都是以往比較少接觸到的，雖然說這些技術有些仍在發展中尚未十分成熟，然而相信未來這個領域的研究對於災害預防、災害救助會有很大的潛力。乃摘錄「衛星熱紅外遙感與地震預報研究」、「震害遙感快速識別與損失評估系統的發展研究」、「SAR圖像在震害變化檢測中的應用」、「滑坡大比例尺彩紅外航空遙感綜合調查」等四篇論文摘要於附錄二，供作後續發展研究之參考。

二、參訪中國科技大學─火災科學重點實驗室

（一）科大近六年來在國際重要刊物上發表論文405篇，SCI收錄132篇論文數在世界火災科研機構中排名第二。就科大與本部建築研究所台南防火實驗室（以下簡稱本實驗室）比較：

- 研究領域方面，本實驗室於2002年11月開幕，主要包含建築防火領域及消防領域研究。科大自1995年驗收，其研究的領域較廣包含了森林、工業、化學等火災及電腦模擬研發等等。

- 設備方面，在建築防火領域而言，本實驗室的設備較科大新且齊全，如全尺寸耐火複合爐、門牆爐、10MW CONE等等，充分顯示本實驗室的潛力。

- 人力方面，本實驗室正式編制人力不到科大1/5，科大尚有博、碩、學士數百人投入研究。相較之下顯示雙方研究人力有相當大的落差，嚴重影響我們研究能量。除了希望擴編人力外，已積極整合國內各學校機構團體之建築防火消防研究能量

- 科大目前與英、美、法、德、加、日等十餘國均有合作協定，邁向國際化的腳步比我方積極，顯示我們亦須積極加強與國際間的交流，派員赴先進國家考察交流及邀請國外著名專家來台指導，爭取國際合作及實驗室相互認證的機制。

（二）科大對於我們本次的參訪表示友善，並建議加強學術上的交流，近年來大陸與歐美先進國家交流密切甚於我方，投入之人力亦數十倍於我方，如能與大陸科學研究單位建立良好關係，對於雙方研究工作自能有所助益。考量海峽兩岸加入WTO後貿易開放，亦應著手研究大陸消防防火建材規範與標準，進行調和，俾未來雙方產品可以相互認證互相流通。

（三）大陸目前正積極推動建築防火性能式法規，大體而言，兩岸推動性能式法規的進度相當，應可加強雙方互動，相互交流推行的經驗。

# Text boxes

性能化防火設計體系

定量計算工具

數據庫

防火安全目標評價模型

火災場景模型

消防設施響應模型

建築材料與構件反映模型

火災中的人員行為模型

城市的消防行為模型

＜

＜

＜