行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研習）

赴日本研究液化石油氣管理體制案

服務機關：內政部消防署

出國人員：組長　陳文龍

科長　周文智

出國地區：日本

出國期間：93年04月24日至05月02日

報告日期：93年07月20日

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研習）

赴日本研究液化石油氣管理體制案

服務機關：內政部消防署

出國人員：組長　陳文龍

科長　周文智

出國地區：日本

出國期間：93年04月24日至05月02日

報告日期：93年07月20日

摘要

目前國內液化石油氣用戶均採質量計價（以桶計價），致諸多使用安全管理問題，影響公共安全至鉅。另依災害案例分析發現，瓦斯災害多因安裝施工不週、平時無人專業維修保養、用戶操作不當、通風不良等因素，以致瓦斯外洩引起火災、氣爆或燃燒不完全產生一氧化碳中毒時，未能於災害發生初期未能立即感測、示警、通信而喪失應變先機，以致造成人員傷亡。為確保公共安全、消費者權益及公平交易，爰查詢世界相關先進國家因應液化石油氣洩漏防範問題，已研發出液化石油氣安全管理措施，可有效降低因瓦斯外洩而造成災害及傷亡之比率。基此，為確保公共安全及消費者權益，查日本自一九七○年開始至今已累積有三十年之經驗，其諸多制度頗值得我國借鏡；因此規劃本次研習計畫，擷取該國發展經驗及蒐集相關資料以為借鏡，俾為建立我危險物品管理及災害防救制度之參考。

本次研習，對於日本液化石油氣之安全管理體制，如相關可行法令制度之研訂、配套措施之設計、規劃及執行；對於液化石油氣監製造、販賣、儲存、及消費等相關之營銷制度、安全管理措施及輔導模式等項目多有瞭解，將提供我國「液化石油氣氣積計價制度」之推動參考，並規劃具體可行相關配套措施、以健全整體液化石油氣公平交易、安全管理制度及營銷型態。

赴日本研究液化石油氣管理體制案

目次

壹、前言	1

一、緣起	1

二、任務	2

貳、考察行程	2

一、行程表	2

二、考察項目及單位	4

參、考察心得	5

一、考察液化石油氣安全管理相關單位	5

（一）財團法人日本高壓氣體保安協會（ＫＨＫ）部分	5

１、ＫＨＫ概要簡介	5

２、拜會心得	7

（二）拜會財團法人日本液化石油氣機器検査協會（LIA）	20

１、ＬＩＡ概要簡介	20

２、ＬＩＡ檢査項目	20

３、ＬＩＡ液化石油氣計量表檢驗項目及設備儀器	21

４、LIA檢驗標準作業程序：型式認可流程及個別認可流程	24

５、拜會心得	27

（三）拜會財團法人日本液化石油氣安全促進協議會	29

１、協會簡介	29

２、拜會心得	29

（四）液化石油氣計量表製造公司（日本矢崎總業公司－計器株式會社天竜工場）部分	32

１、公司簡介	32

２、參觀心得	32

二、實地考察液化石油氣計量表設置情形	51

肆、建議	55

一、建立我國液化石油氣容器管理資料庫	55

二、積極研訂液化石油氣計量表認可規格	55

三、儘速開會研討確認液化石油氣計量表之相關功能	55

四、研擬推動液化石油氣計量表相關配套措施	56

五、持續與日本相關液化石油氣管理部門及協會保持互動	57

六、參照日本液化石油氣管理體系研提適合我國之相關法令	57

赴日本研究液化石油氣管理體制案

壹、前言

一、緣起

（一）我國現行液化石油氣安全管理問題

目前國內液化石油氣用戶均採質量計價（以桶計價），致１、瓦斯行超量儲氣。２、以貨車違規載滿瓦斯桶長期停放店門口。３、地下瓦斯行猖獗。４、衍生瓦斯行多不符土地使用分區規定。５、違規使用逾期容器，影響公共安全至鉅。另依災害案例分析發現，瓦斯災害多因１、安裝施工或有不週。２、平時無人專業維修保養。３、用戶錯誤使用瓦斯。４、用戶操作不當。５、通風不良。６、地震等因素，以致瓦斯外洩引起火災、氣爆或燃燒不完全產生一氧化碳中毒時，未能於災害發生初期未能立即感測、示警、通信而喪失應變先機，以致造成人員傷亡。另桶裝瓦斯斤兩是否足夠、瓶底殘氣如何確實使用，均造成消費者額外損失，為確保公共安全、消費者權益及公平交易，爰規定零售業以氣積計價之營運型態，以解決現存瓦斯相關問題。

（二）先進國家有關液化石油氣安全管理措施：

查世界相關先進國家因應液化石油氣洩漏防範問題，已研發出液化石油氣微電腦計量表（擁有自動抄表、殘量通報、災害遮斷及示警通訊等功能），我國刻正積極規劃辦理液化石油氣氣積計價制度，除可以量計價外，分銷商可藉由計量表採取計畫配送方式，不必於瓦斯行囤積大量鋼瓶，可解決瓦斯超量儲存問題，且擁有自動遮斷、發出警報及通報等功能，俾利瓦斯災害發生初期之應變，可有效降低因瓦斯外洩而造成災害及傷亡之比率。基此，為確保公共安全及消費者權益，參考國際相關國家有效管理措施，於消防法修正案中將該制度納入，並配合立法進度積極研擬相關配套措施，為期該制度具體、可行，以解決現存瓦斯相關問題，並保障民眾生命財產安全，除應針對我國現行產業界及技術研發能力進行分析外，為健全國內之設備技術規範、安全管理制度及營銷型態，查日本自一九七○年開始，就將公共危險物品及可燃性高壓氣體管理列為重點工作，並積極推動各項措施，不僅相關法令制度齊備，而且在政府落實之監督管理與長期輔導下，整體營銷制度及安全管理，均有完整之規定。至今已累積有三十年之經驗，其諸多制度頗值得我國借鏡；因此，本署於九十三年度預算中編列赴日本研究液化石油氣管理體制，擷取該國發展經驗及蒐集相關資料以為借鏡，俾為建立我危險物品管理及災害防救制度之參考。

二、任務

（一）研究日本對於液化石油氣之管理體制，如何兼顧公平交易及安全使用，相關可行法令制度之研訂、配套措施之設計、規劃及執行。

（二）瞭解日本政府針對液化石油氣監製造、販賣、儲存、及消費等相關之營銷制度、安全管理措施及輔導模式，俾利我國「液化石油氣氣積計價制度」之推動參考，進而規劃具體可行之相關配套措施、健全整體液化石油氣公平交易、安全管理制度及營銷型態。

（三）研商日後雙方有關各項消防合作計畫之交流事宜，提昇我國消防工作執行效能。

貳、考察行程

一、行程表

| 日期 | 地 點 | 時 間 | 考 察 行 程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四月24日 (六) | 新加坡 ↓ 台北 ↓ 東京成田機場 | 08:30 13:05 14:55 19:10 | 搭乘新加坡航空SQ 872次班機(新加坡) 抵達台北 搭乘長榮航空BR2196次班機 抵東京成田機場 |
| 四月25日(日) | 東京 |  | 資料準備與整理 |
| 四月26日(一) | 東京 ↓ 神奈川 ↓ 東京 | 07:35 07:45 09:00 11:10 12:30 13:45 15:10 16:00 | 08:50 11:00 12:30 13:30 15:00 15:50 17:00 | 集合 出發(行程) 拜會日本液化石油氣機器檢查協會中央檢査所（神奈川県) 返東京 午餐 拜會日本高圧ガス保安協会(KHK 港区虎ノ門) 拜會日本液化石油氣安全促進協議会(港区虎ノ門) 拜會日本消防設備安全中心(情報通信部 港区虎ノ門) |
| 四月27日 (二) | 東京 ↓ 靜岡 ↓ 東京 | 06:25 06:30 07:10 08:40 09:30 11:36 12:25 14:30 | 07:00 08:33 09:15 11:30 12:08 14:13 17:40 | 集合、出發 東京車站(計程車) 東京➠浜松(新幹線ひかり261班次) 浜松➠矢崎總業公司天竜工廠(計程車) 參觀矢崎天竜工廠 (靜岡縣天竜市二俣町南鹿島23) 矢崎總業公司天竜工廠➠浜松(計程車) 浜松➠東京車站 (新幹線こたま408班次) 拜會三菱電機考察衛星資通訊系統(千代田区丸の内2-2-3<三菱電機ビル>) |
| 四月28日(三) | 東京-札幌 | 09:10 10:00 10:30 11:40 13:30 | 10:30 11:30 12:40 15:00 | 集合、出發 拜會東京消防廳總監暨IFCAA(千代田区大手町1-3-5) 考察消防廳衛星微波通信系統及相關設施 東京消防廳－羽田機場 羽田機場－北海道札幌新千歲機場 |
| 四月29日(四) | 札幌市-小樽市 | 09:00 10:00 13:00 14:00 | 12:00 14:00 18:00 | 出發 拜會北海道防災技術中心 日本高速公路隧道搶救考察 實地考察小樽市街上家用液化石油氣計量表設置情形 |
| 四月30 日(五) | 札 幌 市 | 08:45 09:00 12:30 | 08:55 12:00 18:30 | 出發 拜會札幌市防災應變中心(消防局防災部) 考察衛星通信系統設施及危機管理對策室 |
| 五月1日(六) | 札幌市-登別市 | 08:30 10:30 14:00 | 08:40 12:00 18:00 | 出發 考察有珠山、昭和新山等受災地重建設施 考察蛇田町火山科學館 |
| 五月2日(日) | 登別市 新千歲機場 ↓ 桃園中正機場 | 08:55 09:20 13:30 16:00 19:05 | 09:00 12:00 | Check out 出發 實地考察登別市街上家用液化石油氣計量表設置情形 抵達新千歲機場 午餐 搭乘長榮航空 BR0115次班機返國 抵達桃園中正機場 |

二、考察項目及單位

共計密集拜會（一）日本高壓氣體保安協会。（二）日本液化石油氣機器檢查協會。（三）日本液化石油氣安全促進協議會及。（四）液化石油氣計量表製造公司等五個單位，深入瞭解日本液化石油氣安全管理體制、液化石油氣計量表相關功能、製造能力及產品認可制度。

參、考察心得

一、考察液化石油氣安全管理相關單位

（一）財團法人日本高壓氣體保安協會（ＫＨＫ）部分

１、ＫＨＫ概要簡介

| 名称 | 財団法人日本高壓氣體保安協會(High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK: Koatsu Gas Hoan Kyokai) |
| --- | --- |
| 設立年月日 | 1963（昭和38）年12月20日 |
| 成立法令依據 | 高圧ガス保安法（昭和26年６月７日 法律第204号） |
| 目的事業主管機關 | 日本経済産業省（資源エネルギー庁原子力安全・保安院 保安課） |
| 協会特性 | 特別法律所設立的民間法人（昭和61年10月１日民間法人化） |
| 協會宗旨 | 高圧氣體災害的預防、高圧氣體的保安調査、研究及指導、保安検査等業務的執行。 |
| 主要業務 | 一.對販業者有關營運上之建議 二.對販賣業者實施保安教育 三.設備工程技術士之甄試 四.對液化石油氣相關人員實施講習：1製造保安責任者 講習、2販売主任者講習、3液化石油ガス設備士講習、4高圧ガス移動監視者講習、5特定高圧ガス取扱主任者講習、6充てん作業者講習、6保安業務員講習、7業務主任者の代理者講習、8高圧ガス製造保安係員講習、9高圧ガス製造保安主任者講習、10高圧ガス製造保安企画推進員講習、11業務主任者講習、12液化石油ガス設備士再講習、13充てん作業者再講習、14その他の資格講習。（上記1～8：法定資格講習、9～14：法定義務講習） 五.設備之檢查：完成検査、保安検査、輸入検査、容器検査、附属品検査、特定設備検査その他高圧ガスの保安に関し必要な検査等の実施 六.受理液化石油氣器具檢定之申請 七.液化石油氣器具登錄者之甄試 八.液化石油氣洩漏警報器等検定 九.前各項業務所附帯的業務及為達到目的之有關業務。 |
| 事業規模 | 7,050百万円（平成15年度決算額）、相關收入百分比：包括保安審査 4％、機器検査 19％、講習・セミナー・図書販売 9％､ＬＰガス保安審査 10％、ＬＰガス研究開発 13％、システム審査登録 18％、情報・サービス 3％、法定講習 16％、試験 8％ |
| 現有員工數 | 役員11名（正式人員５名、兼職非常勤人員6名）、職員213名（其中正式職員153名､約聘60名）（平成16年４月１日現在） |
| 協会組織（平成16年7月1日改正） | 一、会長、副会長、理事、監事、役員會、評議員會。 二、総合企画部： 企画調整課、技術企画課、環境防災監査準備室（特別な組織）。 三、総務部： 総務課、人事課、経理課、。 四、情報調査部： 情報調査課、事故調査課、海外技術協力室 五、高圧ガス部： 高圧ガス課、保安業務課、冷凍空調課 六、液化石油ガス部 液化石油ガス課、消費者保安課、新供給システム推進課、液化石油ガス研修課、液化石油ガス機器検定室 六之一、液化石油ガス研究所 研究業務課、システム研究開発室、機器研究開発室、ＤＭＥ研究室 七、機器検査事業部 検査企画課、検査業務課、検査課、技術審査室、高圧ガス保安研究室 八、教育事業部 計画課、教育課、業務課 九、試験センター 十、ＩＳＯ審査センター 管理グループ、品質保証審査グループ、環境・安全審査グループ、ＩＳＯ推進グループ 十一、圧力容器規格センター（特別な組織） 十二、支部 北海道支部、東北支部、中部支部、近畿支部、中国支部、四国支部、九州支部（均有管理課、検査課等二課） 十三、附屬單位： 各都道府県冷凍教育検査事務所（沖縄県を除く。）、液化石油ガス教育事務所、高圧ガス教育検査事務所（沖縄県）、試験事務所及びＣＥ検査事務所。 |

２、拜會心得

本次拜會日本高壓氣體保安協會活動，該協會由理事田邊利男先生率液化石油氣部長大內丈夫、液化石油氣研究所所長難波三男及情報調查部長長鳴暉代表接見；會中談及日本液化石油氣安全管理法的立法目的、制定及演進過程、主管機關、法令管理體系、法令主要內容及液化石油氣計量表研定相關過程，茲逐一整體報告如后：

（１）有關日本液化石油氣之管理目的

日本液化石油氣供應業之管理，著重於液化石油氣供應有關之公平交及安全使用，其主要特點可依安全管理與供應兩個大系。安全管理以「高氣體保安法」為中心，重點在於各種設備之檢查，防止高壓氣體危害，達成公共安全為目的；而供應管理則以「確保液化石油氣保安之及公平交易相關法律」(簡稱液化石油氣法)為中心，其販賣契約、安全檢點、調查，保安教育等為其重點。

而液化石油氣之銷售，在日本之法律規範中最具特色者莫過於「公平交易」的相關規定。液化石油氣形成之災害，除於製造、儲存、運輸、消費之過程中可能因其處在高壓下形成之災害外，尚可波及於一般社區之家庭，故事涉大眾之安全。因此一般國家必然就此等問題列為法律，加以適當規範。然而在日本不但就安全方面加以考量，另對於供應者與消費者間之交易必須處於公平交易，故而有所謂「確保安全」與「公平交易」之法律規範之形成，亦即「賣氣時不以瓶計算」之道理，其目的在增進公眾的福祉，同時顯示「液化石油氣法」存在之必要性。

（２）日本液化石油氣法令之制定與執行主管機關

| 法令 | 草擬機關 | 審議機關 | 頒行機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化石油氣法 | 通商產業省 | 國會 | 天皇 |
| 液化石油氣法施行令 | 通商產業省 | 總理大臣 | 總理大臣 |
| 液化石油氣法相關規費施行令 | 通商產業省 | 總理大臣 | 總理大臣 |
| 省令(液化石油氣相關規則、基準、告示、通達、要領) | 通商產業省 | 通商產業大臣 | 通商產業大臣 |

（３）日本液化石油氣管理層次之法律規範

日本為地下資源極為貧瘠的國家，其液化石油氣全部仰賴進口或進口原油進入煉油廠煉製，又由於日本係採取自由貿易國家，故無所謂國營事業負統籌能源之責，而均賴大企業之自由進口。從國外進口原油至送達消費者手中，大略經歷次數項層次：

Ａ、進口商(大盤商)

國外進口原油、精煉輸運分配至大用戶或中間商，前者屬大消費戶，後者則再經處理(法律上稱謂「製造」)後分配至販賣商。

Ｂ、中間商(中盤商)

除大消費戶之外，中間商必須將分配所得液化石油氣加以處理，灌裝於液化石油氣鋼瓶或簡易儲槽，經販賣商之通知，負責直接送達消費用戶(一般為家庭用燃料或業務用戶)。因此在此階段最重要之任務，包括：

（Ａ）液化石油氣之分裝

（Ｂ）液化石油氣鋼瓶或供應式儲槽之檢查

（Ｃ）輸送液化石油氣至用戶(其間或有委託運輸公司代為運輸者)

（Ｄ）係鋼瓶或儲槽之所有人

Ｃ、販賣商(小盤商)

販賣商之銷售層級。在日本，稱販賣業者，係指直接與用戶接觸之零售商，但不負輸送鋼瓶至用戶之責，惟必須對消費者施以安全教育與宣導之責。

（４）日本液化石油氣安全管理法律演進

| 年代 | 社會環境及相關法令的制定修改 |
| --- | --- |
| 1955年 | 液化石油氣充當家庭用能源開始使用。 液化石油氣的便利性普及擴大。 |
| 1967年 | 為防止液化石油氣所引起之災害及規範液化石油氣販賣等管理事項，制定了「日本液化石油氣安全管理法」 |
| 1972年 | 液化石油氣災害事故持續增加。 修正「日本液化石油氣安全管理法」及施行細則，將「體積販賣」法制化，要求業者設置液化石油氣計量表；另明定「供給設備」及「消費設備」之定義及安全管理事項。 |
| 1986年 | 增列液化石油氣保安制度。 普及液化石油氣安全器具，並由業界推動「微電腦液化石油氣計量表」的研發及裝置。 提高保安檢查相關技術。 液化石油氣災害事故逐漸減少。 |

（５）液化石油氣公平交易法令體系簡述

Ａ、確保液化石油氣之保安及公平交易相關法律(以下簡稱「液化石油氣法」。)

本法律於昭和四十二(一九六七)年公布，至平成十二(二○○○)年五月，計修正二十次。計七章、一百零四條所構成。其法律主要內容為：

(Ａ)目的：規範一般消費者之液化石油氣之販賣，液化石油氣之器具等之製造、販賣，以資確保安全，促使公平交易，增進公共福祉為目的。

(Ｂ)關於販賣事業；包括

1事業之登錄

2事業之登錄表示

3儲存設施基準

4販賣設施之檢查

5對消費者使用安全之週知義務

6安全教育

7業務人員之選任等

(Ｃ)關於消費設備：包括

1對消費之消費設備之調查義務

2調查之委託規定

(Ｄ)關於儲存設備及灌裝設備工程；

1儲存設施等之設置許可

2儲存設施基準等

3保安檢查

4撤銷許可等

(Ｅ)關於液化油氣設備工程；包括

1安全設施之設置與維持義務

2液化石油氣設備工程之申報

3液化石油氣設備工程人員之甄試與申報

4液化石油氣設備工程人員之講習

5施工後標示

6設備紀錄之保存等

7器具之安裝規範

8指定甄試機關之業務等

(Ｆ)液化石油氣器具等；包括

1器具之檢定及其申請

2器具合格品之標示等及其限制

3器具製造業者之登錄及登錄要件

4器具檢定機關之指定及器具之試驗

5外國製造業者

6改善命令

(Ｇ)災害之防止；包括

1災害防止命令之發布

2使用器具之回收

3器具製造之禁止

(Ｈ)其他

1雜則

2罰則

Ｂ、「液化石油氣法」施行令(總理府令)

本令由總理府於昭和(一九八四)年六月發布施行，前後修正十次。僅有十條條文。主要內容：

(1)說明適用法律之液化石油氣之定義

(2)一般事業者對本法律之準用規定

(3)明定液化石油氣器具之範圍

(4)器具之型式檢定之有效期間

(5)政府對液化石油氣販賣業等者提送報告之要求

(6)液化石油氣檢查官等之資格

(7)液化石油氣業者對行政機關之通報

(8)權限之委任等

Ｃ、液化石油氣法相關規費施行令(總理府令)

本施行令由理府於昭和四十三(一九六八)年二月七日發布施行，至平成元(一九八九)年三月，前後修正十五次。計有四條條文，內容在規範：

(1)事業許可、液化石油氣設備工程人員執照、液化石油氣器具之檢定、登錄等規費之徵收

(2)所列規費之金額

Ｄ、液化石油氣法施行規則(經濟產業省令)

本規則由通商產業大臣於昭和四十三(一九六八)年二月七日發布，至平成元(一九八九)年十一月，前後修正二十次，由五章、四十四條所構成。其主要內容包括：

(1)儲存設施之定義及儲存能力之計算

(2)供應設備之定義

(3)販賣事業者之許可申請手續

(4)販賣設施與供應設及其基準等

(5)販賣方法之基準

(6)販賣設施與供應設施之檢查

(7)對一般消費者之告知方法

(8)業務人員之講習方法

(9)液化石油氣之成分與分析方法

(10)消費設備之調查方法

(11)消費設備之基準

(12)液化石油氣之設備工程

(13)液化石油氣工程人員之甄試與講習

Ｅ、液化石油氣法施行規則相關基準

本基準計有四十五種，係在補充施行規則之釋義及應作為之程度；大致上均屬設施上之基準。

（６）日本液化石油氣微電腦瓦斯表概況

Ａ、微電腦瓦斯表之興起、研發及應用之概況

（Ａ）不具通訊功能之普及型微電腦瓦斯表：

由於日本現代都市生活水準逐漸提升，使生活中傳統式都市瓦斯器具性能電子化；而且在日本人壽命延長形成高齡化社會型態下，一般家庭及小型商業用戶在瓦斯使用安全上極需改善其安全及資訊化，因此於1984年瓦斯消費機器安全調查委員會在「有關今後都市瓦斯用戶之保安對策」研討中，提請建議，研發微電腦瓦斯表，來解決上述問題。

日本瓦斯協會受理上述提案後，促請「東京瓦斯(株)會社」、「(株)金門製作所」為主體，組織包括「大阪瓦斯(株)會杜」、「東邦瓦斯(株)會社」、「愛知時計電機(株)會杜」、「(株)竹中製作所」、「(株)關西瓦斯錶」組成研發團隊。積極開發，並以15號以下之N型瓦斯表及MT型瓦斯表為研發對象，其以安全功能為主者，於1986年10月研發成功並經實際測試階段後，至1987年秋季正式推出。政府以「指導」方式(指鼓勵並提供協助之意)推動，並由東京瓦斯、大阪瓦斯、東邦瓦斯三大瓦斯會杜率先積極採用，因而造成瓦斯界各公司廣泛使用，提高用戶瓦斯用氣安全，獲得社會大眾讚賞。

初期研製之微電腦瓦斯表，具有１超過總流量遮斷、２超過個別流量遮斷、３超過持續使用時間遮斷、４地震感測器、壓力感測器、瓦斯漏氣警報器訊號遮斷、５遮斷閥遮斷復原漏氣時遮斷、６鋰電池電壓下降遮斷等安全功能及７警訊顯示功能外，尚無對外通訊功能，此型微電腦瓦斯表稱為「普及型」。

（Ｂ）功能較齊全之泛用型微電腦瓦斯表：

因家庭用瓦斯器具全面電子化及自動化，另社會需求抄表自動化及全面考慮保全需要，微電腦瓦斯表乃迎合上述需求，增加通訊功能。

經再繼續研發將「普及型」微電腦瓦斯表中增加１、用氣量積算功能２、配合一般小型營業用戶需求之安全功能３、通信功能包括可實行自動抄表及家庭用瓦斯器具自動化操作功能等三大特點。於1991年完成後正式推出，此種微電腦瓦斯表，稱為「泛用型」微電腦瓦斯表。

適用於日本全國各種瓦斯，有1號、2號、3號、5號、7號、10號、15號各型表。另同樣性質具有通訊功能，專適用於13A瓦斯種類之瓦斯表稱為微電腦瓦斯表「III型」有1號、2號、3號、5號、7號各型表。此型表初期由日本三大瓦斯公司東京瓦斯、大阪瓦斯、東邦瓦斯會社，積極推行自動抄表業務，同時利用電腦通信網路實施24小時安全監控，提供用戶安全及保全業務(有收費)，並漸行擴及各瓦斯公司。

在日本瓦斯協會及自動檢針調查研究會(自動抄錶研究發展委員會)之研發構想，除自動抄表外，將來利用此一系統可實施1、設備監控服務2、保全相關服務3、在家購物（Home Shopping）4、預約服務5、提供Database服務等業務。其中第1、2項現已在日本部分瓦斯事業者實施，提升對用戶服務，增加業務收入。

（Ｃ）適用於大用戶之業務用微電腦瓦斯表：

對於較大型餐飲業、學校、醫院等瓦斯用戶，一般使用30號以上瓦斯表者，因所用瓦斯器具均屬較大型且為數較多，如使用普及型、泛用型電腦瓦斯表，在實用上，如頻頻發生超過流量遮斷時，恐會大幅影響其業務運作等，而需要更具有智慧型之微電腦瓦斯表，始能確保用戶用氣安全，及因應業務管理之需。

經繼續研發，始於1995年完成「業務用微電腦瓦斯表」，此型表有30號、50號、90號、120號計四種，均具有安全及通信功能外，特別對於業務需要，具有「學習功能」且均可適用於日本各種瓦斯(指熱值)。

（Ｄ）強制使用瓦斯表及其應具備之安全功能法源依據：

日本於1983年（昭和四十八年）修正液化石油氣安全管理法令，明定以「體積販賣」裝設計量表方式為供氣行為。相關法令分述如下：

１、確保液化石油氣保安暨交易合適化之相關法律

第十六條之二

液化石油氣銷售業者，務必讓供應設備符合通商產業省省令所規定之技術標準（由通商產業省省令所規定之供應設備（以下簡稱為「特定供應設備」）），為第三十七條通商產業省省令所規定之技術標準。次項、第二十七條第一項第一款、第三十八條之二及第三十八條之八第一項亦同）。

當通商產業大臣或都道府知事認定，已取得登記之液化石油氣銷售業者的供應設施，不符合前項之通商產業省省令所規定之技術標準時，得以命令修理、改造或轉移供應設施以符合技術標準。

２、確保液化石油氣保安暨交易合適化之相關法律實施規則

第十八條

法第十六條之二第一項，由通商產業省省令所定之供應設備（關於分裝供應者除外。以下本條亦同。）之技術標準，如以下各款所示。

二十二	於第十六條第十三款，以體積單位銷售液化石油氣時，則利用以下1)及2)所刊載之事項，及3)所告示之規定方法予以設置。但是，該設置場所，或出現一般消費者等之液化石油氣消費型態的特定因素時（屬於2）所刊登之事項，含利用告示予以制定時。），或無法從消費設置之持有者或佔有者，取得該設置承諾時，則不在此限。

具備已檢測一定氣體流量時之自動停止供應氣體之功能等，用其他告示所制定功能之瓦斯計量表。

關於檢測液化石油氣器具等之部令（1968年通商產業省省令第二十三號。以下簡稱為「器具部令」），屬於採用符合附表十技術標準之液化石油氣漏氣警報器之機器，已檢測瓦斯漏氣時則自動停止供應氣體。

器具部令附表十所刊載之液化石油氣專用對震自動氣體遮斷器。

３、另有關天然氣計量表部分，當1995年日本阪神大地震時，微電腦瓦斯表發揮其感震遮斷、壓力下降遮斷、瓦斯漏氣遮斷等安全功能，確實防止二次災害之引起。經日本官方實地調查證實後，日本政府遂修訂「瓦斯事業法」，規定日本生產瓦斯表必須具有感震遮斷、壓力下降遮斷功能，並在「技術基準」中規定裝設及公布法令。

「既裝表」於檢定期滿後，必須換裝微電腦瓦斯表。此一法令於1998年3月公布。即「瓦斯事業法技術基準省令」第19號修改「省令第72條之2」所規定之安全功能，包括「超量遮斷」、「壓力下降遮斷」、「地震遮斷」等相關功能，及日本計量法(相當於我國度量衡法)亦配合法令修訂瓦斯表之「檢定檢查規則」制定微電腦瓦斯表之檢查基準，並公布自2000年11月1日起全面實施(因日本公布此法令適應時間有3年，故2000年11月1日起新瓦斯表即須依新規定裝設，至2003年11月1日起全面實施)。因此，日本之都市瓦斯用戶瓦斯表16m3/h以下者，依法必須全部使用微電腦瓦斯表，到2001年底，全國微電腦瓦斯表之普及率已達96．8%。

（５）日本液化石油氣安全器具設置率與事故件數比較表

（６）日本自動讀表系統的應用狀況及成果

| 事業單位 | 普及數及普及率 (1996) | 普及數及普及率 (1999) |
| --- | --- | --- |
| LPG (桶裝液化瓦斯) | 290萬戶／2400萬戶 (12.1%) | 500萬戶／2500萬戶 (20%) |
| 都市瓦斯 (天然氣瓦斯) | 55萬戶／2400萬戶 (2.3%) | 80萬戶／2400萬戶 (3.3%) |
| 自來水 | 2萬戶／3900萬戶 (0.05%) | 7萬戶／6000萬戶 (0.12%) |
| 電力 | 1萬戶／4400萬戶 (0.02%) | 2萬戶／6400萬戶 (0.03%) |
| 自動販賣機 | 2萬台／250萬台 (0.8%) | 4萬台／250萬台 (1.6%) |

（７）日本液化石油氣計量表遠隔監視管理系統的使用情況

1.使用LPG用戶數約二千五百萬

2.使用Town Gas用戶數約二千五百萬,與上述 二者約各佔50%

3.使用LPG並且有所謂的遠隔監視管理系統的用戶數約三百五十萬,其中絕大多數是使用fixed line來與公司中央系統連結

4.其中使用PHS來做連結的約僅佔2萬個用戶, 不到上述的1%, 更不到所有LPG用戶的千分之一, 使用的用戶中絕大多數又是使用DDI-Pocket的PHS系統

5.至於其他使用PHS遠隔監視管理系統的方式, 包括自動販賣機與電錶等等,數量大約是4萬個用戶, 大約各半, 部分使用的是NTT-DoCoMo的PHS系統

6.日本約有600萬PHS用戶數(包括DDI-Pocket和NTT-DoCoMo )

（８）日本液化石油氣計量表集中監視系統構成圖

（二）拜會財團法人日本液化石油氣機器検査協會（LIA）

１、ＬＩＡ概要簡介

| 名称 | 財団法人 日本エルピーガス機器検査協会 Japan L.P.Gas Instrument Inspection Association (略称：ＬＩＡ) |
| --- | --- |
| 設立年月日 | 1968（昭和43）年3月30日 |
| 成立法令依據 | 確保液化石油氣之保安及公平交易相關法律（日本液化石油氣法）（1967（昭和42）年法律第149号） |
| 目的事業主管機關 | 日本経済産業省 |
| 協會宗旨 | 該財団成立目的係為了建全日本液化石油氣工業發展及確保液化石油氣用戶生活安全，所以進行供消費者使用之液化石油氣機械、器具及材料（以下稱「液化石油氣器具等」）之適合性検査、検査及試験、調査及研究等業務、確保液化石油氣器具等安全性及品質性能的維持，防止液化石油氣事故的發生。 |
| 辦理事項 | (1) 有關液化石油氣器具等適合性検査業務 (2) 有關液化石油氣器具等検査、試験業務 (3) 有關液化石油氣器具等普及、開創業務 (4) 有關液化石油氣器具等調査、研究（開発）業務 (5) 審査登録業務 (6) 有關液化石油氣器具等内、外関係機関之交流及合作。 |

２、ＬＩＡ檢査項目

（１）、特定液化石油氣器具等：瓦斯開關等。

（２）、液化石油氣器具等：マイコンメータ（微電腦計量表）、ガス漏れ警報遮断装置、調整器、高壓管、低壓管、地震自動遮斷器、端末伝送装置等。

３、ＬＩＡ液化石油氣計量表檢驗項目及設備儀器

茲分析ＬＩＡ液化石油氣計量表檢驗項目及設備儀器如下：

| 應測試項目 | 需用檢測設備 |
| --- | --- |
| 1.耐水密性能試驗 | 灑水試驗設備 |
| 2.標示燈性能試驗 | 照度計、目視 |
| 3.開閉狀態確認試驗 | 目視 |
| 4.阻礙遮斷防止性能試驗 |  |
| 5.手動關閉裝置性能試驗 | 計時器 |
| 6.與導管連接性能之試驗 | 待查 |
| 7.耐振動性能試驗 | 振動試驗機 |
| 8.耐壓試驗 |  |
| 9.氣密試驗 | 氣密試驗設備 |
| 10.壓力損失試驗 | 壓力錶（數位） |
| 11.耐久壽命性能試驗 | 耐久壽命性能試驗設備 |
| 12.反覆操作耐久性試驗 |  |
| 13.耐衝擊試驗 | 耐衝擊試驗機 |
| 14.耐引爆試驗 | 耐引爆試驗設備 |
| 15.電磁耐受性及電磁干擾試驗 |  |
| 16.檢測單元之耐磁場試驗 |  |
| 17.電源電壓下降適應性試驗 |  |
| 18.洩漏檢測性能試驗 |  |
| 19.環境溫度適應性試驗 | 恆溫恆濕箱 |
| 20.濕度適應性試驗 |  |
| 21.異常流量遮斷性能試驗 |  |
| 22.遮斷機能試驗 |  |
| 23.復原安全及確認試驗 |  |
| 24.耐叢訊試驗 |  |
| 25.耐靜電放電試驗 |  |
| 26.耐電磁波試驗 |  |
| 27.優先動作試驗 |  |
| 28.訊號連接性能試驗 |  |
| 29.材料試驗 | 鹽水噴霧試驗設備 |

４、LIA檢驗標準作業程序：型式認可流程及個別認可流程

５、拜會心得

（１）日本ＬＩＡ組織架構建全、管理體制完整、檢驗設備齊全、檢驗標準作業程序明確、業務開發運作順暢、檢驗人員專職、理監事（產、官、學界均有代表）及評議人員資格條件等均值得參考，且具有再深入瞭解該協會整體經營、管理架構的價值。

（２）日本ＬＩＡ持續進行液化石油氣相關器具研究開發業務，研訂相關檢驗規程之機制，亦值學習、參考。

（３）日本ＬＩＡ有關液化石油氣計量表相關檢驗規程名稱如下，對於我國推動「液化石油氣氣積計價」制度應有相當助益，建議進行蒐集購買以利參考。

| 規程 | 名称 | 制定 | 最新版 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＬＩＡ－１１１ | 適合性検査業務規程 | 平成１２年１０月 | 平成１５年 ５月 |
| ＬＩＡ－１１３ | 適合性検査手数料規程 | 平成１２年１０月 | 平成１２年１０月 |
| ＬＩＡ－１１４ | 認定検査機関運営規程 | 平成１３年 １月 | 平成１３年 １月 |
| ＬＩＡ－１１５ | 製品認証手数料規程 | 昭和５７年１１月 | 平成１２年１０月 |
| ＬＩＡ－１２０ | 検査通則 | 平成１３年１２月 | 平成１３年１２月 |
| ＬＩＡ－１６０ | 端末伝送装置検査制度 | 平成１１年 ２月 | 平成１１年 ２月 |
| ＬＩＡ－６００ | 液化石油ガス用ガス漏れ警報遮断装置検査規程 | 昭和６２年１２月 | 平成 ９年 ４月 |
| ＬＩＡ－８００ | 液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（ＩＩ型）検査規程 | 昭和６２年 ７月 | 平成１２年 ８月 |
| ＬＩＡ－８０１ | 簡易ガス用Ｋ型マイコンメータＩＩ検査規程 | 平成 １年 ８月 | 平成１２年 ８月 |
| ＬＩＡ－８１０ | 液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｌ型）検査規程 | 平成 ２年 ２月 | 平成１２年 ８月 |
| ＬＩＡ－８２０ | 液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｃ型）検査規程 | 平成 ２年 ２月 | 平成１２年 ８月 |
| ＬＩＡ－８３０ | 液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｂ型）検査規程 | 平成 ２年 ２月 | 平成１２年 ８月 |
| ＬＩＡ－８５０ | 液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｓ型）検査規程 | 平成 ５年１２月 | 平成１５年 ７月 |
| ＬＩＡ－８６０ | 液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（ＳＢ型）検査規程 | 平成 ８年１２月 | 平成１２年 ８月 |
| ＬＩＡ－９００ | 端末伝送装置検査規程 | 平成１１年 ２月 | 平成１１年 ２月 |
| ＬＩＡ－９１０ | バルク用超音波液面計検査規程 | 平成１５年 ６月 | 平成１５年 ６月 |

（４）透過業界聯繫日本矢崎總業公司等製表單位可以派員至我國瞭解有關液化石油氣氣積計價推動制度、計量表規格、通訊介面等問  題，並結合該公司技術之研發，提供適合我國液化石油氣用戶使用經濟又符合安全之計量表。

（三）拜會財團法人日本液化石油氣安全促進協議會

１、協會簡介

財團法人日本液化石油氣安全促進協議會是由社団法人日本LPガス供給機器工業会、社団法人日本ガス石油機器工業会、ガス警報器工業会、全国農業協同組合連合会、財団法人日本エルピーガス機器検査協会、財団法人日本ガス機器検査協会、、社団法人日本損害保険協会、財団法人全国エルピーガス保安共済事業団、社団法人日本溶接容器工業会、日本高圧ガス容器バルブ工業会、日本ゴム工業会、全国高圧ガス容器検査所連合会、金属フレキガスコネクター協会、高圧ガス保安協会（事務局）等社團法人組成，共同為日本液化石油氣安全使用進行器具的研發、安全宣導事項的製作及執行、政府液化石油氣相關法令規定的配合執行。

而本次出面接待我國人員係由日本ガスメーター工業会及社団法人日本LPガス供給機器工業会代表，會中就日本液化石油氣計量表及自動讀表介面的研發、裝設、認可標準的研訂、用戶使用情形等概況遂一進行解說。

２、拜會心得

（１）日本現行液化石油氣計量表及天然氣計量表功能規格稍有差異；其規格及檢查規程係由日本高壓氣體保安協会分別依研定之「LIA850液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｓ型）検査規程」及「JIA E006-99微電腦瓦斯表檢查規程」當做依循。

（２）日本現行液化石油氣計量表及天然氣計量表的通信功能及規格，並不能適用於台灣，所以需要另外開發一套通信傳輸共同標準，以便適用於台灣。

（３）有關自動讀表介面，在日本至少有二種通信傳輸模式，一為有線電話，一為無線電話；依日本經驗，係以有線電話進行通信較為穩定保險，液化石油氣用戶中使用遠隔監視管理系統的用戶數約三百五十萬，而絕大多數就是使用有線（fixed line）方式來與監控中心連結。而液化石油氣用戶中使用遠隔監視管理系統的用戶數約600萬，佔所有用戶（5000萬戶）的20%，絕大多數是使用有線（fixed line）方式來與監控中心連結。

（４）如果從保安的觀點而論，具有自動通信功能的計量表應是非常好的，但為何僅20%用戶進行設置呢，最主要的是成本問題，一般日本民眾並不願意花更多的錢在瓦斯安全管理上；但另外應加以考量的政府成本分析及合理要求，而合理的要求一定是來自該要求的迫切性，日本通商產業省在研該表之功能性質時，對於遮斷功能達成了迫切要求的共識，所以在管理條文中加以明列，而對於通訊功能，在全世界各先進國家中亦相關類似的法令要求，而在日本分析認為亦無絕對迫切的需要，所以日本通商產業省並未將「通信」功能列為計量表一定要具備的功能項目之一，而是鼓勵由業者進行研發更好的產品供市場選擇，再由用戶依法令規定及自我需求的條件來選擇可以附加相關功能（如通信功能）的計量表。

（５）日本600萬戶使用液化石油氣計量表遠隔監視管理系統者，有線電話系統與無線電話系統之百分比分別為95%、5%；顯見用戶均以有線系統為主，主要是因為有線系統使用比較熟悉、比較信賴且不易受干擾阻隔；然其自動讀表介面（通信傳輸方式）是一樣的，均可適用於有線電話系統與無線電話系統。

（６）計量表之成本，依財團法人日本液化石油氣安全促進協議會分析，一個Ｓ型保安計量表約為日幣16000元至17000元;而在日本，依液化石油氣管理法令規定，計量表係屬供應設備而非消費設備，當係由瓦斯行進行裝設及管理，惟目前使用戶尚有二成無法普及，最主要是因為該制度在日本亦是一個新的制度，從1987年推廣至今，仍持續進行推廣中，另外一個考量還是設置成本問題。

（四）液化石油氣計量表製造公司（日本矢崎總業公司－計器株式會社天竜工場）部分

１、公司簡介

參觀的工廠是日本生產液化石油氣計量表最多的製造公司－日本矢崎計器株式會社（係日本矢崎總業公司五家分公司之一），而該公司天竜工場主要負責液化石油氣計量表相關產品製造，該公司之瓦斯相關事業僅佔總公司營業額的10%；海外市場共有36國，其中我國是第二個海外市場，1970年既在屏東縣設廠生產汽車相關零件，較可惜的是未於台灣製造生產液化石油氣計量表。

２、參觀心得

（１）S型液化石油氣計量表規格說明

矢崎公司生產之瓦斯表主要是針對液化石油氣使用之需求，也就是俗稱之桶裝瓦斯用瓦斯表，其生產線多是專為S型液化石油氣計量表所建立的；近年來因應市場需求，該公司亦著手於天然氣專用的微電腦計量表之組裝生產；液化石油氣計量表主要型式有二種，一種是Ｂ型微電腦計量表，一種是Ｓ型微電腦計量表，Ｂ型為無通信功能之微電腦計量表，Ｓ型則為兼具通信與五大安全功能之微電腦計量表。

目前矢崎公司生產之瓦斯表，其計量表本體是由竹中瓦斯所生產，而控制電路面板則由松下電器所製造。所有表之生產必須依照日本計量研究所與ＪＩＡ所訂立的對應標準進行檢查與認證。

（２）自動讀表介面通信協定與檢測認證分析

Ａ、自動讀表介面所需的NCU市場，NTT公司佔有42%，矢崎計器公司19%，松下電器12%，日立10%，富士通8%，東`涼洋計器5%。

Ｂ、在日本液化石油氣用戶與天然氣的用戶數量相盡，各約2500萬戶，合計5000萬戶。

Ｃ、目前日本液化石油氣2500萬戶中，僅500萬戶的計量表具有通訊功能，其餘多是僅具備安全功能的微電腦計量表。

Ｄ、隨著無線通信的市場快速成長，無線抄表的通信功能將成為未來開發的重要課題。

Ｅ、運用於液化石油氣的S型微電腦計量表開發業者認為，微電腦計量表僅負責安全功能而通信功能則完全交付給NCU。

Ｆ、矢崎公司所開發的NCU，其通信協定不同於東京瓦斯公司所開發的T-NCU。矢崎公司為5bits的通信格式，而東京瓦斯盯為8bits的通信格式。另外日本所用的NCU不同於台灣，並無載波的輸出。

Ｇ、矢崎公司曾經提供日本東海瓦斯具有家庭保全的NCU，也就是瓦斯用戶享有瓦斯安全監控與保全的加值服務，但每月要收日幣5000元費用。預計收費必須降到日幣1000元以下才可能全面普及化。

（３）依據日本近一百年的瓦斯表發展歷史判定，未來微電腦瓦斯表將朝向電子化的方向發展。同時在功能方面，小型與美觀化、測漏時間縮短與瞬間流量計測都將成為未來的趨勢。下一世代的計量表可能是Ultrasonic Gas Meter或Fluidic Gas Meter。

（４）計量表通信監控中心應具備功能：

Ａ、可自動定期Outbound抄表。（Outbound係指由監控中心發訊至用戶端計量表）

Ｂ、可接收Inbound告警資料，並立即列印。（Inbound係指由用戶端計量表發訊至監控中心）

Ｃ、若接收到需立即處理之告警資料，應自動使用Outbound立即處理。

Ｄ、每個終端機均可即時對量計進行抄表或控制作業。

Ｅ、Inbound 或Outbound 作業時，可將每筆通信資料儲存到資料庫。

Ｆ、可建立用戶基本資料。

Ｇ、具統計、分析及報表之功能。

Ｈ、通信資料有備份儲存之功能。

綜合上述考察資料，就日本相關計量表資料及我國相關研究報告綜合整理計量表之構造及動作原理如下：

| 構造及組成元件 | 功能 | 動作原理 |
| --- | --- | --- |
| 計量單元 | 組成元件：氣囊、金屬肘臂、磁鐵。 | 計算流經計量表氣源之體積 | 一、瓦斯器具使用時，利用氣體流動進入一固定空間（分隔室），分隔室之氣囊會因氣體流動而運動，並帶動金屬肘臂。 二、金屬肘臂設置有磁鐵構造，LPG通過時，隨著肘臂的迴轉動作，磁鐵就會發生靠近或遠離流量感測器而產生脈衝信號（磁鐵靠近流量感測器為ON狀態，反之為OFF狀態），傳至微電腦計算脈衝數而算出LPG流量。 三、另金屬肘臂迴轉時會轉動機械式計數器而顯示流經計量表之體積。 |
| 安全基準檢測控制單元 | 一、流量感測器 | 一、計量表每一迴轉即發出一個瞬間脈衝（Pulse）的電氣信號。 二、檢出流量是否異常。（超過最大流量或微小流量洩漏） | 一、計算單位時間內脈衝數而算出LPG流量。 二、計算所得之流量即傳至微處理器，經過比較，判斷是否流量異常。 |
|  | 二、遮斷閥 組成元件：閥門、閥桿、永久磁鐵、線圈及彈簧。 | 在計量表之入口側，接收各種遮斷信號，實施氣源遮斷。 | 一、彈簧彈力為一固定常數，藉由脈衝電流輸入線圈而改變永久磁鐵之磁力大小，閥門便隨之啟閉。 （一）開啟時：表內永久磁鐵磁力＞彈簧彈力。 （二）關閉時：（表內永久磁鐵磁力－關閉脈衝電流輸入線圈產生反向磁力）＜彈簧彈力。 二、作動方式：電磁作動，手動復歸。 |
|  | 三、壓力感測器 組成元件：金屬膜片及其連桿、導通裝置。 | 檢測出計量表內的壓力異常變低時，發出電氣信號。 | 一、利用瓦斯側與大氣側（錶後有一通氣孔與大氣連通）間之壓差，帶動金屬膜片及其連桿之外凸或內縮。 二、瓦斯壓力正常時：瓦斯側壓力大於大氣側壓力，金屬膜片外凸，導通裝置開路不導通（OFF）；反之，瓦斯壓力異常持續下降至設定值時金屬膜片內縮，導通裝置接合導通（ON）而傳出信號。 |
|  | 四、地震感震器 組成元件：滾球與導通裝置。 | 感測地震震度5以上即發出電氣信號。 | 地震時或安裝過度傾斜時因滾球之位移量過大，使導通裝置閉合接通而傳出信號。 |
|  | 五、微處理器及主機板 | 執行流量計算、異常狀態判定、遮斷信號、顯示異常信號輸出。 | 略。 |
|  | 六、鋰電池 | 供微處理器、壓力感測器、流量感測器及遮斷閥動作等之電源。 | 略。 |
| 計量表外部 | 一、復原裝置 | 開啟遮斷閥裝置 | 步驟： 一、開啟復歸裝置蓋子。 二、以手指押下復歸鈕到底。 三、放開手指，待閃爍警示燈熄滅後即完成。 |
|  | 二、警訊顯示器 | 氣源被遮斷或其他異常狀況時，以燈光閃爍或文字顯示異常內容。 | 略 |
|  | 三、外接回路連接阜 | 一、外接警報器迴路。 二、外接通信迴路。 | 一、警報器迴路及通信迴路皆接至微電腦主機板。 二、當微處理器計算出瓦斯流量時，藉由外接之通信迴路定期傳出信號。 三、外接警報器作動時，傳訊至微處理器連動遮斷閥予以遮斷。 四、當微處理器判定遮斷、警告等異常狀況時，藉由外接之通信迴路定期傳出信號。 |

（５）綜合上述考察資料，茲針對我國CNS天然氣用微電腦膜式氣量計 CNS14741與日本相關液化石油氣計量表之規定進行比較分析並提出初步建議如下：

| CNS 天然氣用微電腦膜式氣量計 | 日本相關法規規定 | 應具備理由 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1一般性功能4.2安全功能 4.1（1）檢測到超過最大流量2倍流量時，即時遮斷氣源。 | 平成九年修訂「瓦斯事業法技術基準規定省令」特定瓦斯計量表機能中第七十二條之二及「瓦斯事業法技術基準告示」中第八十六條之四規定：瓦斯使用流速超過瓦斯表最大流速二倍時，須自動迅速遮斷瓦斯供給。 | 防止因流量異常（如瓦斯管破裂、爐具之橡皮管脫落、計量表型號選擇錯誤等）造成災害，以確保用戶安全。 | 基於左列理由，建議液化石油氣計量表應具備「流量超過最大流量二倍時遮斷」功能。 |
| 4.2(2)使用燃氣時間過長。 | 一、「有關液化石油氣保安確保與交易適正化之法律施行細則」第45條：消費者等之保安資訊，如超過繼續使用時間之資訊…。 二、訂定液化石油氣販賣事業者認定相關保安確保機器設置等細目之告示 第一條 液化石油氣..瓦斯錶且符合以下各號之基準。 一、繼續使用時間較通常明顯長時，能自動關閉遮斷閥。 | 防止因異常長時間有瓦斯流過計量表（如瓦斯器具忘記或太慢關閉等）造成災害，以確保用戶安全。 | 建議明列 |
| 4.1(3)在氣量計內有燃氣流動時，於氣量計裝設處檢測到25Ogal地震時，即時遮斷氣源。 | 瓦斯事業法技術基準規定（省令） 第50條：明文指明適用最大流量16m3/h以下之瓦斯表需具下列功能：具備正常使用時發生250gal以上之大地震等狀況，必須能發揮瓦斯自動遮斷功能。 | 防止因地震造成二次災害（查日本版神及台灣921大地震時，當地用戶裝有該功能表而未造成二次傷害），以確保用戶安全。 | 基於左列理由，建議計量表應具備「地震250 gal以上感震器作動時」遮斷功能。 |
| 4.1(2)在氣量計內有燃氣流動時，持續檢測到燃氣壓力低於0.2 kPa時，即時遮斷氣源。 | 瓦斯事業法技術基準規定（省令） 第50條：瓦斯表需具下列功能：具備正常使用時發生壓力低下等狀況，必須能發揮瓦斯自動遮斷功能。 | 配管壓力異常低下時，瓦斯流量變小，以致熄火仍持續洩漏，恐造成意外災害。 | 基於左列理由，建議計量表應具備「液化石油氣壓力過低」遮斷功能。 |
| 4.2(5)連接之燃氣洩漏警報器等連動。 | 訂定有關散裝供給與充填設備技術基準等細目 第二十八條：規則第六十四條（儲藏設施）第一項第十八號的甲設備操作箱內的瓦斯防漏檢知警報(以下稱為「檢知警報設備」)必須根據下列所記載之基準設置 甲 預設的液化石油瓦斯濃度，使其會自動發布警報。 乙 警報設定值為，在設置場所之周圍的溫度下，爆炸下限之四分之一以下的值。 ※日本亦非於用戶中要求設置；而係於「儲藏設施」要求設置。 | 防止因瓦斯外洩、不完全燃燒等造成之災害，以確保用戶安全。 | 基下列原因建議本項要求應屬附加功能為宜： 日本現行法令並無明定：考量偵測功能準確度，如果未能正確偵測以致有人員死亡之相關責任問題；另有誤報困擾、研發技術及維修問題。 日本相關廠商研發之計量表亦均是外接附加型功能。 查我國現行「各類場所消防安全設備設置標準」對於瓦斯洩漏僅規範高層或地下建築物使用瓦斯者應設以外，其餘場所並未明定應設；於本案規劃明定使用液化石油氣容器用戶均應設置，稍屬嚴苛。（天然氣用戶未配合規範亦屬不合理） 另查本次設置標準修正案亦未將本項設備列入 俟推動情形再考量。 |
| 4.2(6)復原操作時自動檢測到氣量計下游配管系統漏氣狀態。 | 一、日本法令無規定。 二、JIA E 006-99微電腦瓦斯表檢查規程，屬業者品管制度（與我國CNS14741「天然氣用微電腦膜式氣量計」及CNPA31「膜式氣量計型式認證技術規範」檢驗項目相同） 三、日本已有共識：各家廠商產品均應符合上開檢查規程之檢驗項目（分普及型及泛用型）；出廠前均應具有上開項目功能；而用戶於安裝使用時，除超量、防震及低壓遮斷等三大功能外，可依需求，增加相關附加功能。 | 保障用戶安全，於異常狀況發生初期，發出警報俾利採取緊急應變措施。 | 經評估相關廠商已有本項技術能力，且亦可經檢驗合格，製造技術並不困難，故建議列為必要項目。 |
| 4.2安全功能：監測如有異常狀態時，能啟動安全功能，並自動遮斷燃氣且以顯示器示警。 | 一、日本法令有遮斷功能規定，惟無警示規定。 二、日本型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 保障用戶安全，於異常狀況發生初期，發出警報俾利採取緊急應變措施。 | 基於左列理由，建議計量表應具備「遮斷警告」功能。 |
| CNS 14741「天然氣用微電腦膜式氣量計」亦未規範。 | 日本法令未規定。 | 保障用戶安全，於異常狀況發生初期，發出警報俾利採取緊急應變措施。 | 基於左列理由，建議計量表應具備「遮斷不完全警告」功能。 |
| 4.1(4)氣量計檢測到出口連接之管線、閥類及器具之漏氣時，能顯示洩漏警訊。 | 瓦斯事業法技術基準規定（省令） 第50條：瓦斯表需具下列功能：具備正常使用時發生壓力低下等狀況，必須能發揮瓦斯自動遮斷功能。 | 1、正在使用瓦斯時，檢知到計量表上游側，瓦斯供給壓力降低到瓦斯母火會消失的程度（30mm水柱）即遮斷（即容器殘氣存量過低） 2、瓦斯正在使用中，計量表入口側之球閥被人為關閉時。 | 建議明列 |
| 8.17電源電壓下降適應性試驗：…將規定電壓調降，確認有該項之顯示或有遮斷動作。 | 日本法令未規定；但型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 保障用戶安全，於異常狀況發生初期，發出警報俾利採取緊急應變措施。 | 建議明列 |
| 4.1（1）檢測到超過最大流量2倍流量時，即時遮斷氣源。 4.1(2)在氣量計內有燃氣流動時，持續檢測到燃氣壓力低於0.2 kPa時，即時遮斷氣源。 | 日本法令未規定；但型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 流量過大或壓力過低時，遮斷並警示。 | 建議明列 |
| 4.3通信功能 4.3(1)雙向通信讀表。 | 日本法令未規定；但型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 一、自動定期抄表（依監測中心之設定或預先將抄表日設定在計量表內） 二、隨時抄表（由監測中心隨時針對測定用戶予以抄表） | 依日本相關法令規定，尚無強制規定要求加以設置，僅由業者研發、生產、檢驗、認可後，推廣至用戶端進行自由設置。目前日本2500萬液化石油氣用戶中亦僅有20%（500萬戶）設置，普及率尚不高。故本署於研訂自動讀表通信介面時，應可暫時不列入認可標準項目為宜，俟而後整體推動情形再予研究是否納入。 |
| 4.3(3)通報燃氣使用狀況。 | 日本法令未規定；但型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 依監測中心之設定或預先設定在計量表內，當使用度數（可換算為使用量）達設定值時通報 | 同上 |
| 4.3(2)單向通信自動通報及告警。 | 日本法令未規定；但型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 於系統端接收用戶使用狀況，並適時採取緊急處置以保障用戶安全。 | 同上 |
| 4.3(4)中心遙控。 | 日本法令未規定；但型式檢驗有規定，廠商亦已配合送驗。 | 同上 | 同上 |

（６）日本各型式之液化石油氣計量表分析比較

參考日本相關計量表製造公司之型號機種及其他國家計量表進行比較分析如下：（詳如附表），均可提供研訂「液化石油氣計量表認可基準」檢驗項目之參考。

Ａ、符合日本液化石油氣計量表法規者（應具三大自動遮斷功能：1、250gal以上之大地震；2、過大流量；3、壓力低下）：1東洋瓦斯S型、2東洋計器NSB型、3愛知計時S型、4愛知H型、5矢崎S型、6矢崎NCUS型、7矢崎簡易型、8理光S型、9桂精S型、10關西S型等十種計量表。

Ｂ、符合我國CNS14741「天然氣用微電腦膜式氣量計」規定者（應具有六大遮斷及示警功能、四項通訊功能）：1東洋瓦斯S型、2東洋計器NSB型、3愛知計時S型、愛知H型（沒通訊）、4矢崎S型、5矢崎NCUS型、矢崎簡易型（沒通訊）、6理光S型、7桂精S型、關西S型（沒通訊）等七種計量表。

N型：natural　　S型：safety　　M型：micro　　H型：home　　NCU：network control unit網路通訊控制功能

| CNS14741氣量計功能規定 | 國外相關計量表功能 | 東洋瓦斯 | 東洋計器 | 愛知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S TG 25.4 | SB 4 | SB 6.10.16 | STG25MT1 N2 （NCU） | H基本型 | H共通型 | STK25MT1 STK25MTT1 | NSB 4 | NSB6.16 SB10 | H型 | S A25 | SB A 4.6.10.16 | H 型 |
| 一、體積計量 | 一、體積計量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二、遮斷： | 二、遮斷： | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.過大燃氣流量 | 1.合計流量遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 2.增加流量遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.使用燃氣時間過長 | 3.使用時間過長時 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.復原操作自動檢測氣量計下游配管系統漏氣狀態 | 4.復歸安全確認中漏洩遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.感震器作動遮斷 | 5.感震器作動遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.持續檢測到燃氣壓力低於0.2 kPa時，即遮斷 | 6.壓力低下遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 壓力監視 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 6.連接之燃氣洩漏警報器等連動 | 7.瓦斯洩漏警報氣遮斷、不完全燃燒警報器等連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 8.測試遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 9.緊急遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 10.中心遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 11.電池電壓低下遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三、示警功能： | 三、警告機能： | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.氣量計檢測到出口連接管線、閥類及器具之漏氣時，能顯示洩漏警訊 | 1.流量式微少量洩漏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未標明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 2.壓力式微少量洩漏 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 未標明 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
|  | 3.電池電壓低下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.燃氣壓力過低 | 4.遮斷異常 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 未標明 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 3.過大燃氣流量 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.使用燃氣時間過長 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.地震感震器作動 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 四、通信功能： | 四、通信功能： | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 1.雙向通信讀表 | 1.檢知資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 2.單向自動通報及報警 | 2.殘量管理資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 未標明 | 未標明 | × |
| 3.通報燃氣使用狀況 | 3.分銷商通報 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4.中心遙控 | 4.中心遮斷、開放 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 遮斷閥復歸 | 遮斷閥復歸 | × |
|  | 5.緊急遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
|  | 6.微少洩漏 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |

N型：natural　　S型：safety　　M型：micro　　H型：home　　NCU：network control unit網路通訊控制功能

| CNS14741氣量計功能規定 | 國外相關計量表功能 | 矢崎 | 理光 | 桂精 | 關西 | 法國 | 大韓 | 力泰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SY（S） 25.4 | NCU SY25 | H型 | SB 4.6. | SB 10.16 | SR25-M （S） | SBA 4.6.10.16 | SA25MT | M | Schlumberger | 機械表 | 機械表 |
| 一、體積計量 | 一、體積計量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二遮斷： | 二遮斷： | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 1.過大燃氣流量 | 1.合計流量遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | 2.增加流量遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 2.使用燃氣時間過長 | 3.使用液化石油氣時間過長時 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 3.復原操作自動檢測氣量計下游配管系統漏氣狀態 | 4.復歸安全確認中漏洩遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 4.感震器作動遮斷 | 5.感震器作動遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 5.持續檢測到燃氣壓力低於0.2 kPa時，即遮斷 | 6.壓力低下遮斷 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 6.連接之燃氣洩漏警報器等連動 | 7.瓦斯洩漏警報氣遮斷、不完全燃燒警報器等連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | 8.測試遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | 9.緊急遮斷 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
|  | 10.中心遮斷 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
|  | 11.電池電壓低下遮斷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 三、示警功能： | 三、警告機能： | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 1.氣量計檢測到出口連接之管線、閥類及器具之漏氣時，能顯示洩漏警訊 | 1.流量式微少量洩漏 | ○ | ○ | 洩漏 警告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | 2.壓力式微少量洩漏 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
|  | 3.電池電壓低下 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
| 2.燃氣壓力過低 | 4.遮斷異常 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
| 3.過大燃氣流量 |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
| 4.使用燃氣時間過長 |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 5.地震感震器作動 |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 四、通信功能： | 四、通信功能： | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未標明 | 可附加傳送計量 |  |  |
| 1.雙向通信讀表 | 1.檢知資料 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
| 2.單向通信自動通報及報警 | 2.殘量管理資料 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
| 3.通報燃氣使用狀況 | 3.分銷商通報（資料） | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
| 4.中心遙控 | 4.中心遮斷、開放 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |
|  | 5.緊急遮斷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |
|  | 6.微少洩漏 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  |

二、實地考察液化石油氣計量表設置情形

（一）日本液化石油氣容器設置相關法令規定

１、日本液化石油氣法

第二條

４本法律所言之「供應設備」是指，用來供應液化石油氣販賣事業，所提供之液化石油氣之設備（船舶內者除外），以及該附屬設備，並由產業經濟部令所制定者。

〔參〕規則  第三條

第十六條第二項

液化石油氣銷售業者，務必按照經濟部令所規定之標準，銷售液化石油氣（含銷售之相關儲藏。次項、第二十條第一項、第二十一條第一項及第八十七條第二項亦同）。

〔參〕	規則  第十六條

第十六條之二第一項

液化石油氣銷售業者，務必讓供應設備符合經濟部令所規定之技術標準（由經濟部令所規定之供應設備（以下簡稱為「特定供應設備」）），為第三十七條經濟部令所規定之技術標準。次項、第二十七條第一項第一款、第三十八條之二及第三十八條之八第一項亦同。）。

〔參〕	規則  第十八條

２、日本液化石油氣法施行細則

第三條

依據法第二條第四項，由通商產業省省令所定之供應設備，包括儲藏設備、氣化裝置、調整氣及煤氣表及相關設備（僅限設置於儲藏設備與煤氣表）及連接管（以下簡稱為「供應管」）與相關設備之屋頂、遮蔽板及牆壁。

第十六條

法第十六條第二項，由對外貿易工業部令所定之銷售方法標準，如以下各款所示。

一	將填充容器連接在供應管或配管或集合裝置上時，使用之容器的外面沒有會產生障礙之腐銹．龜裂．條紋．皺紋等，且不會洩漏出液化石油氣者。

四	要更換填充容器及殘餘氣體容器（以下簡稱為「填充容器等」）時（僅限該填充容器等相關消費設備數為一個時），務必重視因中斷液化石油氣之供應，為了避免從使用中的燃燒器洩漏出液化石油氣，而必須關閉末端之瓦斯栓等措施。但是，不屬於對一般消費者等中斷供應液化石油氣，而設置得以更換填充容器等的設備時，則不在此限。

六	儲藏設施上，不放置填充容器等及計量器等作業上所不需要之物品。

七	在儲藏設施周圍二米範圍內，不放置具火氣．引火性等物品。但是，當儲藏設備上設有厚度九釐米以上之鋼筋水泥造或同等級以上強度之構造障壁時，則不在此限。

八	儲藏設施上所置之填充容器，則隨時保持在溫度40度以下。

九	儲藏設施上所置之填充容器等（內部容積為5升以下者除外。），必須採取防止因翻落．滾落造成衝擊及閥受損等措施，且不得粗暴處理。

十	不得將手電筒以外的燈火，帶入儲藏設施內。

十三液化石油氣是依據計量法（1992年法律第五十一款）規定之法定計量單位之體積予以銷售。但是，銷售內部容積為20升以下之容器時，或屬於第三款但書之規定時，或對外貿易工業部長依據物條規定，已認定提交連接在配管上的填充容器時，或對一般消費者等銷售液化石油氣，該銷售適用高壓氣體保安法，且與銷售高壓氣體息息相關，或因特別情況在一定期間後無法執行時，得以依據計量法規定，已法定計量單位之質量進行銷售。

第十八條

法第十六條之二第一項，由對外貿易工業部令所定之供應設備（關於分裝供應者除外。以下本條亦同。）之技術標準，如以下各款所示。

一	儲藏設備（除了儲藏槽以外，僅限儲藏能力未滿1,000kg者。）為符合以下所定之標準者。

（１）在填充容器等（僅限內部容積為20升以上者。以下1）亦同。）上，採取從放置該容器位置二米以內，不放置具火源危險物之措施。且置於戶外。但是，難以放置於戶外時（僅限有告示規定時），則需採取不讓填充容器等以及相關附屬品所洩漏之液化石油氣滯留於屋內之措施。且已採取不讓洩漏之液化石油氣接觸火源措施時，才得以置於屋內。（註：附帶說明比較我國現行容器放置情形：容器放置位置：日本以法令明定將容器置放於屋外，（置於屋外，發生洩漏時，液化石油氣自然飄散於大氣中，不會侵入屋內而造成火災、氣爆等危險，且計量表可以感應而立即遮斷，確保不必要的危險；如果維持國內用戶使用現狀，仍將容器置於屋內，則當發生氣體洩漏時，雖然計量表可以感應而立即遮斷氣體經過計量表持續外洩，但容器至計量表端之洩漏情形仍存在，故若容器仍置於屋內，則洩漏氣體仍會瀰漫於屋內，而造成危險））

（２）填充容器等（含安裝於該容器之活塞側緣(skirted)）上，需採取防止因濕氣．水氣等造成腐朽之措施。

（３）填充容器等，需隨時保持在溫度40度以下。

（４）填充容器等（內部容積為5升以下者除外。）需採取防止因翻落．滾落造成衝擊及閥受損等措施。

（二）日本液化石油氣容器設置相關照片（略）

五、訪問日本友人平時使用瓦斯情形

於拜會日本液化石油氣相關單位及人員時，利用空檔時間，進行相關訪談，訪談內容設計簡單題目計簡列如下：一、家中是否使用瓦斯？二、使用何種瓦斯（液化石油氣或天然）？三、是否安裝瓦斯計量表？四、該表有沒有通信功能？五、平時瓦斯業者如何抄表？自動或手動？六、手動抄表會不會發生家中沒有氣而不知道的情形？七、如何付費？現金或轉帳？八、瓦斯量表是瓦斯業者的或是用戶自己買的？九、是否用得安心？十、液化石油氣容器放於屋外或屋內？是否安全？

經訪談了六位均非瓦斯供氣業者之日本友人（日本消防設備安全中心　大熊順三先生、能美防災公司　古畑佑二郎先生及池谷隆幸先生、宮入瓦斯開關閥公司　涉谷信先生及江間正和先生、中國語翻譯者大江平和小姐等6位），經彙整分析如下：

| 訪談題目 | 資料彙整 |
| --- | --- |
| 一、家中是否使用瓦斯？ | 6位均使用瓦斯；在日本東京，瓦斯亦屬民生必須用品，不可或缺。 |
| 二、使用何種瓦斯（液化石油氣或天然）？ | 4位使用天然氣、2位使用液化石油氣，使用比例天然氣佔66.6%、液化石油氣佔33.3%；顯示都市城市使用天然氣比例較高。 |
| 三、是否安裝瓦斯計量表？ | 6位均有安裝瓦斯計量表。 |
| 四、該表有沒有通信功能？ | 6位均沒有使用通訊功能。 |
| 五、平時瓦斯業者如何抄表？自動或手動？ | 都是手動抄表；抄表人員至消費者處，透過無線傳輸系統自動讀取度數，現場立即列印送給用戶。 |
| 六、手動抄表是否有發生家中沒有氣而不知道情形？ | 目前均沒有發生過。 |
| 七、如何付費？現金或轉帳？ | 均有，用戶自由選擇。 |
| 八、瓦斯量表是瓦斯業者的或是用戶自己買的？ | 屬於業者，但列入每月基本費用項目，酌收基本費。 |
| 九、是否用得安心？ | 目前並沒有相關疑慮。 |
| 十、液化石油氣容器放於屋外或屋內？是否安全？ | 均置於屋外，目前並沒有安全顧慮。 |

肆、建議

一、建立我國液化石油氣容器管理資料庫

有關日本液化石油氣容器之管理，日本液化石油氣法相關管理配套措施中已將全國所有容器資料納入資料庫電腦化管理，包括容器數量、逾期數、檢驗數．．等資料，故我國應再蒐集其管理相關資料，並宜將液化石油氣容器管理制度納入「消防法實質修正草案」及「家用液化石油氣安管理法（草案）」範疇，以利人民權利義務相輔並可爾後建立完整的液化石油氣安全管理體系，免除逾期容器充斥國內市場而造成管理困擾及民眾不安。

二、積極研訂液化石油氣計量表認可規格

目前經濟部已訂定發布CNS天然氣用微電腦膜式氣量計 CNS14741及讀表介面（CNS14273「自動讀表系統使用有線電信網路讀表介面單元」、CNS14274「自動讀表系統使用無線電信網路讀表介面單元」）相關國家標準；有關液化石油氣計量表部分，亦應儘速配合比照辦理，參照日本「LIA850液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｓ型）検査規程」研訂認可標準，以利未來辦理液化石油氣計量表型式認可及個別認可的參考資料。

三、儘速開會研討確認液化石油氣計量表之相關功能

如果從保安的觀點而論，具有自動通信功能的計量表應是非常好的，但為何僅20%用戶進行設置呢，最主要的是成本問題，一般日本民眾並不願意花更多的錢在瓦斯安全管理上；但另外應加以考量的政府成本分析及合理要求，而合理的要求一定是來自該要求的迫切性，日本通商產業省在研該表之功能性質時，對於遮斷功能達成了迫切要求的共識，所以在管理條文中加以明列，而對於通訊功能，在全世界各先進國家中亦相關類似的法令要求，而在日本分析認為亦無絕對迫切的需要，所以日本通商產業省並未將「通信」功能列為計量表一定要具備的功能項目之一，而是鼓勵由業者進行研發更好的產品供市場選擇，再由用戶依法令規定及自我需求的條件來選擇可以附加相關功能（如通信功能）的計量表。

依日本相關法令規定，尚無強制規定要求加以設置，僅由業者研發、生產、檢驗、認可後，推廣至用戶端進行自由設置。目前日本2500萬液化石油氣用戶中亦僅有20%（500萬戶）設置，普及率尚不高。故本署於研訂自動讀表通信介面時，應可暫時不列入認可標準項目為宜，俟而後整體推動情形再予研究是否納入。

另有關日本所有計量表均未具有可以探測一氧化碳並警報之功能；但可採附加外掛方式，連接一氧化碳感知警報設備，再透過計量表附加「通訊功能」，將異常信號傳回液化石油氣分銷商處，以求應變。

上述相關計量表功能均應可以提供我國研訂液化石油氣計量表相關功能時之重要考量資料。

四、研擬推動液化石油氣計量表相關配套措施

日本研發液化石油氣計量表原因亦是因為該國瓦斯災害案件持續發生，遂由官方整合相關產業界組成研發團隊共同研發而成；而我國相關產業界的技術能力亦屬成熟，欲推動「液化石油氣氣積計價」制度，似亦可整合產業界共同努力，除可讓產業界隨時瞭解政府液化石油氣管理政策外，亦可壓縮我國成功開發液化石油氣計量表的時程。

日本於1987年秋季正式推出，政府以「指導」方式(指鼓勵並提供協助之意)推動，並由東京瓦斯、大阪瓦斯、東邦瓦斯三大瓦斯會杜率先積極採用，因而造成瓦斯界各公司廣泛使用，提高用戶瓦斯用氣安全，獲得社會大眾讚賞；並公布自2000年11月1日起全面實施(因日本公布此法令適應時間有3年，故2000年11月1日起新瓦斯表即須依新規定裝設，至2003年11月1日起全面實施)；與我國「消防法修正案」立法院版第十五條之五第五項明定：「第一項之施行時間由中央主管機關訂定計畫，以分期、分區方式實施。」實質內容相符，惟日本分期、分區成功之實際措施，仍應積極蒐集完整資料，以利我國後續之推動參考。

五、持續與日本相關液化石油氣管理部門及協會保持互動

本次拜會之（一）日本高壓氣體保安協会。（二）日本液化石油氣機器檢查協會。（三）日本液化石油氣安全促進協議會及。（四）液化石油氣計量表製造公司等五個單位，在日本液化石油氣相關管理體制上均有一定程度業務及影響；渠等在日本液化石油氣之法令研訂、器具檢驗及施工技術、機具研發、災害事件的防範、安全管理人才的培訓、教育訓練、以及安全宣導．．．均有相關好的基礎及參考資料，故應持續與渠等持續保持互動關係。

六、參照日本液化石油氣管理體系研提適合我國之相關法令

日本液化石油氣安全管理如安全器具管理的法令規範、檢驗制度及液化石油氣銷售、分裝業者許可制、液化石油氣容器電腦化之管理等資料均以提供我國研定「家用液化石油氣安全管理法」之參考。

# Text boxes

Ｉ-モード端末

PIAFS（電池）

ブルドッグNCU

共通型NCU

クライアント端末

クライアント

1対1　特小無線

1対N　特小無線

PAU

プリンタ

集中監視システム(ブルドッグⅧ）

サーバ

集中監視PC

### HUB

### C-NCU

リモート・転送モデム

公衆

回線網

ブルドッグNCU

共通型NCU

TA

LIA個別認可檢驗流程

日本液化石油氣器具檢驗制度-LIA扮演角色

LIA型式認可檢驗流程