# 行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：開會）

赴法國參加WHO「血液與血液製劑病毒安全性基因擴增技術標準化會議(SoGAT)」暨「EPFA/NIBSC/PEI檢測血液病原之核酸擴增技術研討會」

服務機關：行政院衛生署科技發展組

職    稱：簡任技正

姓    名：陳惠芳

出國地區：法國

出國期間：93年5月23日至5月30日

報告日期：中華民國93年8月30日

摘    要

以核酸擴增技術（Nucleic acid amplification technology, NAT）檢測血液病毒已是世界潮流趨勢，相較於傳統以血清免疫學方法檢測血液中之病毒抗原或抗體，以核酸擴增技術可直接偵測病毒核酸，縮短檢測空窗期，提高血液之安全性。為因應我國「加強生物技術產業推動方案」中有關國血國用血液製劑之推動實施，參加有關血液病毒核酸檢測之國際性研討會，汲取國外科技最新發展相關資訊及知識，可作為我國對血液製劑原料血漿檢測與管理制度之參考，以因應國血製劑原料血漿查核與審核管理，確保血液製劑之品質與安全性。

本次出國係赴法國參加「WHO血液與血液製劑病毒安全性基因擴增技術標準化（Standardization of Genome Amplification Techniques, SoGAT）會議」暨「EPFA/NIBSC/PEI檢測血液病原之核酸擴增技術研討會」（NAT Workshop on Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens），並應邀於SoGAT會議中發表我國相關研究結果。開會地點位於巴黎Maison de la Chimie，會議時間由2004年6月25日至27日，與會人員有來自美國、加拿大、英國、法國、德國、比利時、荷蘭、義大利、瑞士、奧地利、西班牙、葡萄牙、匈牙利、丹麥、芬蘭、希臘、澳洲、日本、及台灣等地，共約一百五十人。

我國此次於WHO SoGAT會議中發表「Preparation of HBV DNA reference standards and the experience of HBV NAT in Taiwan」，報告有關我國B型肝炎病毒核酸國家標準品之製備及對捐血人B型肝炎病毒NAT檢測評估之研究成果，獲得與會人員之肯定與讚賞。藉由此國際間技術經驗之交流，除可提昇我國對血液製劑檢驗及品質管理之水準，亦對於建立與其他國家之溝通管道及合作關係有莫大助益。

目      次

- 前言及目的 ---------------------------------------------  4

二、會議內容

- EPFA/NIBSC/PEI檢測血液病原之核酸擴增技術研討會                                  6

- WHO血液與血液製劑病毒安全性基因擴增技術標準化會議 ------------------------------------------	15

三、心得 -------------------------------------------------------	23

四、建議 -------------------------------------------------------	25

一、前言及目的

隨著經由血液感染之各種病毒漸次被發現，輸血及使用血液製劑的病毒安全性也倍受重視。傳統篩檢血液病毒是使用血清免疫學方法檢測血液中之抗原或抗體，但由於其空窗期較長，在感染初期可能無法檢出；若是以核酸擴增技術（Nucleic acid amplification technology, NAT）直接偵測病毒核酸，則可縮短病毒檢測之空窗期，提高血液安全性。目前歐、美等國已將HCV及HIV NAT檢測列為血液篩檢及血漿原料檢驗項目；日本方面則將HIV、HBV及HCV三種病毒之NAT檢測列為血液篩檢及血漿原料檢驗項目；我國衛生署亦於91年12月19日公告新增由人血漿製得血漿藥品之管理規定，其中規範：「混合血漿應以NAT檢測HIV、HBV及HCV等為陰性後，使得供作進一步製造人用血漿藥品之原料血漿」，故以NAT檢測血液病毒已是世界潮流趨勢。

由於某些可能因輸血而感染的疾病於各地區之盛行率不同，例如愛滋病與西尼羅病毒等疾病於西方國家感染率較高，而我國血漿可能具備區域性疾病如腸病毒、B型肝炎病毒等抗體，世界衛生組織呼籲各國使用自製血漿及其衍生之製劑以降低各項危險因子。行政院科技顧問組評估我國發展血漿製劑產業，具有帶動我國相關生物產業技術與提供國人較安全血液製劑兩項優勢，故於民國85年12月5日行政院第十七次科技顧問會議通過推動我國血漿製劑方案，開始推動國產血漿製劑自給自足計畫。行政院已於90年5月8日台九十衛字第○二六八一五號函核准備查「國血國用」衛生政策，於90年7月16日行政院台九十經字第○四二六四六-一號函核准經濟部核定之「推動血液製劑工業措施」。目前中華血液基金會已公開徵求廠商委託製造國血製劑，預計近年內將成立國內第一家血液製劑製造廠，建廠階段則將血漿原料運至國外血液製劑製造廠委託製造成血液製劑供國內醫療使用。

為因應我國「國血國用」國產血液製劑之檢驗管理，建立NAT之標準檢驗體系及製備NAT檢驗用之病毒核酸國家對照標準品，實為刻不容緩之課題。參加WHO基因擴增技術標準化會議及EPFA/PEI血液病原之監測與篩檢之核酸擴增技術研討會，可獲取有關核酸擴增技術之新知，並了解各國對血液病毒之檢測與管理現況，作為我國制定血液製劑原料血漿規範之參考，以因應國血國用血液製劑之原料血漿查核與檢測污染病毒之審核管理，提昇血液製劑之品質與安全性。

此外，此次應邀於SoGAT會議中發表「Preparation of HBV DNA reference standards and the experience of HBV NAT in Taiwan」，報告有關我國B型肝炎病毒核酸國家標準品之製備及對捐血人B型肝炎病毒NAT檢測評估之研究成果，獲得與會人員之肯定與讚賞。藉由此國際間技術經驗之交流，除可提昇我國對血液製劑檢驗及品質管理之水準，亦對於建立與其他國家之溝通管道及合作關係有莫大助益。

二、會議內容

- 第十一屆EPFA/NIBSC/PEI檢測血液病原之核酸擴增技術研討會（11th NAT Workshop on Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens）

此次EPFA/NIBSC/PEI核酸擴增技術研討會係由歐洲血漿分劃協會（European Plasma Fractionation Association, EPFA）、英國生物標準與管制研究所（National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC）及德國生物製劑國家檢定機構Paul Ehrilich Institute（PEI）共同主辦，今年為第十一屆會議，開會地點位於法國巴黎Maison de la Chimie，會議時間為2004年6月25日整天及6月27日上午，與會人員為各國政府單位、研究機構、血液中心、血液製劑製造廠、檢驗試劑製造廠等相關領域的專家學者，分別來自美國、加拿大、英國、法國、德國、比利時、荷蘭、義大利、瑞士、奧地利、西班牙、葡萄牙、匈牙利、丹麥、芬蘭、希臘、澳洲、日本、及台灣等地，共約一百五十人，於會中共同討論有關血液病毒核酸擴增技術之最新進展及相關規範。

研討會之內容包括：（1）血液安全及IVD之規範、（2）NAT應用之當前議題、（3）其他血液病原之篩檢、（4）血液篩檢之現況及未來發展、（5）血液安全性之評估、（6）新興病原之監控等議題，會議內容重點如下：

# 血液安全及IVD之規範

首先由德國PEI的Prof. R. Seitz介紹歐盟對血液安全之規範，歐盟血液指令（EU Blood Directive）2002/98/EC為血液管理體系之基本規範，有關技術需求方面之指令為2004/33/EC及附錄， 與血漿管制標準書（Plasma Master File, PMF）相關指令為2003/63/EC及CPMP （Committee for Proprietary Medicinal Products）guideline。血液指令適用範圍包括血液及成分血之收集、檢驗、製備、儲存及配送。

接著由美國FDA的Dr. I. Hewlett介紹FDA對體外診斷試劑（IVDs）及新技術產品之規範，她先說明影響血液安全性有五個層面：供血者篩檢、供血者檢驗及再進入（re-entry）、血品檢疫、過失/意外報告及病原不活化。主管機構應針對血液及血漿檢驗用IVDs的分析確效、供血者檢驗與處置及產品管理等制定相關規範。有關NAT檢測部分，用於血漿原料篩檢之HIV-1及HCV NAT於2001年取得美國FDA許可，用於全血篩檢之HIV-1及HCV NAT於2002年取得美國FDA許可。HIV-1 NAT對混合血漿檢測靈敏度應達100 IU/mL，對單一供血者之檢測靈敏度應達10,000 IU/mL；HCV NAT對混合血漿檢測靈敏度應達100 IU/mL，對單一供血者之檢測靈敏度應達5,000 IU/mL。新技術產品方面包括微陣列（Microarray）及奈米技術產品，要應用於血液檢測仍有待進行研究評估及建立標準。

# NAT應用之當前議題

首先由日本廣島大學的Prof. H. Yoshisawa說明HBV-NAT在流行地區之檢驗結果分析。日本之HBV盛行率較歐美國家高，而日本自1999年開始即全面施行捐血者NAT篩檢，同時檢測HIV-1、HBV、HCV三種病毒，在1999年7月至2001年1月間檢驗pool size為500，共篩檢2,140,207件血清學檢驗為陰性之檢體，NAT檢測結果為陽性者計有HBV 19件（0.0088 ‰）、HCV 8件（0.0037 ‰）、HIV 0件；在2002年2月至2004年4月間檢驗pool size為50，共篩檢23,094,404件檢體，NAT檢測結果為陽性者計有HBV 448件（0.0194 ‰）、HCV 70件（0.0030 ‰）、HIV 8件（0.0003 ‰），所以降低pool size可有效提高HBV檢出率。

其次由法國EFS的Dr. A. Assal說明HBV-NAT在非流行地區之實施現況。法國為B型肝炎低盛行率地區，HBV慢性帶原者約佔0.2-0.5 %，每年有2,000至3,000個新病例，其中5-10 % 感染者會變為慢性帶原者，約有一半的慢性帶原者會引發肝硬化或肝癌。有關供血者之篩檢，法國自1971年開始實施HBsAg篩檢，1988年開始實施Anti-HBc篩檢，目前HBV-NAT尚未納入常規篩檢項目。有關HBV minipool-NAT（MP-NAT）與individual-NAT（ID-NAT）之檢驗研究顯示，與HBsAg檢驗空窗期相較，MP-NAT約可縮短5天，ID-NAT約可縮短15-20天。由於法國已對供血者施行HBsAg及Anti-HBc篩檢，現今認為MP-NAT對HBV篩檢之助益有限，若要應用於血液篩檢則宜採用ID-NAT進行HBV檢測。

接著由美國ARC的Dr. S. Stramer介紹West Nile Virus（WNV）在美國流行情形及檢驗研究，WNV可經由蚊子叮咬而傳播，北美洲於2002年爆發WNV大流行，美國有4,156個感染病例，其中284人死亡；加拿大有73個病例，其中2人死亡。WNV亦可經由輸血感染，於2003年即有23件因輸血感染WNV之報告病例。為避免輸血感染WNV，美國FDA於2003年核可WNV NAT檢驗試劑之IND，於血液中心進行WNV篩檢。美國紅十字會2003年研究結果顯示，供血者WNV ID-NAT陽性率為1.14 % (349/30,501)，其中51 % (181/349)為確定案例。

本議程最後由德國PEI的Dr. J. Blumel說明Parvovirus B19之變異種對血液篩檢及血漿製劑之影響。典型B19病毒DNA序列具高度保存性（變異性小於1 %），而目前已發現二種B19病毒變異種：Erythrovirus V9及Erythrovirus A6，其DNA序列與典型B19病毒有所差異，有些針對典型B19病毒檢驗之NAT primers可能無法偵測到B19病毒變異種，造成偽陰性結果。有關病毒不活化研究結果顯示，將B19病毒加入5 % Albumin中，於56℃放置約30分鐘或於pH 4.3, 37℃放置約2小時，對於典型B19病毒與A6-like變異種均可有效不活化。由於B19病毒變異種亦具致病性，所以檢測血漿原料中B19 之NAT方法應可偵測到典型B19病毒及B19變異種，始可確認其安全性。為評估各製造廠及實驗室對B19 NAT之檢驗能力，歐盟EDQM於今年4-5月間舉辦B19 NAT能力試驗，共有七家製造廠及包括我國衛生署藥物食品檢驗局等十所官方實驗室參與，該能力試驗檢體組中亦包括A6-like變異種，現已收到各實驗室之檢驗報告，正進行結果分析。

# 其他血液病原之篩檢

首先由美國NIH的Prof. P. Brown說明vCJD篩檢技術及可行性，有關疑似經由輸血感染vCJD有一報告案例，受血者於1996年輸注一袋紅血球濃厚液，供血者於1999年被診斷為vCJD患者，而該受血者於2003年亦被診斷為vCJD患者。對於vCJD的檢驗及診斷主要還是檢測腦部PrP，檢驗方法包括CE、SIFT、Aggregate ligand、CDI、Nucleic acid ligands、Specific Ab及Immuno-PCR等。

其次由英國NBS的Dr. A. Kitchen介紹對於瘧原蟲及錐蟲之篩檢，瘧疾與錐蟲病（Chagas disease）是血液寄生蟲病，可藉由蚊子傳播，也可能經由輸血感染。在血漿或全血中，於4℃環境下錐蟲至少可存活18天，瘧原蟲至少可存活25天，於冷凍狀態時錐蟲與瘧原蟲均至少可存活72小時，血漿製劑製品因須經分離純化製程，故並不會受污染。供血者到高流行地區旅行時遭感染，返國後供血時若尚未發病或為無症狀感染，可能造成受血者亦遭傳染，所以有暫緩捐血之規範，但由於往來國際間旅行的人逐年增加，造成血源不足。若合併血液篩檢方式，可對暫緩捐血之期限加以調整，則有助於增加供血量。在檢驗方法方面，錐蟲病可用抗體檢驗法（包括HA、EIA、IFAT），瘧原蟲可用寄生蟲鏡檢法、抗體檢驗法（EIA或IFAT）及核酸檢驗等方法。

接著由愛爾蘭輸血服務中心的Dr. W. Murphy說明有關輸血之細菌感染及篩檢方法。依英國Serious Hazards of Transfusion（SHOT）1996年至2002年的研究顯示，輸血細菌感染致死率約為1/320,000，致病率約為1/73,000。各國血液中心檢驗細菌污染一般是進行細菌培養，較常使用的系統包括bioMeriux公司生產的BacT/ALERT及PALL公司生產的PALL BDS，此外還有Hemosystems公司生產的Scansystem是以螢光偵測，其中以BacT/ALERT檢測靈敏度最高。

# 血液篩檢之現況及未來發展

首先由美國Abbott公司的Dr. C. Brennan介紹該公司發展的HIV Ag/Ab Combination Assays檢驗試劑，包括AxSYM HIV Ag/Ab Combo、PRISM HIV Ag/Ab Combo、ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo。這些試劑對HIV Ag之檢測靈敏度可達20-30 pg/mL，且可檢測出HIV-1 group M及group O，對HIV Ab則可檢測HIV-1 group M、group O及HIV-2。

其次由美國Chiron公司的Dr. B. Phelps介紹該公司研發生產WNV重組抗原及發展WNV的血清學檢驗試劑，使用CHO細胞株產製WNV套膜蛋白Pre-M及E ，應用於製造WNV血清學檢驗試劑RIBA SIA及ELISA。目前該試劑尚在研究階段，初步結果顯示WNV RIBA SIA可檢測人類抗WNV抗體，WNV ELISA亦具良好的特異性與靈敏度。

接著由美國Roche公司的Dr. J. Nunes介紹該公司NAT血液篩檢平台之發展。Roche公司第一代血液篩檢平台為COBAS Ampliscreen系統及可執行multiplex同時篩檢HIV-1、HCV、HBV的AMPLINAT MPX系統，還有因應WNV大流行而緊急開發的TaqScreen WNV系統。TaqScreen WNV平台的儀器設備包括進行自動化核酸萃取的COBAS AmpliPrep及進行定量PCR檢測的COBAS TaqMan 96。開發中的下一代NAT操作平台有cobas s200及cobas s400，可用於HIV-1/HCV/HBV multiplex及WNV檢測，提供更快速準確的檢驗結果。

有關血液篩檢未來技術發展議題，是由美國Roche公司的Dr. S. Herman介紹DNA晶片。將各種病原基因之相關DNA片段作為探針（Probes）置於晶片上，檢體經核酸萃取與擴增反應後，與晶片上的探針進行雜交反應，可檢測多種病原。若能將DNA晶片技術應用於血液篩檢，可同步檢測各種血液病毒，提高血液篩檢之效率，但由於DNA晶片檢驗技術相當繁複，且有關multiplex PCR對各種病毒檢測結果之影響，以及DNA晶片檢驗之靈敏度與特異性仍待進一步評估，故DNA晶片用於血液篩檢之技術目前尚在研發階段。

# 血液安全性之評估

首先由荷蘭Sanquin Diagnostic Services的Dr. P. Strenger說明血液安全概論。有關輸血安全之基本原則包括選擇適當供血者、血液篩檢、減除白血球、病毒不活化、適當供應及適當使用。為探討血液供應與人類開發指數（Human Development Index, HDI）之關係，經統計有採集血液的178個國家，其中已開發國家（高HDI）55個，開發中國家包括中HDI國家88個及低HDI國家36個。計算各國人口每千人之平均供血率，高HDI國家為46.7、中HDI國家為7.3、低HDI國家為3.6，因此開發度越高的國家供血率越高。對於供血者病毒檢驗結果進行分析，結果顯示HIV及HBV之感染率為低HDI國家高於中HDI及高HDI國家，而HCV感染率則為中HDI及高HDI國家高於低HDI國家。依WHO 2001-2002年報告資料，已開發國家供血數為四千九百萬人次，其中超過99 % 血液均經檢驗；開發中國家供血數為三千二百萬人次，其中81 % 血液經檢驗，但有19 % 未經檢驗，所以仍有必要提昇開發中國家對血液篩檢之普及率，以促進血液安全性。

其次由非洲血液安全基金會的Mr. J. Busch介紹非洲推動血液安全之現況。為預防經由血液傳染的HIV及其他疾病之傳播，非洲已成立血液安全基金會，總部位於南非約翰尼斯堡，工作任務包括協助北非各國建立或促進國家輸血服務品質、加強捐血宣導、工作人員訓練、提昇實驗室檢驗系統及提供諮詢服務等，該基金會的成立對於非洲地區輸血安全有極大助益。

接著由澳洲NRL的Prof. E. Dax說明澳洲及亞太地區之血液篩檢實驗室品質評估研究。NRL執行外部品質評估計畫（external quality assessment schemes, EQAS），每年提供3組NAT panels（2組為NRL製備、1組來自荷蘭VQC實驗室）給血液篩檢實驗室進行檢測，以評估各實驗室對HIV-1及HCV NAT檢驗之品質與一致性。2003年評估結果顯示，對於HCV高含量檢體（500 copies/mL）檢出率為94.7 %（54/57），HCV低含量檢體（38 copies/mL）檢出率為87.7（64/73），對於HIV-1 group O之檢出率為71.9 %（41/57）。與前幾年之結果相較，各實驗室之檢驗品質確實有逐年提昇。

# 新興病原之監控

首先由英國University of Edinburgh的Prof. P. Simmonds介紹新興血液病原。血液病原除HIV、HBV、HCV、HAV等傳統血液病毒外，近年來又發現新病毒如：HGV/GBV-C、TTV、HHV-8，與尚未確認但已納入血液安全考量之感染原如：vCJD，以及新興病毒如：West Nile Virus。由於可能仍有許多血液病原尚未被發現，為確保輸血安全，對於血品進行病毒不活化處理有其必要性。

其次由美國加州大學的Prof. E. Delwart說明發現新病原之方法，可藉由臨床症狀評估、表現差異分析、電腦分析、病毒DNA序列比較等方法進行病原鑑識。

接著由荷蘭Erasmus MC的Dr. A. Osterhaus介紹可能危及血液安全之新興病毒的相關研究。由於生態及社會環境之變遷，人類與動物接觸頻繁，可能產生新興人畜共通傳染病，或是病毒基因自行重組突變，也可能演變成新病毒。例如在1918年、1957年、1968年均曾因流行性感冒病毒突變，造成世界性大流行，有上百萬人因而死亡。近年來亞洲地區發生禽流感，北美地區發生West Nile Virus流行，以及2002-2003年間爆發SARS大流行，均屬新興病毒。為因應新興病毒對人類健康之衝擊，首先必須能快速發展相關診斷技術及建全疾病監控網，再進一步發展抗病毒藥物及疫苗。

（二） WHO血液與血液製劑病毒安全性基因擴增技術標準化會議（Standardization of Genome Amplification Techniques, SoGAT）

WHO基因擴增技術標準化會議是由WHO生物製劑國際標準品實驗室--英國國家生物製劑標準品暨管制研究所（National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC）主辦，此次為第十七次會議會議，於EPFA/PEI NAT研討會結束後，緊接著於6月26日下午及6月27日舉行。此次會議討論內容包括（1）NAT標準化、（2）NAT檢測面臨之挑戰、（3）Parvovirus B19、（4）NAT與能力試驗、（5）各國相關經驗與現況等議題。

# NAT標準化

美國FDA的Dr. I. Hewlett說明NAT標準化之概論，NAT可用來檢測多種血液病毒，經由NAT篩檢可偵測出感染初期之供血者，減少輸血感染的機率，也可降低用於製造血液製劑之原料血漿中的病毒含量。因為NAT檢測結果直接影響血液安全，所以檢驗體系標準化極為重要。建立NAT標準化檢驗體系必須考量所應用之NAT方法（PCR、TMA、bDNA）；是否可檢測出病毒不同的subtypes；檢測所用pool sizes的大小；NAT方法之靈敏度、特異性及再現性。NAT的品保（Quality Assurance）包括分析確效、檢驗試劑與儀器之品管試驗、檢驗規格標準、優良製造與優良實驗室規範。建立NAT標準化首先必須要有標準品，目前美國FDA已建立HIV、HCV、HBV、B19 及HAV之NAT標準品，WNV標準品尚在製備中。標準品可用於NAT之品管及品保、申請許可時之檢驗及上市後之監控管理等。

英國NIBSC的Dr. H. Holmes介紹SoGAT及WHO NAT標準品之發展。1994年於赫爾辛基舉行第一屆EPFA/NIBSC NAT研討會，促成了SoGAT工作小組的成立，並於1995年4月在NIBSC舉行第一次SoGAT會議。SoGAT會議的任務包括檢驗方法標準化、新技術之開發、標準品之建立與供應。到目前為止已建立HCV（1997年）、HIV-1（1999年）、HBV（1999年）、Parvovirus B19（2000年）、HAV（2002年）五種NAT檢驗用WHO國際標準品，且於2002年建立一組HIV-1 genotypes檢驗標準套組。

英國NIBSC的Dr. A. Bristow及美國Chiron Diagnostics公司的Dr. B. Phelps介紹合成標準品（Synthetic Standards）。目前WHO NAT標準品均是由人類血漿所製備的，診斷製劑業者希望也能發展合成標準品，並與WHO合作進行相關研究。初期評估結果顯示合成HCV RNA作為標準品應具可行性，後續將與現行標準品比較及進行分析確效。

德國PEI的Dr. M. Nubling說明PEI對CE marking的觀點，依據歐盟體外診斷試劑指令（IVD Directive 98/79/EC），體外診斷試劑要在歐洲上市使用必須取得CE marking，但有關檢驗用之參考物質、in-house NAT檢測、核酸萃取試劑等是否須取得CE marking則未有明確之規定。依PEI的看法，參考物質方面，如屬國際標準品或供作為外部品質評估計畫（EQAS）使用之標準品，可不受規範；但實驗室或製造廠內建立及使用之對照品或控制組，則應受該指令之規範。有關in-house NAT檢測及核酸萃取試劑是否須取得CE marking，可能視情況不同而有不同做法，目前尚未有定論。

英國NIBSC的Dr. M. Ferguson說明NIBSC工作標準品申請CE marking之情形。NIBSC認為其製備及提供給英國血液中心之工作標準品屬體外診斷試劑，依歐盟體外診斷試劑指令應申請CE marking。目前已取得CE marking的NIBSC工作標準品有HBsAg working standard and monitor sample、Anti-HCV working standard、Anti-HIV 1 working standard、Anti- HIV 2 working standard；正在申請CE marking的NIBSC NAT工作標準品有HCV RNA及HIV RNA。

# NAT檢測面臨之挑戰

WHO的Dr. W. Wood說明器官與組織移植之安全性考量，依WHO統計全世界每年器官移植數，肺臟約1,000例、心臟約6,000例、肝臟約13,000例、腎臟約50,000例；組織移植方面每年更多達300萬至500萬例。有關移植之安全性除手術及排斥之風險外，也可能感染疾病，例如經由硬模或角膜移植感染CJD，經由器官或組織移植感染HIV或肝炎。要降低移植感染之危險性，應對捐贈者進行篩檢，對組織細胞產品進行檢驗及安全性測試，並對受贈者持續追蹤檢查。

加拿大血液服務中心的Dr. J. Saldanha說明對於遺體捐贈者組織之血液病毒NAT檢驗，一般用於臨床檢驗之檢驗試劑並不適用於遺體捐贈者檢體之檢驗，因為以抗體檢測結果呈偽陽性比例高，以NAT檢測則會有偽陰性情形，此外有關檢體之品質（是否產生溶血或自溶現象）也會影響檢驗結果。Dr. Saldanha由醫院取得36件遺體組織或血液檢體，依照一般核酸萃取及RT-PCR方法進行HCV RNA檢測，結果有20件為陽性，16件為陰性，但16件陰性檢體中有6件是由於抑制作用造成偽陰性。後來在進行RT-PCR前，先以Qiagen AX matrix (InhibitEX) 處理檢體，則可去除抑制作用，得到正確的結果。

# Parvovirus B19

德國法蘭克福血液銀行的Dr. K. Roth介紹該血液銀行對於B19之檢驗，是採用同步定量TaqMan PCR系統，篩檢之pool sizes為96，針對所有血品均進行檢測，該檢驗方法95 % 檢測限度為103 IU/mL，容許限值為＜105 IU/mL。若檢測結果為 ≥ 105 IU/mL，則必須確認個別陽性血袋並將其銷毀；若結果為＜105 IU/mL而＞103 IU/mL，則不須確認陽性血袋，所有血袋均可放行不作任何標記，可用於一般病患之輸血；若結果為＜103 IU/mL，則在血袋上標記 " Parvovirus B19 not detectable"，可用於如免疫抑制、再生不良貧血或孕婦等高危險群之輸血。

英國NIBSC的Dr. C. E. Hana說明有關B19去除/不活化之研究，將1011 IU/mL B19加入Factor VIII產品，凍結乾燥後於80℃處理24及72小時，然後進行B19感染試驗，結果處理24小時之產品可降低2.5 log感染單位，處理72小時之產品則不具感染力。

日本紅十字會血漿分劃中心的Mr. K. Furuya說明B19於Factor VIII產品中可呈現intact virus virion、disrupted virion、DNA fragment三種型態，使用20 nm nanofiltration可除去virus virion及disrupted virion，DNA fragment則可以用Q-Sepharose將其分離。

英國NIBSC的Dr. S. Baylis說明B19變異種之檢驗，B19目前已發現有三種genotypes，genotype 1為典型的 B19病毒，genotype 2為A6-like變異種，genotype 3為V9-like變異種。評估市面上Roche及Artus的B19定量檢驗試劑套組，結果Roche的試劑無法檢測出genotype 2及genotype 3，Artus的試劑則可檢測出三種genotypes，其主要的差異在於primers與probes設計之位置。NIBSC檢測58件plasma pools，並未發現有B19變異種，但B19 NAT檢驗方法之建立仍須考量對各種genotypes之檢測能力，以避免造成偽陰性之檢驗結果。

美國FDA的余翁美瑛博士說明FDA對B19 NAT檢測之規範，建議製造血液製劑之血漿manufacturing pools之B19 DNA含量應＜104 geq/mL，全血應盡量確認B19高含量之血袋，避免B19高含量（≥ 106 geq/mL）之血品被用於輸血。目前大部分血液製劑製造廠已將B19 NAT篩檢列為製程管制之檢驗項目。

奧地利Baxter公司的Dr. M. Gessner說明對於B19檢測設定含量限度及實際檢測結果比較，由於檢驗有其差異性，若希望所有血漿混合液之B19含量均 ≤ 104 IU/mL，則B19含量限度應設定為103 IU/mL，以避免有少部分血漿混合液雖檢驗結果合格，但實際上B19含量已超出設定限度值。

# NAT與能力試驗

此議題首先由Bayer公司的Dr. C. Hill說明以	NIBSC HIV-1 subtype A及subtype B標準品，對Bayer HIV-1定量bDNA試劑（Versant HIV Version 3.0 bDNA）進行品保評估計畫。英國NIBSC的Dr. C. Davis說明第二批HIV-1 NAT國際標準品的製備，目前正進行共同標定計畫，待完成結果分析，預定今年八月於WHO ECBS會議中討論定案後開始供應。

接著由英國Health Protection Agency的Dr. V. James、義大利Istituto Superiore di Sanita的Dr. G. Pisani、德國PEI的Dr. M. Chudy、荷蘭Sanquin Diagnostic Services的Dr. H. Drimmelen及德國Charite, Campus Benjamin Franklin的Dr. H. Grunert分別報告對各實驗室執行HIV、HCV、HBV等血液病毒NAT檢測之能力試驗評估結果。整體而言，各實驗室之檢測能力及品質有逐年改善提昇之趨勢。

# 各國相關經驗與現況

德國Qiagen公司的Dr. F. Krieg-Schneider說明該公司生產有關NAT檢體製備之試劑及標準化體系，包括手動核酸萃取試劑QIAamp DSP Virus Kit及自動化核酸萃取儀器BioRobot M48，對於DNA及RNA之萃取均可得到良好的實驗結果。QIAamp DSP Virus Kit及BioRobot M48已分別於2004年4月及5月取得CE certification。

我國由本人代表報告有關製備B型肝炎病毒核酸國家標準品之過程及對台灣地區捐血人進行HBV NAT篩檢之結果。我國衛生署藥物食品檢驗局製備首批HBV核酸國家標準品，所使用陽性血漿原液之HBV含量約109 IU/mL，其genotype為B，serotype為adw。以陰性血漿（HIV-1、HBV、HCV、HAV、B19 NAT檢測均為陰性）對HBV陽性血漿原液進行系列稀釋，製備成HBV含量約106 IU/mL之國家標準品（0.5 mL/vial），以及含量約103 IU/mL之工作標準品（1 mL/vial），然後將製備分裝完成之標準品分送各參與實驗室進行共同標定。共有11個國內外實驗室參與此共同標定計畫，國外檢測單位包括美國CBER/FDA、日本國立感染症研究所、英國NIBSC、加拿大血液服務中心、澳洲Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VDRL)；國內檢測單位包括台大肝炎研究中心、疾病管制局及藥物食品檢驗局；另有三家診斷試劑製造廠（Roche Diagnostics、Artus GmbH、Digene Diagnostic Technology）參與。共同標定結果經彙整及統計分析，最後決定標示含量「B型肝炎病毒核酸國家標準品」為106 IU/mL，「B型肝炎病毒核酸工作標準品」為103 IU/mL。為對台灣地區HBsAg陰性而HBV DNA陽性捐血者所佔比例作初步評估，藥物食品檢驗局於2003年中由捐血中心取得血段進行檢測，對於1296件檢體以每12件pool的方式檢測HBV DNA，結果並未檢出HBsAg陰性而HBV DNA陽性之檢體，HBsAg及HBV DNA均為陽性之檢體有5件（佔0.4 %）；後續不採pool方式，而以單一檢體個別進行HBV DNA檢測，共檢測516件檢體，結果檢出HBsAg陰性而HBV DNA陽性之檢體有6件（佔1.2%），HBsAg及HBV DNA均為陽性之檢體有2件（佔0.4 %），因此對HBV DNA以pool方式檢測，其檢驗之靈敏度似嫌不足，若要將HBV NAT應用於血液篩檢，宜先評估降低pool size或採用單一檢體進行檢測。

接著由美國BBI公司的Dr. M. Manak介紹該公司所製造用於Human Papilloma Virus (HPV) DNA檢驗之品管套組；德國紅十字輸血服務中心的Dr. L. Pichl介紹以磁珠技術進行血漿混合液中病毒DNA或RNA之萃取方法；最後由瑞士輸血服務中心的Dr. C. Niederhauser說明瑞士施行HCV NAT篩檢之經驗及成果。

# 大會最後再次強調SoGAT之發展方向與任務，應致力於與血液、組織及器官之病毒安全性相關之定性與定量核酸檢驗之標準化，內容包括：

    - 血液病原(含病毒、細菌及寄生蟲)核酸檢驗之國際標準品與參考試劑之開發、評估與供應。

    - 執行實驗室間對於候選標準品之共同標定計畫、方法確效及再現性評估。

    - 建立主管機關、研究實驗室、血液製劑製造廠、檢驗試劑製造廠、診斷實驗室、血液銀行間之溝通管道。

    - 新一代試劑與標準品之研究與開發（例如：合成核酸、非感染性生物物質）。

    - 新興病原及基因變異病原所需檢驗標準品之開發。

    - 新興技術(如多引子核酸檢測方法、微陣列檢測方法)所需標準品之開發。

    - 核酸濃度及抗原濃度與感染力相關性之評估方法的建立。

    - 病原減除方法之評估與檢測感染力所需標準品之開發。

# 三、心得

- 我國此次應邀於WHO SoGAT會議中發表「Preparation of HBV DNA reference standards and the experience of HBV NAT in Taiwan」，報告有關我國B型肝炎病毒核酸國家標準品之製備及對捐血人B型肝炎病毒NAT檢測評估之研究成果，獲得與會人員之肯定與讚賞。藉由此國際間技術經驗之交流，除可提昇我國對血液製劑檢驗及品質管理之水準，亦對於建立與其他國家之溝通管道及合作關係有極大助益。

- 為使血液病毒核酸檢驗能達標準化，歐美等先進國家均已建立HIV、HCV、HBV等病毒核酸檢驗標準品及標準套組。為因應我國「國血國用」國產血液製劑之檢驗管理，建立NAT標準檢驗體系及製備NAT檢驗用病毒核酸國家標準品，乃為刻不容緩之課題。到目前為止，我國已建立HBV、HCV、Parvovirus B19 NAT之標準檢驗體系，並製備完成首批B型肝炎病毒核酸國家標準品，後續將陸續製備HCV及Parvovirus B19之病毒核酸國家標準品。所製備之標準品除可用於對國產血液製劑血漿原料進行病毒NAT檢測，亦可用於病毒核酸檢驗相關試劑產品查驗登記及品質審查，也可供我國捐血中心、血液製劑與診斷試劑製劑製造廠作為NAT檢測之對照標準品。

- 於研討會中有專家提出有關以NAT檢測Parvovirus B19變異種之議題，研究結果顯示有些檢測方法及檢驗試劑無法偵測出某些變異種，可能造成偽陰性而誤判，影響血液安全性。所以建立NAT檢驗方法之標準化及確效評估極為重要，我國於建立標準化檢驗方法時亦應進行相關評估研究，以確保檢驗結果之準確性。

- 藉由參與此次國際研討會，獲取有關核酸擴增技術之新知，並了解各國對血液病原之檢測與管理現況，可作為我國制定血液製劑原料血漿規範之參考，以因應國血國用血液製劑之原料血漿查核與檢測污染病毒之審核管理，提昇血液製劑之品質與安全性。

四、建議

- 歐美各國血液中心已將HCV及HIV-1之核酸增幅檢驗（NAT）列入捐血者常規檢驗項目，日本自1999年開始即全面性以NAT方法對捐血者檢測HBV、HCV及HIV-1三種病毒。NAT可直接偵測血漿中病毒，縮短病毒檢測空窗期，有效降低輸血感染率。我國捐血中心至今尚未施行以NAT檢測相關病毒，實應儘速規劃並執行之，以提高血液製品之安全性。

- 對於血液中心施行NAT篩檢之結果分析顯示，將血漿檢體以pool方式進行HIV及HCV NAT檢測可有效縮短檢測空窗期。但有些HBV帶原者其HBsAg血清學檢驗為陰性，且血中HBV DNA含量低，以pool方式進行HBV NAT檢測之靈敏度可能不足，所以建議針對HBV NAT檢測應考慮降低pool size或採用單一檢體進行檢測。目前我國中華血液基金會正在規劃將NAT列入血液篩檢項目，宜先對國內捐血者HBV DNA感染情形進行評估，作為規劃執行相關作業之參考，以符合實際需求。

- 於國際性會議中發表論文，報告我國研究成果，不僅可使各國人員認識我國，更能增進與其他國家交流之機會。建議能多鼓勵同仁參加國際性研討會，以汲取國外科技最新發展相關資訊及知識，更應積極爭取於會中發表論文或發言的機會，有助於提昇我國於相關領域之地位及國際知名度。