行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研習）

九十三年度台日技術合作計畫

「水產業發展之策略與實例」

出 國 報 告 書

出國人：行政院 參議 許家裕

經濟部水利署 組長 覃嘉忠

經濟部水利署 科長 潘惠民

經濟部水利署 副工程司 葉俊明

出國地點：日本

出國期間：九十三年七月四日至七月十七日

報告日期：九十三年九月

系統識別號:C09303411

公  務  出  國  報  告  提  要

頁數：76    含附件：否

報告名稱：

「九十三年度台日技術合作計畫－水產業發展之策略與實例」

主辦機關：

經濟部水利署

聯絡人／電話：

／

岀國人員：

許家裕   行政院    第五組  參議

覃嘉忠   經濟部水利署   綜合企劃組   組長

潘惠民   經濟部水利署   保育事業組   科長

葉俊明   經濟部水利署   水源經營組   副工程司

岀國類別：研習

岀國地區：日本

岀國期間：民國93年07月04日-民國93年07月17日

報告日期：民國93年09月27日

分類號/目：G5／水利工程　　G5／水利工程

關鍵詞：  水產業，深層海水，溫泉，過濾膜

內容摘要：在水經濟價值日益提高與知識經濟來臨等趨勢下，水知識商品產業化即將成為我國水利事業發展的趨勢。而如何由以往政府部門主導的模式，轉變為「新興」與民間參與的知識產業，並塑造一個有利於水利產業發展與調整轉型的環境，即成為我國政府推動相關策略時的重要關鍵事項。本次研修內容除了聽取日本之海水淡化現況、水產業發展之策略、膜技術開發利用現況、深層海水開發利用技術、雨水利用現況等課程外，並參訪深層海水取水設施、深層海水利用於水產養殖之實例、溫泉利用相關設施、水再生利用及水處理、小規模雨水利用及大型公共設施之雨水收集利用等運作現況，以輔助瞭解其新興水產業的發展與運用現況，從中汲取經驗，俾作為我國推動新興水利產業發展之參考借鏡。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

目　　　錄

誌謝

壹、前言	1

一、緣起與目的	1

二、參加人員與研習內容	2

三、研習行程	3

貳、研習過程	5

一、日本深層海水取水利用技術及利用現況	5

二、（財）造水促進中心簡介、日本海水淡化發展現況	13

三、地下水應用膜過濾為高品質家用水	18

四、地下水應用膜過濾為高品質家用水實例	22

五、參訪 e-water實驗設備	24

六、參訪 MBR技術	27

七、參訪 深層海水取水組合	30

八、參訪 溫泉產業育成與研究機關	34

九、參訪 溫泉利用狀況	37

十、參訪 飲料工廠之廢水處理	39

十一、參訪 岩內町深層海水利用	41

十二、參訪 稚魚之養殖用水處理	45

十三、參訪 熊石町深層海水利用	47

十四、參訪 風力發電與稚魚養殖	49

十五、函館市營溫泉供給事業	51

十六、東京都的雨水利用及墨田區的小規模雨水利用	55

十七、參訪 東京都國技館雨水利用設備	60

十八、參訪 東京都江戶東京博物館的雨水利用設備	60

十九、水利產業政策交流	61

參、研習心得與建議	63

一、深層海水相關產業	63

二、溫泉相關產業	65

三、海水淡化產業	66

四、地下水利用及小型自來水	69

五、廢污水回收再利用	70

六、雨水利用	72

七、水資源系統的整合運用	73

伍、結論	76

誌謝

九十三年度台日技術合作計畫─「水產業發展之策略與實例」研修，承蒙經濟部國際合作處、台北駐日經濟文化代表處及財團法人造水促進中心之協助，才得以順利成行。在日本研修期間更蒙台北駐日經濟文化代表處經濟組謝偉馨先生以及財團法人造水促進中心長澤末男先生精心安排課程及行程、清水建設深層水事業部、造水促進中心、（株）ウェルシイ．地球環境向上企業、千葉縣World Business Garden大樓管理部、橫濱市川井淨水場、愛知縣三菱レイヨン（株）豐橋事業所、靜岡縣燒津市深層海水展覽館、財團法人中央溫泉研究所、SAPPORO札幌啤酒工廠エンジニアリング部、北海道岩內町、北海道瀨棚町栽培漁業振興公社、北海道熊石町海洋深層水課、北海道上之國町、函館市水道局管理部溫泉課、函館市商工觀光部觀光振興室、東京都墨田區役所、經濟產業省產業施設課等單位派員陪同參觀及詳盡解說，同時感謝造水促進中心長澤末男先生、大羽修先生及小池壯一郎先生分別陪同前往研習；小田敬子小姐全程翻譯及生活上之協助，使得行程順利圓滿達成，在此謹致上最誠摯的謝意。

壹、前言

一、緣起與目的

在水經濟價值日益提高與知識經濟來臨等趨勢下，水知識商品產業化即將成為我國水利事業發展的趨勢。而如何由以往政府部門主導的模式，轉變為「新興」與民間參與的知識產業，並塑造一個有利於水利產業發展與調整轉型的環境，即成為我國政府推動相關策略時之重要關鍵事項。

由於日本為一島國，其地理、氣候、地形等環境相當類似於台灣，面積37萬8千平方公里，為台灣的10.5倍，人口數約1億3,000萬人，為台灣的5.7倍，年平均降雨量雖僅1,714公厘，但因其單位面積人口數較少，使其每人每年可分配的降雨量反較台灣地區為高。惟該國因同樣具有四面臨海、天然溫泉資源豐富、地狹人稠、山勢陡峻、河短流急、水資源蓄存不易等情形，故該國水利產業發展之先天環境與我國近似，而其水利產業(例如深層海水產業、溫泉產業與造水產業等)發展已有多年經驗，成效卓著，其經驗與發展策略具有相當的參考價值。

因此，九十三年度台日技術合作計畫「水產業發展之策略與實例」項目，藉參訪日本深層海水產業、溫泉產業與膜技術相關之造水產業等，瞭解其新興水產業的發展與運用現況，以從中汲取經驗，俾作為我國推動新興水利產業發展之參考借鏡。

二、參加人員與研習內容

本研修計畫，係依據經濟部國際合作處九十三年六月八日經國處字第０九三０三０一００００號函，通知由行政院許參議家裕、經濟部水利署綜合企劃組覃組長嘉忠、保育事業組潘科長惠民、水源經營組葉副工程司俊明赴日研修。研習期間自民國九十三年七月四日至七月十七日止，為期十四日。

研修課程內容除了聽取日本之海水淡化現況、水產業發展之策略、膜技術開發利用現況、深層海水開發利用技術、雨水利用現況等課程外，並參訪深層海水取水設施、深層海水利用於水產養殖之實例、溫泉利用相關設施、水再生利用及水處理、小規模雨水利用及大型公共設施之雨水收集利用等運作現況，以輔助瞭解水利產業政策之各環節實務。

三、研習行程

| 日期 | 訪問單位 | 研修內容 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/4 | 日 | 移動（台北→東京） | 赴日行程 |  |
| 7/5 | 一 | 清水建設（株） | 簡報 日本深層海水取水．利用技術及利用現況 | 港區芝浦1丁目 |
|  |  | （財）造水促進中心 | 開業式．造水促進中心簡介、研修日程及內容概要介紹 簡報 日本海水淡化發展現況 | 中央區 日本橋 |
| 7/6 | 二 | （株）ウェルシイ．地球環境向上企業 | 簡報 地下水應用膜過濾為高品質家用水 | 東京都 茅場町 |
|  |  | World Business Garden大樓 | 參訪 地下水應用膜過濾為高品質家用水實例 | 千葉縣 |
| 7/7 | 三 | 橫濱市川井淨水場 | 參訪 e-water實驗設備 | 橫濱市 |
|  |  | 三菱レイヨン（株） | 參訪 MBR技術 | 愛知縣 豐橋市 |
| 7/8 | 四 | 燒津市深層海水展覽館 | 參訪深層海水取水組合 | 靜岡縣 燒津市 |
|  |  | 移動(靜岡→東京) |  |  |
| 7/9 | 五 | 財團法人中央溫泉研究所 | 簡報 溫泉產業育成與研究機關 | 東京都 豐島區 |
|  |  | 台場溫泉 | 參訪 溫泉利用狀況 | 東京都 江東區 |
| 7/10 | 六 | 休息日 | 資料整理 | 東京都 |
| 7/11 | 日 | 休息日 | 資料整理 |  |
|  |  | 移動（東京→札幌） |  |  |
| 7/12 | 一 | SAPPORO札幌啤酒北海道工廠 | 參訪 飲料工廠之廢水處理 | 北海道 札幌市 |
|  |  | 岩內深層海水設施 | 參訪 岩內町深層海水利用 | 北海道 岩內町 |
| 7/13 | 二 | 栽培漁業振興公社瀨棚事業所 | 參訪 稚魚之養殖用水處理 | 北海道 瀨棚町 |
|  |  | 熊石深層海水設施 | 參訪 熊石深層海水利用設施 | 北海道 熊石町 |
|  |  | 海洋牧場 | 參訪 風力發電與稚魚養殖 | 北海道上之國町 |
| 7/14 | 三 | 函館市水道局 | 參訪 函館市營溫泉供給事業 | 北海道 函館市 |
|  |  | 移動 （函館→東京） |  |  |
| 7/15 | 四 | 東京都墨田區役所 | 簡報 東京都雨水利用現況及墨田區的小規模雨水利用 | 東京都 墨田區 |
|  |  | 國技館、江戶東京博物館、 | 參訪 雨水利用設施 | 東京都 |
| 7/16 | 五 | 經濟產業省產業設施課 | 表敬訪問 水利產業政策交流 | 東京都 千代田 區 |
|  |  | （財）造水促進中心 | 研習過程之討論與建議 結業式 | 中央區 日本橋 |
| 7/17 | 六 | 移動（東京→台北） | 返程 |  |

貳、研習過程

此次研習行程計分為簡報及參訪兩部分，簡報部分係針對日本深層海水取水技術及發展現況、RO與MF相關之膜技術發展利用現況、溫泉產業育成研究、雨水利用現況等作一全面的說明；參訪部分則包括深層海水取水設施及利用實例、以膜技術處理地下水使之可作為民生用水之實例、廢污水排放前的水處理技術及實例、溫泉資源利用及產業發展現況、社區小規模雨水利用及大型公共設施雨水收集利用實例等進行參訪，以輔助瞭解相關水利產業之各環節實務，最後並赴經濟產業省拜會產業設施課相關主管官員，就水利產業推動策略進行意見交換與經驗交流，此一過程依研習行程分述如後。

一、日本深層海水取水利用技術及利用現況

(研習時間：2004年7月5日

(研習地點：清水建設 株式會社

(接待人員：深層水事業部 白枝哲次、生產プラント本部プラントエンジニアリング事業部副部長 石本一之

(研習重點：

(一)深層海水的定義為在海平面深度200公尺以下，陽光照射不到的海水。為表層水所沈積深海下經數百年至數萬年的海水，約佔總海水量的95%。

(二)深層海水與表層海水相比較，具有下列特性：

1.低溫安定性：因陽光照射不到，常年溫度低，變化不大，約在攝氏10℃以下，如日本海約為2℃-8℃。

2.富營養性：因表層水含有機物質較多，經光合作用後，分解為無機物質，經數百年至數萬年沈澱累積，含有豐富的硝酸塩、磷酸塩、矽酸塩等無機塩類礦物質，為表層水的數十倍至數百倍。

3.清淨性：細菌數約為表層水的1/10〜1/100，甚少有懸浮物，具有非常乾淨的特質。

(三)深層海水主要利用分類為：

1.水產的利用：深層海水的低溫性、富營養鹽及清淨性，可應用於漁業養殖、無病種苗生產、海藻養殖、漁場環境改善、水產流通及水產加工等，是日本最早研發深層海水應用的主要目的。

2.農業的應用：深層海水的低溫及富營養鹽的特性，可適用於貯藏、低溫帶植物的栽培、花卉時間調整或水耕栽培肥料的生產等。

3.食品的應用：由於深層海水富含礦物質及具有清淨的特性，適用於各種飲料水的生產及各種健康食品、添加物的製造等；又因可促進發酵，可用於淹漬品、啤酒、醬油等添加物。

4.美容、醫療的應用：深層海水富含礦物質及具有清淨的特性，可應用於皮膚炎、海洋療法、及化妝品、入浴劑的製造等，並具有保溼及滲透性佳的優點。

5.環境保育的應用：因深層海水富營養鹽，可提供光合成藻類生長所必須之無機營養鹽類，可使海域肥沃化，有利於海藻類的增殖，達到淨化的效果。

6.能源的利用：深層海水具有低溫的特性，可利用熱交換原理，應用於溫差發電、室內空調或作為冷卻水等。

7.化學的利用：因深層海水含有特殊原料及稀少金屬類，可應用化學產業，如塗料、溶接劑等。

(四)日本發展深層海水過程

1.由於深層海水具有低溫、富營養鹽及清淨等特性，日本於1978年開始，由科學技術廳主導深層海水的基礎調查與研究。1985年科學技術廳推動「關於深層海水資源有效利用技術之開發研究」計畫，並指定高知縣室戶岬周邊海域為示範區域。

2.從1986年開始，科學技術廳進行為期二年有關物理、化學與生物特性之調查，以及陸上深層海水利用裝置開發、水產養殖衍生特性等研究。1989年高知縣室戶市成立「高知縣海洋深層水研究所」，並於同年裝設第一支取水管，每日約為460噸。

3.1991年至1998年間，科學技術廳、海洋科學技術中心、高知縣與民間企業進行多項研究計畫，包括深層海水監控技術開發、取水管設置技術改善之研究、生物養殖、能源回收等有效利用之研究、深層海水排放技術等。1999年起五年間，針對深層海水資源的利用之可行性，結合產官學界進行共同研究。

4.目前日本在全國沿岸調查以離海岸線5公里以內，水深可達200公尺以下為可開發區域，一共找到29處場址，目前已開發11處，其中四國高知縣室戶岬東部、本州富山縣滑川市富山灣、琉球久米島等三處較早開發。

5.因日本漁業人口老化，沿岸海水污染嚴重，漁獲量日漸減少，因此中央水產廳為研提振興漁業計畫，以提高漁業產值，其中即推廣利用深層海水養殖，籌編經費補助地方政府辦理。

(五)建設經費方面，有關深層海水取水設施的建設，均由地方自治體自行規劃籌建，但因投資金額龐大，各地方政府均會爭取中央水產廳來補助(依規定約50%，仍視區域條件而有不同)，以北海道熊石町為例，興建一條4.4公里的管線，取水水深343公尺，每日可取水3,500m3，總經費為19億日圓，中央水產廳補助9億日圓，地方政府發行債券自籌10億日圓。

(六)營運管理方面，原則上完全由地方政府自行負責，若獲得水產廳的補助經費，則所抽取深層海水的一半水量，須先供給水產業使用(包括魚市場、漁會及養殖業等)，目前為免費或象徵性收取費用（每噸約5～10日圓），剩餘水量再販售予一般民眾或民間企業，每噸原水約500日圓不等，視各地方而定。至於深層海水商業化產品的行銷推廣，也由地方政府自行規劃推動，如北海道政府對於深層海水事業，已有相關免稅規定，但在中央經濟產業省並無任何推動策略。

(七)營運績效方面，以高知縣為例，自1996年開始營運，營業額為1.6億日圓，八家廠，至2001年因高知縣政府及廠商配合電視廣告行銷，使該年深層海水產值大增，約達100餘億日圓(其中礦泉水約佔40%，食品約佔34%，化妝品約佔14%)，隔年因停止刊登廣告，使產值衰退約二成，惟2003年因飲料大廠(min)開始配合銷售深層海水飲料，配合廣告之效果，使該縣深層海水產值再度上升至135億日圓，創造稅收5,000萬日圓，就業人力100人，利用深層海水的企業已達115社。由於高知縣經營深層海水在日本為最成功的案例，已造成各縣政府競相推廣深層海水商業化產品的熱潮，若干町政府並成立推廣展示中心，惟除高知縣及富岡以外，其他都是較新之建設，所以投資均尚未回收，仍處於虧損狀態。

深層海水開發營運之步驟（日本清水建設（株）提供）

| 作業流程 | 企劃階段 | 基本計畫階段 | 實施階段 | 營運．管理階段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 調查分析 | 基本構想 |  | 實施設計 | 施工．關連事業 |  |
| 地域密著支援 | ．召開研討會 ．國內先行事例視察調查 | ．深層海水利用研究 | ．深層海水促進研討會 ．深層海水事業化研究 | 民間分水設施構築支援 ．分水設施之建構 ．誘導企業活動 ．產官學體制之整備支援 | 海洋深層水販賣企劃支援 |
| 事業 ．運營計畫支援 | ．地區社會環境調查 ．深層海水利用需要調查 ．保有資源之現況調查 ．行政動向調查 ．深層海水取水地調查 ．相關法令配合 | 事業基本構想策定 ．基本理念 ．營運管理機能 ．施設機能檢討 ．事業手法之檢討 ．事業收支計畫 ．取水量之檢討 | 事業基本計畫策定 ．營運之基本計畫 ．事業收支計畫 ．深層海水利用基本計畫 | 事業實施計畫策定 ．營運之實施計畫 ．深層海水利用實施計畫 ．事業收支計畫 | 關連準備支援 ．營運管理系統之支援 | 營運管理支援 ．營運管理改善計畫 ．營運管理系統 |
| 施設計畫 ．設計 ．施工 |  | 施設設計 ．敷地利用計畫 ．施設規模設定 ．平面計畫．斷面計畫 | 施設基本計畫 ．取排水及利用設施之基本設計 | 施設基本 實施設計 ．取排水及利用施設之基本．實施設計 | 施工．設計監理 ．取排水及利用施設之施工 | 設施營運管理 ．取排水及利用施設之營運管理 |

深層海水之利用分類

二、（財）造水促進中心簡介、日本海水淡化發展現況

(研習時間：2004年7月5日

(研習地點：（財）造水促進中心

(接待人員：造水促進中心專務理事　門脇秀一、首席研究員小池壯一郎、工學博士谷口良雄、水處理技術部部長代理　長澤末男

(研習重點：

(一)造水促進中心簡介

日本政府於70年代經濟興盛時期，因水資源不足，超抽地下水，造成地層下陷嚴重，因此為解決工業用水問題，以維持經濟持續成長，爰於1973年（昭和48年）5月10日於經濟產業省下創設財團法人造水促進中心，迄今已有30年的歷史，謹就其設立之目的、事業內容、組織及財源等分述如下：

1.設立目的：提供保全環境之水資源對策、海水淡化、廢水再生利用及合理化用水等技術的開發及推廣普及，以促進國家經濟發展與社會福祉。

2.成立基金：造水促進中心運作基金截至2001年3月31日約有14億日圓（約台幣4.7億元），主是由政府補助、相關產業及私人等捐獻。2002年該財團收入為5.54億日圓，支出為5.53億日圓，尚可節餘100萬日圓。目前財源主要來自政府委辦案件的收入。

3.事業內容：造水技術相關的研究開發、調查研究、普及推廣活動、國內外相關機構技術交流與協助。

4.組織成員：造水促進中心為採會員制，目前由政府相關機關及工商團體所組成，包括工業用水供給者及地方公共團體、工業用水利用者團體、造水關連產業、金融機關、損害保險社等。其組織如下圖所示：

近年來因日本人口減少及經濟發展停滯，缺水情況已緩和，因此造水促進中心除推廣廢水再生利用及海水淡化之技術，作為技術開發廠商與需求者間的仲介與諮詢顧問外，現更戮於國際合作事業的推廣。該造水促進中心過去三十年來，已累積豐富的造水經驗，現我國也面臨缺水的諸多困境，當可透過國際合作及技術交流，請求該中心協助解決，以期運用有限的水資源，確保我國經濟發展，民生安和樂利。

(二)用水合理化

1.用水合理化，雖然不像廢水再生利用及海水淡化可以直接增加水源量，但減少不必要的用水量，實質上與開發新水源具有同等效果。因此用水合理化，與廢水再生利用、海水淡化同列為造水技術的重要內涵。

2.日本工業用水合理化，起因於70年代經濟蓬勃發展，超抽地下水引起的地層下陷問題，造水促進中心主要提供諮詢服務，並向企業提出合理用水指導計畫書。雖為建議性質，不過企業基於目前高水價，節省成本考量，均會配合改善。目前已有超過6,400家工廠接受該中心用水合理化的指導。

3.日本政府及各企業經過40年的努力，工業用水的回收率已由1965年的36.3%提昇至2000年的78.6%，該國也正不遺餘力研究追求99%以上的回收率，追求完美的精神，令人欽佩。

(三)廢水再生利用

家庭污水、工廠廢水的再生循環利用，可以減少對自然水資源的需求量，維護環境生態。相關技術亦可用於減少排放水中之有害物質，避免其對環境產生的污染，為構築無公害社會不可缺少的水資源有效利用方法。

(四)日本海水淡化發展現況

1.海水淡化係利用無限的海水資源，在自然水源缺乏地區，係確保水源的重要手段。中東地區是過去海水淡化產業的最大市場，但現今部分大都市也面臨缺水的窘境，因此為穩定水源供給，海水淡化的導入遂成為水資源對策之一環，以日本福岡市為例，以興建水庫増加每日6.2萬噸供水量後(大山壩預定2007年完工通水，可增供每日5萬噸；五ケ山壩預定2010年完工通水，可增供每日1.2萬噸)，預估仍將發生缺水問題，因此又興建每日可供5萬噸之日本最大規模的海水淡化廠，預計於2005年完工營運。

2.廣義的海水淡化除以海水為水源外，尚包括「半鹹水」（含鹽度稍低，取自臨海地區之地下水、鹹水湖泊或河川出海口等地）。目前全世界每日海水淡化之總量為3200萬噸/日(每年以100-300萬噸/日的速度增加)，其中水源為直接抽取海水者約為1900萬噸/日，又以中東地區所佔比例最高，約68%（依據2001年12月31日統計資料）。目前海水淡化的方式以多段蒸發法(Multi-Stage Flash, MSF)及逆滲透法（Reverse Osmosis Process, RO）為主，其每日海水淡化量分別為1270萬噸及1400萬噸。惟若僅計算以海水為水源的情況時，MSF法(1270萬噸)所佔比例即遠高於RO法(420萬噸)，主要是因為MSF海水淡化法之歷史較悠久，且過去所興建大型MSF海淡廠之規模及設施較大所致。雖然如此，RO海水淡化法隨科技之進步，將會是未來的趨勢。

3.日本甫完工的沖繩海水淡化廠，其造水率約為40%，亦即取100m3之海水將可生產40 m3的脫鹽水及60m3的濃縮海水，而尚未完工之福岡海水淡化廠，則採用更先進的設備，其造水率約為60%，且採用最先進的噴水設備排放鹵水，以避免影響環境。

4.另外依據造水促進中心的分析，逆滲透海水淡化法淡化過程中，若設置動力回收裝置，回收部分能源可減少海水淡化所需的總能源量。因此過去傳統的海水淡化組合方式為發電設備＋MSF法，現在造水促進中心則將推廣混合方式(即發電設備＋MSF法＋RO法)。混合方式的優點包括可減少運轉經費、減少CO2的排放量，亦可依實際需要自行選擇MSF或RO的操作方式，若在不需要水時即可轉為供電，可作多元化的利用。

5.海水淡化技術雖日新月異，惟造水成本仍高，在日本自來水價可隨營運成本調整，目前水價每度約200～400日圓，在尚可因應海水淡化成本之情況下，仍僅有沖繩及福岡兩大海淡廠(合計最大產水量每日9萬噸)，相較之下國內自來水價長期偏低，若沒有政府補貼，現階段海水淡化產業恐難以發展，然為照顧離島地區居民用水權益並兼顧高科技產業對穩定供水之迫切需求，政府仍有必要加強海水淡化建設，惟未來應努力使水價合理化，一方面可減少政府補貼，另一方面也可提供海水淡化產業發展的經濟誘因。

三、地下水應用膜過濾為高品質家用水

(研習時間：2004年7月6日

(研習地點：（株）ウェルシイ．地球環境向上企業

東京都中央區日本橋茅場町1-6-12共同大樓5樓

(接待人員：

代表取締役社長　　　川原啟佑

取締役副社長　　　　奧村宗弘

新規事業部部長　　　上原　勝

日本環境研究所所長　無類井　建夫

關東營業部次長　　　滕卓巳

(研習重點：

(一)地球環境向上企業研發新的飲用水供水系統，係以鑿設深水井抽取地下水為原水，經膜過濾處理後供應小規模之家用高品質飲用水，自1997年開始僅2家客戶裝設使用，截至2004年6月底已達350家，其中以超市、鐵路車站、醫院、百貨公司、學校、食品工廠及旅館等業別佔裝設使用之比例達94%。

(二)本系統水源主要係抽取深水井之地下水儲存於原水槽，先經管線內加藥、進入砂濾槽、活性炭槽等類似一般自來水淨化廠之處理方式，而後再經地球環境向上企業與三菱公司所共同開發之精密過濾中空絲膜處理為高品質可飲用水置於清水槽（處理水タンク），清水槽之高品質水以管線送出至大樓受水槽過程中，再以水質監視器每日24小時全天候監控，水質監視器主要在監視殘留氯含量是否異常，一旦監視結果出現任何不符規定情形時，立即自動停止本系統抽取地下水及處理淨化之運作，而改由上水道之自來水進入受水槽供應之，直到找出問題予以排除後，再恢復本系統之運作。

本系統中所採用之中空絲過濾膜，膜孔徑僅0.1μm，故可濾除細菌(如沙門式桿菌等)、病毒等微生物，但微量礦物質營養素則可以通過，至於0.1μm以下之病毒，則採用氯消毒，該套系統並可以電腦操控自動進行反沖洗操作，以維持膜表面清潔及過濾效能，使膜之壽命長達五年，整套地下水抽取及處理系統佈置示意圖，詳如圖1；惟每個地方的水質均不相同，因此前處裡程序及採用膜的種類可隨區域不同而有差異。處理後之地下水及上水道之自來水進入受水槽之示意圖，詳如圖2。

圖1、地下水應用膜過濾處理系統佈置示意圖

圖2、二元供水來源受水槽佈置示意圖

(三)深水井之地下水具有水量、水質、水溫穩定之特性，本系統之深水井鑿設時，特於水井位於地下不透水層將井管外緣加以遮水技術施作，阻絕地面水或雜物進入採水層，確保地下水原有之穩定性及安全性，其遮水示意圖如圖3。

圖3、深水井遮水示意圖

(四)本系統處理後之地下水較自來水水質好，且管路費用便宜，以日本一家醫院裝設使用本系統前後之支出為案例分析，該醫院每年總用水量為93,640噸，繳付自來水水費共計38,392,421日圓（每噸水約410日圓）；裝設使用本系統後，年使用自來水減少為43,240噸，其餘50,400噸水由本系統抽取地下水處理後供應之，繳付自來水水費17,728,421日圓，支付本系統運作維護管理費5,040,000日圓及設備租金費6,170,220日圓，共計支出28,938,641日圓，因此年減少支出9,453,780日圓，節省支出約20%。

(五)本系統非常適合小規模供水需求者，可確保緊急時（例如地震後自來水管線斷裂或自來水管線施工停水等）之生活用水外，可有效利用地下水豐富地區之地下水，甚至用於地下水水位偏高之地區，將有助於減少土壤液化之發生，避免危害公共設施或建築物安全，可謂兼具「節省支出」、「有效利用地下水」、「缺水、斷水防備」、「安全衛生可靠」及「環境保全」等各種效能。惟地下水管制區禁止增設新水井、不能應用本系統抽取地下水。

(六)值得注意的是地球環境向上企業在引進本系統前，均會先進行引進區位之地下水調查，確定有安全、穩定之水量，並經地方政府核准其取水量後才會設置，並非所有地點均適用本系統。另外經初步估算本系統在上水(自來水)水費高昂，水質要求為可供生飲之日本地區較有推動之經濟誘因，然在台灣地區因水價長期偏低，政府及民間亦無法對自來水水質過度要求之情況下，該項產業恐尚無引進之誘因。

四、地下水應用膜過濾為高品質家用水實例

(研習時間：2004年07月06日

(研習地點：三井不動產株式会社

千葉縣千葉市美浜區中瀨二丁目６番地WBG大樓

(接待人員：

事業部課長補佐　　鈴木正孝

(研習重點：

(一)三井不動產株式会社全國計有351家分公司，該株式会社辦公大樓World Business Garden（WBG）樓高35層，位於填海造陸新生地千葉市美浜區，WBG大樓內共有250家公司，白天上班員工約5000～6000人。

(二)WBG大樓每個月上水（高級自來水）需要量約7000～8000噸，由於千葉市政府規定家用水不得全由地下水抽取之，並依WBG大樓水井管徑限制其年抽水量不得超過53,000噸，因此，WBG大樓應用本系統每個月地下水抽水量在5000噸以下（每噸成本約100日圓，主要為租賃成本），另由上水道供應二千餘噸自來水（水價每噸441日圓）。

(三)WBG大樓引進地球環境向上企業所開發系統之理由，主要在於降低費用，其於2003年10月完成並啟用，每天處理供應高品質水約200噸，該系統設備系由WBG向該企業租用，並簽約由該企業負責運作及維護管理，啟用迄今僅發生一次故障，WBG大樓上班人員對該系統之應用滿意度約70%～80%。

(四)值得一提的是，WBG大樓也設置有中水系統均使用廢污水處理後之再生水(中水)，可供馬桶沖水，大樓內外花草樹木及環境等次級用水，每噸水在200日圓以內。

地球環境向上企業推動地下水之膜過濾系統的作業流程圖

與WBG大樓規模類似之地下水膜過濾系統

五、參訪 e-water實驗設備

(研習時間：2004年07月07日

(研習地點：橫濱市川井淨水廠

(接待人員：

三菱レイヨン‧エンジニアリング（株）アクア事業部アクア技術企劃部擔當部長  松田 正

（財）水道技術研究中心淨水技術部研究員 西川佳弘

(研習重點：

(一)"e-Water計畫"係由財團法人水道技術研究中心(JWRC)為主，結合各研究機構與學者所合作辦理之研究計畫，計畫期程從2002 年開始至2005年,參與研究的包括大學、供水公共事業, 和37 家私人企業, 研究經費來源是由厚生省投入健康科學研究經費以及參與之私人企業亦投資費用進行研究。計畫的正式名稱為「研究、發展符合環境、生態、節能和經濟的水淨化系統」。因為環境（Environmental）、生態（Ecological）、節能（Energy-saving）和經濟（Economical）四個英文字的開頭均為e，故簡稱為「e-Water」亦即「環境影響低減化淨水技術開發研究」。

(二)日本水道技術研究中心推動"e-Water計畫"的背景是因為日本的供水率雖然已經超過了96%，但是新的世紀又被稱為"水的世紀" 或"環境的世紀"，因此水循環利用的需求日益增加。而各企業之所以願意共同參與，係因設施共同負擔(如共同原水槽、取水設施等)，可節省研發經費。

(三)這個計畫有以下五個宗旨。

1.建立節能的水淨化系統

2.在水淨化系統中減少污泥量

3.觀察水源以便安全地供水

4.高效率的使用水淨化系統

5.減少花費

(四)"e-Water計畫"共有三個研究主題，(1) 大容量膜過濾技術開發研究。(2) 研究發展一個整合的水淨化系統。(3) 研究發展水源之監控系統。三大主題目前共有23個子計畫正在研究中，本次所參觀之川井淨水場屬第一研究主題中的C組，其研究題目為「研發適用浸沒類型之中空絲MF膜的大規模水處理設備」，研究期間自2003年6月至2005年3月。組織成員包括：

1.荏原製作所（株）

2.月島機械（株）

3.三菱レイヨン（株）(三菱人造絲股份有限公司)

4.三菱レイヨン‧エンジニアリング（株）(三菱人造絲工程股份有限公司)





(五)該子計畫的實驗目的：

1.檢討是否適用於既有淨水場，並對包括排水處理之總系統加以檢討。

2.驗証及開發大型滲透膜過濾單元裝置。

3.檢討降低對環境影響的技術。

本實驗最終目的希望該設備能達成99.9%的水回收率(註：受限於各地區水質不同以及成本因素，因此於實際應用時並不會採用99.9%之超高標準)

六、參訪 MBR技術

(研習時間：2004年07月07日

(研習地點：三菱人造絲股份有限公司豐橋事業所

(三菱レイヨン（株）)

(接待人員：

三菱レイヨン（株）アクアエンジニアリング開發中心機能膜製品開發グループ主任研究員  藤井 涉

(研習重點：

(一)關於膜的應用，包括RO、UF、MF等，其中RO主要做為海水淡化用，UF及MF過去20年，多應用於半導體、醫療用途及電子用途等之超純水製造，近10年來已應用於淨水場及下水或排水處理。

(二)MBR(Membrane Bio Reactor)係以MF膜搭配活性污泥法，為新的水處理技術，通常用於下水處理(因為下水含有BOD、阿摩尼亞、氮等)，其所需要MF膜的孔徑標準也較上水所需要的為寬鬆(約0.4μm)。

(三)MBR的特點：

1.可以維持活性污泥的高濃度。

2.處理的水質穩定良好。

3.不需要沉澱槽。

4.簡單處理後即可再生利用。（SS，大腸桿菌均幾乎無法檢出）

5.設備構造簡單，運作單純。

6.容易管理（不需太專業的管理操作）。

7.污泥量少，可降低污泥的處理費。

8.處理能量大、效率高。

9.容易改造，採取單元式的設計，為因應需求，易於做增加容量等改造。

(四)三菱公司豐橋工廠佔地45公頃，有員工宿舍300戶，該工廠的生活廢排水為MBR試驗用水的主要來源，其先經MF處理後無臭味，但水的顏色尚非透明，若再加RO處理，即可去除水的顏色，無需三級處理，且水質穩定。

(五)MBR未來展望：

1.MBR在1990年開始普及，原多用於食品工廠排水處理技術，今後將應用於規模比較大的淨水處理廠(下水道水處理)。

2.因應未來日本將對排放水中磷和氮的含量嚴格管制，屆時MBR可以發揮較大的作用。

3.若要進行大規模的廢排水處理，則需要效率更好的過濾膜，三菱公司已與日本財團法人下水道技術中心於2003年7月共同發表新一代高性能過濾膜，取名為SADF，其特性如下：

(1)高透水性能(較MF高3倍的透水率)。

(2)耐藥性高（採PVDF材質）。

(3)洗淨效果高。

(4)高強度。

(六)由參觀三菱公司之過程中瞭解過濾膜的生產技術日新月異，並能依需求採取適當的組合與配置，以淨化各種水質。

而膜技術之掌握為強化廢水回收率、控制造水成本及水質的重要因素，目前台灣使用的〝膜〞幾乎仰賴美、日、歐，故常有建設成本壓低，再以經常需更換之膜收回利潤之情事，是否培植該項產業，使我國具備自行開發〝膜〞技術之能力亦應為思考之方向，尤其基礎技術之長期培養與掌握亦極為重要。

日本的下水道普及率約為58%，未施設下水道者須以淨化槽處理，二種方式計處理生活排水達90%以上，此處理後的水多數放流，少部分再生利用。由於MBR效率高且可簡單施設、維護，不需大型場地，因此，在下水道建設不易且成本高的情況下，將為未來發展的主要模式，甚至可利用住宅前院的地下作為合併淨化槽施設，對於生活廢水的處理甚有潛力。此外高BOD排水的產業如食品工廠、農、畜、養殖排水等小規模之下水排水均可利用MBR系統進行前處理。

惟台灣地區目前雖已對排放水水質進行規範，但尚未落實，因此人口稠密區下游之河川水質通常極糟，此部份一但落實執行，將有助於環境之改善並可帶動相關產業之發展。

七、參訪 深層海水取水組合

(研習時間：2004年7月8日

(研習地點：靜岡縣燒津市－深層海水展覽館

(接待人員：燒津市深層海水展覽館 鈴木  款先生

(研習重點：

(一)日本靜岡縣燒津市深層海水取水設施係於平成13年(2001年)9月完成，其興建之緣由係仿效高知縣經營深層海水成功之案例，擬利用燒津市所擁有之自然環境－駿河灣深層海水來振興當地水產事業並帶動企業投資，以發展當地的經濟；並於平成16年4月興建完成深層海水展覽館，以向民眾推廣使用深層海水之概念。

(二)緊鄰燒津市之駿河灣，最深處達海平面以下2500公尺，在日本係屬最深的海灣之ㄧ。駿河灣深層海水的種類可分為黑潮汐深層水、亞寒帶系深層水、太平洋深層水等三層，其中太平洋深層水因深度太深，以目前施工技術尚無法取得該水源，因此燒津市只設置二條深海取水管分別取前二層(即黑潮系深層水、亞寒帶系深層水)之深層海水，惟即便如此，燒津市可同時取得不同層之深層海水亦為世界首例。

(三)燒津市取得二層深層海水之深度分別為397公尺及687公尺，其水溫全年無變化，分別為7°C～8°C及5°C左右，但輸水過程中因透過輸水管壁與表層海水產生熱交換，水溫會提高2°C～3°C。由於深層海水的溫度低，無法直接利用於水產養殖，必須將水溫提高（例如鮑魚的適合水溫約攝氏17°C），而燒津市為節省此一成本，係取水深200公尺以內之表層海水與深層海水混合後再輸送提供水產養殖使用。因此，燒津市一共埋設了三條海水取水管。

(四)鈴木先生於解說完畢後，即帶領我們參觀位於展覽館旁之深層海水取水設施，該設施為地上一層、地下三層之鋼筋混凝土建築，抽水機具位於最底層，此抽水機並非用來抽取深層海水，深層海水係利用虹吸原理讓海平面與地下三層深度之壓力差自動送至抽水機處，抽水機之功用僅為將海水由地下三層壓送至地表蓄水槽中。另據解說人員表示，為避免機具長時間運轉容易損壞，故每條海水取水管均配有二台馬達，俾隔日交換運轉使用。且因海水腐蝕能力較強，以及管內與管外溫差過大之影響，深層海水輸送管的外圍可見到大量之凝結水珠，因此為避免設備鏽蝕故障，現場所見之管路及配件若非塑膠製即為不鏽鋼製品，故燒津市之深層海水取水設備雖已啟用數年，但均未見有任何鏽蝕或損壞情形，突顯出日本人一絲不茍之精神，與他們在解說時所提到該套設備可使用30年等話語，應非僅是說說而已。

(五)值得一提的是，在深層海水取水設備室中，愈往下接近抽水機的位置，其溫度愈低，主要是深層海水的溫度不到10度，使其周圍的室溫亦受到影響降低，發揮了天然的冷氣效果。

(六)目前燒津市共設置2種脫鹽裝置(RO逆滲透法及ED電氣透析法)，可生產4種深層海水產品：駿河純水(淡水，可供生飲)、駿河濃水(濃縮之深層海水)、駿河硬水(ミネラルを特化した深層水)、駿河鹽水(鹽分再濃縮之深層海水，礦物營養素較高，可作為作豆腐用的凝固物)。

(七)由於燒津市的深層海水主要出資者除靜岡縣政府及燒津市政府外，最大投資者是日本農林水產廳（相當於我國之農委會），而水產廳為照顧該國農林水產事業，所引取之深層海水主要提供給該市水產事業使用，而該市水產事業對深層海水之用途主要用於清洗，因為日本人喜歡吃生魚片，若以潔淨的深層海水清洗所捕撈之水產及魚市場，感覺水產比較乾淨，賣相也比較好，價格可能因此而提高。尤其是燒津市提供給水產事業之深層海水價格相當便宜，每噸僅約10日圓/噸，相較於鄰近縣市自來水（上水）每噸約200～300日圓/噸，可謂價美物廉。

除了廉價供應水產事業外，燒津市深層海水亦有償提供一般民眾及企業使用，由於定價不貴（四種深層海水產品，1公升售價僅10日圓，比礦泉水還便宜），因此雖位處海港邊週遭並無住家，但仍有民眾或企業專程驅車前來取水使用。不過據鈴木先生表示，目前深層海水的售價尚不敷成本，惟為推廣深層海水，於推廣期間燒津市仍將採取低價供應策略，希望未來能獲得民眾之肯定並吸引企業之相關投資，以帶動當地之經濟發展。



八、參訪 溫泉產業育成與研究機關

(研習時間：2004年7月9日

(研習地點：中央溫泉研究所

(接待人員：

財團法人中央溫泉研究所所長 甘露寺泰雄

(研習重點：

甘露寺先生擁有理學博士學位，亦是常務理事。

甘露寺先生之說明摘述如下：

(一)中央溫泉研究所成立於1949年，原為日本溫泉協會學術部的附屬單位；於1956年5月單獨成立財團法人組織，是日本最早研究溫泉科學的民間單位。日本溫泉協會則成立於1929年，係由內務省、鐵道省結合溫泉業者及溫泉醫學、法律、科學等學者所共同成立之半官半民團體。

(二)中央溫泉研究所的任務包括：溫泉化學分析、溫泉地質調查、溫泉供水設施及浴槽的設計、溫泉區規劃、一般溫泉相關事務委託等。

(三)日本法律規定利用溫泉的單位(如旅館)，須由專門的廠商對溫泉進行分析，而日本目前可以提供這種服務的廠商約有70～80家(中央溫泉研究所亦為其中之ㄧ)。且在日本的溫泉法中也規定在浴槽附近，應提示溫泉的成分、效果及注意事項等。

(四)溫泉可分為火山溫泉及非火山溫泉二種，所謂非火山溫泉即為地熱溫泉，因為每深入地下100米，地溫可增加2℃～3℃，因此挖掘1000米，水溫即可提高20℃～30℃，如東京大江戶溫泉掘深約1400米，水溫約40℃，但鹽分相當高，稱為化石海水溫泉。以前開發的溫泉以火山溫泉為主，現在都市人則比較喜歡非火山溫泉，因為較接近都市，可以當天來回。目前在東京都內共有40～50個溫泉。每日利用的人數約3000～4000人左右。最有名的是大江戶溫泉、後樂園溫泉、荒川溫泉…等。日本在50～60年前比較流行溫泉療法—湯治(療養、休養、保養)，惟二次大戰後民眾泡溫泉的目的有很大的改變，主要以娛樂、休閒為主(旅行、住宿、喝酒、打牌等)。現在則是位於都市的非火山溫泉比較流行，主要原因是價錢便宜、距離又近。

(五)甘露寺先生認為泡溫泉有二大效果：

1.直接效果：可以使身體熱起來、皮膚得到滋潤，是任何人都可得到的效果，因為悠閒地泡溫泉可以解除壓力，把人的生理節奏調整至正常狀態，惟必須在同一溫泉逗留2～3星期才有這種效果。

2.代替療法：為民俗療法之一種，可改善現代醫療藥吃太多及動手術時失血過多等缺點，惟其效果是有受到限制的，如骨折、癌症等病症，即使泡溫泉也不會好轉。

(六)日本目前正流行香精療法、海洋療法及森林浴三種方式，但甘露寺先生認為台灣的陽明山溫泉屬於酸性泉，若採用香精療法與溫泉結合，水會白濁並產生沉澱物，故並不適合。建議可以在浴槽旁建庭園種香草，或擺放香草盆栽亦可達此效果。

(七)目前日本泡湯仍多以大眾浴場為主，與台灣地區民風保守以個人浴室較多情況不同，大眾浴場之溫泉耗水量明顯較少，依日本環境省溫泉資源統計全日本溫泉湧出量(包括自噴及動力取得)共2,669,520公升/分，溫泉旅館住宿容量1,384,302人，亦即若所有溫泉旅館均客滿時，平均每人每分鐘將消耗1.9公升之溫泉水量。惟依溫泉研究所之研究資料，大眾浴池每人實際用水量約0.3～0.5公升/分，平均每人泡湯時間約為30分鐘，因此每人每次泡湯所消耗溫泉水量僅約9～15公升，且日本大眾浴池，通常會設有水循環過濾再利用裝置(以砂或硅藻土過濾較大的雜質，約每一個小時過濾循環一次，一般新舊溫泉水比例為0.1：1)，如此可大幅減少溫泉水之消耗量，以避免對泉源過度使用，具有永續利用的觀念。至於個人浴室，則因使用者通常會將浴池放乾再重新裝滿，耗水量偏高，且無法控制使用者是否在浴池中洗澡或其他行為，因此其水質難以控制，通常其放流水亦無法回收循環再利用。日本近年雖有朝向個人化之走向，惟僅限於殘、病患者，需人照顧者之泡湯才可於個人池為之。

(八)由於目前國內業者對溫泉泉源尚無永續利用與保育的觀念，為未來溫泉產業的長遠發展，宜儘速建立溫泉保育觀念，輔導建立大眾池循環過濾回收利用的機制。

九、參訪 溫泉利用狀況

(研習時間：2004年7月9日

(研習地點：東京都台場「大江戶溫泉物語」

(接待人員：

(財)造水促進中心 水處理技術部部長代理 長澤末男

(研習重點：

造水促進中心安排本團實地參訪，以瞭解日本目前受歡迎溫泉場地經營型態。

(一)「大江戶溫泉物語」於2003年3月開始營業，總面積約10,000平方公尺，投資經費約50億日圓，每年預計吸引150萬名遊客。泉源係取自地下1400公尺深之非火山溫泉（地熱溫泉），泉溫介於38.5℃～42℃之間，屬鹽化物強鹽溫泉，據稱對筋肉痛、神經痛、關節痛、五十肩及慢性婦人病具有療效。

(二)「大江戶溫泉物語」之特色如下：

1.位於人口稠密的東京都內，搭乘電車即可抵達，使泡溫泉可當日來回毋需過夜，提供繁忙上班族一個簡便紓壓方式，並節省寶貴時間與金錢（相較之下，至傳統溫泉旅館住宿及旅行之費用頗為昂貴）。

2.以日本江戶時代作為主題，包括建築物及庭園裝潢均依照江戶時代風格建築，並提供遊客古色古香浴衣，於更衣後進入泡湯並品嚐江戶風味餐飲，彷彿更能體會江戶時代風情，增加許多外地遊客新鮮感，體認江戶時期的文化，兼具歷史文化教育功能。

3.設施齊全，包括足浴、沙浴、露天浴場、室內浴場、越後屋（可從19種印有日本風俗畫的浴衣中挑選一款喜愛的樣式）、休息室（可提供腳底按摩、搓垢、美膚等服務）、廣小路（在室內廣場重現江戶時代的街市風貌，設有各種店舖，如居酒屋（小酒館）、蕎麵屋（日本麵舖）、團子屋（日本湯圓店）和土產店等）、八百八町（除日、西、中等飲食店舖外，尚可品嚐江戶風味的食品）、大廣間（浴後，可悠閒地在二百一十張榻榻米的大廳休息）等，以綜合規劃體驗江戶時期的生活。

4.票價：大人（中學生以上）2,700日圓

小孩（1歲～小學生）1,500日圓

過深夜12時仍留館內則加收1,500日圓（稅均外加）

十、參訪飲料工廠之廢水處理

(研習時間：2004年07月12日

(研習地點：札幌啤酒北海道工廠

北海道惠庭市戶磯542番１

(接待人員：

副主任　松原　啟

副部長  三浦伸一

(研習重點：

(一)札幌啤酒北海道工廠年產能為11萬噸，以0.35公升罐裝啤酒換算約3億1千萬罐，由於高度自動化生產，員工僅約100人；該廠年用水量92.1萬噸，其中由惠庭市政府水道局供應自來水25.4萬噸，另由廠內水井抽取地下水供應66.7萬噸。

(二)由於惠庭市自來水水源取自水質良好的支笏湖，較地下水更適合作為啤酒原料；因此地下水並非作為啤酒原料的用水，而是充作製程中的用水，其處理流程如下：

1.惠庭市自來水

惠庭市淨水場

啤酒原料用水

2.廠內地下水

啤     啤酒製程用水

(三)該廠廢水處理後回收再利用水量每年4萬噸，其處理係經活性碳過濾槽、陽離子交換塔、原水槽、浮除過濾、送入處理水槽再利用於廢水處理用水及脫臭曝氣用水，目前年回收再利用水量佔該廠年用水量比例僅4.35%，此因該廠主要為生產食品，而水回收的過程可能會有微生物跑進去，故並不適合將水回收再利用為食品原料，也避免讓消費者有不好印象，惟該廠正考量增加年回收再利用水量之可能性。

(四)另該廠與惠庭市政府簽約，當地震等災害之緊急狀況，自來水無法或不足以供應給市民時，工廠內水槽之蓄水量(2個槽各1000噸)，可以由市政府水道局以水車至廠內運水供應市民使用。

(五)惠庭市自來水每噸約200日圓，再加下水道費用後每噸成本約400日圓。而井水處理後成本每噸僅50日圓，一般工業用水道水也為每噸50日圓，因此一般工廠普遍引用工業用水道水源，再於廠內自行處理到可用程度。

(六)札幌啤酒北海道工廠廢水之BOD值約為4000PPM，然而惠庭市污水處理廠之規定值為600PPM，因此工廠廢水必須先行處理後才能排入下水道，以往是以活性污泥法處理，現在則改採嫌氣式處理，其處理過程中會產生沼氣，可作為鍋爐之燃料，另外在加壓浮除處理過程會產生污泥，須請專業廠商代為處理成為一般肥料(每kg約需50日圓，成本頗高，因此污泥內之水分要儘量去除)。

十一、參訪 岩內町深層海水利用

(研習時間：2004年07月12日

(研習地點：北海道岩內町政府及深層海水分水設施

北海道岩內郡岩內町字清住258番地

(接待人員：

副町長　　　　　　志賀　昇

企劃經濟部部長　　高野禎實

深層水對策課課長兼水產研究中心所長　小熊孝幸

(研習重點：

(一)岩內町政府為振興地方水產事業，於2001年在日本海岩內灣建造深層海水取水設施等整備工事，取水及送水設備共需經費25億4千萬日圓，由中央補助11億日圓，其它由町政府自籌，2003年11月28日完成取水管、取水室、貯水室、送水管等各項工程。

(二)岩內町深層海水，係於海底敷設7.7公里長取水管，汲取海面下300公尺深海水，每日取水量為3,000噸，其中1,000噸供應陸上及海產高品質活魚蓄養，400噸供應漁協市場作為市場洗淨、鮮魚的品質管理及水產增養殖試驗研究等用水，1,600噸供應食品、飲料水、水產加工品、製鹽、化妝品製造等多元商品化用途，如下圖。

(三)岩內灣海深300公尺附近水溫在1.1℃至1.6℃之間，溫度變化在1℃以內（高知縣深層海水溫度在8℃至10℃之間），深層水汲取出時水溫約5℃，堪稱全日本最低溫之深層海水，利用此一特性，作為冷藏庫冷卻用水，可有效減少冷凍機所消耗電力，以1,000噸之冷藏庫維持在5℃，用一般水塔冷卻方式運作，須耗電力22瓩；但以岩內灣深層海水冷卻方式運作，只須耗電15瓩，減少耗電達36%以上。

(四)由於岩內町所在地不遠處有一座核能電廠，因此岩內町興建深層海水設施所需自籌費用中，大部份來自該核電廠的回饋經費。而以深層海水振興水產事業之目的，係因漁業人口逐漸老化，沿岸海水遭受污染，且北海道各地區之捕魚種類大致相同，如果大量捕魚勢必不利，為了要照顧漁民生活，因此想發展高附加價值的水產業。例如好天氣時所捕捉之魚貝類可先蓄養於小池(町政府提供給漁民，如下圖)中，俟天氣不好無法捕魚時即可高價出售。惟岩內町深層海水設施因屬新投資，目前尚處於虧損狀態。

町政府提供給漁民之魚獲飼養池(以深層海水為水源)

十二、參訪 稚魚之養殖用水處理

(研習時間：2004年07月13日

(研習地點：瀨棚町北海道栽培漁業振興公社

(接待人員：

北海道栽培漁業振興公社（財）　瀨棚事業所

所長　西村勉先生

(研習重點：

(一)社團法人北海道栽培漁業振興公社成立於1979年10月，其宗旨為振興北海道沿岸漁業，積極栽培漁苗、豐富漁業資源、提高漁民所得、安定漁民生活、照顧漁民福祉。其下設有四個事業所，分別為羽幌事業所、瀨棚事業所、熊石事業所以及鹿部支所；前二個事業所係培育扁魚魚苗、熊石則培育鮑魚苗、鹿部則培育海膽及扁魚。三種水產品均為北海道之經濟魚產。

(二)瀨棚事業所之海水養殖設施於1993年10月設計，1994年6月開始施工，1996年3月完成啟用，以660mm管路、792.5公尺長取自13公尺水深之表層海水養殖，並利用水溫30℃之溫泉水調節水溫養殖，總建設經費29億日圓。

(三)瀨棚事業所主要任務為育養扁魚魚苗，5月上旬採卵育苗（扁魚），至7月上旬將成長至3公分之小魚，其中約100萬尾提供日本海南部民間之中間育成設施繼續養殖，另75萬尾則繼續養殖至9月上旬達8公分大小時，於8月下旬至9月下旬，提供北海道南部地區海岸各地漁民或團體來放流(南部為瀨棚事業所之負責範圍，北部為羽幌事業所負責)，以豐富沿岸漁業資源。

(四)據知，放流之小扁魚在海洋中自然成長，於2年後可達適合捕捉大小，惟漁民捕獲的扁魚量僅約為放流量的2~3%，最高為9%(2000年漁獲量最高約1000噸，2002年則僅有600噸而已)。而漁民必須依照漁獲量付出一定金額給北海道栽培漁業振興公社。

(五)值得注意的有三件事，第一、魚苗的培育必須處於恆溫環境，因此瀨棚町利用溫泉水(600公升/分)來加熱海水，可謂充分利用當地特產，惟因溫泉水溫僅30℃，加熱效果不好，且溫泉必須向瀨棚町政府購買也不划算，因此現在主要以鍋爐來加熱海水。第二、魚苗的飼料是海藻，而為培育海藻必須有極乾淨水源，因此瀨棚事業所也設置精密過濾器來過濾海藻培育池的海水，必須瞭解的是北海道海域相當乾淨，但為了增加產品良率，當地政府不吝投資於研發及相關設備。第三、為了北海道漁業的永續發展，成立了栽培漁業振興公社，並辦理種苗生產放流、漁業技術開發、指導、教育及相關情報收集等工作，並自漁民漁獲中抽取一定金額提供公社基金運用，其團結互助、共存共榮之理念與精神實值得學習。

十三、參訪 熊石町深層海水利用

(研習時間：2004年07月13日

(研習地點：熊石町深層海水設施

(接待人員：

北海道熊石町　深層海水課

副課長　目谷敦先生，另解說員　福原先生

(研習重點：

(一)熊石町深層海水設備建設期程為2001～2003，並於2003年11月1日起開始供水。其取水深度為343公尺，取水管內徑為270mm，取水管長4,400公尺，取水泵2台(隔日輪流使用1台，以減少馬達損耗)。每日取水量為3,500m3／日，其中2,500 m3用於水產事業(約2000 m3用於鮑魚養殖，其餘500 m3則用於洗魚及市場管理)，另外1000 m3則提供企業及供試驗研究機構研究使用。

(二)熊石町政府為了興建深層海水設施，共投資19.8億日圓，其中中央水產廳補助9億日圓，其餘10.8億日圓，由町政府發行町債劵並編列4000萬日圓預算辦理完成，依據本計畫規劃報告顯示，30年內應可帶來29億日圓的效益。

(三)熊石町訂定企業取用深層海水計費標準如下：

| 區 分 | 小口徑 | 大口徑 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般用 （20公升） | 業務用 （1立方公尺） | 一般用 （1立方公尺） | 業務用 （1立方公尺） |
| 町民使用 | 100日圓 | 300日圓 | 500日圓 | 300日圓 |
| 町外民眾使用 | 100日圓 | 600日圓 | 600日圓 | 600日圓 |

(四)熊石町規劃設置深層海水取水設施之理由，主要也是為了鮑魚養殖，因為北海道夏季海水溫度較高，但鮑魚之適合養殖溫度為17℃～18℃，水溫過高可能會造成鮑魚死亡(每隻需飼養2～3年才能供食用)，若要將溫度降低比較困難，但若採用低溫之深層海水再利用當地特有之溫泉加熱則比較經濟，因此改採用深層海水來處理。

(五)該町深層海水取水設施產權屬町政府，並委託主要用戶漁業組合經營管理。注意下圖中深層海水取水管線並非直線之最短距離，此乃因該區原為該漁港之重要漁場，因此予以繞道避開，以避免抗爭。

十四、參訪 風力發電與稚魚養殖

(研習時間：2004年07月13日

(研習地點：上之國町 海洋牧場

(接待人員：

上之國町水產商工觀光課  副課長  品田明彥

(研習重點：

(一)水產養殖事業係上之國町之主要產業，並以中間養殖為主(自熊石町購買30mm鮑魚苗養殖到50mm再賣出)，由於養殖鮑魚需要穩定水質及水溫(約17℃～18℃)，但北海道冬、夏溫差極大，因此養殖用水水溫必須加以調整。其水溫調整需要能源，上之國町則利用該地區豐沛的風力能源，設置風力發電機發電。

(二)通常年平均風速在每秒5公尺以上即具有建置風力發電廠之潛力，通產省外圍組織－新能源產業技術綜合開發機構，自1992年至1993年間，在上之國町海岸邊之八幡牧場進行1年之觀測，得知年平均風速為6.4公尺／秒，評價其為全國少數的風力電廠廠址之一。

(三)目前海洋牧場附設風力發電所之主要設備數據如下：

1.水平軸螺漩槳式可變翼型風車2部

2.發電能量500瓩／150瓩

3.螺漩槳轉數32 rpm／21.3 rpm

4.迴轉直徑：38公尺

5.葉片旋轉軸心距地高度：38公尺

6.葉片數：3枚

7.葉片材質：強化玻璃纖維塑料

8.年發電量約199萬瓩（風速6.4M／S時）

9.總投資金額：3億3千5百萬日圓(1998年竣工)

目前每部機組年實際發電量約120～150萬瓩，2部可發生約250～300萬瓩，扣除養殖場等使用量外，其餘全數以9.5日圓／度售予北海道電力公司，年可獲利約2000萬日圓。

(四)上之國町，因鄰近日本海，於冬季時海浪特別大，無法出海捕魚，因此為維持漁民生計，於靠近海岸處以消波塊構築防波堤，圍出一個靜穩海域作為海洋牧場，供漁民使用。

(五)上之國町的鮑魚養殖中心設於該町大崎漁港內，共有84個養殖槽，一年可養殖由熊石町培育之鮑魚苗30萬個，為養殖事業之主力。其養殖設備中除溫度調節熱交換機外，尚有水循環系統及生物過濾器(另有砂過濾器及精密過濾器)，據了解採用水循環系統及生物過濾器所需之電費僅為抽取海水換水所需電費的10% (因為北海道當地抽取海水後，尚須重新加溫或冷卻，所費不貲)，惟相關設備費用較高。

十五、函館市營溫泉供給事業

(研習時間：2004年7月14日

(研習地點：函館市水道局溫泉管理課、熱帶植物園、湯川泉源、谷地頭公共浴場

(接待人員：函館市水道局溫泉管理課課長 菊谷健悅

(研習重點：

(一)函館市是北海道的文化發祥地，其溫泉發現與利用之年代相當早，歷史記載西元1653年八代藩主松前氏廣之嗣子千勝丸染患大病，即以泡湯方式治療，推定當時村民所利用溫泉為自噴溫泉。

現在函館市共有二大溫泉，一為「湯川溫泉」，一為「谷地頭溫泉」，其中湯川溫泉位於函館市東南東方松倉川下游區域，係明治18年由石川藤助所挖掘，並興建旅館招攬旅客，逐漸形成湯川村。直到明治31年函館與湯川村之間的馬車鐵道開通，更使湯川村泡湯的旅客大增，湯川市街才告形成。於湯川市街附近所鑿取的溫泉群，為赤湯系溫泉群均統稱為「湯川溫泉」（剛抽起溫泉為透明無色，惟因水中鐵質含量豐富，於接觸空氣氧化後，其顏色即呈現紅色，謂之赤湯系溫泉）。

(二)湯川之語意即指像河流般流動的熱湯，可見早期該溫泉水量之豐富，惟大正時代受到溫泉旅館數過多，溫泉使用水量過大影響，該村所鑿111口溫泉井中有63口停止使用，17口水量減少。湯川村為避免溫泉枯竭，影響當地經濟發展，遂採取總量管制規定，控制村營溫泉的總出水量，以確保村營溫泉的永續利用。昭和14年，湯川町（原湯川村）與函館市合併，原湯川村營溫泉供給事業之經營，遂由函館市水道課接管，合併時市有溫泉井共有8口。戰後湯川溫泉觀光事業急速發展，溫泉需要量大增，遂逐步收購私有土地及其上之民井，至平成14年底公有溫泉井共22口，溫泉出水量每日5,232噸，供應148戶用戶使用（營業用72戶，每日用水量4,358噸，一般家庭用76戶，每日用水量874噸）。民有溫泉井則有13口，均屬旅館或公共浴場所有，因此一般家庭多向函館市水道局買溫泉。

(三)菊谷課長簡報時表示湯川屬於溫泉保護區，尤其自平成10年（1998年）溫泉不再自噴後，相關條例進行修正，規定現有35口溫泉井不能再增加，亦即不能再挖掘新井，且各井不能任意增加出水量，用戶數也不能再增加，因此未來用戶數只會逐漸減少。

另外湯川溫泉13口民井的管理單位並非函館市水道局，而係該市保健所，其程序是由使用者向保健所提出申請，保健所則循行政程序取得北海道政府同意後，由保健所核發使用許可文件，民井之溫泉使用量亦須向保健所報告。

(四)至於「谷地頭溫泉」則位於函館山東南山麓直徑約0.5～0.6公里之地區，由勝田彌吉於明治15年初發現，屬微溫的自噴泉，經加熱後作為沐浴使用。昭和15年石塚彌太郎於谷地頭溫泉的私有土地上曾挖掘200公尺深後取得67℃的高溫泉水，該井每日出水量曾締造730噸的紀錄。同一時期湯川溫泉供給事業的營管單位－函館市水道課，正為該市溫泉開發計畫，逐年取得既有舊井或挖掘新井，最高時公有井數曾達到10口，惟因谷地頭溫泉之地區狹小，多口井相互影響，一口井之抽水量過多就會造成其他鄰井之出水量大幅減少或停止出水，因此至平成14年末（2002年）函館市水道局於谷地頭溫泉區僅使用一口井（9號井），每日出水量為483.9噸，除160噸供應3戶營業用戶外，其餘供谷地頭公共浴場，平均每日入浴人數約為1675人，可謂相當大眾化之設施。

(五)湯川溫泉及谷地頭溫泉因水垢較多，日久會阻塞水管，平均每10年要更換一次，所費不貲。因此函館市現行做法係於埋設新管時同時埋設一條大口徑管，內放小口徑管（一般家庭用的水管管徑為50mm，大用戶則約200mm），於10年後只要抽換小管即可，此法可省卻大量開挖馬路之不便與費用。而由於水管中水垢影響，因此流量計並不適用於此地，函館市水道局是用傳統的方形木盒到各用戶測試其續滿該木盒所需之時間，並進而求出每日送至該用戶之溫泉水量，再以簽契約的方式定額定量收費供水。

由於湯川溫泉及谷地頭溫泉的溫泉井深度都不深（最深約百餘米），且鑽井的口徑很小，因此均採用空氣壓縮機以空氣壓力將溫泉打出，而不以幫浦抽水。此與東京都之台場溫泉掘深1500米所取得之地熱溫泉，在溫泉來源及取得方式均有很大的不同。

目前湯川溫泉及谷地頭溫泉的泉源溫度無論是冬天還是夏天均維持在約64℃左右，惟經過平均約2公里的管路輸送後，到達用戶端的溫度約為57℃左右。

(六)此外，函館市為增加市民遊憩場所，利用溫泉熱能設置熱帶植物園（註：北海道屬於寒帶，熱帶植物於該區並不常見），現共有熱帶植物約700種6000餘株及飼育動物6種117頭配合展示，平均每日入園人數約213人。值得一提的是，熱帶植物園雖然早期是利用溫泉來提高園區溫度，但因溫泉加熱之效率較差而改採以鍋爐加熱為主。

(七)為永續發展溫泉觀光事業，函館市對溫泉井數、取水量所進行之總量管制以及其管理制度與業者的守法觀念，正值得我國所必須學習的。

十六、東京都的雨水利用及墨田區的小規模雨水利用

(研習時間：2004年7月15日

(研習地點：東京都墨田區役所、雨水資料館

(接待人員：墨田區役所環境保全課環境啟發主查

村瀨 誠博士

(研習重點：

(一)東京都墨田區的雨水利用

1.東京都墨田區的雨水利用在日本為居於領導地區，此次參訪由東京都墨田區環境保全課主查村瀨博士負責說明，村瀨博士推動雨水利用已有20年經驗，墨田區內幾座大型公共建築物中水（含雨水）利用系統均由他推動完成，至於一般住宅或大樓已有60餘棟利用雨水（全日本4000餘棟，東京都約1000棟），，總貯水容量已有10,000噸左右，平均年利用量約50,000噸。

2.墨田區對建物設置雨水利用設施的補助方式如下：

(1)利用建物基礎設貯水槽，供沖廁、冷氣用冷卻水者，最高補助100萬日圓。

(2)設置1立方公尺以上中規模貯水桶，供沖廁、澆灌花木及散水使用者，最高補助30萬日圓。

(3)設置1立方公尺以下小規模貯水桶，最高補助4萬日圓。

3.雨水貯存設施應注意下列要項：

(1)能阻隔陽光照射，以防止藻類滋生。

(2)要有緊閉的孔蓋。

(3)要能防止蚊蟲，垃圾等進入的設施。

(4)要能易於清理內部沉積物。

4.村瀨博士說明雨水利用的三大目標如下：

(1)街坊的小小水庫

墨田區的水源幾乎依賴位距該區150公里遠的利根川上游大型水庫，由於目前幾乎已無興建大型水庫的條件與空間（與台灣情形類似），應重新思考區內所降的雨就是自有的水源，儘可能謀求水源的自立，並推廣至公共建築物及一般民眾住屋上，將雨水予以截留貯存，形成街坊的小水庫。

(2)防止都市型洪水

東京都地區下水道系統普及率已達100％，由於地面幾乎已為瀝青及混凝土建物所覆蓋，當集中豪雨時，短時間內雨水即衝入下水道造成下水道滿溢，造成都市型洪水及污染情形，若能將降到屋頂上的雨水予以截留貯存，可防止全部即時衝入下水道，將有助於防止都市型洪水的發生。

(3)在災害中保護街坊

所貯留的雨水有助於火災時的消防用水，在緊急事件如地震發生自來水管線遭破壞，也可利用為生活用水。

5.實例介紹：

(1)墨田區役所大樓

墨田區役所辦公大樓屋頂雨水收集面積為5,000平方公尺，貯水槽容量為1,000立方公尺，為採用「中水」系統，作為廁所馬桶沖洗之用，其系統為將大樓廢水處理後，結合雨水利用，不足之用水再由自來水補充，經統計結果截存之雨水使用佔該大樓總用水量之30%。

(2)推廣一般民眾使用「天水尊」及「路地尊」

對於一般民眾，墨田區役所也規劃了各種不同容量的「天水尊」及「路地尊」供民眾採用，同時定有雨水利用的獎勵辦法，鼓勵民眾將屋頂的雨水截流至地面上的貯存槽，作為種菜、澆花、洗地、擦車等用途，此類型容量大約為200公升的貯存槽稱為「天水尊」，而「路地尊」則為設置於地面下較大型的水槽，一般為社區共同使用。

(二)雨水資料館見學

1.為宣導雨水利用，墨田區役所利用已廢棄小學，稍事改裝成為展示館，內有村瀨博士所蒐集世界各國與雨水相關的書籍、圖片及降雨情形介紹，同時展示日本與德國等先進國家的雨水截留利用設備、照片或模型展示(註：德國有最先進的技術及已標準化的規格與設備，澳大利亞甚至有廠商將雨水過濾裝瓶後出售供民眾飲用，並喻為最好喝的水) ，由於村瀨博士認為雨水利用的觀念應從小紮根，因此自行製作許多教學道具，以吸引小朋友學習興趣。

2.村瀨博士認為雨水是最乾淨的水源，世界上許多沒有自來水的地區，雨水仍是珍貴的飲用水來源，在大都會地區，因為空氣污染問題，直接飲用雨水不是很恰當，但是儲存下來可以當作澆灌花木或水質要求較低用途，如沖廁之用或其他發生地震、火災…等天然災害，自來水停供時，還可當做緊急維生水源。因此，村瀨博士近年正協助孟加拉利用雨水改善其飲用水污染情形(註：孟加拉有1.2億人口，其中5,700萬人以地下水維生，但該國地下水中含砷，雖然目前科技可採用膜過濾技術來除去水中的砷，但因該國沒有錢也沒有足夠電力，雖然知道水質污染，但仍一籌莫展)，其教導當地民眾飲用雨水觀念，並利用當地盛產的竹子做成簡易雨水截流利用系統，截留降雨20分鐘以後的乾淨雨水作為飲用水及生活用水，如此可使每戶家庭減少一半的地下水用水量。此一雨水利用方式預期將可在孟加拉逐漸普及。

3.至於酸雨的問題，基本上也屬於空氣污染的範疇，惟如大量貯留於水池內，將稀釋其酸度，對應用於澆灌與沖廁不會有影響；且降雨20

分鐘後之雨水，應較無酸雨問題。

4.另台灣也屬水資源缺乏地區，村瀨博士曾6次受邀參加我國相關研討會及演講，他認為台灣尤其是台北地區因全年降雨平均，因此比日本更適合推廣雨水截留貯存利用(註：日本年平均降雨量僅1,700mm)，尤其是政府在採用海水淡化及廢污水回收利用等方式解決水源不足問題前，應優先考量充分利用雨水。近年台北市立動物園推動雨水貯留供水系統及雨撲滿，使雨水經過自然沉澱、過濾等方式淨化後，取代自來水用於沖洗欄舍、廁所、花木澆灌及低水質需求的展示池水。這種利用方式，每年至少節省了9萬噸的自來水用量，約動物園總用水量10-20%，可說相當成功。村瀨博士建議台灣也應該設立雨水資料展示館，以向民眾尤其是小朋友推廣雨水利用的觀念，台北市立動物園最為適合。

5.至於台灣高雄地區則受到降雨過度集中於豐水期的影響，雨水截流利用的效果較不顯著。

十七、參訪 東京都國技館雨水利用設備

(研習時間：2004年07月15日

(研習地點：東京都國技館

(接待人員：

(財)造水促進中心 水處理技術部部長代理 長澤末男

(研習重點：

國技館是日本過去舉辦年度相撲大賽會場，雖然目前正式比賽地點已改至名古屋舉行，但國技館仍開放民眾免費參觀。其屋頂的雨水收集面積約為8,400平方公尺，貯水槽容量為1,000立方公尺，降雨時所貯留的雨水除了作為廁所沖洗用外，也作為空調系統的冷卻水利用。

十八、參訪 東京都江戶東京博物館的雨水利用設備

(研習時間：2004年7月15日

(研習地點：東京都江戶東京博物館

(接待人員：

(財)造水促進中心 水處理技術部部長代理 長澤末男

(研習重點：

江戶東京博物館屋頂雨水收集面積約為1萬平方公尺，雨水貯存槽設於地下一樓，容量約2,500噸，從屋頂收集雨水，經過貯水槽的沉澱，砂過濾後混合中水（該館也接用工業用水，在不下雨時配合使用）後，作為廁所沖洗、消防用水等使用，該套系統雨水利用量佔該館總用水量平均約37%，故該館除文物展示外，雨水利用設備也為其特色之一。

十九、水利產業政策交流

(研習時間：2004年7月16日

(研習地點：經濟產業省會議室

(接待人員：經濟產業省 經濟產業政策局 產業施設課

副課長  富永潤一

造水、地下水對策係 山田哲也

(研習重點：

(一)經濟產業省產業設施課主要負責日本工業用水與工業用地相關政策推動。有關工業用水方面，目前推動的主要政策為海水淡化、廢水回收再利用及水使用合理化三大項。

(二)日本工業用水問題起於1950年沿海地區因工業過度使用地下水而出現地層下陷現象，1956年依工業用水法訂定「工業用水地下水採取規則」，針對地下水異常降低、鹽水污水侵入、工業用水利用量大增、工業用水道施設或一年內計畫施設區等要件，進行指定區域的劃定，並透過指導轉用工業用水道、地下水利用適當化及水使用合理化等對策，以保育指定區的地下水。同年也建立「地盤沈下防止對策事業費補助」的國庫補助制度；1957年再擴充增加「產業基盤整備事業費補助」；1958年制定工業用水道事業法，一方面提供工業低廉豐富的用水，另一方面達到防止地下水過度使用的發生；1967年擴增「水源費補助制度」；1981年擴增「改築事業費補助制度」；1985年擴增「小規模工業用水道事業費補助制度」（註：指30,000噸以下之規模）。基本而言，日本工業用水道的建設相當完備，並以獎勵補助為運作之手段，達到工業界的配合與投入。

(三)目前經濟產業省推動的水使用合理化，主要係由諮詢顧問團體（如經濟產業省下設的財團法人造水促進中心），針對指定區內各企業用水行為進行調查，並提出水合理使用指導計畫書，惟僅為建議性質，無強制執行權，不過一般企業均會採納配合改善。以2000年為例，日本的水資源提供工業標的量僅119億噸，惟工業標的之實際用水量為555億噸，顯示其中回收水量可達436億噸，即回收率達78.6%，較1965年的36.3%提高甚多，主要肇因於自來水價甚高，故產業界致力於水的回收再利用。

其中回收率最高的是輸送用機械器具製造業及鋼鐵業、石化工業等，其水回收再利用率約可達8～9成。回收率最低的則為紙加工品製造業、食品業及纖維工業，其水回收再利用率僅約1～4成。

經濟產業省在造水促進對策除前述技術開發、推廣外，為達普及促進的效果，尚採用了稅制獎勵等策略，係以企業投資的造水設施折舊費30%或所得稅可扣除7%的設備價款（二選一）得以免稅，目前有此優惠的設備為污泥減容式污水處理裝置及冷凍機內藏冷卻塔兩種。

參、研習心得與建議

- 深層海水相關產業

(一)日本政府推動深層海水的研發應用，在中央係以水產廳為主，其目的係為了振興漁業，運用於水產養殖方面，以提高其附加價值，確有相當成效，惟究竟提高多少產值？是否符合經濟效益？尚無足夠資料，仍待進一步蒐集。

(二)至於多目標商業化產品的應用，在日本已掀起一股風潮，惟仍由地方政府或民間企業以市場導向自行研發推行，在中央經濟產業省並無任何策略上的支持，因此商品化的營運績效主要仍視市場行銷手段，民眾對產品的信賴度而定。在參訪過程中，部分日本學者專家，對深層海水商品化的功效仍有存疑，並認為必須再進一步驗證。

(三)不過日本在研發深層海水過程中，即採產官學共同合作的模式，在中央政府方面，由科學技術廳負責基礎研究，農業水產廳負責水產的應用研發、推動及補助經費的籌編；大學、民間企業或相關研究機構，負責基礎與應用的研究、深層海水區域的調查開發、管材及舖設技術的研究等；地方政府則實際執行深層海水的開發利用與營運管理，此一合作模式值得我國學習。

(四)由於表層海水已逐漸受污染，原用表層海水養殖鮑魚等高附加價值魚類的日本正改以深層海水養殖，但深層海水因溫度低，須先經過加溫才能用於養殖，加溫過程所需的能源，係使用電能或溫泉，如北海道上之國町成立海洋牧場，為減少電費負擔，即以風力發電來輔助養殖，並可將多餘的電能賣給電力公司，每年尚可獲利數千萬日圓，也值得我國學習。

(五)綜上，深層海水的應用，在日本係經二十年的長期規劃研究，也僅在水產養殖方面，有較完整的推動體系與策略。目前經濟部奉　院長指示，正草擬「深層海水資源利用及產業發展綱領計畫（草案）」，並進而將擬具推動方案、組成跨部會推動小組、成立深層海水示範科技園區等，中央似已有全面主導推動之意，似宜再深思，建議先就下列幾點問題研究評估後，再進而研議未來的推動策略。

1.先確立我國發展深層海水的主軸目標，究為科學研究？振興漁業（養殖）？發展深層海水新興商品？

2.朝深層海水商品化發展，則須先作市場調查，究有多少產值？產值鏈何在？對其他產品之排擠性為何？有無國際前瞻性產品？民間廠商的投資意願？

3.確立主導地位為中央或地方？此與確立主軸目標有關，如為基礎科學研究或振興漁業目的，當由中央主導推動；若是為商品化發展目的，則可參考日本發展模式，由地方政府自行主導推動。

4.目前已有多家廠商（如台肥、幸福水泥等企業）正進行開發申請作業，如政府再進行示範園區的規劃，究有多少廠商有意願進入，應先調查清楚或與民間企業共同合作，以避免與民爭利，國內市場似無法容納二個園區存在，也須一併考量。

5.深層海水取水點的基礎研究是否已完成？如水文、地質、水質等資料等。

6.應再深入瞭解美、日等國的發展策略與措施，以及目前運作情形，究有多少經濟效益？以作為我國未來推動的參考。

7.若為生物科技之基礎研究，也應先釐清那些項目較具發展性。

8.日本地方政府為確保其深層海水商品之品質，多以申請商標方式來識別，究與認證標章不同，應予釐清。

- 溫泉相關產業

(一)日本溫泉區、溫泉數均呈增加趨勢，惟自然湧出的泉數及泉出水量則見下滑（詳下表）。

日本溫泉概況表：

| 年別 項目 | 2000.3 | 2004.3 |
| --- | --- | --- |
| 溫泉地（處） | 2,893 | 3,102 |
| 溫泉數 | 自然湧出 | － | 8,136 |
|  | 動力抽取 | － | 18,907 |
|  | 小計 | 26,270 | 27,041 |
| 溫泉出水量 （L／分） | 自然湧出 | 894,295 | 813,023 |
|  | 動力抽取 | 1,772,844 | 1,850,497 |
|  | 小計 | 2,667,139 | 2,669,520 |

註： 2000.3資料摘自〝2002年台日國際溫泉會議考察計畫報告，林元鵬〞

2004.3資料取自日本中央溫泉研究所

(二)日本北海道函館市水道局兼負管理溫泉事業之責，與台北自來水事業處也供應溫泉相仿，其經營方式與理念應有可借鏡之處，如泉量與對用戶的擴增採取限制措施，對溫泉保育與永續利用有一定程度的貢獻。

(三)日本的泡湯絕大多數採共用的大眾池，對溫泉的有效利用、合理利用，值得國人參考；雖然近年來日本也有個人湯的設置，但以傷、病、殘者為服務的對象。

(四)日本泡湯均強調具保健、治療的效果，而我國溫泉法則限制治療行為，對溫泉業的發展有一定限制，應可再進一步檢討改善。

(五)溫泉為有限且不易於短時間內重生的資源，日本曾面臨溫泉水源短缺，水溫下降的困境，經數年來以集中管理的方式採取限制措施，提高使用效率，經多年的休養生息後才得以逐漸回復。我國正值溫泉產業蓬勃發展之際，在大量開採後，也應未雨綢繆，採取適當的管制措施，以達溫泉產業永續發展的目標。

(六)日本對於使用過的溫泉，均未經處理直接放流至河川或排入水溝，究其原因，日本認為溫泉為天然資源，直接排放符合環保原則，日本可行，台灣如何？似乎值得商榷。基本上日本人的泡湯習慣優於台灣，清潔習慣良好，泡湯前都經過沐浴淨身程序後，才入湯池，不會因泡湯而污染泉質，且沐浴後的污水，則以另外排水路經廢水處理後再排放。

(七)日本對於溫泉循環使用，並無特別規定，惟相關當局對溫泉是否符合衛生規定，均定期檢驗，發現不符即令改善，值得國內學習省思。

(八)國內對溫泉泉質相關研究較少，對於溫泉泉質的化學特性與醫療效果，是否能由國外的相關研究直接加以應用，也是未來值得思考的方向，我國應即早做規劃研究。

(九)我國溫泉法已於92年7月經　總統令公布，但尚未發佈實施，目前核頒「溫泉區開發管理方案」，將從「法律制定面」、「管理規劃面」、「教育推廣面」、「環境保護面」及「技術發展面」等五個面向擬定具體作法，因此我國應借鏡日本的管理經驗，落實推動我國溫泉管理秩序，以利溫泉產業的永續發展。

- 海水淡化產業

(一)2001年全世界設置海水淡化廠每日可產出3,200萬噸的淡水，每年並以10%成長，即約有300萬噸的海淡廠新建，若以日本福岡最新式海淡廠（每日產水5萬噸）建設經費約為新台幣150億元（440億日圓）計算，則一年將有數千億元以上的商機，尚不包括營運管理費用在內，因此我國應可積極發展海水淡化產業。以關鍵性材料為核心（如過濾膜、管線材料等）輔導廠商研發新技術，尤以過濾膜（RO）的運用市場甚廣，更值得加以積極研發，建議由政府輔導學術團體（如成大水工所）或研發單位（工研院）等共同設立研發中心，依不同研發主題邀請企業界參與，以降低研發成本並分享實驗成果。

(二)目前我國在離島地區設置海水淡化廠計有16座，每日可供水量從180噸至7,000噸不等，規模均不大，合計25,280噸/日，總建置經費17.79億元，其營運全部委託民間業者處理，發現有下列的問題：

1.規劃設計能力不足：由於廠商欠缺海淡事業經驗，規劃設計能力欠佳，影響後續營運成效，如澎湖第一期海水淡化廠（2,500噸/日），目前已停止運轉，係因廠址規劃不當，取水管線長達四公里，加以維護不良，造成管線腐蝕漏水，漏水處之農地受到塩害，招致民怨。第二期海水淡化廠（7,000噸/日），由於前置處理規劃不當，造成過濾膜汰換率高，增加營運成本，造成整廠運轉率偏低。

2.操作管理能力不足：由於廠商操作能力不足，大部分現有海淡廠，均面臨此一問題，影響造水功效。

以上問題，足證我國海水淡化似缺乏整體與專業的規劃，有些更是缺水情形下緊急設置，亟需重新檢討。

(三)反觀日本九州福岡市前於1978年及1994年遭逢嚴重的乾旱，限水天數長達200多天，但海水淡化廠的建置，則在1997年開始先經二年的縝密調查規劃，施工期更長達六年，預定於2005年3月完工運轉，每日可產水五萬噸，為日本最大海水淡化廠，且採用最先進的膜技術及施工技術，淡水回收率高達60%（一般僅為40%），剩餘40%廢濃液，亦先經與污水處理廠放流水混合後再流放出海，以免影響海域生態。因此日本對於規劃海水淡化廠的嚴謹及細膩的態度值得我國學習。

(四)目前政府積極推動新十大建設計畫，其中第十項建設即為平地水庫海淡廠，除了四大平地水庫外，將在竹科及離島地區興建海淡廠，期盼海淡廠的規劃設計，能學習日本嚴謹與細膩的態度，為我國海水淡化產業建立示範性指標。以下建議謹提供規劃時考量：

1.結合發電廠或風力發電、太陽光電配合運轉：海淡廠營運管理費中，約50%為電力費用（每噸水約耗電3-5度），在國外通常與火力發電廠配合運轉，利用火力發電廠汽輪所使用過的低壓廢蒸汽，作為淡化過程中的電能，以降低營運成本。此外，我國正在推動潔淨能源如風力發電、太陽光電等，在新竹香山及澎湖地區的風力甚為豐沛，應可考慮與風力發電結合。

2.多元目標規劃：國內正要發展深層海水，規劃海淡廠可考慮多元目標利用，依海水不同深度各設置管線加以運用，同時廠區可成立研發中心（如膜的技術、深層海水利用等研究）、展示中心等，並與當地觀光、文化結合。

3.擬訂示範性計畫：依據多元目標規劃，邀請產、官、學、研及地方人士共同參與，以二年為期縝密規劃，研擬示範性計畫，原則上以我國所研發的技術為基礎，並結合風力發電或太陽光電來發展我國海水淡化產業。

4.以海水淡化作為備用水源，擴大新竹海水淡化廠的規模：台灣北部地區近年來遭逢嚴重的乾旱，以及因颱風豪雨造成石門水庫集水區大量土石崩塌，原水濁度高達４萬NTU以上，大桃園地區也因而停水長達十餘天，顯見水資源備援系統亟需儘速規劃，更需強化區域性水資源調度管理，而海水淡化不失為重要備用水源之一，因此現行新竹海水淡化廠僅規劃三萬噸，似可重新再考慮擴大其規模至十萬噸以上。

5.離島缺水地區應優先規劃飲用水分離示範性計畫：飲用水分離為先進國家共通的建設趨勢，因此在離島地區應率先實施飲用水分離政策，並加強生活用水的回收利用，飲用水可採定點配售方式。

6.採OT方式，由政府投資興建，委託民間營運，藉以輔導民間發展海水淡化產業。

四、地下水利用及小型自來水

(一)日本自來水水價高於「地下水應用膜過濾為高品質家用水」系統的處理供水成本，因此該系統的建置，在日本有其市場及發展性，其推廣建置應用的數量，增加可期。

(二)該系統處理供水成本遠高於國內自來水水價（國內水價長期難以反應取水處理供應之成本而偏低），在國內推廣建置應用甚為困難，惟鑒於該系統具有「缺水、斷水防備」、「安全衛生可靠」等效能，國內之國際機場、國際商港、大型醫院等場所，仍宜考量建置該系統以備緊急需要時予以啟用而維持供水之正常機能，可有效因應缺水、斷水的危機。

五、廢污水回收再利用

(一)日本工業用水總量從1965年全年使用179億噸，因回收率為36.3%，所以實際僅須提供水量114億噸工業用水量。但到了2000年，其工業用水使用量已增加到555億噸，但因其回收率提高到78.6%，實際須提供的水量則為119億噸，僅僅增加了5億噸。由日本的例子可以看出，水循環再生利用在工業用水部門的潛力。

(二)目前台灣地區的人口成長趨緩，依經建會的推估到2015年甚至有負成長的可能，因此未來台灣地區的水資源需求成長，除生活水準提升所增加的用水需求外(每人每日用水量增加)，主要應來自於工業用水的需求成長。尤其是高科技產業中的半導體、TFT-LCD等明星產業均為高耗水、高耗能的產業，在各地方政府大力要求設置科學園區，並爭取高科技產業投資之際，缺水現象已成為令人頭痛的問題。

(三)惟若各廠商能自行規劃設置水再生利用設備，相信將可大幅降低科學園區的整體工業用水需求。參考日本經驗顯示其在60、70年代的工業用水回收率即屢創新高，到1977年平均已達70%之水準，因此其發展並非技術問題，其關鍵點應在於高水價的經濟成本考量及日本人守法的民族性，茲分述如下：

1.日本工業用水價(約50～100日圓)雖然較自來水水價低甚多，但仍較我國自來水水價為高，又必須負擔污水下水道的費用(約400日圓)，因此如果可以採用科學技術將廢污水回收再利用，即可節省工業用水補充量，這種做法可使相關支出減少，普遍獲得廠商認同，並樂於投資相關省水及回收的設備。

2.日本工業用水原本多是抽取地下水利用，後因造成嚴重的地層下陷問題，中央遂修法禁止部分地區工業用水以地下水為水源，其他地區也必須接受各地方政府的監督方能使用地下水。而因日本人的守法觀念強，使各工廠不會違法抽取地下水以規避高額的水費，也才能促成日本水利產業(如海水淡化、廢水回收再利用、合理用水、膜技術之研發等產業)的蓬勃發展。

(四)前述這兩項關鍵點都是我國目前所欠缺的，首先水價過低，使廠商投資省水、循環回收再利用之設備反將不符成本，當然無法產生誘因，這是立法機關長期施壓限制水價上漲，使現行水價無法合理反映供水成本，並導致政府必須編列預算補貼，惟如此已扭曲了使用者付費的原則，使需水者僅單方向要求政府提供足夠之水量，而不去思考如何節約用水或自行造水等其他因應方式，造成政府開發新水源的腳步始終趕不上需求成長的速度，也間接箝制了國內水利產業的發展。第二是國人守法觀念不足，地方政府又未落實執法，因此若水價大幅調漲，廠商及民眾可能改以抽取地下水因應，反而造成地下水超抽的可能。因此，惟有雙管齊下，方能兼顧國土保育、減少政府開發新水源的壓力，並可促進我國水利產業的發展。

(五)自來水法在許多立法委員的共同努力下，甫於2004年修正通過，並賦予主管機關設置水價評議委員會調整水價的機制。相信未來水價合理化將不會再是夢魘，若地方政府也能配合地下水文監測站網管制地下水超量抽取，相信應可逐步達成前述的目標。

(六)另外，日本的廢污水排放水質管制嚴格，任何廠商均須自行處理至合乎規定的水質標準後才能排放，反觀我國雖有相關環保法規，但仍常聽聞廠商偷排放高濃度廢污水，嚴重污染環境。此亦經濟誘因及無守法觀念所導致，實應予以重罰，方能矯正這種惡習，也才能真正扶植我國相關產業與技術的發展。

六、雨水利用

(一)我國雨水利用已推展多年，過去多著力於農業用雨水貯存設施及學校的雨水利用，已有相當成效；尤以台北市立動物園的成功案例，更獲得日本雨水協會採用於雨水年曆中。就日本而言，則多於大型構造物設置貯水池與中水道聯合運用，以補充自來水或直接替代自來水源，以減少水費支出。

(二)雨水利用及雨水貯存設施的設置，日本也注重於防災、救災方面，值得我國參考。尤以台灣地區經常發生暴雨，排水設施瞬間無法負荷，常造成水患，如能廣設雨水貯留設施，兼具滯洪功能，我國應積極研議推動。

(三)日本雨水博物館的設置，展示所有和雨水相關之事物，教育民眾對雨水之重視與尊敬，進而達到愛水、惜水之境，值得效法。

(四)我國雖已將雨水利用納入相關建築法規內規範，且正推動綠建築，惟仍未普遍利用，當思借鏡日本，調整我國的推動策略，政府機關應率先推動，除了新建築外，既有建築物也應考量增設雨水貯存設施。

(五)雨水利用推動工作，已列入挑戰2008國家發展重點計畫－積極推動節約用水計畫中，由國防部、教育部推動管區及學校示範案，配合雨水利用推動工作，將促使雨水貯存桶、雨水過濾裝置、雨水取用設施等相關產業發展。

(六)過去農耕隊，協助我友邦發展農業，維繫邦誼貢獻良多，已樹立良好典範。今我國也正面臨外交的困境，除了以金援政策維繫邦誼外，對於貧窮落後且缺水的國家，最迫切需要的，就是解決其水資源的問題，其中雨水利用是最為可行的方法，因隨處隨地可用，除了可增加水資源外，亦可解決當地飲用水的衛生問題，不失為我國另一項外交上維繫邦誼的作法。

- 水資源系統的整合運用

近年來因氣候變遷特異，除了連續幾年的乾旱外，今（93）年因七二水災及九一一水災的豪大雨，降雨量創造1,600公釐的歷史新紀錄，石門水庫也因集水區大量土石滑落入庫，原水濁度過高，自來水淨水廠無法供水，以致造成大桃園地區長達十餘天的缺水窘境，政府也面臨空前的大考驗。痛定思痛之餘，我們認為過去水資源管理，著重於工程的開發，固然對於我國經濟發展貢獻卓著，但今環境變遷已異於往昔，更應思水資源的永續利用，強化水資源非工程管理，預防甚於治療，其中首要，應儘速完成水資源系統的整合運用，亦不失為我國發展水利產業之一，茲分述如下：

  - 水文、水資源資料庫的整合利用

水文資料包括降雨量、河川水位及流量、地下水水位、近海波浪、海象等，為國家重要水資源基本資料，經濟部水利署業經多年的建置，已有初步成效，目前更整合跨單位的水庫、公共給水、水質、河川斷面、水權、地質地層及社會經濟等時序性資料，建立了全國性「水文水資源資料管理供應系統」，此系統係依台灣北、中、南、東四個區域分年建置資料庫，計已彙整建置GIS圖層資料及其主要連結屬性資料共87項，並應用XML 及 Web Service 技術，與資料生產單位建立開放式資料共通存取的機制，以提供水資源管理、河川整治、災害防救等施政決策及相關應用分析使用。但仍期盼後續的相關決策應用系統能儘早建置使用，而各項資料的維護整建，均為長期性繁重的工作，且需要龐大的經費支援，目前均以編列公務預算支應，建議未來本系統納入水資源作業基金經營管理，並落實資料庫使用者付費原則，以維持資料庫的永續經營。

  - 水資源區域調度運用系統（含缺水預警系統）

台灣地區水資源不均且不足，但民眾環保意識抬頭，更加重水資源開發的困難，因此必須先藉管理的手段，來提高水資源的利用效率，因此除了必須加強節約用水外，更必須強化水資源需求面及供應面的管理，儘速建立區域性水資源測報、缺水預警、調度及統合管理系統，以提昇水資源的運用效益與調度能力，並能及早因應缺水危機。其資料的建置應注意下列幾項：

1.各種可供調度的水資源資料，包括水庫、攔河堰、水塘、已開挖水井（含民間）、未開挖之備用水井、各種回收可利用水等

2.各淨水廠處理能量及供水範圍與區域間管網系統。

3.各需水者的需水量、產值及缺水緊急供水的優先順序；農田水利會灌溉區域、面積、農民人數、種植狀況等。

本系統目前經濟部水利署已委託開發中，惟北、中、南區水資源局各自建置系統，將來系統間的整合宜加注意，並應避免系統重複開發浪費。又此系統也必須搭配自來水備援管網系統的建置。

  - 河川流域管理系統（包括衛星遙測、遠距監控、水災預警等）

河川流域管理即就水、土、林、海之整合規劃與管理，畢其功於一役，其目標除了防災減災之防洪目的外，尚需包括復育河川自然生態環境；營造親水、休閒及遊憩空間；結合河岸文化特色，建構良好景觀環境；促進水岸土地合理利用等。因此流域內基本的水文、地形、地質、生態、人文特色等資料，必須加以蒐集整建，以供流域規劃、管理之參考。其中最重要的是防災預警系統的建置，包括水災及土石流的預報、區內人文狀況、疏散路線、安置地點、救援人力、物資及機具等。另由於流域範圍大，巡查人力不足，必須借助衛星遙測、遠距監控等高科技設備，巡查人員可配備PDA隨時監控流域內狀況，以機動方式取締違法違規行為。

  - 水情指揮中心的建置

建議在水利署台北辦公室建置水情指揮中心，本中心除了應配備通信、電腦、大螢幕等設備及整合上開各系統外，另應配置視訊系統，以及通信指揮車，可赴現場拍攝畫面立即傳回，除了避免首長疲於奔波外，亦可坐鎮指揮中心，與現場指揮官對話研判災情，下達處置命令。有關通信指揮車，內政部已規劃購置，在未購置前可洽租電視媒體的SNG轉播車。平時水利署防災中心人員，每日應研判各項水情資料，並依警示等級陳報，因此防災中心人員應強化水情資料的研判能力，以及模擬各種災情緊急應變能力的訓練。

肆、結論

一、歸納我國水利產業發展項目

本次赴日研修水利產業發展，主要即在於研究如何利用現有的水資源，創造更有效率的水資源運用，亦即日本所稱的造水產業，綜合本團隊的研修心得，並觀察國內產業現況，我國水利產業發展約可歸納下列幾項：

  - 深層海水有關生物技術方面的研究。

  - 海水淡化、廢污水回收利用等有關”膜”及管線材料的技術研發。

  - 雨水利用貯存桶、過濾裝置、取用設施等相關產業。

  - 水龍頭、馬桶等相關節水產業。

  - 水文量測儀器的研發。

  - 海水淡化、廢污水回收利用及雨水利用等整體規劃的服務產業。

  - 國際級溫泉觀光產業。

  - 水資源系統的整合運用。

- 善加利用水資源作業基金

水利產業發展亟需資金的投入，正值國家財政困難之際，經濟部主管之水資源作業基金仍存有八、九十億元的現金，令人稱羨，惟若不思加以利用，即成為國庫覬覦的對象，因此建議應善加利用水資源作業基金，積極投資於水利產業的發展，除了協助水利產業籌措資金外，避免遭受繳庫命運，更可增加基金的收入，並創造多元效益。

# Text boxes

中央

文部科學省

農林水產省

經濟產業省

事業化支援

地方自治體

施設．營運

研究支援

分水事業

分水事業

研究支援

公共研究機關

商品化研究

民間企業．農協．漁協 事業化

大學

基礎．應用研究

研究支援、技術提供

研究支援、技術提供

產、官、學投入深層海水產業使地域產業活化之流程示意圖

深層海水分水及利用設施示意圖

深層海水取水設施示意圖

紹介例案際實及點地水取當適水海層深內國本日

理事長

理事會

專務理事

常務理事

理事

顧問、參與

評議委員會

事務局

企劃室

事業企劃委員會

總務部

水處理技術部

淡水化技術部

國際協力部

拜會造水促進中心並聽取相關簡報

與一般淨水廠淨水程序相同  ＋

增加膜過濾之淨水程序 ＝

可供生飲之高品質水

試驗流程圖

共同原水槽

淨水裝置

共同原水槽

浮除時，白色之中空絲膜被氣壓向上推

浮除裝置自動啟動去除膜上之殘餘物

傳統方式

三菱公司中空絲膜之構造示意

MBR與其他傳統水處理方式之比較

MBR方式簡便

駿河灣深層海水取水設施示意圖

駿河灣海洋構造

參觀深層海水分水設備

參訪深層海水展覽館

深層海水取水管構造展示

深層海水取水管與空氣接觸產生許多凝結水珠

中小企業運水車

不同深度深層海水儲水槽

甘露寺先生解說日本溫泉產業育成及溫泉發展現況

參訪 日本知名之大江戶溫泉發展現況

受水槽

活性碳過濾槽

原料用水槽

儲水槽

臭氧反應塔

水井

活性碳過濾槽

陽離子交換塔

中間水槽

工程用水槽

三浦 伸一先生說明札幌啤酒工廠之水處理方式

取水口

取水室

貯水室

（新港地區）

漁協市埸

陸上及海中

蓄養設施

268mm

取水管7,769m

95.6mm

送水管439m

137mm

送水管1,379m

100mm

送水管32m

小熊先生講解深層海水取水設備

深層海水取水設備之一

深層海水臨時供水設備

深層海水分水設備之一

參觀瀨棚町扁魚魚苗養殖情形

日本扁魚之種魚

深層海水展示及分水設施

參觀熊石町鮑魚養殖情形

目谷先生解說鮑魚養殖與深層海水示意

熊石町深層海水取水管佈設示意

風力發電

上之國町海洋牧場

水循環系統及生物過濾器

湯川溫泉泉源

谷地頭溫泉會館

路地尊

以雨水灌溉

不同型式之「天水尊」雨水貯留系統

雨水利用之簡易過濾系統統統

第1頁，共1頁

http://report.gsn.gov.tw/cgi-bin/cat_modify                            2004/9/26           2004/9/26