行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

汰換台南VOR及後龍VOR/TAC裝備

維護訓練出國報告書

服務機關：民用航空局飛航服務總台

出 國 人	 職    稱：課  長ヽ工務員ヽ工務員

姓    名：詹文欽ヽ劉建宏ヽ顏誌助

出國地點： 義大利米蘭

出國時間： 93/07/13 ~ 93/08/20

報告日期： 93/10/16

目 錄

標 題													         頁次

壹ヽ目的 ………………………………………………… 6

貳ヽ過程 ………………………………………………… 7

參ヽ內容 ………………………………………………… 8

## 第一章、DVOR系統概述 ……………………………… 8

## 1-1、系統原理 ……………………………………… 8

### 1-1-1、DVOR信號組成 ………………………… 9

### 1-1-2、D-VOR天線系統 ………………………… 10

## 1-2、系統架構 ……………………………………… 12

### 1-2-1、發射機 ………………………………… 12

### 1-2-2、監視器 ………………………………… 12

### 1-2-3、本地與遠端通訊介面 ………………… 13

### 1-2-4、電源供給 ……………………………… 13

# 第二章、DVOR系統硬體概論 ………………………… 15

## 2-1、系統概要 ……………………………………… 15

## 2-2、發射機（Transmitter） ……………………… 23

### 2-2-1、合成器（synthesizer SYN-D） ……… 24

### 2-2-2、調變器（Modulators MOD-110 , MOD-110P）

### ………………………………………… 27

### 2-2-3、載波放大器（Carrier Amplifier CA-100C）

### ………………………………………… 29

### 2-2-4、控制連結器（Control Coupler CCP-D）

### ………………………………………… 29

### 2-2-5、RF 雙工器（RF-Duplexer）…………… 31

### 2-2-6、天線交換器介面（ASU-Interface ASU-INT）

………………………………………… 32

### 2-2-7、調變信號產生器-控制單元（Modulation Signal Generator Control MSG-C） … 33

### 2-2-8、調變信號產生器-信號單元（Modulation  Signal Generator Signal MSG-S） … 34

## 2-3、監視器（Monitor）…………………………… 35

### 2-3-1、監視信號處理器（Monitor Signal Processor MSP-VD）…………………… 35

### 2-3-2、控制/邏輯選擇（Control and Selector Logic CSL）…………………………… 36

## 2-4、本地與遠端控制與通訊介面（Local/Remote Control Interface）……………………… 37

### 2-4-1、本地控制/狀態單元（Local Control and Status Unit LCSU）…………………… 37

#### 2-4-2、控制與狀態電路板（Control and Status Board CSB）……………………………… 38

#### 2-4-3、中央處理機電路卡（CPU Board）…… 41

#### 2-4-4、控制與指示面板（Control and Indication Panel CIP）……………………………… 41

## 2-5、電源供給系統（Power Supply）…………… 42

## 2-6、天線交換系統（Antenna Switching Unit）… 44

### 2-6-1、相位監視與控制器（Phase Monitor and Control PMC-D）………………………… 45

### 2-6-2、副載波混合調變器（Modulator Sideband Blending MOD-SBB）…………………… 46

### 2-6-3、天線切換控制器（Antenna Switch Control ASC-D）…………………………………… 47

### 2-6-4、混合信號產生器（Blending Signal Generator BSG-D）……………………… 49

### 2-6-5、天線切換模組（Antenna Switching Module ASM-D）…………………………………… 51

### 2-6-6、（DC Converter Multivolt Doppler DDC-MVD）………………………………… 51

# 第三章、DVOR系統軟體概論 ………………………… 53

## 3-1、概論 …………………………………………… 53

## 3-2、REU Operations操作概述（Remote Electronic Unit ）………………………………………… 55

## 3-3、Main Menu概述 ……………………………… 57

# 第四章、DVOR遠端維護監視系統 …………………… 61

## 4-1、系統介紹 ……………………………………… 61

## 4-2、遠端控制與狀態指示（Remote Control & Status Indicator RCSI）……………………………… 64

## 4-3、狀態指示（Status Indicator SI）………… 67

第五章、TACAN系統概述 ……………………………… 68

5.1、一般規格 ……………………………………… 69

5.2、頻道 …………………………………………… 70

第六章、TACAN運作原理 ……………………………… 71

6.1、距離的量測 …………………………………… 71

6.2、方位的量測 …………………………………… 72

6.2.1、粗略方位信號 ………………………… 73

6.2.2 精細方位信號 ………………………… 75

第七章、TACAN AN 453系統硬體概論 ……………… 79

7.1、TACAN AN 453系統組成 …………………… 79

7.2、輸入/輸出系統 ……………………………… 82

7.3、控制系統 ……………………………………… 84

7.3.1	控制器(CTR module) …………………… 85

7.3.2、控制器軟體主要任務 ………………… 87

7.4、答詢系統 ……………………………………… 89

7.4.1、答詢器匯流排介面Transponder Bus Interface (TBI) ……………………… 95

7.4.2、接收器Receiver (TRC) ……………… 97

7.4.3、處理電路Processor (TPR) ………… 100

7.4.4、調變器Modilator(TMD) ……………… 106

7.4.5、發射驅動器Driver Transmitter (TTD)

………………………………………… 109

7.4.6、合成器Synthesizer (TFS) ………… 112

7.5、射頻功率放大單元 ………………………… 115

7.6、射頻路徑 …………………………………… 118

7.6.1、循環器 ………………………………… 120

7.6.2、方向偶合器 …………………………… 120

7.6.3、射頻合成電路(IM3) ………………… 120

7.6.4、雙工器Duplexer (DPX) …………… 121

7.6.4.1、RF Patch Panel …………… 123

7.7、監視系統 …………………………………… 123

7.8、介面系統 …………………………………… 127

7.8.1、RS-232介面(IRS) …………………… 127

7.8.2、天線介面(IFA) ……………………… 127

7.8.3、結合的設備介面(IFV) ……………… 129

7.8.4、數據機(MDM) ………………………… 130

7.9、電源供給系統 ………………………………… 131

7.9.1、TPS-低電壓電源供給 ……………… 134

7.9.2、APS-50V直流電源供給 ……………… 136

肆ヽ心得 …………………………………………………… 138

伍ヽ建議 …………………………………………………… 140

陸ヽ附錄 …………………………………………………… 141

附錄一ヽ詞彙對照表 …………………………………… 141

- 目 的

西港、後龍多向導航台（VHF Omni-directional Range, VOR）位居台北飛航情報區航路所必經，可說是台灣南北向空中走廊之樞紐，縱凡飛經台灣西側之航機，無論軍、民航機皆必需接收其方位、距離之信號，以達到安全飛航之目的，近年來，由於西濱快速公路之興建通過後龍VOR電台附近，且兩電台附近土地陸續被開發，為確保導航信號之穩定，本局另勘新址，規劃遷移後龍多向導航台，並一併汰換TACAN裝備，同時西港VOR規劃原址汰換精確度較高之都卜勒特高頻多向導航台（Doppler VOR, DVOR），以減少信號的干擾，使駕駛員有更準確的參考信號，而提升飛航安全。。

DVOR裝備其天線系統及工作原理與目前使用之CVOR不同，且TACAN裝備其系統架構及操作維護與現有裝備均大相逕庭，派具航電專業之人員赴原廠接受硬體設備實務及理論訓練，派訓人員回國後擔任種子教官，負責執行系統維護、建置規劃作業，以提昇台北飛航情報區信號穩定度，並將新技術轉移至國內，俾利新系統未來運作。

貳ヽ過 程

- 參訓人員：

詹 文 欽		  民用航空局飛航服務總台

航電技術室 課長

顏 誌 助		  民用航空局飛航服務總台

中正區台後龍助航台工務員

劉 建 宏		  民用航空局飛航服務總台

高雄區台台南助航台工務員

二ヽ日期：民國九十三年七月十三日至九十三年八月二十日，共計三十九日。

三ヽ行程：

- 九十三年七月十三日搭乘長榮航空BR-0075班機，由中正機場至荷蘭阿姆斯特丹國際機場。

- 九十三年七月十四日由阿姆斯特丹國際機場搭乘荷蘭航空KL-1627抵達米蘭國際機場。

- 九十三年七月十五日至九十三年八月十八日於THALES工廠進行DVOR/TAC工廠訓練。

- 九十三年八月十九日搭乘英航BA-567至英國倫敦希斯洛國際機場。

- 九十三年八月二十日再由英國倫敦希斯洛國際機場搭乘長榮BR-0068飛抵中正國際機場。

參ヽ內 容

## 第一章、DVOR系統概述

## 1-1、系統原理

當聲、光或電磁波的波源處於運動狀態下，若與受信者有相對運動時，就觀察者而言，其所接收到的頻率會發生變化。當波源固定，就靜止的觀察者而言，其接收到的頻率是不變的，相對的若波源越靠近觀察者時，其所測得的頻率會變大。反之，若波源遠離觀察者時，其所測得的頻率會變小。如圖1-1a所示

Fig.1-1a杜卜勒效應

若波源來回反覆地向觀察者移動，經由杜卜勒效應作用就會產生頻率值的變動，就如同被調制的調頻波一樣。如圖 1-1b，因此，D-VOR應用此原理，來產生自身所需的信號。

Fig.1-1b 杜卜勒效應

### 1-1-1、DVOR信號組成

在D-VOR系統中，載波頻率範圍為108~118MHz，波道間隔為50KHz，以電碼與語音之組合，周期性地發射識別碼。其提供方位之信號由兩種30Hz的電波所組成：

（1.）參考信號（Referencse Signal -30Hz AM）是由主載波頻率，被30Hz之音頻信號所調制而成，全方位無指向性地發射，在任何方位該信號皆相同。

（2.）可變信號（Variable Signal -30Hz FM）是在直徑約13.5公尺的圓周上等間隔地配置在50根無向性的副載波天線上，以30hz的頻率；一次一對天線，輪流發射信號而產生。

Fig.1-1c  DVOR信號示意圖

### 1-1-2、D-VOR天線系統

DVOR之副載波頻率偏移量為±480HZ，如圖1-1c。取其載波頻率範圍之平均值為113MHz，其波長為2.65公尺，代入公式D = Δf×λ/π×fn，得D = 480*2.65/3.1416*30 = 13.5公尺，因此將50根天線等間隔地安置在直徑為13.5公尺的圓周上。首先，將副載波上旁波帶SIN函數波信號加入第1根天線，同時將下旁波帶SIN函數波信號加入第26根天線。再將第2根天線加入上旁波帶COS函數波形的信號，同時第27根天線加入下旁波帶COS函數波形的信號；依序，以30Hz之頻率逆時針旋轉供給50根天線。如此週而復始構成整個D-VOR系統之信號輸出。茲將歸納如圖1-1-2a及圖1-1-2b所示：

Fig.1-1-2a  Switching of the sideband in the DVOR

Fig.1-1-2b  Switching of the sideband in the DVOR

## 1-2、系統架構

DVOR432系統可分硬體與軟體兩大部分，硬體部分包括：發射機、監視器、本地/遠端控制與通訊介面、電源供給系統，以及天線矩陣系統，其中發射機與監視器為雙機模式；其硬體結構如圖1-2，略述如下。

### 1-2-1、發射機

發射機主要是產生射頻信號，每一部發射機包含射頻信號產生器、調制信號產生器、電源供應部份與RF雙工器；其中射頻（RF）部分，包括產生載波頻率（carrier frequency）、調制並放大信號。調制信號產生器（Modulation Signal Generator）由微處理器所控制而產生的調制信號，執行對控制信號（包括振幅及相位）的計算並提供控制信號給射頻（RF）部分。每部發射機皆有個別的電源供應器，主機故障，副機自動切換。RF雙工器提供RF信號經由天線交換系統（Antenna Switching Unit ASU）送到天線發射，而副機的功率則經由RF雙工器連接至假負載。

### 1-2-2、監視器

兩部監視器可藉著近場監視天線，直接監視DVOR發射到天空中的信號。

監視器包含監視信號處理器（Monitor Signal Processor MSP），經由內部感應器（Internal Sensors）及近場監視天線（field dipoles）產生監視信號，以確保發射信號正確無誤。被選取之射頻信號先放大、解調、濾波後再轉換成個別的數位數值。監視信號處理器（MSP）利用傅利葉分析法測量數值再與參考數值作比較，若此數值超過額定值則監視器會切換副機工作或者關閉發射機。這些結果可經由在設備端或遙控端的個人電腦得知。一般的工作狀態會顯示在裝備的面板上。兩部監視器交換狀態信號，當其中一部監視器故障時，另一部監視器可以立即肩負起監視發射機正常與否的重任。兩部發射機及兩部監視器均是獨立工作的。

### 1-2-3、本地與遠端通訊介面

本地/遠端通訊介面LRCI（Local/Remote Communication Interface）包括以下之功能：

- ---個別功能模組間的通訊

- ---裝備之控制

- ---維護人員在設備端之操控與顯示狀態

- ---遠端遙控功能

所有相關的資料及重要參數，均能利用個人電腦或筆記型電腦在裝備端或遙控端來加以設定，亦可作主副機的切換或關機。當輸入或更改參數時，為求完整性，須在維護模式（monitor bypassed）下才能執行。進入系統時，亦須有不同等級的安全密碼，以確保重要參數不會被任意更改。

### 1-2-4  電源供給

電源供給BCPS（Battery Changing Power Supply）供應整個系統之直流電壓（正常為48VDC），及提供裝備所需±5V、±15V、±28V之直流電壓。並提供電瓶之充電電源。

# 第二章、DVOR系統硬體概論

## 2-1、系統概要

DVOR系統硬體部分包括：發射機、監視器、本地與遠端控制與通訊介面、電源供給系統，以及天線矩陣系統，如圖2-1a所示。

而機架內部的簡圖如圖2-1b所示。其中發射機（Transmitter）主要是產生射頻信號，產生的信號經由微處理機的控制，再由天線交換系統（ASU）連結至天線發射。監視器（Monitor）是經由內部感應器（Internal Sensors）與外部監視天線（Monitor Dipoles）所產生的監視信號來監控裝備。本地與遠端控制與通訊介面（Local/Remote Communication Interface LRCI）是作為發射機與監視器之間的通訊媒介，及本地與遠端間設備的通訊；以達到裝備在本地或遠端均可利用終端機來做監控。電源供給系統提供直流電源 ±5V、±15V、±28V給裝備，以及提供電瓶所需的充電電源。天線矩陣系統是由50根旁波帶天線（Sideband Antenna）、及1根載波天線（Carrier Antenna）、1根監測偶極天線（或2根進場監視天線）與天線交換系統(Antenna Switching Unit)所組合而成。如圖2-1a。

DVOR裝備機架內包括發射機、監視器、本地與遠端控制與通訊介面、電源供給系統；各個裝置的組件以及在機架的相關位置，分別在圖2-1c(機架一) 、圖2-1d(組件表) 與 圖2-1e (機架二、組件表) 中可以清楚看到。而圖2-1f與圖2-1g則是DVOR的實體圖。

茲就發射機、監視器、本地與遠端控制與通訊介面、電源供給系統，以及天線矩陣系統等五部分，依序概略說明。

| SUBASSEMBLY ASSIGNMENT |  | REFERENCE |
| --- | --- | --- |
| Transmitter: |  | 2-2 |
| Synthesizer DVOR | SYN-D | 2-2-1 |
| Modulator | MOD-110 | 2-2-2 |
|  | MOD-110P |  |
| Carrier Amplifier | CA-100C | 2-2-3 |
| Control Coupler | CCP-D | 2-2-4 |
| RF-Duplexer | RFD1-VD | 2-2-5 |
| ASU-Interface | ASU-INT | 2-2-6 |
| Modulation Signal Generator Control | MSG-C | 2-2-7 |
| Modulation Signal Generator Signal | MSG-S | 2-2-8 |
| Monitor: |  | 2-3 |
| Monitor Signal Processor | MSP-VD | 2-3-1 |
| Control and Selector Logic | CSL | 2-3-2 |
| Local/Remote Control Interface: |  | 2-4 |
| Local Control and Status Unit | LCSU | 2-4-1 |
| Control and Status Board | CSB | 2-4-2 |
| CPU Board | CPU | 2-4-3 |
| Control and Indication Panel | CIP | 2-4-4 |
| Power Supply: |  | 2-5 |
| Antenna Switching Unit | ASU | 2-6 |
| Phase Monitor and Control | PMC-D | 2-6-1 |
| Modulator Sideband Blending | MOD-SBB | 2-6-2 |
| Antenna Switch Control | ASC-D | 2-6-3 |
| Blending Signal Generator | BSG-D | 2-6-4 |
| Antenna Switching Module | ASM-D | 2-6-5 |
| DC Converter Multivolt Doppler | DDC-MVD | 2-6-6 |

表2-1  Subassemblies DVOR Transmitter and ASU Rack

## 2-2、發射機（Transmitter）

DVOR發射機部分主要功能是產生並放大射頻信號。它是由下列附屬組件所組成：如圖2-2所示

合成器 （synthesizer SYN-D）

調變器  （Modulators MOD-110 , MOD-110P）

載波放大器  （Carrier Amplifier CA-100C）

控制連結器  （Control Coupler CCP-D）

RF 雙工器  （RF-Duplexer）

天線交換器介面  （ASU-Interface ASU-INT）

調變信號產生器-控制單元（Modulation Signal Generator Control MSG-C）

調變信號產生器-信號單元（Modulation Signal Generator Signal MSG-S）

其工作簡述如下：首先由合成器產生載波（Carrier CSB）、下旁波帶（Lower sideband LSB）和上旁波帶（Upper sideband USB）三種RF信號，再將RF信號分別經過調變器Modulators （MOD-110 或 MOD-110P）做調變，調變信號由調變信號產生器-信號單元（Modulation Signal Generator Signal MSG-S）所產生；而調變器會產生一組回授信號經由控制連結器（Control Coupler CCP-D）至調變信號產生器-控制單元（Modulation Signal Generator Control MSG-C），進而控制調變信號產生器，以確保調變信號正確無誤。調變後的RF信號其中CSB經CA-100C作100W的功率放大後和 LSB、USB 之RF信號一起送到RF雙工器（RF-Duplexer RFD）作信號處理。

下面章節將再就發射機的各個附屬組件，一一做說明。

### 2-2-1、合成器（synthesizer SYN-D）

SYN-D的主要功能是產生載波信號給調變器（Modulator）。如圖2-2-1a、2-2-1b，首先由基頻振盪器產生20MHZ的基頻信號，經由PLL相位鎖定頻率合成器（PLL-Phase Locked Loop frequency synthesizer）及VCO電壓控制震盪器（VCO-Voltage Controlled Oscillator），做信號修正及再生我們所需的載波頻率，再分別送至下一級的調變器做調變，除了載波頻率之外，合成器還會產生USB、LSB RF信號再經PLL和VCO調校後，經放大器放大輸出。

### 2-2-2、調變器（Modulators MOD-110 , MOD-110P）

DVOR中調變器有三組，MOD-110是做CSB的調變；而MOD-110P是做上旁波帶與下旁波帶RF信號的調變。調變器主要的工作是將RF射頻信號和調變信號加以混波，放大再送至RF雙工器(RF Duplexer)。其實三組調變器的電路都是相同，只是他們的輸入信號與回授信號不同而已。

MOD-110其載波頻率使用30HZ、1020HZ及voice signal三種調變信號；fo做30HZ AM調變，1020HZ是ID識別碼調變，voice signal則是一些空中資訊服務的語音信號如氣象播報。如圖2-2-2a。三種調變信號是由調變信號產生器(MSG-S)產生於振幅控制與回授（Amplitude Feedback or Control ）線路輸入，放大後對載波頻率做AM調變。而相位與振幅的控制信號來自調變信號產生器-信號單元（Modulation Signal Generator Signal MSG-S），相位與振幅的回授信號來自控制連結器（Control Coupler CCP-D）。方塊圖如2-2-2b，以確保其合成信號的相位及振幅的正確。

而MOD-110P如同MOD-110，唯有振幅的回授信號來自本身電路如圖2-2-2c，而無相位幅的回授信號。

Fig. 2-2-2b     Modulator 110 （MOD-110）

Fig. 2-2-2c     Modulator 110P （MOD-110P）

### 2-2-3、載波放大器（Carrier Amplifier CA-100C）

這CA-100C是將頻段108-118MHZ的RF信號做100W的放大。將調變的RF信號輸入均衡濾波器再經平衡放大器V1A、V1B的功率放大，合成後輸出。如圖2-2-3，其中R24接於散熱片上，做溫度監控用。V4與V5引出信號做嵌入的測試BIT（Built-in Test）信號及供MSG-S所用；於輸出端檢出至CCP-D供調變器的振幅回授信號。

### 2-2-4、控制連結器（Control Coupler CCP-D）

此電路主要功能是：檢出載波與上下旁波帶RF信號，做振幅與相位的控制信號與負回授信號。電路方塊圖如2-2-4a。載波信號衰減3db後，一解調作為載波振幅的控制信號；二再衰減12db和參考中心頻率信號比較相位差，有相位差時輸出一電壓作為CSB的相位參考，此二者振幅與相位參考均供MOD-110用。

如方塊圖2-2-4b，另外USB與LSB之 RF信號，經由控制信號選擇CSB、USB與LSB RF信號，檢波後作為SB振幅回授信號，供MOD-110P用。

### 2-2-5、RF 雙工器（RF-Duplexer）

共有兩種RFD1-VD、RFD2-VD，前者是針對CSB信號，後者則是USB和LSB信號。其作用是將來自Tx1.或Tx2. 的RF信號（CSB、SB1、SB2）由監視信號處理器（Monitor Signal Processor MSP-D）經控制/選擇邏輯（Control and Selector Logic CSL）來控制選擇何者輸出至天線何者接到假負載，方塊圖如2-2-5。

### 2-2-6、天線交換器介面（ASU-Interface ASU-INT）

這個介面是作為天線交換系統（Antenna Switching Unit ASU）與發射機之間的資料連結。這些通訊資料包括：發射機對ASU的控制信號；與來自混合信號產生器（Blending Signal Generator BSG-D）相位的測量數值。如圖2-2-6所示。

### 2-2-7、調變信號產生器-控制單元（Modulation Signal Generator Control MSG-C）

調變信號產生器是由MSG-C與調變信號產生器-信號單元（Modulation Signal Generator Signal MSG-S）所組成，它是用來產生和控制發射信號用，其中MSG-C的功用是用來控制所有發生在發射機的相關運作上，例如：控制旁波帶的調變波封，控制旁波帶射頻信號的相位。而MSG-S則是產生調變載波和邊旁波帶發射機的調變信號，處理發射機的BIT信號，以及產生識別碼信號（Identification signal）1020HZ。

MSG-C的概要圖如2-2-7所示。

### 2-2-8、調變信號產生器-信號單元（Modulation Signal Generator Signal MSG-S）

MSG-S的主要功能是在產生載波調變及旁波帶的調變信號，協同MSG-D來檢測調變信號的調幅度與功率參考值，並核對旁波帶的調變信號（幅度與相位）；並藉由不同軟體的幫助來產生及控制調變信號。MSG-大部分的重要工作如下：

  - 調整載波的調變信號【包括：振幅、識別碼、語音】。

識別碼電鍵器（Identification keyer）/控制器：產生1020Hz的識別音（ID tone），與識別碼（ID code）以及放大語音信號。

使用同步邏輯介面來控制旁波帶。

輸入類比/數位的BIT信號及A/D或D/A的轉換。

MSG-S的概要圖如2-2-8所示。

## 2-3、監視器（Monitor）

在監視器這部分，利用本身的微處理器來監控發射信號並檢測出任何可能出現的錯誤與缺失。除此之外，監視資料能用來識別出所有的偏差與監測信號量之不足；若發生此種情形時，監視器會出現告警訊息（warning）或由控制/選擇邏輯（Control and Selector Logic CSL）來換機或關機，以確保裝備的工作正常。

監視器是由下列附件所組成：

監視信號處理器（Monitor Signal Processor MSP-VD）

控制/選擇邏輯（Control and Selector Logic CSL）

### 2-3-1、監視信號處理器（Monitor Signal Processor MSP-VD）

監視信號處理器MSP的功用是確認正確的發射導航信號，若發現導航信號有錯誤，監視信號處理器會將發射機切換副機；如果副機也是發射不正確的導航信號，監視信號處理器就會將發射機關掉。

MSP-VD的概要圖如2-3-1所示。

### 2-3-2、控制/邏輯選擇（Control and Selector Logic CSL）

控制和邏輯選擇器CSL最主要有五項功用：

- 發射機NO.1與 NO2.的ON/OFF控制

- 控制同軸繼電器

- 監視電瓶與過放電保護

（4）  DME介面

（5）  測試信號產生器

CLS的概要圖如2-3-2所示

## 2-4、本地與遠端控制與通訊介面（Local/Remote Control Interface）

本地/遠端通訊介面LRCI它主要的工作在於做為不同功能組件間的通訊橋樑，它提供本地控制和狀態顯示（LCSU）、遠端控制（remote control）與其他額外的信號之間的連繫。其組成要件如下：

本地控制和狀態單元（Local Control and Status Unit LCSU）

數據機（MODEM）

語音放大器（Voice Amplifier）

### 2-4-1、本地控制/狀態單元（Local Control and Status Unit LCSU）

本地控制和狀態單元LCSU由兩個部分組合而成，

如圖2-4-1所示：

（1）控制狀態電路板（CSB）與CPU電路板（CPU Board）

（2）鍵盤和顯示器

#### 2-4-2、控制與狀態電路板（Control and Status Board CSB）

如圖2-4-2所示， CSB是作為雙發射機、雙監視器與操作者之間的交換中心，主要功能如下：

不同功能組件間的通訊與控制。

順序控制。

執行命令。

本地顯示與操控

遠端控制

電池量測與監視

CSB亦提供10個串列通訊埠；可利用此介面裝置做以下功能的控制：

發射機與監視器之間處理程序的通訊

做本地個人電腦控制單元的通訊

經由數據機做遠端個人電腦的通訊

額外的通訊介面，可用於串列介面或數據機或作為備用

同時；CSB也提供數個I/O暫存器用於一些特殊的功能，主要是作為控制雙發射機用。

另外暫存器1、2（IN）；暫存器1、2（OUT）這兩種並列的隔離輸入/輸出可以接受使用者定義，做為類比信號輸入/輸出用，如：門禁、火警、溫控等等。

#### 2-4-3、中央處理機電路卡（CPU Board）

如圖2-4-3。這個CPU電路板是附在CSB的上面，主要作為資料處理控制中心。

#### 2-4-4、控制與指示面板（Control and Indication Panel CIP）

如圖2-4-4a、2-4-4b所示。

按鍵和顯示板是作為操控者與本地裝備的一個介面，指示面板顯示出本地裝備的狀態與資訊，此外，於面板前方附加一個串列介面RS232連接頭供使用者利用PC和LCSU互相連接。

## 2-5、電源供給系統（Power Supply）

電源供給方塊圖如圖2-5所示。電源供給BCPS（Battery Changing Power Supply）由主要組件（ACC-54）模組供應整個系統之直流電壓DC48V/11A輸出，經由數個DC模組及DC整流器以產生裝備所需±5V、±15V及±28V之直流電壓。並提供電瓶充電之電源。

ACC-54經由過電流保護器，及PMM-5的管理控制供給電源給雙發射機使用。

## 2-6、天線交換系統（Antenna Switching Unit）

ASU附屬組件及接線實體圖，如圖2-6a所示。

ASU系統方塊圖，如圖2-6b所示：

### 2-6-1、相位監視與控制器（Phase Monitor and Control PMC-D）

如圖2-6-1，CSB、SB1、SB2由發射機經過RF雙工器連結到PMC-D。PMC-D是經由3個聯結器耦合輸出產生一些監視與控制相位信號，使載波和兩個副載波之間的相位關係，能夠在遠端監視測得。

其中；循環器（circulator）是用來阻止由天線返回的信號進入發射機。

### 2-6-2、副載波混合調變器（Modulator Sideband Blending MOD-SBB）

混合調變器是用來調變DVOR的副載波信號SB1和SB2。並將MOD-SBB產生的調變信號送至ASM-D。如圖2-6-2所示

MOD-SBB將SB1信號分割成兩組信號SB1sine與SB1cosine信號；另一個MOD-SBB則將SB2信號分割成兩組信號SB2sine與SB2cosine信號，再分別以sine和cosine來作為調變波。

### 2-6-3、天線切換控制器（Antenna Switch Control ASC-D）

ASC-D的功能是， DVOR 天線副載波的RF信號中提供ASM-D模組切換的控制信號。搭配BSG-D的控制時脈和30HZ合成信號，經由ASC-D執行計算和解碼，並配合ASM-D，使SB1S、SB1C、SB2S、SB2C這四組副載波信號，能夠在任何時間將正確的信號供應到相對應的Ant1到Ant50發射天線。

其中；控制信號是由工作中的發射機，藉MSG-C模組經ASU-Interface提供給混合信號產生器（Blending Signal Generator BSG-D），再由多工器輸入控制信號。

### 2-6-4、混合信號產生器（Blending Signal Generator BSG-D）

BSG-D是天線交換系統（Antenna Switching Unit ASU）的”控制中心”，主要是產生與處理數位信號，其主要工作有下列幾項：

產生天線交換單元（Antenna Switching Unit ASU）的時脈

混合功能的產生與設定

產生工作頻率與同步的30Hz參考信號

做ASC-D副組件天線控制模式的選擇

做為與工作中發射機的ASU-INT組件間之耦合介面和資料傳輸

測試相位的實際值，作為副載波相位的控制和監視器相位測試的值

BITE信號的檢波與ASU-INT、MSG-S和MSP-VD之間通路相連接

如圖2-6-4所示

### 2-6-5、天線切換模組（Antenna Switching Module ASM-D）

如圖2-6-5所示，ASM-D是一個RF副載波的分配網路，有條件的將MOD-SBB混合調變所產生的SB1S/SB1C和SB2S/SB2C信號，分配到50根副載波天線之中。

ASM-D有兩個輸入（IN1、IN2）和五個輸出（OUT1至OUT5），配合ASC-D的控制信號輸出至相對應的天線。

### 2-6-6、（DC Converter Multivolt Doppler DDC-MVD）

DCC-MVD是用來提供ASU的電源供給模組；將輸入的DC電壓整流後產生四組穩定的輸出電壓。

其電路方塊圖如2-6-6所示。

# 第三章、DVOR系統軟體概論

## 3-1、概論

此操作軟體（WIN ADRACS）可經由個人電腦或筆記型電腦來做控制和監視，並經操作介面來做調整與修改有關的資料。全部的控制、監視和功能狀態都會以不同的顏色表現在螢幕上，使操控者可以使用功能鍵或滑鼠做必要之處置及列印。

PC是經由zero modem排線與之相連接。在本地端模式是：將zero modem排線連接於本地控制與狀態單元（LCSU）前方面板的RS-232接頭；而遠端模式則是經由數據機連線到遠端控制單元來完成資料的傳輸；兩種模式的連接圖如圖3-1a。

而圖3-1b為所有功能架構表。

## 3-2、REU Operations操作概述（Remote Electronic Unit ）

於windows下執行Adracs RC圖像，即會產生Main Status視窗（如圖3-2a），系統的最新狀態信息會顯示在這裡：NORMAL、WARNING、ALARM和MAINT.（maintenance），點選VOR或DME的select功能，就可連結進入監視控制裝備狀態。

按下Login，會產生Enter Password畫面。

選擇使用者級別並輸入密碼。

點選Control功能將會產生REU OPERATION視窗，有五項副功能會出現供選擇。（如圖3-2b）

（1）File Transfer：

Show RAM directory：顯示現行的RAM檔案資訊，最後修改 的實際大小和資料/時間。

Show EPROM directory：顯示現行的EPROM檔案資訊，最後修改的實際大小和資料/時間。

Copy SITE file：拷貝REU（or LCSU/CSB）-RAM檔案到PC。

Copy PC file：拷貝PC的一個檔案到REU。當下次系統啟動時這些檔案將會被REU讀取。

Delete SITE file：刪除REU（or LCSU/CSB）的RAM目錄檔案內容。

Reset SITE：重新啟動REU（or LCSU/CSB）

（2）History：

GetSiteDataBase：要求從REU讀取歷程紀錄檔，檔案會被儲存在site名稱目錄上。

DeleteSiteDataBase：刪除REU的歷程紀錄檔。

ShowDataBase：從site名稱目錄裡選擇某些歷程紀錄檔（*.hst）。

（3）Date Time REU：

Set New：設定REU時間，可以輸入新的日期和時間。

Set to PC Time：設定REU時間，可將PC的日期和時間輸入為新的時間。

Abort：關閉REU選單，不更改REU的日期和時間。

（4）SetPassword：為了保護系統預防未經授權的使用，所以設定個人的操作階級密碼給授權人員選擇。使用者階級可依下列設定授權：

Level 1：不能使用一般性功能。

Level 2：附屬系統狀態顯示，讀出作業（歷程紀錄和其他附屬資料）資料。

Level 3：如同level 2，增加簡單執行附屬系統命令，所選擇的狀態將會被更改為維修（maintenance）模式。

Level 4：如同level 3，增加附屬系統完整的維修指令，刪除歷程紀錄，設定時間/日期，檔案操作。

Level 5：如同level 4，增加設定新的密碼，重置工作。

（5）AboutREU：顯示有關REU的訊息。

點選Exit離開Adracs RC程式回到Windows作業下。

## 3-3、Main Menu概述

於Main Status視窗（如圖3-2a），點選VOR或DME的select功能，就可連結進入監視控制裝備狀態（如圖3-3），監視器和發射機基本的功能在Main Menu供使用者利用。圖中視窗介紹：

Header：附屬系統的名稱及型號。

Information line 1：監視器的歷程紀錄。

Information line 2：左邊：傳回使用者對REU的資訊，失敗的程式命令也會附加出現在訊息行裡。

右邊：裝備的時間和日期。

Information line 3：左邊：監視器的旁路（Bypass）情況。

中間：執行發射機的情況。（如：TX-1 AERIAL）

Main Status field：有關於裝備的主要狀況。（NORMAL、WARNING或ALARM）

如圖3-3中，顯示區中TX-1/2，MON-1/2和CSB，表示出工作狀態、告警、發射機和監視器的工作模式。

顯示區中各單元之表示意義如下：

【Transmitter TX-1 / TX-2】

| 發 射 機 的 狀 態 |
| --- |
| SHUT DOWN（紅色） | 監視系統強迫發射機切換到關閉 |
| 無顯示 | TX沒有停工 |
| BITE 錯 誤 |
| BITE錯誤（黃色） | BITE錯誤，點選此區可啟動測試發射機 |
| 無顯示 | 沒有錯誤發生 |
| 發 射 機 的 電 源 狀 態 |
| Power ON（綠色） | 電源供給開啟 |
| Power OFF（紅色） | 電源供給關閉 |
| TX-1 or TX-2（綠色） | 發射機的標記號 |

【Monitor MON-1 / MON-2】

| 監視器鑑定工作中的發射機的錯誤與否 |
| --- |
| NORMAL（綠色） | 無錯誤 |
| WARNING（黃色） | 資料超出設定接近錯誤（pre-alarm）點 |
| ALARM（紅色） | 超出設定值 |
| 監 視 器 的 工 作 模 式 |
| BYPASS（黃色） | 監視器是工作在旁路模式（沒有監視告警功能） |
| 沒有顯示 | 監視器是工作在正常模式 |
| 缺 失 識 別 標 記 的 狀 態 |
| FAULTY（黃色） | 這個監視器有缺失 |
| 沒有顯示 | 沒有缺失 |
| 備 用 的 發 射 機 錯 誤 與 否 |
| STANDBY Warning（黃色） | 備用的發射機是有錯誤的 |
| 沒有顯示 | 沒有錯誤 |
| BITE 錯 誤 |
| BITE錯誤（黃色） | BITE錯誤，點選此區可轉換視窗功能，啟動測試功能 |
| 無顯示 | 沒有錯誤發生 |
| MON-1 or MON-2（綠色） | 監視器的標記號 |

【Control Status Board CSB】

| BITE 錯 誤 |
| --- |
| BITE錯誤（黃色） | BITE錯誤，點選此區可轉換視窗功能，啟動測試功能 |
| 無顯示 | 沒有錯誤發生 |
| LCSU / CSB 的 工 作 模 式 |
| REMOTE MODE（綠色） | LCSU/CSB的工作處於遠端模式 |
| LOCAL MODE（綠色） | LCSU/CSB的工作處於本地模式 |
| CSB（綠色） | LCSU/CSB的標記 |

# 第四章、DVOR遠端維護監視系統

## 4-1、系統介紹

遠端維護監視系統（Remote Maintenance Monitor System RMMS）包括：

RCSI 446遠端控制與狀態指示（Remote Control & Status Indicator）：提供操作員基本控制和狀態顯示。

PC：利用PC直接在機房和裝備連線或透過RCSI來聯繫。

SI 446狀態指示（Status Indicator）：每一狀態指示由RCSI使用串列介面來做驅動。

RMMS相對應於數個助導航系統，有不同的安裝模式，其主要的架構有：

Single-site：用於一個或2個遠端控制中心，遠端控制有2個助導設備（限定在同一個機房），如圖4-1a所示

Multi-site：用於一個或數個遠端控制中心，遠端控制有多個助導設備（分散多個機房），使用RCSI 8可連接控制8個裝備。如圖4-1b。

RCSI-2是專用於遠端控制2個助導航設備，而RCSI-8可以遠端控制到8個助導航設備，另有一個功能相類似的遠端狀態指示器（Status Indicator SI）用來做簡單的狀態顯示。

## 4-2、遠端控制與狀態指示（Remote Control & Status Indicator RCSI）

RCSI的實體前視圖如圖4-2a，後視圖如圖4-2b，連接方塊圖如圖4-2c，4-2d，RCSI的主要工作是藉由專線連結作為遠端設備之操控系統。其功能是：

基本命令的傳輸

裝備的狀態顯示

額外增補的狀態指示器（SI）

機房告警的指示（如：火警、溫度等等）

提供遠端PC和本地設備之間的連結。

## 4-3、狀態指示（Status Indicator SI）

如圖4-3所示，分成SI 466-2和SI 466-8各搭配不同的RCSI 2和RCSI 8，使用RS-422串列介面執行資料的交換及基本的狀態顯示。

第五章、TACAN系統概述

TACAN(Tactical Air Navigation System)是一中距離軍用空中輔助導航系統，而其提供的距離功能可以和民航機相容，TACAN的操作頻率範圍可以從960 MHz至1215 MHz，因此TACAN兼具有軍用戰術目的和空中導航的功能。

基本上，整個TACAN系統包含以下兩個部分，並如圖5-1所示：

- 一無線站台：可安裝在地面或船上，告知航機上的詢問接收機距離和方位資訊。

- 一詢問接收機：安裝在飛機或直昇機上，接收距離和方位資訊，進而輸出資訊給駕駛者。

圖5-1 TACAN運作系統簡圖

  - 、一般規格

- 涵蓋範圍：因為使用960~1215 MHz頻帶，因此TACAN系統的涵蓋範圍限制在視距與航機的高度，圖1-2所示為系統涵蓋距離與航機高度關係圖。

- 交通量：同一站台最多可容納200台航機同時獲得距離資訊，而所提供的方位資訊就無航機數量的限制。

- 誤差值：

  - 方位：±1.5∘於0~130海哩。

±2.5∘於130海哩外。

- 距離：±0.12NM+0.05%的斜距，於65海哩內。

±0.17NM+0.05%的斜距，於65海哩外。

圖1-2 涵蓋距離與航機高度關係圖

  - 、頻道

TACAN的每一頻道包含兩個頻率(詢問與答詢頻率)，相隔63 MHz，並有兩種頻道格式( X與Y channel)。表1-1為頻道的頻率定義，表1-2為X與Y channel之pulse code與reply delay之格式。

| 表1-1：頻率定義 |
| --- |
| X Channels I = 1025 MHz + (CH-1) R = I – 63 R = I + 63 | 1≦CH≦63 64≦CH≦126 | Y Channels I = 1025 MHz + (CH-1) R = I + 63 R = I – 63 |
| I = Interrogation frequency (MHz) | CH = Channel number |
| R = Reply frequency (MHz) |  |

| 表1-2：pulse code與reply delay之格式 |
| --- |
| CChannel | Interrogation Pulse Code [μs] | Transponder Reply Pulse Code [μs] | Transponder Reply Delay [μs] |
| X Y | 12 36 | 12.0±0.1 30.0±0.1 | 50 56 |

第六章、TACAN運作原理

6.1、距離的量測

一距離量測設備(DME Distance Measuring Equipment)可說是一個二次雷達，它可同時提供數架航機本身位置至地面電台的斜距距離，而距離量測只是TACAN系統中一部分的功能。

當航機發送一串詢問脈波對給地面電台時，地面電台以相差63 MHz的頻率，以對應的答詢脈波對傳送給航機，航機上的接收機量測詢問脈波與答詢脈波間的時間差，經由計算就能轉成距離訊號，而此計算需導入一固定的時間延遲，稱為答詢延遲(Reply Delay)，此Reply Delay是從答詢機接收到航機之詢問脈波至發送出答詢脈波之時間。

地面電台可以同時接收數架航機的詢問，並且同時且個別地回應航機，最多達200台詢問(i.e. 4800 pulse pairs/s)，而當詢問脈波較少時，設備本身將會自動產生隨機脈波對稱作squitter，去維持一最小的脈波量每秒脈波對2700。

那麼在這麼多的航機詢問下，航機又是如何辨識哪個答詢脈波是自己的？ TACAN是如何同時個別答詢？ 為了保證設備在此正常環境下運作，因此每一架航機的詢問脈波的產生率都被刻意的設計成非固定的，且在一定的範圍內隨機的變化，而答詢脈波是依詢問脈波延遲一固定的時間產生，所以航機可以在許多答詢脈波中去辨識哪一段是自己的，另外在地面電台發射電台名稱之摩斯碼時，答詢脈波是被終止的，摩斯碼大約是30秒發射一次。

為了降低由於一些反射波所造成系統的錯誤率，因此以脈波對替代單脈波，每一脈波對包含了兩個3.5μs的脈波，而兩脈波的間隔時間依據不同channel mode X或Y也不一樣，可參照表1-2。

6.2、方位的量測

所有用來決定航機相對於地面站台方位的設備，其運作原理大致上都是相似的，且包含以下兩種信號：

- 一參考信號：它標示出現於一特定時間。

- 一空間調變信號：順時針方向旋轉，因此對於每一方位都有不同相對應的時間延遲，此延遲時間的比較基準式參考信號的出現時間。

我們可以想像以下的例子，假設於一座小島上有座燈塔，燈塔發射出一道方向性白色光束，順時針方向每分旋轉一次，且每方位只能瞬間看到一次，另外每當白色光束指向北方時，會閃爍一紅色光，此紅色光可見於所有方位，因此只要計算看到此兩道光束的時間差，就能決定位於燈塔的哪個方位，時間差15秒時就位於燈塔東方，30秒時就位於燈塔南方，45秒時就位於燈塔西方，如果同時看到白色與紅色光束就代表位於燈塔北方。

此運作原理應用在電波上，紅色光束就是參考信號，白色光束就是空間調變信號，而時間差將以向位差取代。

TACAN方位測量系統，是建立在一順時針方向旋轉的桃心型電場(此例子中的白色光)，當此桃心型電場旋轉時，將在每一方位角均可產生一正弦波，此正弦波的頻率相當於電場的旋轉速，而此相位正比於方位角，另外此相位的參考點是一串脈波(North reference pulse group)，它是於同一時間對所有方向輻射(例子中的紅色光)。航機測量此兩信號的相位差就可轉換成方位角度。

6.2.1、粗略方位信號

桃心型電場旋轉速度為每秒15圈(15 rps)，在任何一方位接收此電場均可得一15 Hz的調幅波，如圖6-1所示。對於X Mode Channel，方位參考信號是一串規則的12個脈波對，每一脈波對相隔30μs，對於Y Mode Channel，方位參考信號是規則的13個脈波，每一脈波相隔30μs。

圖6-1桃心型電場與粗略方位信號

圖6-2則是在不同方位所接收到的15 Hz弦波和脈波串參考信號之關係圖。由脈波串至弦波上升緣之零值點的相位就能決定出所在方位。而每一度的相位差就代表空間一度的方位差。

圖6-2 不同方位的15 Hz弦波和脈波串參考信號之關係圖

6.2.2、精細方位信號

為降低方位誤差提高方位準確度，將加入一個135 Hz的信號，將15 Hz桃心型電場分成9個區段，每個區段為40度(360∘/9)，圖6-3 A是基本的桃心型電場，B則是135 Hz電場，C圖則是A電場加上B電場的合成，D則是空間電場的立體圖，如主要參考相位脈波串一樣，每一40度的區段也有一參考相位脈波串，對於X Mode Channel，精細方位參考信號是一串規則的6個脈波對，每一脈波對相隔24μs，對於Y Mode Channel，精細方位參考信號則是規則的13個脈波，每一脈波相隔15μs，這些精細方位參考信號脈波通常稱為輔助參考脈波串(Auxiliary Reference Pulse Group)。圖6-3 E則是於空間中所收到的信號。

圖6-3 空間電場與輔助參考脈波串

對於不同的方位所接收到的135Hz的信號相位與參考脈波串則如圖6-4所示。

圖6-4 不同方位的135 Hz弦波和參考脈波串信號之關係圖

第七章、TACAN AN 453系統硬體概論

  - TACAN AN 453系統組成

圖7-1 TACAN AN 453各部份模組的位置圖

圖7-1顯示TACAN AN 453各部份模組的位置圖，從圖片中我們可以很清楚看出包含了兩套的Transponder，各佔據一層的機櫃空間，Monitor、Controller也有兩組且共用了一層機櫃，射頻功率模組則由8個小模組組成，當然電源模組也是不可缺少的，圖7-2則是TACAN AN 453的系統方塊圖。

圖7-2 TACAN AN 453的系統方塊圖

並且TACAN AN 453可分成以下主要部份：

- I/O system

- Control system

- Transponder

- RF Power Amplifier

- RF path-Duplexer and Circulator & Coupler

- Monitoring

- Interfaces

- Power supply

- Antenna system

7.2、輸入/輸出系統

I/O系統是一完整的組件，它能夠連接各項在TACAN安裝過程中需要的設備，此系統的主要特徵如下：

- 藉由標準個人電腦或遠端控制狀態指示器(Remote Control & Status Indicator)、或者TACAN AN 453本體上的狀態指示器控制與監視裝備。

- 使用個人電腦控制與監視TACAN與和它組合的設備(例如VOR)。

- 藉由電話線或區域網路實現使用者所需的網路架構，用以控制、監視、維護系統站台。

圖7-3則是I/O系統的簡化方塊圖，其主要組件如下：

- 近端控制與狀態單元LCSU (Local Control & Status Unit)：其是位於設備內，並且包含控制狀態模組CSB(Control Status Board module)、指示控制模組INC(Indication and Control module)與輸出入面板。

- 遠端控制狀態指示器(Remote Control & Status Indicator) “RCSI 446”。

- 狀態指示器(Status Indicator) “SI 446”。

- 標準IBM相容個人電腦。

圖7-3 I/O系統的簡化方塊圖

7.3、控制系統

整個控制系統保含了兩組控制器CTR1與CTR2，一組為主控制，另一組為備份控制，它是用來協調設備各組件的運作，另外當主控制器失效時，備份控制器將自動接手。

系統正常運作下的檢查，將會去比較監視下的運作參數與設定的臨界值，萬一達到警示條件，控制系統將在設備當機關掉前嘗試以適當步驟解決問題。

控制系統經由I/O系統互動到設備維護操作者，控制系統可以完成所有指令的輸入、操作的設定與提供設備運作的需要資訊。當系統開機或RESET後，兩組控制器將自動會以本身的微處理器與記憶體，實施功能性的自我檢測，如果有一組控制器失效，則控制系統將自動進入暫停(HALT)狀態，每組控制器繼而檢查自己記憶體內的初值設定是否在限制內，並且一般將以控制器CTR1為主控制，CTR2為備份控制。

一旦初始檢查完畢，主控制器將取得裝備的控制權，如果主控制器失效或電源被關閉或被RESETC或是控制模組被移除，將離開控制狀態，為了設備系統的正常運作，兩組控制器均會不斷地、重複地進行檢測。

7.3.1、控制器(CTR module)

CTR模組依據操作者的命令與選項設定系統的運作，它設定了系統的型態、運作的模式與答詢器的控制與操作參數，在電源啟動時，主控制器將啟動裝備並且設定運作的模式與參數，在正常運作下，CTR模組執行以下的動作：

- 藉由監視模組週期性量測主要操作參數。

- 分析量測結果，並且與設定的軟、硬體警示準位比較，與執行必要的運作修正。

- 週期性地檢查設備的內部運作。

- 送出量測結果與設備狀態資訊給I/O系統。

- 處理來自I/O系統的命令。

- 設定操作的模式與參數。

此CTR模組如圖3-4示，可切分成以下區塊：

- 一中央單元Z-80微處理器，運作頻率4 MHz。

- 2 k-byte EEPROM，用來儲存所有的參數設定。

- 160 k-byte EPROM，含有程式(約有64 k-byte是為了將來的軟體擴充。

- 16 k-byte RAM。

- RS-485介面，做為與Transponder的聯繫介面。

- TTL介面，做為與Monitor的聯繫介面。

- 串列I/O，做為與I/O系統的聯繫介面。

- 並列介面是一快速的聯繫介面，可於兩個CTR模組間交換傳遞資訊。

- watch-dog主要含有一計時器，必須每220 ms以主控制器藉由軟體更新，否則，此計時器將啟動備份控制器成主控制器。

圖7-4 CTR模組方塊圖

7.3.2、控制器軟體主要任務

控制器內的軟體程式對於控制管理整個系統是負有重要責任的，如圖7-5所示，程式架構分成幾個基本項目，每一項目代表一特定的任務。

圖7-5:控制程式架構

主要任務如下：

- SELF CHECK：檢查控制器硬體運作，並在發生失效時，停止程式。

- MAIN：其有設備管理的完全控制權，用以知道設備運作下的狀態與動作，此項較其他項有較高優先權，除了SELF CHECK項。

- EM1/2 TIMER、COUNTER、ID CODE、TIMER TRX STAND-BY、AZIMUTH：這些程序將會被使用於自動監視週期，並被使用來掌控監視程序。

- COMP：使用於自動答詢延遲飄移校正。

- I/O MANAGER：傳送與接收與I/O系統間的訊息。

- MASTER PROTOCOL：控制至I/O系統的通訊規則。

- WRITER：當需要時，更新來自MAIN與I/O MANAGER資料至非揮發記憶體(EEPROM)。

- WATCH DOG：監看著一週期性更新計時器，當更新沒有發生，CPU將進入STOP狀態。

- SURVEILLANCE AND GENERAL DERVICES：檢查所有非在自動監視週期內的參數，與產生警示訊息。

- TESTER：執行所有不在監視器自動週期自測下之測試。

- INTERROGATION LOAD：計算外部詢問次數，用以為了自動增益調降(AGR)。

7.4、答詢系統

對於一完整配置的設備，答詢系統(Transponder System)包含兩組答詢機TX1、TX2，答詢機含有以下模組:

- Transponder Bus Interface (TBI)

- Receiver (TRC)

- Processor (TPR)

- Modulator (TMD)

- Transmitter (TTD)

- Synthesizer (TFS)

- 3 kW RF Amplifier (AKF)

運作的答詢機將被聯接至天線系統，並執行信號的接受與處理，另一組答詢機將處於待命狀態。答詢機聯接至天線系統的目的是傳送與接收信號，這些信號的一些特性值將被監視系統所量測。當控制器分析這些監視系統所測量到的傳送信號或接收信號之參數值後，若發現他們超過設定的誤差值時，此答詢機將被關掉，處於待命狀態之答詢機將切換至天線系統並自動啟動，接替原來運作中的答詢機。

另外，待命狀態之答詢機也可以以手動方式啟動，如為了測試目的。例如在診斷情形下，將待命狀態之答詢機連接到假負載，因為僅有一組射頻功率放大永遠是連接至天線。

圖7-6是一X mode channel的例子，它顯示了答詢機transponder完整的回應延遲之產生。

圖7-6 X MODE之回應延遲

圖7-7則是答詢機的各模組與AN 453其他元件間的系統方塊圖，由此圖可看出他們之間的連接。

圖7-7 答詢機Transponder

射頻詢問脈波串是由航機詢問機產生，並且由天線機收，經由循環器CIRCULATOR與天線收發轉換開關Duplexer (DPX3)送至接收器Receiver (TRC)。

接收到的信號將被適當的放大(線性與對數放大)，並且被轉換至中頻(經過兩次轉換：63 MHz與10.7MHz)，然後經由TRC模組解調，後經過TPR模組解碼與處理，最後產生正確的回應延遲時間(REPLY DELAY)，而此回應延遲時間將會被CTR模組自動補償校正，自動補償校正乃使用一迴路自動調整系統。

此信號的處理，包含了接收器與傳送器間的數位電路，這些輸入的信號是短週期TTL脈波，此TTL脈波同步於接收機同頻道上所接收的詢問射頻脈波，進來的脈波首先將以20 MHz的石英控制時脈作同步，以此點觀之，脈波延遲時間將以20 MHz之時脈嚴格控制，因此所產生的同步錯誤將少於±25 ns，他確定了將不會有更長的時間誤差發生。

然後，這些脈波將被傳到解碼電路，他將檢出任一脈波對的間隔在接受的範圍內之脈波對，也就是選擇出合乎規格的脈波對，並以此脈波對產生一延遲脈波至編碼電路Coder。

此延遲的時間是加總所有答詢機的延遲時間，得到全部的信號回應延遲時間(正常下：X channel為50μs，Y channel為56μs)，此延遲時間將被持續性的監視，主控制器可以藉由改變計數器的main delay值修正任何可能的延遲時間之偏移，以此方法確保延遲時間維持在正常的數值。

由此電路產生的脈波繼而傳到編碼電路(在TMD電路內)，此編碼電路用以產生具有正確間隔的回應脈波對。其他的脈波也將被加入到編碼電路，如squitter脈波、identification 脈波、方位參考脈波，這些脈波均是由信號處理器所產生，並經由適當的優先權電路送至編碼電路。

TPR模組會產生一AGC控制電壓，用來降低接收器靈敏度以維持送到解碼電路之脈波數量為一定量，而答詢觸發信號將啟動TMD的動作，完成脈波對的gaussian與square調變，以得到一正確的RF傳送調變。

TFS模組的主要功能是產生射頻無調變載波信號以用於傳送信號。而TTD模組是用來適當的調變RF信號，此TTD電路將輸出一具有合適峰值功率的方形射頻脈波對，此信號將經由AKI電路驅動射頻功率放大器(AKF module)，這些模組電路最後完成高斯調變並送至天線輻射出去。

此射頻功率放大器會調變與放大輸出信號至大於3 kWp，此信號將經由四埠循環器與方向偶和器送至天線。另外，一部分的信號將經由方向偶和器與DPX3 Duplexer線性取樣，並送至監視系統電路，以作為測量，與送至Transponder的TMD模組電路，作為準位自動控制(AMC)和高斯射頻信號波型控制。

在控制系統中的兩個控制器模組，將透過TBI模組與兩個答詢器transponders通訊資料、位址與控制信號，從外部系統RS485主bus到位於答詢器內的TTL第二bus。

7.4.1、答詢器匯流排介面Transponder Bus Interface (TBI)

TBI模組連接transponder的bus至兩個控制器，此連接也可僅啟動一組控制器，TBI模組接收來自不同transponder的所有類比和數位信號，這些信號由多工器(multiplexer MUX)g收集並送至監視器，當作診斷和量測目的用。

TBI模組亦接收關於電源供給的信號，這些信號然後送到資料bus供控制器讀取，圖3-8顯示資料、位址和控制bus的結構，圖3-9繪出類比和數位bus的方塊圖。來自CTR模組的這些bus以平衡信號型態到達TBI模組，並依照RS-485標準，具有高的雜訊抗干擾能力，CI1(來自CTR1)和CI2(來自CTR2)兩線路傳遞控制要求給TBI模組。

TBI模組控制信號是由CTR1/CTR2控制邏輯電路產生，並和SEL(0 = CTR1控制)與-SEL(0 = CTR2控制)信號有關，SEL和-SEL的控制依據最後變化的CI1與CI2信號，最後一個CI為0的將掌控操作權，SEL和-SEL的動作，直接反應在位址與控制buffer上。

至於雙向資料，每一組控制器有兩個buffer，一個讀取buffer，一個寫入buffer，依據SEL和RD信號，方向邏輯電路產生buffer致能信號。

TBI模組到所有的transponder的bus是平行的，如RD和WR信號，一模組致能解碼電路是用來定址不同的模組，BCPS單元被連接至TBI模組僅是為了讀取的操作：當相關的buffer被定址，CTR讀取他的指示。

TBI模組一提供了一非常重要的電路：類比和數位bus電路，此電路接收來自不同的transponder模組的類比和數位信號，並傳送給兩個監視器，這些信號被使用來執行時間、頻率和準位的量測，以檢查送出信號者是否正常運作中。

TBI一包含一診斷電路：在讀取buffer為CTR模組所使用，用以讀組寫日暫存器的內容與驗證資料的執行一致。

圖7-8 資料、位址和控制bus的結構

圖7-9 類比與數位bus的結構

7.4.2、接收器Receiver (TRC)

接收器模組是用來放大和轉換航機詢問器的射頻UHF派波信號，這些信號由天線檢取，經由circulator和Duplexer(DPX)送至射頻前端，並轉成中頻IF與由對數放大器檢出，圖7-10為電路方塊圖。

圖7-10 接收器電路方塊圖

在轉換和放大的過程，接收器是被使用到的，並沒有修改每一接收脈波的特徵，這是為了使觸發時間有最小的變動，此觸發時間是依據射頻位準偵測點(50%的峰值)，在整個動態範圍內，這些均超過85dB (transponder的典型射頻輸入準位是-92 ~ -5 dBm)。

接收器的作用如下：

- 無失真的接收來自航機詢問器的約1 MHz通帶詢問信號。

- 拒絕相鄰頻道頻移的詢問信號。

- 拒絕準位不大於75dB的影像頻率(與接收頻道相差126 MHz)的假信號與不大於80dB的假信號。

- 拒絕寬度小於1μs的脈波。

- 抑制長或短回波。

- 當有太多詢問的飛機時，降低放大增益，以致太遠的飛機無答詢。

RX模組由以下主要電路組成：

- 預選器：射頻前端電路，並包含一個混波器。

- 中頻63 MHz線性放大器。

- 中頻63 MHz對數放大器。

- 10.7 MHz混波器與頻道確認電路。

- 50%檢出電路。

- 詢問觸發電路。

- 回波抑制電路。

- 數位資料bus電路。

7.4.3、處理電路Processor (TPR)

TPR模組是位於TRC接收器和TMD調變器之間，他的電路架構如圖7-11所示，TPR模組主要區塊包含以下：

- 解碼電路

- dead time計時器

- 主延遲電路

- 反回波計時器

- 雜訊(squitter)產生器

- AGC產生電路

- 1350 Hz產生器

- 方位參考猝發(burst)產生器

- 優先權電路

- keyer

來自TRC模組的詢問脈波會被送到解碼電路，此電路是被使用來認出正確間隔的脈波，對於每一被承認的脈波對，此解碼器將產生一個一致的脈波，此脈波將被送到主延遲電路，以產生50μs答詢延遲(使用在X channel)。解碼器以20 MHz時脈分析所有輸入端的脈波，第一個落在接受範圍的脈波對被承認為正確的詢問脈波對後，將產生一延遲脈波，延遲時間是以第一個到達的脈波時間為開始，並且是一常數值且和解碼的脈波對間隔無關。

RAM組成最基本的解碼電路，所有到來的脈波將依照到達時間儲存在一位址上，這些位址以一時間週期循環重複，此週期和認證之間隔時間有關，約加上一半的接受時間寬度，每一進來的脈波將產生一3.2μs寬度接受閘，以為容忍±1.6μs的變動誤差，在每一定址週期，RAM先讀然後再寫入。

解碼器的輸出送至主要延遲計數器，他提供了一延遲脈波，此是為了保持整個系統延遲時間在一正確值(50μs或56μs)，此主要延遲計數器包含兩電路， 一個為了延遲時間的初步調整，一個為了細步調整，細步調整以50 ns為一單位，並且由控制系統與監視系統的微處理器更新，監視系統將持續性的量測答詢延遲，控制電路會修改主要延遲計數器的值來修正系統延遲時間。

在架設好系統後，答詢延遲若發生誤差，其最主要原因是由於transponder類比電路元件特性值產生飄移，此乃由於元件的老化或溫度的效應造成。

回應延遲的量測將當作一正常監視的參數，以利用在閉迴路自動調整，系統的回應延遲正確性是由監視器和控制器之獨立性測試來確認保證，測試的結果將會被過濾以去除不合理的數值，並經平均與正常數值比較，然後transponder的主延遲計時器在相對應地更改。

Squitter脈波產生器是以EPROM為電路基礎，EPROM的內容將被一計數器循環地掃描，當有一支輸出腳位的邏輯位準為0，會觸發發出一squitter脈波，這特殊的脈波間隔值的分布儲存在記憶體內，並且依照STANAG 5034的規格。

儲存在EPROM的資料是8位元的大小，因此同時有8個不同的輸出，每一個輸出均提供一不同的每秒脈波平均數，範圍從400到約3000，EPROM的8個輸出位元被用到一多工器，此多工器的位址是由一上/下數計數器決定，此計數器向下數一步是每秒2700次，而當發出一脈波對(reply或squitter)向上數一步，當超過2700個脈波對被傳送出時，上/下數計數器將強制多工器使一位元串有較低的重複率，或者完全禁止squitter，反之，若每秒發射出去的脈波對低於2700，一較高的重複率會被使用。

識別信號的脈波串是藉由EPROM產生，它將以每741μs重複讀取，意即識別信號每741μs產生一次，當一輔助參考觸發被收到時，將重載位址產生器，致使識別信號與輔助參考觸發同步。

EPROM的內容相關到幾個位元序列，並以1μs步讀取，這些位元序列分別代表北方參考burst、北方參考gate、輔助參考burst、輔助參考gate、識別對和均等對，選擇何位元串信號當作輸出決定於進來的觸發信號種類。

站台至航機的距離量測之準確性依據在回應延遲的準確度，在OR2電路裡，延遲脈波N被加到squitter脈波內，OR2的輸出將連接至優先權電路。這些電路的連接使得可以輸出COD信號，依據以下的優先順序：

- 參考burst

- ID識別

- 延遲脈波

- squitter

COD信號為TPR模組所輸出並且送至TMD的成碼器coder，解碼器產生的同時脈波將會驅動dead time計時器與反回波計時器，此dead time計時器將在識別一對信號後禁止解碼器的輸出，持續約60μs，以消除詢運信號的短回波和天線送傳送出去的脈波之反射波，另外反回波計時器送一時間信號給TRC模組的反回波電路。

雜訊產生器產生隨機脈波或squitter脈波以保持發射器的動作，即使詢問信號消失，當詢問信號增加時squitter脈波將減少。

AGC(Automatic Gain Reduction)產生器將開始動作在詢問脈波對數超過設定值時，在此情形下，一正比的直流電壓將產生以降低TRC模組的靈敏度，因此防止發射器過載。

1350 Hz產生器輸出使用在敲鍵電路之識別信號的基音，敲鍵電路以摩斯碼週期性重複站台的名稱，在此時，優先權電路傳送1350 Hz基音給TMD模組的編碼器。

當天線系統每次產生一觸發信號時，方位猝發產生器將發出一串的脈波，當天現旋轉時，天線系統產生北方觸發(TRNT)信號和輔助觸發(TRAX)信號，這些信號將被送至猝發脈波產生器以產生主要方位參考脈波與輔助脈波，採兩個脈波被表示為BP信號。

在圖7-11裡，所有電路方塊之可程式bus均接至CTR控制器，每個電路可設定的參數如表1-3。

| 表1-3：電路可設定的參數 |
| --- |
| STAGES | PARAMETER |
| Decoder Dead Time Timer Main Delay Antiecho Timer Noise Generator 1350 Hz Generator Burst Generator Keyer | Interrogating pair spacing:X and Y modes Dead time duration：0 to 150μs，in 1μs steps Delay duration：20μs to 51μs，in 50 ns steps Time duration：50μs to 300μs，in 1μs steps Number of pulses：2700 、4800 per second Number of pulses：1350、2700 per second Burst generation：X and Y mode Operation mode： master code、master trigger slave code、slave trigger |

圖7-11 TPR電路圖

7.4.4	、調變器Modilator(TMD)

TMD的主要工作是轉換來自TPR模組的延遲數位脈波成一適當寬度與形狀的脈波對，去驅動TTD模組的射頻調變級(方形脈波)，與推動後端射頻功率放大器AKF模組(具位準的高斯脈波)。

編碼電路轉換來自優先權電路的脈波成脈波對，接著送到transmitter，此編碼電路一包含一EPROM晶片，他的位址產生器是以來自優先權電路的脈波觸發。在一相關於正確脈波對間隔之時間後，位址產生器執行兩次的記憶體掃描，當一對脈波被產生時，一計數器將在第一次掃描後停止位址產生器。

這些脈波並非純的高斯形狀，而是加上一位準基礎，這是為了補償射頻電路級的非線性，與使脈波超出電晶體的導通位準，此動作確保正確高斯波被發射出去。

一適合的自動調變控制電路(automatic modulation control AMC)是用來提供正確的調變準位，包括脈波的位準和高斯形狀，以維持輻射出去脈波形狀在任何操作條件下正確一致，結果的獲得可經由檢查輸出脈波的形狀之一些參數，此輸出脈波是經由功率放大器輸出得到。

在調變器內，包含兩個保護電路，分別檢查以下兩項：

- 被檢測的脈波寬度，以幅度的50%計算。

- 脈波率：來自處理器電路，並用在調變器。

最後一項的目的是要保護最後一級的射頻電晶體，防止任何的duty cycle意外增加。TMD的電路方塊圖如圖7-12所示，此模組包含以下主要功能電路：

- 編碼器coder

- 緩衝器與峰值檢測器

- AMC和shaper

- 保護和診斷電路

圖7-12 TMD的電路方塊圖

7.4.5、發射驅動器Driver Transmitter (TTD)

TTD模組產生射頻脈波ON/OFF信號形式，經由AKI (divider)送至AKF模組(3kW射頻放大器)，信號約100Wp、duty cycle < 10%。此信號的取得是經由調變來自TFS(Synthesizer)模組約1W的CW與TMD的SWF信號。

TTD模組包含一電源供給和數個子電路，如圖7-13為該電路結構，以下的主要電路可以被看到：

- RF section

- 電源供給DC/DC轉換器

- 量測與RF保護電路

- bus介面電路

此RF信號必須經由DPX電路送至AKF模組，此是由3級的RF section完成，他們的輸出被檢出與送至量測電路。檢出的RF脈波寬度經常性的被檢驗，如果每一脈波超過26μs，保護電路將會關掉30V的電源供給。

電源供給電路主要含有一個DC/DC轉換器，提供RF功率元件直流電壓，此電源電路亦含有適當的保護電路以抵抗較低電壓與較高電壓。

量測電路測試此模組的類比參數，然後類比多工器經由TBI模組傳送結果數據給MON1和MON2監視器。

bus界面控制著以下參數之模組操作：

- 散熱片的溫度

- 電源供給電壓

- RF脈波的形狀

圖7-13 TTD模組

7.4.6、合成器Synthesizer (TFS)

頻率合成器(Frequency Synthesizer)產生一連續地射頻信號波，並且頻率可以1MHz改變，從962 MHz至1213MHz，也就是說TFS模組輸出一位調變的連續波(Continuous Wave CW)，此波的頻率等於傳送的頻率(fT)，並具有1W(+ 10 dBm)的大小，此信號將驅動TTD模組的射頻區段。

TFS模組亦產生其他信號，這些信號是為TRC之射頻接收器的本地振盪器所需，一般約+10 dBm，或MIN模組之監視器詢問射頻，一般約+7 dBm。

本模組的傳送頻率測試功能信號、8 MHz振盪器、鎖相迴路PLL(Phase Locked Loop)與輸出功率測試信號全送至監視器電路，TFS模組方塊圖顯示在圖7-14，此TFS模組亦可切分為以下幾個主要子電路：

- PLL frequency synthesizer

- RF section

- Frequency divider (prescaler)

- Divider chain

- data and control bus

PLL頻率合成器包含PLL元件、8 MHz石英振盪器與一低通濾波器。

RF section由一電壓控制振盪器VCO、一前置放大器列(二級)和一後端放大器所組成。

Prescaler包含一固定的除法器(除以4)與兩個可程式除法器(除以40與除以40/41)，它是產生電路運作所需的參考頻率。

除法器列(divider chain)包含兩個除法器，一個除以2，另一個除以50，然而，資料與控制bus電路包含緩衝器與驅動數位電路。

另外可從TFS模組方塊圖中看出一數位輸出被提供至監視器，此是為了監視發送的頻率。

圖7-14 TFS模組

7.5、射頻功率放大單元

此TACAN AN 453地面系統僅有一組射頻功率放大器，如圖7-15所示，它是一組”fail-soft”的功率放大，由八個固態模組(AKF)組成，並經由Gysel功率分/合模組(AKI)適當的並接起來，而AKI模組提供了在AKF模組間良好的射頻隔離，此隔離效果典型為25 dB，避免射頻元件間相互的干擾，另外，當有一組或更多的射頻放大模組AKF失效，此發送器transmitter將不至於當機，仍將繼續工作，只是輸出功率依剩下的AKF數量決定大小。

功率放大器的散熱是靠兩個直流電源的風扇，正常時只有一顆風扇運轉，另一顆為備份使用，萬一溫度提升超過一安全值，兩顆風扇將一起動作，如果溫度仍繼續上升，則TANCAN將自動關機。

射頻功率放大器包含以下幾個主要模組方塊：

- 一個隔離器：三埠循環器。

- 一個AKI1模組(Combiner/Divider)：當作一八通的功率分割器。

- 8個AKF模組：放大器。

- 一個AKI2模組(Divider/Combiner)：當作一八通的功率分割器。

- 2個ABI模組:放大器Bus介面。

- 一個散熱單元：包含兩個風扇和一個風扇控制模組檢查風扇的正常運作。

- 8個APS風扇模組：50 V電源供給。

已調變的脈波將經由一方向偶合器與四埠循環器被送出，典型峰值功率可達4 kWp。射頻功率放大器已設計成適合整個工作頻帶，從962 MHz至1213MHz，與X mode或Y mode均可。

每一AKF模組均能輸出一功率信號，大約相當600 Wp，萬一有一個或以上的AKF模組失效，則信號的輸出功率將減少，輸出功率依剩下仍工作AKF數量決定大小。每一AKF模組均擁有一組電源供給模組APS，APS穩定供給50 Vdc電壓，並含有各自的調變電路，用來放大來自TMD模組的視頻高斯脈波信號，以用來整形與調變射頻射出信號。

圖7-15 射頻功率放大器

射頻功率放大器是以約100 Wp的方形脈波驅動，此脈波來自射頻驅動模組TTD，這些方形脈波是經由射頻雙工器RF Duplexer(DPX)送出，並由AKI1模組切分，以使每一AKF模組均能收到同大小與同相位的射頻信號。

位於AKI1模組輸入端的隔離器執行TTD模組(RF driver)與射頻功率放大器間的射頻隔離。8個AKF放大器均強制以50 Vdc的風扇做氣冷，此50Vdc電壓由APS模組供給，且由風扇控制模組控制，風扇是依據連接到AKF模組的散熱片溫度與TTD模組溫度動作，第一個風扇大致工作於25 ℃，第二個是在40 ℃以上時動作。

ABI介面模組用以交換資料、信號、命令，介於控制模組和功率放大之間，並且經由每一APS模組的類比/數位多工器。

7.6、射頻路徑

圖7-16顯示了UHF頻帶的RF路徑，並且指出方向與信號輸出位準，以及TFS模組送出的CW信號輸出型態，和由其他模組所脈波調變的信號，加入TFS、TRC、MIN與TTD模組，此射頻路徑包含以下組件：

- 四埠的循環器Circulator

- 方向偶合器Directional Coupler (DRC2)

- 射頻組合電路RF Combiner (IM3)

- 雙工器Duplexer (DPX)

- 射頻面板

圖7-16 RF路徑圖

7.6.1、循環器

用來隔離transmitter送至天線的信號能量與接收自天線至接收器輸入端的信號。

7.6.2、方向偶合器

此電路是用來當作傳送出去的回應信號的偵測，此信號相較於傳送至天線的信號強度約衰減40 dB，它將被IM3分割成兩部份，一個給Monitor 1另一個給Monitor 2，最後將被DPX模組檢出。此被檢出與放大的信號將提供給監視器模組，監視器模組將量測信號的一些特性，包含頻率、工作週期、峰值功率、脈波形狀，回應延遲與回應間隔。

另外，此信號也繼續被第二個檢出器檢出信號，被用來當作自動調變信號的控制(CAM)。第二個射頻信號，用來當作一個測試點，並已經40dB的衰減，以利於使用外部儀器檢測送出信號的形狀等，例如示波器、頻譜儀等。

7.6.3、射頻合成電路(IM3)

經由一個3dB的Wilkinson分離電路，並且擁有一20dB典型射頻隔離輸出，此元件將切割信號成兩部份，因此可獲得一獨立且多餘的監測。

7.6.4、雙工器Duplexer (DPX)

此DPX模組執行以下功能：

- 切換來自天線至答詢機接收器的射頻信號(詢問脈波對)。萬一在答詢機傳送至天線的過程中有錯誤發生，或者使用者在手動模式下操作，則接收器將可被切換，透過一固態四埠射頻relay(在DPX-3)與PIN diodes。

DPX3上的兩對線性檢出器是用來檢出來自IM3分割電路的射頻信號。被檢出的信號已被放大，並被使用在MRB模組，用來測試傳送出去信號的特性，與作為輻射信號的自動調變控制(AMC)。

- 讓出自兩組監視器內MIN模組的詢問射頻信號送至答詢機之TRC模組過程可以被檢查，以下所列元件是被使用到的，如圖7-16所示DPX模組射頻電路：

- 一個三埠加法器，其是位於DPX2內，讓連接兩個MIN模組時不會產生干擾，一般有20dB的隔離。

- 固態射頻開關，使用PIN diodes做成，位於DPX2內，以使能夠監測連接至假負載的答詢機之接收器。

- 18dB的偶合器，被使用在運轉下的自動射頻監視，排除任何同時接收自天線的詢問信號干擾。

- 在DPX1內，連接假負載至沒有接到天線的答詢機之TTD輸出端，此連接是透過固態PIN diodes RF relay，如圖7-16所示。操作者可以藉由射頻偶合的線性檢出器，以非自動模式，控制連接至50 Ohm假負載的TTD模組，在切換連接至假負載的發射器至OPERATE狀態之後，將可執行準位與波形的控制與量測。

Duplexer上的video電路，如圖7-17所示，包含如下：

- 資料bus邏輯電路，作為和主控制器的數位控制和確認。

- 類比video電路，提供MRB模組可量測信號，並且送自動調變控制(AMC)信號給TMP模組。

- PIN diodes pairs條件驅動電路，使用在射頻relay的切換控制。

- 在TX1或TX2切換時會有相關的LED指示(在LP1上)，並控制啟動，之後信號會進行自我測試。

- LED (LP2)將由連接至天線的監視詢問接收電路的數位信號控制亮著，在診斷操作時它將熄滅，也就是當詢問是出自MIN模組時並送至連接假負載的答詢機接收器時。

圖7-17 DPX Video電路

7.6.4.1、RF Patch Panel

此部份是用來在手動操作下執行接收的量測，藉由將電纜跳線接至TEST位置，使在DPX內的射頻電路成旁路狀態，在此情形下，讓使用外部儀器執行詢問動作遍的可行。

DRC模組可讓使用MIN內的一組射頻詢問電路進行手動測試量測，當另一組射頻詢問電路需處於自動模式。

7.7、監視系統

監視系統已設計成達到最大完整性、適應性與效能，該系統由兩組監視器和射頻詢問機組成。兩組監視器均各由一控制電路來定址與控制，每一監視器本身均含有一完整可程式TACAN命令集，並由一詢問機和數位信號分析電路組成，以能達到執行所有測試和檢查，以為整體維護和自動診斷。

在正常狀態下，監視器得有整系統的行為控制，當有一組監視器失效時，將依據分析的信號結果，切換至另一組監視器，若又再次失效，將關掉兩組監視器。此架構的考慮是為了避免任何單一失效損害到系統提供正確的信號給航機，因此多項錯誤失效發生在兩個監視器時(兩個答詢器也如此)，將致使設備關機。

圖7-18 監視系統電路

監視器含有多項指令動作，去測試與量測發射的信號，包含執行時之監測與例行性檢查與任何手動模式下設定的測試。監視電路亦藉由資料bus、控制bus和控制器CTR模組取得聯繫，並經由他達到遠端站台，以提供操作者完整控制權，以能自動預設所有操作參數和持續性地更新設備狀態與量測結果。

圖7-18顯示了監視系統的方塊圖與指示了大部份正要的信號路徑，這些信號適用來完成重要的量測。

完整的監視系統包含兩組監視器MON1和MON2，他們是用來測試答詢器和量測他們的回應信號，以確保設備的正確運作。

每一組監視器包含三個部份：MIN、MRB和MRA，他們之間與其他任何一部分均是緊密相關的。

- MIN(Monitor Interrogator)模組的主要功能是產生正確間隔之已編碼的射頻脈波，用以模擬航機的詢問信號，因此，致使答詢機接受進行答詢回應，以利MRB與MRA模組量測信號等的特性參數。

- MRB模組(Monitor Range B)是用來處理所有的類比信號，並執行這些信號寬度、範圍的量測。

- MRA模組(Monitor Range A)是包含所有數位分析，並支援一個計時器，數位濾波器和一計數器被用來驗證識別碼頻率(1350Hz)，與建構摩斯電碼。信號振幅的測量均被ADC(Analog to Digital Converter)電路轉換為數位資訊，並經由資料bus傳送到主控制器，另一方面，區間量測轉換成具相關寬度的數位脈波(GFO)，並送至MRA模組。

正常時，監視電路是每秒均會驗證，當有負面結果發生時，將會有一警告訊息產生，而錯誤的監視器將被diable，監視器的正常運作之檢查是經由以下方式進行：頻率的測量，檢查技術器的正常運作；時間的測量，查驗計時器的運作；準位的測量，檢查類比/數位轉換器(ADC)。

在自動間是週期期間，每一監視器執行一串的詢問，當transponder工作在約40 ppps與接收機輸入端射頻位準約-40 dBmp時，是量測答詢延遲時間，當transponder工作在約20 ppps與接收機輸入端射頻位準約-86 dBmp時，是量測答詢效率，當transpondert處於待命狀態下，且接收機輸入端射頻位準-86 dBm時，此詢問脈波對約是60 ppps。

此兩組監視器雖同時對接收機發出詢問，但卻不會互相干擾，這是由於一組監視器和另一組監視器的每秒發出的信號串是分開的且時間上是無相關性的。

當TACAN設備電源啟動後，約有5秒的時間，監視器電路是被約束控制的，另外，選擇以一組或兩組監視器當作監視邏輯都是可以的。在以一組監視器情形下，即使有一組監視器錯誤，系統仍可保持運作，當兩組監視器均偵測到有任一參數超過誤差值時，一告警信號將會產生，在以兩組監視器邏輯情形下，兩組監視器都必須正常工作以維持設備的運作，當任一組監視器偵測到有任一參數超過誤差值時，一告警信號就會產生。

7.8、介面系統

7.8.1、RS-232介面(IRS)

此模組是設備的輸出入介面，它提供了RS-232C介面埠，使用於LCSU單元，作為與主控制器(CTR)的聯絡。兩組CTR模組有兩個串列通訊埠，從功能觀點看之，和RS-232C埠相似，但是具有TTL位準，而IRS模組以RS-232C標準值匹配這些信號。

在面板前部份，有兩個連接端，一個連接本地SK1，另一個作為連接遙控端的SK2。

7.8.2、天線介面(IFA)

允許與TACAN天線的連接，此介面轉換雙極性天線觸發成為數位觸發，這是為了transponder TPR模組產生北方和輔助參考脈波，也就是IFA模組將傳送北方和輔助參考觸發脈波從天線至TPR1與TPR2模組，此外，此介面亦提供天線警示信號給控制系統。

此模組亦接收來自控制器的電源開啟命令和頻帶選擇，並且傳送至天線。IFA包含了一些適當的介面電路，支援FAN-29、RANTEC AT-100與機械性天線等天線系統。IFA模組的方塊電路圖如圖7-19所示，我們可看出此模組可切分成以下幾個主要子電路：

- 參考觸發準位轉換電路

- 系統bus介面

- 可程式周邊輸出入介面(PPI)

- FAN-29 天線介面

- RANTEC AT-100天線介面

- FAN 100-ELTA

- ITT YNI 103/104機械式天線介面

圖7-19 IFA 方塊圖

7.8.3、結合的設備介面(IFV)

IFV介面電路允許識別信號碼和狀態信號在TACAN AN 453和相結合的VHF設備(例如：VOR，形成VOR/TAC系統)之間做正確的交換，如圖7-20所示，IFV此模組可切分成以下幾個主要子電路：

- 電台狀態選擇器

- 輸入部份

- 同步產生器

- 輸出部份

圖7-20 IFV 方塊電路圖

當與一VFH設備結合時，TACAN可以當作主要設備或副要設備都可以，主要設備可提供副要設備識別碼或同步所需的觸發信號(最小寬度為100μs)，如果主要設備失效，將會送一失效信號給副要設備，致使副要設備可以獨立地送出自己的識別信號(如果TACAN是副要設備，則設定選”SIGNAL”)。

在是副要設備下，當副要設備沒有接到主要設備的識別碼兩次時，TACAN將自動發出自己的識別碼(參數設定選”SENSING)。

7.8.4、數據機(MDM)

在設備內可以選擇性配備兩台數據機，操作速率可達28,800 bps，如型號LGM 28,8，每一數據機亦有一選擇性零件，就是串列線RS232至TTL的位準轉換器。

此LGM 28,8是一高速雙工運作的數據機，它支援所有一般雙工調變程序，它是設計用來適合同步和非同步資料傳輸，並依照以下CCITT調變模式：V.32bis、V.32、V.22bis、V.22和V.21，這些均依照V.42和MNP4完成資料保密程序，並依照V.42和MNP5完成資料的壓縮，以增加鲍得率(Baud rate)，這些程序使得在兩終端設備(DTE)間傳送資料不會有錯誤發生。我們可以在圖7-1中看到數據機的位置，並由圖7-21看到數據機結構圖。

圖7-21 數據機結構圖

7.9、電源供給系統

TACAN AN 453的主要電源供給可從220 Vac -15%至240 Vac+10%，頻率可容忍從48~68 Hz，或使用適當的外部電源+48 Vdc，電路結構如圖7-22所示。

圖7-22 電源供給電路結構

電源供給系統主要由BCPS單元、八個TPS模組和八個APS模組，BCPS單元包含四個交換式AC/DC模組，固定在54 Vdc，每一模組最大11安培，BCPS並在適當時候允許對電池充電，如果主要電源失效，一不中斷的電源將供給動作。

此四個AC/DC模組是失效回覆的，當有一組模組失效，並不會影響危害到系統的效能。AC/DC模組的主要特性如下：

- 效率≧85%

- 功率因數≧0.95

- 輸入電壓範圍186 Vac ~ 264 Vac

- 固定輸出電壓54 Vdc

- 最大輸出功率600 W

主電源失效時，由AC/DC模組充電的備份電池將可被使用，電池的形式與大小依據設備而定，低維護或免維護的電池是被建議使用的，這些電池可以安置在空氣流通的小房間內，或依據電池使用說明放在設備的房間。

另外一電池保護電路是選擇性配備，在長時間放電後，電池線路的繼電器將會切斷放電電池，當主電源恢復時，將會有一訊息顯示在個人電腦上，一般電池失效電壓是42 Vdc。

如果設備僅以+48 Vdc電源供給，則BCPS單元將不支援設備，並且48 Vdc的輸入端將被接到後面端子條。

54 Vdc電壓輸出是用來供給八個TPS模組，和兩個transponder的TTD模組與八個APS模組，以支援功率放大器。TTD模組的電源供給電路主要由DC/DC轉換器組成，此電路從+54 Vdc產生直流電+30 V，用來供給射頻模組的射頻元件。

八組AKF模組是以八個APS電源模組供給，供給電路主要由DC/DC轉換器組成，此電路從+54 Vdc或電池電壓(42~54 V)產生穩定的直流電+50 V，亦用來供給射頻元件。

7.9.1、TPS-低電壓電源供給

TPS模組是100 W典型交換式電源供給，並產生+5 V和±15 V穩定電壓，此模組操作在一電壓範圍38 Vdc ~ 75 Vdc，並輸出提供以下穩定電源：

- +5 V/5.0A

- +15V/2.0A

- -15V/2.0A

TPS電路方塊圖如圖7-23所示，下列為主要電路區塊：

- 保護與EMI輸入濾波器

- 輸入低壓鎖出電路

- DC/DC轉換子模組

- 過電流與限流

- 輔助電壓產生器

- 失效偵測電路

- ON/OFF邏輯電路

圖7-23  TPS電路方塊圖

所有輸出均有O型環二極體並接，另外失效檢測電路將在以下情形產生時，停止TPS的運作：

- 任一輸出電壓過低或過高

- 電路溫度過高

另外，TPS電路可以藉由邏輯信號遙控切換開關。

7.9.2、APS-50V直流電源供給

APS模組電路是200 W典型交換式電源轉換器，它產生+50 V穩定電壓，此模組操作在一電壓範圍36Vdc ~ 75Vdc，並輸出提供+50V/2.5A穩定電源。

每一APS電源供給模組是用來供給不同的AKF功率模組，AKF狀態信號會通過APS上的電路，並且過載、過溫和脈波偵測信號也都會從AKF模組傳遞到APS模組，讓控制器讀取。在APS方塊圖中，如圖7-24，可看到以下主要部份電路：

- 保護與EMI輸入濾波器

- 低電壓與過電壓偵測電路

- DC/DC轉換子模組

- 過電流與限流

- 失效偵測電路

- 介面與選擇邏輯電路

所有輸出均有O型環二極體並接，以提供給風扇電源，另外失效檢測電路將在以下情形產生時，停止APS的運作：

- 輸出電壓過低或過高

- AKF電路溫度過高

另外，APS電路可以藉由邏輯信號與邏輯電路遙控切換開關，此動作是以ABI1與ABI2為介面。APS並可藉由程式電路降低輸出電壓，DC/DC子模組轉換電路能夠輸出穩定電壓，在邏輯電路上，類比與數位MUX是被用來量測電流、電壓和失效旗標，Buffer/Latch電路是資料bus與ABI資料bus的介面電路。

圖7-24 APS模組電路

肆ヽ心得

很榮幸的，能有這次機會出國受訓，在義大利THALES原廠學習助導航設施的知識與技術，在國外的異鄉，前一兩天主要是生活上的適應，並沒有什麼問題，過了這兩天也開始較正式的上課了。經過密集的訓練與學習後，總算對新裝備有了認知，並有了操作與檢修的初步技能，此過程的學習有些是教官的教學，有些是學員間互相的討論，還有問題的提出與找答案，當不懂處提出問題時，在解答時往往都會發現新的問題與發現，這是很好的學習，因為從這些問題學了很多以前不會的知識。

新的DVOR 與TACAN 裝備其電路架構與使用者介面和目前使用的系統不同，舊式系統使用專用的輸出入介面IOT操控系統，而新的系統則是使用標準個人電腦操作與系統操作軟體，幾乎所有的調整設定均可透過個人電腦的操作，來完成DVOR/TACAN的維護檢查等工作。

在實體的硬體結構上，電路設計更是模組化，舊的CVOR/TACAN還可看到一片片的卡片，新的DVOR/TACAN系統幾乎都已經模組化，沒有原廠的儀器想要檢修電路模組已經幾乎不可能，因為很多的模組不祇純粹的硬體而已，還有組合軟體的韌體等，電路的模組化有一個好處，因為往往可從故障的現象判斷出故障的模組，進而更換掉有問題的模組，另一好處是系統大部份模組都是雙模組架構，當有問題發生時，控制軟體會依照程式的設計判斷轉換，切換至待命模組繼續系統的運作，進而增加設備任務的妥善率。

而且在受訓的這段時間，感覺到機器設備沒有太多的實體零件的調整，大部份的調整只需在個人電腦前操作即可，調整後的結果也都顯示在電腦螢幕前，因此系統的維護變的較快速，由此可看出操控的個人電腦的重要性。

系統電腦的作業系統是微軟Windows系統，在綜觀整個DVOR/TACAN系統後，覺得以後的設備本身可能較穩定，根據電腦使用的經驗，說不定PC本身的故障率會較高，而PC本身又幾乎掌控系統的維護，所以PC的穩定性不容忽視，只要重灌一次Windows作業系統就已耗時很久，更不包含裝備的操作軟體。

在原廠受訓的內容上，包含教室內的教學，當然教室內也有一套設備供教學用，也有工廠的參觀，看一看設備的製造流程等，也去參觀一個小型機場，觀察他們助導航設施，如DVOR、DME目前使用情形等，對於整體維護訓練而言，添加了不可多得之機會，更進一步了解系統的介面與特性。

伍ヽ 建 議

- 個人電腦的硬碟數最好維持2個，且均灌好程式，無論使用哪一台硬碟，均能操控DVOR/TACAN系統，以作為相互備援，減少裝備故障時檢修時間。

- DVOR/TACAN系統的電腦使用僅供操作軟體使用，不要再作為其他用途，減少電腦的故障，增加裝備妥善率。

- Local site與Remote site間資料的傳輸，除了有線線路的選擇外，如礙於環境無法達到時，也可透過無線GSM MODEM來傳輸。

陸ヽ附錄

附錄一、詞彙對照表

A				Antenna

AC			   Alternating Current

ACA			Analogical Carrier Amplifier (BITE signal)

ACC			Alternating Current Converter

ADC			Analog-Digital Converter

ADR			Analog Display Routine

ADRACS		Automatic Data Recording And Control System

ADSB			Alternating Double SideBand

AF			   Audio Frequency

AFC			Automatic Frequency Control

AGC 			Automatic Gain Control

AMP			AMPlifier

AM			   Automatic Modulation

ASB			Alternating SideBand

ASC			Antenna Switch Control

ASCII			American Standard Code for Information Interchange

ASM			Antenna Switch Module

ASU			Antenna Switch Unit

AWD			Automatic dialling equipment for data connections

ATC			Air Traffic Control

BCD			Binary Coded Decimal

BCPS			Battery Charging Power Supply

BD		    	Baud

BF				Audio Frequency

BKZ			Command code number (BefehlsKennZahl)

BSE			System and protective ground (Betriebs-und Schutzerde)

BSG-D		   Blending Signal Generator

BST			Structure steel (Baustahl)

BUSGNT		Bus Grant

BUSRQ		   Bus Request

CA			   Carrier Amplifier

CAB			Cabinet

CCP			Control Coupler

CDI			Course Deviation Indictor

CL			   Clearance

CONC			Phone Concentrator

CMOS			Complementary Metaloxide Semiconductor

CR			   Carriage Return

CRC			Cyclic Redundancy Check

CRT			Cathode Ray Tube

CS				Course

CSB (1)		   Carrier signal with SideBands (HF)

CSB (2)		   Control & Status Board (part of the LCSU)

CSL			Control and Selector Logic

CTOL			Conventional Take-off and Landing

CTS			Clear to Send

DAC			Digital / Analog Converter

DAS			DME-based Azimuth System

DC			   Direct Current

DCC			DC-Converter

DCC-MV		DC-Converter Multivolt

DCC-MVD	   DC-Converter Multivolt Doppler

DDM			Difference in Depth of Modultion

DFS			Administration of air navigation service

DFT			Discrete Fourier Transformation

DIF		    	Difference signal

DIN			German industrial standard

DME			Distance Measuring Equipment

DSB			Double Sideband

DSR			Data Set Ready

DTR			Data Terminal Ready

DVOR			Doppler Very High Frequency Omnidirectional Radio Range

ENBT			Enable Bus Transfer

EUROCAE 	European Organization for Civil Aviation Electronics

FAA			Federal Aviation Administration

FET			Field-effect transistor

FFM			Far-field Monitor

FM			   Frequency Modulation

FPE			Functional Protection Earth

FSK			Frequency – Shift Keying

GS			   Glide Slope

HF			   Radio frequency

IC				Integrated Circuit

ICAO			International Civil Aviation Organization

ILS			   Instrument Landing System

IM				Inner Marker

INT			   Interface Unit

I/O-Port		   Input/Output-Port

I/Q			   In-Phase / Quadratur-phase

KADP			Cable adapter (Kabeladapter)

LCC			Local Communication Control

LCD			Liquid Crystal Display

LSCU			Local Control and Status Unit

LCU			Local Communication Unit

LED			Light Emitting Diode

LF				Line Feed

LGM			Modem assignation

LOC			Localizer

LP				Printed circuit board (Leiterplatte)

LPF			Low Path Filter

LRCI			Local/Remote Communication Interface

LRU			Line Replaceable Unit

LSB (1)		   Lower Sideband (HF DVOR)

LSB (2)		   Least significant Bit (digital)

MEU			Marker Extension Unit

MIB			Monitor Interface Board

MLS			Microwave Landing system

MM			Middle Marker

MOD			Modulation

MOD-SBB  	Modulator Sideband Blending (DVOR)

MON			Monitor

MOS			Metallic Oxide Semiconductor

MPS			Minimun Performance Specification

MPU			Marker Processing Unit

MSB			Most Significant Bit

MSG			Modulation Signal Generator

MSP			Monitor Signal Processor

MSR			Monitor Service Routine

MTBF			Meantime to Repair

MTTR			Meantime between Failures

MUX			Multiplexer

MV			   Multivolt

NAVAIDS		Navigation Aide

NC			   Normally closed

NDB			Non-Directional radio Beacon

NF			   Audio frequency

NM			   Nautical Mile

NO			   Normally open

OAB			Optocoupler Adapter Board

OACI			= ICAO, International Civil Aviation Organization

OM			   Outer Marker

PC				Personal Computer

PCB			Printed Circuit Board

PDME			Precision DME

PE				Protection Earth

PEP			Peak Envelope Power

PLL			Phase Locked Loop

PMC			Phase Monitor and Control

PMM			Power Management Module

POP			Power on Parallel

POSN.			Position Course

PROM			Programmable Read Only Memory

PRUM			Protector Unit Marker

PRUT			Protector Unit Tower

PS				Power Supply

PSI			   Power Supply Interface

PSS			   Power Supply Switch

PSN			Position

PVC			Polyvinyl chloride

PWR			Password Routine

RAM			Random Access Memory

RC			   Remote Control

RCMS			Remote Control Service Routine

RCSR			Remote control Status Unit

REU			Remote Electronic Unit

RF				Radio frequency

RIA			Remote Interface Adapter

RIAX			Remote Interface Adapter extended

RMMC		   Remote Monitoring Maintenance Configuration

ROM			Read Only Memory

RST			Restart

RTCR			Real Time Clock Routine

RTS			Request to send

RX			   Receiver

RXC			Receiver Clock

RXD			Receiver Data

RXRDY		Receiver Ready

S				Switch

SB				Sideband

SB1,SB2		sideband 1, sideband 2

SBA			Sideband A (used in VOR)

SBB			Sideband B (used in VOR)

SBO			sideband Only

SBR			Subrack

SCC			Serial Communication Controller

SDM			Sum of Depths of Modulation

SPDT			Signal Pole Double Throw

SP3T			Signal Pole 3 Throw

STOL			Short Take-Off and Landing

SUM			Summation Signal

SYN			Synthesizer

TACAN		   Tactical Air Navigation

TEG			Test Generator

TOR			Time Out Routine

TTL		   Transmitter

TXC			Transmitter Data

TXRDY		Transmitter Ready

USART		   Universal Synchronous / Asynchronous Receiver / Transmitter

USB			Upper Sideband (HF DVOR)

VAM			Voice Amplifier

VCO			Voltage Controlled Oscillator

VHF			Very High Frequency

VOR			Very High Frequency Omnidirectional Radio Range

VSWR		   Voltage Standing Wave Ratio

VTOL			Vertical Take – off and Landing

WT			   Voice-frequency carrier telegraphy

(Wechselstrom-Telegraphy)

ZU			   Modem for data transfer (Zeichenumsetzer)

# Text boxes

Fig.2-1g

Fig.2-1f

Fig.2-1e

Fig.2-2-3

Fig.2-2-3

Fig.2-1d

Fig.2-1a

Fig.2-1b

Fig.2-1c

Fig. 1-2

Fig.2-2

Fig.2-2-1a

Fig2-2-1b

Fig.2-2-2a

Fig.2-2-3

Fig.2-2-4a

Fig.2-2-4b

Fig.2-2-5

Fig.2-2-6

Fig.2-2-7

Fig.2-2-8

Fig.2-3-1

Fig.2-3-2

Fig.2-4-1

Fig.2-4-2

Fig.2-4-3

Fig.2-4-4a

Fig.2-4-4b

Fig.2-5

Fig.2-6a

Fig. 2-6b

Fig. 2-6-1

Fig. 2-6-2

Fig.2-6-3

Fig. 2-6-4

Fig. 2-6-5

Fig. 2-6-6

Fig. 3-1a

Fig. 3-1b

Fig. 3-2a

Fig. 3-2b

Fig. 3-3

Fig. 4-1a

Fig. 4-1b

Fig. 4-2a

Fig. 4-2b

Fig. 4-2c

Fig. 4-3