行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

（裝訂線）

（裝訂線）

赴美實習用戶服務自動化系統建置技術

服務機關：台灣電力公司

出國人 職    稱：電機工程

姓    名：黃佳文

出國地區：美國

出國日期：93年10月4日至10月15日

報告日期：93年12月1日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：赴美實習用戶服務自動化系統建置技術

頁數 72  含附件：▓是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司人事處/陳德隆/0223667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

黃佳文/台灣電力公司/綜合研究所/十二等電機工程師/0223601232

出國類別：□1考察□2進修□3研究▓4實習□5其他

出國期間：93年10月4日至10月15日     出國地區：美國

報告日期：93年12月1日

分類號/目：G3/電力工程

關鍵詞：自動讀表、停限電運轉圖資管理系統、用戶技術服務中心

內容摘要：（二百至三百字）

赴美國太平洋電力公司PG&E與麻州電力公司NSTAR實習用戶服務自動化系

統建置技術，PG&E於1993年開始興建三座最先進的用戶服務中心Call

Center，中心內有600位編制內員工擔任現場用戶服務值勤人員，服務中心

與停限電運轉圖資管理系統OMS及饋線自動化系統結合,因此可以迅速的找

到停電事故發生位置以及原因，並即時將停電與復電更新語音訊息自動透過

互動式語音導引(IVR)平台通知用戶,因此IVR平台可以快速自動處理的工作

項目超過一半,其作法值得台電參考。建議台電成立大用戶技術服務中心

（Technical Center），專設幾位用戶服務經理與用戶服務代表等專職員工，

提供用戶各項用電諮詢與改善服務，並且建議台電全面推動二萬多戶時間電

價用戶自動讀表服務，提供多元化用戶服務及提供用戶有效用電管理工具。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

出國報告目錄

壹、出國任務內容與過程

一、	出國任務內容��������������������1

(一)、赴美國太平洋電力公司PG&E實習用戶服務

自動化系統建置技術���������������1

(二)、赴美國麻州電力公司實習用戶服務自動化

系統建置技術  �����������������11

二、	出國公務過程.��������������������20

貳、出國公務的心得與感想

一、因應電業自由化用戶導向營運模式的轉型，成立

專責的用戶技術服務中心值得台電參考���������20

二、太平洋電力公司用戶服務中心Call Center與停限電

運轉圖資管理系統OMS及饋線自動化系統結合,

提高服務效率值得台電參考��������������21

三、全面推動時間電價用戶自動讀表服務提供多元化用戶

服務與用戶有效用電管理工具, 值得台電參考������23

參、對本公司之具體建議:

一、建議台電成立大用戶技術服務中心（Technical Center）��25

二、建議台電全面推動時間電價用戶自動讀表服務

提供多元化用戶服務�����������������26

壹、出國任務內容與過程

一、出國任務內容出國任務內容

(一)赴美國太平洋電力公司PG&E實習用戶服務自動化系統建置技術：

實習內容及研討對象：

1.用戶服務中心運作（Call Center Operation）；PG&E用戶接觸與信任運作處長

Albert F. Torres先生(Director of Customer Contact & Credit Operation)

2.需量反應計畫；PG&E 需量反應計畫經理 Bob Kinert先生(Manager, Demand

Response Programs)

3.用戶研究；PG&E用戶接觸與信任運作處用戶調查經理, Jennifer Murray小姐

(Manager, Customer Survey, Customer Contact & Credit Operation)

4.用戶能源管理；PG&E用能源管理處計畫管制經理 William C. Miller先生

(Manager, Program Regulatory Requirements, Customer Energy Management)

5.費率制定；PG&E 費率處高級經濟分析師 Dewey Q. Seeto 博士(Senior

Economist, Rates Department)

6.用戶服務；PG&E 用戶服務處高級計畫經理 Patrick J. Goggin, C.E.M先生

(Senior Project Manager, Account Service Department)

1.用戶服務中心運作

(1) 用戶接觸運作-核心責任

A.回應用戶撥入電話及網際網路的接觸---以有效率的方式完全滿足用戶

☆建立、關閉、更改帳戶    ☆安排會面

☆商定付款條款            ☆記錄一個停電的來電-提供停電資訊

☆回應查詢

B.撥出電話給用戶---加強或改善服務的送達

☆讀表通知-家有愛犬的用戶。

☆復電更新（Outage Voice Restoration Updates，outage VRU ）。

☆停電期間撥話叫醒用戶 ☆提醒服務會面事宜。

☆ 提醒季節性標示燈開燈（Pilot Relight Reminder）。

(2)用戶接觸運作-查詢管理策略

A.正常運作---運用最先進的科技達成電話排徑效率，提供用戶一套互動式

語音導引（IVR）選單，並且搭配高水準的現場值勤人員。

---以有效率的方式完全滿足用戶。

B.大量電話湧入-運用高話量科技方法回應停電期間大量湧入的電話。

-當話量增加時，以自動化方式提供有用的資訊。

-現場值勤人員則應接緊急狀況、急迫需求、以及停電超過48小時的用戶

電話。

(3) 用戶接觸運作-查詢管理-平常運作

A.三座最先進的用戶服務中心:

☆ 1993年開始興建，2002年完工使用

☆ 與OMS(停限電運轉圖資管理系統)及FDA(饋線自動化系統)結合

☆ 備源系統-三座用戶服務中心任何一座當機，立即轉接服務

☆ 用戶免費撥話電話線路:1042線

☆ 每小時尖峰接話能力:50萬次電話

B.服務時間:

☆加州首府Sacramento Customer Contact Center :

提供２４小時３６５天全天候服務，有２４９位用戶服務值勤人員

☆San Jose Customer Contact Center :

星期一到星期五，早上７點半到下午６點半，有１８３位用戶服務

值勤人員。

☆加州中部Fresno Customer Contact Center :

星期一到星期六，早上７點到晚上９點，有２１３位用戶服務值勤

人員。

C.運作方式:

☆一般用服免費電話:連線至互動式語音導引 (IVR)平台, IVR平台

提供一般選單與停電選單資訊,再送達用戶接觸中心

☆ IVR平台設置用戶交涉控制中心(CTCC,Customer Traffic Control Center),中心內有８位分析師提供全天候服務

☆停電超過４８小時的用戶電話:直接連線到用戶接觸中心與現場

值勤人員對話服務

(4)用戶接觸運作-查詢管理-高話量運作

☆IVR平台提供網路訊息(Network Message) :

包括 ☆停電訊息與回報電話(Callback)

☆停電語音復電更新訊息(Outage Voice Restoration Upgrade,VRU)

☆與OMS系統連結

(5)用戶接觸運作-關鍵指標統計

☆全年通話量:１５４０萬次

☆現場值勤人員接話量:９４１萬次

☆外語通話量:　西班牙語６０萬次,其他５萬次(廣東,越南,中文,日文)

☆每小時尖峰通話量容量:５０萬次

☆撥入電話線:１０４２線

☆平均回答速度(ASA):３０秒

☆電話服務水準:80/20

☆EMAIL查詢次數14萬次

☆EMAIL查詢次數14萬次

☆撥出電話130萬次

☆用戶滿意度/對電話接觸:69.6%

☆整體用戶滿意度/服務接觸68.8%

☆2003年運轉費用8040萬美元

☆2004年運轉費用7202萬~到十月為止

(6) 用戶接觸運作-用戶電話型態

☆帳目平衡與繳費查詢電話:27%    (IVR處理)

☆付款規劃與信用貸款:20%        (IVR處理)

☆新設與除戶服務:14%

☆計費與帳單查詢電話:13%

☆停電查詢電話:7%               (IVR處理)

☆家電產品服務:4%               (IVR處理)

☆參與計畫會談服務:4%

☆緊急與危險服務:1%

☆服務規劃:1%

☆其他:9%

(7) 關鍵評量指標

☆安全(Safety)指標: Lost Work Days/Employee

每位員工失去的工作天數:2.736天(2003),2.32天(2004)

☆服務品質指標:

QSE+4(第一時間回應解決) :82.8 % (2003) ,84.7 % (2004)

QSE+5F(整體用戶服務代表CSR績效) :76.6%(2003),78.6 % (2004)

QSE+6A(整體電話接觸) :74.5%(2003),76.5 % (2004)

QSE+17(整體服務接觸) :73.5%(2003),75.6 % (2004)

電話服務水準(TSL):67.9/20 (2003),≧80/20(2004)

☆科技指標:

互動式語音復電更新(IVRU)接通率:31.6% (2003) ,33.5 % (2004)

QSE+19F(IVR與CSR互動) :77.8%(2003),35.5 % (2004)

Q17(IVR全部) :62% (2004)

Q4(IVR全部電話) :61.3% (2004)

Q4(IVR第一次電話解決) :78.4% (2004)

☆效率(Efficiency)指標:

每通電話現場值錢員工成本:7.5美元 (2003), 6.31美元 (2004)

每通電話科技成本:0.84美元 (2003), 0.82美元 (2004)

每個用戶電話次數:2.74次 (2003), 3.05次 (2004)

每個用戶服務成本:14.32美元 (2003), 12.4美元 (2004)

用戶服務代表(CSR)平均接話時間:4分31秒(2003), 4分01秒 (2004)

2.需量反應計畫

PG&E為何現在推動需量反應?     時機正確:

☆提供對加州州長的能源規劃政策成功有所貢獻的一項措施。

☆需量反應計畫為自願性而具有柔順性(malleable),而且會有適度的報酬與風險。

☆用戶可以參與而且可以影響計畫的方向符合其利益,也就是當用電需求

增加及電價上漲時用戶電節省將增加。

☆供電已經適當,不會出現完全的風暴(Perfect Storm)。

☆對於未來供電適足的意見會改變,但對下一季夏天供電問題的關切卻增加中。

☆將可調度的需量適當的變成一項可存活的資源需要一段時間,因此我們必須

現在就推動以避免未來可能發生的問題  ☆實施時間:每年100至150小時系

統尖峰時段。

☆實施成效: 2003年及2004年:400MW(可調度)。

☆示範計畫: 200KW以上工商用戶與農業用戶,以及住宅用戶。

☆需量反應計畫型態:可靠度需量反應計畫與價格需量反應計畫。

(1)價格需量反應計畫(Pricce-Based Demand Response Program):

遠景:所有加州用電戶在2007年以前皆可選擇以調整用電來回應價格信號;

原則:☆先進AMR系統:PG&E 2004年投資4億美元建置

☆即時取得用電資訊

☆新費率與計畫選擇

☆可靠的尖峰需量抑低(自願性降載)

☆計畫類別:

A.臨界尖峰電價(Critical Peak Pricing Rate，CPP) :

☆每年夏季12 個尖峰負載日能量電費較高,前一天通知(Day-Ahead) ,

12個尖峰負載日以外的能量電費(energy charges $/kwh)可享有折扣優惠；

☆例如參加CPP計畫的用戶在12個尖峰負載日下午3點至6點的CPP高電價時段每度電費為0.86276美元，中午12點至下午3點的CPP中電價時段每度電費為0.23329美元，若在12 個尖峰負載日之外的Non-CPP尖峰時段每度電費為0.04906美元，Non-CPP半尖峰時段每度電費為0.005美元

B.需量競標計畫(經濟型,Financial):

(Day-Ahead Market Price DBP Demand Bidding Program)

☆最少須連續降載100KW兩個小時以上,降載的基準負載(CBL,Customer

Base Load )過去10天相同時刻的三個最高負載作為比較的標準。

☆當PG&E需要需量競標時在前一天中午至晚上8點通知用戶投標,並且在當天下午5點鐘通知用戶競標結果,而在隔天降載時段內實際降載的用電量(與基準負載比較)給予每度電0.15美元的報酬。

C. E-SAVE(2004年PG&E新推出的計畫DR) :

當PG&E需要時, 前一天通知用戶,需降載20%,降載用電量每度電給予

0.20美元的報酬。

D.加州電力局需量儲備合夥計畫CALDRP(Demand Reserves Parnership) :

☆每年降載不超過150小時,每月不超過24小時, 前一天通知或前一小時

通知,用戶每月可獲得容量電費(Capacity charges $/KW) 的報酬,用戶

亦可依據實際降載的用電量獲得能量電費(energy charges $/kwh) 的

報酬,報酬的額度由用戶與需量儲備供應商(DRP, Demand Reserves

Provider)協商,需量儲備供應商常被稱為需量合夥業者(Aggregator),

相對的用戶也要承擔未達降載量的罰款風險。

(2)可靠度需量反應計畫(Reliability Based Demand Response Program):

☆計畫類別:

A.需量競標計畫(系統緊急型,Day-Of Emergency Notification):

(System Emergency DBP Demand Bidding Program)

☆最少須連續降載100KW兩個小時以上,降載的基準負載(CBL,Customer

Base Load )過去10天相同時刻的三個最高負載作為比較的標準。

☆當PG&E需要緊急型需量競標時會在需要降載的當天在網站上通知

用戶投標並且當場開標後立刻執行降載,用戶必須在通知後1小時內執行降載，實際降載的用電量(與基準負載比較)給予每度電0.50美元的較高報酬。

B.基準可停電力計畫(BASE Interruptible program):

☆有拘束力的計畫(Binding);在降載期間,用戶必須將負載降低至約定的固定供電負載(Firm Service Level,FSL),降載量最少需降載15%或

100KW以上,但用戶每月可以得到每KW電價7美元的優惠,若參與計畫之用戶用電量超出約定的固定供電負載FSL,用戶需對超出部份之用電量繳交每度6美元的罰金。

☆當供電不足緊急時,加州電力調度中心CAL-ISO指揮電業要求參與計畫之

用戶於30分鐘內必須降載至FSL,每年最多不超過120小時,每月不超過 0次,每次不超過4小時。

C.選擇性強制減載(Optonal Binding Mandatory Curtailment ,OBMC):

☆當加州電力調度中心CAL-ISO執行輪流限電與輪流停電(rolling blackouts/rotating outage)時,CAL-ISO指揮電業要求參與計畫之用戶於15分鐘內必須配合同一條饋線所有參與計畫之用戶預先協調的分攤降載量,必須將饋線負載降低5至15%。

☆參與計畫之用戶可免除輪流限電措施之電力完全中斷造成物品腐爛或勞力密集產業加班成本增加,或生產線對電力完全中斷較敏感的企業較有利,若參與計畫之用戶用電量超出預先協調的分攤降載量,用戶需對超出部份之用電量繳交每度6美元的罰金。

D.計畫性降載計畫(Schedule Load Reduction program):

☆每年6月1日至9月30日夏季尖載期,用戶可在星期一至星期五任選三個時刻,降載量最少需降載15%或100KW以上,用戶每月可以得到每度電0.1美元的報酬,若參與計畫之用戶用違約超過5次以上將被自動取消合約與優惠,但用戶不會受罰。

3.用戶研究

(1)用戶滿意度調查

(2)用戶服務處理調查

(3)外部標桿調查(JD Power)

(1)用戶滿意度調查:

☆用戶意見調查: DM調查PG&E的410萬戶住宅用戶,30萬小型工商用戶;

2004年完成4690戶

☆中型工商用戶意見調查:電話訪問調查PG&E的3萬8000戶中型工商用戶;

2004年完成2760戶

☆大型工商用戶意見調查:電話及網路訪問調查PG&E的2200戶大型工商用戶; 2004年完成1320戶

(2)用戶服務處理調查

☆	服務品質評估(QSE+)調查: 2004年完成22000戶

☆IVR調查:2004年完成8000戶

☆計畫滿意度調查:針對27500個新業務計畫用戶,2004年完成3600戶

☆事故停電用戶電話處理滿意度調查:針對18720用戶,2004年完成4600戶

☆工作停電用戶電話處理滿意度調查:針對7800用戶,2004年完成14800戶

☆ www.pge.com用戶電話處理滿意度調查:針對100萬個使用過

www.pge.com <http://www.pge.com/>的用戶,2004年完成4600戶

(3)外部標桿調查(J.D. Power and Associates)

☆ JD Power住宅用戶電業標桿調查:2004年7月22

由全球最歷史最悠久（1968年建立）及員工最多（600位）的全球行銷資訊服務公司（Global marketing information services firm ）總部設於加州 Westlake Village的J.D. Power and Associates 公司於2004年7月針對全美住宅用戶進行「用戶滿意度調查」（Electric Utility Residential Customer Satisfaction Study），以電話訪問調查方式針對全美國大型電業60家（用戶數大於40萬戶以上）及中型電業23家（用戶數大於16萬戶以上，小於40萬戶）總計8800萬戶住宅用戶進行抽樣調查訪問，在2004年7月間共計成功完成2萬5000戶電話調查，其中包含PG&E的400個住宅用戶。

在西部13家大型電業中，PG&E的住宅用戶滿意度為94﹪排名第10位，第一名為Salt River Project住宅用戶滿意度為116﹪，南加州SCE住宅用戶滿意度為97﹪排名第7位，南加州SDG&E住宅用戶滿意度為89﹪排名第12位。

在東部16家大型電業中，紐約Con Edison的住宅用戶滿意度為86﹪排名第15位，麻州NSTAR的住宅用戶滿意度為91﹪排名第12位，但報告中特別強調NSTAR在過去兩年改善了9項指稱。第一名為PPL Electric Utilities住宅用戶滿意度為106﹪。

一般而言，全美規模最大的前10大電業其住宅用戶滿意度都在60家大型電業的住宅用戶滿意度平均值以下，東部16家大型電業平均值為94﹪，西部13家大型電業平均值為96﹪，西部最大的三家電業PG&E、南加州SCE、南加州SDG&E的住宅用戶滿意度皆在平均值以下；中西部17家大型電業平均值為97﹪，中西部最大的電業芝加哥Exelon-ComEd公司的住宅用戶滿意度為90﹪排名第16位；南部14家大型電業平均值為103﹪，而德州最大的電業TXU Energy的住宅用戶滿意度為101﹪也在平均值以下排名第10位。

☆ JD Power工商用戶電業標桿調查:2004年3月10日

網路訪問調查全美國大型電業JD Power的1050萬戶工商用戶（每月電費高於500美元低於50000美元）；

2004年完成10700戶工商用戶滿意度調查（Electric Utility Business Customer Satisfaction Study）(包含PG&E的400個工商用戶)；

調查結果小型工商用戶（每月電費高於500美元低於1500美元）的用戶滿意度不緊低於大型工商用戶，也遠低於住宅用戶，此調查結果確實讓電業進退兩難。

同樣的情形發生在全美規模最大的前10大電業上，其工商用戶滿意度為皆在平均值以下：中西部14家大型電業平均值為99﹪，而中西部最大的電業芝加哥Exelon-ComEd公司的工商用戶滿意度為90﹪排名第14位殿後；南部13家大型電業平均值為103﹪，而德州最大的電業TXU Energy的工商用戶滿意度為94﹪排名第13位殿後；東部16家大型電業平均值為99﹪，在東部16家大型電業中，紐約Con Edison的工商用戶滿意度為86﹪排名第12位；西部13家大型電業平均值為96﹪，西部最大的三家電業PG&E的工商用戶滿意度為94﹪排名第10位、南加州SDG&E的工商用戶滿意度度為89﹪排名第12位皆在平均值以下、南加州SCE的工商用戶滿意度為97﹪也僅較96﹪平均值高一點排名第7位。

4.用戶能源管理

用戶服務成效合約制度:SPC(Standard Performance Contract)

PG&E 2004年:支付SPC的經費為美金500萬元

(1) PG&E 執行的SPC計畫是一項創新的能源效率計畫,由加州公用事業納稅人

(utility ratepayer)出資提供基金。

(2) SPC計畫由加州公用事業委員會(CPUC)主辦, PG&E 負責計畫管理。

(3) SPC提供實質的誘因付款給參與者,用來執行能源效率更改計畫,誘因付款額是根據安裝新能源效率用電設備之前與之後分別量測3個星期後,經驗證確	實可以全年節省的KWH量及熱量值來撥款,而且需連續量測驗證兩年。

(4)利用省能量測方法(Measured Savings Approach)申請者在安裝報告被認證後

可獲得60%的補助額,其餘40%補助額需待安裝運轉一年後其運轉報告被認證後使可獲得。

若利用計算省能及分項量測方法(Calculated Savings and Itemized Measured Approach)申請者在安裝報告被認證後可獲得100%的補助額。

(5)量測與驗證(M&V):量測3個星期可推估一整年的省能量

(6)誘因付款額:

照明(第二代或第三代T-8 ,T-12,高輸出T-5燈具);

每節省一度電補助美金5分(cents)

空調;每節省一度電補助美金14分(cents)。

其他(電動機等);每節省一度電補助美金8分(cents)。

(7)用戶可自己向 PG&E 申請,或委託計畫贊助者(第三者)如能源服務公司代為

申請。

(8)補助上限:用戶服務成效合約SPC計畫成本的50%為上限,每單一計畫補助金額

最高可至美金30至50萬元,母公司各項SPC計畫總計最多可補助美金150萬元至200萬元,由計畫贊助者提出申請的SPC計畫不能超過PG&E 2004年SPC計畫補助金額總數的25%。

(9)實際案例:

A.加州Richmond市的Chevron Business and Real Estate Services 不動產公司在

其110萬平方英呎的辦功大樓與實驗室改裝T-12高效率照明燈具後,於2000年內節省用電量49萬6千KWH(全年用電量2910萬KWH),節省電費3.7萬美元,計畫成本45萬美元,PG&E 補助的SPC金額為3.75萬美元;而且透過這項能源效率計畫推動環境保護的實質貢獻是減少二氧化碳(CO2)排放量279頓,減少二氧化硫(SO2)排放量0.4磅,減少氧化氮硫(NOX)排放量154磅,並且每年減少發電廠冷卻水達22萬6千加侖。

B.加州舊金山市的辦公室財產信託公司(Equity Office Properties Trust)為全美

最大的辦公大樓擁有者與管理者,擁有700棟辦公大樓,辦公大樓面積達1.26

平方英呎,而在舊金山市的42層150萬平方英呎的辦公大樓,將原有的25年

1600噸離心式空調主機(製冷效率每冷凍噸需耗電0.88KW),向PG&E 申請

SPC計畫更換使用兩段式高效率離心式空調主機(製冷效率每冷凍噸僅需

耗電0.54KW),2002年內節省用電量達69萬9千KWH(全年用電量1381萬

KWH),PG&E 補助的SPC金額為15.1萬美元;而且透過這項能源效率計畫

推動環境保護的實質貢獻是減少二氧化碳(CO2)排放量393頓,減少二氧

化硫(SO2)排放量0.6磅,減少氧化氮硫(NOX)排放量217磅,並且每年減少

發電廠冷卻水達31萬8千加侖。

5.費率制定

(1)成本分攤:

服務成本=電費收入要求

RR=E+d+T+V+D+R

E=運轉費用    d=折舊費用

T=稅負        V=毛投資額

D=累積折舊    R=投資回收率

(2)客製化費率: 特別費率合約

PG&E 與1000KW以上大用戶各別簽訂特別費率合約。

(例如Stanford大學20MW)

6.用戶負載特性調查

☆	200kw 以上高壓用戶100%裝設記錄型電表執行負載特性調查。

☆	200kw 以下低壓用戶共計有5000戶裝設記錄型電表執行負載特性調查。

7.整體需求面管理模型

需求面管理的業務運作模型依據可靠度與價格的高與低,由下而上的運作順序為需求面管理分析、能源節約、能源效率、時間電價(TOU)管理、用戶自行發電、需量反應。

(二)赴美國麻州電力公司實習用戶服務自動化系統建置技術：

實習內容及研討對象：麻州最大的投資人擁有的上市電力公司NSTAR Electric＆Gas Corp.

1.用戶服務中心運作；NSTAR商業與工業用戶服務處長Peter A.Barsamian先生

(Director of Electric Commercial / Industrial Account)

NSTAR用戶互動中心處長 Sheila Whitaker 小姐

（Director of Customer Interaction Center）

2.用戶照應；NSTAR 用戶照應處電表資料管理經理 Jack Griffin先生

(Manager, Meter Data Management, Customer Care)

3.工商業用戶能源效率服務；NSTAR工商業用戶計畫經理Roseann G.Brusco小姐

(Commercial/Industrial Program Manager ,Energy Efficiency Services)

4.住宅用戶能源效率服務；NSTAR住宅用戶計畫經理Kara A. Gray小姐

(Residential Program Manager ,Energy Efficiency Services)

5.能源供應商服務；NSTAR能源供應商服務經理John J. Milton,CIA,CISA先生

( Manager of Energy Supplier Services)

6.抄表及電費收入保護；NSTAR抄表及電費收入保護處長Antonio A.Simas先生

(Director of Credit,Collections & Revenue Protection)

1. NSTAR電力公司優異的績效與簡介：

NSTAR為美國麻州最大的投資人擁有的上市電業，也是全美股價最高的公用事業控股公司（Public utility holding company），1999年至2003年五年間的股價皆高達40至48美元，每年股利在1.94至2.16美元，股票投資回收率高達11.7﹪至13.5﹪，NSTAR也是愛迪生電力協會指數EEI（Edison Electric Institute Index）64家公用事業公司中唯一連續七年投資回收率維持正數的公司，也超過S&P 500大企業的平均股票投資回收率。

NSTAR的信用評比（Credit ratings）被Moody Investor Service評比為A2，被標準普爾（Standard &Poor）評比為A，被Fitch Ratings評比為A，而全美公用事業公司的信用評比平均為BBB。

NSTAR是一家輸配售電公司，供應新英格蘭八個負載區中的二個負載區，即麻州東北部與東南部81個社區110萬個用電戶，以及51個社區30萬個天然瓦斯用戶，住宅用戶有97.2萬戶，工商用戶有12.8萬戶（大用戶1000戶：年用電量大於350萬度；中型用戶2000戶：年用電量在350萬度至150萬度之間；小型用戶12萬8000戶：年用電量小於150萬度），NSTAR有3200位員工。

NSTAR為公用事業控股公司，其轄下擁有三家零售公用事業子公司（Retail utility subsidiaries）：波士頓愛迪生公司（Boston Edison Company）、Commonwealth電力公司（Commonwealth Electric Company）、劍橋電力公司（Cambridge Electric

Light Company），此三家零售公用事業子公司對外皆統一以� NSTAR Electric�名稱提供售電服務；NSTAR轄下還有一家躉售電力子公司（Wholesale Electric subsidiary）為Canal Electric Company；NSTAR轄下擁有一家瓦斯公司NSTAR Gas Company；

NSTAR 2003年總售電量207.7億度，售電收入23.357億美元，其中零售電力收入23.1億美元，躉售電力收入0.215億美元佔比0.92﹪，平均每度電費為0.1124美元；

2003年購電容量120萬KW，85﹪為天然瓦斯與核能發電發電，其中天然瓦斯發電72萬KW佔比60﹪，核能發電31.1萬KW佔比25﹪，燃油6.8萬KW，水利2.4萬KW。

2.麻州電業自由化的近況：

麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of 1997 ）於1998年正式生效，NSTAR相信電業自由化是很好的趨勢，可以降低電價以及給予用戶更多的能源供應商選擇，但是一味追求發輸配電業全面自由化在加州完全失敗後，導致其他電業將全面自由化的腳步放慢而退縮，目前以發電業自由化最可行，至於輸電與配電業部份全面的快速自由化是不可能發生。

由於用戶可以有更多的能源供應商選擇，但也因此造成配電業的工作負擔，例如NSTAR曾經設計一套詳細的電費計價說明書，分項列舉了能源節約成本、輸電成本、過渡成本（Transition cost）、配電成本的詳細說明以通知用戶即將到來的電業自由化，但是這份厚達20頁的電費計價說明書也讓用戶更加困惑，而且造成NSTAR用戶電話服務中心（Call Center）每天疲於奔命向用戶解釋；因此NSTAR於2003年9月將此電費計價說明書簡化成2頁，而且上網就能取得用戶每月電費說明單（eDocs Bill Direct），用戶反應良好，Call Center服務人員也輕鬆不少。

用戶每月電費說明單（eDocs Bill Direct）：

用戶每月電費包含傳輸服務費用與供電費用兩項合計費用。

第一頁：傳輸服務費用（Delivery Services Charges）

第二頁：供電費用（Supplier Charges）

（1）傳輸服務費用（Delivery Services Charges）：

傳輸服務費用（Delivery Services Charges）包括6項計費項目；

A.用戶費用（Customer Charge）：固定為每戶每月3.73美元。

B.配電費用（Distribution Charge）：

每月每度電配電費用0.046美元，例如2004年9月份抄表用電度數為705KWH，則9月之配電費用為705 KWH×0.046美元/ KWH 合計32.43美元。

C.過渡費用（Transition Charge）：

每月每度電過渡費用0.02287美元，9月份抄表用電度數為705KWH，則9月之過渡費用為705 KWH×0.02287美元/ KWH 合計16.12美元。

D.輸電費用（Transmission Charge）：

每月每度電輸電費用0.00706美元，9月份抄表用電度數為705KWH，則9月之過渡費用為705 KWH×0.00706美元/ KWH 合計4.98美元。

E.能源節約費用（Energy Conservation Charge）：

麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of 1997 ）規定所有用戶從1998年至2007年必須在其每月電費中繳付能源節約費用，以供電業推動能源效率計畫，每度電能源節約費用為0.0025美元，9月份抄表用電度數為705KWH，則9月之過渡費用為705 KWH×0.0025美元/ KWH 合計1.76美元。

F.再生能源費用（Renewable Energy Charge）：

麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of  997 ）規定所有用戶從1998年至2007年必須在其每月電費中繳付再生能源費用，以供電業推動再生能源科技計畫，每月每度電再生能源費用為0.0005美元，9月份抄表用電度數為705KWH，則9月之過渡費用為705 KWH×0.0005美元/ KWH 合計0.35美元。

傳輸服務費用以上六項合計為59.37美元。

（2）供電費用（Supplier Charges）：

供電費用（Supplier Charges）包含能量費用（Energy Charge）與容量費用（Capacity Charge），住宅用戶則只計算能量費用，例如2004年9月份抄表用電度數為705KWH，則9月之供電費用為705 KWH×0.05651美元/ KWH 合計39.84美元。

（3）9月份電費：傳輸服務費用59.37美元＋供電費用39.84美元總計為99.21美元。

3.用戶管理服務模式（Customer Management Model）：

（1）工商用戶：

NSTAR在2003年新建一座技術中心（Technical Center）：針對12萬8000個工商用戶（售電量佔65﹪，電費收入佔52﹪）提供單站服務（One-Stop Shopping），技術中心內有NSTAR具備高度專業知識與技術的用戶服務人員提供各項用電與能源管理服務；服務範圍從用戶新建用電設備，或擴充現有設備，或只是單純的電費帳單問題，都可由技術中心的「能源效率計畫」給予協助解決；

大用戶1000戶（年用電量大於350萬度）：

NSTAR在技術中心編制內專設14位用戶服務經理AE（Account Executive）專門為1000個大用戶提供工程方面、能源效益、加值產品等項目的技術支援，平均每位AE負責服務80至100個大用戶。

中型用戶2000戶（年用電量在350萬度至150萬度之間）：

技術中心針對2000戶中型用戶專設14位用戶服務代表AR（Account Representative）提供專員服務;

小型工商用戶12萬6千戶（年用電量小於150萬度）：

由NSTAR能源效率服務處提供工商業用戶能源效率計畫技術服務。

（2）住宅用戶：

NSTAR建立用戶電話服務中心（Call Center）提供97.2萬戶住宅用戶各項服務，Call Center內編制有200位用戶服務人員。

由NSTAR能源效率服務處住宅用戶能源效率計畫技術服務

4.用戶能源效率服務；

（1）根據麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of 1997）規定所有用戶從1998年至2007年必須在其每月電費中繳付能源節約費用，以供電業推動能源效率計畫，用戶每度電需支付能源節約費用（Conservation Charge）為0.0025美元；

（2）根據麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of 1997）規定所有用戶從1998年至2007年必須在其每月電費中繳付再生能源費用，以供麻州科技共同研究（MTC, Massachusetts Technology Collaborative）推動再生能源科技計畫，用戶每度電需支付再生能源費用（Renewable Charge）為0.0005美元

（3）2003年NSTAR推動能源效率計畫成效：

2003年全年節省電能總計1.3億KWh(其中工商用戶9.6億KWh,住宅用戶3.4億KWh);

而且對環境節省的實質貢獻也相當可觀,NSTAR推動能源效率計畫2003年減少發電廠污染排放量CO2/NOX /SO2）共計14.3頓(其中工商用戶11.6頓,住宅用戶3.4頓);

NSTAR推動能源效率計畫2003年補助用戶實付金額共計1億美元(其中工商用戶7300萬美元,住宅用戶2600萬美元);

NSTAR推動能源效率計畫在扣除補助用戶實付金額後,2003年實賺的補助金額共計290萬美元。

NSTAR推動能源效率計畫成效表（2003年）

|  | 全年節省電 能（KWh） | 補助用戶 實付金額（ 百萬美元） | 環境節省 （發電廠排 放量，頓） （CO2/NOX /SO2） | NSTAR實賺 的補助金額 （百萬 美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅用戶 | 34,301,000 | 2.7 | 26,212 |  |
| 工商用戶 | 96,587,000 | 11.6 | 73,811 |  |
| 總計 | 130,888,000 | 14.3 | 100,023 | 2.9 |

5.電表資料管理（Meter Data Management）：

（1）編制：三個部門；電表資料收集與自動讀表操作（10人）、電表資料收集系統（資深分析師2人）、以及電表資料管理（2人），連同今經理合計15人。

（2）工作項目：運轉維護讀表資料收集系統（目前有ServiceNet、TMS、Itron-P4、MV-90四套讀表資料收集系統）；指導及支援現場讀表操作及現場開票操作，確保現場讀表及開票的操作有最佳的效率與有效度（Efficiency& Effectiveness）；指導及管理電表資料管理的策略；發展及率領自動讀表的的佈署與維護策略；將新進的程序及科技整合至讀表與開票作業。

（3）時間電價用戶全面推動自動讀表：

☆推動自動讀表的原因：由於Boston市區高樓建築每層樓皆有安裝計費電表,而且有些用戶經常不在家而無法準時讀表,因此造成讀表成本較高,每月每戶平均0.89美元；改善時間電價用戶讀表與計費開票的一貫性（Consistency），並將計費的錯誤降至最低，以及減少現在人工讀表的工作量。

☆大型工商業用戶採用自動讀表系統最合乎成本效益：NSTAR針對大用戶需要派員前往讀取需量電表及重新設定需量，經成本效益評估結果，大型工商業用戶採用自動讀表系統最合乎成本效益，因此第一階段先針對佔所有工商業用戶的20~30﹪的大型工商業用戶安裝自動讀表，已在92年12月完成7344個大型工商業用戶自動讀表安裝，而佔所有工商業用戶70~80﹪的小型工商業用戶則安排在第二階段安裝自動讀表，93年9月底以完成67000戶小型工商業用戶自動讀表安裝，預定93年12月底完成全部時間電價用戶的自動讀表安裝。

☆如何填補電表與自動讀表之間的間隙提供解決方案：由於NSTAR電力公司評估認為製造工商業用戶電子式電表的大廠ABB公司與自動讀表系統第一大廠ITRON合作開發的ABB-ITRON整合型需量電子式電表，對該公司大用戶自動讀表的部署工作上，如何填補電表與自動讀表之間的間隙提供了一種有效的解決方案，因為NSTAR電力公司只要在大用戶的ABB A3 ALPHA電子式電表內加裝一片ITRON的無線電自動讀表模組�50 ESS ERT�，除了可以讀取電子式電表內用電量KWH、最大需量KW、TOU、虛功（KVARH）等四項計費資料外，更可以提供21年的每月需量重新設定日期讀表排程，因此就可藉由手提式、汽車無線電及固定網路無線電讀表系統解決讀取需量電表及重新設定需量的問題，而且一個無線電自動讀表模組�50 ESS ERT�相當於三個標準的ERT可分別讀取每個用戶電表的用電量、最大需量、需量重新設定日期並可儲存於CIS系統上而不需更改NSTAR電力公司的CIS系統，因此也對用戶及電表的歷史系統改變最小。

☆現有讀表系統整合與固定網路無線電自動讀表系統安裝：

NSTAR電力公司現有ITRON MV-90、ENSCAN TMS、RADIX ServiceNet三種讀表系統，在2002年利用ITRON的Premuerplus4讀表系統將三種讀表系統整合成一套可共用的讀表系統。

2003年第四季完成7344個大用戶自動讀表系統安裝，初期以一次設定一年每月需量重新設定日期讀表排程，中期則以一次設定三年每月需量重新設定日期讀表排程，長期則以一次設定21年每月需量重新設定日期讀表排程。

6.抄表及電費收入保護(Credit, Collections & Revenue Protection)；

由於NSTAR每年的用戶電費欠繳比率高達0.8﹪，也就是說平均每100美元電費中就有0.8美元欠繳電費，因此NSTAR成立一個抄表及電費收入保護處，有60位員工專責用戶欠繳電費的管理工作（Arrears Management）：

（1）每年5月到9月由於Boston有十幾萬個大學生放假，在此放假季節大多數學生會遷出租屋而要求NSTAR前往斷電，在此期間抄表及電費收入保護處的有限人力會與四個尖峰工作量時刻競爭，5到6月為申請斷電時段，7月初到8月底為停電及高電費時段（Outage & High Bills），6月初到9月中旬為放假季節時段（Vocation Season），8月初到12月為申請斷電與斷熱時段，因此從5月到11月為NSTAR的斷電季節（Shut-off Season）；而每年1月到4月中旬為電費延期償付期間（Moratorium）。

（2）欠繳電費管理（Arrears Management）的各項計畫與夥伴：

包括用戶申請用電時必須先繳交一筆「安全押金」（Security Deposits），以供電費延期償付期間扣抵所欠繳的電費，若延期償付期間已過則NSTAR除了執行用戶端現場斷電措施（Field Shut-offs）外還會將這筆壞帳出售給合法的金融公司夥伴向用戶催繳欠繳的電費，此項工作為Selling Bad Debt，另外還有第一次與第二次呆帳的處理安置（1st&2nd Placement of Write Offs），策略性帳號夥伴（Strategic Account Partnership），信用卡繳電費（Intel-A-Check & Credit Payments），書信活動策略（Letter Campaign Strategy），以及針對有欠繳電費前兆的用戶波撥電話連繫（Predictive Dialer）等一系列的計畫與活動來確保電費的收入。

7.各類用戶負載特性調查：

麻州 National Grid USA Service Company電力公司於1978年開使進行各類用戶負載特性調查，National Grid Service Company為Massachusetts Electric Company電業自由化後改組成立的麻州中西部大型電力公司，目前有120萬個用戶，員工有3500位，其中有125位員工專門從事推動需求面管理計畫，麻州電力公司（MEC，Massachusetts Electric Company）為全美推動需求面管理最積極而且也是財產淨值最高的一家電力公司，平均每年投入需求面管理補助用戶購置高能源效率設備及提供用戶直接服務的費用高達6000萬美元，佔全年電費總收入的3.9﹪。

麻州電力公司MEC依據麻州公用事業管制委員會規定必須每年針對電價分類的各類用戶進行負載特性調查，並且在抽樣調查之用戶端安裝電子式記錄型電表實際量測用戶每十五分鐘區段的KW與KVAR用電值，而且規定契約容量200KW以上的用戶必須100%抽樣裝表調查，以抽樣裝表調查統計各類用戶之負載特性來推估全系統之各類用戶之負載特性，並據此推估各類用戶在系統尖峰負載日(夏季與冬季)的24小時每小時分時負載佔比(%)，以供計算各類用戶對尖峰負載造成的貢獻度，並依各類用戶的尖峰負載貢獻度來計算時間電價各類用戶分攤之售電成本，每年向麻州公用事業管制委員會提報電價方案時必須提供上述各類用戶在系統尖峰負載日(夏季與冬季)的每小時分時負載佔比與時間電價各類用戶分攤之售電成本等負載特性分析資料，以供麻州公用事業管制委員審核電力公司新年度電價方案之依據。

麻州電力公司MEC將120萬個用戶分成五類進行抽樣調查，於1978年開使在各類抽樣調查的用戶端安裝電子式記錄型電表實際量測每十五分鐘區段的KW與KVAR值，共計安裝4150戶抽樣調查電子式記錄型電表，契約容量200KW以上之大型工商用戶採取100%抽樣共計3000戶，而且其中有200戶使用自動讀表AMR,其分層抽樣的設計與實際安裝調查電表的數量如下:

| 用戶類別 | 用電規模 | 抽樣裝表調查數量 |
| --- | --- | --- |
| R-1(基本住宅用戶) | 每月用電量小於 3000KWH | 350戶 |
| R-4(時間電價住宅用戶) | 每月用電量在2500至10000KWH | 150戶 |
| G-1(小型工商用戶) | 契約容量10KW以下 | 350戶 |
| G-2(中型工商用戶) | 契約容量10KW至200KW | 300戶 |
| G-3(大型工商用戶) | 契約容量200KW以上 | 3000戶(100%抽樣), 其中200戶使用 自動讀表AMR |
| 總計 |  | 4150戶 |

二、出國公務過程

1.93年10月4日:行程(台北~舊金山)

2.93年10月5日: 實習太平洋電力公司PG&E用戶服務自動化系統建置技術

3.93年10月6日~13日: 實習麻州電力公司用戶服務自動化系統建置技術

4.93年10月14日~15日: 返程（ 波士頓~ 紐約~ 台北 ）

貳、出國公務的心得與感想

一、因應電業自由化用戶導向營運模式的轉型，成立專責的用戶技術服務中心值得台電參考:

1. NSTAR在2003年新建一座技術中心（Technical Center）：麻州最大的投資人擁有的上市電力公司NSTAR Electric＆Gas Corp.為因應電業自由化用戶導向營運模式的轉型，在組織變革上成立能源效率服務處，在此一級單位內編制專值技術服務專員，提供用戶各項用電諮詢與改善服務;

NSTAR在2003年新建一座技術中心（Technical Center），針對12萬8000個工商用戶（售電量佔65﹪，電費收入佔52﹪）提供單站服務（One-Stop Shopping），用戶技術服務中心內編制有具備高度專業知識與技術的用戶服務人員提供各項用電與能源管理服務；服務範圍從用戶新建用電設備，或擴充現有設備，或只是單純的電費帳單問題，都可由技術中心的「能源效率計畫」給予協助解決；並且在技術中心編制內專設14位用戶服務經理AE（Account Executive）專門為1000個大用戶(年用電量大於350萬度)提供工程方面、能源效益、加值產品等項目的技術支援，平均每位AE負責服務80至100個大用戶;

另外技術中心也針對2000戶中型用戶(年用電量在350萬度至150萬度之間)專設14位用戶服務代表AR（Account Representative）提供專員服務。

另外對於小型工商用戶12萬6千戶(年用電量小於150萬度)也提供能源效率計畫技術服務。

2.用戶能源效率服務計畫法定經費來源與實施成效；

（1）根據麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of 1997）規定所有用戶從1998年至2007年必須在其每月電費中繳付能源節約費用，以供電業推動能源效率計畫，用戶每度電需支付能源節約費用（Conservation Charge）為0.0025美元。

（2）根據麻州電業重組法案（Massachusetts Electric Industry Restructuring Act of 1997）規定所有用戶從1998年至2007年必須在其每月電費中繳付再生能源費用，以供麻州科技共同研究（MTC, Massachusetts Technology Collaborative）推動再生能源科技計畫，用戶每度電需支付再生能源費用（Renewable Charge）為0.0005美元。

（3）2003年NSTAR推動能源效率計畫成效：

全年節省電能總計1.3億KWh(其中工商用戶9.6億KWh,住宅用戶3.4億KWh);而且對環境節省的實質貢獻也相當可觀,NSTAR推動能源效率計畫2003年減少發電廠污染排放量CO2/NOX /SO2）共計14.3頓(其中工商用戶11.6億頓,住宅用戶3.4億頓);

NSTAR推動能源效率計畫2003年補助用戶實付金額共計1億美元(其中工商用戶7300萬美元,住宅用戶2600萬美元);

NSTAR推動能源效率計畫在扣除補助用戶實付金額後,2003年實賺的補助金額共計290萬美元。

二、太平洋電力公司用戶服務中心Call Center與停限電運轉圖資管理系統OMS及饋線自動化系統結合,提高服務效率值得台電參考:

1.太平洋電力公司PG&E 於1993年開始興建三座最先進的用戶服務中心Call Center，2002年完工使用：

Call Center內共計有600位PG&E 編制內員工擔任現場用戶服務值勤人員;

第一座設在加州首府Sacramento Customer Contact Center,提供24小時365天全天候服務，有249位用戶服務值勤人員;

第二座設在San Jose Customer Contact Center, 服務時間為星期一到星期五，早上7點半到下午6點半，有183位用戶服務值勤人員;

第三座設在加州中部 Fresno Customer Contact Center ,服務時間為星期一到星期六，早上7點到晚上9點，有213位用戶服務值勤員。

2.三座最先進的用戶服務中心Call Center皆與停限電運轉圖資管理系統OMS及饋線自動化系統結合,以有效率的方式快速回應用戶撥入電話及網際網路的接觸,完全滿足用戶需求;

(1)Call Center的接話能力與接話回答速度;每小時尖峰通話量容量可達50萬次,撥入電話線有1042線,平均回答速度(ASA)為30秒,電話服務水準為≧80/20。

(2)高效率運作方式;正常運作情況為運用最先進的科技達成電話排徑效率，提供用戶一套互動式語音導引（IVR）選單，並且搭配高水準的現場值勤人員，以有效率的方式完全滿足用戶,當大量電話湧入時則運用高話量科技方法回應停電期間大量湧入的電話,以自動化方式提供有用的資訊;現場值勤人員則主要用於應接緊急狀況、急迫需求、以及停電超過48小時的用戶電話。

(3)互動式語音導引 (IVR)平台提供一般選單與停電選單資訊;由於Call Center皆與停限電運轉圖資管理系統OMS及饋線自動化系統結合,因此可以迅速的找到停電事故發生的饋線與線路開關位置,以及停電事故發生的原因與取得何時可以恢復供電的相關資訊,並即時將停電訊息與復電更新語音訊息( Voice Restoration Upgrade,VRU) 自動透過互動式語音導引(IVR)平台以回報電話(Callback)通知用戶,由於IVR平台與OMS系統連結因此可以有效率的方式快速自動處理的工作項目佔比超過一半達 58%,包括電費帳目平衡與繳費查詢電話(佔比27%),付款規劃與信用貸款(佔比20%),停電查詢電話(佔比7%),家電產品服務(佔比4%);其他服務項目則直接連線到用戶接觸中心與現場值勤人員對話提供下列服務,新設與除戶服務(佔比14%),計費與帳單查詢電話 (佔比13%),參與計畫會談服務(佔比4%),緊急與危險服務(佔比1%),服務規劃(佔比1%)其他(佔比9%)。

(4)具有備源系統:當三座用戶服務中心任何一座當機時，另一座立即轉接服務

(5)撥出電話給用戶,加強或改善服務的送達:撥出電話服務項目包括家有愛犬的用戶之讀表通知、復電更新（Outage Voice Restoration Updates，outage VRU ）、停電期間撥話叫醒用戶、提醒服務會面事宜、提醒季節性標示燈開燈（Pilot Relight Reminder）。

(6)用戶接觸運作之-關鍵指標統計:

全年通話量1540萬次,現場值勤人員接話量941萬次,每小時尖峰通話量容量可達50萬次,撥入電話線有1042線,平均回答速度(ASA)為30秒,電話服務水準為≧80/20,EMAIL查詢次數14萬次,撥出電話130萬次,用戶滿意度/對電話接觸:69.6%,整體用戶滿意度/服務接觸68.8%,2003年運轉費用8040萬美元,2004年運轉費用7202萬~到十月為止。

(7) 關鍵評量指標:

安全(Safety)指標(Lost Work Days/Employee)為每位員工失去2.32工作天;

服務品質指標;包括第一時間回應解決84.7 % ,整體用戶服務代表CSR績效78.6 % ,整體電話接觸76.5 %;

科技指標;包括互動式語音復電更新(IVRU)接通率33.5 % ,IVR與CSR互動35.5 % ,IVR第一次電話解決78.4%;

效率(Efficiency)指標;包括每通電話現場值錢員工成本 6.31美元,每通電話科技成本0.82美元 ,每個用戶電話次數 3.05次, 每個用戶服務成本12.4美元 ,用戶服務代表(CSR)平均接話時間 4分01秒 。

三、全面推動時間電價用戶自動讀表服務提供多元化用戶服務與用戶有效用電管理工具, 值得台電參考:

1.大型工商業用戶全部採用自動讀表系統最合乎成本效益：

(1)NSTAR針對大用戶需要派員前往讀取需量電表及重新設定需量，經成本效益評估結果，大型工商業用戶採用自動讀表系統最合乎成本效益，因此第一階段先針對佔所有工商業用戶的20~30﹪的大型工商業用戶安裝自動讀表，已在92年12月完成7344個大型工商業用戶自動讀表安裝，而佔所有工商業用戶70~80﹪的小型工商業用戶則安排在第二階段安裝自動讀表，93年9月底以完成67000戶小型工商業用戶自動讀表安裝，預定93年12月底完成全部時間電價用戶的自動讀表安裝。

(2)洛杉磯電力事業處的大型工商業用戶自動讀表計畫；

A.電業從服務成本（cost-of-service）營運模式快速轉變成市場價格營運模式（market price business model）:佔電費收入一大半但用戶數卻很少數的大型工商業用戶直接成本計費direct cost billing）與計費爭議仲裁及提供及時用電資料的強烈需求，採用自動讀表系統是必然的手段。

B.以直接成本計費取代平均電價成本計費:服務成本營運模式假設每個同一電價類別的用其用電型態相同，用平均電價成本來計費可能是公平的，但在新的市場價格營運模式下，用戶應該以直接成本反映電價。

C.電業自由化後，大用戶的需求多樣化；電費單上更詳細的說明各項計費之計算 及用電型態曲線資料，工廠工程師想要追蹤用電即時資料，會計人員想要依公司現金週轉週期來支付電費 ，管理人員想要以各別單位用電來監督營運成本，為解決大用戶的需求以及改善用戶服務，因此洛杉磯電力事業處(LADWP)著手推動自動讀表計畫。

D.大用戶可利用上網取得每小時及時用電資料;洛杉磯電力事業處並且針對1000個人用電量最大的用戶提供每小時電價資訊，這1000個用電量最大的用戶佔總電費收入的30%，洛杉磯電力事業處也利用此自動讀表系統發展出一套彈性電費付款規劃、停電通知系統、提供用戶更完善的成本管理與電力品質服務。洛杉磯電力事業處目前已經安裝3200戶自動讀表電表，而且因此節 5% 系統用電量。

E.實施結果確實有效提供廣泛多元的用戶服務及提供用戶有效用電管理工

具;推動實際在用電需量超過200KW以上的3000個大用戶端安裝自動讀電表，實施結果確實有效提供廣泛多元的用戶服務及提供用戶有效用電管理工具，而且因此節省 5%全系統用電量，加州能源委員會並且獎勵及補助480萬美元給洛杉磯電力事業用以擴建自動讀表系統服務。

2.自動讀表提供小用戶動態負載造型及統計平均市價計費；

洛杉磯電力事業處(LADWP)除了在在用電需量超過200KW以上的3000個大用戶端安裝自動讀表電表外，並且對1000個用電量最大的用戶以用戶直接成本計算電費，而在120萬個住宅用戶中以90%信賴水準統計抽樣抽選1000個住宅用戶安裝自動讀表電表以提供動態負載造型(Dynamic Load Profiling)而能夠準確的代表低用電量用戶的用電行為，根據住宅用戶動態負載造型來決定統計平均市價及用以計算住宅用戶電價。而200KW以下的工商業用戶也是以此90%信賴水準統計抽樣抽選安裝自動讀表電表，以平均市價來計算此類工商業用戶電價。

3.根據JD Power 2004年3月工商用戶電業標桿調查,自動讀表程度較深的電業其用戶滿意度也較高:

由全球歷史最悠久（1968年建立）及員工最多（600位）的全球行銷資訊服務公司（Global marketing information services firm ）總部設於加州 Westlake Village的J.D. Power and Associates 公司於2004年針對全美國60家大型電業（用戶數大於40萬戶以上）的1050萬戶工商用戶（每月電費高於500美元低於50000美元）完成網路訪問調查10700戶工商用戶滿意度調查報告,調查結果自動讀表規模較大及程度較深的電業,其用戶滿意度皆名列前茅,例如東部的賓州匹茲堡Duquesne Power &Light電力公司全公司80萬用戶皆安裝自動讀表,Duquesne Power &Light的用戶滿意度達104%在東部16家大型電業中排名第一,而賓州費城電力公司PPL Electric Utilities(Philadelphia Power &Light)電力公司全公司200萬用戶也皆安裝自動讀表,調查結果PPL的用戶滿意度也同為104%在東部16家大型電業中與Duquesne Power &Light共同而排名第一,而用戶滿意度103%排名第二的馬里然蘭州Baltimore Gas & Electric其全系統自動讀表規模亦高達80萬戶,反觀自動讀表規模程度較低的超大型電業如加州PG&E、紐約Con Edison、南加州SDG&E、芝加哥Exelon-ComEd、德州最大的電業TXU Energy等全美10大電力公司其用戶滿意度皆殿後。

參、對本公司之具體建議:

一、建議台電成立大用戶技術服務中心（Technical Center）

1. NSTAR在2003年新建一座技術中心（Technical Center）：麻州最大的投資人擁有的上市電力公司NSTAR Electric＆Gas Corp.為因應電業自由化用戶導向營運模式的轉型，在組織變革上成立能源效率服務處，在此一級單位內編制有專值技術服務專員，提供用戶各項用電諮詢與改善服務;

NSTAR在2003年新建一座技術中心（Technical Center），針對12萬8000個工商用戶（售電量佔65﹪，電費收入佔52﹪）提供單站服務（One-Stop Shopping），用戶技術服務中心內編制有具備高度專業知識與技術的用戶服務人員提供各項用電與能源管理服務；服務範圍從用戶新建用電設備，或擴充現有設備，或只是單純的電費帳單問題，都可由技術中心的「能源效率計畫」給予協助解決；並且在技術中心編制內專設14位用戶服務經理AE（Account Executive）專門為1000個大用戶(年用電量大於350萬度)提供工程方面、能源效益、加值產品等項目的技術支援，平均每位AE負責服務80至100個大用戶;

另外技術中心也針對2000戶中型用戶(年用電量在350萬度至150萬度之間)專設14位用戶服務代表AR（Account Representative）提供專員服務。

另外對於小型工商用戶12萬6千戶(年用電量小於150萬度)也提供能源效率計畫技術服務。

2.建議台電成立大用戶技術服務中心（Technical Center）;台電於92年底推動特高壓用戶專人服務計畫,指派業務處九職等資深主辦及股長與課長共計71位（課長6位、股長32位、主辦33位）為特高壓用戶服務專員,另外搭配21個區營業處之各級主管及資深主辦擔任特高壓用戶服務專員共計75位（課長14位、督導3位、股長37位、主辦21位）,以上被指派的服務專員皆屬於兼任性質,這146位主管皆為公司內精英幹部本身份內工作原已非常忙碌,每位主管還要每兩個月訪問特高壓用戶,確實造成工作負擔過重,而且特高壓用戶的需求涵蓋電務與業務專業知識,尤其有關電力品質與電能管理控制等高度專業技術性問題,也絕非本公司主管級服務專員所能勝任,因此建議比照麻州電力公司NSTAR興建一座技術中心（Technical Center）提供單站服務（One-Stop Shopping），提供用戶各項用電諮詢與改善服務，並且在技術中心編制內專設幾位用戶服務經理AE與用戶服務代表AR提供工程方面、能源效益、加值產品等項目的技術支援，這樣才能達到公司改善大用戶服務效率與效能的電業自由化用戶導向服務的預期目標。

二、建議台電全面推動時間電價用戶自動讀表服務提供多元化用戶服務

1.根據JD Power 2004年3月工商用戶電業標桿調查,自動讀表程度較深的電業其用戶滿意度也較高:

由全球歷史最悠久及員工最多的全球行銷資訊服務公司J.D. Power and Associates 公司針對全美國60家大型電業（用戶數大於40萬戶以上）的1050萬戶工商用戶（每月電費高於500美元低於50000美元）完成網路訪問調查10700戶工商用戶滿意度調查報告,調查結果自動讀表規模較大及程度較深的電業,其用戶滿意度皆名列前茅,例如東部的賓州匹茲堡Duquesne Power &Light電力公司全公司80萬用戶皆安裝自動讀表,Duquesne Power &Light的用戶滿意度在東部16家大型電業中排名第一,而賓州費城電力公司PPL Electric Utilities電力公司全公司200萬用戶也皆安裝自動讀表,調查結果PPL的用戶滿意度與Duquesne Power &Light共同排名第一,而用戶滿意度排名第二的馬里然蘭州Baltimore Gas & Electric其全系統自動讀表規模亦高達80萬戶,反觀自動讀表規模程度較低的超大型電業如加州PG&E、紐約Con Edison、南加州SDG&E、芝加哥Exelon-ComEd、德州最大的電業TXU Energy等全美10大電力公司其用戶滿意度皆殿後;然而南加州愛迪生電力公司SCE因為自動讀表程度較高規模達100萬戶,其用戶滿意度則較高排名第7位。

2.大型工商業用戶全部採用自動讀表系統最合乎成本效益：

綜觀麻州NSTAR電力公失司針對大用戶需要派員前往讀取需量電表及重新設定需量，經成本效益評估結果，大型工商業用戶採用自動讀表系統最合乎成本效益，已在92年12月完成全部7344個大型工商業用戶自動讀表安裝,93年9月底以完成67000戶小型工商業用戶自動讀表安裝，預定93年12月底完成全部時間電價用用戶的自動讀表安裝。

電業從服務成本（cost-of-service）營運模式快速轉變成市場價格營運模式後,以直接成本計費取代平均電價成本計費;服務成本營運模式假設每個同一電價類別的用戶其用電型態相同，用平均電價成本來計費可能是公平的，但在新的市場價格營運模式下，用戶應該以直接成本反映電價。佔電費收入一大半但用戶數卻很少數的大型工商業用戶直接成本計費與計費爭議仲裁及提供及時用電資料的強烈需求，採用自動讀表系統是必然的手段。

電業自由化後，大用戶的需求多樣化；電費單上更詳細的說明各項計費之計算及用電型態曲線資料，工廠工程師想要追蹤用電即時資料，會計人員想要依公司現金週轉週期來支付電費 ，管理人員想要以各別單位用電來監督營運成本，為解決大用戶的需求以及改善用戶服務，因此洛杉磯電力事業處(LADWP)著手推動自動讀表計畫,洛杉磯電力事業處並且針對1000個人用電量最大的用戶提供每小時電價資訊，這1000個用電量最大的用戶佔總電費收入的30%，洛杉磯電力事業處也利用此自動讀表系統發展出一套彈性電費付款規劃、停電通知系統、提供用戶更完善的成本管理與電力品質服務。洛杉磯電力事業處目前已經在用電需量超過200KW以上的3000個大用戶端安裝自動讀電表，實施結果確實有效提供廣泛多元的用戶服務及提供用戶有效用電管理工具，而且因此節省 5%全系統用電量;

3.自動讀表提供小用戶動態負載造型及統計平均市價計費；

洛杉磯電力事業處在120萬個住宅用戶中以90%信賴水準統計抽樣抽選1000個住宅用戶安裝自動讀表電表以提供動態負載造型(Dynamic  Load Profiling)而能夠準確的代表低用電量用戶的用電行為，根據住宅用戶動態負載造型來決定統計平均市價及用以計算住宅用戶電價。而200KW以下的工商業用戶也是以此90%信賴水準統計抽樣抽選安裝自動讀表電表，以平均市價來計算此類工商業用戶電價。

4.建議台電全面推動二萬多戶時間電價用戶自動讀表服務;

第一階段針對五百多戶特高壓用戶及偏遠山區抄表成本及竊電較嚴重的用戶安裝自動讀表, 第二階段針對二萬多戶時間電價用戶安裝自動讀表,並且在民營化之前完成全部三相需量用戶二十九萬戶安裝自動讀表,以確保台電在民營化後能掌握本公司現有用戶的動態負載特性與各行業及各種契約類別的用戶用電資料與用電行為,當台電擁有用戶用電情資寶庫在手中時台電就佔在自由化或民營化的競爭環境之制高點,這也就是為何美國近幾年面臨自由化爭取

大用戶而不惜投入上億美金的大筆資金推動自動讀表服務,致使全美自動讀表安裝率由5年前的不到4%大幅增加至目前的20%,綜觀其大筆投資的目的也就是提供多元化用戶服務及提供用戶有效用電管理工具，先設法以用戶最大利益為著眼點,以犧牲電業短暫的利潤來換取用戶的長期保險單,能精準掌握用戶的胃口才能作到真正的留住大用戶,確保電業的永續發展。