行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：瓜地馬拉及尼加拉瓜共和國水力發電計畫考察出國報告

頁數本文80 頁 另含附錄：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台電公司電源開發處/林中柱/02-23666865

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

楊勳得/台灣電力公司/電源開發處/副處長/02-23666852

林中柱/台灣電力公司/電源開發處/主管水力/02-23666865

廖向民/台灣電力公司/營建處/主管水理/02-23666970

鍾思思/台灣電力公司/業務處/主管表務核算/02-23666679

張勇吉/台灣電力公司/輸工處/計畫工程師/02-23227102

出國類別：■1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間：94/4/23~94/5/11            出國地區：瓜地馬拉、尼加拉瓜

報告日期：94/6/30

分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

本次考察內容包括拜會瓜、尼二國相關單位，與相關人士晤談及資料蒐集、現場勘查瓜國Serchil等四個水力發電計畫，尼國Larreynaga等三個水力發電計畫、並參訪與本次考察計畫相關之計畫流域上、下游現有水力發電廠。

中美洲五國電力系統皆已聯網，可相互融通電力，瓜、尼二國均已完成電力自由化，其經濟成長率約2~5%，未來電力負載成長率約4~6%，瓜、尼兩國發電成本暨電價高昂，亟待發展其蘊藏量豐富之水力發電資源，惟因缺乏資金，故近年來分別立法通過再生能源發電獎勵投資法，提供優惠稅賦減免條件，以鼓勵外資投資其水力發電事業。

瓜地馬拉Serchil水力發電計畫（裝置容量135MW，投資金額約244.4百萬US$）及尼加拉瓜 Larreynaga水力發電計畫（裝置容量20MW，投資金額約39.8百萬US$），經以瓜國及尼國當局目前提供之資料，初步檢討分析其工程佈置及工程技術應為可行，財務分析結果，初步認為具投資價值，建議蒐集更詳細資料，辦理投資可行性評估，以更進一步釐清其相關之投資風險，供投資決策參考。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）