行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他）

赴比利時執行漏電斷路器監督試驗

工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

姓名職稱：技士/技士

陳晉昇/林聰明

派赴國家：比利時

出國期間：中華民國95年2月4日

至2月20日

報告日期：中華民國95年5月17日

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

# 摘  要

依據目前本局已公告需強制檢驗之斷路器相關適用標準為CNS 14816-2、IEC 60898、CNS 5422、IEC 61008-1、IEC 61009-1，凡適用於頻率60Hz、交流電壓600V以下之電路保護用且額定電流800A以下之電流動作型無熔線斷路器、漏電斷路器或上述兩種功能兼用之產品皆屬本局檢驗之範圍；本次申請者之漏電斷路器產品申請之試驗標準為IEC 61008-1及IEC 61009-1此標準部分項目之試驗設備尚未建置完成，因此無法於本局試驗室進行試驗，鑑於該產品仍屬應施檢驗品目且於國內市場確實有所需求，因此業者申請本局派遣相關人員赴比利時試驗室以臨場監督試驗方式辦理；本案完成後，除可提供目前尚未建置設備參考及對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案外，並能藉由參考國外試驗室設備建構及管理方式，以改善國內試驗室相關設備及提昇檢驗技術能力。

目次

一、目的…………………………………………………………………………3

二、工作過程及心得……………………………………………………………3

三、檢討建議事項………………………………………………………………4

四、總結…………………………………………………………………………5

本文

一、目的

本案監督試驗之申請者為「美商奇異國際股份有限公司」，其申請的產品為不具過載保護功能之漏電斷路器及兼具過載保護功能之漏電斷路器（型號：BP、BD,DOC,DM及DME委託試驗案號為90305100006~009等四案），試驗依據的標準為IEC 61008-1及IEC 61009-1。

本案擇定監督試驗人員由本局第六組技士陳晉昇及技士林聰明負責監督試驗任務。

二、工作過程及心得

## 依事先擬定之「監督試驗計劃時程表」執行，時程共排定十天進行。說明如下：

## 二月六日：於比利時根特附近GE Vynckier試驗室，先進行試驗前的簡報及討論會議，包括核對試驗的樣品規格、數量及程序等，隨後參觀試驗室之各項必要試驗設備、相關文件及校驗資料後，開始進行漏電斷路器之漏電動作特性及短路試驗。

## 二月七日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：耐電壓測試、絕緣電阻測試及漏電動作測試）。

## 二月八日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）及構造檢查等試驗。

## 二月九日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）及預防衝擊電壓之絕緣的抵抗、測試裝置、不必要的跳脫等試驗。

## 二月十日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）及預防衝擊電壓之絕緣的抵抗、測試裝置、不必要的跳脫等試驗。於GE Vynckier試驗室與試驗人員討論一週來進行的試驗項目所得數據，並將試驗報告初稿紀錄完成交予對方確認。

## 二月十三日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）、預防衝擊電壓之絕緣的抵抗、測試裝置、不必要的跳脫及漏電動作測試項目（包括：在室溫20℃、－5℃、40℃環境溫度時的無負載、有負載動作特性）等試驗。

## 二月十四日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）及漏電動作測試項目（包括：在室溫20℃、－5℃、40℃環境溫度時的無負載、有負載動作特性）等試驗。

## 二月十五日：於GE Vynckier試驗室繼續執行短路試驗以及短路試驗後需確認的試驗項目（包括：絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）及漏電動作測試項目（包括：在室溫20℃、－5℃、40℃環境溫度時的無負載、有負載動作特性）等試驗。

## 二月十六日：於GE Vynckier試驗室繼續執行漏電動作測試項目（包括：在室溫20℃、－5℃、40℃環境溫度時的無負載、有負載動作特性）等試驗。

## 二月十七日：於GE Vynckier試驗室與試驗人員討論兩週來進行的試驗項目所得數據，並將試驗報告初稿紀錄完成交予對方確認，監督試驗結束後，除了由GE Vynckier試驗室提供測試數據報告與本局監試人員之紀錄詳加核對確認無誤後，並要求申請者對於產品技術資料內有疑義或應修改的部分提出說明及訂正。

# 三、檢討建議事項：

## 本案完成後，除可提供目前尚未建置設備參考及對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案外，並能藉由參考國外試驗室設備建構及管理方式，以改善國內試驗室相關設備及提昇檢驗技術能力。

## 此次監督試驗之經驗，於回國後可望藉由類似一致性研討的方式，讓本局於執行檢驗相同性質之案件的模式皆有一致性的觀點與作法。

# 四、總結：

# 此次監督試驗因某些試驗項目所費時間甚長，甚至準備工作亦不容易，因此試驗程序的安排格外重要，大致而言，本次的試驗安排仍屬流暢，執行情形一切順利，該公司試驗室負責人員對於本局人員所提出之問題，均能充分配合予以解說，並詳盡地解說該公司所有的試驗設備，讓本局人員對於IEC 61008-1、IEC 61009-1等標準的試驗設備與試驗室試驗流程有更深入之了解與啟發，足供往後購置之參考。