出國報告（出國類別：進修）

參加第二十屆國際核子保安訓練

服務機關：行政院原子能委員會

姓名職稱：劉新生　科長

派赴國家：美國

出國期間：96年10月13日至96年11月5日

報告日期：97年1月10日

摘　　　　　要

本次出國公差之目的為參加國際原子能總署（IAEA）主辦，美國Sandia國家實驗室承辦之第二十屆國際核子保安訓練課程，藉以提升我國在核子物料與核子設施保安防衛與實體防護之能力，以保護國內核子設施與物料，預防失竊或非法持有、使用暴力破壞，期避免造成公眾及環境危害。

訓練課程內容主要為核子實體防護系統之建構。建構過程分為三個步驟，第一步驟是先確定防護目標與欲防禦之威脅並訂定可接受之風險值，研擬特定設施之設計基準威脅，作為特定設施實體防護系統設計及評估之基礎，再考慮更廣泛之政治及經濟情勢，從成本、效益、可接受之風險等因素綜合考量，擬訂實體防護系統之需求；第二步驟是由核子保安系統三大功能：偵測、延遲與武裝防衛力量，設計與建立實體防護系統，從建立入侵偵測系統、警報評估及通報、門禁管制、違禁品管制、加強阻礙設施等方面考量以延遲入侵者之行動，增加延遲時間讓警衛及應變部隊有時間制止入侵者之不法活動，並殲滅入侵者，同時考量深度防禦與平衡健全策略；第三步驟是評估核子保安系統，使用不同功能之電腦分析工具，找出保安系統之弱點並改善至符合可接受風險值為止，評估過程並應納入各種情境分析、內部破壞份子分析與核子物料運送保安要求，倘評估結果不能滿足界定之實體防護系統需求，則應重新規劃、設計實體防護系統。

本項訓練課程於美國Sandia國家實驗室所在地新墨西哥州之阿布奎基市（Albuquerque, New Mexico）舉辦，實際授課時間為三週（17天）。研習方式以課堂講授、分組討論（Subgroup Exercises）、現場觀摩、設備展示及實地參觀等方式進行，而重點在於課堂講授及分組討論。各專題課程均由從事該項主題研究與實務有數十年經驗之專家擔任講員，並由具實務經驗之專家擔任分組指導員（Subgroup Instructor）從旁協助分組進行案例分析。

經由參與本訓練，對保安系統實體防護核子物料及核子設施之觀念與知識，建立瞭解基礎，對今後執行核子保防業務甚有助益。

目         次

- 出國目的……………………………………………………………….………………………4

- 出國行程……………………………………………………………………………….………4

- 課程內容…………………………………………………………………………….………5

- 心得…………………………………………………………………………………...………16

- 建議事項…………………………………………………………………………...…………24

表   圖   目   次

表一、ITC-20學員名單………………………………….………………………………….....…26

表二、核子保安專家論壇專題演講………………………………………………………………30

表三、各國核子保安專家專題演講………………………………………………………………30

表四、課程時刻表與授課講員……………………………………………………….……………31

圖一、ITC-20結業證書………………………………....………..………………………………..33

圖二、ITC-20學員（Observers）通訊錄…………………………………………………….…...34

圖三、虛構核子設施保安系統結構圖…………………………………………………….………35

圖四、ITC-20團體合影留念……………………………………………………………….….…35

圖五至圖六、課堂講授……………………………………………………………….……..…..36

圖七至圖八、團體聯誼…………………….………………………………………………….…37

圖九至圖十二、實體展示觀摩…………………………………………………………..…..…38

圖十三至圖十八、實地測試教學………….………………………………………………………40

圖十九至圖二十二、實地參觀Diablo Canyon核能電廠………………………………...………43

圖二十三至圖二十六、分組期末考………………………………………...……………..………45

圖二十七至圖二十八、結業聯誼………………………...…………………………..……………47

圖二十九、核子保安系統訓練課程架構（DEPO）…………………………………….……….…48

圖三十、VEASI程式操作介面……………………………………………………………………48

圖三十一、PANL程式操作介面…………………....………………………………..……………49

圖三十二、簡易敉平機率PN評估程式操作介面……………………………………………….49

「參加第二十屆國際核子保安訓練」出國報告

壹、出國目的

本次出國計畫為應美國國務院（Department of State, 簡稱DOS）、能源部（Department of Energy, 簡稱DOE）之邀請，參加由國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, 簡稱IAEA）主辦、美國Sandia國家實驗室（Sandia National Laboratory, 簡稱SNL）承辦之第二十屆國際核子保安訓練課程（Twentieth International Training Course on the Physical Protection of Nuclear Facilities and Materials, 簡稱ITC-20），該課程期透過訓練使世界各國參加的學員，能夠學習並切磋核子實體防護保安系統（Physical Protection System，簡稱PPS）的建構與評估方法，並實際應用，以提升國家在核子物料貯存設施與核子反應器設施之保安防衛與實體防護能力，降低核子設施被破壞或核子物料失竊之威脅，確保有效抵禦恐怖份子暴力攻擊或偷竊行為造成公眾及環境危害，保障國內核子設施與核子物料之安全，並成為IAEA全球聯防策略之一環，確保全球核子設施與核子物料之穩定與安全。

貳、出國行程

本次出國受訓課程為期三週，自96年10月13日出發至11月5日返國。課程地點在美國新墨西哥州阿布奎基市舉行，並參觀加州Diablo Canyon核電廠。詳細行程如下表：

| 起 迄 日 期 | 地 點 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 10月13日 | 台北→洛杉磯→鳳凰城→Albuquerque | 去程 |
| 10月14日 | Albuquerque | 報到 |
| 10月15日～19日 | Albuquerque | 訓練課程 |
| 10月20日～21日 | Albuquerque | 週末 |
| 10月22日～25日 | Albuquerque | 訓練課程 |
| 10月26日 | Albuquerque→Santa Maria→Albuquerque | 參觀核電廠 |
| 10月27日 | Albuquerque | 訓練課程 |
| 10月28日 | Albuquerque | 週末 |
| 10月29日～11月2日 | Albuquerque | 訓練課程 |
| 11月3日～5日 | Albuquerque→鳳凰城→洛杉磯→台北 | 返程 |

參、課程內容

一、課程簡介

本訓練課程由IAEA主辦，美國SNL承辦，自1978年開辦第一屆ITC-1至今年已是第二十屆，平均每一年半舉辦一屆。歷屆參訓國家多達72國（含臺灣），學員人數總計達七百多人。授課講員均為SNL專家學者，以英語授課。第二十屆參與學員40人分別來自34個國家，名單如表一。ITC屬於全球性的核子保安訓練，IAEA另針對特定區域舉辦區域保安訓練課程（Regional Training Course, 簡稱RTC），例如在東亞及中東歐已舉辦多次RTC。

我國非屬IAEA正式會員國，係透過美國國務院與能源部邀請參加。我國自1997年ITC-13開始參加，至今每屆均派員參加。我國參加人員不能註明國籍，不稱為學員（Student），而以觀察員（Observer）稱之，會場不顯示我國國旗與國名，學員致贈主辦單位的紀念牌匾亦無我國國旗與學員簽名，原先不發給結業證書，學員通訊錄亦未將我國參加人員列入，經向主辦單位反映爭取後，才得以核發結業證書如圖一，並以觀察員名義納入學員通訊錄如圖二。除此之外，在課堂與生活上並無其他差別待遇。

二、研習方式

本課程研習方式以課堂講授、分組討論（Subgroup Exercises）、現場觀摩、設備展示及實地參觀等方式進行，而重點在於課堂講授及分組討論。

主辦單位特別用心良苦將40位學員分為7組，每組5～6名學員，其分組原則為：

1.同組組員皆使用不同母語，以避免私下使用母語交談，而減少英語學習機會。

2.每組平均分配「英語為母語」、「語系與英語相近」及「語系與英語不同」之國籍組員，以達互相輔助學習的效果。

3.專業平均分配，如組員儘量混合有核子工程師、管制視察員、學術研究、警察等各種不同專長的成員，能在分組討論時提供不同觀點之意見。

每一單元課堂講授後，都隨即安排分組討論與演練時間。主辦單位選派具實務經驗之專家擔任分組指導員（Subgroup Instructor），指導員於分組演練前，先行複習課堂講授重點，加深學員對課程內容之印象，然後進行教材習題演練與問題解決，並指導掌控討論進行，要求學員按時完成作業。分組演練進行時，課程講員、主辦單位主管及專家亦分別前往分組演練地點，瞭解演練情形，並作適切指導。

分組演練所使用之教材另成一冊，虛構一個中歐小國，在其國家核子研究機構中，有兩個核子反應器設施，一為典型之水池式反應器，一為脈衝型中子反應器，各有實體防護設施，如圖三所示。教材中詳細描述兩座設施之規模、尺寸、設備及其數量、人員、組織與日常運作型態，並輔以3D電腦動畫模型，幫助學員瞭解這兩座設施之結構。每次分組演練之習題即是針對單元課程主題，就虛構水池式反應器設施進行探討、弱點偵測與設計補強等演練，使學員有類似實體操作的概念。課程最後一週的週三及週四兩天為「期末考」，每一分組運用所學及工具，評估並量化脈衝型中子反應器設施的實體防護架構之效能，並提供補強措施。該評估、量化及補強措施的總結報告，於訓練最後一天公開由每一分組成員合作依分組抽籤順序上臺做30分鐘的報告，並接受質詢及指正。

此外，主辦單位在每天課程開始之前，由常駐且最資深的講員利用15分鐘濃縮摘要複習前一天所有課程內容。在每天課程結束前，還會利用15分鐘，進行全天課程內容的不記名小考，目的在讓學員思考咀嚼全天課程重點。答案在第二天公布。

課程安排有現場觀摩與設備展示，使用SNL的場地舉行。觀摩應變部隊小型實彈攻擊示範演習、入侵裝備操作示範，並要求學員測試體驗多種入侵偵測感應器（Intrusion Detection Sensors）與攻擊武器之功能，另參觀SNL發展之防止核武擴散監控設備及入侵偵測器實驗室，此實驗室之研發成果及測試數據，對美國政府執行實體防護作業極有幫助，亦為IAEA委託SNL辦理本課程之主要原因，另安排實地參觀加州Diablo Canyon核電廠的核子保安措施，課程相關圖片見圖四至圖二十八。

本課程另邀請IAEA、DOS、DOE、NRC及IAEA會員國之實體防護專家就核子保安國際合作、推動及各國執行核子設施、核子物料實體防護經驗發表演講，演講題目列於表二、表三，並邀請上述專家於各分組陳述其「期末考」總結報告時給予指導。

三、課程內容

從整個課程來看，這是一個具邏輯性與系統性的訓練課程，頗符合一般學以致用的在職訓練教材，主要內容概分成下列三大部分：

A.界定實體防護系統之需求（Define Physical Protection System Requirements）：主要是討論保安系統的目的與基準、法規要求等，其根本目的在於防止核子物料的偷竊（Theft）與破壞（Sabotage）。而從這兩個目的所衍生出來的法規與標準包括設計基準威脅（Design Basis Threat）、10CFR72、10CFR73、NUREG、Regulatory Guides等等。實作項目為確定防護目標與預期威脅並訂定可接受風險值，研擬設計基準威脅，作為保安系統設計與評估之基準。

B.設計實體防護系統（Design PPS）：界定系統需求目的與基準，以為設計之依據。由於偷竊與破壞的時機、狀況、及路徑很難掌握，因此設計上採用三大原則，就是：偵測（Detection）、延遲（Delay）及應變（Response），可謂實體防護三部曲。通常保安系統的硬體設計也是依據這三大原則來處理，然而有了硬體設計，其整合介面軟體就靠行政管理（如程序書等）、演練與不斷的訓練，來提升保安系統的效能並補齊硬體所無法涵蓋的部分。實作項目為入侵偵測、警報評估及通報、門禁管制、違禁品管制、遲滯入侵者行動，增加應變時間，並考量深度防禦與平衡策略。

C.評估實體防護系統（Evaluate PPS）：完成保安系統設計後，須依據系統評估方法，找出系統弱點與量化系統效能。若系統效能無法達成設計目標，須就系統弱點重新設計；若系統效能可達成設計目標，那就以系統弱點進行演練與訓練以發揮系統效能到極致。評估保安系統效能是以風險機率作量化指標。實作項目為使用電腦分析工具，搜尋系統弱點並改良，評估過程納入情境分析、內部破壞份子分析與核子物料運送保安分析要求等。

ITC針對實體防護系統的開發與訓練，以邏輯流程圖來做整體性的介紹，此流程與架構稱為Design and Evaluation Process Outline（DEPO），如圖二十九所示。從流程圖來看，以上段所述三大部分為主體，各包含若干單元主題課程，共有25個課堂講授、17個分組討論與演練、現場與設備的展示、實地參觀與專題演講等。課表與授課講員列於表四。25個課堂講授的課程主題為：

1.國際訓練課程（ITC）的介紹。

2.實體防護系統的設計與評估流程。

3.風險管理與管制要求。

4.威脅的定義。

5.核子設施的特性。

6.虛構核子設施的介紹。

7.實體防護系統的設計。

8.入侵偵測感測器（Intrusion Detection Sensors）介紹。

9.門禁管制（Entry Control）。

10.違禁品（Contraband）偵測。

11.警報評估（Alarm Assessment）。

12.警報通訊與顯示（Alarm Communication and Display）。

13.入侵行動遲滯（Access Delay）。

14.應變（Response）武力。

15.性能測試（Performance Testing）。

16.實體防護系統評估。

17.侵入者滲透入侵路徑圖模型（Adversary Sequence Diagram (ASD) Model）。

18.單一路徑分析。

19.多路徑分析。

20.敉平能力分析（Neutralization Analysis）。

21.情境分析（Scenario Analysis）。

22.沙盤分析（Tabletop Analysis）。

23.核子物料運送的安全。

24.內部破壞份子（Insider）分析。

25.期末考（Final Exercise）介紹。

以下將就這25項單元主題課程依序摘要敘述，這些單元構成了整個ITC課程，也是實體防護系統建構與評估的實質內容。

1.國際訓練課程（ITC）的介紹

主辦單位對於三週ITC課程、演練、參訪及預期目標的整體介紹，此外還包括ITC沿革、生活環境、課外活動、應配合事項與急難救助等相關資訊之介紹。

2.實體防護系統的設計與評估流程

對ITC課程的整體簡介，也就是對DEPO的整體概述。

3.風險管理與管制要求

介紹以機率量化風險的觀念，並討論管制法規之要求。

4.威脅的定義

偷竊（Theft）與暴力攻擊（Sabotage）是PPS對抗的二大威脅，設計者必須以假想之可能最大威脅來作為系統設計之基準，此一威脅定義為設計基準威脅（Design Basis Threat，簡稱DBT）。依國際原子能總署的INFCIRC/225「核子物料與核子設施之實體保護」要求，各國須開發一個設計基準威脅，而核子設施與核子物料等須置於一個實體防護系統能將該威脅加以防禦的場所。建立DBT之困難在於是否可靠（credible），如果DBT不可靠，則依其設置之實體防護系統可能會功能太強或不足，功能太強是一種資源浪費，功能不足則增加威脅風險。

5.核子設施的特性

包括廠界位置、廠房地點、建物內部樓地板平面圖及出入通道等相關資料。亦應確認現行保安系統重點、與核子設施運轉間之關聯及介面等。這些資料除可由核子設施設計藍圖、安全分析報告及環境影響文件中取得，更可進一步透過邏輯樹將可能引致重大輻射安全等破壞或竊盜事件樹（Event Tree）轉換成關係位置（Location Tree），以構建防護組合（Protective Set）。

6.虛構核子設施的介紹

虛構一個中歐小國，在其國家核子研究機構中，有兩個核子反應器設施，一為典型之水池式反應器，一為脈衝型中子反應器，各有實體防護設施。詳細描述兩座設施之規模、尺寸、設備及其數量、人員、組織與日常運作型態，並輔以3D電腦動畫模型，幫助學員瞭解這兩座設施之結構。

7.實體防護系統的設計

對於實體防護系統設計的整體概述。有效的實體防護系統設計，應包括偵測、門禁管制、通道管制、通訊聯絡及應變等。此外，適當安裝、維護及操作更是不可或缺之條件。

8.入侵偵測感測器（Intrusion Detection Sensors）介紹

為了準確探知侵入者隱蔽或公開行為目的，偵測系統應具備侵入感應之功能，在異常狀況下，探測器也應可發出警報信號。偵測器的選擇必須考量偵測機率（Probability of Detection）、誤動作率（Nuisance and False Alarm Rates）與弱點（Vulnerability to Defeat）。入侵偵測器種類繁多，依其工作原理可分為拉力式、紅外線、微波、電場式、光纖與影像移動式（Video Motion Detectors）等。依使用方式可分為主動式或被動式、隱藏式或外顯式、線偵式或體偵式、埋地型、圍籬型或立柱型等。選用時須考量整體PPS的平衡理念與配合現場地理條件，以免造成防禦弱點。

9.門禁管制（Entry Control）

門禁管制及進出人員的查核措施，為偵測系統中主要功能之一。一方面允許經確認身份無誤之人員進入電廠，另一方面則監控並排除未經授權而企圖闖入防護區域的人員或物料。目前較被廣泛使用的系統：鎖鑰、識別證、指紋掃描機、手掌掃描機、視網膜掃描器及語音辨識系統等，當然人力如驗證、崗哨等亦具有偵測功能。

10.違禁品（Contraband）偵測

管制人員隨身物品、行李、車輛是否攜帶違禁品及非准許之物品進出特定區域，對於金屬、違禁藥品、爆裂物、放射性物質之偵測設備、偵測性能介紹，應配合門禁管制設計物品進出管制系統。機器偵檢包括X光掃瞄、金屬探測門、輻射偵測柵欄與爆裂物粉末偵測等。

11.警報評估(Alarm Assessment)

當人員接收資訊之同時，應即進行評估判斷警報是否正確、是否為雜訊或異物（如動物或天候影響）誤觸，如警報無評估判斷內容，形同沒有偵測。警報評估最主要是透過影像系統的使用，眼見為憑，例如閉路電視系統（Closed Circuit Television，簡稱CCTV）。必須快速、正確判定狀況，才能獲得實效。

12.警報通訊與顯示（AC&D）

偵測器和信號評估輔助系統獲得之資料應可相互傳遞。警報須透過可靠的通訊系統快速通知相關人員，並以適當的方式顯示，其間應考慮通訊系統之保密及不易被破壞，顯示方式也應考量人因工程，使相關人員更易瞭解全盤狀況，或注意到有狀況發生應立即處理。

13.入侵行動遲滯（Access Delay）

對入侵者之進出及通路應設法遲滯其行動力。實體防護系統的主要目標，乃在確認具有充足之應變人力可及時到達現場並阻止侵入者進行其不法目的。而阻障（Barrier）即為在探知侵入者位置後，沿侵入者可能選擇之途徑，預先或臨時設置障礙物以遲延侵入者遂行其惡意行為之時間，並提供應變人力抵達現場並展開行動所需之時間。核子設施中典型之兩種阻障系統為：（1）「結構阻蔽」（Structural Barrier）：指實體防護系統最外面防護層，包括廠界圍牆、大門出入口、車輛進出通道、牆壁、門窗、屋頂、樓地板等；（2）調劑材料阻蔽（Dispensable Barrier）：運用煙霧、泡沫、黏結等方式延緩敵人行進，效益頗高。當然崗位駐警也具有遲延功能。

14.應變（Response）武力

應變武力並非一般警衛（Guard），而是指具有強大武力、採小組編組（五至七人左右）、不執行一般警衛勤務的特種戰鬥能力編組人員。應變武力需有計劃、人員、武力配置、交通、通訊等能力，並經常演練，以阻斷入侵者。在核子設施中，對於各項危及實體安全防護事件之應變計畫，主要分成下列四部分：緊急應變規劃整備、通訊、阻斷、敉平歹徒惡意行動。應變部隊反應時間需確實評估，以評估能否於不法活動進行中加以制止。

15.性能測試(Performance Testing)

區分操作試驗（Operability Tests）、性能試驗（Performance Tests）、局部與全部系統試驗（Limited Scope and Whole System Tests）及評估試驗（Evaluation Tests）的目的與重點，描述偵測的機率及信心度。

16.實體防護系統評估

對於實體防護系統評估的整體概述。系統評估依據實體防護三部曲（偵測、遲滯和應變）對實體防護系統及其效益，進行量化評估分析。大部分分析模式均在可能目標與侵入者入侵路線確認清楚以後，輸入相關資料進入各該模式中予以分析。雖然模式簡易，但是計算程序複雜，有賴電腦程式之輔助。

17.侵入者滲透入侵路徑圖模型（Adversary Sequence Diagram (ASD) Model）

依據現場實況，先設定保安目標物（如反應器廠房、核原料或用過核燃料）及防禦層次，再設定敵方所有可能滲透入侵路徑，繪出詳細的路徑順序。

18.單一路徑分析

「單一路徑」分析模式為一種簡化的數學分析程式，只須輸入每一偵測器可感應侵入者活動之偵測成功機率、評估、通訊、應變時間及其標準差（Standard Deviation），而輸出結果則為在單一侵入途徑上可以成功阻斷侵入者之機率。只選擇一條侵入者最有可能進行滲透破壞的路線分析，由結果觀察這條路徑之弱點所在，並調節輸入參數值，作靈敏度分析。模式雖然簡單，但是包含不準度（uncertainty）的考量，使用高斯分佈機率模式，其分析結果有相當之實用價值。電腦程式名為VEASI（Very-simplified Estimate of Adversary Sequence Interruption），是一個微軟Excel巨集程式，正如其名，易學易用。操作畫面如圖三十。

19.多路徑分析

「多路徑」分析模式為依據路徑分析軟體（Path ANaLysis，簡稱PANL）計算PPS成功攔截（Interruption）機率，操作畫面如圖三十一。分析程序為：（1）確認可能目標（如反應器廠房、核原料或用過核燃料廠房等）；（2）進入目標物詳細的ASDs；（3）輸入入侵者特性－交通工具及裝備；（4）列出每一入侵路徑的入侵策略；（5）界定PPS的組件及其功能；（6）界定VEASI每一策略功能－偵測機率、總延遲時間及偵測位置；（7）界定應變武力特性－應變策略及完成佈署所需時間（Response Force Time，簡稱RFT）；（8）分析審查VEASI結果；（9）進行靈敏度分析（Sensitivity Analysis）；（10）進行升級分析（Upgrade Analysis）。

20.敉平能力分析（Neutralization Analysis）

實體防護系統是否有效，不僅要評估實體防護三部曲是否能及時讓應變武力到達現場，尚須分析評估武裝人員的戰鬥力量是否足以敉平歹徒反擊力量，其成功敉平機率PN之評估必須考慮敵我雙方之人數、武器裝備與動員佈署時間等因素而求出。使用簡易Neutralization軟體如圖三十二，輸入歹徒人數、類別（恐怖份子、罪犯、異議份子）、攜帶武器及武裝人員於動員後各階段陸續到達人數、配備武器等，程式即可自動算出成功敉平機率PN。。

21.情境分析（Scenario Analysis）

情境分析為近年來常用的保安反恐分析模式。分析者站在企圖入侵者的立場，考量其動機、欲訴求之目的、專業知識水準、可能掌握的資源、可能尋求之外援與內應、更重要的是可能採取的步驟與路徑，判斷行為模式，採取對應之防範措施，也以此測試實體防護系統之效能。這套方法採取類似「兵棋推演」的對抗模式，因此評估團隊的專業與經驗愈完整，系統評估可以做得更好。

22.沙盤分析（Tabletop Analysis）

透過資訊蒐集，模擬測試實體防護系統防禦入侵者武力攻擊下之功能，並改善實體防護系統的防禦性。

23.核子物料運送的安全

核子物料運送的保安，比較固定式核子設施之保安，增加了「移動」的因素，其餘三部曲（偵測、遲滯和應變）的原則依然適用。運輸車輛上裝置入侵偵測設備與入侵行動遲滯裝置，有門禁管制，有警報評估（更容易），而應變武力可能是隨行護衛部隊。核子物料運送時，通訊更顯得重要。情境分析必須大大地改變，而不需要路徑分析。在評估方法上，通常假設應變武力及時到達的的機率為1.0，所以防護成功機率取決於敉平機率PN。

24.內部破壞份子（Insider）分析

內部破壞者為具備專業知識，有通行權，獲得授權處理事務的人員，其破壞力很大，防範困難，因此如何防範內部破壞者，在實體防護系統是一重要課題。首先須確定內部破壞者之威脅與特性，探討加強警衛之效率，再配合單位內工作人員之互相關懷、注意或採行二人一組工作策略（Two-Person Rule），以有效防範內部破壞者行動。另加強門禁管制系統保持人員行蹤紀錄，儘可能限制、減少出入人數；在特定地點裝監視器等，對防範內部破壞者都有幫助。

25.期末考（Final Exercise）介紹

最後一週的週三及週四兩天為「期末考」，每一分組運用所有所學及電腦工具，整體評估並量化脈衝型中子反應器設施的實體防護架構之效能，並提供補強措施。

四、參觀加州Diablo Canyon核電廠核子保安措施

10月26日師生一行四十餘人搭乘美國能源部專機由阿布奎基空軍基地於早上07:45起飛，到加州Santa Maria參觀美國民用Diablo Canyon核能電廠，該廠位於加州中央海岸線，濱臨太平洋，離Santa Maria機場約1小時30分車程，靠近Avila Beach，屬於Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 所有，佔地750英畝（約3.7平方公里），具有兩座110萬瓩壓水式反應器，共計外送電力220萬瓩電，供應160萬戶超過220萬人的電力使用，於1965年開始規劃至1986年開始商業運轉。由於背山臨水，故以太平洋海水為冷卻水源。當日回到阿布奎基空軍基地已是晚間09:40。該廠具有幾項特色：

- 天然地形屏障：Diablo Canyon核能電廠從控制大門至保護區間隔7.5英哩，位於管制沿岸的中央區域，縱深5英哩的山區皆屬於PG&E之私人財產，設嚴密的人車進出管制系統，自然條件形成極佳的天然屏障。

- 進出管制嚴密：Diablo Canyon核能電廠為民營電廠，安全防護由電廠安全部門負責。男女警衛均頭帶鋼盔、荷槍實彈，人員進出需嚴格檢查證件，入口處除門框式探測器外，可明顯看到的武裝警力多達8人，其中3人位於正中監視看臺上，儀器監控室空間不大，裝置兩道門管制出入，室內設置兩套監看設備，分別由兩位女警負責監看，以防疏漏，不因為地理條件優越而鬆懈其警衛保安勤務，每年用在保安措施的經費約1,200萬美元。汽機廠房外觀有若干突出物，入內得知是射擊空間，有射擊孔，廠房內部噪音吵雜，故於接近射擊空間處，設置隔音密閉室，供武裝警衛駐點值勤專用。廠界內設有鐵圍籬，鐵門出入口有電子鎖，並在臨近駐點警衛崗哨射擊範圍內監控，廠界外圍設有各種偵測設備，交叉互補、綿密無比，臨海邊處並劃置白線警告，跨越警告線，各駐點警衛即會以武力防禦。同時，廠界內有巡邏警衛，配備自動步槍，四下巡看。臨海邊處設施，照明充足，類如工寮的貯藏空間下方，均佈滿燈泡，以防夜間歹徒藏匿。

- 參觀路線規劃：一般參觀電廠的路線規劃，大多忽略環境介紹。Diablo Canyon核能電廠的作法是參觀團體先驅車前往參觀臺，可以由上往下、俯覽全廠，一方面介紹電廠環境、地理位置，另一方面可供訪客拍照，讓大家留下深刻印象。

肆、心得

國際核子保安訓練課程的目標是希望學員習得實體防護系統（Physical Protection System，簡稱PPS）的設計分析方法，並能實際應用於各學員國家之核子設施與核子物料，以下就PPS的設計分析與評估方法之學習心得歸納如下：

PPS建構三步驟

課程教授學員如何系統化建構PPS的方法，建構過程分為三步驟：第一是先確立PPS的目標，亦即保護什麼標的物（Target）與對抗什麼威脅（Threat），第二是分析現存或另行設計新的PPS，最後則是以風險觀念評估此一系統是否符合要求，如未符合則回到第二步驟執行設計修改，直到符合要求為止。

步驟一：確定保護目標與設計基準威脅

PPS的目的就是要保護核子設施中可被用來製造核子武器的核子物料（如U235、Pu239）免於失竊，以及保護核子設施免於遭受恐怖暴力攻擊，導致放射性物質外釋，危及民眾健康與環境生態。因此PPS的保護對象是核子物料與核子設施，核子物料定義明確範圍確定，而核子設施則需進一步利用故障樹（Fault Tree）分析技術縮小待保護的區域範圍（至某設備或元件）。

偷竊（Theft）與暴力攻擊（Sabotage）是PPS對抗的二大威脅，設計者必須以假想之可能最大威脅來作為系統設計之基準，此一威脅定義為設計基準威脅（Design Basis Threat，簡稱DBT）。DBT的制定是核子設施管制單位的責任，相對的，核子設施經營者的責任則是評估此DBT對核子設施PPS造成的風險。

DBT的制定過程概分為下列九個步驟：（1）確定各單位角色與責任，例如核子設施管制單位負責DBT的建立與修訂，其他政府部門之軍、警、情報與司法等單位則擔任情資提供之角色；（2）建立合理假設，例如未獲預先情報警示之威脅、非戰爭行動之攻擊、歹徒來自國內或國外等；（3）確認歹徒類別，如外來者（Outsider）一般可分為恐怖份子（Terrorist）、罪犯（Criminal）與異議人士（Protester）等三種，而內部破壞份子（Insider）可分為被動或主動（可再分為暴力式或非暴力式）等，此外，內部人士亦可能與外來者勾結（Collusion）；（4）確認歹徒動機、意圖與能耐；（5）確認威脅情報與資訊來源，一般說來，政府情報單位是最佳來源；（6）資訊情報之蒐集與整理；（7）資訊情報經相關單位檢視達成共識；（8）核子設施管制單位由威脅評估結果制定DBT，制定考量包括可接受風險高低、過大的威脅由其他單位負責（例如美國未將類似911劫機攻擊行動列為核子設施DBT，而列為美國航管單位（Transportation Security Administration，簡稱TSA）職責）；（9）將DBT納入管制架構並列為機密檔案。

由於國際局勢持續變動，恐佈分子破壞攻擊策略與武裝能力日新月異，因此DBT亦必須不斷檢討更新（美國NRC係每6個月檢討一次），PPS並配合提升改良，才能確保安全。

步驟二：設計PPS

在實際進行PPS設計之前，除了確認保護標的物與DBT外，設計者仍須蒐集瞭解核子設施之相關資料，如廠區平面圖、建築物設計圖、各出入口門禁管制、核子設施周界圍籬與廠房入侵偵測、人員組織上下班時間、值勤班表、武裝警衛人數與武器彈藥配備等，設計者並須具備核燃料循環、輻射防護與核反應器基本原理等相關背景知識。

PPS之效度（Effectiveness）係以風險值作為衡量標準，風險值計算公式如下：

R＝PA•（1－PI•PN）•C

R＝風險值。

PA＝歹徒攻擊核子設施之機率（通常以一年為時間單位）。

PI＝PPS成功攔截（Interruption）機率，亦即核子設施武裝防衛人員接獲歹徒入侵警報後，在歹徒完成破壞或偷竊行動前，抵達現場加以攔截的機率。

PN＝PPS成功制服（Neutralization）歹徒與敉平威脅的機率，亦即武裝防衛人員到達現場後成功擊退歹徒，阻止歹徒執行破壞或偷竊任務之機率。

C＝核子設施遭受暴力攻擊或核子物料失竊之嚴重性，以0.0（無影響）至1.0（最嚴重；如核武之失竊）表示；各核子設施之C值設定必須採用同一參考標準，以便比較相對風險高低。

上述風險值計算公式可以簡化成一般所謂風險等於失敗機率與損失之乘積，亦即R＝P•C，其中P等於PPS失敗機率，C為損失；故PA•（1－PI•PN）代表PPS失敗機率，其中PI•PN為PPS成功攔截並制服歹徒的機率即PE，而（1－PI PN）即為PPS防禦失敗機率，再乘上PA，即為核子設施承受損失機率；有了風險值觀念後，即可對各核子設施設定一可接受之風險值，並據以評估所設計建構之PPS。

對於單一核子設施而言，在核子物料種類與數量固定不變下，所造成的損失或傷害是固定的，歹徒發動攻擊的機率，又非核子設施本身所能掌控，因此核子設施必須加強的就是提高自身PPS成功攔截並且敉平歹徒攻擊的機率；當核子設施自身防禦力夠堅強，歹徒見無機可趁，自然也可能降低發動攻擊的機率。

確認PPS的目標後，即可著手於設計工作。PPS基本上是一種防禦系統，面對可能的威脅（偷竊或暴力攻擊），必須具備偵測（Detection）、延遲（Delay）與武裝防衛力量（Response Force）等三大功能，亦即當歹徒入侵，核子設施遭受威脅時，必須儘早偵知威脅的存在，由於歹徒多半採取無聲無息入侵方式，因此當其被偵測發現時，可能已越過多層障礙，甚至於已很接近目標物（特殊核子物料或重要核安設備組件），因此PPS除了必須在適當的位置裝置合宜且靈敏的偵測設備外，亦必須設置多重的延遲裝置，以爭取PPS武裝防衛人員反應時間，以及時阻止歹徒可能造成的破壞。以上所述可以下面時間軸線圖說明：

T1：歹徒開始執行任務時刻

T2：PPS偵測入侵後發出警報時刻

T3：武裝防衛人員開始準備動員時刻

T4：武裝防衛人員完成佈署準備展開攻擊時刻

T5：歹徒完成任務時刻

T1至T5：歹徒完成任務所需時間

T2至T3：PPS於入侵偵測系統發出警報至警報經評估確認所需時間

T3至T4：武裝防衛人員從接獲動員命令到現場就戰鬥位置所需時間

T2至T5：歹徒入侵被發現後至完成任務所剩時間。由於此段時間亦是PPS設計時希望藉由種種延遲裝置來爭取武裝防衛人員動員時間，因此此段亦稱為延遲時間。

由以上可知，PPS要能成功防禦的先決條件是T4＜T5（否則PI＝0），即武裝防衛人員必須在歹徒完成任務前完成佈署並展開攻擊行動，要確保T4＜T5，一則將T4提前（縮短武裝防衛人員動員準備時間），或T3提前（縮短警報確認時間），或T2提前（提高及時偵測能力，以提早發現歹徒入侵）；一則將T5延後，即藉由核子設施的層層關卡對歹徒入侵行動產生延遲，以爭取武裝防衛人員動員準備時間。

建立了上述PPS整體架構觀念後，接下來就是其個別的偵測、延遲與武裝防衛力量等三大功能設計方法的考量：

首先是偵測部分，偵測的功能包括歹徒入侵偵測器（核子設施周界與核子設施建物）、偵測器發出警報信號的傳遞與顯示及評估、門禁管制（Access Control）與違禁品管制（Contraband Detection）等。入侵偵測器的選擇必須考量偵測機率（Probability of Detection），誤動作率（Nuisance and False Alarm Rates）與弱點（Vulnerability to Defeat）；其中偵測機率愈高愈能確保偵測發現歹徒的入侵，其次誤動作率要儘量低，否則過多的誤動作將造成保安監控人員額外的負擔。最後，弱點亦是愈低愈好，才能確保偵測器不被破壞而能正常執行偵測功能。

入侵偵測器種類繁多，依其工作原理可分為拉力式（Taut Wire）、紅外線（Infrared、微波（Microwave）、電場式（Electric Field）、光纖（Optical Fiber Cable）與影像移動式（Video Motion Detectors）等。依使用方式可分為主動式或被動式（Active or Passive）、隱藏式或外顯式（Covert or Visible）、線偵式或體偵式（Line or Volumetric Detection）、埋地型（Buried-Line）、圍籬型（Fence-Associated）或立柱型（Freestanding）等。選用時須考量整體PPS的均衡（Balance）理念與配合現場的地理條件。

入侵的偵測除了裝置於核子設施周界與建物的入侵偵測器外，門禁的管制亦不可欠缺；門禁管制的目的是限制非授權人員的進入，而開放經授權人員的進出，管制方式有很多種，基本上是依據進出人員：（1）所知道的：如密碼；（2）所擁有的：如識別證、鑰匙；（3）所天生的：如指紋、虹膜等，這幾項檢查方式如合併使用更可提高效能。嚴密的門禁管制具備下列特點：（1）無法被旁通；（2）武裝防衛人員可監視；（3）可提供武裝防衛人員防護；（4）門禁檢查過程中，受檢人員被阻隔進出；（5）針對未通過自動查驗者，執行第二道檢查；（6）受保安監控中心監看。

核子設施除了設置門禁管制限制人員進出以外，還須設置違禁品管制，以管制物品進出，通常是允許授權物品的進出，而限制武器、爆裂物等進入與管制核子物料的流出。管制方式可概分為人工檢查與機器偵檢，後者包括：X光掃瞄、金屬探測、輻射偵測與爆裂物偵測等。

入侵偵測器發出的警報信號必須送到保安監控中心，並加以顯示才能供保安監控人員進一步評估警報信號的真偽，並據以判定應變作為，通常警報信號的評估是依賴警報現場的閉路電視所拍攝的影像，因此評估的速度與準確性取決於影像的清晰性，為了獲得清晰影像，舉凡燈光照明、相機鏡頭的大小與焦距長短、彩色或黑白或紅外線鏡頭等均須適當搭配以獲得最佳影像解析度。

PPS一方面藉由偵測系統來偵測發現歹徒入侵，一方面也藉助延遲裝置拖延歹徒行動，以爭取時間讓武裝防衛人員及時出動，阻止歹徒偷竊或破壞，因此延遲裝置應設置在偵測器之後，歹徒被偵測之前的延遲是無效的；延遲裝置形形色色，舉凡任何能阻礙歹徒前進到目標地區的路線上的東西皆是，如蛇籠圍籬、牆壁與屋頂、旋轉門、泡棉膠、泡沫、煙霧等，利用多層次與多樣性的延遲裝置，因相對需要多樣的破壞器具與技巧，故可大幅提高歹徒進行破壞之困難度，進而達到延遲歹徒行動目的。

武裝防衛力量較PPS其他二大功能（偵測與延遲）更具決定性角色，因為偵測與延遲的目的均是協助武裝防衛人員達成核子保安的最終作為－制服歹徒與敉平威脅，成功的武裝防衛力量應具備下列特性：（1）足夠人力與武裝以敉平威脅；（2）適時適地攔截歹徒；（3）平日嚴實的訓練（包括各種情境下戰術演練與外界兵警支援單位之協同演練）；（4）精良配備（包括防護裝具、攻擊武器與其他輔助工具）；（5）保密與清楚的通訊（包括動員前與戰鬥中）。

步驟三：PPS的分析與評估

完成PPS設計後，接著就是課程的第三部份—PPS的分析與評估。分析評估的目的在於檢查PPS是否滿足設計目標，即風險值是否在可接受範圍內，倘否，則須進行PPS的修正，直到改進到符合目標為止。評估目的即在求出風險值方程式中之PI（PPS成功攔截機率）與PN（PPS成功制服歹徒與敉平威脅的機率），其中PI之評估方法以及時偵測（Timely Detection）觀念說明如下圖：

及時偵測（Timely Detection）觀念說明圖

直線代表時間軸，最左邊點是歹徒行動的開始，最右邊點是歹徒完成任務時間（Completion of Path），之間各點代表PPS層層關卡（具有偵測入侵與延遲功能之設置），為有效攔截歹徒，武裝防衛人員必須在歹徒完成任務前及時趕到現場保護目標物，故由此時間往前推，扣掉警報發生後武裝防衛人員接獲動員通知至完成佈署所需時間（Response Force Time, 簡稱RFT），之前最近的偵測點稱為臨界偵測點（Critical Detection Point, 簡稱CDP），如圖中虛線所示，其意義是如果超過此點後才偵測發現歹徒入侵，武裝防衛人員即使開始動員也來不及攔阻歹徒完成任務，因此為有效攔截歹徒行動，入侵偵測裝置必須於臨界偵測點之前發出警報，亦即PPS的攔截成功機率PI（Probability of Interruption）即等於臨界偵測點之前的成功偵測機率，其值等於（1－臨界偵測點前各點偵測設備失敗機率乘積）。

以上說明是以某一入侵路徑為例，進行PPS分析評估時，必須完備的對每一條可能入侵路徑執行PI計算，以找出最難攔截（最易入侵）的路徑，並據以提出改善措施。本課程美國SNL運用及時偵測技術發展了VEASI（Very-simplified Estimate of Adversary Sequence Interruption）及PANL（Path ANaLysis）兩套方法供使用者進行PPS分析評估。

除此之外，PPS是否有效，尚須分析評估武裝防衛人員的戰鬥力量是否足以敉平歹徒反擊力量，其成功敉平機率PN之評估必須考慮敵我雙方之人數、武器裝備與動員佈署時間等因素而求出；課程中為教學目的而採用Neutralization簡易軟體，只要輸入歹徒人數、類別（恐怖份子、罪犯、異議份子）、攜帶武器及武裝防衛人員於動員後各階段陸續到達人數、配備武器等，程式即可自動算出成功敉平機率PN。

內部破壞份子（Insider）

以上的討論均是針對外來者（Outsider）的威脅，藉由歹徒自核子設施外圍侵入的可能偵測機率與各種阻隔設備造成的延遲等數據，配合及時偵測模式分析計算出成功攔阻機率PI，再配合成功敉平機率PN即可求出風險值（為求保守，通常假設PA＝1，此狀況之風險值稱為條件風險值），至此亦即完成核子設施PPS的評估。至於另一威脅—內部破壞份子（Insider）由於其具有自由進出核子設施，甚至緊要區之權利（例如核子設施正式員工、武裝防衛人員、包商、訪客與視察人員等），因此其對PPS的威脅須以其他方法評估，茲說明如下：

Insider分析評估方法有五個步驟：

第一步驟：定出待保護目標物所在位置與列出各種可能入侵路徑；

第二步驟：依職務列出各可能內部破壞份子，如運轉人員、清潔工、管理者、武裝防衛人員等，並列出其與目標物之相關特性，如持有進出鑰匙、擁有職權、具備專業知識與技能等；

第三步驟：設想內部破壞份子可能採取的所有路徑與策略；

第四步驟：列出各種防範步驟三入侵策略的PPS設備與措施，並依各職務特性定性評估其效度（五等級：很高、高、中等、中低、低等）；

第五步驟：依各職務列出PPS對其所採策略之效度，再將各效度以數值代入（例如：很高＝0.9、高＝0.7、中＝0.5、中低＝0.3、低＝0.1），如此即可得到每種可能內部破壞份子穿越各保護層的可能被偵測機率，因此其整體被偵測機率即等於（1－各層未被偵測機率乘積），如此即可得到成功攔阻機率PI。通常假設內部破壞份子單獨行動，無強大火力，且一經發現就會投降，故成功敉平機率PN假設等於1；如此風險值即可得出。

以上是PPS對內部破壞份子效度的評估方法。至於PPS對內部破壞份子的防範可由層層過濾與防堵方式進行：

第一層：藉由查核應徵工作者之身份背景資料，過濾可能破壞份子，排除錄用可能；

第二層：針對廠內員工實施安全教育訓練，提高其安全警覺意識，執行個人安全查核方案（Personnel Security Assurance Program），查核對象包括關鍵人員，包括有權接觸特殊核子物料分類一級（Category I）之人員、反應器操作員等；此方案內容包括身心健康檢查與禁藥查驗等；

第三層：減低內部破壞份子從事破壞機會。例如限制特定重要區域的進出，只有實際從事該項工作人員方可進出，而非無限制的開放給所有人員；並規定在特殊核子物料區域工作時必須遵守「二人規則」（Two-Person Rule），以降低失竊機率；

第四層：偵測與阻止破壞企圖，作法有建構強力PPS以嚇阻歹徒犯罪，核子設施層層區隔（Compartmentalized），且僅有經授權的人在授權時間內才能執行授權作業；利用高科技監視設備，偵測工作人員在重要區域內的移動；主管的監視，不僅查知員工行為是否異常，更應注意作業操作是否出現異樣；特殊核子物料的偵測與金屬偵測（以屏蔽物包封核子物料，逃避核子物料輻射偵測）等。

伍、建議事項

（一）建議採用核子保安實體防護系統設計與評估模式：ITC核子保安實體防護系統設計與評估方法是目前國際上發展最成熟與最普遍採用的方法，建議我國可以進一步洽詢美國Sandia國家實驗室研擬採用此套評估模式，應用於國內核子反應器設施與核子物料貯存設施，包括臺電公司（核一、二、三廠與建造中核四廠）、清華大學（水池式反應器THOR與核燃料儲存室）、核能研究所（微功率反應器ZPRL與核燃料貯存設施）等進行PPS評估，以提升我國核子保安防衛力量，並善盡國際核子保防責任。

（二）建議繼續選派適當人員參加IAEA正式訓練活動：ITC為國際間的核子保安專業訓練，主辦單位盡心盡力實施三週密集紮實的課程，讓學員每天都有充實的收穫，而且參加IAEA正式訓練活動，一次就聚集34國的專業人士，朝夕相處，正是宣揚臺灣的大好機會。主辦單位將我國以觀察員（Observer）稱之，正引起其他國家學員的興趣，紛紛詢問，得藉機告知臺灣的存在現況與國際困境。建議本會密切注意往後ITC開訓與報名時程，主動爭取，把握這項寶貴的參訓機會，希望每屆都能選派適當人員參訓。

（三）建議適時實地編組測試核子保安支援協定：參觀Diablo Canyon核能電廠，實地目睹美國實施核子保安措施的規格，每年花費保安的經費高達1,200萬美元，在坐擁天然地理屏障的優越條件下仍配置擁有自動步槍的武裝警力，這在國內很難得到認同，或許在國情不同的條件下，更形成一種虛擲浪費的批評，但是，核子保安是全球聯防的策略，不容形成空洞或缺陷，導致歹徒的覬覦，慶幸我國核能電廠目前均與電廠所在地區附近之兵警單位簽訂支援協定，在緊急狀況時可出動比電廠武裝防衛人員人數更多與更強的武力支援，以協助電廠處理保安事件，為求迅速、確實、有效的支援，建議適時實地編組測試，以增進支援的效率。

（四）建議出國人員瞭解國際現勢盡力爭取權益：主辦單位囿於國際現勢，不得不將我國歸於觀察員（Observer），但是我們仍應據理力爭，維護該有的權益。開訓時，每位學員要做一分鐘的自我介紹，進行到一半，臨時被IAEA的Cindy Coolbaugh女士叫到教室外，要求稍後介紹時，不能說來自「Taiwan」祗能說是「Observer」或「Attendant」，因為這是「International Conference」，經與渠力爭，最後同意用「Taipei」名義做介紹；而原先不發給結業證書，學員通訊錄亦未將我國參加人員列入，亦是透過分組指導員及駐班資深講員向主辦單位反映爭取後，才得以核發結業證書，並以觀察員名義納入學員通訊錄；但是全班學員簽名裝裱致贈主辦單位的紀念牌匾，則因有國旗標誌而無法編排我國國旗讓我國學員簽名。在結訓典禮會後，班主任John Matter乃私下表示，渠在儘可能的範圍內願意盡力協助我國學員，對現勢下無法協助的地方，亦盼能夠得到諒解。建議爾後派員出國參加國際會議，行前應對國際現勢進行瞭解，並於會議期間盡力爭取權益。

表一、ITC-20學員名單（以國名順序排列）

| ITC-20 2007.10.14-11.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aram Melikjanyan |  |  | Ross Robson |  |  |
| Armenia |  |  | Australia |  |  |
| Luc Verriest |  |  | Elena Todorova |  |  |
| Belgium |  |  | Bulgaria |  |  |
| Keith Lafreniere |  |  | Philippe Lefebvre |  |  |
| Canada |  |  | Canada |  |  |
| Juan Bravo Garces |  |  | Tian Deng |  |  |
| Chile |  |  | China |  |  |
| Montaser Abd Elhady |  |  | Jean-Luc Lemoigne |  |  |
| Egypt |  |  | France |  |  |
| Johannes Wunderling |  |  | Joseph Gbadago |  |  |
| Germany |  |  | Ghana |  |  |
| Umamaheswara Dontaraju |  |  | Ajay Saxena |  |  |
| India |  |  | India |  |  |
| Khairul |  |  | Hiroshi Yokota |  |  |
| Indonesia |  |  | Japan |  |  |
| ITC-20 2007.10.14-11.2 |  |  |  |  |  |
| Denis Kalinin |  |  | Jeong-Hyun Jang |  |  |
| Kazakhstan |  |  | Korea |  |  |
| Inga Puodziukiene |  |  | Carina Matinez Fuentes |  |  |
| Lithuania |  |  | Mexico |  |  |
| Abdelaziz Benlamine |  |  | John de Nooijer |  |  |
| Morocco |  |  | Netherlands |  |  |
| Waseem Azhar |  |  | Andrzej Cholerzynski |  |  |
| Pakistan |  |  | Poland |  |  |
| Adrian Geageac |  |  | Alin Tanase |  |  |
| Romania |  |  | Romania |  |  |
| Alexander Kudryashov |  |  | Jadranka Djuricic |  |  |
| Russia |  |  | Serbia |  |  |
| Maria Zibricka |  |  | Zoran Petrovic |  |  |
| Slovakia |  |  | Slovenia |  |  |
| Lillian Sedumoeng |  |  | Cyril Ngiba |  |  |
| South Africa |  |  | South Africa |  |  |
| ITC-20 2007.10.14-11.2 |  |  |  |  |  |
| Antonio Perez Baez |  |  | Jennie Kjellgren |  |  |
| Spain |  |  | Sweden |  |  |
| Jan Soderman |  |  | Marcel Peter |  |  |
| Sweden |  |  | Switzerland |  |  |
| Hsin-Sheng Liu |  |  | Mei-Ju Pao |  |  |
| Taiwan |  |  | Taiwan |  |  |
| Svitlana Nemtsova |  |  | Pham Trung |  |  |
| Ukraine |  |  | Vietnam |  |  |

表二、核子保安專家論壇專題演講

| 單 位 | 題 目 | 演 講 者 |
| --- | --- | --- |
| IAEA | Nuclear Security Plan: Security of Nuclear Materials and Radioactive Sources | Miroslav Gregoric Office of Nuclear Safety and Security,IAEA |
| US DOE (International) | 20th International Training Course | Melissa Krupa DOE/NNSA International Physical Protection Program |
| US DOE (Domestic) | U.S. Nuclear Weapons Complex Domestic Issues and Trends | Kevin Leifheit DOE/NNSA |
| US NRC | Overview of NRC Security Activities | Marshall Kohen Office of Nuclear Security and Incident Response |
| US DOS | U.S. State Department Role in Strengthening International Physical Protection Regime | John Mentz U.S. Department of State |
| IAEA | Nuclear Security at research reactor facilities | Vladimir Kryuchenkov Office of Nuclear Security, Department of Nuclear Safety and Security,IAEA |

表三、各國核子保安專家專題演講

| 國 家 | 題 目 | 演 講 者 |
| --- | --- | --- |
| Germany | The Physical Protection of a German Nuclear Power Plant Measures to meet IAEA requirements in INFCIRC 225 (Rev.4) | W.Gutschmidt GRS-Cologne,Germany |
| United Kingdom | The Regulation and Inspection of Physical Protection of Nuclear and Other Radioactive Material in the Civil Nuclear Industry of the United Kingdom | Alan Robinson United Kingdom |
| France | The French approach to physical protection | Patrick Champenois Director,Infrastructure Security Policy,AREVA, France |
| Canada | Physical Protection of Nuclear Facilities and Materials | Bradley C. Perrin Chief Security Officer, Atomic Energy of Canada Limited (AECL),Canada |

表四、課程時刻表與授課講員

圖一　ITC-20結業證書

圖二　ITC-20學員（Observers）通訊錄

圖三　虛構核子設施保安系統結構圖

圖四　ITC-20團體合影留念

圖五　課堂講授（一）

圖六　課堂講授（二）

圖七　團體聯誼（一）

圖八　團體聯誼（二）

圖九　實體展示觀摩（一）－保安防衛武器展示

圖十　實體展示觀摩（二）－保安防衛武器展示

圖十一　實體展示觀摩（三）－實彈射擊

圖十二　實體展示觀摩（四）－實彈射擊

圖十三　實地測試教學（一）

圖十四　實地測試教學（二）

圖十五　實地測試教學（三）

圖十六　實地測試教學（四）

圖十七　實地測試教學（五）－埋地型偵測線探測

圖十八　實地測試教學（六）－埋地型偵測線探測

圖十九　實地參觀Diablo Canyon核能電廠（一）

圖二十　實地參觀Diablo Canyon核能電廠（二）－用過燃料乾式貯存

圖二十一　實地參觀Diablo Canyon核能電廠（三）

圖二十二　實地參觀Diablo Canyon核能電廠（四）－分組學員合影

圖二十三　分組期末考（一）

圖二十四　分組期末考（二）

圖二十五　分組期末考（三）

圖二十六　分組期末考（四）

圖二十七　結業聯誼（一）

圖二十八　結業聯誼（二）－左二為班主任John Matter

圖二十九　核子保安系統訓練課程架構（DEPO）

圖三十　VEASI程式操作介面

圖三十一　PANL程式操作介面

圖三十二　簡易敉平機率PN評估程式操作介面

# Text boxes

武裝防衛人員動員準備時間

偵測與評估入侵警報時間

T1

T4

T5

T3

T2

歹徒完成任務所需時間

保安系統延遲時間