出國報告（出國類別：洽公）

執行 日本關西電力公司

大飯核能電廠2008年度同業評估

PEER REVIEW

IN OHI NUCLEAR POWER STATION

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：汪惠強 第一核能發電廠 電氣經理

派赴國家：日本

出國期間：98.1.12 ~ 98.1.30

報告日期：98.3.20

QP – 08 – 00   F04

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：執行日本關西電力公司大飯核能電廠2008年度同業評估

頁數 13  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/人事處/陳德隆/(02) 2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

汪惠強/台灣電力公司核一廠/電氣經理/（02）26383501轉3310

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他(洽公)

出國期間：98年01月12日至01月30日   出國地區：日本

報告日期：98年03月20日

分類號/目

關鍵詞：WANO、同業評估

內容摘要：（二百至三百字）

日本關西電力大飯核能電廠同業評估為世界核能發電協會(WANO) 2008(97)年度第四個核能同業評估電廠，世界核能發電協會東京中心(WANO-TC)自2006年起要求每一電廠(Station)每六年需執行一次核能同業評估，大飯核能電廠於2003年執行第一次核能同業評估，本次為相隔6年後之第二次核能同業評估；整體而言，大飯核能電廠相當重視此一查核，讓整體評估作業因此能順利推動與完成。

此次核能同業評估為 職第一次參加之核能同業評估，雖然已參加過職前標準訓練，了解同業評估應具備之觀察技巧、資料分析、報告撰寫與人員訪談溝通等必備知識，實際應用時仍然有相當之落差；因此，WANO-TC 隨隊安排2位講師隨團協助與督導，適時的給予團員指導與協助，以確保評估水準。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目                    次                   頁 次

- 目的 ------------------------------------- 	4

- 過程 ------------------------------------- 	4

- 目標 -------------------------------------- 	4

- 行程及成員 -------------------------------- 	4

- 任務內容 ---------------------------------- 	5

- 大飯核能電廠簡介--------------------------- 	7

- WANO-TC同業評估團對成員資格要求 ----------- 	8

- 心得 ------------------------------------- 	8

- 建議事項 --------------------------------- 	12

  - 目的

日本關西電力大飯核能電廠同業評估為世界核能發電協會(WANO) 2008(97)年度第四個核能同業評估電廠(註1)，世界核能發電協會東京中心(WANO-TC)自2006年起要求每一電廠(Station)每六年需執行一次核能同業評估，大飯核能電廠於2003年執行第一次核能同業評估，本次為相隔6年後之第二次核能同業評估；整體而言，大飯核能電廠相當重視此一評估，讓整體評估作業因此能順利推動與完成。

此次核能同業評估為 職第一次參加之核能同業評估，亦是 職於去年8月間參加WANO-TC本年度(2008年)第二梯次同業評估標準訓練班後之第一次實際擔任核能同業評估員，雖然已參加過職前標準訓練，了解同業評估應具備之觀察技巧、資料分析、待改善事項(AFI) 報告撰寫與被評估電廠人員訪談溝通等必備知識，實際應用時仍然有相當之落差；因此，WANO-TC 隨隊安排2位講師(Coach)隨團協助與督導，適時的給予團員指導與協助，以確保評估水準。

參加擔任核能同業評估員在到達電廠前安排一天之勤前講習與各領域小組事前準備之評估計劃檢討，此行將針對被評估電廠觀察可能潛在核能安全風險之作業行為作深入之觀察與探討，因此，領隊特別再次提醒成員要求保密不得對外公開談論，因此本報告將僅就出國考察評估目的、評估行程介紹及大飯核電廠值得本公司學習之心得等敘述。

註1：WANO之會計年度，係由當年之四月至次年之三月止。

貳、過程

一、目標

大飯核能電廠為第二輪核能同業評估對象，相距上次2003年第一次同業評估，符合隔六年應執行一次同業評估週期；核能同業評估目地在於追求卓越提升核能營運安全；因此，被評估電廠之營運績效不是評估重點，但基於好要更好追求卓越的精神，同業評估可透過營運績效找出該廠之共通弱點，再由現場事實觀察最基本之直接成因並提出建言；核能同業評估為一團隊作業，評估期間所有資訊於團隊中採公開分享共同討論，但對外需遵守上述之保密條款。

二、行程與成員

- 本核能電廠同業評估為期十九天：

98年1月12日 ~ 1月13日往程：台北經大阪至大飯電廠，大飯電廠位於日本福井縣小浜市(OBAMA)大飯鎮，小浜市(OBAMA)唸法恰與剛上任之美國總統相同，同業評估期間又適逢OBAMA上任典禮，因此，原本一個默默無名的漁村觀光小鎮，霎時之間舉世聞名。

98年1月14日：上午勤前講習及下午開會討論評估計劃(出發前參考電廠提供之資料所擬定之評估計劃)。

98年1月15日 ~ 1月29日：現場觀察訪談，報告撰寫。

98年1月29日：上午離開電廠前向廠方簡報本次評估團隊發現之優點及待改善作業事項(Strength & AFI)，下午離開小浜市(OBAMA)返回大阪。

98年1月29日~ 1月30日：返程，經大阪返台北。

- 本次評估團共19人(不含翻譯)組成，包括：

  - 領隊：Mr. FUJII

  - OA組織：三位

  - FP防火：一位。

  - OE運轉經驗：二位

  - RP輻射防護：二位

  - ES工程支援：二位

  - MA維護：二位 (職參加之小組)

  - OP運轉：二位

  - 隨隊教練(Coach)：Mr. Iwaki (日籍)、Mr. Kim (韓籍)

  - WANO-TC：二位

  - 隨隊翻譯(Interpreter)：六位

三、任務內容

- 出發前資料審查

同業評估團出發前約一個半個月，每一位評估團成員即可收到WANO-TC 提供之被訪查電廠之上回同業評估報告、最近一次大修觀察報告、過去5年之運轉/檢修歷史資料、WANO或INPO網站發佈之相關案例報告、關西電力大飯發電廠網站等資料等相關資料以及運轉經驗小組（OE）所提供之運轉指標資訊等。評估員需事先詳讀資料透過趨勢變化找出可能之問題，再擬定相關各領域的評估計畫及重點，以待現場觀察、訪談等澄清問題或找出真正的問題。

- 評估領域

大飯核能電廠為第二輪核能同業評估對象，相距上次2003年第一次同業評估恰隔六年應執行一次同業評估週期，第二輪核能同業評估的重點為電廠組織(OA)、作業成效(performance)及第一輪評估之各廠待改善作業事項（AFI）追蹤，第二輪6 項主要領域有：組織OA，運轉OP，維護MA，工程支援ES，運轉經驗OE，輻射防護RP等；另外其他4項領域：訓練TQ，緊急應變EP，防火FP，化學CY等，原則上以自我評估為主，但此次評估，大飯核電廠與WANO-TC討論結果，決定增加防火FP一項；因此，本次同業評估包含：組織OA，運轉OP，維護MA，工程支援ES，運轉經驗OE，輻射防護RP及防火FP等共七個領域小組。

- 現場蒐集資料：

現場觀察及撰寫觀察報告，為同業評估之初始執行項目；如何在短時間確定被評估電廠在追求卓越之弱點，確實為首次參加同業評估人員之一大挑戰；因此，WANO-TC 安排一位隨隊教練會同執行與指導，不僅教導如何有效觀察日常作業行為、廠區環境狀況等，以蒐集有利於評估所需之資訊，尤其是探索未經公開的內部訊息技巧之教導。

依評估計劃，到被評估電廠後將以一天的時間，依領隊分派之區域對電廠進行廠區環境內務巡視並蒐集資料。蒐集資料重點要涵蓋所有領域，記錄所看到之問題，並不限定於自己的評估領域，事後將分享給每一位評估團成員。

職前講習會再次強調現場蒐集資料之三個訣竅：

- 走慢一點(Go Slow)。

- 觀察每一個地方(Look everywhere)。

- 質疑每一件事(Question everything)。

依OE 22192及OE 26775 經驗回饋，現場蒐集資料時，使用照像機拍照時須將閃光燈功能關閉，以防止設備之誤動作；大飯核電廠事先已告知廠區內禁止照像，評估員可提出需求，由電廠陪同人員執行照像作業。

- 提出觀察報告

選定被觀察之作業，執行作業觀察，本部份強調之重點是描述事實，尤其是如何詳述完成一件現場作業的過程；不要加以推斷、評論或加入個人意見；觀察報告撰寫避免使用煽動性的字眼(Inflammatory word)。依整個團隊觀察得到之資訊整理觀察報告，分類並歸納成相關領域可能之問題；WANO-TC工作人員會將所有觀察報告分享給各評估員，各個評估領域領隊及評估員皆可以引用每一案之觀察結果修訂、研擬問題追蹤計畫以及作為優點及待改善作業事項(Strength & AFI)評訂之依據。

- 問題發展與肇因分析

依觀察結果修訂後的問題追蹤計畫，執行追縱及安排訪談；藉由與聯絡人之訪談、訪談當事人或追查作業程序等方式，找出問題之肇因或最基本之直接成因的根源。

- 提出優點及待改善作業事項(Strength & AFI)

依觀察報告之事實發現及追查問題之肇因或最基本之直接成因的根源，整理出待改善作業事項；每一待改善作業事項至少需要3個以上之事證方能成立。優點之提出通常由電廠主動提供相關案例，再由評估員及領隊依經驗評定是否值得其他電廠參考。

四、大飯核能電廠簡介

大飯核能電廠為關西電力公司三個核電廠中最新且規模最大之核電廠，總共有四部機組均為壓水式機組，一/二號機分別於1972年10月及11月開工建造，裝置容量為1175 MW，分別於1979年3月及同年12月商業運轉。

大飯核能電廠四部機總裝置容量為4710 MW，設備使用率約為65~72%，但是營運績效相當穩定，自1996年（昭和62年）起每三年可發電1000億度電。

廠房架構與本公司核二廠相似，一/二號機除反應器廠房各自獨立外，汽輪發電機廠房、輔助廠房、控及制室均聯結一起。因採壓水式設計，汽輪發電機廠房為輻射清潔區，因此兩部機共用一個保健物理管制站。三/四號機則同時於1987年5月同時開工建造裝置容量為1180 MW，分別於1991年12月及1992年3月商業運轉，兩部機同樣是壓水式設計，反應器廠房各自獨立外，汽輪發電機廠房、輔助廠房、控制室均聯結一起；汽輪發電機廠房為輻射清潔區，兩部機共用一個保健物理管制站。

辦公大樓位於兩部機中間，與汽輪發電機高度相同之3樓，一/二號機以約15米長空中走廊接汽輪發電機樓層，三/四號機則直接進汽輪發電機；因此，工作同仁或承包商人員，依序於經辦公大樓二/三樓之維修部門商討後，直接進入現場；員工及包商等從業人員可節省進出現場所耗費之時間，以平時號稱有2800人之電廠，人員進出現場之動線相當簡潔有序。進入現場與本廠相同須經電腦保安監控門刷卡進入，核能同業評估員視同訪客，需電廠同仁通知監控室核對名單後，由電廠同仁陪同團進團出，管制相當嚴謹。

大飯核能電廠設計有民眾參觀專用通道，參觀時由公關部門之接待小姐引導解說，參觀通道設計溫馨，有如進入展示館一般，參觀通道包括：核燃料束與燃料丸實體尺寸樣品展示與說明、反應器廠房外觀介紹、反應器廠房屏蔽結構圖解及縮小比例之實體說明，及燃料池、汽機廠房等透過玻璃窗參觀實際設備；全程約1小時。

五、WANO-TC同業評估團對成員資格要求

WANO-TC同業評估團成員包括：領隊(Team Leader)、評估領域負責人(Lead Area)及評估員(Reviewer)，對上述人員WANO-TC規劃將其資格及推薦要求予以標準化。

1、評估員(Reviewer)資格標準化

- 課長級 section manager (或等同) 及8年以上核能工作經驗

- 在最少翻譯人員協助下完成英文之評估報告

- 評估員需完成 WANO-TC 之標準訓練 ( 2008年起)

2、評估領域負責人(Lead Area)資格標準化

  - 合格之評估員(Reviewer)

  - 至少一次同業評估之經驗

  - 不需翻譯人員即可完成英文評估報告

  - 由合格之領隊評定其資格及推薦

3、領隊(Team Leader)資格標準化

  - 電廠廠長 Plant Manager (或等同)及10年核能工作經驗

  - 至少一次同業評估之經驗

  - 至少一次領隊學習訓練 OJT之經驗

  - 良好的英文溝通技巧

  - 由合格之領隊評定其資格及推薦

參、心得

    - 感謝公司主管讓 職有此機會參加此一評估工作，可藉由WANO-TC 同業評估團深入不同電廠之營運核心以探討其可能潛在風險，提出弱點以追求卓越；雖然預期會是一項艱鉅之任務，但亦確實是能夠深入別人經驗交流之良機，尤其是到營運經驗與績效著稱之日本核能電廠，如同講師於課堂上所述，執行同業評估過程中最大的收獲仍是自己。

    - 此次為職首次參加國外同業評估，雖然事先曾參加WANO-TC之同業評估訓練課程，瞭解同業評估的基本認知與評估技巧並熟悉相關作業流程外；面對現場實際執行評估且是績效優良之日本核電廠，起初仍有些許之不自信；所幸WANO-TC憑藉其優良之體制，不僅安排有豐富維護評估經驗之同仁，本次由來自TVA(田納西流域管理局)之維修經理擔任本維護小組領隊(Area Leader)以及安排兩位隨隊教練，於評估期間給 職相當大之教導與幫助方能順利完成任務；本維護小組在離開電廠前之歡送茶會上，本維護領域小組兩位成員罕見的獲得對方保修部門致贈之感謝狀。

    - 對本公司未來接受評估之應用：

依WANO過去1992~1998之〝共同問題的挑戰〞及1999-2000之〝重複發生的案例〞出版文件顯示，許多相同類型的待改善領域(AFI) 很明顯一直重複出現。反觀本廠與核二廠2007年同業評估結果亦不出此一分析結果，本次被評估之電廠亦有類似之分佈。WANO統計之待改善領域(AFI)類別分佈如下圖一示，由圖中顯示維護的實施、設備的性能和狀況、管理的有效性、工作管理和工業安全等五項為Top 5項目。這種先天存在重複發生的問題意味它在某些程度是可預期的，因此，由此採取措施可預防或不讓它發生。

圖二  共通之待改善領域分佈統計圖

同一文件亦顯示組織管理的有效性(參圖二)和在維護領域中維護工作的實施缺失(參圖三)於組織行政管理及維護領域中所占份比例最大；經實際執行評估後可以看出其原因在於程序書或現行之規定落實與否為其關鍵。因此，未來如何增進本廠之安全及營運績效，本廠現有之程序書規定都是歷經30年之成果，其完整性已有相當水準，未來如何落實為管理上推動之重點，有效落實方能有效杜絕現場之疏失或潛在危害風險，可靠度增進後，營運績效自然來。

圖二  組織行政管理相關的待改善領域分佈

圖三  維護領域中維護工作的待改善領域分佈

    - 大飯核電廠之幾項特色：

- 各次大修專用手冊

大飯核電廠於大修前印製該次使用之大修參考手冊，此手冊包含主管期盼目標、大修規劃工期、重要工作項目、上次大修經驗及工安經驗、連絡電話、食衣住行等宣導資訊等。據了解，此為日本電廠通用手法，因有連絡電話等實用性資料；對內員工及承包商人手一本，人人隨身攜帶，使用頻繁，是一優良溝通宣導媒介，值得效仿。

- 廠資訊上網對民眾公開。

關西電力公司，於公共網頁上提供相當完整之電廠營運、重要活動及案例資料，平時提供鄰近居民電廠營運狀況，同時亦提供同業評估小組出發前藉此收集此電廠相當完整之資料。網路上採年曆方式顯示，含營運、大修、異常事件報告、工安事件報告，內容精簡，稱得上圖文並茂。相當專業之網頁資訊，也相當適合作為訓練參考資料，值得效仿。http://www.kepco.co.jp/pressre/2008/index.html

- 工安措施優良典範

  - 大飯電廠樓層之間設備運搬開口採油壓操作，開啟後成兩側護欄，其餘開口側有專用護欄，操作簡便，還可以有效保護作業人員之安全。(本廠為BWR機組，樓層間設備運搬開口以水泥塊構成，操作難度較高)

  - 廠區搭設工作架，第一層(人員高度)之鋼管交叉萬向活扣處以萬向活扣護套保護，以防止人員碰撞。

萬向活扣護套

  - 廠房橋式吊車兩側椼架下方架設防墜網，防墜網能隨吊車自動收放。

- 廠房內全部採用漏電保護型插座。

- 外套拉鏈需拉至胸口。

肆、建議事項

- 職此次參加此一評估工作，觀察不同之維修作業，可以感受到日本電廠承包商組織及能力相當專業化，素質水準也相當整齊，別人之作法或許與其傳統文化有關；其維護成果由整廠作業清單顯示，大部份都是定期保養或測試作業，以及電廠長期穩定之營運成果可以看出。

  - No.3號機連續10年沒有異常事件。

  - 自1978年(昭和62年)起大飯核電廠四部機(裝置容量4710 MW)平均每3年可發電1000億度電(容量因數80.79%，高於平均值65~72%)。

反觀本公司六部核能機組(裝置容量5144 MW)民國 84年前3年約發電1000億度/年，近年來可發電1165億度/年，依裝置容量比例計算，本公司之容量因數約為大飯電廠之106.6%。但大飯電廠各部機大修時間約60 ~ 90餘天甚至更長，考量此一因素，就可看出大飯電廠設備維護之可靠度。

本公司核能機組供電量統計圖

本公司之維修無法像日本有原製造廠之全力協助，現有本廠承商技能多來自電廠員工之指導，員工之技術又多是傳承廠商，如此代代相傳沒有新知注入，有如近親繁殖，由這些年來確實也看出仍有些技術或重點仍有不足，顯然應考量如何政策性的鼓勵及引進國內優良製造廠之技術及工業界之專業能力，以補足不進則退之現象。

2. 此次奉派出國(98.1.12 ~ 98.1.30)適逢春節假期(98.1.24 ~ 98.1.31)，雖有家人之諒解，但總是有些許虧欠，返國後幸好有彈性放假還可以有1天之家族團圓，又再度離鄉遠赴工作崗位；建議修改現行規章，將現行公務出國逢國定假日不能補休之規定適度放寬，不勝感激。

# Text boxes

389.61

383.17

384.04

379.39

373.71

380.09

340.94

369.96

369.07

354.08

348.45

315.54

338.78

324.71

329.86

334.80

339.31

四號機顏色為粉紅色

近3年約

1165億度/年

84年前3年約1000億度/年

合計(商轉後累計供電量8958.54億度)

年

億度

392.60

363.33

本公司核能機組供電量統計圖