出國報告（出國類別：洽公）

參加 世界核能發電協會巴黎中心主辦之西班牙Cofrentes核能電廠

2009年度同業評估

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：鄭丁進 第一核能發電廠 環化經理

派赴國家：西班牙

出國期間：98.11.06 ~ 98.11.29

報告日期：99.01.13

目      錄

- 目的 -------------------------------------4

- 過程及內容 -------------------------------5～14

- 行程--------------------------------------5

- Cofrentes核能電廠簡介-------------------5

- 評估團隊成員------------------------------5

- 任務內容摘要--------------------------6～14

- 心得 -------------------------------------15～16

- 建議事項 ---------------------------------17

目的

台灣電力公司為世界核能發電協會(Word Association of Nuclear Operators, WANO)的會員，有義務及權利參與WANO的活動，WANO-TC(東京中心)邀請本公司派員參加西班牙Cofrentes核能電廠的同業評估(Peer Review)，協助WANO-PC(巴黎中心)對Cofrentes核能電廠作化學領域的評估工作，以盡到本公司為WANO會員之義務，並藉由互相的經驗交流，達到增進核能電廠營運安全的目的。

此次同業評估主要是藉由觀察Cofrentes核能電廠人員執行日常業務、與相關人員訪談、文件審視等活動達到下面的目的：

1.與國際核能工業界最佳作業水準比較，發掘Cofrentes核能電廠待改善事項供該電廠作為改善績效、提升電廠可靠度與安全性的參考。

2.經驗交流將Cofrentes核能電廠的優點回饋供核能電廠同業作為採行之參考。

參與同業評估的活動，除可擴展個人的專業領域外，亦可汲取受評估電廠的優良經驗作為電廠營運的參考。

過程及內容

- 行程：

98年11月06日 ～ 98年11月07日    往程 (台北 ( 西班牙瓦倫西亞)

98年11月08日                       評估團隊勤前開會與重要事項報告

98年11月09日 ～ 98年11月27日    Cofrentes核能電廠評估作業

98年11月28日 ～ 98年11月29日    回程 (西班牙瓦倫西亞 ( 台北)

- Cofrentes核能電廠簡介：

Cofrentes核能電廠(僅有一部機)係西班牙IBERDROLA企業旗下的電廠，位於西班牙東部之瓦倫西亞省，離Cofrentes小鎮約2公里，電廠命名由此而來。因電廠位於Júcar河右岸靠近Cabriel河與Embarcaderos 水壩交會點，所以電廠取用Júcar河水作為冷卻水源，電廠外觀最顯著的是兩座冒著白色蒸汽的冷卻水塔。

電廠員工332人，外包商250人。大修時再額外增加約1000人。

Cofrentes核能電廠於1984年10月開始發電運轉，原設計之發電量為974.2MWe，反應器為BWR-6，而電廠功率提升之整個重要時程如下：

功率%        年份            MWt      MWe

100.0%      1985年01月     2894      974.2

102.0%      1988年04月     2952      990.0

104.2%      1998年03月     3015      1025.4

110.0%      2002年06月     3185      1085.3

112.0%      2003年10月     3237      1092.02

三.評估團隊成員：

此次評估團隊之成員共計21員，來自12個國家。另有翻譯9員(英語、西班牙語之雙語翻譯)、總結代表1位：

  - Team leader領隊：Mr. Andy

  - OP Operation運轉：2位

  - MA Maintenance維護：2位

  - ES Engineering Support 工程支援：2位

  - OA Organization and Administration 組織及行政：2位

  - RP Radiological Protection 輻射防護：2位

  - OE Operating Experience 運轉經驗：2位

  - CY Chemistry化學：2位

  - TQ Training and Qualification訓練與認證：2位

  - FP Fire Protection 消防：2位

  - Coordinator正、副連絡員(WANO-PC人員)：2位

  - interpreter隨隊翻譯：9位

  - Exit Representative總結代表：1位

- 任務內容摘要：

- 出國前資料閱讀：

出國前一個月收到WANO巴黎中心寄來之文件夾資料，並被告知到達電廠前要先閱讀這些資料，資料包括：保密協定書、Cofrentes核能電廠資料夾(內容有電廠歷史演進之介紹、組織、文化、績效、各領域相關資料等等)、『如何評估化學(How to review chemistry)』指引、『如何評估跨領域(How to review cross-functional areas)』指引等。WANO巴黎中心並告知團隊各成員於到電廠之第一天要將Cofrentes核能電廠資料之閱讀重點心得提出報告與大家分享。

依WANO巴黎中心的通知，長程飛行的評估員(如台灣、美國)需於11月7日抵達西班牙瓦倫西亞，住進Cofrentes核能電廠所安排之同業評估期間的旅館，以便能即早調適因長程飛行的時差問題。

- 同業評估期間之每日工作重點內容：

第0天(11月8日週日)：

19：00開評估團隊會議(team meeting)，所有成員自我介紹、整個評估期間之車輛分組 (每四人分配一輛車，每天需於七點半前抵達電廠，住的旅館距離Cofrentes核能電廠開車少於10分鐘)、保密協定簽署、重要事項報告、訓練教材分發、隔天排程交待等。基於保密協定之規定，對同業評估之評估結果不能公開，故僅針對評估過程、評估方式作重點報告。

第1天(11月9日 週一)：

上午：(一)電廠歡迎會議：電廠廠長介紹Counterpart、評估領隊介紹各領域評估員，大家互相認識。 (二)進廠訓練、全身計測、領取佩章、辦公室分配。

註：(1)進廠訓練考試後，會個別當場比對答案，若有答錯時會告知答題者正確答案使每位都有正確的認知。 (2)辦理進廠手續時，電廠為每位評估員建立個人指紋資料以便能夠進入電廠管制門。

中午：電廠Counterpart(為各組經理)與WANO同業評估成員共進午餐作初步認識與交流。

下午：(一)介紹第一週之時程規劃。 (二) 訓練：同業評估之流程介紹、領域評估之計劃(Area plan)展開、領域評估計劃案例介紹等之訓練。 (三)每位評估員針對抵達電廠前所閱讀之文件夾資料，提出對電廠績效之看法並發表意見。 (四)WANO領隊對於此次同業評估的期盼。

晚上家庭作業：準備與擬定各領域之評估計劃。

第2天(11月10日 週二)：

上午：(一) 訓練：觀察報告(observation report)理論、事實(fact)與印象(impression)之區分、觀察報告之撰寫、觀察報告案例、現場案例影片之觀察練習與討論。 (二) Cofrentes電廠向同業評估團隊簡報電廠績效等。

下午：(一)由Counterpart陪同作現場熟悉之巡視(Plant tour)。 (二) 訓練：訪談技巧、向電廠Counterpart作簡報之要點訓練。

註：(一)電廠規定不能帶相機入廠內，若於觀察時碰到有需要照相時要告知電廠，電廠會派人配合照相。 (二) 事實(fact)：就是與最佳作業典範之差異性。每個事實都要有〝So what〞。事實並非僅達到法定要求而是與工業界最佳作業典範的比較。 (三) 前二週每天下午與電廠Counterpart開Counterpart briefing會議的主要目的為：(1)與電廠Counterpart分享所觀察到的事實並確認事實是否真的有確實根據。 (2)避免於評估終了時發生〝Surprise〞之事件。 (3)交換資訊。

晚上家庭作業：撰寫現場案例影片觀賞之觀察報告

第3天(11月11日 週三)：

上午：(一)08:00前繳交家庭作業。 (二) 簡報與討論：Cofrentes電廠事件分析(Event Analysis)、WANO嚴重運轉事故報告(SOER)分析及評估要點、Cofrentes電廠績效指標介紹與分析。 (三) 訓練：電廠檢查(Plant Inspection)之理論、電廠檢查缺點之案例介紹。 (四)各領域和電廠Counterpart討論初始評估計畫，訂定未來2天之觀察計劃。

下午：(一)執行電廠檢查(Plant Inspection) 。 (二) 評估團隊會議(Team meeting)：每位評估員針對所分配檢查的區域提出對電廠檢查的印象報告。

註：(一)電廠檢查可獲取初步電廠績效好壞的重要資訊，例如材質狀況、工安、廠務管理、標示、輻防管制、文件等領域。電廠檢查的秘訣：慢慢的走、到處詳看、事事存疑。 (二)評估時會使用到的工具有：白卡(White card)、觀察報告(Observations)、黃色黏貼性便條紙法(Yellow sticky method)。白卡之尺寸小攜帶到現場很方便，使用白卡主要在於記錄觀察到的電廠設備問題、工安議題等，白卡資料將來可併入觀察報告內做為參考用，亦可用來作為待改善事項(AFI Areas For Improvement)內容之例證，白卡使用原則為一議題一張白卡。 (三)此次同業評估之領域涵蓋運轉、維護、工程支援、組織及行政、輻射防護、運轉經驗、化學、訓練與認證、消防等9個領域，每個領域各有2位評估員，WANO-巴黎中心對於各領域之評估員並未區分所謂Lead area reviewer，而是採分工合作方式，每日的評估團隊會議(Team meeting)報告，每一領域輪流由一位代表發言。

晚上家庭作業：(一)規劃準備各領域的觀察計劃  (二)針對下午的電廠檢查完成白卡(White card)。

第4天(11月12日 週四)：

上午：(一)07:30前繳交家庭作業(繳交白卡)。 (二) 電廠觀察(Observation)之執行。

註：評估團對共開出731張白卡。

下午：(一)電廠觀察之執行。 (二)15:00至16:00對電廠Counterpart報告當日執行觀察時所發現之事實(問題)，並互相討論瞭解。 (三) 16:00至17:00評估團隊會議(team meeting)：各組報告當天觀察時所遭遇到需請電廠協助處理之事項、需請別領域協助處理之事項、需討論的特殊事項、要與別領域分享之主要觀察事實等，評估團隊會議並非報告當天所觀察到之所有事項。評估團隊會議時除評估團隊成員外，電廠亦固定由Host interface representative參加(供應經理Support manager擔任)，將會議中需轉達之訊息帶回電廠。

註：(一)每組所訂之觀察計劃表會因電廠之日常活動變動或各領域之時間安排而  變更。 (二) 觀察(observation)之原則：專注於安全(Safety)與可靠度(Reliability)相關的重要活動、記錄所觀察到的或被提到的可能缺點(事實)、結論要基於事實(fact)、避免加入個人意見或建議。事實是很清楚而不會起爭議的，事實應是觀察之重點；意見是個人的看法與感覺，意見會起爭議但事實是一真實的狀況，故要專注於事實而非意見。事實為構成下結論的基礎，記錄事實可幫助評估者避免涉入個人意見，故需使用事實。 (四)執行觀察時勿干擾到電廠工作的進行，除非可能會有立即性安全危害會發生。適切的作法是把要問的問題留到工作終了或於適當的停留點時才發問。

晚上家庭作業：完成各領域之觀察計劃、寫觀察報告。

第5天(11月13日 週五)：

上午：(一)07:30前繳交家庭作業(繳交觀察報告)。 (二) 電廠觀察(Observation)之執行。

下午：(一) 電廠觀察之執行。 (二)各組分別向評估團隊領隊簡報該領域之觀察計劃。 (三)訓練：所觀察到之事實(Facts)的根本問題(FOP Fundamental Overall Problem )。 (四) 17:00至18:00評估團隊會議(Team meeting)：各組報告當天觀察時所遭遇到需請電廠協助處理之事項、需請別領域協助處理之事項、需討論的特殊事項、要與別領域分享之主要觀察事實等。

註：今日為Cofrentes核能電廠運轉25週年慶，中午電廠舉辦活動並分發每人一條紀念圍巾。

晚上家庭作業：白卡分析(於週日前完成)與寫觀察報告。

第6天(11月14日 週六)：電廠安排社交活動。

第7天(11月15日 週日)：家庭作業(完成電廠檢查之白卡分析及完成觀察報告)。

第8天(11月16日 週一)：

上午：(一)07:30前繳交家庭作業(繳交白卡分析、觀察報告)。 (二) 執行電廠之觀察(Observation)與追蹤(Follow-up)前幾天所觀察有疑問需持續深入瞭解之事項。

下午：(一)執行電廠之觀察(Observation)與追蹤(Follow-up)前幾天所觀察有疑問需持續深入瞭解之事項。 (二) 15:00至16:00對電廠Counterpart報告當日執行觀察時所發現之事實(問題)，並互相討論瞭解。 (三) 16:00至17:00評估團隊會議(Team meeting)：各組報告當天觀察時所遭遇到需請電廠協助處理之事項、需請別領域協助處理之事項、需討論的特殊事項、要與別領域分享之主要觀察事實等。

註：今日之評估團隊會議，WANO-PC人員於會議桌上放置一生日蛋糕，經領隊宣佈大家才曉得其中一位評估成員是今天生日，WANO-PC出其不意作法使該員受寵若驚，讓大家也覺得很窩心。

晚上家庭作業：寫觀察報告及修訂前幾次經Coordinator審查認為需補強之觀察報告。

第9天至第11天(11月17日至11月19日 週二至週四)：

上午：(一)07:30前繳交家庭作業(繳交觀察報告)。 (二) 執行電廠之觀察(Observation)與追蹤(Follow-up)前幾天所觀察有疑問需持續深入瞭解之事項。

下午：(一)執行電廠之觀察(Observation)與追蹤(Follow-up)前幾天所觀察有疑問需持續深入瞭解之事實。 (二) 15:00至16:00對電廠Counterpart報告當日執行觀察時所發現之事實(問題)，並互相討論瞭解。 (三) 16:00至17:00評估團隊會議(Team meeting)：各組報告當天觀察時所遭遇到需請電廠協助處理之事項、需請別領域協助處理之事項、需討論的特殊事項、要與別領域分享之主要觀察事實等。 (四) 11月19日之評估團隊會議時，就數天來所觀察到之事實(問題)，由各領域歸納整理報告3項主要之電廠問題的屬性。

晚上家庭作業：寫觀察報告及修訂前幾次經Coordinator審查認為需補強之觀察報告。

註：(一)待改善事項(AFI Areas For Improvement) 係基於觀察到的事實，參考WANO績效目標及標準(Performance Objectives and Criteria 簡稱PO & C)作為優良的標準。基本程序為：收集數據(觀察工作、人員訪談、檢查設施、審查紀錄)(分析數據(找出共同問題與缺點)(展開議題(找出重大與潛在問題)(探討議題之肇因(與電廠Counterpart深入交換看法)。 (二) 評估時藉由下列方式收集數據：觀察電廠材質狀況、觀察電廠人員執行例行性工作、與電廠人員訪談、查閱程序書與文件。 (三)受限於時間，為了有效評估，評估者應專注於數個重要領域而不是評估所有活動，所專注的領域應是可以被改善的潛在缺點或潛在優點。

第12天 (11月20日 週五)：

上午：(一)07:30前繳交前幾天所有的觀察報告。 (二) 07:30至13:00執行電廠之觀察(Observation)與追蹤(Follow-up)所觀察有疑問需持續深入瞭解之事項。12:00前繳交週五之觀察報告。

下午：(一) 14:00至15:00對電廠Counterpart報告當日執行觀察時所發現之事實(問題)，並互相討論瞭解。 (二) 15:00至16:30訓練：待改進事項(Area for Improvement 簡稱AFI)之介紹/展開/優良(Strength)範例、黃色黏貼性便條紙法(Yellow Sticky簡稱YS)格式、績效目標及標準(Performance Objectives and Criteria 簡稱PO & C)範例說明、優良事項的說明。

各評估員收到整個團隊之觀察報告綜合資料夾，並被告知需審閱觀察報告綜合資料夾後執行黃色黏貼性便條紙法(Yellow Sticky簡稱YS)的作業。

第13天 (11月21日 週六)：

週六家庭作業：閱讀整本200多頁之『觀察報告綜合資料夾』，以不同之色筆標示：(一)標示觀察報告綜合資料夾中與自己領域相關之事實(例證)，並與同領域評估員討論所發現之事實(例證)，再列印、彙整剪貼於黃色自黏性便條紙上。一張黃色黏貼性便條紙僅貼一陳述之事實(例證)。  (二)標示觀察報告綜合資料夾中與跨領域(被分配指定)相關之事實(例證)，並與同組跨領域評估員討論所發現之事實(例證)，再列印、彙整剪貼於黃色自黏性便條紙上。一張黃色黏貼性便條紙僅貼一陳述之事實(例證)。

第14天 (11月22日 週日)：

(一)各領域(Functional areas)評估員與電廠之Counterpart等人員參照績效目標及標準(PO&C)，共同執行黃色黏貼性便條紙法分類作業，依分類作業歸納擬定各領域的AFI草稿。  (二) 14：00評估團隊與電廠Counterpart等人員共進午餐。  (三)17:00前繳交各領域之優良事項(Strength)及待改善事項之草稿(包括績效目標、根本問題、事實(例證))。

註：(一)於執行黃色黏貼性便條紙法(Yellow Sticky簡稱YS)作業時，對於事實(例證)分類需取得電廠Counterpart與評估團隊評估員雙方之認可，若有一方不認同時要找評估團隊領隊或連絡員作協調處理。  (二)分類歸納出之事實(例證)由雙方共同選出最重要的5項排列於Supporting facts(具體例證)之最前面，然後再選出次要的10項列於其後總共需15項，其餘的事實例證(編號)排列於Additional supporting facts(其他具體例證)中，若事實(例證)少於5項的則不考慮為AFI。 (二)完成之待改善事項(AFI)需審視下列諸項：◎議題是否易明瞭且合邏輯地展開？ ◎是否真正地清晰--問題就如問題的描述？ ◎用詞是否恰當(太強勢或太軟弱)？ ◎是否引用適當的標準(電廠或工業標準)？ ◎是否適當聚焦(敘述太寬廣粗略？)、◎意思是否清晰與令人信服？ ◎要能說服電廠整頓問題、在評估團隊來之前是否知道此議題(若是，則須敘述)？ ◎若電廠知道該議題，電廠是否有採取甚麼行動去矯正？行動無效或行動太新而無法量測其效能？這些都須描述、◎有無使用最好的典範例子？是否使用太多例子？順序是否恰當？ ◎舉例是否真實的支撐問題的描述？

第15天 (11月23日 週一)：

上午：(一)跨領域(Cross-functional areas)評估員與電廠之Counterpart參照績效目標及標準(PO&C)，共同執行黃色黏貼性便條紙法分類作業，依分類作業歸納擬定誇領域的待改善事項草稿。 (二) 11:00前繳交跨領域之待改善事項(包括績效目標、基本問題、事實)草稿。 (三)各評估成員收到所有領域的AFI綜合資料夾，並開始閱讀待改善事項綜合資料夾之待改善事項(AFI)內容。

下午： (一)各評估成員收到跨領域的『待改善事項綜合資料夾』，並閱讀所有領域及跨領域的『待改善事項綜合資料夾』之待改善事項(AFI)內容。(二)15:00開始評估團隊會議(team meeting)：逐項審查『待改善事項綜合資料夾』內之待改善事項(AFI)。

註：審查『待改善事項綜合資料夾』內之待改善事項時，就待改善事項內之事實 (fact) 例證與根本問題(FOP)是否吻合作評論，各領域之待改善事項於接受其他領域評估員作審查評論時，該領域之評估員需虛心接受挑戰不能發言；除非被詢問問題需回答或領隊指定回答時才發言。於此審查階段有些屬性相同的待改善事項會被合併，待改善事項(AFI)中之事實(fact)例證不會造成重大後果及不夠強烈到支撐根本問題(FOP)時則不列為待改善事項(AFI)，而僅提供給電廠作為電廠改善的參考資料。待改善事項(AFI)之討論很仔細，幾乎全要再補強使報告更完整。

晚上家庭作業：下午評估團隊會議時被選定之待改善事項作更新補強。

第16天 (11月24日 週二)：

上午：(一) 08:00前繳交待改善事項與觀察報告。 (二)訓練：待改善事項之肇因與導因(Causes & Contributors)的探討程序。

下午：(一)待改善事項(AFI)之擴展：各領域與電廠相關人員討論待改善事項的肇因與導因(Causes & Contributors)。 (二) 16:00至17:00評估團隊會議(Team meeting)：總結代表 (Exit  Representative)與評估團隊成員互相認識並自我介紹。

晚上家庭作業：待改善事項(AFI)與優良事項(Strength)之擴展。準備Bubble chart以便隔天要向電廠Counterpart簡報與討論待改善事項的肇因與導因(Causes & Contributors)時使用。

第17天 (11月25日 週三)：

上午：(一) 08:00前繳交待改善事項與新增之觀察報告。 (二) 待改善事項之擴展：與電廠相關人員討論待改善事項的肇因與導因。

下午：(一) 待改善事項之擴展：與電廠相關人員討論待改善事項的肇因與導因。 (二) 以Bubble chart向Counterpart簡報並討論待改善事項的肇因與導因。 (三)16:00至17:00評估團隊會議(Team meeting)：各領域報告3項電廠良好作業(good practice)、離廠前向電廠作待改善事項報告時之排序與應注意事項等之分配與提醒。

註：Bubble chart：於大張圖表上中央劃一圓圈並寫上根本問題，開始討論問題發生之主要肇因與導因，然後於中央圓圈外圍劃上其他圓圈並寫上造成此根本問題之其他數個肇因與導因，再針對每個肇因與導因找出貢獻此肇因與導因的其他肇因與導因，如此一直往外擴展。於發掘肇因與導因時依靠經驗、自己判斷、WANO之績效目標及標準、與Counterpart交談討論時重點內容之持續追蹤發問與討論、持續問Why 。Bubble chart執行方式基本上是由評估員發問，Counterpart回答，再經雙方交換意見討論。評估員依預先準備發問之問題逐項提出討論並展開去發掘問題之根本原因。於整個發掘肇因與導因時，評估員與Counterpart 的互動交流會使雙方對問題之肇因與導因有更深一層的瞭解，這對雙方在經驗交流上有很大的助益。

晚上家庭作業：(一) 待改善事項與優良事項(Strength)之擴展。 (二)最後一天向電廠作總結報告之簡報劇本的編寫。每個待改善事項或優良事項之簡報時間設為5分鐘。

第18天 (11月26日 週四)：

上午：(一) 07:30前為繳交待改善事項之最後期限。 (二) 與電廠Counterpart共同準備待改善事項的簡報。 (三) 預演最後一天作總結報告時的劇本(向電廠簡報待改善事項或優良事項的劇本)。

下午：(一)辦理離廠手續。 (二) 14:00開始各領域分別於小會議室向電廠簡報待改善事項(AFI)，由評估員報告待改善事項之根本問題及重要具體例證，電廠Counterpart報告問題之肇因與導因。評估團隊參加人員有總結代表、評估團隊領隊、評估團隊評估員，電廠參加人員有廠長、副廠長、電廠Counterpart。

註：於向電廠簡報待改善事項(AFI)時通常不會有爭議、不會有Surprise，因為先前已經先與電廠討論待改善事項內容且經雙方認可。從觀察報告之事實(例證)內容、黃色黏籤作業分類、問題之肇因與導因探討等作業皆是經電廠與評估團隊雙方討論確認有共識後定案，非單方面強迫性要求。

晚上：歡送晚宴。

第19天 (11月27日 週五)：

上午：總結報告：於大會議室向電廠簡報待改善事項與優良事項。

下午：離廠。

心得

- 冷卻水：Cofrentes核能電廠以Júcar河水作為冷卻水源，整個電廠外觀最顯著的是兩座冒著白色蒸汽的冷卻水塔。台灣為四周被海洋所圍繞的島國，故台電火力電廠、核能電廠之循環水系統皆使用海水作為冷卻水，作為冷卻水之海水於進入廠內系統前皆需先經加氯處理以抑制海生物之滋長，處理上較單純。而Cofrentes核能電廠以河水作為冷卻水，其水源則需先經加氯抑制藻類/微生物處理、加凝聚劑作凝聚澄清處理、以濾砂過濾處理後再作為廠內冷卻水用，處理上較為複雜。

Cofrentes核能電廠廠內冷卻水之相關設施用地廣泛，除冷卻水塔外還有兩個非常大的排放水暫存池(Discharge ponds)、緊要水水池等相關設施。西班牙政府環保部門的Júcar河川管理委員會，長期派駐人員於Cofrentes核能電廠，電廠之排放水暫存池的廢水於排放前除依法規執行分析外，分析結果要先經Júcar河川管理委員會人員審視認可後才可排放，而排放閥之鑰匙係由Júcar河川管理委員會人員保管與操作。

- 保安：

車輛：廠外車輛進入Cofrentes核能電廠需通過兩道鐵門，兩道鐵門間緩衝區相距約50公尺，此兩道鐵門任何時刻均維持一道鐵門於關閉狀況，第一道鐵門由第一位警衛(牽著一隻戴口罩的大狼犬)先作證件之初步篩選，無問題時第一道鐵門才開啟，讓車輛進入緩衝區並關閉第一道鐵門，經第二位警衛之詳細檢查若無問題時第二道鐵門才開啟，主要目的在防範有狀況時車輛的長驅直入。通往倉庫之道路上設有遙控柵欄與對講機作為進出之管控。

人員：人員進入保護區之第一道旋轉門，除需刷卡外亦需經指紋辨識之身份雙重確認才能通過，通過旋轉門後有金屬之物品需卸除(例如皮帶、外套、手錶等)放置於盛裝盒中由X光偵檢器偵測，而人員經金屬探測器偵測，若無異常再到下一站之爆炸物偵測器 (Explosives Detector) 門框偵測人員身上有無攜帶爆炸物，若無異常則再經另一道旋轉門後即可進入保護區。而進入緊要區內各區域時同樣要同時經由識別證與指紋之身份雙重確認後旋轉門才能動作開啟，進入時需身份之雙重確認；但出來時僅需以識別證即可走出。Cofrentes核能電廠之門禁給人之第一印象為戒備森嚴。

- 輻防：Cofrentes核能電廠廠房寬廣，進入廠防之輻防管制如下：

衣物置放區(衣櫃)：第一區為衣物置放區(衣櫃)，每人分配有一編號及可自設號碼鎖之衣櫃，內置放有工安鞋(此工安鞋為到廠房外設備區域時使用，於辦公場所不需穿工安鞋)、拖鞋、安全眼鏡等。欲進入廠房內先於此區脫除衣物(只剩一條內褲)，穿上可棄式鞋套、拖鞋後經旋轉門到達鞋子交換區(鞋櫃)。

鞋子交換區(鞋櫃)：人員於此換穿工安鞋。兩邊鞋櫃間劃有白線區分，一邊為拖鞋置放櫃區，另一邊為工安鞋置放櫃區，不能將拖鞋穿進工安鞋區，亦不能將工安鞋穿進拖鞋區，每人依分配之鞋櫃置放。換上工安鞋後再到有自己專屬編號之安全帽與工作服之工作服穿脫區。

工作服穿脫區：於此區穿上有個人編號之工作服、安全帽後即可到下站取電子劑量計等手續後進入現場。而工作完畢出來時需先通過輻防管制站旁之污染偵檢門框，若有污染則輻防人員會協助處理；若無污染則依反序離開廠房。

- 翻譯：西班牙並非英語系國家，WANO-PC考量評估時評估員與電廠之間在交談溝通上可能會有語言的障礙，或是對電廠的程序書或相關文件無法閱讀，故很體貼的聘請同時會講西班牙語與英語的雙語翻譯員，每個評估領域分配有一位翻譯員。此翻譯員對於評估員在無Counterpart陪同下到現場走動作評估時有很大的助益(例如與技術員交談)。

- 洽公車輛：在Cofrentes核能電廠廠區內並無摩托車行駛，電廠固定有一部小巴士每天繞行於廠區內各重要據點，全廠總共設有10個停靠站以解決在廠區內洽公需要之交通問題。

肆、 建議事項

- 參與WANO之評估是一件相當艱辛的任務，白天在電廠執行評估工作，晚上在旅館又要撰寫報告，遇到假日(第一個週六除外)同樣有家庭作業要完成，三週的密集工作需體力與耐力。工作雖辛苦但可以和不同國籍、不同文化背景、不同電廠的同業相處在一起工作，及與被評估電廠相關人員一起交換經驗之良性互動等，對參與同業評估之個人而言是一很難得與值得回憶的體驗，也是提昇個人歷練、學習成長的機會。

績效優良的電廠並非一定完美無缺也會有缺點、有待改善的事項，追求完美改善之途是永無止境的，好還要更好。而WANO之評估係參考WANO績效目標及標準(Performance Objectives and Criteria)的評估準則、工業界的標準指引，並再與它廠作經驗交流，這些對於往後業務推行與績效提昇都是很好的參考。

台電核能電廠以後還是會定期接受同業評估，電廠各組之經理或至少有一人參與過同業評估，則對於WANO同業評估的整個流程、內容、方向等能親身體驗加深印象，對電廠而言會有所助益。

- Cofrentes核能電廠對於欲進入保護區之進廠訓練，教材除有西班牙文版外亦有英文版。教材內容精緻、圖文並茂、生動活潑，內容涵蓋引言、核能概念介紹與Cofrentes核能電廠簡介(電廠地理位置與空中鳥瞰整個廠房之佈置圖)、保安、緊急計劃、品質保證、職安衛與消防、環境管理、安全文化、輻防等。該廠將相關領域之教材彙集成冊，雖為一訓練教材，但內容所展現出來的給人的印象是電廠重視各項作業的一宣傳文宣，是訓練與文宣結合的活教材(圖1)。

# Text boxes

圖1