出國報告審核表

| 出國報告名稱：參加世界核能發電協會東京中心主辦之印度Rajasthan 核能電廠同業評估 |
| --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) | 職稱 | 服務單位 |
| 黃瑞源 | 十等核能工程師 | 第二核能發電廠 |
| 出國 類別 | □考察 □進修 □研究 □實習 ■其他 洽公 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |
| 出國期間：98年11月30日至 98年12月19日 | 報告繳交日期：99年2月6日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） 3.無抄襲相關出國報告 4.內容充實完備. 5.建議具參考價值 6.送本機關參考或研辦 7.送上級機關參考 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文 資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部 或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管處 總 經 理 主管 主 管 副總經理 |
| --- | --- | --- | --- |

出國報告（出國類別：洽公）

參加世界核能發電協會東京中心主辦之印度Rajasthan 核能電廠同業評估

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：黃瑞源/十等核能工程師

派赴國家：印度

出國期間：自98.11.30至98.12.19

報告日期：99.02.06

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加世界核能發電協會東京中心主辦之印度Rajasthan 核能電廠同業評估

頁數 11  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話  台灣電力公司/陳德隆/ (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

黃瑞源/台灣電力公司/核二廠/核能工程師/(02)2498-5990分機2363

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他（洽公）

出國期間：98.11.30至98.12.19          出國地區：印度

報告日期：99.02.06

分類號/目

關鍵詞：核能電廠同業評估、世界核能發電協會、WANO、Peer Review

內容摘要：（二百至三百字）

#### 本次進行同業評估的Rajasthan Atomic Power Station（RAPS）為重水式反應爐（PHWR）機組，隸屬於印度國營核能有限公司（NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited），位於印度的拉賈斯坦省。該廠目前除一號機永久停機外，二、三、四號機正常運轉中，五、六號機已興建完成正進行試運轉。NPCIL此次請東京中心同時進行二、三、四號機之同業評估，鑑於機組數目較多，東京中心規劃分為兩個評估團，一團負責二號機，另一團負責三、四號機。二號機為第一次接受同業評估，三、四號機則已於2003年完成第一次同業評估。

#### 職本次參加二號機同業評估，擔任「組織與管理」的評估員，與韓國籍主導評估員（Lead Reviewer）Mr. Kim共同工作。評估團成員來自美國、台灣、日本、韓國等4個國家，於98年12月2日至98年12月17日間共進行：組織與管理、運轉、維護、技術支援、化學、輻射防護、運轉經驗回饋、防火等8個領域的評估。評估員透過廠區檢查、現場作業觀察、資料查閱及與工作人員訪談等，以WANO PO&C（績效目標與準則）及業界優良作業為標準，發掘電廠實際作業時與標準之落差，進而提供電廠可改進的方向。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目          錄

頁次

壹、目的                                                      3

貳、過程及內容                                                3

參、心得                                                     10

肆、建議事項                                                 11

壹、目的

#### 印度國營核能有限公司（NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited）邀請世界核能發電協會東京中心（WANO-TC）派遣同業評估團赴該公司Rajasthan Atomic Power Station（RAPS）之二、三、四號機進行同業評估。RAPS核能電廠為重水式反應爐（PHWR）機組，位於印度的拉賈斯坦省（Rajasthan State）。

#### 該廠目前除一號機永久停機外，二、三、四號機正常運轉中，五、六號機已興建完成正進行試運轉。由於機組數目較多，東京中心規劃為兩個評估團，一團負責二號機，另一團負責三、四號機。二號機為第一次接受同業評估，三、四號機則已於2003進行第一次同業評估。

#### 評估團成員來自美國、台灣、日本、韓國等4個國家，於98年12月2日至98年12月17日間共進行：組織與管理、運轉、維護、技術支援、化學、輻射防護、運轉經驗回饋、防火等8個領域的評估。透過廠區檢查（Plant Inspection）、現場作業觀察（Observation）、資料查閱及與工作人員訪談等，以WANO PO&C（績效目標與準則）及業界優良作業為標準，發掘電廠實際作業與標準之落差，進而提供電廠可改進的方向。

貮、過程及內容

- 出國行程

98年11月30日	往程（台北－曼谷－新德里）

98年12月01日                往程（新德里－Kota－Rawatbhata）

98年12月02日至 12月17日    同業評估

98年12月18日	返程（Rawatbhata－Kota－新德里）

98年12月19日	返程（新德里－曼谷－台北）

- 評估團成員

本次評估團共14人組成，包括：

  - 總結代表（Exit Representative）：Mr. Dave

- 領隊：Mr. Spinnato

  - OA組織與行政：2位

  - OP運轉：1位（1位因故未參加）

  - MA維護：2位

  - ES工程支援：2位（Lead Reviewer同時支援三、四號機之評估）

  - RP輻射防護：1位

  - OE運轉經驗：1位

  - CY化學：1位

  - FP消防：1位（由OA之Lead Reviewer兼任）

  - WANO-TC Coordinator：1位

- 任務時程及內容

      - 評估前資料審閱（98年10月～ 98年11月）

- 於出發前1個月收到WANO-TC所寄來RAPS所準備的Information Package。內容除了回應WANO的questionnaire及電廠一般簡介外，RAPS亦針對領域之不同，分門別類準備資料以供不同領域之評估員事先審閱。茲列舉主要與組織與行政（OA）領域有關之資料簡要說明如下：

- Questionnaire主要內容如下：

  - 對其它電廠有幫助的作業典範（Strength）

  - 電廠最迫切需改善領域的前5項

  - 任何想與評估小組討論的議題

- 電廠一般簡介主要內容如下：

  - 電廠概觀及廠區分佈

  - 電廠組織架構及主要管理階層權責

  - 核安政策

  - 電廠負載及容量因數歷史紀錄

  - 電廠重大的改善活動

  - 各種會議時程

- 組織與行政主要內容如下，

  - 各類自我評估方案說明

  - 過去2年自我評估報告摘要

  - 過去2年重要事件之肇因分析及改善行動摘要

  - 最近3年績效指標（Performance Indicator）分析摘要

  - 涵蓋訓練的人員績效增進方案（Human Performance Enhancement Program）摘要

- 領隊Pre-Visit摘要

於出發前，領隊e-mail給所有評估成員，提醒出發前的庶務準備事項，以及關於他在Pre-Visit時的一些發現，並告知評估員於進行評估時應注意之事項。除了再次提醒評估員須對潛在的電廠作業典範及最迫切需改善領域的前5項再進一步確認外，另請各評估員依其經驗及電廠之作法思考下列領域以於評估團會議時隨時提出討論。

  - 維護程序書的品質及遵守。

  - 對設備績效監測及追蹤的工程支援。

  - 運轉操作時，強化各種防誤工具（error prevention technique）的使用。

- 評估員透過審閱上述各種相關資料，藉由歷史紀錄、肇因分析及績效指標等之歸納分析，檢視該電廠現今之作業，試圖找出可能的問題點，進而將其列入評估計劃（Review Plan）中的Focus Area。待到電廠時再以現場作業觀察、訪談，以及更詳盡的文件查閱進一步追查，以確立問題的有效性。

      - 往程（98年11月30日～12月1日）

98年11月30日由桃園經曼谷抵達NPCIL位於新德里的招待所。隔日，由新德里搭巴士及火車，抵達RAPS的招待所。

      - Station Presentation（98年12月2日）

由電廠簡報電廠現況，讓評估團成員進一步了解電廠作業情形，以及周遭人文、地理環境。

      - Reviewer Refresh Training（98年12月2日）

由於評估團成員來自不同國家，同業評估的經驗亦有深淺，不少非WANO人員雖都已受過同業評估一般訓練，但均為第一次參加同業評估。為讓所有評估人員熟悉評估作業流程及各種評估方法以使整個評估團更有效的運作，由領隊進行4個小時的Reviewer Refresh Training。

      - 評估計劃（Review Plan）討論（98年12月2日）

由各領域的主導評估員報告評估計劃，主要內容是有關該領域目前擬訂的Focus Area。Focus Area將隨後續的作業觀察及訪談而變動。

      - Entrance Meeting（98年12月2日）

評估團與廠內各階層主管及各領域的聯絡人（Counterpart）與會。除電廠Station Director及Chief Superintendent致詞歡迎評估團外，領隊亦報告此行的目的，主要是要幫助電廠發掘問題，提升營運績效。

      - 進廠手續、RP/ IS training（98年12月3日）

辦理進廠識別證及由電廠相關負責人進行輻防及工安訓練。

      - 廠區檢查（Plant Inspection）（98年12月3日～4日）

評估成員兩人一組進行各廠區環境的巡視檢查。過程中，不限定自己的評估領域，評估員記錄檢查時發現之Housekeeping、Material Condition、現場工作、輻防管控或工安危害環境等問題，並將之整理建立為White Card電子檔後，交由WANO-TC Coordinator彙整所有評估員之白卡（White Card）以供後續分析。本次評估團共開立504件白卡。

      - 白卡（White Card）分析結果及評估計劃檢討（98年12月4日）

由各評估員review所有的白卡後，歸納分析出電廠目前可能潛在之問題，將其列入Focus Area並更新評估計劃，藉進一步的作業觀察、人員訪談或資料查閱，以確立問題點。

      - 作業觀察（Observation）及人員訪談（Interview）（98年12月7日～11日）

- 事先與Lead Reviewer討論，依電廠提供的各項會議、維護、偵測試驗時程，擬訂一星期的作業觀察項目及人員訪談，並隨時動態調整。作業觀察的主要目的為記錄所觀察到的客觀事實，沒有個人主觀意見及不與各自電廠的作業比較優劣。評估員將紀錄的客觀事實彙整成作業觀察報告，並以WANO之PO&C為標準，分析歸納並做最後的結論。每一份作業觀察報告均需交由領隊審閱，領隊除修訂英文用詞外，對於報告中缺乏佐證或說明不清楚的地方，均要求評估員再予以補強，以支持作業觀察報告的成立。WANO-TC Coordinator彙整所有經領隊審閱後的觀察報告後分送給所有評估員進行分析。評估團此次共完成80份觀察報告。

- 作業觀察並無法完全得知整個事件的全貌，不管是維護、運轉，或者是跨領域的組織、核安文化、工業安全等。此時便須輔以人員訪談，兩者是相輔相成的。因此，訪談主要目的除了更進一步了解電廠的作業方式及程序，進而發現電廠特有的優良典範或與業界的落差外，對於評估員發現的問題與聯絡人（Counterpart）做面對面溝通，以避免與事實間有所偏差。

      - 聯絡人會議（Counterpart meeting） （98年12月4日～11日）

每日將作業觀察、訪談的重要發現向Counterpart報告，並做意見交流，了解電廠對發現問題的反應及期望。另作業觀察報告完成後亦會交由聯絡人（Counterpart）轉交相關人員審查，以釐清內容的正確性。

      - 作業觀察報告分析及提出待改進事項（AFI）及作業典範（Strength）草案（98年12月12日～13日）

撰寫AFI（Area For Improvement）及Strength草案送領隊審閱。各評估員翻閱所有觀察報告，篩選與所負責領域相關者，對報告內發現的問題進行探討，並依問題的強度及廣度進行分析歸納，將具有代表性的發現做為例證（Examples），以做為支持AFI成立的基礎，進而找出共同肇因及促成因子（Causes and Contributors），並提出改善建議（Suggestions）。

      - 評估團會議（Team Meeting）（98年12月3日～15日）

- 領隊彙整追蹤各領域的潛在Strength及AFI、SOER審查結果、Focus Area等，作成書面報告於會中討論。另並於會中分享與電廠廠長晨間會談的重要內容，並對評估員的報告提出建議。

- 各領域依序將作業觀察的重要發現於會議中報告，由其他不同領域評估員的觀點及相互討論，確認問題的有效性。且報告的議題不限自己的領域，因也許有值得其他領域評估員進一步追查的事項。

- 14及15兩日主要討論AFI狀態的變化：聯絡人對AFI的回應、AFI有無重大的變更及有無新的AFI或是Strength。

      - AFI及Strength討論及定案（98年12月12日～16日）

將AFI及Strength草案與電廠聯絡人進行討論，由聯絡人的觀點來看內容是否均為事實且正確。經由雙方充分的討論及修正，將最完整、正確的內容定案後送交領隊。

      - 總結會議（Summary Meeting）（98年12月17日）

評估團對電廠提交總結報告。每一評估員負責準備其所提出之AFI或Strength的簡報並於會中報告。AFI簡報分成四大部份：Fundamental Overall Problems Examples Causes and Contributors/ Insights  Suggestions；Strength簡報分成兩大部份：Statement of Strength Examples。電廠高階主管及聯絡人均出席。總結會議後由WANO-AC局長對NPCIL高層代表進行離廠報告，領隊同時與會。

      - 回程（98年12月18日～12月19日）

98年12月18日由電廠搭巴士抵達Kota火車站後轉往新德里。19日清晨由新德里出發於曼谷轉機回台灣。

參、心得

- 此次能有此機會擔任同業評估員，以個人的職等而言，是一個相當難得的機會但同時也因為要擔任份量相當重的「組織與行政」（OA）評估員而感到壓力重重，深怕不能勝任而無法達成公司交付的任務。所以事先即向有經驗的同仁討教評估的程序及重點，讓自己心理先有準備，以免臨場時慌亂無章。在出發前與同領域的主導評估員取得聯繫，並取得OA領域的評估計劃也是一大助益。到電廠後，再經領隊的Reviewer Refresh Training及與其他評估員的交流，大致了解整個評估作業後，心中才比較坦然。

- 從12月2日至12月17日評估期間就是一連串的工作挑戰。每天8點15分出門，回到招待所時已是晚上7點。用完餐後，繼續分析整理White Card、撰寫觀察報告、發展AFI或Strength等。觀察報告及AFI的撰寫是相當耗時費力的工作。但付出的多，相對的收獲也多，從實際執行整個評估及與其他評估員的互相觀摩學習中，對同業評估的作業方式及程序有完整的認識；對同業評估在全世界提升核能營運及核能安全所扮演的角色及功能更能深刻體會。

- 核能電廠同業評估是以WANO PO&C（Performance Objectives and Criteria）及核能業界標準為規範，以世界性的高標準來全面衡量電廠營運績效的高低，並不以單一指標或地域性之標準來評定，以更寬、更高及更深的視野來找出電廠營運的盲點，不使電廠自我滿足於現有的作為。在此次赴印度進行同業評估後，這種感受更加深刻。因為地域不同，不管是民族性、工業化程度、知識程度、工作態度、法規管制鬆緊等等均不同，若無像同業評估這種外來的刺激使各國的核能電廠不斷向上提升，則核能安全可能只是空談，因為不知那個地域會因為資訊的不足或錯誤的作為，而導致三哩島及車諾比爾的事故而不自知。

- 因應地球暖化，全球一片減碳聲浪中，核能無碳電力的提供將愈形重要，這個轉機也使核能漸邁向復興之路。但要從三哩島及車諾比爾事故中，世人所認定核能是危險的觀念轉向為核能是安全、乾淨、無碳、低成本的，仍要有更多保證安全的手段，而同業評估的功能便是其中之一。

- 感謝RAPS電廠提供非常詳盡的會議時程及現場維護測試作業日期，使評估員得以順利安排作業觀察項目，且電廠聯絡人對於評估員想要進行的觀察項目及查閱資料均迅速安排及提供，並未有推遲及隱蔽的情形發生。

肆、建議事項

- 建議公司持續派員參加WANO東京中心舉辦的「同業評估員標準訓練」。東京中心每年有提供2個名額給各個會員，全額補助機票及日用費，公司僅需負擔保險費。這是公司的權利，應加以善用，以建立優秀的同業評估人才並積極參加WANO同業評估，吸取各國經驗，藉以提升營運績效。

- 電廠各級主管應正面鼓勵同仁參與同業評估活動。從上述的工作時間來看，同業評估是很辛苦的，因為評估員在短短的兩個星期內要以廠區檢查、作業觀察、人員訪談及資料查閱等各種方式，從客觀的角度加上團隊的討論，盡可能地了解電廠的作業方式並找出與業界優良標準的差異，然後加以歸納分析找出問題點，最後提出對電廠整體營運績效有幫助的AFI。雖然很辛苦，但這除了是一個拓展個人視野及自我成長的絕佳機會外，員工所累積的經驗，對於以後有機會擔任公司的評估員時，必然有相當助益。