行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加世界核能發電協會2010年全球廠長會議

頁數  14   含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司 / 陳德隆 /  (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

蔡富豐/台灣電力公司/核二廠/廠長/02-2498-6780

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他 開會

出國期間：99.5.31至99.6.6    出國地區：美國

報告日期：99.7.9

分類號/目：管理

關鍵詞：全球廠長會議 世界核能發電協會 美國核能運轉協會 績效增進     大修安全

內容摘要：

蔡富豐本次代表台電公司，參加世界核能發電協會（WANO）所舉辦之2010年全球廠長會議（PLANT MANAGER CONFERENCE，PMC），係兩年一次之例行會議，本屆為第三次舉辦，今年度特與美國核能運轉協會（inpo）於亞特蘭大聯合舉行，主題為「增進營運績效與大修安全」（advancing performance improvement and OUTAGE safety），全球電廠之主管（SITE VICE PRESIDENT OR plANT MANAGER）計約二百四十人參加，可謂核能盛事。會議主要分為四大內容，即（1）專家有關「領導」（LEADERSHIP）的演講（2）WANO/INPO介紹其工作內容與核能現況（3）指定核能各界，介紹其對兩大主題的做法（4）針對兩大主題之分組研討。此行除聆聽演講及參與研討，了解核能業界近期在績效與安全方面的精進方式，並吸取各電廠的經驗，用為台電公司核能電廠在既有基礎上 ，讓績效與安全更上一層樓之參考外，本人有幸被指派擔任分組討論之「輔導員」（FACILITATOR）之一，從各核能電廠最高主管的深度討論中獲益不少，另外藉由此次會議機會，認識全球核能界許多主管，亦將有助於後續資訊的交流。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

出國報告(出國類別：開會)

參加世界核能發電協會

2010年全球廠長會議

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：蔡富豐 第二核能發電廠  廠長

派赴國家：美國

出國期間：99.5.31至99.6.6

報告日期：99.7.9

目    錄

一、出國目的	1

二、出國行程	1

三、出國任務過程摘要	1

(一)、2010年全球廠長會議介紹	1

(二)、第一天會議摘要(認識領導行為對於創造營運績效與停機安全之影響)	1

(三)、第二天會議摘要(從國際社區學習：增進核能安全之應有行為)	6

四、心得	8

五、建議	9

- 出國目的：

奉派參加世界核能發電協會(WANO)舉辦之2010年全球廠長會議(PLANT MANAGER CONFERENCE)，並擔任分組討論輔導員（fACILITATOR）之一。

二、出國行程：

99年5月31日~6月1日  往程 (台北 → 美國亞特蘭大)

99年6月1日            報到及彼此認識

99年6月2~3日          2010年全球廠長會議

99年6 月4日~6月6日   返程 (美國亞特蘭大 → 台北)

三、出國任務過程摘要

(一)、2010全球廠長會議介紹

1、 2010全球廠長會議於99年6月1日至6月3日於美國亞特蘭大loews hotel舉行，本次為第三屆舉辦，第一屆在英國倫敦，第二屆在捷克布拉格，台電公司均派主管參加。本屆因係由世界核能發電協會（WANO）倫敦中心與美國核能運轉協會（INPO）聯合舉辦，故參加成員達約240人，均來自各洲擁有核能電廠的國家，以及WANO/INPO相關主管，亞洲方面則有印度、中國（秦山一、二、三廠及大亞灣）、韓國、日本、巴基斯坦及我國與會，此外因在美國舉辦之故，美國各核能電廠及所屬母公司就近參加之主管甚多。成員身份則以電廠現場主管為主，報名對象要求須電廠副總（SITE VP）或廠長（PLANT MANAGER），不過由實際參加者觀之，並未嚴格限制。

2、 本次會議的主題名稱為「增進營運績效與大修安全」（advancing performance improvement and OUTAGE safety），即涵蓋「改善營運績效」及「增進大修安全」兩大主題。會議主要分為四大內容，即：

（1）專家有關「領導」（LEADERSHIP）的演講

（2）WANO/INPO介紹其工作內容與核能現況

（3）指定核能各界，介紹其對兩大主題的做法

（4）針對兩大主題之分組研討。

(二)、第一天會議摘要：

- 本日的重點為：「認識領導行為對於創造營運績效與停機安全之影響」（RECOGINITION OF LEADERSHIP BEHAVIORS IN CREATING PERFORMANCE IMPROVEMENT AND OUTAGE SAFETY）。

- 專家演講係邀請mrs. marilyn carlson nelson介紹領導者應有的風範。mrs. nelson繼承其父carlson的家族事業，成為横跨國際旅館、旅遊及飲食的集團執行長及董事長。其娓娓道來身為事業領導人應有的特質，包括關懷員工、擁抱問題、建立社區的信任、接受員工挑戰老板，以及關心團隊成員彼此的成功(care about each other’s success in the team)。mrs. nelson因曾參觀核能電廠，其亦與核能領導人做比較，認為基本認知應該都是一致的。其令人印象深刻的舉例，是有關’if you don’t like it, fix it’的理念：marilyn的父親將女兒送到教會學校就讀，但對於一個自主意識高，不願受傳統所束縛的領導型女性而言，學校的古板與沈悶，讓其向父親要求換校，唯父親的一句話，卻改變了她的思維，那就是「既然妳不喜歡它，何不試著改變它？」marilyn於是籌組社團，打破男女隔閡的傳統，讓她自在地留了下來。這與本廠曾用來鼓勵員工勇於「當責」的勉語：「如果你想做一件事，你會找一個方法；如果你不想，你會找一個藉口」，有著異曲同工之意。

- 安排各核能單位對於「改善營運績效」的第一階段介紹為：「卓越領導以改善營運績效」，包括：

  - arizona public service company的mr. edington介紹「領導者的挑戰」，其強調cap (corrective action program)的重要性，應好好的「擁抱」，且領導者應注意 ’activity ≠ productivity’ 及 ’it is not what you say is important , it is what other’s hear is important’ 的道理。

  - duke energy corporation的mr. jamil介紹「達成卓越的領導者行為」，其認為欲達成改善營運績效的設定目標，須朝下列方向努力：

    - 卓越藍圖須全員清楚。

    - 須防範問題，及避免錯誤的發生。

    - 績效的落差須徹底地分析並有效地解決。

    - 持續改善須視為核心業務。

  - edf（法國電力）的ms. ancelin介紹「運用oe運轉經驗以增強領導」，其說明edf正建立名為’step 2010’的新oe（operating experience）program，階段性地強化法國核能電廠的oe運用，並將焦點放在強化「工作力的可靠度」。第一階段為2009年的「弱點診斷」，第二階段為2010年的「新計畫的試驗」，第三階段為2011-2012年的「推廣至所有核能電廠」。

- 「改善營運績效」第二階段的介紹為：「有效改變營運績效的領導作為」，包括：

  - 墨西哥laguna verde電廠的mr. ortegawright介紹「經由訓練以改善監督者的效能」，訓練方式包括課堂訓練、流路模擬器訓練，以及現場實際作業觀察，來強化監督階層的有效機能。

  - 羅馬尼亞cemavoda電廠的mr. serban介紹「標竿學習以改善績效」，其運用目標電廠的觀摩學習，冀望躋身世界前四分之一的行列。

  - 韓國khnp kori核能電廠的mr. chae介紹「改善營運績效的實際行動」，其以設定挑戰目標，如：「大修零缺點以利連續運轉」，達成四個燃料週期連續無事件（trouble free）之佳績。

  - 美國exelon公司的ms. landahl介紹該公司如何「運用營運績效改善工具以迄成功」，其運用的工具為「管理系統」（managing system）+「行動地圖」（activity map）。

  - 美國佛州集團（fpl group）mr. meyer介紹「建立堅實基礎以改善績效」，其強調績效常無法長期維持，欲建立不過度起伏的績效，唯有從穩固強壯的基礎著手。

5、 「改善營運績效」分組討論 ：全體成員分成十組，並分配三套題目（每套三題）中的一套，做意見的交流與討論，故各套題目分別有四、三、三組做相同內容的討論。題目均甚實際，值得參考，詳列如下：

第一套題目：

- how do you know if you have the current picture of industry excellence in all areas and maintain this at our stations?

- what indications, inputs, or trend information do you use in identifying gaps and developing strategic initiatives?

- how do you ensure that the right performance improvement tools are being used effectively and efficiently?

第二套題目：

- what key indications do you use to detect complacency or the beginning of a performance decline?

- if station performance declines, what intervention strategies have you found useful to improve performance?

- how do you know if you are getting a good return on investment from performance improvement activities such as event investigations, trending, benchmarking, or self-assessments?

第三套題目：

- how do you know that workers understand the importance of identifying and solving problems as part of their job function?

- what connection is there between performance improvement tools and management improvement strategies?

- what independent oversight or external looks do you use to monitor performance, and how effective are they?

本人係參加第九組，與其他二十餘成員研討第三套題目。本項以「改善營運績效」為主題的第一階段研討，由兩名亞特蘭大的wano / inpo職員mr. haley及murray擔任「輔導員」（facilitator），成員充份表達其做法與看法後，由輔導員就各題目選列出三項具代表性的答案，再於研討會後，由「輔導員會議」中與其他組的答案做整合，最後精選出重要結論，於隔日閉幕前由代表人做綜合報告。本人於討論會上，針對第八項題目，提出「國聖」電廠的「定期維護檢討」制度，有效減低請修單數量，因而有空間調降請修單數量目標值，供參考。

6、安排各核能單位對於「增進大修安全」的第一階段介紹為：「大修的安全」，包括：

- 英國british energy generation的mr. prozesky臨時由sizewell ｂ核能電廠的mr. lupton代為報告「英國能源公司旗下核能電廠用以改善大修績效的多面相措施（multi-faceted fleet approach）」，強調以長期包商合約、使用模擬設施對包商施以大修前訓練、推動工安零災害競賽、鼓勵包商對程序書提出質疑等多項措施，確保大修的安全與績效。

- 加拿大ontario power generation的mr. robbins介紹「現場領導—有效的大修準備與執行的成功要件」，其認為各階層主管強勢的現場領導有其必要，但要做好：大修只有一套計畫、事先充份準備、以主管現場作業觀察來「展現領導」、監督者與作業者保持良好的聯繫、營造「當責」的文化。

- 蘇聯rosenergoatom concern ojsc的mr. shutikov介紹「大修安全的確保與分析」，說明其做法為將文件、設備與人力整合為一體，並將風險分析（psa）由原先的「基本basic」提升為「動態living」，來確保大修安全。

- 日本東京電力柏崎電廠的mr. toba介紹「柏崎電廠的大修安全管理」，其所介紹的大修過程「爐心熔毀率cdf」的監督，與本公司作業大同小異，有趣的是其以氣象術語來代表風險的高低，如「大雷雨」表示風險提高了十倍，用以提升注意力，創意十足。

7、 「增進大修安全」的第二階段介紹為：「停機及大修安全計畫/已發揮效果的作為」，包括：

- 美國dominion generation surry電廠的mr. sloane介紹「停機風險管理」，其做法為：每日風險審查、緊釘進度及遵循停機安全審查制度等。

- 中國「中核集團」「秦山三」電廠的張振華先生介紹「大修安全管理作業」，作業要點包括：建立指引與訓練、監督「熱沉HEAT SINK」能力、掛卡與閉鎖、經驗回饋以利持續改善。

- 德國GUNDREMMINGEN電廠的MR. BLASIG介紹「停機及大修計畫—如何幫助風險的降低」，其認為應由設計、大修策略、執行面、與訓練等方向著手，並提醒：多使用自有員工、注意新舊人員間的「重疊OVERLAP」。

- 美國TVA公司MR. DUNGAN介紹「大修備妥-備妥OUTAGE READY-READY」的做法，強調做好大修準備的重要性，認為應將程序正式化，並改善整個準備作業，其提到以15到20人的團隊，使用查對表（CHECK LIST），來查核準備作業的週延性，並舉BROWNS FERRY U3 R14大修，45天計畫工期，實際以40天23分鐘完成為其成果的展現。

- 捷克TEMELIN電廠的MR. ZRONECK介紹「燃料吊運意外—大修安全與領導」，說明其第一次因大修檢查過程，發生燃料吊運意外的處置方式，包括：停止工作、啟動「技術支援中心TSC」作業、及執行「營運決策ODM」作為。雖因此延誤12小時的工作，但認為堅持安全第一（SAFETY=PRIORITY）才是上策。

8、「增進大修安全」分組討論，方式與前一主題相同，研討題目亦值得參考，詳列如下：

第一套題目：

- WHAT DO YOU MONITOR TO ENSURE OUTAGE SAFETY?

- WHAT LANGUAGE, STYLE, AND METHODS HAVE WORKED FOR YOU IN CONVEYING SAFETY MESSAGES?

- HOW ARE YOU INVOLVED IN SCHEDULE CHANGES THAT CAN AFFECT SHUTDOWN SAFETY SYSTEMS?

第二套題目：

- HOW DO YOU MEASURE A SUCCESSFUL OUTAGE?

- IF YOU OR YOUR OUTAGE MANAGER FEELS THAT THINGS ARE GETTING OUT OF CONTROL, WHAT SHOULD YOU DO?

- HOW DO YOU MANAGE RISK WHEN THE SCHEDULE HAS TO CHANGE OR CAN BE CHANGED?

第三套題目：

- HOW DO YOU RECOGNIZE AND REWARD BEHAVIORS THAT SUPPORT REDUCED SHUTDOWN RISK?

- AS A SENIOR LEADER, HOW DO YOU ENSURE THAT HIGH-RISK EVOLUTIONS AND PROJECTS ARE MANAGED PROPERLY?

- WHAT IS YOUR INVOLVEMENT IN INFREQUENTLY PERFORMED TESTS OR EVOLUTIONS?

本人有幸與INPO的秘書MR. GEORGE HUTCHERSON共同擔任第九組針對第三套題目研討會的「輔導員」，由其書寫成員的見解，我則鼓勵成員發言，會後兩人共同討論，訂出每個子題中的三條重點結論，並於緊接著的輔導員會議中交付此些重點，供主持人融合各組結論做最後整理，才算完成任務。本組研討會上，由於多為美國電廠主管發言，說話速度快，仔細聆聽外尚須記錄重點，頗感吃力，此不同於2007年在WANO東京中心擔任類似任務的輕鬆，唯幸有MR. HUTCHERSON的挑大樑協助，終得以順利完成使命。

（三）、第二天會議摘要：

1、本日的重點為：「從國際社區學習：增進核能安全之應有行為」。

2、安排wano主席，法國籍的mr. laurent stricker，介紹世界核能現況及wano的作為，重點包括：

- 全世界計有438座運轉中核能機組，及57座建造中的機組

- 核能安全永遠放在首位：三哩島及車諾比事件均發生在商轉後不久，現有運轉中機組須能安全運轉，建造中機組須能安全起動及運轉，未來的機組希能獲得同業間的協助

- wano將致力於建立與下列組織間的關係：會員/供應商/執法者/公眾（媒體）/其他組織

- 同業評估（peer review）的改進：縮短目前每六年的週期、改善重複性的「待改進事項afi」、即使未被請求亦將主動建議電廠接受「技術支援tsm」、延伸「總公司同業評估」（cooperate peer review）至所有公司、規劃建造中電廠之同業評估，檢視其程序書/訓練/運轉員/維護人力等是否完備，並協助其儘速建立「核安文化」

- 善用「運轉經驗oe」資料庫，因65%的事件都可從中避免：全面使用oe、勿與外界隔絕、請求協助永不遲疑、未提報資訊分享並不代表營運良好、只要有解決方法在，就不應存在安全議題

- 勿過度自信：事故可能發生在任何地方、須保持營運透明化、隨時做標竿學習、創造資深者與新人/老機組與新機組間的彼此了解

3、由ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY的MR.TERRY YOUNG擔任主持人，以TALK SHOW方式訪問WANO的MANAGING DIRECTOR MR. GEORGE FELGATE及INPO的VICE PRSIDENT MR. CLAIR GODDARD，暢談核能業界的趨勢與同業評估觀察所得，摘要如下（F代表FELGATE，G代表GODDARD）：

- F舉「大亞灣事件」（操作錯誤，致長時間安全注水且未察覺，造成釋壓閥動作），G舉美國電廠中子偵測系統校正工作失誤，引發機組自動急停，說明業界仍有許多須警惕及精進之處。

- G分析INPO過去數年的事件報告，有三分之二導因於「操作者的基礎不足」（SHORT OF OPERATOR FUNDAMENTALS），包括未遵循程序書、未善用人因防範技巧、及知能不足等。

- F鼓勵運用OE，依統計可因此避免65%的事件，目前WANO成員中’SILENT UNIT’數目雖有下降，但仍有13個機組未提出任何OE報告。

- 呼籲大家認真評估SOER（SIGNIFICANT OPERATING EXPERIENCE REPORT），INPO每兩年即審查美國各電廠對SOER的執行情況，也發現2500件的事件報告中，有750件與出版過的SOER相關。WANO目前每六年才執行一次審查，有必要縮短。

- G說明INPO分析9件較重大事件（SER—SIGNIFICANT EVENT REPORT），發現事件本質集中在超曝露、損傷爐心組件、及潛在爐水流失等。其呼籲大家謹守’NO DAY，NO TEST IS ROUTINE’（沒有任何一天，也沒有任何一個測試是屬於例行性）的概念。

- 新機組及新人是近期的顧慮，除應讓知能傳遞至新廠外，WANO亦將充份分享INPO的資料庫，INPO也將加強新人的訓練，尤其未來美國電廠的主力已不再來自海軍，而是新生代。

- 以造成超曝露的事件為例，對於包商應更加注意，通常較無經驗的工人或來廠支援的人力，容易發生問題。

- F說明未來5年將有57個新機組要起動，期盼大家能共同協助，以善盡核能界全球性責任。

- G認為運轉中電廠未來的挑戰有兩項：「壽命週期管理」及「保持優異績效—如何偵測及預防績效下降」。

4、分組討論議題總結之一：「如何改善營運績效」，由INPO VICE PRESIDENT MR.ROBERT GAMBONE報告，結論如下：

- 以績優電廠為學習標竿

- 主管參與現場作業監督

- 對精進計畫求取共識

- 務實規畫未來目標

- 信任部屬但不忘查核

- 善用內外部有效評估

- 對劣化績效積極採取改善行動

5、分組討論議題總結之二：「如何增進大修安全」，由WANO-AC局長MR.IGNACIO ARALUCE報告，結論如下：

- 照顧好五大防線：

（1）SHUT-DOWN COOLING（停機冷卻）

（2）RX INVENTORY（反應爐水位）

（3）ELECTRICAL POWER SUPPLY（電力供應）

（4）REACTIVITY CONTROL（反應度控制）

（5）CONTAINMENT INTEGRITY（圍阻體完整）

- 對高風險作業備好應變方式

- 有效使用現場管理觀察（MANAGEMENT OBSERVATION）

- 對高風險作業慎選適當參與人員

- 各級主管傳達風險觀念並隨時審視風險

- 注意包商管理並掌握「隱藏性問題」

6、閉幕演講由INPO總裁兼執行長MR.JAMES ELLIS擔綱，其由制高點所做的多項見解與呼籲，頗值得參考，摘要如下：

- 領導者的角色在於塑型未來（SHAPING THE FUTURE），並且是「你們」得以讓它成功。

- 風險管理--「你們」的角色：監測（MEASURE）、抑低（MINIMIZE）、管理（MANAGE）

- 監測—善用OE、掌握風險特性

- 抑低—完整訓練、建立程序書、構型控制（CONFIGURATION CONTROL）

- 管理—洞悉差異、資源投注、塑造「做好對的事情」 （DOING THE RIGHT THING RIGHT）的文化、放寬視野勿陷入溝渠（VIEW THE BIG PICTURE，DON’T GET DOWN IN THE TRENCHES）、預期非預期事項（EXPECTING THE UNEXPECTED）

      - 「塑型未來」須靠下列四要素的交集：

- 全球性的核能安全

- 核能業界的績效

- 當責（ACCOUNTABILITY）

- 核能人力（NUCLEAR WORKFORCE）

以增加核能的貢獻，來縮小能源落差

四、心得

1、WANO安排兩年一次的全球廠長年會，除了讓核能電廠的高階主管得以彼此認識，增加未來資訊連絡的管道外，並成功營造「核能一家」的氛圍，而且藉由會議過程宣揚安全理念，分享「領導作為」及「追求卓越」的各方經驗，對促進全球核能安全具有重大意義。尤其今年與INPO合辦，參加人數更多，有加乘效果。

2、值此核能復甦之際，WANO能正視建造中電廠與運轉中機組乃生命共同體的事實，登高呼籲共同協助新建電廠安全起動及運轉，並將有計畫地執行每一核建機組起動前的「同業評估」，實屬發揮其成立宗旨的具體表現。

3、WANO及INPO均鼓勵電廠多提供運轉經驗（OE），分享他人，強調「未提報資訊分享並不代表營運良好」，同時也希望大家多運用OE，以他人的經驗，預防自己犯同樣的錯誤。由INPO分析去年事件，發現「善用OE，則65%的事件應得以避免」，可以窺知：WANO/INPO OE確為一面鏡子，如能據以審視自己的狀況，補強弱點，應可防範事件的發生。

4、美國電廠雖整體績效仍維持高檔，唯會議上也提到，有些過去績優電廠，並不能有效維持其績效紀錄，探討原因，與未能建立「堅實的基礎」（STRONG FOUNDATION）有關。此外，績優的電廠亦不應自滿，應隨時做「標竿」（BENCHMARKING）學習，並注意監視自已的績效是否有下降趨勢。以上幾點，頗值得吾人省思。

5、隨著人力的老化，以及新機組的建造，新人的補充為近期的明顯趨勢，WANO/INPO希望大家重視新人的訓練，包括協力廠商的大量引進無經驗員工，亦應正視廠商訓練問題。本公司各核能機組，亦有相同問題須面對。

6、參與本次大型國際性會議，要有收穫，事先的準備很重要。此行幸有原駐INPO的連絡員，即恰完成任務返國的本廠沈永松課長，提供與會名單，以及WANO/INPO亞特蘭大各參加主管的照片與頭銜，得以一一照會，及由其再引見一些相關電廠的廠長，例如同為BWR-6的CLINTON廠長，及亦將採用ABWR的STP-3&4廠長，再加上較有深談的大陸秦山一、二、三廠的主管，以及韓國KORI電廠廠長，相信對未來資訊的交流必有助益。此外，由於本廠李德旺課長的幫忙，整理出本廠與分組研討議題有關之資料，是以討論過程亦能提出意見與做法，達到交流目的，應是此行收穫頗豐的要素。

五、建議

1、善用WANO/INPO運轉經驗（OE-OPERATING EXPERIENCE）：

由INPO針對美國核能電廠事件的統計，2009年65%的事件在以往的OE報告中已有案例，亦即，如能善用這些出版的報告，仔細消化，檢視自己電廠的狀況，執行必要的補強，重複發生的機率必可大幅降低。

核二廠自95年起，已每月兩次例行性地指定各課，針對其課內工作選定主題，搜尋WANO/INPO有關的OE，消化後於「WANO/INPO運轉經驗回饋討論會」上，向經理以上主管及各組OE負責人報告並討論，至今已累計58次。報告內容除介紹有關之各OE事件細節外，並應說明本廠目前的作業方式，及有無須補強之處，若有應執行事項，則列為會議追蹤。以99年3月，「運轉組運轉課」報告2007年美國BROWNS FERRY電廠「反應爐槽蓋法蘭洩漏但未被發現」的事件為例，研討發現，本廠雖已有監測及警報因應方式，但卻遺漏大修末期，應防範法蘭區域積水，於起動後可能產生高壓力假警報之情形，故應於程序書中增列洩水步驟。本項發現已列入追蹤，並已完成程序書修改。

此外總處已以認養方式，由各核能電廠分別認養國際機構新出版之OE，若發現有可資回饋者，則納入「技術資訊」系統處理。針對目前做法，擬建議下列：

- 持續辦理廠內運轉經驗回饋討論。

- 追蹤各廠認養新出版OE之執行成效。

- 必要時可考慮藉由退休專精人員，過濾、消化WANO/INPO OE，並擴大至先前已出版者。

- 各核能電廠間應主動提報值得回饋他廠的事件予總處，依「技術資訊」流程辦理回饋，總處亦可主動將各廠（含水、火力）重要事件納入回饋機制。

2、正視協力廠商人力訓練問題：

本公司新進正式員工已建立導師制度，及完整的新人培訓計畫，但包商部份則不然，且隨著「龍門工程」工作的緊鑼密鼓，運轉中電廠的包商亦多家在該處承作工作，人力緊澀，大修時無經驗人力勢不可免，加以目前電廠大修亦已因合理管理及精進而縮短，須投注的包商人力亦須增加，更加重新手進用的比率，是以包商人員的資格與訓練必須正視，以免影響品質，此問題也在國際核能界逐漸顯現。擬建議下列：

- 持續以証照要求之方式，確保核能安全有關工作之品質。

- 擴大「線上維修」內容，讓協力廠商平時即有適當工作量，以維持較多固定人力，有利於保持訓練有素的班底，並可減少大修工作量與額外臨時用人。

- 電廠的訓練能將包商納入，並鼓勵包商利用「全迴路」訓練設施及「模擬訓練設備」（MOCK-UP FACILITY），並將訓練人時及成績與包商考評結合，以收訓練效果。

3、照顧大修安全「五大防線」，確保安全無虞：

五大防線包括：

（1）SHUT-DOWN COOLING

（2）RX INVENTORY

（3）ELECTRICAL POWER SUPPLY

（4）REACTIVITY CONTROL

（5）CONTAINMENT INTEGRITY

目前大修中均會依「運轉規範」的要求，對上述系統有所管控，譬如以第（1）及第（5）項為例，大修中必須維持「停機冷卻」（SHUT-DOWN COOLING）系統的可用，否則亦應有「替代停機冷卻」（ALTERNATE SHUT-DOWN COOLING）系統，以有效移除反應爐內存在之「衰變熱」（DECAY HEAT）；此外，倘若爐心欲進行吊運燃料或重物的工作，為防範發生物件掉落意外時，輻射物質仍能被有效包封於廠房內，是以至少須保持一道圍阻體的完整。此些規定均於「運轉規範」中明訂，不得違反。其他防線亦均有明確規範。

唯計畫性的維護作業，雖可經由時程安排，而完全符合規定，電力系統的維護，更可儘量安排比規定多一道電力供應來源（所謂的N+1）的組態，但無可諱言，為使大修工作能儘可能平行展開，或因部份重要設備不得不掛卡檢修，比平常運轉狀態稍高的風險，仍無可避免的會存在。因此如何管控大修作業，避免影響須保持可用的系統，已成為風險管理的重要一環。

大修風險藉由工作排程予以儘量抑低，以及依排程執行過程，務必維持那些系統的可用，目前各核能電廠均已有一套成熟的分析軟體及管控機制來運作，唯如何進一步洞悉那一類工作可能因作業不慎，會造成該時段應可用系統的失效，而予以額外管控，以及萬一應可用系統意外失效時的應變機制，現階段似仍有補強空間，才能符合WANO/INPO的標準。擬建議下列：

  - 於大修每日「停機安全會議」中，針對須維持可用的系統，審視該日及近期將執行的維護工作，有那些與該系統有直接或間接關聯，有關聯者儘量予以隔離或臨時跨接處理，否則要求於該維護工作之「工具箱會議」（TBM）上宣導注意事項，以避免影響到該系統的可用性。譬如核二廠曾發生誤掛臨時照明燈於溫度偵測儀上，意外造成SHUT-DOWN COOLING系統之自動隔離，短時間突破了第一項防線，之後已規定同樣工作進行前，須先跨接該溫度偵測儀，即屬一例（因該溫度偵測儀監測功能在大修中不須可用）。

  - 以往發生的大修事件，若有意外挑戰到大修安全五大防線者，應確認已有防範對策，並已列入「停機安全審查注意事項」文件中，以提醒現場作業部門避免再發生。

  - 考慮某時段應維持可用的安全系統，有可能因維護作業意外造成不可用，其應變機制（如後續應遵循的程序書），應列入「停機安全審查注意事項」文件中，讓運轉人員得以迅速依循，避免事件惡化。

4、不以目前營運績效自滿，持續精益求精：

本公司六座運轉中核能機組，近幾年成績頗為亮麗，除97年供電量392.6億度，已創新高，容量因數89.0%，居全世界第6名外，98年供電量再度刷新紀錄，達 399.8億度，容量因數更提升至92.2%，世界排名有機會再進步。此外低放射性廢棄物桶數持續下降，連續運轉天數屢創紀錄，大修工期則越來越短。這些成績當然不會憑空而降，而是上至總處全力督導推動，下至電廠同仁齊心努力突破，才有如此成果。當然核能系統全員，以及參與大修的各單位，體會到核能發電對公司財務的重要，以及對環境減碳的貢獻，所激發出來的原動力與榮譽感，也是原因之一。

誠如WANO/INPO所警示的現象：績優的電廠，也可能因為過度自信、自滿，而無法持續維持良好績效。對於如何維持本公司穩健的核能績效，擬建議下列：

- 持續以國際績優電廠為標竿（BENCHMARKING），精益求精。

- 隨時監測電廠的績效是否有下降趨勢，並即時導正。

- 不論管理或技術，均應予以制度化（即廣義的文件化，如納入程序書或電腦管理系統），以形成堅實的基礎（STRONG FOUNDATION）。

- 妥善管理人力及設備老化問題。