出國報告（出國類別：其他）

出席第十屆兩岸核能學術交流研討會與參訪相關核能設施

服務機關：原子能委員會放射性物料管理局

姓名職稱：陳志行簡任技正

派赴國家：中國

出國期間：99年10月10日至10月17日

報告日期：99年12月10日

摘    要

第 10 屆兩岸核能學術交流研討會於 99 年 10 月 10 至 17 日舉行，依例輪由中國核學會主辦，除在田灣核電基地進行論文報告，並安排參訪相關核能設施，實際瞭解大陸核電發展情形。本次會議兩岸代表共約 70餘人與會，台灣方面由核能科技協進會邀請產官學界組團參加，參加單位包括核能科技協進會、行政院原子能委員會、放射性物料管理局、核能研究所、台電公司及相關核能產業界等團體共 19人。會議之討論範圍涵蓋核電建設與改造、核電營運與安全管理、核電產業發展等三大區塊。會中雙方就各項議題進行技術交流與討論，其中台灣代表團共發表論文 8 篇，大陸方面共發表論文 10 篇。此次研討會確實成功地提供瞭解中國在核能應用與發展及安全監督之實務狀況、兩岸技術經驗分享及深耕兩岸核能交流互動的平台，為未來兩岸走向更務實的核能相關領域技術合作關係，建立良好的基礎。

目   錄

壹、出國目的	1

貳、出國行程	3

參、第10屆兩岸核能學術交流研討會紀要	4

肆、其他參訪行程	27

伍、心得	36

陸、建議	39

附件、第10屆海峽兩岸核能學術交流研討會	41

# 壹、出國目的

出國行程含往返程共計八日，本次出國目的如下：

- 參加「第十屆兩岸核能學術交流研討會」，就兩岸核能相關議題進行交流與討論；

- 參訪海陽核電站施工現場，瞭解大陸最新一代核電機組AP-1000核電站施工現況；

- 參訪江蘇田灣核電站，瞭解大陸運轉中核電廠安全工作理念；

- 參訪上海核工程研究設計院，探討技術引進、消化、吸收的做法與可能面對的問題。

參訪山東核電之海陽核電站

交流研討會場地：江蘇核電之田灣核電站

# 貳、出國行程

| 預定起訖日期 | 天 數 | 到達地點 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99/10/10 | 1 | 山東青島 | 往程（台北-山東青島） |
| 99/10/11 | 1 | 海陽 | 參觀海陽核電站 |
| 99/10/12-14 | 3 | 江蘇連雲港 | 10/12青島~連雲港，參加兩岸核能學術交流研討會、參觀江蘇田灣核電站 |
| 99/10/15 | 1 | 上海 | 路程（連雲港~上海） |
| 99/10/16 | 1 | 上海 | 參訪上海核工程研究設計院 |
| 99/10/17 | 1 | 台北 | 回程（上海~台北） |

# 參、第10屆兩岸核能學術交流研討會紀要

本次「第十屆兩岸核能學術交流研討會」今年依例由中國核學會主辦，研討會在田灣核電站舉行，時間安排於 99 年 10 月 13、14 日兩天，連同參訪與路程共 8 天。台灣方面由核能科技協進會邀請產官學界組團與會，領隊為核能科技協進會歐陽敏盛董事長，參加單位包括核能科技協進會、行政院原子能委員會、放射性物料管理局、核能研究所、台電公司及產業界等團體共 19 人，中國方面有約 50 幾人出席，與會人士約70 餘人。

研討會議題涵蓋(1)核電建設與改造(2)核電營運與安全管理(3)核電產業發展等三大區塊。本次台灣代表團發表論文 8 篇；大陸發表論文 10 篇，研討會相關議程、摘要、與會人員名單等，請詳閱附件資料。

本此會議原子能委員會由核能管制處徐明德副處長與鄧文俊科長、輻射防護處孫敬業科長、核能技術處蘇軒銳科長、綜合計畫處高莉芳科長及放射性物料管理局陳志行技正代表參加，共發表四篇論文，主要介紹：台灣壓水式核能電廠安全管制現況及展望、台灣核三廠異質焊道檢查及改善現況、台灣無主射源(orphan source)的防範措施及通報程序，以及台灣緊急應變體系及通報機制等。

大陸方面發表論文 10 篇，針對渠等所提出之簡報，擇要摘述如下：

ㄧ、中國核電設計自主創新之路

首先由中核集團中國核電工程有限公司副總工程師王長東報告『引進學習、改進完善、自主創新—中國核電設計自主創新之路』，他表示，一個國家的核電發展往往經歷從技術引進、消化、吸收，到技術自主、批量化建設，再到自主創新的過程，基本上分為四個階段：

第一階段：基於國外技術，成套引進；

第二階段：引進、消化、吸收國外技術，逐步實現技術自主和國產化；

第三階段：標準化、批量化建設；

第四階段：開發、設計更先進的核電機組。

目前大陸已進入第三階段之標準化、批量化建設，中國核電設計近30年來的發展過程如下圖所示：

大陸設計自主化之歷程概述如下：

百萬千瓦級核電站自主設計---

- 大亞灣核電站---為大陸引進的第一個百萬級壓水堆核電站，中核集團作為技術後援單位，參與了大亞灣核電站的工程管理、現場設計和技術服務及質量保證管理等工作。

- 嶺澳一期核電站---中核集團中國核電工程有限公司（原核工業第二研究設計院）在中國國內首次自主完成了該電站的核島土建和BOP設計工作。

- 700MW重水堆核電站---秦山三期是大陸首次引進的加拿大700MW CANDU 6型機組，總裝機容量2 * 728 MW。中核集團作為專案業主負責專案建造，並承擔了該電站核安全審評、日常運行和核安全改進的技術審評工作。

- 俄羅斯VVER型電站---田灣核電站一期為2部1,060MW的俄羅斯VVER型壓水堆核電機組。中核集團作為專案業主負責工程建造，中國核電工程有限公司作為該專案的中方總體院，負責總平面佈置、全廠管網設計、全廠電纜敷設和執照申請、BOP設計和核島建築、安裝監理工作；以及俄方設計檔的審查以及技術轉讓的消化、吸收和管理。

- 嶺澳二期核電工程---大陸自主設計的第一個百萬千瓦級核電站，嶺澳核電站二期工程全廠總體、核島及相關BOP子項的設計由原中核集團中國核電工程有限公司（原核工業第二研究設計院）總承包，核島主廻路設計由中核集團中國核動力研究設計院承擔。

上述過程實現了大陸在百萬千瓦級壓水堆核電站自主設計的“三級跳”：
技術後援→參與設計→自主設計。

關於自主研發設計能力方面---

經過20多年引進技術、吸收消化與自主研發相結合的道路，中核集團已建立了以中國核電工程有限公司和中國核動力研究設計院等單位為主體的完整核電科研設計組織管理體系，擁有一大批核電科研設計成果，積累了豐富的核電工程科研設計和專案管理、採購、施工等經驗，建立了一支專業化的核電工程設計與研發技術團隊。中核集團下屬之中國原子能科學研究院，則為基礎研究類之基地，進行核子物理、核化學與放射化學、反應堆工程、加速器技術、核電子與探測技術、同位素技術、放射性計量與輻射防護、新材料、生物醫學工程、強鐳射應用和資訊技術等廣泛領域的創新研究。

中核集團中國核電工程有限公司---

是目前中國國內核電行業唯一以核電研發設計為龍頭的核電工程公司，集核電研發、規劃、設計、總承包、核電站運行支援服務、工程監理等全功能於一體；經歷了核電技術引進、消化、吸收、再創新的發展過程。中國核電工程公司具備包括核電LOCA環境鑒定試驗裝置、濕熱老化環境實驗裝置在內的一套實驗設施和研發平台。

中核集團中國核動力研究設計院---

中核集團中國核動力研究設計院是大陸從事核反應爐工程研究、設計、試驗、運行為一體的大型綜合性科研基地。包括核電站反應堆與反應堆冷卻劑系統研究與工程設計相關的完整研究設計體系，具有從事核電站核蒸汽供應系統設計所必需的技術與軟硬體條件。

經過長期的核電研發和工程設計，大陸已培養和造就了一支專業配套齊全、經驗豐富、年齡結構合理、掌握核電站核蒸汽供應系統技術的設計、試驗研究、工程管理的技術隊伍。

中核集團核電自主品牌創新歷程如下：

- CNP300---秦山一期；恰希瑪1，2，3，4號機組

- CNP600---秦山二期1，2，3，4號機組；昌江1，2號機組

- CP1000----福清核電站5號、6號機組（擬建中）

300MW核電站自主設計（CP300）---

秦山核電站是大陸自行設計、建造和運營管理的第一座30萬千瓦壓水堆核電站，工程1991年12月15 日倂網發電。秦山核電站的建成發電，結束了中國大陸無核電的歷史，實現了零的突破。30萬千瓦壓水堆核電站作為大陸第一個核電自主品牌已成功出口國外。

600MW核電站自主設計---

秦山二期核電站作為大陸自主設計的第一座2×60萬千瓦大型商用核電站。工程採用國際標準進行設計與建設，在堆芯設計、安全系統設計等核電站安全性和性能方面取得了多項重大創新。秦山二期核電站全面貫徹了大陸制定的“以我為主、中外合作”方針，並通過自主設計、建設，掌握了核電的核心技術，為大陸自主設計、建設百萬千瓦級核電站奠定了堅實的基礎，對促進大陸核電國產化發展發揮了重要作用。

2010年5月30日，秦山二期擴建工程3號機組開始裝料，並於7月中旬達到臨界，10月開始商轉，為大陸第13部運轉中之機組，4號機組預計在2010年底開始試運轉測試。（註：中廣核旗下之廣東嶺澳二期3號機【CPR1000】於2010年9月20日正式商轉，成為大陸第12部運轉中之機組）。

百萬千瓦級核電自主品牌CP1000---

CP1000核電機組的研發工作是在現有的二代技術基礎上，參考20多年的設計、運行和建造的經驗，以成熟的技術為基礎，安全性和經濟性不斷提升為主線，開發改進的核電機組。

CP1000總體技術指標：

- 額定發電功率：~1,200MW

- 電站設計壽命：60年；

- 換料週期：18個月；

- 電廠可利用率≥90%；

- 採用數位化儀控系統；

- 堆芯損壞頻率＜10-5/堆·年；

- 嚴重事故下放射性物質向環境釋放頻率＜10-6/堆·年。

百萬千瓦級自主品牌CP1000具有以下之特色：

- 安全性在二代改進型基礎上有了進一步提高。

- 採用成熟技術在工程上減少不確定的風險。

- 具有一定的先進性。

- 擁有自主知識產權。

- 降低發電成本，經濟性提高。

- 主要設備可實現國產化，國產化率達到80％-85％。

CP1000之模型

大陸核電經歷了近30年引進技術與自主研發的發展道路，已建立起核電自主設計與創新研發的基礎能力，積累了豐富的設計與建造經驗，創造了具有自主品牌核電產品。大陸為了建設成為核電強國，核電企業均按照國家統一部署，引進第三代壓水堆核電技術，創新發展具有自主知識產權的大型先進壓水堆核電技術，正逐步實現其核電走向世界的目標。

二、核子事故緊急應變作業

本次研討會有關核子事故緊急應變作業部分，分別由大陸及台灣各提出一篇報告，台灣報告「核子事故緊急應變體系與通報」，內容詳如附件，以下謹針對此次研討會有關大陸核子事故緊急應變體系報告內容做一簡要介紹。

（一）應變架構

大陸核子事故緊急應變作業由國家、省和核能電廠應變組織組成三級管理體系如下圖，其中應變行動分為應急待命、廠房應急、廠區應急、廠外應急等四級。

（二）緊急應變法規：分成法律、條例標準等如下：

1.法律：下述二項法律對核子事故準備與應變作業提供了法律依據。

- 突發事件應對法：

2007年11月1日正式實施，對突發事件的預防與應變準備、監測與預警、應變處置與救援、事後復原與重建等應變作業作出了規定；

- 放射性污染防治法：

2003年10月1日起施行，規定為建立及健全國家核子事故應變制度，核設施主管部門、環境保護部門、衛生行政部門、公安部門以及其他有關部門，在各級政府的組織領導下，應按照自己的職責依法做好核子事故應變工作；

2.條例：

- 核電廠核事故應急管理條例

1993年8月發布，是核子事故緊急應變管理的主要依據，規定核子事故緊急應變工作的二十四字方針 “常備不懈，積極兼容，統一指揮，大力協同，保護公眾，保護環境”；包括三級應變組織在應變準備、應變作業中的職責，明確規範應變準備和應變對策、應變防護措施、應變作業終止等主要內容，同時對核電廠廠內、廠外應變準備的資金和物資保障做出了原則規定。

3.部門規章和系列標準：規定對核子事故應變工作具體要求。

（三）核能電廠緊急應變計畫區

分為煙羽緊急應變計畫區和攝入緊急應變計畫區。前者針對放射性煙羽產生的直接體外照射、吸入放射性煙羽中放射性元素產生的體內照射和沈積在地面的放射性元素產生的體外照射；後者則針對攝入外釋的放射性物質污染的食物和水而產生的體內照射。

在多數事故情況下，需要採取緊急應變行動的區域可能只侷限於緊急應變計畫區的一部分，但在發生嚴重核子事故的極個別情況下，也有可能需要在相應緊急應變計畫區之外的區域採取緊急應變行動。

- 煙羽緊急應變計畫區︰以核電廠為中心、半徑為7至10公里劃定的區域，可能需要採取撤離、掩蔽和服用碘片等緊急防護行動。煙羽應急計畫區又可分為內、外兩區，內區的半徑為3至5公里，撤離（包括預防性撤離）準備在內區進行。

- 攝入緊急應變計畫區︰以核電廠為中心、半徑為30至50公里劃定的區域。在這個區域內要做好事故情況下食物和飲水的輻射監測和控制的應急準備。攝入緊急應變計畫區的範圍包括了煙羽緊急應變計畫區的範圍在內。

秦山核電廠煙羽緊急應變計畫區及田灣核電廠攝入緊急應變計畫區範圍如下圖：

（四）核子事故緊急應變作業現況

大陸核子事故緊急應變作業是從1986年蘇聯車諾堡核電廠事故後開始的，1995年成立「國家核子事故應急協調委員會」，並先後根據部門和機構調整作了調整。各省和核設施執行單位也建立了各自的緊急應變作業組織，配備了相關的人員。目前，大陸已有16個省（市、自治區）正式建立了省級核子事故緊急應變組織，各核子事故緊急應變機構共有專職應變作業人員800餘人，相關輻射監測、氣象預測、事故救援、醫學救護等技術支援人力共計2萬餘人，以確保核子事故緊急應變作業的順暢。

各緊急應變設施簡要說明如下：

- 國家核應急指揮中心：主要設施包括指揮中心會議室、主控制室、設備（含獨立電源）室、專家分析室、新聞發布中心以及辦公室、資料室等；中心的系統與設備包括通信系統、資訊系統、新聞發布系統、值班及資料管理系統及辦公設備等；另外衛生、環保等部門也建立了對應的應變設施。

- 核電廠所在省政府應變中心：運轉中核電廠所在的浙江、廣東和江蘇省都建立了功能齊全的省級核應變指揮中心、輻射監測和評估系統。

- 核電廠核應變設施：核電廠核應變設施的建置，原則上係按照國際標準規劃，有功能齊全的應變指揮中心、運轉支援中心、技術支援中心、公眾訊息中心、輻射監測與評估系統、應變通信系統等。

（五）訓練與演習

1. 訓練

2001年頒定「核電廠核子事故應急培訓規定」，國家核子應變辦公室和相關部門組織編製、出版了培訓教材，並進行多次核應變人員培訓；國家核應急協調委會成員單位（如衛生部、環保總局等）、軍隊、核電廠所在省的核應變主管部門和核設施執行單位，分別辦理了包括各個專業領域的各類應變培訓；培訓方式包括在職訓練、課堂教學、研討、實習、分發學習資料、影片放映、參觀等。透過培養訓練以保持受訓人員的知識水準和技能，增強安全和應急意識。

2. 演習

為了不斷提升應變編組人員的實戰能力，檢驗和提升核電廠應變計畫的有效性和應變準備的完善性，各級應變組織定期舉行不同形式和類型的演習，主要包括單項應急演習、綜合應急演習及聯合應急演習等三種類型，演練頻次如下表：

| 演習類型 | 省級核應變組織 | 核電廠 |
| --- | --- | --- |
| 聯合演習 | 每5年一次 | 每5年一次 |
| 綜合演習 | 每2～4年一次 | 每2年一次 |
| 單項演習（練習） |
| 通信 | 每年至少一次 | 每季度一次 |
| 輻射防護 | 每年一次 | 每半年一次 |
| 治安保衛 | 定期 | 每年一次 |
| 醫學急救 | 每1～2年一次 | 每年一次 |
| 消防 | 無 | 每年一次 |
| 廠外輻射監测 | 每年一次 | 每半年一次 |
| 劑量評估 | 每年一次 | 每半年一次 |
| 公眾信息 | 定期 | 每一年一次 |
| 公眾防護措施 | 定期 | 無 |

近五年來，各級核應變組織舉行各類單項演習300餘次，綜合演習35次，聯合演習7次；2009年11月10日，首次國家核事故應變演習（代號“神盾─2009”）。該次演習是國家、江蘇省、田灣核電站聯合軍隊地方政府協同進行的國家級聯合演習，約2,000多人參加了演習。

2005－2009年，參加國際原子能機構組織的4次國家演習。國際原子能總署（IAEA）於墨西哥時間2008年7月9日至10日，以墨西哥Laguna 核電廠事故為背景，舉行了ConvEx-3 (2008) 國際核子事故應變演習，共有74個國家和10個國際組織參加，國家核應急辦組織有關單位參加了本次演習。衛生部核事故醫學應變中心、氣象局氣象中心也分別執行了世界衛生組織、世界氣象組織負責的ConvEx-3（2008）專業參演項目。

（六）技術支援

大陸有關部門亦積極開展核子事故緊急應變科技研發，包括核電廠事故輻射源項分析、輻射監測、空中輻射監測、氣象預報，核子事故評估、決策支援系統，社會心理救援研究以及輻射傷害救治等技術領域；這些技術研究成果，可逐步完善和進一步提升核子事故應變技術支援體系。

（七）宣導溝通

大陸各級核子事故應變組織亦進行多樣的科普宣教和公眾訊息溝通，宣導核能知識、核子事故應變常識，包括利用國家原子能機構、政府有關機構或企業的網站及「核子事故應變準備通訊」刊物、電視、報刊等媒體，與公眾進行溝通，並針對核電廠周邊居民辦理科普講座，辦理國小學生課程、學生夏令營、製作宣傳品等活動。

（八）其他國家發生事故之處理

若鄰近國家發生核子事故可能或已經對大陸造成輻射影響時，參照「國家核應急預案」的有關規定執行；涉及台灣核子事故的國際通報及緊急援助事宜，大陸係依其外交部與國際原子能總署1992年12月確認的諒解備忘錄（CPM92081）執行。

大陸周邊國家發生核子事故及核動力衛星事故可能或已經對大陸產生輻射影響時，參照「國家核應急預案」有關規定及執行程序進行應變作業。這種情況下的應變作業主要涉及輻射監測、飲水和食品控制、衛星污染碎片搜尋等。除受影響省政府組織的應變作業外，國家級的應變作業按規定的職責任務分工實施。

（九）案例

1991年12月15日大陸首部核電機組投入商業運轉以來，截至2010 年7月止，核電廠累計進入預警狀態計17次。其中1次為廠房應急（2000年2月28日，廣東大亞灣核電站1號機組）；16次為應急待命（廣東大亞灣核電站9次、浙江秦山核電站5次、江蘇田灣核電站2次）；進入應急狀態時，機組處於滿功率運轉狀態的13次，降功率運轉狀態的1次，停機檢修狀態的3次。

（十）未來工作重點

- 進一步完善核子事故應變管理體系，即應急預案、組織體制、運作機制、法規制度，提升大陸整體各類核子事故突發事件的應變能力。

- 加強核子事故應變基礎能力的建設，整合已有資源組建核應急技術支援中心，包括︰國家核子事故應變監測技術支援中心、國家核子事故應變輻射防護中心、國家核子事故應變決策支援中心、國家核子事故應變技術管理中心、國家核子事故應變醫學救援技術支援中心。

- 進一步研究一址多部機組、跨省界的核子事故應變準備和管理模式。

- 委託企業和科研院所、高等學校和軍隊力量等建立專業能力強、機動靈活的核子事故應變專業救援分隊，為核子事故應變的處理提供緊急救援。包括輻射監測分隊、空中輻射監測分隊、緊急醫療分隊和除污救援分隊等。

- 宣導核子事故應變管理工作的方針政策，普及核子事故應變管理、公眾應變防護措施等知識，促進核子事故應變管理人員、從業人員和核能從業人員以及公眾應對核子事故突發事件的應變能力。

- 繼續與IAEA、WANO等國際機構和組織加強合作，汲取國際上在核子事故應變管理方面經驗。

三、田灣核電站放射性固體廢物管理介紹

本文由中核集團江蘇核電有限公司維修處副科長張遠所發表。田灣核能電廠目前有2座106萬千瓦VVER型壓水式反應器在運轉，商轉至今已近4年。具有完善的放射性固體廢棄物處理和貯存設施，並以國家標準法規為依據，建立了完整的管理體系，近年更將放射性廢棄物管理納入公司節能減排主要內容之一，因而對廢棄物最小化措施極為重視，並列入追蹤考核項目。在公司各項政策的大力支持下，透過各種管理和技術措施，以及積極與同行交流吸取先進經驗，使廢棄物產量呈逐步下降趨勢，固體廢棄物的年產生量控制在指標範圍內，並於同型電廠中名列前茅。

田灣核能電廠放射性固體廢棄物之管理與我國類似，分成以下三類：

- 工藝廢物即我國之濕性廢棄物。

- 技術廢物即我國之乾性廢棄物。

- 其它廢物即我國之有機廢棄物。

田灣電廠放射性固體廢棄物分類及處理方式如下表

| 廢棄物類別 | 廢棄物類型 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 工藝廢物 | 廢樹脂、放射性濃縮液等 | 水泥固化→UKT廠房（廢物暫存庫）暫存 |
|  | 廢IC、NF/TMC | 放入專用容器UKT廠房暫存 |
|  | 過濾器芯 | 拆開分解→裝桶壓縮或固定→UKT廠房暫存 |
| 技術廢物 | 不可壓縮廢棄物 | ≥2mSv/h | 水泥桶固定密封→UKT廠房暫存 |
|  |  | <2mSv/h | 鋼桶固定密封→UKT廠房暫存 |
|  | 可壓縮廢棄物 | ≥2mSv/h | 壓實→水泥桶密封→UKT廠房暫存 |
|  |  | <2mSv/h | 放入廢棄物袋→初分揀→偵測、記錄→壓縮、打包、裝桶→UKT廠房暫存 |
| 其它廢物 | 廢油、廢溶劑等 | 專用容器→UKT廠房暫存 |

2009年二部機組之年產量為71立方米（換算為55加侖桶約355桶），我國之核三廠則為213桶，尚有極大改進空間。據其分析影響技術廢棄物產生量的主要因素為大修時間的長短、維修的數量和規模、設計變更案的數量和規模等。同時現場管理、人員廢棄物管理觀念等人為因素，也是直接影響放射性固體廢棄物產生量的關鍵因素。項目歸納如下：

- 重大設計變更案

- 系統洩水及漏水

- 交叉污染

- 含水廢棄物無法壓縮減容

- 消耗材料控制不嚴

鑑於廢棄物最小化具有重要的社會和經濟效益，有利於人類的健康和降低環境影響，且有助於核能的發展。田灣核能電廠在放射性固體廢棄物最小化控制方面採取了許多措施，概括為管理和技術兩方面。具體的內容為：

- 加強員工進廠訓練，開展經驗回饋講座。

- 製作宣傳手冊，宣導廢棄物最小化。

- 制定管理措施，有效控管廢棄物來源。

- 成立現場監督小組，加強廢棄物分類收集。

未來將進行之技術措施為：

- 採用可降解產品。

- 用金屬桶替代水泥桶。

- 廢棄物焚燒減容。

- 採用超高壓縮機減容。

四、低中放廢物近地表處置現狀及未來規劃

本文由中核清原環境技術工程公司首席專家章英杰博士代替總經理劉振河所發表。1992年，中共國務院批准國家環保局“關於我國中低水準放射性廢物處置的環境政策的通知”(國發[1992]45號文)，確定“區域處置”為中國大陸低中放廢棄物處置的基本方針。2003年，頒布了《中華人民共和國放射性污染防治法》（以下簡稱《放汙法》），《放汙法》中規定，“低、中水準放射性固體廢棄物在符合國家規定的區域實行近地表處置”，同時亦將處置場的選址規劃、建設運行、監督管理和價格管理等明確化。

在技術規範方面，透過多年來的實務經驗、吸取國外有關低中放廢棄物管理的經驗和教訓、參考IAEA有關技術文件，建立了中國大陸放射性廢棄物管理的標準體系，包括國家標準（GB系列）和行業標準兩大類，其中行業標準系列包括核行業標準系列（EJ）、核安全法規系列的導則（HAD）和環保法規系列的導則（HJ）。涉及低中放廢棄物處置的有低中水準放射性廢棄物的整備、包裝、運輸、處置規定、處置場環境監測一般要求、處置場廢棄物接受準則、廢棄物包裝品質保證、處置場選址及安全評價。重要法規臚列如下：

- 低、中水準放射性廢物固化體性能要求瀝青固化體，GB 14569.3，國家技術監督局，1995。

- 低、中水準放射性廢物固化體性能要求塑膠固化體，GB 14569.2，國家技術監督局，1993。

- 低、中水準放射性廢物固化體性能要求水泥固化體，GB 14569.1，國家技術監督局，1993。

- 低、中水準放射性固體廢物包裝安全標準，GB12711，國家技術監督局，1991。

- 低、中水準放射性固體廢物混凝土容器，EJ/T914 (1999)，中國核工業總公司，1994。

- 低中水準放射性固體廢物包裝容器鋼桶，EJ1024，中國核工業總公司，1996。

- 低中水準放射性固體廢物包裝容器鋼箱，EJ1076，中國核工業總公司，1998。

- 低、中水準放射性固體廢物的淺地層處置規定，GB 9132，國家環境保護局，1988。

- 放射性廢物近地表處置的廢物接收準則，GB16933，國家技術監督局，1997。

- 低中水準放射性廢物近地表處置設施設計準則非岩洞型處置，EJ 1109.1，中國核工業總公司，1999。

- 低中水準放射性廢物近地表處置場環境輻射監測一般要求，GB/T 15950，國家環境保護局，1995。

- 放射性廢物近地表處置場選址，HAD401/05，國家核安全局，1998。

- 低中水準放射性廢物近地表處置設施的選址，HJ/T23，國家環境保護局。

從1980年代起，大陸開始推動放射性廢棄物最終處置，依照當時所規劃之核能設施分佈情形，進行選址作業，主要集中在華南、華東、西北及西南等地區，1998年中核清原環境技術工程公司興建完成西北低中放固體廢棄物處置場。

西北處置場

處置單元

廢棄物堆貯情形

處置場辦公室

西北處置場之地理氣候條件

西北處置場位於甘肅省河西走廊中部，距離玉門市50公里的戈壁灘上，行政區劃稱“甘肅礦區”，為省轄地區級行政區；年平均蒸發量3,577.1mm，年最大蒸發量4,986.9mm，最高氣溫38.2℃，最低氣溫－28.1℃，年平均日照時數3,265小時，地下水位29～40m，地下水位標高－31～－27m，處置單元底標高－7.5m。

西北處置場規模

總規劃容量20萬立方米（m3），一期設計容量6萬m3 (18個處置單元)，運轉期12年(一期)，累計處置廢棄物總活度3.2×1016Bq，占地面積17.4萬m2 (一期)，首期容量2萬m3(6個處置單元)，於1995年開始設計建造，1998年3月完成，1999年開始試運轉。西北低中放固體廢棄物處置場目前處於試運轉階段，截至2009年底共接收處置低、中放固體廢棄物3310m3，放射性總活度8.69×1012Bq。輻射環境監測顯示，西北處置場的試運行，並未對周圍環境造成放射性影響，迄今亦未發生任何輻射事故。

大陸已運轉及正建造的商用核能機組分布圖

根據全國的低中放廢棄物產生量及區域分佈，在2020年以前，大陸規劃建造5個低中放廢物處置場，華東、西南、華南、西北及北方地區處置場。

大陸已運轉及規劃之最終處置場分布圖

本次研討會之場地：田灣核電站之綜合辦公樓2樓報告廳

# 研討會現場

# 肆、其他參訪行程

- 參訪海陽核電站施工現場

山東海陽核電一期工程是大陸三代核電自主化依託項目，為世界上首批採用西屋公司AP1000進步型壓水式反應器技術而建造之機組之一，目前僅有浙江三門核電站同樣採用AP1000機組型式，亦在建造中，且其開工時間較海陽核電站一號機組早6個月，可供其參考。山東核電公司屬於大陸五大發電業者之一「中國電力投資集團公司」的子公司，係該集團第一個控股的核電公司（其他主要股東詳如下表），該公司作為核電行業新兵，經過幾年的探索、準備和實踐，亦建立了一套專案管理體系。目前海陽核電一期工程兩台機組全面開工建設，3、4號機組已獲得開展前期工作的“路條（即中央主管部門的核准）”。專案進展總體順利，安全、質量在可控制範圍。山東海陽核電站的基本資料，相對位置及主要設計特色如下所示。

- 規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，留有2台擴建餘地。

- 一期工程兩台125萬千瓦AP1000核電機組已開工建設。

- 首台機組計畫於2014年5月投產，兩台機組建造間隔10個月。

海陽核電站之地理位置

工程施工

海陽核電一期工程1號機核島區於2009年9月24日澆灌第一罐混凝土（Factory Commit Day, FCD），標誌著一期工程正式開工建設。2010年計畫完成11個里程碑節點，已完成7個。

2010年後半段還將完成以下工程節點：

海陽核電一期工程是世界上首批採用第三代AP1000核電技術進行建造的專案，在工程實踐方面缺乏足夠的參考，僅能參考三門核電站一號機的施工經驗，給工程項目管理，尤其是安全和品質管制帶來了一些新的問題和挑戰。對此，山東核電公司採取之對策如下：

- 健全責任體系，明確責任界限，最大限度的發揮專案團隊的力量；

- 加強程序控制，強化安全和品質管制；

- 妥善對待工程建設分包，實現分包透明化；

- 加強安全文化建設。

山東核電公司的管理理念為「事預則立 行慎方成」，工作理念為「一次就把事情做好」，安全理念為「任何風險都可以控制、任何違章都可以預防、任何事故都可以避免」，品質（大陸稱為質量）理念為「關注細節、遵守程序、經驗反饋、持續改進」。

- 參訪江蘇田灣核電站

田灣核電站位於江蘇省連雲港市連雲區田灣，廠區按照建設八台百萬千瓦級壓水堆核電機組規劃。一期工程建設2台單機容量106萬千瓦的俄羅斯VVER型壓水堆核電機組。

機組之設計壽命為40年，年平均容量因數（Capacity Factor）不低於80％，年發電量140億度。

為提高機組安全性，在設計上採取了一系列重要措施，包括安全系統4通道、堆芯熔融物捕集器、全數位化儀控系統、反應器廠房雙層圍阻體（大陸稱安全殼）等，大陸認為，其安全設計優於當前世界上正在運行的絕大部分壓水堆核電站，在某些方面已達到國際上第三代核電站水準。

田灣核電站一期工程於1999年10月20日開工建設，1、2號機組分別於2007年5月17日和8月16日先後投入商業運行。1、2號機組投入商業運行後均保持安全可靠功率運行，輻射防護措施有效，個人和集體劑量得到有效控制，三廢排放遠低於國家控制標準，機組各項性能指標優良，創造了良好的運行業績和社會效益。江蘇核電有限公司由中核核電有限公司（50％）、中電投核電有限公司（30％）及江蘇省國信資產管理集團有限公司（20％）出資成立；2008年發電量140.75億度，2009年發電量142.67億度，獲得中核集團公司授予的“經濟發展突出貢獻獎＂，同時也是連雲港市納稅第一大戶並受到市政府嘉獎。

按照大陸國家核電發展規劃，江蘇核電公司結合其公司發展戰略目標和江蘇省、連雲港市地方發展規劃，在確保一期工程兩台機組安全可靠運行的同時，亦全面開展田灣核電站擴建工程（3-8號機組）。2009年6月30日，大陸國家發改委發文同意江蘇核電有限公司開展5號、6號機組前期準備工作，按計劃2010年實現5號機組開工建設的目標。江蘇核電有限公司中長期發展戰略目標為“8863”，即到2020年，力爭將田灣核電站8台機組全部建成投產，發電能力超過800萬千瓦，年發電量超過600億度，年利潤總額超過30億元人民幣，成為蘇北地區的一個大型能源基地。

據2010年11月23日出刊之NucNet報導，蘇俄國營核能公司Rosatom之子公司Atomstroyexport已於日前與江蘇核電公司（JNPC）之蔣國元總經理完成簽約手續，將在田灣核電站展開第二階段之建設，即再建造2部VVER-1000機組。俄方負責核島部分之建設，江蘇核電則負責非核島部分之設計及建造。

江蘇核電有限公司的安全理念為「安全至上、重在預防；以人為本、強化執行；持續改進、追求卓越」。在參觀田灣核電站展示館時，也看到館內特別強調並標出「中國要大力發展核電，調整能源結構，安全是核電的生命，一定要確保核電站質量可靠，安全運行」。安全文化已經成為田灣核電站核安全管理的一項基本原則，是田灣核電站安全管理發展的必然結果和要求，所有從事與核電有關的單位或個人，應具有良好核安文化素養。因此，對從業人員核安文化的認知、提升及持續改進，該公司亦不斷的精進與提出具體做法。

田灣核電站預留8部機組之基地

2010年開工之田灣核電站五號機施工現場

- 參訪上海核工程研究設計院

上海核工程研究設計院為國家核電技術有限公司（SNPTC，簡稱國核）之子公司，國家核電技術有限公司於2007年5月22日成立，總投資額40億元，分別由國務院國有資產監督管理委員會出資24億人民幣（60％），中國核工業集團公司（簡稱中核）、中國電力投資集團公司（簡稱中電投）、中國廣東核電集團有限公司（簡稱中廣核）和中國技術進出口總公司各出資4億元（10％）。國核公司負責從國外引進第三代核電技術，並從事核電工程建設及核電自主化的研發。上海核工程研究設計院即負責執行西屋公司AP-1000機型的技術引進工作，協助分包山東海陽核電站一、二號機的若干設計工作。

上海核工程研究設計院始建於1970年2月，其前身為中國七二八工程研究設計院，已有40年之歷史，現有工作人員約1,100多人，其中900餘人為研發人員。秦山核電站是上海核工院自主設計完成的中國大陸第一座具有自主知識産權的核電站；巴基斯坦恰希瑪核電站一期工程（ㄧ、二號機，為30萬千瓦級機組）是上海核工院承擔設計總承包的大陸第一個出口核電站工程；在恰希瑪核電站成功併網發電之後，又繼續承擔了巴基斯坦恰希瑪核電站二期工程的設計總承包任務；秦山三期重水堆核電廠是上海核工院承擔技術支援和常規島及電站配套設施 (BOP) 建造管理的大陸第一座重水堆核電站。

2007年6月25日上海核工程研究設計院整建劃入國家核電技術公司，是一家以核電工程研究設計為主的高新技術企業。我們先後拜訪了鄭明光院長及副院長兼總工程師嚴錦泉先生，瞭解AP-1000引進消化吸收的現況，最後並進行雙向的討論。在研討交流過程，上海核工程研究設計院人員表示，他們主要工作為負責核島區的設計研究，不做電廠其他系統（BOP）這一區塊，但可承做全廠總包，再將BOP分包出去。目前主要工作為負責將西屋公司AP-1000機組的技術經由引進、消化、吸收，做好大陸國內的技術轉移工作；目前並擔任西屋公司的下包，分包一些AP-1000機組的設計工作。上海核工程研究設計院人員指出，技術轉移要做的完整與有效，他們將技術相關文的件分成三類，A類文件指須兩人以上的研讀瞭解；B類文件指應抽控時研讀；C類文件則指要找的到的文件。針對與核能安全相關文件之更新，要能做到會分析與執行。

上海核工程研究設計院是中國國務院學位委員會碩士學位授予單位，設有與中國上海交通大學共建的博士點和博士後流動站，爲加強企業研發力量，培育企業核心競爭力，先後成立了上海核工院-西屋電氣公司工程合作中心(SWECO) 、三維工程設計應用研究開發中心、核電廠設備評估和壽命工程技術中心、先進主控制室和數位化儀控技術研究開發中心、坎杜工程中心(CEC) ，以及核工業無損檢測中心等研發中心，組織力量積極投入核電關鍵技術科研專案，加大技術開發創新力度，保持上海核工院核電綜合設計能力的水平，提高百萬千瓦級核電廠總體設計實力。

大陸現有之核反應器源自蘇俄（VVER）、加拿大（CANDU）及法國（M310）等國家，建造中之廣東台山ㄧ、二號機為歐洲（AREVA之EPR），其他則為美國（AP1000），其設計使用之法規及標準則是綜合上述設計，再加上部分GE之設計理念，發展出一套自己的標準（即G ＆ G standards）。目前大陸在核能工業標準這一塊，仍未建構足夠之標準，大部分是空的，主要採用美國NRC的標準，如法規指引等（RG）。

在2010年11月22日出刊之Inside NRC雙週刊中，ASME計畫經理指出，希望說服大陸之核能組件製造商能像其亞洲鄰國ㄧ樣，採用國際認可之法規及標準，以便與世界接軌。日本之JSME係從ASME演化而來，在維護及更新之做法上與ASME十分類似；韓國則經授權可將ASME逐字轉成其英/韓版之法規（Korea Electrical Power Industry Code）。大陸計畫在未來30年興建65部核能機組，隨著經驗累積及規模不斷擴展，其核能組件製造商若想開拓更寬廣之世界市場，勢必要採用世界通用之法規與標準。

右圖為上海核工程研究設計院2010年新建大樓，為本次會議場地。

伍、心得

- 大陸AP-1000機組的建造，採用模組施工模式，可在廠區一隅個別組裝後，再將成組設備吊入廠房中以節省興建時間。主要的關鍵在設備之選定要標準化，否則模組施工無法成功。反觀我國核四建廠作業，設計歸設計，採購歸採購，往往購得的設備體型較大，導致現場安裝發生困難或造成以後維修之困擾。設計、採購應結為一體，才不會發生依亞洲人體型設計旅館床鋪的大小，卻住進歐美尺寸客人的困擾。

- 目前世界發展較成熟之核電機組中，西屋公司之AP1000設計強調其被動（passive）安全系統，而大陸興建/規劃中之核電機組，除廣東台山將與法商AREVA合作建造2座EPR外，其他將採用CPR1000或發展自西屋之AP1000。對於世界上首次興建此型機組，大陸勢必對於其安全設計，尤其是被動安全系統，進行嚴密測試。AP1000系統另一項特色是強調模組化，目前海陽核電站機組組裝現場旁即設立廣闊場地，進行機組模塊組裝。但因西屋之細部設計工作仍同時進行中，對於設備製造部分之配合造成困難，延誤/修改/與現場系統不合等問題將導致模組化工程之效益大打折扣。AP1000系統亦為國內評估中未來新建機組之可能選擇之一，大陸引進AP1000之經驗，包括系統測試之結果及模組化設計之確實效益，均值得進一步收集資料。

- 大陸各核電公司也非常注意安全文化與品質管理，在江蘇核電公司田灣核電站展示館內也特別強調「中國要大力發展核電，調整能源結構，安全是核電的生命，一定要確保核電站質量可靠，安全運行」。安全文化已經成為田灣核電站核安全管理的一項基本原則，是田灣核電站安全管理發展的必然結果和要求，江蘇核電公司並希望所有從事與核電有關的單位和個人，應具有良好的核安全文化素養。江蘇核電公司總經理部對員工有八個期望『明確的工作目標、質疑的工作態度、審慎的工作方法、清晰的工作表達、嚴格的遵守程序、細緻的自我檢查、認真的工前會議、進取的和諧團隊』，藉由八個期望的提出與執行，清楚表達公司在目標管理、防人因失誤和團隊合作的殷切期望，可發揮安全文化的指導作用。不光是口號而已，江蘇核電公司並發行了八個期望的學習指導手冊，結合實際案例，生動講解各項期望的內涵和使用方法，非常值得我們參考。

- 大陸核子事故緊急應變計畫區分為煙羽（7至10公里）和攝入緊急應變計畫區（30至50公里），台灣目前僅針對煙羽劃定緊急應變計畫區（5公里），部分學者亦開始建議應針對攝入的放射性污染食物管制區加以考量，未來法規及緊急應變計畫區劃定範圍的檢討修訂或可納入考量，俾使核子事故緊急應變整備作業更為完善。

- 大陸積極發展核電，投入大規模人力進行科技研發，緊急應變是核能電廠深度防禦的最後一道防線，核能安全無國界，經驗與資訊的分享係強化緊急應變作業整備相當重要的一環。建立緊急事故連繫窗口，因應核子事故發生時相互間之信息傳遞與技術支援之需求，應是未來加強兩岸核能安全技術交流努力的方向。

- 此次交流研討會大陸方面非常盡心，討論議題從核能電廠之設計、建造及運轉皆有所述及，會議行政安排，包括議程、接待及資料準備鉅細靡遺，效能之佳令人佩服。大陸核能相關單位之從業人員年紀雖輕，但積極性高、企圖心強，加上國家大力發展與支持，整體核能界有效的培育，假以時日必成大器；反觀國內，經過10年非核家園的不確定性，使得年輕人才不願進入核能圈，造成經驗斷層傳承不易。目前我們在軟體及實務經驗上仍佔優勢，但若不正視人才培育及世代交替，未來我們將失去舞台，甚至必須到對岸取經。

- 大陸在“十二五”規劃中，對《核電中長期發展規劃（2005-2020）》進行了大幅度調整。根據規劃，到2015年，核電裝機規模將達到3,900萬千瓦；到2020年的核電裝機規劃將提高到8,600萬千瓦，佔屆時總裝機的5％左右，在建規模仍有4,000萬千瓦。從目前已經投產的1,075萬千瓦（13 機組）提高到8,600萬千瓦，一下翻了8倍多。顯然，大陸在發展核電態度上已經從“積極發展”轉變到“盡可能發展”階段。

- 中國即將成為核電大國，目前，除了廣東、江蘇、浙江等已建有核電廠的省份之外，已有12個省份計畫在該省內發展核電。核電從沿海向內陸擴展，已勢不可擋。在核電大發展的背景下，核電安全的壓力和挑戰也愈來愈大。核電安全的先決條件和產業的可持續發展需要有效的安全監管機制，這意味著，大陸政府部門必須加強對核電領域的有效監管，監管機構必須具備足夠的權力擔負極為重要的責任，獨立而公正地作出有法必依、執法必嚴，違法必究的監管決策與態度，實行問責制並和業者充分溝通，這是大陸發展核電能否成功的關鍵要素。

- 大陸之核能機組有法國、俄羅斯、加拿大及美國等型式，其所引進之法規及技術規範亦具多樣性，但為有一致之標準，且符合其引進、消化、吸收、標準化及在地化之原則，大陸方面已著手進行法規整合工作。目前本會正值轉型之際，將走向純管制單位，綜觀原子能相關法規，許多地方仍直接引用ASME、ANS等規定，大陸法規整合之作法值得參考。

- 台電核一廠之用過核子燃料乾式貯存設施，幾經波折直至今年10月底才開工興建。大陸起步雖較晚，但秦山一期二部機組之用過核子燃料皆已取出送至廠內乾式貯存設施，從用過核子燃料之裝填、運送及就定位，皆可供我們參考。建議收集其相關資料，甚至派員赴秦山實際了解其管制作為，吸取經驗以供我國用過核子燃料乾式貯存作業運轉管制之參考。

- 大陸早在1980年即開始規劃低放射性廢棄物處置設施，並於1988年啟用了西北處置場；但目前卻碰到省級政府之反對，使得其他低放場址之選址作業困難重重；我國低放射性廢棄物最終處置作業亦然，從文化、民性及環境來看，大陸與我國比其他國家來的近似，其經驗對我國而言，極具參考價值，建議有系統整合其相關資料，並持續與其交流，以使我國最終處置工作之推展能事半功倍。

# 陸、建議

- 發展核電的先決條件需要有效的安全監管機制，我國核安管制累積數十年的經驗，監管機構（原子能委員會）具備足夠的權力擔負極為重要的責任，獨立而公正地作出有法必依、執法必嚴，違法必究的決策與態度。大陸即將成為核電大國，從沿海向內陸擴張發展核電已勢不可擋，兩岸宜建立核安管制機構聯繫管道，進行經驗與技術交流，共同為核能安全而努力。

- 大陸各核電公司也非常注意安全文化與品質管理，並希望所有從事與核電有關的單位和個人，應具有良好的核安全文化素養。江蘇核電公司總經理部對員工有八個期望『明確的工作目標、質疑的工作態度、審慎的工作方法、清晰的工作表達、嚴格的遵守程序、細緻的自我檢查、認真的工前會議、進取的和諧團隊』，藉由八個期望的提出與執行，清楚表達公司在目標管理、防人因失誤和團隊合作的殷切期望，可發揮安全文化的指導作用。江蘇核電公司並發行了八個期望的學習指導手冊，結合實際案例，生動講解各項期望的內涵和使用方法，非常值得我們參考。

- 大陸積極發展核電，投入大規模人力進行科技研發，緊急應變是核能電廠深度防禦的最後一道防線，核能安全無國界，經驗與資訊的分享係強化緊急應變作業整備相當重要的一環。建立緊急事故連繫窗口，因應核子事故發生時相互間之信息傳遞與技術支援之需求，應是未來加強兩岸核能安全技術交流努力的方向。

- 台電核一廠之用過核子燃料乾式貯存設施，幾經波折直至今年10月底才開工興建。大陸起步雖較晚，但秦山一期二部機組之用過核子燃料皆已取出送至廠內乾式貯存設施，從用過核子燃料之裝填、運送及就定位，皆可供我們參考。建議收集其相關資料，甚至派員赴秦山實際了解其管制作為，吸取經驗以供我國用過核子燃料乾式貯存作業運轉管制之參考。

- 大陸早在1980年即開始規劃低放射性廢棄物處置設施，並於1988年啟用了西北處置場；但目前卻碰到省級政府之反對，使得其他低放場址之選址作業困難重重；我國低放射性廢棄物最終處置作業亦然，從文化、民性及環境來看，大陸與我國比其他國家來的近似，其經驗對我國而言，極具參考價值，建議有系統整合其相關資料，並持續與其交流，以使我國最終處置工作之推展能事半功倍。

- 大陸AP-1000機組的建造，採用模組施工模式，可在廠區一隅個別組裝後再將成組設備吊入廠房中以節省興建時間。主要的關鍵在設備之選定要標準化，否則模組施工無法成功。反觀我國核四建廠作業，設計歸設計，採購歸採購，往往購得的設備體型較大，導致現場安裝發生困難或造成以後維修之困擾。設計、採購應結為一體，才不會發生依亞洲人體型設計旅館床鋪的大小，卻住進歐美尺寸客人的困擾。目前世界發展較成熟之核電機組中，西屋公司之AP1000設計強調其被動（passive）安全系統，而大陸興建/規劃中之核電機組，除廣東台山將與法商AREVA合作建造2座EPR外，其他將採用CPR1000或發展自西屋之AP1000。對於世界上首次興建此型機組，大陸勢必對於其安全設計，尤其是被動安全系統，進行嚴密測試。AP1000系統另一項特色是強調模組化，目前海陽核電站機組組裝現場旁即設立廣闊場地，進行機組模塊組裝。但因西屋之細部設計工作仍同時進行中，對於設備製造部分之配合造成困難，延誤/修改/與現場系統不合等問題將導致模組化工程之效益大打折扣。AP1000系統亦為國內評估中未來新建機組之可能選擇之一，大陸引進AP1000之經驗，包括系統測試之結果及模組化設計之確實效益，均值得進一步收集資料。

# 附件、第十屆海峽兩岸核能學術交流研討會

第十屆兩岸核能學術交流研討會組織機構

會議主席

中國核學會理事長 李冠興院士

財團法人核能科技協進會董事長 歐陽敏盛先生

主辦單位

中國核學會

財團法人核能科技協進會

承辦單位

中核集團江蘇核電有限公司

協辦單位

中國核工業建設集團公司

中電投集團山東核電有限公司

國家核電技術公司上海核工程研究設計院

目          錄

財團法人核能科技協進會代表團名單                                  Ⅰ

第十屆兩岸核能學術交流研討會議程                                  Ⅱ

論文摘要                                                   主講人 Ⅲ

AP1000 核電技術引進與管理                                  曾  曦 01

壓水式反應器爐心佈局設計研究                                胡中興 02

海陽核電一期工程建設管理與實踐                              關先林 03

CPR1000 核電廠建造現狀                                     朱小龍 04

核電站的設計管理                                            廖嶽勳 05

3D CAD 視覺化輔助工程應用經驗                              陳鴻斌 06

大陸核電站核應急管理體制與實踐                              苟全錄 07

臺灣壓水式核能電廠安全管制及展望                            徐明德 08

核燃料可靠度之提升                                          黃秉修 09

大亞灣核電基地大修管理實踐                                  陳建兵 10

田灣放射性固體廢物管理介紹                                  張  遠 11

臺灣核子事故緊急應變體系與通報                              蘇軒銳 12

中低放廢料近地表處置現狀及未來規劃                          劉振河 13

臺灣無主射源的防範機制                                      孫敬業 14

核電站工程設計管理及獨立審查現狀                            霍建明 16

臺灣核三廠異質焊道檢查機改善現況                            鄧文俊 17

田灣核電站數位化儀控系統總體介紹                            徐霞軍 18

AP1000 核電技術引進與管理

國家核電技術公司 曾曦

本文主要介紹了 AP1000 的技術特點，國家核電在 AP1000 引進消化吸收過程中採取的策略，AP1000 依託項目建設和技術轉讓管理的情況以及與 AP1000 技術消化工作吸收同時開展的國產化 AP1000 的工作進展。

壓水式核電廠爐心佈局設計研究

核能研究所 胡中興

臺灣電力公司第三核電站又稱馬鞍山( Maanshan)核電站，位於臺灣南端墾丁附近，包括兩部美國西屋公司製造輕水型 3 環路壓水式機組，每部機組裝填 157束核燃料，堆心額定熱功率是 2775 百萬瓦。一、二號機分別於 1984 年及 1985年達成商業運轉，也分別於 2008 年及 2009 年達成 1.69%小幅度功率提升，目前兩部機皆運轉於第 19 燃料週期。

臺灣於 1989 年引進美國 SSP 公司 CMS 程式系統後，已經應用在第一、二核電站(BWR)、第三核電站(PWR)及興建中龍門核電站(ABWR)的各個燃料週期堆心驗證分析上。在堆心佈局設計上，我們使用 SSP 公司開發之 X-IMAGE 和 SIMAN 程式。X-IMAGE 採用圖形化人機介面，使用簡便有效率，可減少人為錯誤，SIMAN 針對設定目標和限制，能自動搜尋最佳佈局，可節省搜尋佈局所需要的大量時間和人力。

在壓水式核電站堆心佈局的設計經驗方面，我們曾針對外國核燃料供應廠家提供的設計，進行過 6 次不同週期的佈局平行設計，在符合安全要求及能量需求的情況下，達成設計出對一、二號機各有一個週期能夠少使用 4 束新燃料的堆心佈局，促使燃料廠家重新改良精進其佈局設計。也曾多次提供燃料佈局調整建議，獲得燃料廠家接受。例如：(1)我們提供佈局修改的建議給廠家，使得新燃料能達成 1/8 對稱佈局。(2)我們找出增加冷卻水出口處燃料束功率的佈局設計，使得出口水溫更均勻，避免了因為堆心冷卻水出口水溫混合不均勻而導致控制棒負載自動追隨系統的持續誤動作。

堆心佈局設計是核電廠運轉的基礎，也把守著核電站安全和經濟的第一道關卡。臺灣多年所累積的壓水式核電站堆心分析和佈局設計經驗，不但使我們在運轉上獲得好處，相信也可以有效地運用於第三代壓水式核電站(例如 AP-1000)上。

海陽核電一期工程建設現狀與管理實踐

中電投山東核電有限公司

山東海陽核電一期工程是國家三代核電自主化依託項目，在世界上首批採用AP1000 技術建造，在工程實踐方面缺乏參考，專案管理關係較為複雜。山東核電作為核電行業的一支新兵，面臨著較大的挑戰。經過多年的探索和實踐，山東核電初步建立起了一套完整的項目管理體系，對項目實施安全、質量、進度、投資、風險五大控制。

安全方面，建立了完善的安全管理體系，並通過年度安全體系審核和安全管理評審實現管理的持續優化。質量方面，以《質量保證大綱》為統領，對設計、採購、施工各個環節進行嚴格的程序控制。進度方面，結合 AP1000專案首批工程建設特點及專案管理模式，建立了以山東核電和各級承包商共同構成的多級進度計畫管理組織網路和六級進度計畫控制體系。投資方面，在進行投資各環節控制的同時，建立了統一的編碼體系，並編制了執行概算；風險管理方面，編制了風險和內控標準手冊，實施風險閉環管理。

在專案管理體系的保障下，海陽核電專案進展總體順利，安全、質量可控在控。目前一期工程 2 台機組已全面開工建設，3、4 號機組已獲得開展前期工作的“路條”。海陽核電項目建設還存在不少挑戰，山東核電將不斷總結經驗，採取有針對性的措施，確保專案順利推進，為國家核電發展戰略作出應有的貢獻。

CPR1000 核電廠建設現狀

中國廣東核電集團公司 朱小龍

中國廣東核電集團有限公司（以下簡稱：中廣核集團）是我國唯一以核電為主業、由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業。自成立以來，中廣核集團始終堅持“安全第一，質量第一，追求卓越”的方針，以打造同行業金牌棟樑企業為目標，在成功建設大亞灣核電站的基礎上，通過將已投產核電站產生的效益作為資本金投入開發新的核電專案，形成了“以核養核，滾動發展”的良性迴圈機制。以從法國引進的百萬千瓦核電機組為基礎、結合多項重大技術改進形成了具有自主品牌的中國改進型壓水堆核電技術方案――CPR1000，培養了一支專業化的核電站運營管理、工程管理和技術研發隊伍，建立了與國際接軌的核電生產運行、工程建設、科技研發和人才培養體系，在核電站運行、維修、技術支持、安全監督、品質管制等方面達到了世界先進水平。

中廣核集團現擁有大亞灣核電站和嶺澳核電站一期近 400 萬千瓦的在運行核電機組。嶺澳核電站二期、遼寧紅沿河核電站一期、福建寧德核電站一期、陽江核電站、臺山核電站一期、廣西防城港核電站一期共 20 台核電機組已經國家核准，其中，14 台核電機組已開工建設。湖北咸寧核電專案、遼寧紅沿河核電站二期 4 台核電機組正在開展前期工作。為加快核電建設步伐，貫徹落實國家核電中長期規劃部署，中廣核集團立足廣東、面向全國開展了核電新廠址比選和核電新專案開發前期工作。湖北咸寧、廣東陸豐、安徽蕪湖、廣東揭陽、廣東韶關等核電新專案前期工作已取得積極進展，浙江、山東、江蘇、吉林、四川、福建、湖南等省（區、市）核電新廠址開發工作正在積極推進。

核電站之設計管理

益鼎工程公司 廖嶽勳

1. 知其然知其所以然：基本核電站設計流程介紹

2. 知己知彼百戰百勝：核電站設計管理流程說明

3. 巧婦難為無米之炊：設計管理軟體介紹與展示

4. 他山之石可以攻錯：益鼎工程公司經驗的分享

5. 百尺竿頭更進一步：經驗回饋與知識庫的利用

6. 子曰何不各言爾志：問題與討論

3D CAD 視覺化輔助工程應用經驗

核能研究所 陳鴻斌

大型核能設施從設計、採購、建造、測試、運轉、到除役，生命週期約 100年，超過 3 個世代。因為安全相關，核能系統內容複雜。也因為安全相關，核能設施的建立及運作在運轉者、設計建造者、以及管制單位間的介面也複雜。整廠工程資料如工程圖、運轉參數等，經過長時間的運轉累積及系統修改，完整性不易維持。超過 3 個世代專業人力技術、知識傳承，更是關係到安全。國際原子能總署（IAEA）推動核能電廠構型管理（CM, Configuration Management），即著眼於維持核能電廠生命週期中工程資料的完整性，以維護安全。

核能研究所應用電腦輔助設計/分析（CAD/CAM）於核能設施維護及除役作業，包括核能電廠設備元件之結構完整性應力分析、壽限及安全評估，研究用核設施系統拆除等。除了 CAD 典型功能外，亦發揮 3D CAD 工程資料管理及 3D 可視化輔助的功能。

為實現低碳經濟，調整能源結構，未來臺灣有擴充核能發電機組的可能。機組型式標準化為提升整體效率的重要考慮。從設計之初，應用 3D CAD 建立包括整廠工程資料及 3D 數位模型的虛擬電廠，生命週期比實體電廠長。妥善應用 3D CAD 技術能有效提升核能設施全生命週期管理效率，更能增進核能應用的安全。

大陸核電站核應急管理體制與實踐

中核集團江蘇核電有限公司 苟全錄

中國大陸的核應急工作與大陸核電事業的發展同時起步，隨著核電事業的發展，在各有關部門和單位的共同努力下，至今已形成了一套比較完整的管理體制、運行機制、法規制度和應急預案體系，建成了必要的核應急回應基礎設施，開展了不同層次、不同類型的應急培訓和應急演習，在應對各種核與輻射事件方面積累了一定的經驗，為大陸核電事業的安全健康發展提供了有力保證。

本文簡要介紹了中國大陸核電廠核應急管理體制，包括由國家、核電廠所在省地方政府以及核電廠的應急組織構成的三級核應急管理機構、法律、法規和標准體系、《國家核應急預案》和各級應急組織的應急預案體系等；重點介紹了大陸核電廠核應急管理的實踐，即國家、各核電廠所在省和各核電廠的核應急組織在核應急管理方面所做的工作，包括核應急組織機構設置、應急設施建設、應急預案及程式編制、應急培訓、應急演習以及所開展的應急技術研究等；舉例介紹了幾次重要的演習活動以及電廠實際進入應急狀態的應急響應實例；討論了今後中國大陸核電站核應急管理工作的重點。

台灣壓水式核能電廠安全管制現況及展望

原子能委員會副處長 徐明德

台灣現有三座核能電廠六部機組在商業運轉中，近幾年來核能安全問題日益受到國人重視，如何避免或減少核能電廠可能問題或異常事件的發生，以確保核能安全，是核能安全主管單位-原子能委員會（以下簡稱本會）的重點工作之一。

座落於台灣南部的台電公司核能三廠有兩部美國西屋公司提供的 3 迴路壓水式反應器，自 1984/85 年完工商轉以來，已經運轉超過 20 年。最近數年核能三廠屢創歷史佳績，以 2009 年為例，零自動急停、最長連續運轉天數、最短大修天數、最低發電成本等，均為核能機組之最佳典範。

本會自2006年起施行之核安管制紅綠燈制度，係參考美國核能管制機構之視察方法，並整合既有之視察內容及作法，針對運轉中核能電廠，採用視察規劃-執行-結果判定之作業程序，達到完整、客觀、有效的評量各核能電廠之整體安全績效。本制度主要目的為藉由對核電廠安全相關系統及設備之表現績效，以綠、白、黃、紅等燈號呈現（綠燈表示無安全顧慮；白燈表示低微安全顧慮；黃燈表示中度安全顧慮；紅燈表示顯著安全顧慮），而隨著績效表現之良窳，本會將作相對應之處置(開立違規、注意改進事項、備忘錄)或調整管制人力與措施。原能會對核三廠持續進行之審查案包括：

- 圍阻體集水池改善案（GSI-191）

- 核三廠耐震設計合理性評估/海域及陸域之地質調查；電廠因OBE停機後再起動程序訂定

- 10CFR50 App.R豁免查核/引用NFPA-805先期探討/核三廠消防設計引用NFPA法規之查核、『核能電廠專屬防火法規』制定

- 核三廠異質焊道預覆焊（DM Pre-emptive WOL）：Safety/Relief nozzles

- 核三廠蒸汽產生器管板區（tube sheet）瑕疵處置之JCO/IARC

- 核能電廠之地下水防護方案（含地下埋管）

- TITRAM報告第5階段審查

- 台電引用BELOCA之結論作執照變更申請之審查

- Inaccessible or Underground Cable Performance Issues（GL 2007-01）

核燃料可靠度之提升

臺灣電力公司 黃秉修

核燃料由於其獨特性，一旦發生任何核燃料護套破損，將造成反應爐心放射性廢氣或爐水活性之增加，除可能造成「非計劃性停機」影響電廠之運轉外，亦可能造成廠內作業人員輻射曝露劑量之增加；甚至導致民眾疑慮。故世界各國對核燃料之安全使用，均極為重視，臺灣電力公司自不例外於此，對核燃料之完整性極為關注，積極致力於提升核燃料營運實績，提高核燃料可靠度，除引進高性能核燃料外，亦研訂「提升核燃料可靠度對策計畫」、「核燃料監測與受損時各階段所應採取之應對措施」；另針對歷年來受損核燃料進行池邊檢驗，查明受損肇因後，對症下藥、實行預防措施，避免重蹈覆轍，此外藉由參與國際性組織或信息搜集取得國際上燃料受損事故經驗資料與最佳對策，供本公司參考借鏡。

本次簡報內容將就下列子題闡述本公司實行之「提升核燃料可靠度策略」：

1. 說明全球 PWR 燃料破損肇因。

2. 說明台電燃料棒受損原因及統計表。

3. 討論一「PWR 燃料格架/燃料棒磨損」: 說明 PWR 燃料棒共振震動形成之

機制。

4. 討論二「PWR 燃料爐屑磨損」：說明爐屑磨損之防治策略。

5. 討論三「燃料丸缺角 PCI 破損」：說明「燃料丸缺角 PCI 破損」之防治策略。

6. 討論四「大修後啟動 Soft-Operation」：說明燃料丸裂片在大修燃料挪移過程產生 Chip Relocation 現象與防治策略。

7. 討論五「燃料積垢腐蝕破損」：說明 PWR 燃料積垢腐蝕形成之機制與防治策略。

8. 圖示臺灣電力公司全方位「提升核燃料可靠度策略」。

大亞灣核電基地大修管理實踐

中國廣東核電集團公司 陳建兵

大亞灣核電基地隸屬於中廣核集團旗下的 DNMC 管理經營，目前負責四台在運機組，分別是大亞灣、嶺澳核電站各兩台 PWR 三環路壓水堆機組。1994 年底、2002 年初大亞灣、嶺澳第一台機組分別投入商運，至今共完成 42 次機組換料大修。經過多年的摸索實踐，大修業績逐步提升，已形成一種較為穩固的大修管理模式。

大修管理的主要目的是使大修活動按計劃有序進行、不發生意外、發生意外時立即啟動對應預案。大亞灣核電基地大修管理從無到有、從小到大、由弱變強，歷經：模仿學習、向自主化過渡、自主管理、大修優化幾個主要發展階段。大修理念、大修目標、管理模式、管理手段逐步深入人心，形成上下一心、內外合力的良好文化氛圍。

本文就大亞灣基地大修管理實踐系統、全面地進行了闡述，介紹了當前管理現狀、業績指標、以及對未來模式設想的分析和探討，以期與同行間交流時汲取更多的營養。

田灣核電站放射性固體廢物管理介紹

中核集團江蘇核電有限公司 張遠

田灣核電站目前運行的 2 座 106 萬千瓦 WWER 型壓水堆機組，2007 年兩台機組先後投入商業運行。電站具有較為完善的放射性固體廢物處理和貯存設施，並在國家標準法規基礎上從管理程式到技術程式形成一系列的較為完善的管理體系，放射性廢物管理作為田灣核電站運行管理的重要組成部分，將放射性廢物管理納入公司節能減排節能減排主要內容之一，對廢物最小化措施實施給予大力支持並進行跟蹤考核。在公司的各項政策的支持下，通過採取各種管理和技術措施，積極與同行交流，學習和借鑒同行先進的經驗等一系列措施，使機組產生的廢物量呈逐步下降趨勢，固體廢物的年產生量控制在指標範圍內，並達到同類電站的先進水平。

本文主要介紹了田灣核電站放射性固體廢物管理以及技術措施，以及在廢物最小化方面取得的效果和在固廢管理方面的未來發展方向。

台灣核子事故緊急應變體系與通報

原子能委員會 蘇軒銳

一、緊急應變與通報

核子事故緊急應變所涉及的動員和應變，是按部就班，依事故惡化的嚴重程度及因放射性物質外釋情況，適時發動。核子事故發生或有發生之虞時，設施經營者應於15分鐘內，以電話通報原能會及地方主管機關（台北縣/屏東縣），並於一小時內以書面通報；於事故成因排除前，每隔一小時，應將事故資訊以書面通報各級主管機關。原能會接獲核子事故通報後，立即啟動緊急應變小組應變，並視事故狀況通知地方主管機關、各指定之機關及各緊急應變組織。有關廠內緊急應變由台電公司負責，原能會督導；廠外緊急應變則由核子事故中央災害應變中心負責，台電公司配合辦理。核子事故發生時，核能電廠及台電公司依循緊急應變計畫執行應變措施，若事故未能有效控制，可能影響廠外附近之民眾或環境時，則由原能會依「核子事故緊急應變法（2005年7月1日正式施行）。」，分別通知動員成立核子事故輻射監測中心、核子事故地方災害應變中心、核子事故支援中心、核子事故中央災害應變中心，分別依任務執行各項緊急應變作業。

二、平時整備

為加強緊急應變整備作業，預先即劃定「緊急應變計畫區」，各核能電廠緊急應變計畫區均訂為以核能電廠為中心周圍半徑5公里的區域，平時即以此區域為範圍，規劃適當應變作業，例如建置民眾預警系統、預先發放碘片、民眾疏散路線及交通工具之安排、集結點與收容站及輻傷醫院之設置等，並定期執行演練及測試。此外，為促進核能電廠週邊地區民眾對核子事故緊急應變措施及民眾防護行動的認知，積極加強對緊急應變計畫區及其鄰近區域內之民眾宣導溝通工作，包括 (1)辦理逐村逐里民眾溝通宣導會、辦理大型核安宣導園遊會、製播宣導短片與廣告、製作核子事故緊急應變民眾防護手冊等等。近年來，配合年度核安演習辦理電話問卷調查及調訓核能電廠所在地之就學大專生後，請其執行挨家挨戶家庭訪問，說明配合辦理核子事故緊急應變作業相關事宜。

三、結語

核能為能源發展重要選項，核能安全無國界，經驗與資訊的分享係強化緊急應變作業整備的完善的一環，建議加強兩岸核能安全交流，建立緊急事故連繫窗口，因應核子事故發生時相互間之信息傳遞與技術支援之需求。

低中放廢物近地表處置現狀及未來規劃

中核集團中核清原環境技術工程公司 劉振河

本報告主要介紹了中國大陸目前低中放廢物處置的有關法規和管理體制機制，低中放廢物處置的場址選址、建設和運行現狀，及未來低中放廢物處置的規劃。

中國大陸的原子能事業起步於上世紀五十年代，為加強大陸的國防力量做出了巨大貢獻。大陸的核電發展以秦山 30 萬千瓦機組的並網發電為標誌，實現了大陸核電零的突破。核能的發展和和平利用為大陸的國民經濟、文教衛生和科學事業的振興發展發揮了巨大作用，1992 年，頒佈了《中國中低水平放射性廢物處置的環境政策》，確定了低中放廢物處置的基本方針和環境政策，2003 年頒佈了《中華人民共和國放射性污染防治法》，明確了低中放廢物處置的管理體制機制。

從上世紀 80 年代起，中國大陸啟動有關放射性廢物處置工作。按照當時核設施的分佈，處置場選址工作主要集中在華南、華東、西北及西南等地區。中核清原環境技術工程公司作為中國大陸低中放廢物處置場選址、建造和營運單位，分別於 1998 年建成了西北低中放固體廢物處置場，2000 年在廣東省大亞灣核電廠附近建成了廣東北龍低中放固體廢物處置場，其中西北低中放固體廢物處置場目前處於試運行階段；通過對西北低中放廢物處置場十多年的試運行，積累了豐富的經驗，建立了較為完善的廢物處置運行管理體系，包括廢物的核實認定、現場整備監督與檢查、廢物包檢測接收、運輸、吊裝碼放和充填處置、回填、封頂、覆蓋等操作規程，廢物處置資訊管理系統，環境與輻射監測系統和應急準備與響應系統等。

依據《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核電中長期發展規劃(2005-2020)》等，為實現低中放廢物安全、經濟和便利的處置，保障核電的可持續發展，通過分析大陸低中放廢物處置現狀及面臨的形勢，同時也考慮了核燃料循環系統、核科研及核技術應用產生的低中放廢物的處置需求，對中國大陸未來低中放廢物處置的規劃進行了介紹。

台灣無主射源的防範機制

原子能委員會 孫敬業

近年來國際間發現無主射源的案例層出不窮，各國對此類無主射源的管理及後續處理均極重視。原子能委員會為杜絕國內鋼鐵業生產之鋼鐵材遭受輻射污染，業頒布「放射性污染建築物事件防範及處理辦法」，規定鋼鐵建材之原料及產品必須檢測，並積極輔導所有設有熔煉爐的18家鋼鐵廠建立輻射偵檢能力及處理與通報機制。原子能委員會亦定期對該等鋼鐵廠進行輻射偵檢作業檢查，檢查項目包括廢鐵、原料進廠至成品出廠之偵檢作業程序、門框式輻射偵檢器之警報功能測試、檢出輻射異常物時之處理機制演練。藉由實地檢查機會，與業者分享國内外有關誤熔射源案例及精進輻射偵檢作業經驗，以強化鋼鐵廠自主管理能力及熟稔輻射偵檢異常通報處理程序。

自1995年迄今，各鋼鐵廠成功攔截之輻射異常物（進口廢鐵中所含天然核種、無主射源等）已達628件(詳如附圖)，其中39件為混雜於廢鐵中之無主射源，經調查其供應來源，發現有24件屬國外進口，依據原子能委員會發布之「鋼鐵業發現輻射異常物通報及處理作業導則」，均要求進口業者將其退回原輸出國，並透過外交部知會輸出國，請其加強輸出廢鐵之檢驗。2007年10月國內某放射線照相檢驗公司遭竊之1枚銥（Ir）－192射源，亦是經由鋼鐵廠之門框輻射偵檢系統發現而尋獲。

在廢鐵進口持續增加的趨勢下，加強鋼鐵建材輻射偵檢等防範措施，避免回收到廢棄輻射源，更顯重要。原子能委員會除依據上述「防範及處理辦法」持續對設有熔煉爐的18家鋼鐵廠進行年度視察，查核其輻射偵檢能力及通報機制是否落實外，對偵檢出輻射源之通報均在第一時間依程序協助回收或退運處理，以加強防範及管制。

原子能委員會為確保輻射源使用上之輻射安全，除與關稅總局通關系統整合，啟動電子化管制及申辦作業，提升行政效率，投入「預防性風險管控」作業，並使輻射源經由進出口資訊網路與「輻射防護管制資訊系統」連線作證照審核、資料勾稽、追蹤等即時的安全控管；另外結合輻射源每月定期網路申報系統，充分掌控輻射源的流向及異動情況，增進輻射源的安全控管功能，防範輻射源遺失事故發生。

值此世界各國對鋼鐵產品需求殷切之際，國內鋼鐵業者在原子能委員會積極輔導下，已成功地建立輻射偵檢能力，且成效卓著，此項作為在國際間實屬難得之創舉，亦顯示原子能委員會輻射安全防護體系之卓越成效。未來，原子能委員會將持續加強輔導鋼鐵業者及資源回收業者的輻射偵檢作業能力，以避免輻射異常物造成環境污染或民眾遭受輻射傷害。

核電站工程設計管理與獨立審查現狀

中核集團中國核電工程有限公司 霍建明

國內核電專案設計管理有設計總包、工程總承包下設計管理等方式，隨著核電專案的不斷增加，工程總承包下的設計管理逐漸成為核電設計管理的主要方式。工程總承包下的設計管理在設計策劃、設計組織、介面管理、進度管理、質量管理等方面，在設計總包管理的基礎上，結合總承包工程的特點，根據工程總體進度安排，合理策劃安排各項設計任務，結合以往核電工程的設計經驗，優化設計、精簡介面、合理組織，充分體現設計在核電工程項目中的紐帶作用，積極配合合同談判、設備採購、施工調試等各項工作，努力實現核電專案“保證質量、縮短工期、降低造價”的目標。

核電工程設計方要接受國家核安全局或其派出機構、體系（質量、環境和安全）認證機構、專案業主單位等各層次的獨立審查，依據相關法律、法規對核電設計進行全面檢查、監督。同時，對於與核電廠安全相關的重大設計改進，以其可能產生的影響為重點，業主單位開展安全評價的獨立驗證工作，且必須保證由未參與相關設計的個人或團體對安全評價進行獨立驗證。

台灣核三廠異質焊道檢查及改善現況

原子能委員會科長 鄧文俊

壓水式電廠反應爐冷卻水系統（RCS）之主要組件（如：反應爐壓力槽、調壓槽）多為碳鋼材質，而其管路材質則為不鏽鋼，其熔接方式係以鎳基材質（82/182合金）作緩衝及焊材，此接合焊道即所謂之〝異質焊道〞。因焊接時可能有重複施作而造成應力集中，且一次側為326℃左右之高溫含硼爐水，再加上82/182鎳基合金抗SCC能力較差，種種因素恰構成PWSCC之形成機制。

美國電廠於1980年代即有Palo Verde二號機和TMI一號機曾發生熱套管PWSCC之案例；2003年日本敦賀電廠二號機調壓槽也發現管嘴焊道處有硼酸結晶沉積，係明顯的PWSCC洩漏現象；2006年Wolf Creek電廠執行異質焊道覆焊前檢查，於調壓槽Safety/Relief/Surge管嘴焊道發現多處周向裂痕，引發結構可能不完整、繼續長期運轉可能存在安全疑慮之隱憂。美國核管會（USNRC）認定這一連串應力腐蝕龜裂為共通性問題，於是陸續發行通函給境內壓水式電廠提醒注意防範，並要求緊急針對此劣化現象採取適當的因應措施。

台電公司核三廠之異質焊道包括調壓槽管嘴及RPV 熱/冷端管嘴之相關焊道，為因應此一重大安全議題，於2007年起陸續展開行動，目前已全部完成上述異質焊道管嘴之檢查，並規劃依下列時程執行全結構預覆焊（Full Structure Weld Overlay）修理，在完成修理前，將加強RCS之洩漏監測：

  - 2009至2012年間之2次大修完成調壓槽管嘴之相關焊道修理（兩部機共12個焊道）

  - 2013至2020年間之5次大修完成RPV 熱/冷端管嘴之相關焊道修理（兩部機共12個焊道）。

2009年版之10 CFR 50.55a(g)(6)(ii)(E)--Reactor Coolant Pressure Boundary Visual Inspections，要求將ASME Code Case N-722納入營運期間檢測(ISI)，N-722之檢測範圍分為四區塊：反應爐、蒸汽產生器、調壓槽及管路。

- 依據10 CFR 50.55a (g)(6)(ii)(E) (1)，N-722不適用於已完成覆  焊之Alloy 600/82/182焊道。

- 核三廠將自EOC-19大修開始執行N-722之目視檢測。

田灣核電站數位化儀控系統總體介紹

中核集團江蘇核電有限公司 徐霞軍

田灣核電站一期工程建設的兩台 AES-91 型核電機組是以WWER-1000/320 系列核電機組為原型並吸取西方壓水堆技術而設計的改進型機組，其重大改進之一是採用了全數位化的儀控系統來完成機組的正常運行和事故工況下的控制。

本文簡要介紹了田灣核電站控制過程各功能區、功能子區、功能組的劃分，在功能組內完成的計算、聯鎖、開環控制、閉環控制等典型的自動控制功能。同時介紹了田灣核電站一期工程單機組就地測量儀錶的種類和數量。

田灣核電站全數位化儀控系統整體採用分層、匯流排式 DCS 結構，在機組主控室實現了以螢幕顯示、滑鼠操作為主的方式；能確保核電站機組安全可靠地執行所有自動控制任務，也用於監督和控制核電廠釋熱和電能生產的主要和輔助過程；具有較強大的自診斷功能，可以診斷到控制機櫃中的模件。

通過本文的介紹，儀控同行可以瞭解田灣核電站一期工程儀控系統的構成和

特點。

# Text boxes

國家

地方（省）

核電廠

強制執行

衛生部核應急中心

國家核應急中心

廣東省核應急指揮中心心

田灣核應急指揮中心

秦山核應急指揮中心

事故評估系統

應變決策支援系統

附圖  嚴重核子事故廠外緊急應變作業流程

發生嚴重核子事故

核設施啟動廠內應變計畫

省啟動廠外應變計畫

國家核應急協調委員會啟動國家應變計畫

緊急應變

應變終止(省政府提出建議，國家核應急協調委員會批准)

調查評估、總結(省政府、國家核應急協調委員會、核設施聯合執行)

恢復正常程序(廠內核設施負責，廠外省政府負責)

向國家核應急指揮中心(國家核應急辦公室)、環境保護部(核安全)通報

( 報告國務院應急辦公室和領導

( 通報國家核應急協調委員會單位

( 通報IAEA

( 發布應變消息

( 確定應急等級

( 採取緩和事故措施

( 通報省政府

( 提供廠外應急及防護行動建議

( 評估核設施建議

( 通報國家核應急協調委員會

( 申請進入廠外應急

( 依事故狀況進行應變行動

( 評估省政府建議

( 專家諮詢

( 向國務院報告，批准進入廠外應急

( 國家核應急協調委員會提供支援、指揮及協調

( 相關人員赴事故現場指揮和檢查應變措施

( 軍隊提供應變支援

( 必要時由國務院指揮應變行動

一號機Containment Vessel二號環模組化施工完成後準備運抵現場組裝

拜訪山東核電公司