出國報告審核表

| 出國報告名稱：參加世界核能發電協會東京中心主辦之日本柏崎刈羽核能電廠同業評估 |
| --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) | 職稱 | 服務單位 |
| 臧 鶴 年 | 十二等機械工程監 | 第二核能發電廠 |
| 出國 類別 | □考察 □進修 □研究 □實習 ■其他 洽 公 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |
| 出國期間：99年8月16日 至 99年9月3日 | 報告繳交日期：99年10月26日 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） 3.無抄襲相關出國報告 4.內容充實完備. 5.建議具參考價值 6.送本機關參考或研辦 7.送上級機關參考 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文 資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部 或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管處 總 經 理 主管 主 管 副總經理 |
| --- | --- | --- | --- |

出國報告（出國類別：洽公）

參加世界核能發電協會東京中心主辦之日本柏崎刈羽核能電廠同業評估

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：臧鶴年/十二等機械工程監

派赴國家：日本

出國期間：自99.8.16至99.9.3

報告日期：99.10.26

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加世界核能發電協會東京中心主辦之日本柏崎刈羽核能電廠同業評估

頁數 11  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話  台灣電力公司/陳德隆/ (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

臧鶴年/台灣電力公司/核二廠/機械工程監/(02)2498-5990分機2640

出國類別：□1考察 □2進修 □3研究 □4實習 ■5其他（洽公）

出國期間：99.8.16至99.9.3          出國地區：日本

報告日期：99.10.26

分類號/目

關鍵詞：核能電廠同業評估、世界核能發電協會、WANO、Peer Review

內容摘要：（二百至三百字）

#### 本次進行同業評估的日本柏崎刈羽核電廠（Kashiwazaki Kariwa NPS）為日本東京電力公司所屬的三座核能電廠之一，位於東京西北方靠日本海的新瀉縣，共有7部沸水式機組，由於在2007年7月16日遭遇芮氏規模6.8級的大地震，7部機組全部停機，進行受損設備的評估，檢查修復工作，其中1、6、7三部機組分別於2009年12月迄2010年5月間恢復運轉，其餘機組仍在進行修復中。

#### 此次WANO東京中心安排的評估團，係針對5、6、7三部機組進行全領域的評估。由於此次評估係該電廠地震受損停機長達3年後的評估，且距上次評估已有10年之久，因此電廠對於評估團的來臨充滿了期待。

#### 本人參加此次評估，擔任「維護」領域的評估員，與來自美國的主評估員(Lead Reviewer) Mr. Jump Will共同擔任此評估任務，其餘團員分別來自英國、韓國、日本、匈牙利、中國等共16位，於99.8.18至99.9.1期間進行評估。評估員透過廠區檢查、現場作業觀察、資料查閱及與工作人員訪談等，以WANO PO&C（績效目標與準則）及業界優良作業為標準，發掘電廠實際作業時與標準之落差，進而提供電廠可改進的方向。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目          錄

頁次

壹、目的                                                      5

貳、過程及內容                                                5

參、心得                                                      9

肆、建議事項                                                 11

壹、目的

#### 日本東京電力公司所屬之柏崎刈羽核電廠(Kashiwazaki Kariwa NPS)，透過世界核能發電協會東京中心(WANO-TC)，派遣同業評估團赴該廠，對於5、6、7三部機進行同業評估，該廠位於東京西北方，靠近日本海的新瀉縣，共有七部沸水式核能機組，其中1~5號機是BWR 5型式，6、7號機則為進步型沸水式(ABWR)機組，與本公司龍門電廠為同型機組。

#### 由於該電廠於96年7月16日遭遇芮氏規模6.8級的強烈大地震，造成機組受損，七部機全部停機，進行長達將近三年的檢查、評估、修復等工作，迄今(99年9月止)只有1、6、7號機恢復運轉，5號機短期內亦將恢復運轉，其餘2、3、4三部機仍在進行設備修護中(主要為汽機受損之修護)，此次評估是以5、6、7三部機為對象，由於距該廠上一次的WANO同業評估已達10年，且是大地震後恢復運轉以來接受國際級的同業評估，因此，該廠表達了強烈的期待，希能藉由同業評估，提昇其營運安全與績效。

#### 評估團成員來自美國、台灣、日本、韓國、英國、匈牙利、中國等7個國家，於99年8月18日至99年9月1日間進行：組織與管理、運轉、維護、技術支援、輻射防護、訓練、運轉經驗回饋、防火等8個領域的評估。透過廠區檢查（Plant Inspection）、現場作業觀察（Observation）、資料查閱及與工作人員訪談等，以WANO PO&C（績效目標與準則）及業界優良作業為標準，發掘電廠實際作業與標準之落差，進而提供電廠可改進的方向。

貮、過程及內容

- 出國行程

99年8月16日	往程（台北－東京）

99年8月17日	東京中心進行評估前訓練

99年8月18日至 9月2日	同業評估

99年9月3日	返程（東京－台北）

- 評估團成員

本次評估團共16人組成，包括：

  - 總結代表（Exit Representative）：Mr. Tae-Ho Lee (韓電核能副總)

- 領隊：Mr. Sumio Fuji (WANO TC)

  - OA組織與行政：2位

  - OP運轉：2位

  - MA維護：2位（本人及美國STP電廠3、4號機廠長Mr. Jump Will）

  - ES工程支援：2位

  - RP輻射防護：1位

  - OE運轉經驗：1位

  - TQ訓練：1位

  - FP消防：1位

  - WANO-TC Coordinator：2位

- 任務時程及內容

      - 評估前資料審閱（99年7月 ～ 99年8月）

- 於出發前1個月收到WANO-TC所寄來柏崎刈羽電廠(以下簡稱KK NPS)所準備的Information Package。內容除了回應WANO的questionnaire及電廠一般簡介外，KK NPS亦針對領域之不同，分門別類準備資料以供不同領域之評估員事先審閱。茲列舉有關之資料簡要說明如下：

- Questionnaire主要內容如下：

  - 對其它電廠有幫助的作業典範（Strength）

  - 電廠最迫切需改善領域的前5項

  - 任何想與評估小組討論的議題

- 電廠一般簡介主要內容如下：

  - 電廠概觀及廠區分佈

  - 電廠組織架構及主要管理階層權責

  - 核安政策

  - 電廠負載及容量因數歷史紀錄

  - 電廠重大的改善活動

  - 各種會議時程

- 維護領域主要內容如下，

  - 各類自我評估方案說明

  - 過去2年自我評估報告摘要

  - 過去2年重要事件之肇因分析及改善行動摘要

  - 最近3年績效指標（Performance Indicator）分析摘要

  - 涵蓋訓練的人員績效增進方案（Human Performance Enhancement Program）摘要

- 領隊Pre-Visit摘要

於出發前，領隊e-mail給所有評估成員，提醒出發前的庶務準備事項，以及關於他在Pre-Visit時的一些發現，並告知評估員於進行評估時應注意之事項。除了再次提醒評估員須對潛在的電廠作業典範及最迫切需改善領域的前5項再進一步確認外，另請各評估員依其經驗及電廠之作法於評估團會議時隨時提出討論。

- 評估員透過審閱上述各種相關資料，藉由歷史紀錄、肇因分析及績效指標等之歸納分析，檢視該電廠現今之作業，試圖找出可能的問題點，進而將其列入評估計劃（Review Plan）中的Focus Area。待到電廠時再以現場作業觀察、訪談，以及更詳盡的文件查閱進一步追查，以確立問題的有效性。

      - 往程（99年8月16日）

99年8月16日由桃園機場直飛東京。

      - Reviewer Refresh Training（99年8月17日）

由於評估團成員來自不同國家，同業評估的經驗亦有深淺，不少非WANO人員雖都已受過同業評估一般訓練，但均為第一次參加同業評估。為讓所有評估人員熟悉評估作業流程及各種評估方法以使整個評估團更有效的運作，於WANO TC由領隊進行上午4個小時的Reviewer Refresh Training。

      - 評估計劃（Review Plan）討論（99年8月17日）

99.8.17下午於WANO TC，由各領域的主導評估員報告評估計劃，主要內容是有關該領域目前擬訂的Focus Area。Focus Area將隨後續的作業觀察及訪談而變動。

      - 前往KK NPS (99年8月18日)

從WANO TC經新幹線火車及BUS抵達電廠，接著辦理進廠手續，晚上由電廠廠長主持歡迎晚宴。

      - Entrance Meeting（99年8月19日）

評估團與廠內各階層主管及各領域的聯絡人（Counterpart）與會。除電廠廠長致詞歡迎評估團外，領隊亦報告此行的目的，主要是要幫助電廠發掘問題，提升營運績效。

      - 廠區檢查（Plant Inspection）（99年8月19日～20日）

評估成員分組進行各廠區環境的巡視檢查。過程中，不限定自己的評估領域，評估員記錄檢查時發現之Housekeeping、Material Condition、現場工作、輻防管控或工安危害環境等問題，並將之整理建立為White Card電子檔後，交由WANO-TC Coordinator彙整所有評估員之白卡（White Card）以供後續分析。本次評估團共開立320件白卡。

      - 白卡（White Card）分析結果及評估計劃檢討（99年8月21日）

由各評估員review所有的白卡後，歸納分析出電廠目前可能潛在之問題，將其列入Focus Area並更新評估計劃，藉進一步的作業觀察、人員訪談或資料查閱，以確立問題點。

      - 作業觀察（Observation）及人員訪談（Interview）（99年8月22日～27日）

- 事先與Lead Reviewer討論，依電廠提供的各項會議、維護、偵測試驗時程，擬訂一星期的作業觀察項目及人員訪談，並隨時動態調整。作業觀察的主要目的為記錄所觀察到的客觀事實，沒有個人主觀意見及不與各自電廠的作業比較優劣。評估員將紀錄的客觀事實彙整成作業觀察報告，並以WANO之PO&C為標準，分析歸納並做最後的結論。每一份作業觀察報告均需交由領隊審閱，領隊除修訂英文用詞外，對於報告中缺乏佐證或說明不清楚的地方，均要求評估員再予以補強，以支持作業觀察報告的成立。WANO-TC Coordinator彙整所有經領隊審閱後的觀察報告後分送給所有評估員進行分析。

- 作業觀察並無法完全得知整個事件的全貌，不管是維護、運轉，或者是跨領域的組織、核安文化、工業安全等。此時便須輔以人員訪談，兩者是相輔相成的。因此，訪談主要目的除了更進一步了解電廠的作業方式及程序，進而發現電廠特有的優良典範或與業界的落差外，對於評估員發現的問題與聯絡人（Counterpart）做面對面溝通，以避免與事實間有所偏差。

      - 聯絡人會議（Counterpart meeting） （99年8月21日～27日）

每日將作業觀察、訪談的重要發現向Counterpart報告，並做意見交流，了解電廠對發現問題的反應及期望。另作業觀察報告完成後亦會交由聯絡人（Counterpart）轉交相關人員審查，以釐清內容的正確性。

      - 作業觀察報告分析及提出待改進事項（AFI）及作業典範（Strength）草案（99年8月28日～29日）

撰寫AFI（Area For Improvement）及Strength草案送領隊審閱。各評估員翻閱所有觀察報告，篩選與所負責領域相關者，對報告內發現的問題進行探討，並依問題的強度及廣度進行分析歸納，將具有代表性的發現做為例證（Examples），以做為支持AFI成立的基礎，進而找出共同肇因及促成因子（Causes and Contributors），並提出改善建議（Suggestions）。

      - 評估團會議（Team Meeting）（99年8月19日～30日）

- 領隊彙整追蹤各領域的潛在Strength及AFI、SOER審查結果、Focus Area等，作成書面報告於會中討論。另並於會中分享與電廠主管會談的重要內容，並對評估員的報告提出建議。

- 各領域依序將作業觀察的重要發現於會議中報告，由其他不同領域評估員的觀點及相互討論，確認問題的有效性。且報告的議題不限自己的領域，因也許有值得其他領域評估員進一步追查的事項。

      - AFI及Strength討論及定案（99年8月30日～31日）

將AFI及Strength草案與電廠聯絡人進行討論，由聯絡人的觀點來看內容是否均為事實且正確。經由雙方充分的討論及修正，將最完整、正確的內容定案後送交領隊。

      - 總結會議（Summary Meeting）（99年9月1日）

評估團對電廠提交總結報告。每一評估員負責準備其所提出之AFI或Strength的簡報並於會中報告。AFI簡報分成四大部份：Fundamental Overall Problems Examples Causes and Contributors/ Insights  Suggestions；Strength簡報分成兩大部份：Statement of Strength Examples。電廠高階主管及聯絡人均出席。總結會議後次日(99年9月2日)由離廠代表對東京電力公司高層代表進行離廠報告，領隊同時與會。

      - 回程（99年9月3日）

99年9月3日由東京搭機返回台灣。

參、心得

- 此次能有此機會擔任WANO TC所舉辦的柏崎刈羽電廠PEER REVIEW維護領域的評估員，個人感到非常的興奮與期待，此次柏崎刈羽電廠的PEER RIVIEW，其實早就經WANO東京中心安排於96年8月舉辦，本人當時也獲本公司指派並獲WANO TC同意成為「維護領域」的評估員，並於2007年6月在韓國釜山接受WANO TC所舉辦的評估員標準訓練(Peer Review Standard Training)，卻在出發前一個月，柏崎刈羽電廠遭遇到前所未有的大地震，造成相當大的損害，七部機組全部停機，進行檢查、評估、修復等重大工程，當年8月預定的Peer Review，經WANO TC宣佈延期，直到今年8月才又恢復原計畫之Peer Review，時隔三年，本人仍有機會擔任此任務，倍感榮幸與珍惜。此次是針對柏崎刈羽七部機組中的5、6、7號機進行評估，原因是大地震之後，只有1、6、7號機於去年(98年)陸續恢復運轉，5號機原計畫於今年中恢復運轉，卻因故又延期(直到今年8月Peer Review期間，仍未恢復運轉)，由於6、7號機是ABWR機組，型式與容量均與本公司龍門電廠機組相同，有機會前往該電廠作三個星期深入評估，正好是學習與觀摩的大好機會。因此，本人於出發前，特地再前往龍門電廠機組現場作一完整之巡視，以便能與柏崎刈羽電廠6、7號機作比較，同時也接受龍門電廠同仁之委託，蒐集一些資料，也達成了任務。

- 此次藉由擔任Peer Review維護領域評估員之機會，能深入的瞭解日本電廠的維護組織、維護管理方式。另外，藉由與對應聯絡員(Counterpart)之交流，獲得了不少寶貴的資訊，實在是收獲良多，雖然WANO的規定，評估員不得就評估內容或過程中的資訊對外界透露，不過，藉由各項觀察與訪談，對評估員而言，仍是有相當的收獲，相信對於個人或服務的電廠仍有其正面效益。

- 參與Peer Review的正面效益之一，就是可藉此機會與來自世界各地的核電廠同業人員彼此交流，分享經驗，此次本人所參與的維護領域評估，主評估員(Lead Reviewer)是由美國德州STP電廠3、4號機廠長(General Manager) Mr. Jump Will擔任，STP電廠3、4號機是ABWR機組，由日本TOSHIBA設計與提供設備，目前正在建廠中，Reactor已在日本TOSHIBA製造中，Mr. Will資歷豐富，擔任Lead Reviewer是理所當然，也是此次評估團裡的重要人物，本人在三個星期的評估期間，每日與其共事，彼此也建立了友誼，Mr. Will亦曾到龍門工地訪問數次，與龍門電廠主管亦熟識，除此之外，今年6月，蔡處長(當時仍是核二廠廠長)在Atlanta參加WANO電廠廠長年會時，亦與Mr. Will認識，也是一段淵源。在評估期間，適逢蔡廠長榮昇核發處長，本人告知Mr. Will此一訊息，Mr. Will隨後即以E-mail向處長道賀，並表達有機會能再訪問龍門及核二廠之意願，由此觀知，能多參與核能界國際事務，即有機會認識各地核能同業，對於經驗分享、交流大有助益，也符合WANO的成立宗旨。

肆、建議事項

- 建議公司持續派員參加WANO東京中心舉辦的「同業評估員標準訓練」。東京中心每年有提供2個名額給各個會員，全額補助機票及日用費，公司僅需負擔保險費。這是公司的權利，應加以善用，以建立優秀的同業評估人才並積極參加WANO同業評估，吸取各國經驗，藉以提升營運績效。