出國報告（出國類別：開會）

參加「核電廠重要安全系統電腦失效分析」國際合作計畫會員會議 及

拜訪OECD/NEA與

台灣駐法國台北代表處科技組

服務機關：台灣電力公司核能發電處

姓名職稱：王金龍  主管監測儀控

派赴國家：法國

出國期間：100.9.18~100.9.24

報告日期：100.10.17

目     次

頁次

壹、出國目的					2

一、緣由					2

二、計畫目標							2

貳、公務的過程與內容								3

一、出國過程							3

二、公務內容							4

(一)第十一次COMPSIS會議前準備工作					4

(二) COMPSIS行前會議					4

(三)第十一次COMPSIS會議過程					5

(四)拜訪OECD/NEA與									17

台灣駐法國台北代表處科技組

參、國外公務之心得與建議								21

壹、出國目的

一、緣由

本公司與行政院原子能委員會及核能研究所共同參加經濟合作發展組織(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT：OECD)之「核電廠重要安全系統電腦失效分析」(Computer-Based System Important to Safety , COMPSIS)國際合作計畫，旨在藉參與各國多邊合作，蒐集各國發生以電腦應用於核能電廠重要安全系統之失誤事件，提供資訊交流及經驗分享，以提昇核能安全。

COMPSIS定期舉辦技術研討會，檢討資料庫建立之工作進度及分工事項辦理情形，會員國亦利用此機會報告近期發生重大事件，及時提供經驗回饋給各會員國，各會員國有分享資訊之權利，亦有參加工作會議之義務。

此次會議由本公司王金龍與核研所黃揮文博士代表參與會議，會議之主要議題包括計畫參與現況、預算使用情形、各項工作執行細節、計畫成果報告、各參與國/國際相關活動及未來規劃等。其中COMPSIS資料分析、第二期COMPSIS計畫報告與延續第三期COMPSIS計畫為本次會議重點。

二、計畫目標

OECD 於2011年9月20日～9月21日在法國召開第十一屆「核電廠重要安全系統電腦失效分析」(COMPSIS) 國際合作計畫會員會議，主辦單位經濟合作發展組織核能署OECD/NEA(Nuclear Energy Agency)來函邀請會員國參加。本公司身為COMPSIS的共同會員，當有權力與義務參與此國際合作會議， 以獲取數位儀控的運轉、維護、更新經驗，期能提高核能營運績效，為公司謀取最大效益。

拜訪OECD/NEA與台灣駐法國台北代表處科技組，以瞭解現階段OECD / NEA國際合作計畫，以及瞭解台法兩國間之科技交流現狀，對推動國際科技合作將有實質助益。

貳、公務的過程與內容

一、出國過程

(一) 100年9月18日～100年9月19日

往程  (台北 → 法國 巴黎)

(二) 100年9月20日～100年9月21日

巴黎  OECD/NEA

參加第十一次COMPSIS 指導小組會議

(三) 100年9月22日

巴黎  OECD/NEA及台灣駐法國台北代表處

拜訪OECD/NEA及台灣駐法國台北代表處科技組

(四) 100年9月23日～100年9月24日

返程  (法國 巴黎→台北)

二、公務內容

(一)第十一次COMPSIS會議前預備工作

第十次會議執行項目COMP-10.8要求台灣與美國於2011年5月前完成第二階段COMPSIS事件資料初步分析。

我國由核能研究所進行COMPSIS事件分析，主要內容包括：肇因分析(Root causes analysis)、後果分析(Consequences analysis)與電廠/系統防禦措施(Defensive Measures of the Plant/System)。由於事件分析係依據COMPSIS事件資料，部份被認為較重要之儀器與控制設備之失效肇因並未出現於現階段之資料庫中，因此未列入本次分析，例如電磁干擾。

於2011年5月上旬完成資料分析並將分析報告寄送COMPSIS計畫主席Arndt LINDNER博士時，當時COMPSIS事件資料庫僅出版23項事件(含1件範例案件)，然而迄2011年7月底事件出版數突增 (迄2011年9月開會已達82項)。其原因為美國在這段期間出版了55項事件，使美國的事件出版數由3項增至58項。我國執行22項事件分析(不含範例)由於對國外核能電廠瞭解程度不如對國內核能電廠因此費時數個月完成分析。

(二)COMPSIS行前會議

原能會莊長富科長於100年9月13日假原能會六樓會議室召開COMPSIS行前會議，以確認各項行前準備工作皆已完成。出席者包括核研所黃揮文博士與鄭宗杰先生、原能會核管處莊長富科長、許明童先生與本公司核發處儀電組汪惠強組長與王金龍。會議紀錄重點如下：

1.	討論事項：

(1)	第十次會議之決議事項與執行項目(Decisions and Actions from 10th COMPSIS Steering Group Meeting)。

(2)COMPSIS事件分析報告與準備之簡報資料。

(3)經濟合作暨發展組織核能署第三期「核電廠重要安全系統電腦失效分析計畫」工作條款草案。

2.	會議結論：

(1)執行項目10.8要求台灣與美國於2011年5月前完成第二階段COMPSIS事件資料初步分析。我國已於2011年5月上旬完成資料分析並將分析報告寄送COMPSIS計畫主席Arndt LINDNER博士及美方Karl STURZEBECHER先生與Luis BETANCOURT先生。

(2)與美方Karl STURZEBECHER先生聯繫提議經濟合作暨發展組織核能署第三期「核電廠重要安全系統電腦失效分析計畫」工作條款之計畫目的有關「建立數位系統風險分析之基準」內容更新為著重在定性分析，此部分將於會中確認。

(3)COMPSIS會議中若詢問我國參加第三階段COMPSIS計畫之意願，可表達我國傾向於參加。

(4)可在COMPSIS會議中適當表達我國對COMPSIS計畫的貢獻。

(三)第十一次COMPSIS會議過程

1.	會議主席開幕致辭

主席Arndt Lindner博士歡迎與會人員參加第十一次COMPSIS會議。與會人員清單如下。

11th Meeting of the Steering Group of the OECD COMPSIS Project

FINLAND

Mr. Heimo TAKALA

STUK Radiation and Nuclear Safety Authority

GERMANY

Dr. Arndt LINDNER主席

ISTec GmbH

Mr. Jan STILLER

Gesellschaft für Anlagen-und Reaktorsicherheit (GRS) mbh

KOREA(韓國鄭忠熹先生取代金大一博士之位置)

Dr. Choong-Heui JEONG

Korea Institute of Nuclear Safety

SWEDEN

Dr. Bo LIWANG

Department of Plant Safety Assessment

Swedish Radiation Safety Authority

UNITED STATES OF AMERICA

Mr. Karl STURZEBECHER

Computer Software Engineer

US Nuclear Regulatory Commission

CHINESE TAIPEI

Dr. Hui-Wen HUANG

Institute of Nuclear Energy Research

Atomic Energy Council

Mr. Chin-Lung WANG

Sub Section Head, Instruments & Electrical Section,

Department of Nuclear Generation

Taiwan Power Company

International Organisations

OECD Halden Reactor Project, Institutt for Energiteknikk, Halden

Mr. John Eidar SIMENSEN

Institutt for energiteknikk

Mr. Terje SIVERTSEN

Institutt for energiteknikk

OECD Halden Reactor Project

OECD Nuclear Energy Agency, Issy-les-Moulineaux

Mr. Jean GAUVAIN	秘書

OECD-NEA / Nuclear Safety Division

Mr. Axel BREEST (part time)

OECD-NEA / Nuclear Safety Division

Could not attend the meeting and sent apologies

HUNGARY

Mr. Karoly HAMAR

Section for Strategic Affairs Nuclear Safety Directorate

Hungarian Atomic Energy Authority

KOREA (REPUBLIC OF)

Mr. Seung-Cheol JANG

Korea Atomic Energy Research Institute

SWITZERLAND

Mr. Rudolf JÄGGI

Electrical & Control Engineering Section

Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI)

2.	通過議程與上次會議紀錄，以及執行項目審查

(1)通過本次會議議程

本次會議議程由秘書Jean GAUVAIN先生於2011年7月13日寄送各會員國；主席徵詢後，此議程獲指導小組同意通過。會議議程如下。

Agenda for the 11th COMPSIS Steering Group Meeting

(20-21 September 2011)

1. Welcome, opening remarks

- Welcome to the meeting by the Chairman and the Secretary.

- Introductions and any input or announcements by meeting participants.

2. Adoption of the agenda and review of minutes and action items from the last meeting

- Minutes of the 10th meeting (last version) were distributed on 30 April 2010

- Actions are listed at the end of this Convocation

3. Report from the Secretariat

- NEA financial report for the COMPSIS project for 1.10.2010-30.09.2011

4. Operating Agent Report about work done and funds used

- The OA to present a report of the work done in 2010-2011 and of the use of the funds

- The SG to discuss, adjust and approve them

5. COMPSIS tasks and milestones

- Review of the tasks and milestones

- Discussion by SG and decisions on continuation for each of the items

6. Operating Procedure and Quality assurance

- Review of the existing documents

7. Coding Guidelines, database structure and user interface

- Review of the status of the Coding Guidelines and user interface, presentation by OA.

- Discussion by SG

8. Data submittal

- Progress and status of data submittal since the 10th meeting, presentation by OA.

- New data input

- Recovering historical data (complete update of the of events for the years 2003-2005)

- Discussion on possibilities to increase the numbers of collected events, including benefits/limitations, data collection issues, and potential consequences for the CG/data bank.

9. Analysis, Reporting and communication of results including the webpage access

- Presentation by OA and discussion by NC about search facilities in thee database and the type of overview displays to be created.

- Discussion of the draft public report of the 2nd project period to be submitted to CSNI

10. Discussion and decisions about specific questions

- Countries are called to make proposals for specific questions to be discussed.

11. National and international activities

- International Activities and Events

- National Activities and Events related to COMPSIS

12. Planning of future

- Review of the planned milestones with responsible persons for Phase 2

- Preparation of the Terms & Conditions for COMPSIS Phase 3 (2012-2014).

- Planning for the next COMPSIS meeting

13. Adjourn

(2)通過上次會議紀錄

第十次COMPSIS會議紀錄最新版本係由秘書於2011年1月14日發佈，經主席逐項徵詢與會人員同意後，核准通過，第十次COMPSIS會議紀錄定稿版。主席逐項徵詢與會人員後，此次會議議程獲指導小組核准通過。

(3)審查上次會議執行項目

上次會議重要執行項目審查情形說明如下：

Decision COMP-10.1

The duration of COMPSIS phase 2 will be extended until the end of 2011 using the existing budget.

由於第二期COMPSIS計畫報告無法於原訂期程2011年6月完成，因此決議延至2011年12月底。

Action COMP-10.1	(follow-up of action 9.3)

The NC from Sweden should provide criteria for event reporting with reference to original documents before the next meeting.

本項議案要求瑞典提出該國事件提報準則的國家，其他參加COMPSIS會議國家皆已提出準則。瑞典Bo LIWANG先生於會議中提出該國之準則。本項議案結案。

Action COMP-10.2

The OA to ask Sweden about the number of events expected to be added to the database until the end of the phase 2 of the Project.

本項議案要求運作機構(Operating Agent, OA)詢問瑞典，在第二期COMPSIS計畫結束前可提供之COMPSIS事件數量。瑞典Bo LIWANG先生於會議中表示，在第三期COMPSIS計畫中可提出1至10項事件。本項議案結案。

Action COMP-10.3

The OA to modify chapter 7.3 of the Coding Guidelines and to update the user interface as discussed at the meeting; the SG Chair to review the changes by end of March 2011; the OA to upload the new version of the CG on the portal by end of April 2011; NCs to update their events before end of June 2011.

本項議案要求OA依據上次會議決議修訂編碼導則(Coding Guidelines, CG)7.3節與COMPSIS網頁之使用者介面。指導小組主席於2011年3月底前完成變更審查。OA於2011年3月底前上傳新版編碼導則，各國於2011年6月底前完成更新各事件編碼導則 7.3節之資料；OA於會議中說明已完成工作。核研所黃博士於會議中提出，無法在使用者介面開啟修訂已出版之我國之事件。OA說明各國若欲修訂已出版之文件須以電子郵件通知，由OA統一修訂。

編碼導則7.3節應修訂內容如下：

7.3 Classification of the Functions According to the Safety Relevance (IEEE 603) The following field values can be applied.

7.3.1	Items not Important to Safety(Non-1E)

7.3.2	Items Important to Safety

7.3.2.1	Non-1E items are important to safety(Non-1E)

7.3.2.2	Safety-Related Systems(1E)

7.3.2.2.1	Protection Systems(1E)

7.3.2.2.2	Safety Actuation System(1E)

7.3.2.2.3	Safety System Support Features(1E)

Action COMP-10.4

Difficulties to use Coding Guidelines will be discussed at the next meeting, based on NCs and OA examples that will be used for training.

本項議案規劃依據各國與運作機構將用於訓練之案例，在第十一次COMPSIS指導小組會議中討論編碼導則使用上之困難。

主席詢問是否有使用上之困難，針對填報資料最後一道程序須由填報人員按下“Approve”鍵，等待主席或OA執行核准，容易引起誤解，OA則說明填報人員須對所填報之事件負責，因此須由填報人員執行核准。本項議案結案。

Action COMP-10.5

The OA to implement encryption of database communication across the Internet by the end of January 2011.

本項議案要求運作機構於2011年1月底前完成跨網際網路之資料庫通訊。OA於會議中說明已完成工作，本項議案結案。

Action COMP-10.6

The OA to implement in the database the search capability as presented at the meeting by the end of March 2011.

本項議案要求運作機構於2011年3月底前完成資料庫搜尋功能。OA於會議中簡報說明已完成工作，本項議案結案。

Action COMP-10.7

The NCs to complete mandatory fields in their open events by the end of April 2011.

本項議案要求各國於2011年4月底前對事件狀態在“open”之事件完成填入強制性欄位。OA說明上一階段可完成填報事件之強制性欄位皆已填入，本項議案結案。

Action COMP-10.8

The NCs from TW and US to interact for proposing a draft chapter on data analysis for the phase 2 report by the end of May 2011.

本項議案要求台灣與美國於2011年5月前完成第二階段COMPSIS事件資料初步分析。我國核研所黃博士於2011年5月上旬完成資料分析並將分析報告寄送COMPSIS計畫主席Arndt LINDNER博士。黃博士並於2011年9月對分析報告架構再行修訂，並於出國前寄出。然美國在今年大量提出COMPSIS事件，相關細節於討論「資料分析」時提出說明，本項議案結案。

Action COMP-10.9

The Chair to prepare in consultation with the OA and selected NCs a first draft of the phase 2 report and to circulate to the SG by the end of June 2011.

本項議案要求COMPSIS會議主席在運作機構與指定國家的諮詢下準備第二階段COMPSIS計畫報告，並於於2011年6月底前傳送指導小組。

主席Arndt LINDNER博士說明已完成計畫報告初稿，並已彙整資料分析章節初稿。

Action COMP-10.10

The OA to finalize the OA report for the second part on 2010 before the end of 2010.

本項議案要求運作機構(OA)於2010年底前完成OA報告第二部分。OA說明已完成OA報告，本項議案結案。

Action COMP-10.11

The OA to draft a work plan for 2011 and to circulate to SG Chair for review before distribution by the end of January 2011.

本項議案要求OA於2011年1月底完成2011年工作計畫草案，傳送COMPSIS會議主席審查。OA說明於2011年1月完成，本項議案結案。

Action COMP-10.12

SG members to send to the SG Chair comments on the current T&C before end of June 2011 for the drafting T&C for a next phase.

本項議案要求指導小組成員於2011年1月底前對第二階段「核電廠重要安全系統電腦失效分析計畫」工作條款提出意見，作為第三階段工作條款草案之參考。美國Karl STURZEBECHER先生對COMPSIS計畫目標提出修正意見，本項議案結案。

Action COMP-10.13

The SG Chair to circulate draft T&C for next phase with compilation of comments by the end of July 2011.

本案要求COMPSIS會議主席於2011年7月底前傳送第三階段「核電廠重要安全系統電腦失效分析計畫」工作條款草案，供各國提供意見。

美國Karl STURZEBECHER先生對COMPSIS計畫提出偏向定性(質化)分析之計畫目標，大幅修正原為偏向定量分析之計畫目標。主席徵詢各國與會人員之意見，與會人員皆表示同意，並表達意見。由於各國核能電廠多所差異，儀控設施種類相當多，COMPSIS計畫之編碼導則分類甚為詳細，因此正確歸類合理可用之失效率並不容易。然而COMPSIS計畫若以定性(質化)分析為目標，則目前的事件數可獲得相當有用的經驗學習，對於數位儀控設備之發展或維護皆有相當大的助益。COMPSIS計畫修訂為以定性(質化)分析為目標成為會議中之共識。本項議案結案。

3.	秘書報告

秘書Jean Gauvain先生進行第二期共4年COMPSIS財務報告。

4.	Operating Agent (OA)報告

OA說明自COMPSIS計畫開始迄今事件資料狀態統計如下表：

| 事件資料狀態 | 迄2010年11月底 事件數 | 迄2011年9月中旬 事件數 |
| --- | --- | --- |
| Open | 52 | 4 |
| Pending | 6 | 4 |
| Closed/Approving | 6 | 9 |
| 出版Published | 23 | 82 |
| Total | 87 | 99 |

OA強調自第十次會議之後出版的事件數增加至82項，占資料庫總事件數(99項)之83%，顯示各會員國努力完成事件輸入。各國事件分佈如下：

| 出版總數 Published Total | 美國 USA | 台灣 TW | 德國 GER | 韓國 KOR | 匈牙利 HUN | 芬蘭 FIN | 瑞典 SWD | 瑞士 SWT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 58 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |

主席Arndt LINDNER博士對於事件資料的大量增加，顯示COMPSIS計畫已進入實際執行的階段。然COMPSIS之狀態報告已於2011年6月OECD核能安全部門(Committee on the Safety of Nuclear Installation, CSNI)會議中提出，目前CSNI期望COMPSIS分析報告能於2011年12月會議中提出，作為決定是否延續第三期COMPSIS計畫之依據。

5.	COMSIS任務與里程碑

主席Arndt LINDNER博士說明COMPSIS第一階段主要在建立編碼導則與資料庫，第二階段為蒐集資料及穩定資料庫與網站介面。接著要求會員提出對未來計畫目標的看法。Karl STURZEBECHER先生指出美國期望朝定性分析努力。美國期望進行的分析為：由學習各國所提供之事件經驗，了解系統受影響的模式、失效模式、與修正措施模式。而有限的事件，卻可獲得有價值的質化經驗學習。

6.	作業程序書與品質保證手冊

第三階段COMPSIS計畫目標已大幅修訂，因此作業程序書與品質保證手冊應配合修訂，預計到第三階段再進行。

7.	編碼導則、資料庫結構及使用者介面

編碼導則表21 (7.3節) 於第十次COMPSIS會議決議修訂，OA已完成資料庫結構及使用者介面。主席要求OA找出可能需要配合修訂的事件，並於2011年11月底前通知相關國家，相關國家之負責人應於2012年2月底前回應。

8.	資料提報

相當數量之事件在本期完成，OA表示他們較以往更頻繁地協助填報資料。美國表示他們過濾過去20年(1990-2010年)的事件，以獲取更多COMPSIS事件。德國與臺灣皆表示亦已過濾過去20年事件。芬蘭、德國與美國預期2011年底前可新增的事件約在3-6項。德國Jan STILLER博士表示DIGREL工作小組今年已開始進行數位儀控失效模式的分類，指導小組認為可密切關注其活動。

9.	資料分析與對計畫報告內容之討論

OA指出已改善資料庫搜尋功能，並進行現場展示與簡報。主席要求畫面調整為較易閱讀，OA同意於2011年10月底前完成。

核研所黃博士簡報於2011年5月所完成之COMPSIS事件資料分析，本分析研究當時完成出版之22項事件，完成肇因分析(Root causes analysis)、後果分析(Consequences analysis)。並且整理各國因應各種肇因所採取的修正措施。會中芬蘭之Heimo TAKALA博士認為“軟體發展生命週期”中所舉出之案例應依照軟體發展生命週期各階段之順序排列，以利閱讀。主席Arndt LINDNER博士要求加入“General Recommendations”小節，作為分析之結論。核研所黃博士表示將儘快完成修訂，以配合第二階段COMPSIS計畫報告。核研所黃博士簡報事件資料分析Analysis of COMPSIS Data。

主席Arndt LINDNER博士對台灣在事件分析之努力表示感謝與嘉許，並詢問本國是否可在第二階段COMPSIS計畫完成之前將分析擴展至現有資料庫之82項事件。核研所黃博士表示對22項事件的分析耗費數個月，因此無法在短期內完成，建議可在第三階段COMPSIS計畫對所有的事件。主席Arndt LINDNER博士建議可先鑑別歸類尚未分析事件之肇因類別，作為第二階段COMPSIS計畫處理這60項事件之階段性工作。核研所黃博士於返國後一週完成修訂，並寄送各國進行後續工作與提供意見。

主席Arndt LINDNER博士提醒在第二階段COMPSIS計畫結束前需對CSNI產出計畫報告(或稱公開報告，public report)，總結COMPSIS計畫之重要結果。經主席帶領COMPSIS成員審視第二階段COMPSIS計畫報告草稿。本國所完成的事件分析列於第8章，追蹤用的事件名稱將移除；此部份將成為第二階段COMPSIS計畫報告的重要章節。

有關計畫報告初稿第9章「對未來的建議」(RECOMMANDATIONS FOR THE FUTURE)，主席詢問是否加入其他非核能領域。由於缺乏其他領域的專業知識，多數成員皆認為應以核能領域為主。另有成員建議加入9.1節討論對蒐集到事件之經驗學習。有關9.2節，德國Jan STILLER博士將加入與DIGREL計畫之合作。

有關計畫報告初稿第10章「結論」，大會同意刪除有關每年蒐集事件平均數之敘述：「The average rate of events is about 13,7 events per year (13,3 in the first period, 14 in the second period). It is expected, that the number of events in the database will increase moderately in the future.」以避免造成誤導。

秘書Jean Gauvain先生指出CSNI會議將在2011年12月舉行，同時將決定是否同意第三階段COMPSIS計畫，第二階段COMPSIS計畫報告應在此之前提出。因此主席決議：(1) 2011年10月14日主席將提出第二階段COMPSIS計畫摘要 (executive summary)草案。(2) 指導小組成員應在秘書於2011年10月20日提送CSNI計畫審查小組 (Programme Review Group, PRG)之前提出意見。(3)台灣應於2011年10月30日前回應指導小組成員對COMPSIS事件資料分析之意見。(4)德國應於2011年10月30日前完成與DIGREL計畫合作章節。(5)主席將於2011年11月4日前提出新版計畫報告。(5) 指導小組成員應在2011年11月18日前提出對新版計畫報告之意見。(6)主席將於2011年11月25日前提出定稿計畫報告，並於2011年12月7-9日在CSNI會議中簡報COMPSIS計畫。

10.	特定問題之討論與決議

指導小組主席以2011年3月福島事故對德國的影響，介紹德國在能源政策上的急劇變化，對於所有數位系統更新計畫皆已經放棄。主席並請各國說明福島事故的影響。本國說明台灣的運轉與興建中的核電廠皆已經過初步之安全評估與體檢。芬蘭將修訂環境影響對核電廠的條件。美國在核電廠數位系統上沒有顯著影響。韓國重新評估嚴重事故的影響，50個驗證與執行專題要求電力公司執行。瑞典將對核電廠進行壓力測試 (Stress Test)，並進行更徹底的評估。

11.	COMPSIS計畫之國際活動

各國皆無特定國際活動。秘書Jean Gauvain先生提醒各國成員如果遇提出有關COMPSIS計畫的論文，須先送秘書，以確認無不可公開的資訊。

12.	未來規劃

第三階段COMPSIS計畫主席與副主席(vice-chair)預計於獲得OECD/ NEA通過後之第一次會議選出。由於第二階段副主席金大一博士已離開KINS，無法接任第三階段主席，因此第三階段主席與副主席都將重新選出。此外經討論後，確定第十一次COMPSIS會議重要執行項目如下。

COMPSIS – SG-11 Meeting – List of Actions

Action COMP-11.1	NEA to proceed with the last installment to the OA after this meeting.

Action COMP-11.2	(follow-up of action 9.3) The NC from Sweden should provide criteria for event reporting with reference to original documents before the end of September 2011.

Action COMP-11.3	Coding Guidelines Version 3.4 is endorsed by the SG. The OA will update the Project website accordingly after this meeting.

Action COMP-11.4	The OA to review the database in order to identify possible candidate events for change in code 7.3 (table 21) and notify NC by the end of November 2011; the NC should answer in any case before the end of February 2012.

Action COMP-11.5	NEA to issue updated versions of Operating Procedure and Quality Assurance documents taking into account the new duration of phase 2 (2008-2011) after this meeting.

Action COMP-11.6	The OA to review the Project web pages and clean them from obsolete information and possibly moving some documents as appropriate as discussed at the meeting by the end of October 2011.

Action COMP-11.7	The OA to make the Search web page more compact as discussed at the meeting before the end of October 2011.

Action COMP-11.8	The SG Chair will provide a draft executive summary for the CSNI report on the second period by 14 October 2011; SG members to comment this draft before 20 October 2011 for transmission to CSNI/PRG.

Action COMP-11.9	The Chinese Taipei NC to review its events analysis chapter with comments made at the meeting before 30 October 2011.

Action COMP-11.10	The German NC to review the subchapter on cooperation with DIGREL with comments made at the meeting before 30 October 2011.

Action COMP-11.11	The SG Chair to issue a revision of the draft CSNI report with comments made at the meeting and contributions from Action 11.9 and 11.10 before 4 November 2011; SG members to send their comments on this second draft before 18 November 2011.

Action COMP-11.12	SG Chair to issue the final draft report for CSNI before 25 November 2011.

This action concludes the list of actions and decisions agreed at the 11th COMPSIS meeting.

13.	第三階段「核電廠重要安全系統電腦失效分析計畫」工作條款討論。

討論重要結論如下：

(1)由於實際執行第一與第二階段COMPSIS計畫時並無簽約會員(Signatories)與準會員(Associate)之差別，因此第三階段COMPSIS計畫僅訂定簽約會員。

(2)取消新會員之入會費(entrance fee，原訂30000歐元)，以吸引新會員國來增加COMPSIS事件數量。

(3)年費仍維持10,000歐元，以利COMPSIS計畫之運作。(年費原擬降為8000歐元)

(4)大會接受美國Karl STURZEBECHER先生之提議將第三階段COMPSIS計畫目標修正為偏向定性(質化)分析，與第一與第二階段偏向定量分析之計畫目標相異。修訂後之如下：

A.Accumulate experience, by collecting events, in failures, near-failures, and such unwanted behaviour in digital nuclear power plants (NPP) systems significant to safety (as defined in the Coding Guideline and hereafter called “COMPSIS events”), and organize this information in a manner suitable for analysis and learning;

B.Maintain the Coding Guidelines, the database, and the Web-based user interface developed in the previous phases of the Project.

C.Analyse COMPSIS events, individually, as well as collectively over various intervals –to improve the understanding of the event, to understand its causes and to identify potential measures to prevent such an occurrence or to mitigate its effect, e.g. improved guidance, monitoring, or surveillance;

A.蒐集核電廠安全重要的數位系統之失效，接近失效、以及不希望發生之行為(這些事件如編碼導則所定義，以下簡稱為COMPSIS事件)，並將這些資訊整理成適合分析與學習的格式。

B.維護在前階段所發展之編碼導則、資料庫、以及網頁使用者介面。

C.分析個別與集體在不同時期蒐集到的COMPSIS事件，以增進對事件的瞭解，以瞭解其肇因，並鑑識潛在的措施，以防止發事件或減緩其效應，例如：更好的導引、偵測或監視。

14.	議期決定

COMPSIS計畫指導委員會決議下一次會期為2012年3月6~8日。

(四)拜訪OECD/NEA與台灣駐法國台北代表處科技組

1.	拜訪OECD/NEA

COMPSIS會議後核研所黃博士與職在羅偉華秘書的安排下拜訪OECD/ NEA Hans G. RIOTTE博士以瞭解現階段OECD/NEA國際合作計畫。Hans G. RIOTTE博士為OECD/NEA Radiation Protection and Radioactive Waste Management Division部門主管。

NEA為OECD所屬負責核能相關合作的特別組織，主要目的在協助各會員國在核能和平運用的各個技術層面，能保有最先進的技術，並針對核能相關設施，提供足夠且有效的管制措施，以確保核能安全。NEA現有來自歐洲、美洲及亞太地區等29個會員國。NEA署長下設3位副署長分別負責安全與管制(包括輻射防護與放射廢棄物處理、核能安全兩個部門)、技術發展(核能技術、核能發展、數據資料庫等三個部門)、行政支援(包括秘書與公共關係、行政支援、法律等三個部門)等業務。我國原能會長年均派駐一位資深科技人員(現為羅偉華先生)於NEA，負責蒐集核能安全管制相關資料及促進國際合作，OECD進行中與規劃中的各項國際合作研究計畫的各項資訊及資料庫，均為不對外開放之資料。

(1)OECD核能安全部門(Committee on the Safety of Nuclear Installation, CSNI)之常設單位包括：

- CSNI Programme Review Group (PRG)

- Working Group on Risk Assessment (WGRISK)

- Working Group on Analysis and Management of Accident (WGAMA)

- Working Group on Integrity of Components and Structures (IAGE)

- Working Group on Human and Organisational Factors (WGHOF)

- Working Group on Fuel Safety (WGFS)

- Working Group on Fuel Cycle Safety (WGFCS)

(2)屬於CSNI之核能安全領域國際合作計畫包括：

- Behaviour of Iodine (BIP) Project

- Carbi Water Loop Project

- Computer-based Systems Important to Safety (COMPSIS) Project

- Fire Incidents Records Exchange (FIRE) Project

- Halden Reactor Project

- Common Cause Failure Data Exchange (ICDE) Project

- PRISME (Propagation d’un incendie pour des scénarios multi-locaux élémentaires) Project

- Molten Core Concrete Interaction (MCCI) Project

- Piping Failure Data Exchange (OPDE) Project

- Rig of Safety Assessment (ROSA) Project

- Stress Corrosion Cracking and Cable Ageing Project (SCAP)

- Studsvik Cladding Integrity Project (SCIP) (Studsvik 為位於瑞典之國際核能研究中心)

- Steam Explosion REsolution for Nuclear Applications (SERENA) Project

- Sandia Fuel Project (SFP)

- Thermal-hydraulics, Hydrogen, Aerosols, Iodine (THAI) Project

此外DIGREL (Guidelines for reliability analysis of digital systems in PSA context) 為WGRISK所衍生之任務編組活動，主題為數位系統可靠度失效模式分類，期望建立數位系統失效模式導則。OECD目前亦規劃

辦理老化相關計畫Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme (CODAP)，該計畫係整合Pipe Failure Data Exchange Project (OPDE)、Stress corrosion cracking (SCC)與Cable Ageing Project (SCAP)，本公司亦了解中。Hans G. RIOTTE博士表示歡迎本國多參加OECD/NEA所主辦之計畫與活動。

2.	拜訪台灣駐法國台北代表處科技組

赴台灣駐法國台北代表處科技組拜訪吳文桂組長，先說明COMPSIS計畫執行情形，吳組長再就台法兩國間之科技交流現狀說明。

科技組主要業務為推展台法科技合作，兼理與南歐義大利、西班牙等國科技聯繫合作業務，一般性業務可分為下列4項：

(1)與法國科技合作項目之擬定與執行

目前包括國科會與法國國家科學研究中心(CNRS)、法國資訊暨自動化研究院(INRIA)及法蘭西學院自然科學院(Academie des Sciences)、法國衛生暨醫學研究院(INSERM)、法國農業研究院(INRA)、CIRAD分別簽訂合作備忘錄。針對擬定之合作議題，科技組在駐地負責與協議連繫，推動促成實質合作項目、科研人員互訪，並追蹤合作進展。

(2)拓展與南歐國家義大利等國科技聯繫及合作業務

包括推動與義大利研究委員會建立合作關係與蒐集南歐國家義大利、西班牙科技政策及科技發展資訊，洽訪重要科技機構或單位，作為未來建立雙方合作之基礎。

(3)協辦參與國際組織事務

配合政府推動我國參與相關國際組織之政策，例如我國參與OECD活動，台灣駐法國台北代表處皆有協助。

(4)其他

如：蒐集駐地國舉辦的國際科技活動資訊、配合整體外交需要，參與駐法代表處舉辦之各類活動等。

參、國外公務之心得與建議

一、迄第十次COMPSIS會議，各國提供事件資料的狀況並不理想，我國以僅有6部核能機組的國家已出版8項COMPSIS事件，當時佔全部23項已出版COMPSIS事件之35%顯示我國在原能會、核研所、台電公司緊密合作下，已盡最大努力。至第十一次COMPSIS會議，完成出版之COMPSIS事件急驟上升至82項，主要原因為美國會員開始填報符合核能機組規模國家之合理COMPSIS事件，新增出版55項事件，顯見各參予國逐漸認同本計畫。而延遲填報的過程，使COMPSIS計畫一度受到CSNI的質疑。可見國際合作計畫仍需所有會員國共同參與，才能順利符合計畫目標。

二、各國核能電廠設計多少有所差異，COMPSIS事件相關之儀控設施種類相當多，COMPSIS計畫之編碼導則分類甚為詳細，在各別資料性質分散的狀況下，欲獲得合理可用之儀控系統軟硬體失效率並不容易。經過本次會議，計畫目標修訂為偏向定性分析，COMPSIS計畫若務實地以定性分析為目標，以目前的事件數即可獲得相當有用的經驗學習，對於數位儀控設備之發展或維護皆有相當大的助益。

三、本次國際合作會議，我國由核研所與本公司派員共同參加；核研所黃揮文博士於會中簡報資料事件資料分析工作充分表達專業看法，獲各會員國與會人員之肯定。

四、台灣駐法國台北代表處科技組協辦參與國際組織事務。因此我國參與OECD/ NEA的活動如需協助，可在合理範圍請求協助。