行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：執行核二廠用過核子燃料乾式貯存設施採購契約之管考及品質稽查

頁數     含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

張仁坤/台灣電力公司/核後端處/核工師/23657210-2285

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習(5其他

出國期間： 100 年 11 月 7 日至 100 年 11 月 13  日   出國地區：美國

報告日期：101 年 1 月 11 日

分類號/目

關鍵詞：品保稽查、品質保證方案、設計管制

內容摘要：（二百至三百字）

本次稽查係執行核二廠用過核燃料乾式貯存設施興建計畫，採購契約(編號：10-GF2-0279)技術規範4.9.6節規定之品保稽查工作。由本公司核安處人員(稽查時間100.11.9~11.15)會同本處(核後端處)人員(稽查時間100.11.9~11.11)赴得標廠商NAC International公司執行品保稽查，以確保廠商如期如質依據採購契約之品質要求執行影響品質之相關工作。

稽查過程(100.11.9~11.11)在「品質保證方案」、「設計管制」等項目發現有作業上之小疏失，共提出2項建議供NAC公司改進。稽查結果顯示NAC公司可以有效依據其品保手冊執行影響品質的相關作業。有關稽查之詳細內容，請參考参、心得。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）