出國報告（出國類別：出席國際會議）

第40次APEC新及再生能源

專家小組工作會議報告

服務機關：經濟部能源局

姓名職稱：陳崇憲科長

派赴國家：越南

出國期間：102年4月1日至102年4月6日

報告日期：102年5 月21日

# 行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：第40次APEC新及再生能源專家小組工作會議出國報告

# 頁數   58  含附件：■是□否

# 出國人員姓名∕服務機關∕單位∕職稱∕電話

# 陳崇憲∕經濟部能源局/能源技術組∕科長∕（02）27757778

# 出國類別：□1考察 □2進修 □3研究 □4實習 ■5其他

出國期間：102年4月1日~4月6日

# 報告期間：102年5月21日

出國地區：越南

分類號/關鍵詞：新及再生能源專家小組(Expert Group on New and Renewable Energy Technologies, EGNRET)、新及再生能源技術(New and Renewable Energy Technologies)、亞太經濟合作(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)、小水力（small hydro）、電網併聯（grid integration）

內容摘要：

本次出國參加亞太經濟合作（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）於越南河內（Ha Noi, Viet Nam）舉行的第40次新及再生能源技術專家分組會議（40th Meeting of the Expert Group on New and Renewable Energy Technologies, EGNRET 40），並與來自APEC區域國家的能源專家學者進行再生能源技術交流，瞭解再生能源於各APEC區域國家推動之最新情形以及共同針對未來能源使用、技術應用與能源政策提出展望。

參與本次會議之經濟體包括我國、中國大陸、香港、印尼、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國及美國計九個經濟體的代表與應邀進行報告來賓與會計26人參加。

本次會議主要議程包括APEC近期活動報告、主辦國越南報告新及再生能源發展現況、各經濟體再生能源電網併聯最新發展報告、EGNRET執行中之計畫現況、EGNRET新興之研提計畫討論、APEC最新計畫研提程序報告，以及相關之專題報告，如低碳能源同儕審查現況、APEC再生能源供應展望、低碳模範城鎮發展現況、能源資料與分析專家小組再生能源資料收集現況，及國際再生能源總署建立再生能源政策諮詢網絡專題報告等；另主辦國並配合本次會議，在同一地點舉辨「APEC小水力及再生能源電網併聯研討會」。

我方由本人於第40次新及再生能源技術專家分組會議，報告「我國再生能源電網併聯之現況與展望」，內容涵蓋我國目前再生能源發電系統併聯之定義、分類、規範及技術內涵等發展現況與展望，備受各國代表之肯定。此外，我方現為此專家小組主席，各國代表均十分肯定我方在組織及會議安排之努力，有助於增進我方在APEC區域之影響力。

為因應EWG 45對APEC再生能源目標與定義之討論，與會人員進行討論，並作成兩點決議，包括建議APERC及EGEDA考慮研提一APEC計畫，根據現行EGEDA、IRENA及IEA所發展的再生能源分類與定義，建立APEC各種再生能源的基本定義；並建議能源智慧社區倡議「知識分享平台」可作為各經濟體上傳再生能源數據的平台，並提供分享與參考，以作為APEC區域再生能源政策擬定之參考。

本次會議，主要建議內容略以:

一、因應EWG對計畫申請管考的新規定，未來我國申請APEC計畫時應注意其相關變化，在計畫的選擇上亦要考量其優先順序及品質，以利未來計畫之研提。

二、各經濟體對我國經費自籌之「2013 APEC地熱技術研討會」計畫均表興趣，上述研討會預定於今(102)年6月25-26日在台北舉行，我方宜儘速完成規劃及佈署作業。

三、國際再生能源總署與國際銅業組織於再生能源方面之各項活動及相關計畫執行十分活躍，與EGNRET目標一致，未來可能成為EGNRET合作對象，我方應注意其發展。

四、針對EWG 45對APEC再生能源目標與定義之討論，與EGNRET 40對此議題之兩點決議，我方應密切注意其發展，並預作相關之準備。

五、本次會議之參與，除相關報告外，亦彰顯我國對再生能源之致力，亦藉由議題的討論，瞭解APEC各經濟體之再生能源發展趨勢，可作為未來我國規劃相關政策及進一步拓展再生能源合作之參考。

目  錄

壹、內容摘要		1

一、目的…….	1

二、出國行程記要	1

貳、參訪活動及工作內容	4

一、緣起…….	4

二、議程…….	7

三、會議主要內容	9

參、結論與建議	36

一、結論….	36

二、建議…….	37

附件、The Development and Prospective of RenewableEnergy Grid Integration in Chinese Taipei

壹、內容摘要

一、目的

參加亞太經濟合作（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）於越南河內（Ha Noi, Viet Nam）舉行的第40次新及再生能源技術專家分組會議（40th Meeting of the Expert Group on New and Renewable Energy Technologies, EGNRET 40），並與來自APEC區域國家的能源專家學者進行再生能源技術交流，瞭解再生能源於各APEC區域國家推動之最新情形以及共同針對未來能源使用、技術應用與能源政策提出展望。

二、出國行程記要

| 日 期 | 地 點 | 工 作 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 102.4.1 | 台北 | 去程，台北→河內 |
| 102.4.2 – 5 | 河內 | 參加第40次APEC新及再生能源專家小組工作會議暨「APEC小水力及再生能源電網併聯研討會」 |
| 102.4.6 | 河內 | 回程，河內→台北 |

貳、參訪活動及工作內容

一、緣起

本次出國考察主要參加亞太經濟合作（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）於越南河內（Ha Noi, Viet Nam）舉辦之第40次新及再生能源技術專家分組會議(40th Meeting of the Expert Group on New and Renewable Energy Technologies, EGNRET)，與來自APEC區域經濟體的能源專家學者進行再生能源技術交流、瞭解再生能源於各APEC經濟體推動之最新情形以及共同針對未來能源使用、技術應用與能源政策提出展望。

本次會議越南共同主持人為越南貿工部（Ministry of industry and Trade）能源局（General Directorate of Energy）新及再生能源處（New and Renewable Energy Department）處長（Director）Mr. Pham Thanh Tung；會議地點為河內威名酒店（Prestige Hotel Hanoi）。參與本次會議之經濟體包括我國、中國大陸、香港、印尼、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國及美國計9個經濟體的代表與應邀進行報告來賓與會計26人參加，與會人士合影如下圖所示。

本次會議主要議程包括APEC近期活動報告、主辦國越南報告新及再生能源發展現況、各經濟體再生能源電網併聯（integrating new and renewable energy into the grid）最新發展報告、EGNRET執行中之計畫現況、EGNRET新興之研提計畫討論、APEC最新計畫研提程序報告，以及相關之專題報告，如亞太能源研究中心（Asia Pacific Energy Research Centre，APERC）代表報告低碳能源同儕審查（Peer Review on Low-Carbon Energy Supply，PRLCE）現況及APEC再生能源供應展望（Renewable Energy and Electricity Supply in the APEC Region）、低碳模範城鎮任務小組（Low-Carbon Model Town Task Force，LCMT TF）主席報告低碳模範城鎮發展現況、能源資料與分析專家小組（Expert Group on Energy Data and Analysis，EGEDA）代表報告再生能源資訊收集現況，及國際再生能源總署（International Renewable Energy Agency，IRENA）建立再生能源政策諮詢網絡（Establishing the REPAN – Renewable Energy Policy Advice Network）專題報告等。本次會議的報告資料可於EGNRET網站下載：

http://www.egnret.ewg.apec.org/meetings/egnret40/index.html

我方於此次會議中由本人報告「我國再生能源電網併聯之現況與展望」（The Development and Prospective of Renewable Energy Grid Integration in Chinese Taipei）（如附件），內容涵蓋我國目前再生能源發電系統併聯之定義、分類、規範及技術內涵等發展現況與展望，備受各國代表之肯定。此外，我方現為此專家小組主席，各國代表均十分肯定我方在組織及會議安排之努力，有助於增進我方在APEC區域之影響力

另主辦國並配合本次會議，在同一地點舉辨「APEC小水力及再生能源電網併聯研討會」（Workshop on Small Hydro and Renewable Grid Integration），會中各專題報告資料亦可於EGNRET的研討會專題網站下載：

http://www.egnret.ewg.apec.org/workshops/SmallHydro/index.html

在這項研討會上，我國報告「我國再生能源電網併聯之現況與展望」（Smart Grid Master Plan in Chinese Taipei），內容先簡單說明我國目前電力系統概況，然後針對我國智慧電網主計畫之內容、目標及推動現況進行介紹。各國與會人員均對我國推動規劃及決心表示贊許，並表示希望加強交流。

二、議程

| Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) NEW AND RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES EXPERT GROUP (EGNRET) MEETING FORTIETH MEETING Ha Noi, Viet Nam 2 - 5 April, 2013 |
| --- |
| Tuesday, 2 April, 2013 EGNRET 40 Venue: Prestige Hotel, 17 Pham Dinh Ho, Ha Noi |
| 08:30-09:00 | Registration |  |
| 09:00-09:05 | Official Welcome | Viet Nam |
| 09:05-09:10 | Introduction and Adoption of Agenda | Chair |
| 09:10-09:50 | Overview of Renewable Energy in Viet Nam | Viet Nam |
| 09:50-10:30 | Recent APEC Activities | Chair |
| 10:30-11:00 | Coffee Break |  |
| 11:00-11:15 | Invited Presentation: Peer Review on Low-Carbon Energy Supply (PRLCE) | APERC |
| 11:15-11:30 | Invited Presentation: APEC Energy Demand and Supply Outlook (5th Ed.) | APERC |
| 11:30-12:00 | Invited Presentation: Overview of Low-Carbon Model Town (LCMT) Task Force Activities | LCMT TF |
| 12:00-13:30 | Break |  |
| 13:30-14:00 | Invited Presentation: Observed New and Renewable Data in APEC and IEA | EGEDA |
| 14:00-15:00 | Member Economy Presentations: Integrating New and Renewable Energy into the Grid in the APEC Member Economies |  |
| 15:00-15:30 | Coffee Break |  |
| 15:30-17:00 | Member Economy Presentations (cont’d) |  |
| 17:00-17:30 | Discussion | Chair |

| Wednesday, 3 April, 2013 EGNRET 40 Venue: Prestige Hotel, 17 Pham Dinh Ho, Ha Noi |
| --- |
| 09:00-09:30 | Invited Presentation: Establishing the REPAN - Renewable Energy Policy Advice Network | IRENA |
| 09:30-10:10 | Progress/Status of Current EGNRET Projects | Secretariat |
|  | P1. Prospects for Marine Current Energy Generation in APEC Region (S EWG 23 11A) (Russia) P2. Best Practices in Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies in the Industrial Sector in APEC Region (S EWG 19 11A) (Cooperated with EGEE&C) (Thailand) P3. Urban Development Smart Grid Roadmap: Christchurch Recovery Project (EWG 08 2012) (Cooperated with EGEE&C) (New Zealand) P4. Research on the Application of Physical Energy Storage Technology to Enhance the Deployment of Renewable Energy in an APEC Low Carbon Town (EWG 16 2012A) (China) P.5 The Comprehensive Analysis and Research of Key Technologies and Commercial Model of Low Carbon Model Town Applied in Yujiapu CBD EWG (EWG 11/2012A) (China) P6. APEC Peer Review on Low-carbon Energy Policies (PRLCE) Phase 2 (EWG 18 2012A) (Japan) P7. APEC Workshop on Best Practices on Financing Renewable Energy (EWG 21 2012A) (Viet Nam) P8. Promoting Stable and Consistent Renewable Energy Supply by Utilizing Suitable Energy Storage Systems (EWG 22 2012A) (China) P9. Operation Technology of Solar Photovoltaic Power Station Roof and Policy Framework (EWG 24 2012A) (China) P.10 Study on Measures to Reduce Energy Intensity in APEC Low Carbon Town (EWG 23/2012A) (China) P.11 2013 APEC Workshop on Geothermal Technology (SF EWG 01/2013) (self-funded, Chinese Taipei) |  |
| 10:10-10:30 | Notes on APEC Project Submission Process | Secretariat |
| 10:30-11:00 | Coffee Break |  |
| 11:00-11:20 | Progress with APEC Energy Smart Communities Initiative (ESCI) and APEC Smart Grids Initiative (ASGI) | USA |
| 11:20-11:40 | Development of Project Proposal for Session 2, 2013 Funding | Chair |
| 11:40-12:00 | EGNRET Administration & Operations - Next Expert Group Meeting - Other Business | Chair |
| 12:00 | Adjourn | Chair |

Afternoon, Wednesday, 3 – Friday, 5 April, 2013 APEC Workshop on Small Hydro and Renewable Grid Integration * Venue: Prestige Hotel, 17 Pham Dinh Ho, Ha Noi

三、會議主要內容

本次會議在共同主席越南貿工部能源局新及再生能源處處長Mr. Pham Thanh Tung代表主辦國歡迎與會代表，並確認議程後，開始進行本次會議。

（一）APEC近期活動

我方以EGNRET主席身份向與會代表報告APEC近期活動，包括回顧上次EGNRET會議舉行情形。上次EGNRET 39於去（101）年12月11-14日假中國大陸上海舉行，同時中國大陸亦配合主辦「APEC分散式能源論壇」。該次會議主題為各經濟體分散式能源最新發展，同時會議亦完成EGNRET職權範圍（Terms of Reference，TOR）之修訂，以及改選2013-2014年之EGNRET主席與副主席，選舉結果由我國續任主席，另韓國則當選新任副主席。

能源工作組第45屆會議（EWG 45）則在本次會議兩週前（102.3.18-22）於泰國蘇美島舉行，會中APEC秘書處負責EWG的計畫主任（Program Director） Mr. Luis Enrique Vertiz報告2013年第一季EWG計畫構想書經BMC原則通過之計畫名單，共有8件，其中EGNRET原申請6件，通過3件。另在能源工作組之管理與指導方針方面，APEC將進行策略計畫程序（Strategic Planning Process），也會對能源工作組進行獨立評估（Independent Assessment for Working Groups），將由Mr. Graeme Drake負責；另APEC亦針對計畫進行改革，將試辦導入長期的計畫評估系統（long term evaluation system）。 此外，Mr. Vertiz即將離職，前往墨西哥駐俄羅斯大使館任職，接任者為中國大陸駐APEC代表陸芝偉（Zhiwei Lu）先生。

另印尼代表則在EWG 45提出「APEC區域作為能源安全之潔淨與再生能源」（Clean and Renewable Energy for Energy Security in the APEC Region）報告，為達到2013年APEC「活力亞太之全球成長引擎」主題的優先領域之一「達成公平之永續成長」（Achieving Sustainable Growth with Equity），預計於本年度APEC領袖會議前於峇里島舉辦「APEC潔淨再生能源與永續性」之高階會議，並聚焦三大主題，包括促進再生能源的投資、能力建構與技術合作，以及強化APEC會員體潔淨與再生能源發展計畫之合作；又會中亦有會員進行APEC區域再生能源發展目標訂定的相關討論。此一部分的相關議題則將在EGNRET 40會議最後再作討論。

後續與EGNRET相關的APEC重要會議包括今年10月1日至8日將在印尼峇里島舉行的APEC領袖會議，其主題是「活力亞太之全球成長引擎」（Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth），並聚焦於實現茂物目標（Attaining the Bogor Goals）、達成公平之永續成長（Sustainable Growth with Equity）、促進連結（Promoting connectivity）的三大優先領域，以期為亞太區域創造經濟成長動能，並創造就業機會。此外，越南將承辦下一屆能源工作組會議（EWG 46），預定於2013年11月18日至22日，在越南峴港舉行。

主席亦向全體會員說明EGNRET的展望，將聚焦於與「能源智慧社區倡議」相關之智慧電網及低碳城鎮等計畫，亦會加強與其他單位進行跨組之交流，如LCMT Task Force、EGEEC、EGEDA、PPSTI（Policy Partnership on Science, Technology, and Innovation），及APERC之相關計畫，如PRLCE、PREE，以及再生能源相關組織，如IRENA、ICA等；並鼓勵會員國進行降低能源密度之相關研究。

（二）越南新及再生能源發展現況

主辦國越南亦在本次會議中由越南貿工部能源局新及再生能源處副處長Mr. Nguyen Ninh Hai進行該國再生能源發展現況報告，內容主要包括介紹越南再生能源發展現況與未來展望。

至2012年止，越南再生能源電網併聯達1,466 MW，幾乎皆屬小水力，其他獨立發電的再生能源估計約有 45-60 MW。根據統計，目前越南再生能源裝置容量包括小水力1,466 MW（潛力高於7,000 MW）、生質能150 MW（潛力可達500 MW）、沼氣0.5 MW（潛力可達58 MW）、太陽能1.5 MW（具4-5 kWh/m2潛力）、風力46 MW（潛力可達7,000 MW）、都市廢棄物能源 2.4 MW（潛力可達220 MW），另目前無地熱及潮汐能，但其潛力分別可達340 MW及100-200 MW。預期再生能源裝置容量在2020年可占全部發電裝置容量之6%，2030年則可達9%，此一部分未計入慣常水力發電。越南慣常水力發電豐富，計2009年為總發電量為29,981 GWh，估計其裝置容量在2020年可達25%，2030年因發展再生能源等因素，將降至16%。

目前越南在發展再生能源方面仍有部分障礙及問題待解決，因現行僅有少數減免貨物稅等針對風力及水力之獎勵機制，未有再生能源躉購機制(Feed-in Tariff, FIT)等相關財務機制，在法規上仍缺上位的法案來加強推動再生能源。目前再生能源在越南投資高過於傳統能源，且缺乏財務機制、技術引進及政策措施的支持，但越南具有發展再生能源的極大潛力，越南政府希望能速制定國家再生能源政策與計畫，並可獲國際相關組織及已發展國家之技術支持，以加速推動越南的再生能源。

（三）各國經濟體新及再生能源財務獎勵機制現況報告

本次EGNRET會議主題為「APEC經濟體再生能源電網併聯發展」（Integrating New and Renewable Energy into the Grid in APEC Member Economies）。再生能源屬分散型電源的一種，一般係指發電規模較小、模組化程度高、興建時程短、直接裝設於負載中心（或與負載中心鄰近之地點）。由於再生能源發電之不穩定性，不同電壓等級之系統對應不同之再生能源併網容量限制，以維持電力系統之穩定。

本次各經濟體的報告中，我方由本人報告「我國再生能源電網併聯之現況與展望」（The Development and Prospective of Renewable Energy Grid Integration in Chinese Taipei）（如附件），內容涵蓋我國目前再生能源發電系統併聯之定義、分類、規範及技術內涵等發展現況與展望，備受各國代表之肯定。

我國台電公司為配合政府政策，於91年6月完成訂定「台灣電力公司再生能源發電系統併聯技術要點」，並在「再生能源發展條例」發布後，修訂技術要點，並經經濟部核定後，於98年12月31日發布「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」，主要參考IEEE 1547 ，美國加州Ruel 21，日本JEAG 9701等規範，可做為再生能源發電系統與台電系統併聯時的參考依據，並以確保人員與設備供電安全為原則。

目前我國輸電系統與配電系統主要利用電壓層級來做區隔，其系統主要是由線路、變電所以及用戶所組成，其中輸電線路包含有345 kV 、161 kV 、69 kV，配電線路包含有22.8 kV、114 kV、110-220 V – 380 V。變電所則包含超高壓變電所、一次變電所、二次變電所、配電變電所與配電變壓器等五大類。現階段的再生能源併聯技術要點，主要包含有併聯系統分類、責任分界點界定、保護協調規劃、個案協商、運轉規範等五個部份，其中針對再生能源發電設備併聯系統進行分類的部份，依據再生能源發電設備設置量的多寡，其可併接於的電壓範圍也不同，而發電設備設置量在特殊的情況下，其併聯之電壓等級可依個案協商的結果來決定。

依現行「再生能源發電設備設置管理辦法」規定，再生能源發電設備可分為三型，包括第一型的法規依據為電業法，對象為利用再生能源發電之發電業；第二型的法規依據為電業法，對象為裝置容量在500 kW以上的再生能源自用發電設備；第三型的法規依據再生能源發展條例，對象為裝置容量不及500 kW的再生能源自用發電設備。

第一型的再生能源發電設備，設置者以全部賣電為目的，再生能源發電設備需併接到電力公司電網上，在併接過程中的線路是由設置者自行施設， 並須加裝售電電錶，再生能源發電設備到電力公司電網上的距離。第一型的再生能源發電設備申請作業流程依序為完成再生能源發電設備設置的同意備查，完成電業籌設許可，取得施工許可文件，簽訂購售電契約，取得電業執照。

第二型的再生能源發電設備，設置者以自己使用為目的，剩餘的電才會賣給電力公司，因此再生能源發電設備可直接併接到用戶的內部線路，在併接過程中的線路也是由設置者自行施設；但相對於第一型，可節省不少的線路施設成本，而原本的購電電錶則需改為雙向的購售電錶。第二型的再生能源發電設備申請作業流程依序為取得工作許可證，完成再生能源發電設備設置的同意備查，簽訂購售電契約，取得自用發電設備登記證。

第三型的再生能源發電設備係指當再生能源發電設備併接到電力公司的低壓電網上時，則設置者可將全部的電賣給電力公司，在併接過程中的線路都是由設置者自行施設，並需加裝售電電錶。若再生能源發電設備併接到電力公司的高壓電網上，與低壓系統相比，則需增加了變壓器與線路的施設成本。為推廣再生能源的使用，在用戶同意提供本身內部線路條件下，則再生能源發電設備可直接併接到用戶的內部線路上，且設置者可選擇發出的電力自己使用或全部賣給電力公司，並將原本的購電電錶改為雙向的購售電錶。與原本的再生能源發電設備併接到電力公司的高壓電網上相比，則會減少變壓器與線路的施設成本，增加設置者申設意願。第三型的再生能源發電設備申請作業流程依序為完成再生能源發電設備設置的同意備查，簽訂購售電契約，取得完工核備的證明文件。

此外，在併聯系統方面，發電設備總容量未滿100瓩，得併接於低壓單相三線110伏特/220伏特或三相三線220伏特或三相四線220伏特/380伏特之低壓系統或高壓以上系統。發電設備總容量在100瓩以上未滿10,000瓩者，得併接於11,400伏特之高壓系統；發電設備總容量在100瓩以上未滿20,000瓩者，得併接於22,800伏特之高壓系統；若發電設備總容量在100瓩以上未滿500瓩者，得併接於三相四線220伏特/380伏特之低壓系統。發電設備總容量在10,000瓩以上未滿20,000瓩且無22,800伏特之高壓系統者或發電設備總容量在20,000瓩以上者，得併接於特高壓系統，其併聯之電壓依個案檢討決定。

目前我國已施行「再生能源發展條例」與完善的規範與措施，藉以推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，並帶動相關產業及增進國家永續發展。同時，再生能源併聯亦有完整的併聯法規、申請程序與審查程序，並提供多種併網類型供設置者選擇，亦設有再生能源協商機制與溝通平台，可加速解決設置者遭遇之問題。

有關經濟體分散式電力利用現況報告可見於EGNRET網頁：

http://www.egnret.ewg.apec.org/meetings/egnret40/index.html

（四）、其他專題報告

本次會議邀請與新及再生能源相關之單位進行專題報告，包括兩位APERC代表的低碳能源同儕檢視（PRLCE）報告與APEC區域再生能源供需現況報告、低碳模範城鎮（LCMT）活動報告、EGEDA的APEC與IEA再生能源數據分析方式報告，以及國際再生能源總署(IRENA)在建立再生能源政策諮詢網絡（Renewable Energy Policy Advice Network，REPAN）專題報告，茲簡述各報告之內容如下。

1. 低碳能源同儕檢視執行現況報告

繼能源效率之後，APEC能源同儕檢視機制擴展到低碳能源同儕檢視（Peer Review on Low Carbon Energy，PRLCE）。PRLCE的目的乃在檢視低碳能源政策的有效性及效率；分享APEC會員體促進低排放發電資源的經驗與知識；藉由多元化策略的建議，鼓勵APEC會員體根據自身能源情勢，設定各自的行動計畫；提供自願性的專家建議，以提升既有措施並改善既有行動方案，泰國是第一個完成PRLCE活動，於去(101)年5月21-25日假曼谷的舉行，並於會後提出49項建議，並期許泰國能強化相關機構之合作、加強資源的整合、深化發展綠色產業，同時鼓勵進行更多之再生能源研究。

本次報告由APERC的Ms. Elvira Torres-Gelindon代表APERC所長進行報告，重點為在菲律賓所舉行的PRLCE活動。菲律賓則在今年11月19-23日剛舉行完PRLCE活動，主要重點在於其「2011-2030年國家再生能源計畫」（National Renewable Energy Program，NREP），共有各經濟體等9名專家參與檢視，檢視內容涵蓋能源政策、法規、策略、再生能源目標、推廣計畫、溫室氣體排放等。根據菲律賓的國家再生能源計畫，預估2030年水力能可達8,724.1 MW、地熱為3,461 MW，風能2,378 MW、生質能317.5 MW、太陽能285 MW、海洋能70.5 MW。

目前參與檢視的專家正草擬報告，預計在今(102)年5月底完成，送交EWG，並在EWG 46正式提出報告。另下階段的PRLCE將邀請兩個經濟體參與，目前候選的經濟體有墨西哥、印尼、馬來西亞及越南。

2. APEC區域再生能源供需現況報告

APERC另一位專家Dr. Tran Thanh Lien則報告APEC區域再生能源供應現況。APERC每二至三年例行出版的「APEC能源展望」（APEC Energy Demand and Supply Outlook）已於102年2月出版第五版。

根據研究顯示，目前APEC區域的再生能源供應占4%，其中風力1.3%、生質能及其他1.4%，地熱0.4%、太陽能0.1%；而至2035年時，APEC區域的再生能源供應將占10%，其中風力大幅成長，占所有再生能源的60%。此外，APEC各經濟體均加速擬定再生能源政策，有助於再生能源的大量推廣。有關第五版的「APEC能源展望」可在APERC網站下載：

http://aperc.ieej.or.jp/publications/reports/outlook.php

3. 低碳模範城鎮專題報告

目前許多APEC經濟體已逐步於其國內推動低碳社區的概念與實際發展，以期有效改善能源安全、降低溫室氣體排放與拓展就業機會，包括中國大陸的天津于家堡金融商業區、馬來西亞Putrajaya、泰國清邁（Chiang Mai）、越南峴港（Da Nang）、菲律賓宿霧、日本橫濱等，均推動大範圍的綠色都市計畫，而此趨勢也影響了APEC能源合作的範疇。2010年日本首度提出APEC低碳示範城鎮計畫，獲得第九屆能源部長會議認可，第一個計畫由日本與中國大陸合作，委由天津新金融投資有限責任公司與日經總和設計研究所負責規劃設計天津于家堡金融商業區，現已完成可行性研究，提出該區域內低碳運輸、低碳建築、區域能源管理系統、再生能源使用等可行之措施。在天津于家堡金融商業區的前例下，泰國蘇美島成為APEC低碳示範城鎮的第二個案例，顯示能源效率、新及再生能源、智慧電網、潔淨能源等先進能源技術的整合應用，以及其與更大範圍的都市計畫或社區發展計畫的連結，已是下一階段APEC能源合作的重點。

本次會議由低碳模範城鎮任務小組（Low-Carbon Model Town Task Force，LCMT TF）主席Mr. Shinji Kakuno報告低碳模範城鎮發展計畫執行現況，包括泰國蘇美島低碳模範城鎮計畫執行成果。

泰國蘇美島（Koh Samui）隸屬素叻他尼府，為泰國第三大島嶼，僅次普吉島和象島，位於首都曼谷南方約560公里處，長21公里，寬25公里，並由約60個大小島嶼所包圍，總面積228.7平方公里，人口約50,000人。蘇美島與這些周邊島嶼共同組成安通海洋國家公園（Muko Ang Thong），島的中部由幾乎無人居住的高山樹林（當地稱之為Khao Pom）所覆蓋，最高點海拔635公尺，其餘的低地由一條約51公里長、多沿海岸線行走的道路串連起來。當地人民以務農為主，其中椰子的生產是重要經濟來源，所以此島又被稱為「椰子島」；近年亦發展為泰國受歡迎的旅遊點之一。

蘇美島目前電力由Provincial Electricity Authority of Thailand (PEA) 利用海底電纜連結供應；水由Provincial Waterworks Authority (PWA)供應，需求量為18,000 - 22,000 m3/day，乾涸季節會有缺水之虞，另每日產生6,000 m3廢水；島上廢棄物每日生產100噸，均由兩座焚化爐廢理，其中40%為不可燃物及塑膠、25%為乾燥可燃物、30%為高含水率的廚餘、5%屬其他廢棄物。全島目前能源消費上，2010年電力消費為521 GWh，工商用電占71%；油品消費為2億升，其中柴油占62%。

目前蘇美島能源需求日增，每年湧入超過百萬遊客，能源密集度（energy intensity）在2010年為 18.3 ktoe / 十億泰幣，島上很多旅館、渡假村及商店，交通及廢棄物管理問題日益嚴重，因此LCMT第二階段計畫即是進行蘇美島低碳發展的可行性評估計畫，企望蘇美島能成為APEC區域第一個低碳島。

此一計畫分為四個階段，包括資料收集、準備低碳島發展計畫、分析二氧化碳減量方式及成本、完成報告；其中在「準備低碳島發展計畫」方面，可分為四個步驟：

(1) 發展高標準願景；

(2) 定義低碳城鎮二氧化碳減量及環境目標；

(3) 準備設計低碳城鎮之各項低碳指導方針；

(4) 針對每項低碳城鎮設計選擇二氧化碳減量措施。

此一計畫並導入「綠色公用設施整合系統」（Green Integrating Utility System，GIUS），以整合所有公用設施的服務；另在二氧化碳的減量方面並分為六個面向，包括區域能源規劃、區域能源管理、再生能源、未利用能源（如廢棄物能源）、低碳建築規劃、交通，以設定未來蘇美島在二氧化碳的減量目標，將以2012年為基準年（ton-CO2/GDP），2020年降低20%，2030 年降低40%。

此外，越南峴港（Da Nang）將是LCMT第三個階段計畫，相關規劃已在進行。

4. 再生能源數據分析專題報告

為提供APEC區域能源合作決策所需能源資料，提昇亞太地區能源市場效率， EWG 2（雅加達，1991）決定成立「能源資料專家小組」（Energy Data Expert Group），負責管理及檢視APEC能源資料庫之運用，同時於日本能源經濟研究所（Institute of Energy Economics，IEEJ）能源資料模型中心（Energy Data and Modeling Center，EDMC）設置一協調機構（Coordinating Agency，CA）作為資料蒐集中心。之後，EWG 12 (香港，1996) 決議在原有能源資料蒐集任務外，另授與APERC執行APEC能源展望研究工作之任務，並將「能源資料專家分組」更名為「能源資料與展望專家分組」（Expert Group on Energy Data and Outlook)；而在EWG 18（威靈頓，1999）時，為反映APERC研究範疇之擴展並審視權責，再度更名為「能源資料與分析專家小組」(Expert Group on Energy Data and Analysis，EGEDA)」，以提供EWG政策討論需用統計資訊及技術分析。2005年EGEDA並變更問卷方式，以利收集年度APEC能源資料，包括煤、油、天然氣、熱電、新及再生能源數據。目前該專家小組主席為日籍松井賢一（Kenichi Matsui）先生。

本次會議為因應EWG 45針對APEC再生能源發展目標與定義之討論，特邀EGEDA 代表宮川卓也先生（Mr. Takuya Miyagawa），向EGNRET會員介紹APEC與IEA再生能源數據分類與收集分析方式。目前EGEDA收集的APEC能源數據有三大類，包括在「聯合組織資料倡議」（Joint Organization Data Initiative，JODI）資料庫下的石油與天然氣月統計資料（JODI Oil及JODI Gas）、能源供應季統計資料（Quarterly Energy Supply Data）、年統計能源資料（Annual Energy Data）。在年統計能源資料的新及再生能源統計問卷中區分為四個表格，包括供應（Supply）、能源轉換（Transformation）、最終消費（Final Consumption）、轉換因子（Conversion Factor）。針對新及再生能源的能源產品（products）則區分為十三類，包括:

- 燃料木材與木材廢棄物（Fuelwood and Woodwaste）

- 蔗渣（Bagasse）

- 木炭（Charcoal）

- 其他生質物（Other Biomass）

- 沼氣（Biogas）

- 工業廢棄物（Industrial Waste）

- 都市垃圾（Municipal Solid Waste）

- 液態生質燃油（Liquid Biofuels）

- 水力（Hydro）

- 地熱（電／熱利用）（Geothermal (Electricity / Heat)）

- 太陽能（光電／熱利用）（Solar (Photovoltaic / Thermal)）

- 潮汐、波浪、海洋能（Tide, Wave and Ocean）

- 風力（Wind）

此外，EGEDA 亦會依現況發展進行統計內容之調整，如自2012年起，天然氣的統計則增列了頁岩氣（shale gas）、煤層氣（coal seam gas）。

5. 國際再生能源總署活動報告

國際再生能源總署（IRENA）係於2009年1月26日在德國波昂成立，總部所在地設在阿聯（United Arab Emirates）首都阿布達比（Abu Dhabi）。IRENA的成立緣於2004年的波昂再生能源國際會議，當時主辦單位為德國聯邦環境自然保護核能安全部和聯邦經濟合作及發展部，德國外交部與波昂市政府為此次大會之協辦單位。波昂的再生能源會議大會共有154國家之政府首長、部會首長、政府代表、聯合國下屬單位、歐盟所屬機構等國際組織，以及NGO參加，共3000人。其中，310人為各國國會議員，分屬67個國家。在國際國會議員聯盟（IPU）支持之下，與會的國會議員並發表共同書面聲明，提出七項建議，要以立法推動再生能源之發展。德國國會議員Hermann Scheer倡議成立「國際再生能源總署」（International Renewable Energy Agency，IRENA），當時雖未能達成共識，但已獲各方支持；之後各國對IRENA倡議興趣持續提高，逐步促成IRENA之成立。

本次會議由IRENA的Mr. Jeffrey Skeer進行報告，Mr. Skeer原任職於美國能源部，並為APEC EWG代表，退休後轉往IRENA任職，致力於本專家小組與IRENA的合作。本次報告著重於介紹目前IRENA的重點計畫，即建立「再生能源政策諮詢網絡」（Renewable Energy Policy Advice Network，REPAN）。IRENA嘗試建立一個單一、統一的全球性「再生能源政策諮詢網絡」的平台，由各國提名專家進行免費的諮詢服務，而此一網絡計畫將與聯合國支持成立的「清潔能源方案中心」（Clean Energy Solutions Center）合作，建立一新的網站，提供不同專家、不同政策方案的協助；且專家們亦可協助IRENA進行再生能源的相關推廣。

上述專題報告之資料可見於EGNRET網頁：

http://www.egnret.ewg.apec.org/meetings/egnret40/index.html

（五）、EGNRET計畫執行現況

在EGNRET計畫執行與研擬方面，EGNRET目前已完成三件計畫，正在執行的計畫有11件，已通過的本年度第一季（Session 1, 2013）的計畫構想書（Concept Notes）計有3件；另有一件經費自籌計畫提本次大會討論。

已完成三件計畫如下：

C1. Addressing Challenges of AMI Deployment in APEC (EWG 07/2011A) (Chinese Taipei)

C2. Stock-take of Electric Vehicle Interface with Electricity and Smart Grids Across APEC Economies and the Potential for Harmonization (EWG 11/2011) (New Zealand)

C3. Piloting Smart/micro Grid Projects for Insular and Remote Localities in APEC Economies (S EWG 15 11A) (Russia)

上述第一個計畫「解決APEC區域先進智慧電表基礎建設佈署之挑戰」為我國所主導，日本、韓國、泰國及美國共同參與。目前智慧電網（smart grid）已成為世界各國有效運用電力的重要方法，特別是在再生能源發電已達一定比例時；而智慧電網的架構核心便是智慧電表基礎建設（AMI）。

執行中的11件EGNRET計畫如下：

P1. Prospects for Marine Current Energy Generation in APEC Region (S EWG 23 11A) (Russia)

P2. Best Practices in Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies in the Industrial Sector in APEC Region (S EWG 19 11A) (Cooperated with EGEE&C) (Thailand)

P3. Urban Development Smart Grid Roadmap: Christchurch Recovery Project (EWG 08 2012) (Cooperated with EGEE&C) (New Zealand)

P4. Research on the Application of Physical Energy Storage Technology to Enhance the Deployment of Renewable Energy in an APEC Low Carbon Town (EWG 16 2012A) (China)

P.5 The Comprehensive Analysis and Research of Key Technologies and Commercial Model of Low Carbon Model Town Applied in Yujiapu CBD EWG (EWG 11/2012A) (China)

P6. APEC Peer Review on Low-carbon Energy Policies (PRLCE) Phase 2 (EWG 18 2012A) (Japan) (Approval in Session 3, 2012)

P7. APEC Workshop on Best Practices on Financing Renewable Energy (EWG 21 2012A) (Viet Nam) (Approval in Session 3, 2012)

P8. Promoting Stable and Consistent Renewable Energy Supply by Utilizing Suitable Energy Storage Systems (EWG 22 2012A) (China) (Approval in Session 3, 2012)

P9. Operation Technology of Solar Photovoltaic Power Station Roof and Policy Framework (EWG 24 2012A) (China) (Approval in Session 3, 2012)

P.10 Study on Measures to Reduce Energy Intensity in APEC Low Carbon Town (EWG 23/2012A) (China) (Approval in Session 3, 2012)

P.11 2013 APEC Workshop on Geothermal Technology (SF EWG 01/2013) (self-funded, Chinese Taipei) (Endorsed at EWG 44)

上述第11個計畫即我方之經費自籌之「2013 APEC地熱技術研討會」計畫（2013 APEC Workshop on Geothermal Technology），於EWG 44獲與會代表支持通過，研討會將於今(102)年6月25-26日在台北市台大醫院國際會議中心舉行，多個經濟體均表示高度之興趣。

另外，EGNRET 2013年第一季計畫構想書共有六件申請，經BMC原則通有三件計畫，名單如下（*為通過者）：

S1. District Energy Development - Guiding Framework (Canada)

*S2. APEC Smart DC Community Power Opportunity Assessment (Thailand)

*S3. APEC Low Carbon Model Town Capacity Building Development (China)

*S4. Promote APEC Low Carbon Town Development with District Energy System (China)

S5. Building Energy Smart Communities by Promoting Energy Cooperative Business Model (Russia)

S6. Smart Grid Interconnections Initiative (Russia)

其中通過者為S2、S3及S4，這三件計畫需在4月15日或22日前提出完整計畫書。另外，2013年第二季計畫構想書申請的截止日期是5月16日（通知日為7月4日），提交完整構想書的日期為7月22日及8月12日。

此外，中國大陸亦提出一件經費自籌計畫「APEC Low Carbon Town Plan and Design Contest」。

（六）、APEC計畫研提說明

APEC資深官員經濟技術合作指導委員會（APEC Steering Committee on Economic and Technical Cooperation，SCE）為改善其計畫審查上的透明度，已公佈新的計畫申請程序與評選方式，並修訂新版的Guidebook on APEC Project，亦即第八版（8th Ed.）；必需注意的是，申請計畫需先撰寫新版的計畫構想書（concept notes）含封面最多三頁，計畫書最多為12頁（A4），新版Guidebook及其他表格可在下列網址下載：

http://www.apec.org/Projects/Forms-and-Resources.aspx

另根據資料顯示，過去數年APEC計畫通過率分別76%（2008）、53%（2009）、53%（2010）、73%（2011）、48%（2012），平均通過率為58%；而EGNRET計畫之通過比例在去年第三季高達83.3%，而今年第一季通過率（構想書）為50%，但計畫數量及通過率仍居EWG各小組之冠。

根據今年計畫申請時程，第一季原則通過構想書的計畫需在4月15日或22日前提出完整計畫書。2013年第二季計畫構想書申請的截止日期是5月16日（通知日為7月4日），提交完整計畫書的日期為7月22日及8月12日（通知日為8月12日及9月5日）；第三季計畫構想書申請暫定11月，提交完整計畫書暫定12月，實際日期需待BMC開會後再行通知。

為因應第二季計畫構想書的申請，除本次會議提交的構想書，若於會後經濟體仍欲提交構想書，需於5月3日前提出，以利安排EGNRET會員進行審查及認可支持（endorsement）程序。

此外，APEC計畫執行時程以跨兩個會計年度（1月1日至12月31日）為原則，但可申請展延。如計畫在2013年3月通過，則執行時程可至2014年12月，但2013年11月通過的計畫，亦只能執行至2014年12月。

另本次會議亦再次提醒EGNRET會員國，EWG已於EWG 43會議提出計畫管考（monitoring）機制，以供作未來EWG計畫研提之準則，內容如下：

1.計畫研提程序

EWG代表保留向EWG直接研提計畫之權力，並極力鼓勵各會員體在研提計畫時透過合適的專家或任務小組進行審查。向EWG進行計畫研提得經由EWG代表或指派之專家或任務小組。當計畫無法明確歸屬於任何專家或任務小組，或屬經費自籌的計畫，得免進行專家審查。

2. 計畫執行程序

在執行中的每個APEC補助計畫必須指派一合適的專家或任務小組來進行指導與協助計畫之進行。計畫指派可由全體專家或任務小組主席進行建議，並經EWG認可。APEC與EWG祕書處必須維護計畫執行現況清單，並包括提案或共同提案主持人（會員體），以及其負責督導的專家或任務小組主席；同時，需向EWG進行報告。

（七）、EGNRET新計畫研提

針對本年度第二季的研提計畫，則有中國大陸及泰國提出四件構想書：

[NRE132-1] APEC Low Carbon Model Town (LCMT) Promotionthrough Eco-Point Program (LCMT-EPP) (Thailand)

[NRE132-2] APEC Low-Carbon Model Town Development Nodel and Tool Kit Study (LCMT-DMTK) (China)

[NRE132-3] APEC PV Application Roadmap and Model Study (PVARM) (China)

[NRE132-4] APEC PV Communication and Cooperation Platform (PVCCP) (China)

經提案經濟體代表報告計畫內容及討論後，與會會員均支持這四個計畫之研提，並均同意擔任加入計畫共同參與，計有我國、中國大陸、香港、印尼、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國及美國九個經濟體。各提案經濟體亦將依討論意見進行構想書修改，再回傳EGNRET祕書處進行後續處理。有關此四個計畫構想書之資料詳見EGNRET網站：

http://www.egnret.ewg.apec.org/meetings/egnret40/index.html

另越南則在會後另行研提一新計畫構想書：

[NRE132-5] APEC Workshop on Promoting the Development of Wind Energy (Viet Nam)

此一構想書亦經會員認可程序送交APEC祕書處。又EGNRET會員於會後並支持美國在「APEC標準及一致性次級委員會」（Sub-Committee on Standards and Conformance，SCSC）研提關於太陽能技術與智慧電網整合之計畫：

[NRE132-SCSC] Solar Technology and Smart Grid Integration Workshop and Case Study (USA)

（八）、EGNRET新計畫研提

如前所述，印尼代表在EWG 45提出「APEC區域作為能源安全之潔淨與再生能源」（Clean and Renewable Energy for Energy Security in the APEC Region）報告，為達到2013年APEC「活力亞太之全球成長引擎」主題的優先領域之一「達成公平之永續成長」（Achieving Sustainable Growth with Equity），預計於本(102)年度APEC領袖會議前於峇里島舉辦「APEC潔淨再生能源與永續性」之高階會議，並聚焦三大主題，包括促進再生能源的投資、能力建構與技術合作，以及強化APEC會員體潔淨與再生能源發展計畫之合作。

本次EGNRET 40會議，為因應EWG 45對再生能源發展目標與定義之討論，除特邀EGEDA代表進行能源數據收集分析專題報告，並於會議結束前進行上述議題的相關討論。經過討論後，會議作成下列兩點決議，並交由本專家小組主席向EWG主席報告，同時連絡EGEDA主席及APREC所長進行後續行動：

1. EGNRET建議APERC及EGEDA考慮研提一APEC計畫，根據現行EGEDA、IRENA及IEA（國際能源總署）所發展的再生能源分類與定義，建立APEC各種再生能源的基本定義。（EGNRET suggests APERC and EGEDA consider to propose an APEC funded project to establish a common definition of different types of renewable energy incorporating with current classification of renewable energies developed by EGEDA, IRENA, and IEA.）

2.EGNRET建議能源智慧社區倡議「知識分享平台」（Energy Smart Communities Initiative – Knowledge Sharing Platform，ESCI-KSP）可作為各經濟體上傳再生能源數據的平台，並提供分享與參考，以作為APEC區域再生能源政策擬定之參考。（EGNRET also suggests KSP may be a platform for uploading member economies’ renewable energy data as a reference for further policy making of renewable energy in APEC region.）

（九）、EGNRET相關事務

本次會議中，李主席亦宣佈，他與祕書處吳耿東助理教授因另有要務，不克再擔任EGNRET相關工作，新任主席及祕書處將由我方能源局於下次會議前另行指派。與會會員均感謝我方能源局及李宏台主席與吳耿東助理教授在這兩年多來的努力與貢獻。

另下次EGNRET 41會議之主辦經濟體尚未決定，仍待會後再行研議。

（十）、APEC小水力及再生能源電網併聯研討會

本次主辦國越南配合EGNRET40會議，特於4月3-5日於同一地點舉行「APEC小水力及再生能源電網併聯研討會」，並安排參觀，其議程如下所示。

APEC Workshop on

Small Hydro and Renewable Grid Integration

Ha Noi, Viet Nam       April 3-5, 2013

Meeting Venue: Prestige Hotel, 17 Pham Dinh Ho, Ha Noi

April 3, 2013

13:30-14:00 	Registration

Session 1: Plenary session

Chair: Mr. Le Tuan Phong,

Deputy Director Genaral of General Directorate of Energy, Viet Nam

14:00-14:15  	Official Welcome

Mr. Le Tuan Phong

Deputy Director Genaral of General Directorate of Energy, Viet Nam

14:15-14:30	Workshop overview and expected outcomes

Mr. Pham Thanh Tung, Project Overseer (PO)

General Directorate of Energy, Viet Nam

14:30-14:50  Overview of EGNRET projects

Dr. Tom Lee

Industrial Technology Research Institute, Chinese Taipei, and Chair

APEC Expert Group on New and Renewable Energy Technologies

14:50-15:10 	Current status and future plans on renewable energy electricity sources in Viet Nam

Mr. Nguyen Duc Cuong, Institute of Energy

15:10-15:30	Small hydro as part of a clean energy portfolio

Mr. Jeff Skeer

Senior Program Manager

International Renewable Energy Agency

Abu Dhabi, United Arab Emirates

15:30-16:00	Break

16:00-16:20	Renewable energy electricity generation outlook in the APEC region and related issues on Viet Nam

Dr. Tran Thanh Lien, Team Leader, Asia Pacific Energy Research Centre

(APERC)

16:20-16:40	Small hydro and smart grid integration

Mr. Dan Ton

Program Manager, Smart Grid Research & Development

Office of Electricity Delivery and Energy Reliability

U.S. Department of Energy

16:40-17:00	Current problems faced in Viet Nam associated with the integration of small hydro into electric grid Viet Nam

Mr. Trinh Quoc Vu, ERAV

April 4, 2013

Session 2: Current status and development plan for grid small hydro power in APEC Economies - Identify potential, barriers and measures to overcome barriers in the future

Chair: Dr. Cary Bloyd

Senior Staff Scientist

Pacific Northwest National Laboratory

USA

09:20-09:40  	Viet Nam

Mr. Duong Manh Cuong

Expert of  Planning Dept. GDE

09:40-10:00	Malaysia

Ms. Nurhafiza bt Mohamed Hasan

Head, Licencing Unit, Energy Commission Malaysia

10:00-10:20	Philippines

Mr. Winifredo W. Malabanan

Director of Renewable Energy Management Bureau, Department of Energy

10:20-10:50  Break

10:50-11:10	Indonesia

Mr. Rida Mulyana,

Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation,

Ministry of Energy and Mineral Resources

11:10-11:30	Thailand

Ms. Krittiya Petsee

Plan and Policy Analyst, Work Plan Devision

Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE)

11:30-14:00  Lunch

Session 3: Issues on grid integration of small scale RE electricity APEC Economies - Electric Utilities Perspective

Chair: Dr. Tom Lee

Division Director

Industrial Technology Research Institute, Chinese Taipei

Chair, APEC Expert Group on New and Renewable Energy Technologies

14:00-14:20	Viet Nam

Dr. Tran Nam Trung, Technical and Productional Dept.

Electricity of Viet Nam

14:20-14:40	USA

Mr. Do Thien-Khoi

Global Government Affairs Manager - Product Safety UL LLC, USA

14:40-15:00	Malaysia

Mr. Saharuddin Sulaiman

Principal Engineer,

Asset Management Department,

Distribution Division, Tenaga Nasional Berhad,

15:00-15:30	Break

15:30-15:50	Indonesia

Mr. Suroso Isnandar

System Planning Engineer

Division of System Planning, PT PLN (Persero)

15:50-16:10  Thailand

Dr. Worajit Setthapun

Chiang Mai Rajabhat University

April 5, 2013

Session 3: Issues on grid integration of small scale RE electricity APEC Economies - Electric Utilities Perspective (cont’d)

Chair: Mr. Nguyen Ninh Hai

Deputy Director

New and Renewable Energy Department

Genaral of General Directorate of Energy, Viet Nam

09:20-09:40	China

Mr. Wan Lin, Director

Bejing Energy Innovation Ltd., China

09:40-10:00  USA

Mr. Dan Ton

Program Manager, Smart Grid Research & Development

Office of Electricity Delivery and Energy Reliability

U.S. Department of Energy

10:00-10:20  Chinese Taipei

Dr. Bing-Chwen Yang

Division Director

Green Energy and Environment Laboratories

Industrial Technology Research Institute, Chinese Taipei

10:20-10:40  Break

Session 4: Roundtables on the development of a road map for small hydro Integration

Chair: Dr. Cary Bloyd

Senior Staff Scientist

Pacific Northwest National Laboratory

USA

10:40-11:20	All participants

11:20-11:30	Closing remark by Pham Thanh Tung, Project Overseer

11:30-13:30  Break

13:30-19:00  Technical site visit

___________________________________________________________

越南「APEC小水力及再生能源電網併聯研討會」由其能源局副局長Mr. Le Tuan Phong致歡迎詞，與會人員除原參加EGNRET 40之各經濟體代表外，另有APEC經濟體及越南當地產官學界人士共約50人參加此一研討會，如圖3所示。本研討會係越南APEC「小水力及再生能源電網併聯」計畫之執行項目之一，該計畫旨在分享APEC鄉村地區豐富再生能源資源之應用經驗，並解決現有問題及移除發展障礙，以建立APEC小水力及再生能源與現有電網併聯之發展路徑圖（road map）。

另本研討會亦於四月五日下午安排參觀「Nui Coc湖小水力發電廠」（Nhà máy thuỷ điện Hồ Núi Cốc）。Nui Coc湖小水力發電廠係位於越南東北部太原市（Thái Nguyên）西邊25公里處，以Nui Coc人工湖為其水力來源，屬太原省人民委員會（People’s Committee of Thai Nguyen Province）「灌溉發展有限公司」（Developing of Irrigation Limited Liability Company）與民間合資之「Nui Coc湖水力發電合資公司」（Ho Nui Coc Hydroelectric Joint Stock Company）所建置的發電廠。

Nui Coc人工湖及其灌溉溝渠建於1977年，原為灌溉所用，小水力電廠則建於2008年，架在灌溉溝渠上，並於2010年開始運轉。該廠計有三部發電機組，購自中國大陸湖南漢龍水電設備公司，其水輪機（hydro turbine）功率為690 kW，水流量為7.25 m3/s，水頭（head）為10.78 m；發電機額定功率為630 kW (50 Hz)，並連接22 kV的輸配電網，估計每年可發電801萬度，減少CO2排放量達4,661公噸。附件十為目前越南小水力發電廠現況。

參、結論與建議

一、結論

(一) 本次出國參加亞太經濟合作組織（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）於越南河內（Ha Noi, Viet Nam）舉行的第40次新及再生能源技術專家分組會議（40th Meeting of the Expert Group on New and Renewable Energy Technologies, EGNRET 40），並與來自APEC區域國家的能源專家學者進行再生能源技術交流，瞭解再生能源於各APEC區域國家推動之最新情形以及共同針對未來能源使用、技術應用與能源政策提出展望。

(二) 參與本次會議之經濟體包括我國、中國大陸、香港、印尼、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國及美國計九個經濟體的代表與應邀進行報告來賓與會計26人參加。

(三) 我方由本人於第40次新及再生能源技術專家分組會議，報告「我國再生能源電網併聯之現況與展望」，內容涵蓋我國目前再生能源發電系統併聯之定義、分類、規範及技術內涵等發展現況與展望，備受各國代表之肯定。此外，我方現為此專家小組主席，各國代表均十分肯定我方在組織及會議安排之努力，有助於增進我方在APEC區域之影響力。

(四) 本次會議主要議程包括APEC近期活動報告、主辦國越南報告新及再生能源發展現況、各經濟體再生能源電網併聯最新發展報告、EGNRET執行中之計畫現況、EGNRET新興之研提計畫討論、APEC最新計畫研提程序報告，以及相關之專題報告，如低碳能源同儕審查現況、APEC再生能源供應展望、低碳模範城鎮發展現況、能源資料與分析專家小組再生能源資料收集現況，及國際再生能源總署建立再生能源政策諮詢網絡專題報告等；另主辦國並配合本次會議，在同一地點舉辨「APEC小水力及再生能源電網併聯研討會」。

(五) 為因應EWG 45對APEC再生能源目標與定義之討論，與會人員進行討論，並作成兩點決議，包括建議APERC及EGEDA考慮研提一APEC計畫，根據現行EGEDA、IRENA及IEA所發展的再生能源分類與定義，建立APEC各種再生能源的基本定義；並建議能源智慧社區倡議「知識分享平台」可作為各經濟體上傳再生能源數據的平台，並提供分享與參考，以作為APEC區域再生能源政策擬定之參考。

二、建議

(一) 因應EWG對計畫申請管考的新規定，未來我國申請APEC計畫時應注意其相關變化，在計畫的選擇上亦要考量其優先順序及品質，以利未來計畫之研提。

(二) 各經濟體對我國經費自籌之「2013 APEC地熱技術研討會」計畫均表興趣，上述研討會預定於今(102)年6月25-26日在台北舉行，我方宜儘速完成規劃及佈署作業。

(三) 國際再生能源總署與國際銅業組織於再生能源方面之各項活動及相關計畫執行十分活躍，與EGNRET目標一致，未來可能成為EGNRET合作對象，我方應注意其發展。

(四) 針對EWG 45對APEC再生能源目標與定義之討論，與EGNRET 40對此議題之兩點決議，我方應密切注意其發展，並預作相關之準備。

(五) 本次會議之參與，除相關報告外，亦彰顯我國對再生能源之致力，亦藉由議題的討論，瞭解APEC各經濟體之再生能源發展趨勢，可作為未來我國規劃相關政策及進一步拓展再生能源合作之參考。

附件

The Development and Prospective of RenewableEnergy Grid Integration in Chinese Taipei