出國報告（出國類別：洽公）

參加世界核能發電協會

核能電廠同業評估

服務機關：台灣電力公司核能發電處

姓名職稱：核心營運組長 林志保

出國地區：美國 亞特蘭大、歐茲威戈

出國期間：自103年9月30日至103年10月27日

報告日期：103年12月19日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加世界核能發電協會核能電廠同業評估

頁數  10   含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司 / 陳德隆 / (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

林志保/台灣電力公司/核能發電處/核能工程監/(02)2366-7085

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他（洽公）

出國期間：103.09.30－103.10.27  　出國地區：美國

報告日期：103年12月19日

分類號/目

關鍵詞：核能

內容摘要：

世界核能發電協會（WANO）對於各會員電力公司皆會定期安排評估團，前往該會員電力公司旗下之核能電廠，以同業間高標準之績效目標準則(PO&C)，進行同業評估。藉由同業評估活動，可以將各會員電力公司間的差距拉近，一起邁向卓越，確保核能安全。而評估團之組成，除了WANO本身之專業人員外，另包括各會員派駐WANO的連絡工程師、各會員選派之專家、以及由WANO其他中心支援之專家。WANO總部設於倫敦，轄下共用巴黎中心、莫斯科中心、東京中心以及亞特蘭大中心，本公司隸屬於東京中心。本次出國任務乃是應亞特蘭大中心之邀請，參加美國紐約州九哩端（Nine Mile Point）核能電廠同業評估，擔任工程與構形管理之評估員。藉由評估作業協助該核能電廠，追求卓越績效與表現，並汲取其他同業間實務優良典範，作為本公司之借鏡，進行標竿學習，促進核能安全。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.nat.gov.tw/reportwork）

目　　錄

頁數

壹、出國任務及目的	 1

貳、出國行程	 2

參、出國任務主要內容	 3

肆、心得與建議	10

壹、出國任務及目的：

本次出國任務乃是應世界核能發電協會亞特蘭大中心（WANO-AC）之邀請，代表東京中心參加美國紐約州九哩端（Nine Mile Point）核能電廠同業評估，擔任工程(ES)與構形管理(CM)之評估員。藉由本項同業評估作業協助該核能電廠，追求卓越績效與表現，並汲取其他同業間實務優良典範，作為本公司之借鏡，進行標竿學習，促進核能安全。

世界核能發電協會（WANO）總部設於倫敦，轄下共有巴黎中心、莫斯科中心、東京中心以及亞特蘭大中心等四大中心，本公司則隸屬於東京中心。其中，亞特蘭大中心位於核能運轉協會（Institute of Nuclear Operations, INPO）中，雖然名義上與核能運轉協會為不同機構，但WANO-AC僅由少數行政人員組成，專業人員均來自INPO，因此，WANO-AC幾乎等同於INPO。

WANO對於各會員電力公司皆會定期安排評估團，前往該會員電力公司旗下之核能電廠，以同業間高標準之績效目標準則(PO&C)，進行同業評估。藉由同業評估活動，可以將各會員電力公司間的差距拉近，一起邁向卓越，確保核能安全。而本次評估團之組成，除了亞特蘭大中心本身之專業人員外，另包含會員電力公司派駐WANO-AC/INPO的連絡工程師、美國電力公司選派之專家、以及由WANO其他中心代表或美國以外電力公司支援之專家，包括：匈牙利（莫斯科中心代表）、西班牙（巴黎中心代表）、台灣（東京中心代表）、韓國（韓電派駐亞特蘭大中心連絡工程師）、墨西哥（Laguna Verde電廠代表）等。

貳、出國行程：

103年09月30日～10月01日	往程（台北→洛杉磯→亞特蘭大）

103年10月02日～10月11日	同業評估勤前準備(亞特蘭大中心)

103年10月12日           	前往紐約州九哩端核能電廠所在地歐茲威戈(Oswego)

103年10月13日～10月24日	於九哩端核能電廠執行同業評估，10月24日傍晚由歐茲威戈返回紐約

102年10月25日～10月27日	返程（紐約→台北）

參、出國任務主要內容：

一、出國前先期作業：

被選派參加亞特蘭大中心主辦之同業評估員，與一般擔任由東京中心主辦之同業評估員，在出國前的先期作業有很大的不同。由於亞特蘭大中心主辦之同業評估，大多評估美國核能電廠。而美國核能電廠，因為保安反恐要求相當高，為了能在不需陪同的情況下，自由進出美國核能電廠，行前必須完成身家調查。

身家調查包括：填妥身家調查表(Personal History Questionnaire)、向刑事警察局申請無犯罪紀錄證明、向財團法人聯合徵信中心申請信用紀錄、以及由電廠訓練中心出具之保安、工安、輻防訓練紀錄、與輻射量紀錄等。亞特蘭大中心會將已準備完成之身家調查資料，交由另外一位獨立之協助者(facilitator)，進行核對及確認。通過這些嚴謹之審核程序，才能赴美國核能電廠進行實地評估。

此外，為了增進入廠訓練的效率及學習效果，所有必要的入廠訓練均需在出國前於線上完成。亞特蘭大中心會個別指定一組帳號密碼給評估員，要求各評估員於指定期間內上網學習。學習後之測驗，必須於抵達亞特蘭大中心後，由該中心統一安排一段時間，在有人監考的情況下，於線上作答。每科成績需超過80分才算及格，每科可以有考兩次之機會。所有科目均及格後，才算完成入廠訓練。

線上課程如下：通用適職方案與行為觀察訓練（Generic Fitness-for-duty and Behavior Observation）、通用入廠訓練（Generic Plant Access Training）、通用輻防訓練（Generic Radiation Worker Training）、核能運轉協會適職方案與行為觀察訓練（INPO Fitness-for-duty and Behavior Observation）、同業評估員作業觀察與訪談技巧訓練（Industry Peer Observations and Interviews）、核能工作者基礎訓練（Nuclear Citizenship）、電廠適職方案與行為觀察訓練（Plant-specific Fitness-for-duty and Behavior Observation）、電廠入廠訓練（Plant-specific Plant Access Training）、電廠輻防訓練（Plant-specific Radiation Worker Training）。註：所謂「電廠」相關訓練係指針對受評估電廠特定之訓練。

二、同業評估勤前準備

1、報到週：（10/2~10/5）

亞特蘭大中心特別要求所有其他中心或美國國外支援之國際評估員（international peer）須於準備週（sequester week）前抵達。主要目的為先辦理必要之行政手續，包括：身家調查資料再查驗與確認、適職方案中的尿液採樣檢查、酒精測試、物理測試及心理評估；以及所有線上課程測驗等，其中心理評估另安排至合格的醫療機構進行。至於美國國內電力公司所派遣的評估員則毋須提前抵達，主要是他們已在美國核能電廠工作，已通過適職方案。但仍須另找時間進行受評估電廠的入廠訓練測驗。

本次由其他中心或美國國外支援的國際評估員，包含本人共有4名。分別來自匈牙利、西班牙、台灣、及墨西哥。其中，來自匈牙利的評估員係莫斯科中心選派之代表，為維護領域之評估員；來自西班牙的評估員係巴黎中心選派之代表，為輻防領域之評估員；本人係東京中心之代表，為工程與構形管理之評估員；來自墨西哥的評估員，係綠湖(Laguna Verde)核能電廠選派，為績效改善領域之評估員。我們一行4人先抵達世界核能運轉協會亞特蘭大中心，辦理必要之行政手續。第一天進行尿液採樣檢查、酒精測試、物理測試並接受心理評估；第二天則進行線上課程測驗（9個科目），過程相當緊湊。

2、準備週：（10/6~10/12）：

本次評估團共分8個領域，分別為：組織效能（OR）、運轉（OP）、維護（MA）、化學（CY）、設備可靠度（ER）、工程與構形管理（EN與CM)、輻射防護與工安（RP與IS)、以及績效改善、訓練與運轉經驗（PI、TR與OE)等。每個領域由3至4位評估員組成，其中一位為該領域之主導評估員，由WANO-AC/INPO正式評估員擔任。整個評估團成員除INPO外，尚有來自匈牙利、西班牙、墨西哥、台灣等國際同業、韓國、加拿大等駐WANO-AC/INPO連絡工程師、美國業界同業及駐WANO-AC/INPO連絡工程師等，總共有28位。其中含2位為接受評估電廠之評估員（host peer，角色等同評估員）、1位業界顧問（Industry Advisor-IA，由Grand Gulf核能電廠廠長擔任）、1位離廠代表（Exit Representative）、及1位電廠事件分析師。

美國核能電廠每兩年接受同業評估乙次，受評估之電廠需先將自前次評估後之CAP（Corrective Action Program）資料庫、先期資料套件（Advance Information Package）送至WANO-AC/INPO分析。WANO-AC/INPO 分析部門人員將每筆資料分析並標註所屬領域標籤。如：控制棒一次抽超出一節事件（control rod double notching），為典型的反應度管理事件，就會被歸類為核工營運類事件，該事件會被標註為CM.4之領域標籤。如此將各個事件一一分析、歸類與標註，到最後如果某一領域的事件較多或其嚴重性較大，就會逐漸發展為受關注之領域（Gap Focus Area）。受關注之領域為待改善事項（Area for Improvement, AFI）之前身，需至電廠實地驗證該類事件的真實狀況，並分析其肇因後，才會發展為待改善事項。

WANO-AC/INPO準備週的主要活動，是由分析部門將已分析、歸類與標註好的各領域事件集，交由各領域評估員仔細審核，並準備評估計畫。在審核的過程中，如果發現某事件被誤歸類，可以加以更正；若歸類得不完整，亦可增加別的領域標註。如：某一事件同屬於CM及RP，而僅標註CM，可以再增加標註RP。其實標註的目的，僅在提醒該領域的評估員關注此一事件。所有的審核及標註全在共用的電腦系統上完成，因此，各個領域的評估員所審核的文件，均可共享。評估員可在電腦系統上撰寫觀察報告，記錄審核結果。這些文件均可能成為將來撰寫待改善事項之參考文件。

準備週會進行二至三次的團隊會議。第一次會議主要是各領域評估員自我介紹，以及各領域將分析部門已分析需關注之事項逐一簡介；之後的會議亦會請受評估電廠的評估員（host peer）對該受評估之電廠進行簡報，說明其自上次評估後之績效表現、待改善事項之改善成效、以及所發生之事件摘要。其本上，受評估電廠的評估員雖然來自受評估電廠，代表該電廠之連絡員（coordinator），其地位及工作仍等同於同業評估員。

準備週最後一次團隊會議，除了各領域將其審核後之評估綱要（team outline）介紹外，各領域還會將所分配到的庶務工作一一報告準備情形。所謂的評估綱要，為該領域所關注事項（Gap Focus Area）、績效瑕疵（Performance Deficiency）、強項（Strength）、正向關注事項（Plus Focus Area）、待改善事項（AFI）、以及作業典範（Beneficial Practice）等之總稱。而各領域所分配到的庶務工作，係指評估團一行28人，出門至外地電廠進評估工作，所需的行政支援工作。如：工程與構形管理領域負責評估團所有個人電腦、印表機的檢點與運送，以及網路之架設；維護領域負責所有的交通事宜、分配車輛；化學領域負責餐點等等。所有準備事宜均有標準作業程序。

準備週還有一項工作是與受評估電廠之領域對口人（area counterpart）先舉行電話或視訊會議。會議的主要內容是先與對方溝通本次評估之重點，以及需要對方準備或補充資料的部分。如此，可讓實地評估的活動更有效率，雙方更能聚焦。同業評估活動主要是協助受評估電廠看到自己的盲點，並能加以改善。要能達成此一目標，除了雙方要有對同業評估正確的認識外，更需要受評估電廠不論是管理階層或是各個領域對口人開放的心（open mind）。先舉行電話或視訊會議，是建立此一共識的第一步。

三、同業評估

1、實地評估（10/13~10/24）：

美國紐約州九哩端（Nine Mile Point）核能電廠為本次受評估之電廠。該電廠位於五大湖之一安大略湖畔，有兩部沸水式機組，分別為奇異公司BWR/2型及BWR/5型反應器。其中，二號機（BWR/5）已完成20%之大幅度功率提昇，發電容量可達1,350MWe。兩部機均獲得美國核管會的許可，延役20年。

評估團實地評估作業自10/13起展開，為期兩週。依據評估流程，第1天先辦理入廠手續及現場檢視（plant inspection）。依領域分為8個小組，對電廠不同區域進行檢視。如：工程與構形管理領域，針對兩部機組的反應器廠房燃料填換樓及用過燃料池，以及開關場進行檢視；維護領域則針對兩部機的汽機廠房進行檢視等等。

各分組將檢視的結果以及所看的問題，一一以白卡記錄，並且標註所屬領域。所有白卡記錄均會收錄於電腦資料庫，並依所標註的領域進行分類。分類好的白卡記錄，會交由各該領域之評估員進行分析及追蹤，若問題足以成立待改善事項，則會成為該待改善事項之佐證事例。如：若有多項白卡記錄均記錄到關於工作人員使用安全護具問題，而這些問題已經造成電廠在工安方面成效不彰，則分析結果可能會發展成工業安全方面上的待改善事項，而這些所觀察到的問題，就成為此一待改善事項之事例。

另外，有些問題需要追蹤或澄清。如：現場某些標示可能產生疑義，均需要向對口人提出，並要求澄清。避免因不瞭解或誤解而作出錯誤的結論。所有同業評估活動所作出的結論均需要根據客觀的事實，而非評估員的主觀認定。因此，每項事例均需要受評估廠的驗證確認（validate）。

2、每日評估時程：

每日評估時程，大致分為作業觀察（observation）、人員訪談（interview）、團隊會議（team meeting）、對口人會議（counterpart debrief）等。作業觀察係選定電廠維護或操作作業進行觀察，觀察後另撰寫觀察報告。依程序，領隊要求每位評估員至少進行兩項作業觀察。觀察的重點，如：人員防誤技巧之運用、工安護具之使用、防止異物入侵措施、輻射防護措施、核能安全文化等等。作業觀察報告需一一列舉所觀察到的事例，並依領域進行標註，如此其他相領域的評估員才能「看到」你所觀察到的事例，才能彙集分析。

人員訪談比較具有專業性，亦即通常由各該領域的評估員去訪談該領域相關的專業人員。如：工程與構形管理領域的評估員，主要訪談的對象均與工程部門的工程師或主管有關。例如：本人即訪談了核能工程師、核工經理、功率提昇計畫工程師、以及控制棒系統工程師等。訪談的目的主要係瞭解其業務執行情形、先前WANO-AC/INPO事件分析結果驗證及追蹤等。如：原先工程與構形管理領域，列舉了一些反應度管理方面事件，藉由與不同的人員訪談，驗證該類事件所描述的真實性，追查其原因，以及可能造成的影響等。

每個領域所觀察到的重點、評估活動執行情形、以及評估綱要變動情形，均會在每日團隊會議中分享。每日團隊會議於中午用餐時間舉行。基於安全文化，領隊會先提示每日安全注意事項（safety message）。如：某一日氣溫陡降，路上可能結冰，對於不常在美國北部道路開車的南方人（來自亞特蘭大）來說，可能是一個挑戰，領隊會特別提醒注意。又如：電廠位於郊區，野生動物較多，領隊也會提醒注意。此外，領隊會預先指派各領域依排班表，每日由一個領域進行安全文化特質宣導，然後才開始進行當日的團隊會議。

團隊會議先由輻防領域報告至前一日為止評估團整體累積劑量，及與目標值差異情形（通常均比目標值低，代表ALARA執行成功）。再由受評估電廠之評估員報告機組運轉狀況。然後依序由運轉領域開始報告該領域之評估情形。而維護領域通常會報告未來哪些維修活動或偵測試驗值得進行作業觀察。團隊會議最後領隊會要求進行對本項會議的回饋，稱為plus/delta。Plus意指本項會議中有比較好的做法可繼續維持者，或值得日後效法者；而delta意指可改進之處，如：會議太過冗長、廢話太多等。

每日最後由各領域向其對口人進行會議。本項會議主要目的係向對口人說明截至目前為止，評估活動進行的情形及評估綱要變動情形。如：哪些事項追查澄清後，已不再列入需關注事項；哪些事項經追查及實地訪查觀察後，可能成為待改善事項；哪些有可能成為績效瑕疵等等。對口人對於需再澄清事項亦會提出說明。藉由此會議，可凝聚共識，讓雙方確立問題之所在。除此之外，本會議亦規劃日後之評估活動。

3、特殊事項：

- 核安文化挑戰會議：本會議選在實地評估第二週星期一下午於該廠訓練中心進行。會議主要目的，旨在評估受評估電廠核安文化所呈現之樣貌。先由各評估員分別列舉各3項優良特質事例與各3項待加強特質事例，然後由組織效能領域評估員進行歸納分析。再透過討論、質疑與挑戰的過程，評定受評估電廠核安文化樣貌。

- 兩分鐘演講練習：評估活動最後一天，各領域必須向電廠領導階層說明本次該領域評估結果。如：待改善事項、績效瑕疵、強項、以及作業典範等。每個領域約安排15至20分鐘，每位評估員均需負責說明其中某些事項，約在2~3分鐘內說明完成。為此，領隊會在前一天安排時間，約談每位評估員，施予即時訓練（just-in-time training），聽取其要說明之內容，並作建議。此即「兩分鐘演講練習」。

肆、心得與建議：

- 福島事件後，全球核能同業更加休戚與共。藉由同業評估，可協助電廠邁向卓越，更加確保核能安全。因此，受評估的電廠，需要有更開放的胸襟，要有聞過則喜的開放態度，不去計較待改善事項的多寡，反而應該深思造成這些待改善事項背後的成因，對症下藥，而不是針對個案進行改善。

- 核能安全文化已成為同業評估活動中最重要的一環。不僅針對受評估電廠，評估團本身亦將核能安全觀念內化至整個評估活動中。評估團領隊是整個安全文化的塑造者，他的強烈期望及具體實踐，將整個評估活動安全文化發揮至極致。核能安全文化推動之成效，取決於各階層領導者的決心與身體力行。

- 此次很榮幸有機會與核能同業進行同業評估活動，確實獲益匪淺。正如領隊在一個私底下的場合中問我，此行最大的感觸是什麼，答以能與全球最頂尖的專家一起共事，是莫大的榮幸，亦是絕佳的學習機會。未來，隨著同業評估的頻度增加，本公司派出之評估員也將增多，與同業間交流機會也會增加，建議可定期舉行心得分享座談會，召集這些評估員進行心得分享與經驗交流。亞特蘭大INPO大廳中有一個大理石石雕，上面刻著一個未完成的EXCELLENCE字，象徵核工業界追求卓越的心永無止境，以此共勉。